Разъяснение положений

документации об аукционе в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000239 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске».

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

«Просим Вас дать разъяснение по следующему вопросу, проектом предусмотрена труба ППУ диаметром 76мм толщина стенки 3,0мм,а в сметной документации прописана труба ППУ диаметром 70мм. Какое значение считать верным?».

На данный запрос разъясняем следующее:

«Оба значения показателя трубы ППУ являются верным. В проектной документации труба указанная диаметром 76 мм, это диаметр трубы по наружному обмеру с толщиной стенки 3 мм. В пункте 44 локального сметного расчета в наименование расценки указана труба по внутреннему диаметру 70 мм, а в материальных ресурсах учтена труба диаметром 76 мм».

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации-

директора ДЖКиСК                                                                                              Г.А.Ярков

Исполнитель: Скороходова Людмила Сабитовна,

главный специалист ПАО

тел. 7-43-03