| УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ Г.А.Ярков «_____»______________ 2012г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации- директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска __________С.Д.Голин «____» _______________ 2012г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по восстановлению газонов в городе Югорске.

Югорск,  2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта по восстановлению газонов в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по восстановлению газонов в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, микрорайоны №1-14, Югорск-2. Срок выполнения работ: - начало работ: 1 июня 2012 года, - окончание работ: 15 августа 2012 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 408 200 (четыреста восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата производится в следующем порядке и размерах: - оплата в размере 70% производится по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств; - доплата за фактически выполненные работы в размере 30% от суммы выполненных работ производится в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств, после предоставления Муниципальному заказчику акта, составленного Управляющей организацией совместно с Подрядчиком о соответствии газонов нормативным требованиям. Акт о соответствии газонов нормативным требованиям Управляющая организация и Подрядчик составляют не ранее 45 календарных дней после окончания работ по восстановлению газона. Нормативные требования: -всхожесть газонов не менее 80%; - высота газона не менее 6-7 см. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа #### 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в #### аукционе; #### 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты #### любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. #### Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «26» марта 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «29» марта 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «02» апреля 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 20 410 (двадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ______________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | _____________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | ____________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по восстановлению газонов в городе Югорске.

Площадь восстановления газонов – 2 422  кв. м.

Срок выполнения работ:

- начало работ:  1 июня 2012 года,

- окончание работ: 15 августа 2012 года.

Работы по восстановлению газонов  необходимо выполнять в соответствии со СНиП III-10-75 и «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья» Тюмень 1997 г, в редакции Тарасова А.И.

Нормативные требования:

- всхожесть газонов не менее 80%;

- высота газона не менее 6-7 см.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ Исполнителем;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы –  12 календарных месяцев после подписания справки о стоимости выполненных работ  Муниципальным заказчиком.

Места и объем выполнения работ по восстановлению газонов.

| № | Адрес | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, микрорайоны №1-14, Югорск-2 (по согласованию с Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта) | 2 422 |
|  | Итого: | 2 422 |

Характеристика выполняемых работ по  восстановлению газонов.

- Подготовка основания для газона: планировка площади, полное удаление старой травы, перекопка с внесением извести, рыхление.

- Перекопка с внесением извести, рыхление.

3. Завоз и подсыпка плодородного грунта (включая стоимость грунта и транспортные расходы) толщина слоя не менее 7 см, в прикатанном виде не менее 5 см.

4. Рыхление грунта и подсев семян газонной травы соответствующих климатическим условиям. Рекомендуемые травосмеси для подсева: «Уральский изумруд» или «Городской газон» или «Универсальный газон».

5.  Прикатывание ручным катком  (весом не более 100 кг).

Требования к качеству травосмеси.

Подбор травосмеси из многолетних злаков с учетом особенностей климатических условий и почвы, быстрая всхожесть семян, равномерность развития, долговечность и устойчивость к болезням, всхожесть не ниже 80 %, восстановление покрова при скашивании. Травостой должен быть плотным, дернина – прочной, упругой, устойчивой к скашиванию и уплотнению почвы.

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по восстановлению  газонов  в городе Югорске.

г. Югорск										«____»_________    20   г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _______________, действующего на основании Положения, с одной стороны, ________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

1.1. Управляющая организация от имени Муниципального заказчика поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по восстановлению  газонов  в городе Югорске, в соответствии с Приложением № 1 настоящего контракта;

- своевременно сдавать результат выполненных работ.

Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  № ___ от __________г.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2012 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС.

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3. настоящего контракта.

2.2. Оплата производится в следующем порядке и размерах:

- оплата в размере 70% производится по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

- доплата за фактически выполненные работы в размере 30% от суммы выполненных работ производится в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств, после предоставления Муниципальному заказчику акта, составленного Управляющей организацией совместно с Подрядчиком о соответствии газонов нормативным требованиям. Акт о соответствии газонов нормативным требованиям Управляющая организация и Подрядчик составляют не ранее 45 календарных дней после окончания работ по восстановлению газона.

Нормативные требования:

-всхожесть газонов не менее 80%;

- высота газона не менее 6-7 см.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства на 2012 год.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало работ:  1 июня 2012 года,

- окончание работ: 15 августа 2012 года.

3.2. Подрядчик вправе приступить к выполнению работ ранее установленного срока по согласованию с Управляющей организацией.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, Подрядчик обязан предоставить Управляющей организации подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик  является плательщиком данного налога), в соответствии с Приложением №2 настоящего контракта.

4.2. В течение одного месяца, с момента заключения контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Исполнителя (субподрядчика) на учет в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.4. Приступить к выполнению работ по муниципальному контракту после утверждения мест выполнения работ и объемов Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.5. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ (с отражением в них фактического места выполнения работ, даты выполнения работ, информации о наличии сертификатов и свидетельств с указанием технических характеристик газонной травосмеси и питательного грунта, площади выполнения работ) в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два – для Муниципального заказчика.

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным, представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат в четырех экземплярах с приложением:

- акта приемки выполненных работ, с отражением в нем фактического места выполнения работ, даты выполнения работ, информации о наличии сертификатов и свидетельств с указанием технических характеристик газонной травосмеси и питательного грунта, площади выполнения работ,

- заверенных копий журнала фиксирования замечаний и актов замечаний,

- заверенной копии журнала производства работ,

- накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта с указанием мест и объемов работ,

- и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. В  установленные сроки завершить выполнение работ в соответствии с техническим заданием  документации об аукционе и  требованиями контракта и сдать результат выполненных работ Управляющей организации.

4.11. Обеспечить профессиональный подход при выполнении работ в соответствии с СНиП III-10-75, «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», г. Тюмень, 1997 г, в  редакции Тарасова А.И.

При выполнении работ по частичному восстановлению газонов на существующей территории газона, обеспечить сохранность территорий газонов, не подлежащих восстановлению.

4.12. По завершении выполненных работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.13. Не ранее 45 календарных дней после окончания работ по восстановлению газона, совместно с Управляющей организацией провести обследование территорий восстановленных газонов на соответствие восстановленных газонов нормативным требованиям, составить и подписать Акт о соответствии газонов нормативным требованиям и предоставить подписанный акт Муниципальному заказчику.

4.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ, охране труда и охране окружающей среды.

4.15. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.16. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального     заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.17. Предоставлять любые документы, связанные с исполнением  настоящего контракта.

Права Подрядчика:

4.17. Имеет право получать разъяснения от Управляющей организации и Муниципального заказчика по вопросам исполнения настоящего контракта.

4.18. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации.

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Подписать, скрепить печатью, представленный Подрядчиком и Управляющей организацией, расчет стоимости работ по контракту.

5.3. Согласовать Управляющей организацией  фактические места выполнения и объемы работ в пределах, указанных в техническом задании документации об аукционе и требованиями контракта.

5.4. Обеспечить финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5. В течение 3 рабочих дней, с даты представления Подрядчиком расчета стоимости работ по контракту, проверить, подписать, скрепить печатью и направить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по контракту и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик  является плательщиком данного налога).

5.6. Назначить специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора за выполнением работ Подрядчиком.

5.7. Ежедневно контролировать ход выполнения работ Подрядчиком. Отслеживать ситуацию, которая может повлечь за собой причинение ущерба третьим лицам и (или) муниципальному имуществу.

5.8.  Заблаговременно планировать работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.9. После очистки территории газонов от старой травы и отрастания травы газона, посеянной в предыдущие годы, провести обследование газонов на предмет необходимости восстановления, составить акт с указанием мест восстановления газонов и определить объемы в пределах, указанных в техническом задании документации об аукционе и требованиями контракта.

5.10. Дать указания приступить к исполнению Подрядчиком обязательств по контракту после утверждения мест выполнения работ и объемов Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

5.11. Принять у Подрядчика качественно выполненные в соответствии с СНиП III-10-75 и «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», г. Тюмень, 1997 г, в  редакции Тарасова А.И. работы по факту выполнения работ.

5.12. Не ранее 45 календарных дней после окончания Подрядчиком работ по восстановлению газона, совместно с Подрядчиком провести обследование восстановленных газонов на соответствие нормативным требованиям, составить и подписать акт о соответствии газонов нормативным требованиям и предоставить подписанный акт Муниципальному заказчику.

5.13. Проверить и своей подписью подтвердить записи в журнале производства работ.

5.14. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов выполнения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация обязана дать письменное указание Подрядчику о незамедлительном устранении допущенных нарушений в течение 24 часов и зафиксировать замечания в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.15. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.16. Не оплачивать выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

Права Управляющей организации:

5.17. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.18. Не принять выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ.

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением СНиП III-10-75 и «Рекомендаций по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», г. Тюмень, 1997 г, в  редакции Тарасова АИ,  или отступлением от условий контракта и технического задания документации об аукционе, Управляющая организация излагает свои претензии, замечания и дает письменное предписание к незамедлительному устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает выполнение работ в сроки, установленные Управляющей организацией.

При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет письменные возражения Управляющей организации в пределах установленного срока устранения замечаний с указанием Ф.И.О. и должности представителя, ответственного за ведение переговоров, проведения обследования и подписания соответствующего акта.

Если Подрядчик в пределах установленного предписанием Управляющей организации срока устранения замечаний не направил свои письменные возражения, то этот факт признается как согласие с выявленными Управляющей организацией замечаниями и подлежит обязательному устранению.

6.3. В случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

6.4. В случае возникновения споров по качеству оказываемых услуг между Заказчиком и Исполнителем создается согласительная комиссия при участии Заказчика, Управляющей организации, Подрядчика, специалистов по усмотрению муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ условиям настоящего контракта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

7.2. Объем предоставления гарантии качества на выполненные работы: предусмотрен на весь объем выполненных работ Подрядчиком.

7.3. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере  12 календарных месяцев после    подписания справки выполненных работ Муниципальным заказчиком.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком сроки.

7.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.6. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов.

7.7. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Управляющей организацией  и Муниципальным заказчиком.

7.8. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.9. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня обнаружения неисполнения обязательства  в размере 5/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ, предусмотренных контрактом.

8.4.  Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

8.5. В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

10. Прекращение контрактных отношений.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта.

10.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.3. настоящего контракта.

11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Места и объем выполнения работ по восстановлению газонов (Приложение 1);

-  ОБРАЗЕЦ расчета стоимости работ по восстановлению газонов (Приложение 2).

11.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/ _______________ /

12.2. Управляющая организация:

______________________________________________________________________________________

_______________________/_______________/

12.3. Подрядчик:

______________________________________________________________________________________

_____________________________________/________________/

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 20__ г.

Места и объем выполнения работ по восстановлению газонов.

| № | Адрес | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, микрорайоны №1-14, Югорск-2 (по согласованию с Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта) | 2 422 |
|  | Итого: | 2 422 |

Характеристика выполняемых работ по  восстановлению газонов.

1. Подготовка основания для газона: планировка площади, полное удаление старой травы, перекопка с внесением извести, рыхление.

2. Перекопка с внесением извести, рыхление.

3. Завоз и подсыпка плодородного грунта (включая стоимость грунта и транспортные расходы) толщина слоя не менее 7 см, в прикатанном виде не менее 5 см.

4. Рыхление грунта и подсев семян газонной травы соответствующих климатическим условиям. Рекомендуемые травосмеси для подсева: «Уральский изумруд» или «Городской газон» или «Универсальный газон».

5. Прикатывание ручным катком  (весом не более 100 кг).

Требования к качеству травосмеси.

Подбор травосмеси из многолетних злаков с учетом особенностей климатических условий и почвы, быстрая всхожесть семян, равномерность развития, долговечность и устойчивость к болезням, всхожесть не ниже 80 %, восстановление покрова при скашивании. Травостой должен быть плотным, дернина – прочной, упругой, устойчивой к скашиванию и уплотнению почвы.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/ ________________ /

Управляющая организация:____________________________/_______________/

Подрядчик: _________________________________________/_______________/

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 20__ г.

ОБРАЗЕЦ расчета стоимости работ по восстановлению газонов в городе Югорске.

Площадь газонов – 2 422 кв.м.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка основания для газона: планировка площади, полное удаление старой травы, перекопка с внесением извести, рыхление, всего: |  |
|  | в том числе: |  |
|  | - планировка площади |  |
|  | - полное удаление старой травы |  |
|  | - перекопка с внесением извести |  |
|  | - рыхление |  |
| 2 | Перекопка с внесением извести, рыхление. |  |
| 3 | Завоз и подсыпка плодородного грунта (включая стоимость грунта и транспортные расходы) толщина слоя не менее 7 см, в прикатанном виде не менее 5 см. |  |
| 4 | Рыхление грунта и подсев семян газонной травы соответствующих климатическим условиям травосмеси: «Уральский изумруд», «Городской газон», «Универсальный газон». |  |
| 5 | Прикатывание ручным катком (весом не более 100 кг). |  |
|  | Всего стоимость работ: |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/ ________________ /

Управляющая организация:____________________________/_______________/

Подрядчик: _________________________________________/_______________/

| ЧАСТЬ IV. Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта Выполнение работ по восстановлению газонов в Югорске. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативные документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр контрактов, контракт №ЖКХ-17.11 от 15.02.2011, номер реестровой записи 0187300005611000127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Минэконоразвития России (прогноз показателей инфляции и системы цен до 2013 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование работ | План 2011 год |  |  | План 2012 год |  | % роста инфляции 2012/ 2011, руб. (9/7*100) | начальная (максимальная) цена контакта |
|  |  | стоимость работ, руб. | площадь, м2 | Цена за 1 кв.м., руб. | Площадь, м2 | стоимость работ в ценах 2011 г, руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выполнение работ по восстановлению газонов | 1 209 000 | 7 608 | 158,912 | 2 422 | 384 884 | 106,06 | 408 200 |
| Примечание: показатель инфляции прогнозный 2012/2011 составляет "Растениеводство" — 110,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |