Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**на выполнение работ по сносу аварийного жилого дома по адресу: ХМАО-Югра,**

 **г. Югорск, ул. Таежная, д.24».**

**Место выполнения работ**: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Таежная, д.24.

**Срок выполнения работ:**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.12.2023 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 17.01.2024 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Подрядчику до начала производства работ по сносу необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности телефонного распределительного шкафа, расположенного с торца указанного дома и получить разрешение на право производства работ в охранной зоне линий, сооружений связи и радиофикации у собственника данных сооружений (Управление связи ООО «Газпром трансгаз Югорск», контактные данные: адрес: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.14, телефон: + 7 (34675)2-13-70, факс: + 7 (34675)2-10-70; e-mail: info\_us@cty.ttg.gazprom.ru, [www.yugorsk-tr.gazprom.ru](http://www.yugorsk-tr.gazprom.ru)).

При невозможности сохранения данного телефонного шкафа необходимо запросить технические условия у вышеуказанного собственника данных сооружений, на его вынос согласно п. 17 «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, устанавливаемыми владельцами сетей и средств связи».

**Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:**

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания настоящего контракта; действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

 Предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ Подрядчиком.

**Объем выполняемых работ:**

Проектно-сметная документация (Приложение к техническому заданию)предоставляется отдельными файлами в формате PDF, Excel и является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки:

1. Проектная документация: Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» Часть 4 снос объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Таежная, д.24» - 1 файл в формате PDF;
2. Сметная документация:

- Локальный сметный расчет – 1 файл в формате Excel;

- Сводный сметный расчет – 1 файл в формате Excel.