Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«21» июня  2012г.                                                                              № 0187300005812000256-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5.Тельнова Н.А. – начальник контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Кажуро Ольга Владимировна - начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000256 на право заключения гражданско-правового договора на поставку реагентов и расходного материала.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000256, дата публикации 31.05.2012.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск, ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 21 июня 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 2910451 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2911089 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

____________________Н.А. Морозова

______________________Т.И. Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

__________________Н.Б. Захарова

________________ А.Т.Абдуллаев

Представитель заказчика:                                                                _________________О.В. Кажуро

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «21» июня 2012 года № 0187300005812000256-1

# Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового  договора

на поставку  реагентов и расходного материала.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Требуемое значение |  |  |  |  | Наименование участников размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Участник № 2910451 |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник №2911089 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Характеристика | Ед.изм. |  | Кол-во |  |  |  |  | Наименование | Характеристика |  | Ед.изм. |  | Кол-во |  |  |
| 1 | Моноклон Анти-А | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител IgM, клон Birma-1.Для определения антигена А системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов | 20 | Моноклон Анти-А Antitoxin Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител IgM, клон Birma-1.Для определения антигена А системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов |  | 20 |  |  |  |  | Моноклон Анти-А Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител IgM, клон Birma-1.Для определения антигена А системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл |  | флаконов |  | 20 |  |  |
| 2 | Моноклон Анти-В | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, мышиная, с высоким титром антител IgM, клон LB-2. Для определения антигена В системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов | 20 | Моноклон Анти-В Antitoxin Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, мышиная, с высоким титром антител IgM, клон LB-2. Для определения антигена В системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов |  | 20 |  |  |  |  | Моноклон Анти-В Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, мышиная, с высоким титром антител IgM, клон LB-2. Для определения антигена В системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл |  | флаконов |  | 20 |  |  |
| 3 | Моноклон Анти-D (IgM) | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон RUM-1 / Р3х61. Для определения резус-принадлежности на на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов | 30 | Моноклон Анти-D (IgM) Antitoxin Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон RUM-1 / Р3х61. Для определения резус-принадлежности на на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов |  | 30 |  |  |  |  | Моноклон Анти-D (IgM) Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон RUM-1 / Р3х61. Для определения резус-принадлежности на на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл |  | флаконов |  | 30 |  |  |
| 4 | Моноклон Анти-Kell | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая IgM, клон MS-56, AEK-4.Для определения келл-принадлежности в пробирке. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов | 3 | Моноклон Анти-Kell Antitoxin Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая IgM, клон MS-56, AEK-4.Для определения келл-принадлежности в пробирке. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов |  | 3 |  |  |  |  | Моноклон Анти-Kell Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая IgM, клон MS-56, AEK-4.Для определения келл-принадлежности в пробирке. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл |  | флаконов |  | 3 |  |  |
| 5 | Моноклон Анти-С | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, IgM, клон MS-273 / MS-24 & Р3х25513G8. Для определения антигена С системы Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов | 3 | Моноклон Анти-С Antitoxin Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, IgM, клон MS-273 / MS-24 & Р3х25513G8. Для определения антигена С системы Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов |  |  | 3 |  |  |  | Моноклон Анти-С Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, IgM, клон MS-273 / MS-24 & Р3х25513G8. Для определения антигена С системы Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл |  |  | флаконов |  | 3 |  |
| 6 | Моноклон Анти-с | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон MS-35 / MS-33.Для определения антигена c системы Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов | 3 | Моноклон Анти-с Antitoxin Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон MS-35 / MS-33.Для определения антигена c системы Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов |  |  | 3 |  |  |  | Моноклон Анти-с Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон MS-35 / MS-33.Для определения антигена c системы Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл |  |  | флаконов |  | 3 |  |
| 7 | Моноклон Анти-Е | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон MS-12, MS-260 / MS-258 & 906. Для определения антигена E системы Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов | 3 | Моноклон Анти-Е Antitoxin Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон MS-12, MS-260 / MS-258 & 906. Для определения антигена E системы Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов |  |  | 3 |  |  |  | Моноклон Анти-Е Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон MS-12, MS-260 / MS-258 & 906. Для определения антигена E системы Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл |  |  | флаконов |  | 3 |  |
| 8 | Моноклон Анти-е | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон MS-62, MS-69 / MS-16, MS-21, MS-63. Для определения антигена e системы Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов | 3 | Моноклон Анти-е Antitoxin Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон MS-62, MS-69 / MS-16, MS-21, MS-63. Для определения антигена e системы Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл | флаконов |  |  |  | 3 |  |  | Моноклон Анти-е Германия | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон MS-62, MS-69 / MS-16, MS-21, MS-63. Для определения антигена e системы Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. Стеклянный флакон с пипеткой, 10мл |  |  | флаконов |  | 3 |  |
| 9 | Набор ЭЛДОНКАРД или эквивалент 2531-тест. 100карт-300 тестов Набор диагностических карт для определения группы крови по системе AB0 и резус-фактора RhD, включая палочки и пленки 1 карта = 3 теста | В набор входят: - диагностические карты 73х105 мм состоящие из плотного картона с нанесенными сухими реагентами для определения групп крови по системе AB0, резус фактора и контроль у трех пациентов. Карта содержит поля для нанесения идентификационных данных пациента, даты исследования, результата анализа. - полые палочки «Элдонстик» или эквивалент предназначенные для внесения капли крови в диагностические карты - пленки из прозрачного материала «Элдонфоил» или эквивалент (изготовлены из прозрачного пластика на клейкой основе, надежно скрепляющим пленку с силиконовой поверхностью карты) размером 73х105 мм, предназначенные для защиты от биологического материала при использовании диагностических карт, а также последующего сохранения результатов. | набор | 1 | Набор ЭЛДОНКАРД или эквивалент 2531-тест. 100карт-300 тестов Набор диагностических карт для определения группы крови по системе AB0 и резус-фактора RhD, включая палочки и пленки 1 карта = 3 теста (ELDON BIOLOGICALS) Дания | В набор входят: - диагностические карты 73х105 мм состоящие из плотного картона с нанесенными сухими реагентами для определения групп крови по системе AB0, резус фактора и контроль у трех пациентов. Карта содержит поля для нанесения идентификационных данных пациента, даты исследования, результата анализа. - полые палочки «Элдонстик» или эквивалент предназначенные для внесения капли крови в диагностические карты - пленки из прозрачного материала «Элдонфоил» или эквивалент (изготовлены из прозрачного пластика на клейкой основе, надежно скрепляющим пленку с силиконовой поверхностью карты) размером 73х105 мм, предназначенные для защиты от биологического материала при использовании диагностических карт, а также последующего сохранения результатов. | набор |  |  |  | 1 |  |  | Набор ABO-Trol Forte + 1 карта-2 тестов Набор ( 150 карт-300 тестов)Набор диагностических карт для определения группы крови по системе AB0 и резус-фактора RhD, включая шприц-пробирка и встроенную пленку в диагностическую карту Германия | В набор входят: - диагностические карты 73х105 мм состоящие из плотного картона с нанесенными сухими реагентами для определения групп крови по системе AB0, резус фактора и контроль у трех пациентов. Карта содержит поля для нанесения идентификационных данных пациента, даты исследования, результата анализа. - шприц-пробирка И встроенная пленка пленки в диагностическую карт, для последующего сохранения результатов. |  |  | набор |  | 1 |  |
| 10 | Тест-полоски | Тест-полоски для анализатора мочи Uriscan 11 strip (или эквивалент) | штук | 20000 | Тест-полоски YD Diagnostics (Южная Корея) | Тест-полоски для анализатора мочи Uriscan 11 strip (или эквивалент) |  | штук |  |  |  | 20000 |  | Тест-полоски Uriscan 11 strip Корея | Тест-полоски для анализатора мочи Uriscan 11 strip Корея |  | штук |  |  | 20000 |  |
| 11 | Экспресс-тесты | Экспресс-тесты для определения антител к возбудителю туберкулеза. | штук | 20 | Экспресс-тесты ACON (США) | Экспресс-тесты для определения антител к возбудителю туберкулеза. |  | штук |  |  |  | 20 |  | Экспресс-тесты (Acon Tuberculosis Rapid Test Device) США/КНР | Экспресс-тесты для определения антител к возбудителю туберкулеза. |  | штук |  |  | 20 |  |
| 12 | Экспресс-тесты | Экспресс-тест Туберкулез Гексагон (Hexagon TB) (или эквивалент) для качественного определения IgG, IgA и IgM антител к микобактериям туберкулеза в цельной крови, сыворотке или плазме. | штук | 25 | Экспресс-тесты Human GmbH (Германия) | Экспресс-тест Туберкулез Гексагон (Hexagon TB) (или эквивалент) для качественного определения IgG, IgA и IgM антител к микобактериям туберкулеза в цельной крови, сыворотке или плазме. |  | штук |  |  |  | 25 |  | Экспресс-тесты Hexagon TB Германия | Экспресс-тест Туберкулез Гексагон (Hexagon TB) для качественного определения IgG, IgA и IgM антител к микобактериям туберкулеза в цельной крови, сыворотке или плазме. |  | штук |  |  | 25 |  |
| 13 | Экспресс тесты | Экспресс тесты для определения скрытой фекальной крови. Тест-кассета Acon FOB One Step Fecal Occult Blood Test Device (или эквивалент) - иммунохроматографический тест для выявления скрытой крови в фекалиях человека. Время проведения теста 5 мин. Чувствительность - 50 нг/мл или 6 мкг/г фекалий. Относительная чувствительность – 93,6% Относительная специфичность – 99,1% Относительная точность – 98,0% | штук | 25 | Экспресс тесты ACON (США) | Экспресс тесты для определения скрытой фекальной крови. Тест-кассета Acon FOB One Step Fecal Occult Blood Test Device (или эквивалент) - иммунохроматографический тест для выявления скрытой крови в фекалиях человека. Время проведения теста 5 мин. Чувствительность - 50 нг/мл или 6 мкг/г фекалий. Относительная чувствительность – 93,6% Относительная специфичность – 99,1% Относительная точность – 98,0% |  | штук |  |  |  | 25 |  | Экспресс тесты Acon FOB One Step Fecal Occult Blood Test Device США/КНР | Экспресс тесты для определения скрытой фекальной крови. Тест-кассета Acon FOB One Step Fecal Occult Blood Test Device - иммунохроматографический тест для выявления скрытой крови в фекалиях человека. Время проведения теста 5 мин. Чувствительность - 50 нг/мл или 6 мкг/г фекалий. Относительная чувствительность – 93,6% Относительная специфичность – 99,1% Относительная точность – 98,0% |  | штук |  |  | 25 |  |
| 14 | Экспресс тесты | Анализ кала на скрытую кровь, экспресс-тест. Hexagon OBTI (Human GmbH, Германия) (или эквивалент) Тест основан на иммунохроматографическом методе. Образец кала переносится в пробирку и растворяется в специальном буфере. Полученная смесь по каплям наносится на специальную область тестового устройства . Гемоглобин, присутствующий в образце, взаимодействует со специальным реагентом, содержащим окрашенные в синий цвет коллоидные частицы и моноклональные антитела к человеческому гемоглобину. | штук | 24 | Экспресс тесты Human GmbH (Германия) | Анализ кала на скрытую кровь, экспресс-тест. Hexagon OBTI (Human GmbH, Германия) (или эквивалент) Тест основан на иммунохроматографическом методе. Образец кала переносится в пробирку и растворяется в специальном буфере. Полученная смесь по каплям наносится на специальную область тестового устройства . Гемоглобин, присутствующий в образце, взаимодействует со специальным реагентом, содержащим окрашенные в синий цвет коллоидные частицы и моноклональные антитела к человеческому гемоглобину. |  | штук |  |  |  | 24 |  | Экспресс тесты Hexagon OBTI Германия | Анализ кала на скрытую кровь, экспресс-тест. Hexagon OBTI (Human GmbH, Германия) Тест основан на иммунохроматографическом методе. Образец кала переносится в пробирку и растворяется в специальном буфере. Полученная смесь по каплям наносится на специальную область тестового устройства . Гемоглобин, присутствующий в образце, взаимодействует со специальным реагентом, содержащим окрашенные в синий цвет коллоидные частицы и моноклональные антитела к человеческому гемоглобину. |  | штук |  |  | 24 |  |
| 15 | Сифилис Люис РПГА тест(или эквивалент) | Сифилис Люис РПГА тест (или эквивалент) Реакция пассивной гемагглютинации. Антитела против антигенов Тreponema pallidum. | штук | 2000 | Сифилис Люис РПГА тест ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (Россия) | Сифилис Люис РПГА тест (или эквивалент) Реакция пассивной гемагглютинации. Антитела против антигенов Тreponema pallidum. | штук |  |  |  |  |  | 2000 | Сифилис Люис РПГА тест Россия | Сифилис Люис РПГА тест Реакция пассивной гемагглютинации. Антитела против антигенов Тreponema pallidum. | штук |  |  |  |  | 2000 |