Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«02» августа 2012г.                                                                              № 0187300005812000416-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

- 1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

- Члены  комиссии:

- 2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

- 3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

- 4. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

- 5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

- 6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

- 7. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики

- 8. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.

- Всего присутствовали 8 членов комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000416 на право заключения мунципального контракта на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ (общестроительные. электромонтажные и сантехнические работы) по капитальному ремонту в здании МБОУ «СОШ №3» по ул. Мира, 6 в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000416, дата публикации 23.07.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 02 августа 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «31» июля 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 3203648).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 3203648, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №1, защищенный № 3203648 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Порядковый номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 1 | Организация; Общество с ограниченной ответственностью "Профи Плюс". Почтовый адрес; 630005, Новосибирская обл, ул.Крылова, д.36. Местонахождение участника размещения заказа; 630005, Новосибирская обл, ул.Крылова, д.36. Номер контактного телефона; +7 961 883 79 72. ИНН КПП; 5406643690 540601001. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.В. Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |

Председатель комиссии:                                                                                                    С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

__________________В.К.Бандурин

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

___________________Ж.В. Резинкина

_____________________А.Т. Абдуллаев

Представитель Заказчика                                                                  ______________ Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «02» августа 2012  г. № 0187300005812000416-1

Таблица рассмотрения заявок

на право заключения муниципального контракта  на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ (общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы) по капитальному ремонту в здании МБОУ «СОШ №3» по ул. Мира, 6 в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  | 3203648 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ООО «ПрофиПлюс», г. Новосибирск |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп или эквивалент с техническими характеристиками: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества размерами: 25х25х3 мм. Не склонна к отпускной хрупкости. Свариваемость без ограничений. Применение: несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп. с техническими характеристиками: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества размерами: 25х25х3 мм. Не склонна к отпускной хрупкости. Свариваемость без ограничений. Применение: несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах. |  |
|  | Ограждение лестничное для школьных учреждений (3 лестницы) Стойка Ø 38*1,5 мм – нержавеющая сталь; Поручень Ø 42,4*1,5 мм – в две нити, нержавеющая сталь; Ригель Ø 12*1,5 мм – вертикальное заполнение, нержавеющая сталь; Поверхность – зеркальная, все швы зачищены и заполированы до однородного состояния. Допускается расхождения в габаритах в пределах 2 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Ограждение лестничное для школьных учреждений (3 лестницы) Стойка Ø 38*1,5 мм – нержавеющая сталь; Поручень Ø 42,4*1,5 мм – в две нити, нержавеющая сталь; Ригель Ø 12*1,5 мм – вертикальное заполнение, нержавеющая сталь; Поверхность – зеркальная, все швы зачищены и заполированы до однородного состояния. |  |
|  | Розетка одинарная с контактом заземления AQUA-in с/з PV IP44 или эквивалент с техническими характеристиками: розетка одинарная с контактом заземления белым цветом, номинальный ток не менее 16 А и не более 18 А, способ монтажа – скрытый, количество постов 1, степень защиты IP44. | Розетка одинарная с контактом заземления AQUA-in с/з PV IP44 с техническими характеристиками: розетка одинарная с контактом заземления белым цветом, номинальный ток 16 А, способ монтажа – скрытый, количество постов 1, степень защиты IP44. |  |
|  | Розетка с контактом заземления AQUA-in розетка х2 с/з PV IP44 или эквивалент с техническими характеристиками: розетка одинарная с контактом заземления белым цветом, номинальный ток не менее 16 А и не более 18 А, способ монтажа – скрытый, количество постов 1, степень защиты IP44. | Розетка с контактом заземления AQUA-in розетка х2 с/з PV IP44 с техническими характеристиками: розетка одинарная с контактом заземления белым цветом, номинальный ток 16 А, способ монтажа – скрытый, количество постов 1, степень защиты IP44. |  |
|  | Блок3В-РЦ 3кл. выкл.+ розетка или эквивалент с техническими характеристиками: блок электроустановочный. Выключатель 3-х клавишный плюс розетка, открытой установки. Напряжение: 220..250 В. Номинальный ток выключателя: не менее 10А и не более 12А. Номинальный ток розетки: не менее 16 А и не более 18А. Частота тока: 50 Гц. Степень защиты – IP20. Вес не более 0,14 кг. Габаритные размеры: 117*65*29мм. Установочные размеры: 97*47 мм. Сечение проводников выключателя: от 0,75 до 2,5 мм2. Сечение проводников розетки: от 0,75 до 2,5 мм2. Материал крышки: пластик АВS. Материал основания: полиамид. Материал контактной группы: латунь. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Блок3В-РЦ 3кл. выкл.+ розетка. Блок электроустановочный. Выключатель 3-х клавишный плюс розетка, открытой установки. Напряжение: 220В. напряжение: 220 В. Номинальный ток выключателя: 10А. Номинальный ток розетки: 16 А. Частота тока: 50 Гц. Степень защиты – IP20. Вес 0,14 кг. Габаритные размеры: 117*65*29мм. Установочные размеры: 97*47 мм. Сечение проводников выключателя: 0,75 мм2. Сечение проводников розетки: 0,75 мм2. Материал крышки: пластик АВS. Материал основания: полиамид. Материал контактной группы: латунь. |  |
|  | Розетка одинарная с контактом заземления AQUA-TOP 1x с/з IP44 или эквивалент с техническими характеристиками: розетка одинарная с контактом заземления белым цветом, номинальный ток не менее 16 А и не более 18 А, номинальное напряжение не менее 250В и не более 260В, способ монтажа – наружный, количество постов 1, степень защиты IP44. | Розетка одинарная с контактом заземления AQUA-TOP 1x с/з IP44 белого цвета, номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 250В, способ монтажа – наружный, количество постов 1, степень защиты IP44. |  |
|  | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 12в ЯТП-0,25-4 или эквивалент с техническими характеристиками: Ящики с понижающим трансформатором предназначены для питания сетей местного или ремонтного освещения, а также для подключения переносных светильников и электроинструмента. Ящики устанавливаются на стенах или колоннах и выпускаются с однофазным понижающим трансформатором мощностью 220/12 В 50, 60 Гц, автоматическими выключателями С 45 Д16 или предохранителями Е 27 до 25 А и штепсельной розеткой. Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 30 по ГОСТ 14254-96. ТУ 36-631-84. | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 12в ЯТП-0,25-4. Ящики с понижающим трансформатором предназначены для питания сетей местного или ремонтного освещения, а также для подключения переносных светильников и электроинструмента. Ящики устанавливаются на стенах или колоннах и выпускаются с однофазным понижающим трансформатором мощностью 220/12 В 50 Гц, автоматическими выключателями С 45 Д16 и штепсельной розеткой. Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 30 по ГОСТ 14254-96. ТУ 36-631-84. |  |
|  | Труба ПВХ д 20х1,5: труба жесткая – ПВХ, наружный диаметр трубы – 20 мм. Толщина стенки -1,5 мм. Максимальное рабочее давление-16 бар, длина одной трубы-3м. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Труба ПВХ д 20х1,5: труба жесткая – ПВХ, наружный диаметр трубы – 20 мм. Толщина стенки -1,5 мм. Максимальное рабочее давление-16 бар, длина одной трубы-3м. |  |
|  | Муфты ПЭТ МПС 20/27 след. прям. или эквивалент с техническими характеристиками: муфты полиэтиленовые соединительные типа СП предназначены для восстановления оболочек при монтаже городских телефонных кабелей емкостью 10-100 пар. | Муфты ПЭТ МПС 20/27 след. прям. с техническими характеристиками: муфты полиэтиленовые соединительные типа СП предназначены для восстановления оболочек при монтаже городских телефонных кабелей емкостью 10-100 пар. |  |
|  | Разветвительная коробка: У-191 или эквивалент с техническими характеристиками: внутренние размеры: 93*13 мм. размер ниши: 96*14мм. Количество вводов – 9 штук. Предназначена для протяжки и ответвления кабелей и провод при подштукатурном монтаже скрытой электропроводки напряжением до 400 В в сплошных стенах и кирпича, бетона и блоков. Максимальный диаметр трубы – 25 мм. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Разветвительная коробка: У-191 с техническими характеристиками: внутренние размеры: 93*13 мм. размер ниши: 96*14мм. Количество вводов – 9 штук. Предназначена для протяжки и ответвления кабелей и проводов при подштукатурном монтаже скрытой электропроводки напряжением 400 В в сплошных стенах из кирпича, бетона и блоков. Диаметр трубы – 25 мм |  |
|  | Разветвительная коробка: У-409 или эквивалент с техническими характеристиками: коробки распаечные трех-и четырех рожковые для ответвления и присоединения проводов в электрических цепях переменного и постоянного тока, а также в цепях охранной, пожарной сигнализации и управления. Исполнение: распаечная. Номинальное напряжение 220/380 В. Номинальный ток не менее 10А и не более 12А. Степень защиты IP44. Габариты: диаметр 150 мм. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Разветвительная коробка: У-409 с техническими характеристиками: коробки распаячные трех и четырех рожковые для ответвления и присоединения проводов в электрических цепях переменного и постоянного тока, а также в цепях охранной, пожарной сигнализации и управления. Исполнение: распаечная. Номинальное напряжение 220/380 В. Номинальный ток 10А. Степень защиты IP44. Габариты: диаметр 150 мм. |  |
|  | Труба гофрированная 20мм ПНД или эквивалент с техническими характеристиками: труба гофрированная легкая, без зонда диаметром не менее 20 мм и не более 25 мм. Применяется для открытой и скрытой проводки по стенам (стенах), потолкам (потолках), полах жилых, административных и промышленных помещений. Степень защиты IP55. | Труба гофрированная 20мм ПНД с техническими характеристиками: труба гофрированная легкая, без зонда диаметром 20 мм. Применяется для открытой и скрытой проводки по стенам (стенах), потолкам (потолках), полах жилых, административных и промышленных помещений. Степень защиты IP55. |  |
|  | Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 или эквивалент с техническими характеристиками: силовые кабеля из ПВХ пластика пониженной горючести и с низким дымо-газовыделением. Тип – силовой медный, количество жил и номинальное сечение, мм2 – 3*1,5. Наружный диаметр- 9,9*4,9 мм. Номинальное напряжение-0,66 кВ. Длительно допустимая температура нагрева жил-70С. Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме- 80С. Диапазон рабочих температур- от -50С до +50С. Расчетная масса кабеля 102 кг/км. Срок службы не менее 30 лет. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 с техническими характеристиками: силовые кабеля из ПВХ пластика пониженной горючести и с низким дымо-газовыделением. Тип – силовой медный, количество жил и номинальное сечение, мм2 – 3*1,5. Наружный диаметр- 9,9*4,9 мм. Номинальное напряжение-0,66 кВ. Длительно допустимая температура нагрева жил-70С. Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме- 80С. Диапазон рабочих температур- от -50С до +50С. Масса кабеля 102 кг/км. Срок службы 30 лет. |  |
|  | Кабель ВВГнг-LS 3*2,5 или эквивалент с техническими характеристиками: силовые кабеля из ПВХ пластика пониженной горючести и с низким дымо-газовыделением. Тип – силовой медный, количество жил и номинальное сечение, мм2 – 3*2,5. Наружный диаметр – 10,7*5,1 мм. Номинальное напряжение - 0,66 кВ. Длительно допустимая температура нагрева жил-70С. Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме- 80С. Диапазон рабочих температур - от -50С до +50С. Расчетная масса кабеля 136 кг/км. Срок службы не менее 30 лет. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Кабель ВВГнг-LS 3*2,5 с техническими характеристиками: силовые кабеля из ПВХ пластика пониженной горючести и с низким дымо-газовыделением. Тип – силовой медный, количество жил и номинальное сечение, мм2 – 3*2,5. Наружный диаметр – 10,7*5,1 мм. Номинальное напряжение - 0,66 кВ. Длительно допустимая температура нагрева жил-70С. Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме- 80С. Диапазон рабочих температур - от -50С до +50С. Масса кабеля 136 кг/км. Срок службы 30 лет. |  |
|  | Угольник с креплением ВР ф16*1/2 РЕХ или эквивалент с техническими характеристиками: Угольник с креплением для шитого полиэтиленового трубопровода. Диаметр: 16*1/2". Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Угольник с креплением ВР ф16*1/2 РЕХ с техническими характеристиками: Угольник с креплением для шитого полиэтиленового трубопровода. Диаметр: 16*1/2". |  |
|  | Кольцо UPONOR или эквивалент с техническими характеристиками: Кольцо диаметром16 мм, цвет белый. | Кольцо UPONOR диаметром16 мм, цвет белый. |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |
| Начальная максимальная цена контракта: 2 464 521,18 рублей |  |  |  |