| Обоснование начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования |
| --- |
|  | Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме. |  |  |
|  | Категории | Цены / поставщики | Средняя | Начальная |
|  |  | 1 | 2 | 3 | цена | цена |
|  | Наименование услуг ОКДП 9434000 | Виды и состав работ по ТО электрооборудования: Раздел 1. Основные требования к услугам. 1. Техническое обслуживание должно обеспечить: -содержание электрического оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок»; - своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта электроустановок и сетей; - учёт и анализ нарушений в работе электроустановок и сетей, принятие мер по своевременному устранению причин их возникновения. -проверка технического состояния отключающих устройств/эл. автоматов, рубильников, пускателей и т. п./ и устранение их неисправностей; Все виды работ по техническому обслуживанию должны отражаться в журнале ТО - в период ТО Исполнитель оборудует за свой счет мастерскую и комплектует её необходимым оборудованием и инструментом. 2. Оказание услуг по ТО проводится на сетях и оборудовании перечисленных в Период оказания услуг. 3. Замена вышедших из строя деталей и расходных материалов осуществляется в течении одного дня с момента выявления дефекта. Услуги по плановой замене ресурсных деталей, приобретённых Заказчиком, оказываются Исполнителем в соответствии с техническими нормативами по их замене. Стоимость данных услуг включены в расчёт стоимости услуг по ТО электросетей и электрооборудования. 4. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства и подтверждаться соответствующими документами. 5. Накладные и транспортные расходы по ТО, включены в расчёт стоимости данных услуг. 6. На время действия контракта Исполнитель обязан своими силами организовать ежедневное дежурство специалиста (с 9.00 до 18.00) по месту нахождения Заказчика, в организованной Исполнителем мастерской. 7. Специалист – электрик не ниже 4 разряда проводит выполнение услуг по выявленным неисправностям в течение 3-х часов с момента получения Заявки. В случае аварийной ситуации Исполнитель проводит за свой счет работы по её ликвидации в срок до 24 часов (с привлечением дополнительных сил по необходимости). 8. На выполненные услуги по замене деталей и расходных материалов предоставляется гарантия Исполнителя не менее чем 12 месяцев. 9. Стоимость услуг является фиксированной на весь период действия контракта и изменению не подлежит. 10. При необходимости выполнения ремонтов выходящих за рамки ТО, Исполнитель производит его по отдельному договору. Сроки и перечень услуг, выполняемых при ТО электросетей и электрооборудования. 1. Техническое обслуживание должно обеспечить: -содержание электрического оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок»; - своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта электроустановок и сетей; - учёт и анализ нарушений в работе электроустановок и сетей, принятие мер по своевременному устранению причин их возникновения. -проверка технического состояния отключающих устройств/эл. автоматов, рубильников, пускателей и т. п./ и устранение их неисправностей; Все виды работ по техническому обслуживанию должны отражаться в журнале ТО - в период ТО Исполнитель оборудует за свой счет мастерскую и комплектует её необходимым оборудованием и инструментом. 2. Оказание услуг по ТО проводится на сетях и оборудовании перечисленных в Период оказания услуг. 3. Замена вышедших из строя деталей и расходных материалов осуществляется в течении одного дня с момента выявления дефекта. Услуги по плановой замене ресурсных деталей, приобретённых Заказчиком, оказываются Исполнителем в соответствии с техническими нормативами по их замене. Стоимость данных услуг включены в расчёт стоимости услуг по ТО электросетей и электрооборудования. 4. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства и подтверждаться соответствующими документами. 5. Накладные и транспортные расходы по ТО, включены в расчёт стоимости данных услуг. 6. На время действия контракта Исполнитель обязан своими силами организовать ежедневное дежурство специалиста (с 9.00 до 18.00) по месту нахождения Заказчика, в организованной Исполнителем мастерской. 7. Специалист – электрик не ниже 4 разряда проводит выполнение услуг по выявленным неисправностям в течение 3-х часов с момента получения Заявки. В случае аварийной ситуации Исполнитель проводит за свой счет работы по её ликвидации в срок до 24 часов (с привлечением дополнительных сил по необходимости). 8. На выполненные услуги по замене деталей и расходных материалов предоставляется гарантия Исполнителя не менее чем 12 месяцев. 9. Стоимость услуг является фиксированной на весь период действия контракта и изменению не подлежит. 10. При необходимости выполнения ремонтов выходящих за рамки ТО, Исполнитель производит его по отдельному договору. Сроки и перечень услуг, выполняемых при ТО электросетей и электрооборудования. 1. Без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением: с 8 ч – до 18 ч. - уборка помещений щитовых; - ремонт осветительной аппаратуры, замена ламп с последующей их утилизацией; - замена: розеток, выключателей, светильников; - подключение нового оборудования, а также его ремонт в классах, мастерских, столовых, группах; - предоставление Акта на списания по перегоревшему, вышедшему из строя электрооборудованию; - уход за щетками электродвигателей и их замена; - возобновление надписей и составление однолинейных схем; 2.Со снятием напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В: с 8.00. ч – до 18.00. ч. - техническое обслуживание и устранение неисправностей магнитных пускателей, пусковых кнопок, автоматических выключателей, рубильников, реостатов, контакторов и аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок; - техническое обслуживание и устранение неисправностей электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т. п.) отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления; - смена предохранителей; - техническое обслуживание и устранение неисправностей осветительной проводки; - услуги, выполняемые в электроустановках с односторонним питанием. 1. Контактные соединения сборных и соединительных шин и проводов - Частичная разборка, Чистка контактов; - Контроль опрессованных контактных соединений; - Контроль болтовых контактных соединений; - Контроль затяжки болтов контактных соединений; - Контроль сварных контактных соединений; - Протяжка болтовых соединений; - Измерение сопротивления изоляции обмоток; - Измерение сопротивления обмоток постоянному току; - Проверка соединений обмоток электродвигателей; - Составление протоколов проверки; 2. Кабельные линии и токоприемники 3. Обслуживание электрощитовых и электрощитов - Наружный осмотр (состояние дверей, запоров, наличие влаги, силового кабеля;) - Визуальный контроль состояния электропроводки внутренней и внешней; - Проверка контрольно-измерительных приборов на целостность корпусов; - Проверка температурного режима в помещениях эл. щитовых КЛ (кабельных линий) и АВ (автоматических выключателей) и т.д.; - Проверка температурного режима внутри распределительных щитов; - Проверка исправности сигнальной арматуры; - Проверка исправности электротехнической аппаратуры на надежность крепления; - Запись показания счетчиков электрического учета; - Ремонт и замена выявленных неисправностей оборудования на пищеблоке, прачечной, мастерских; - Проведение испытания сопротивления изоляции и петли фаза-ноль; - Протяжка контактов; - Замена приборов учета и их поверка 3. Обслуживание установок наружного и внутреннего электроснабжения зданий и сооружений ежедневно с 8 ч – до 18 ч. Дежурство с 18.00 ч. до 8.00. с выездом ремонтного персонала в течении 1 ч к месту повреждения. - Заполнение журнала о проведенных работах с оценкой технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности; -привлечение электриков для участия в оформлении зданий иллюминацией. |  |
|  | Количество ед. услуг(месяц), Лицей им. Г.Ф. Атякшева, | 12 |
|  | Услуги | Индивидуальный предприниматель Ошепков А.М. | Индивидуальный предприниматель Домрачев Д.В. | ООО «ЛУЧ» | Средняя цена |
|  | Цена за ед. товара | 19 063 | 17476,5 | 18 062 | 18 200,5 |
|  | Итого | 228 756 | 209 718 | 216744 | 218 406 |
|  | Количество ед. услуг(месяц), Лицей им. Г.Ф. Атякшева, дошкольные группы | 12 |
|  | Услуги | Индивидуальный предприниматель Ошепков А.М. | Индивидуальный предприниматель Домрачев Д.В. | ООО «ЛУЧ» | Средняя цена |
|  | Цена за ед. товара | 6370 | 5069,2 | 6020 | 5819,73 |
|  | Итого | 76 440 | 60 830,4 | 72 240 | 69 836,76 |
|  | ВСЕГО | 305 196 | 270 548,4 | 288 984 | 288 242,76 |
|  | № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика | Контактная информация (тел/факс, адрес электронной почты или адрес) или наименование источника информации |
|  | 1 | Индивидуальный предприниматель Ошепков А.М. | г. Советский, ул. Гастелло, 43 кв. 34 Коммерческое предложение 8 от 17.12.2013г. |
|  | 2 | Индивидуальный предприниматель Домрачев Д.В | г. Югорск, ул. Южная, д. 7, тел. 89028250245 Коммерческое предложение от 17.12.2013г. № 97 |
|  | 3 | ООО «Луч» | г. Югорск, ул. Ж/дорожная, д. 17/3, тел/факс 89044781716 Коммерческое предложение № 23 от 16.12.13г. |
| Максимальная цена договора: 288 242,76 (двести восемьдесят восемь тысяч двести сорок два) рубля 76 копеек. Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева Е.Ю. Павлюк |  |  |  |