| УТВЕРЖДАЮ: И.о. главного врача МУ «Центральная городская больница г.Югорска» _______________________ А.А. Данилов «07» декабря 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова «07» декабря 2011 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

№____________________

на право заключения муниципального контракта

оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию  коммунальной инфраструктуры

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта |  | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация |  | Наименование: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо: Главный инженер Леонов Андрей Владимирович МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675) 6-79-90. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Кажуро Ольга Владимировна, начальник отдела материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация |  | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки |  | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» |  | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация |  | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию коммунальной инфраструктуры |
|  | Предмет контракта |  | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место оказания услуг: -больничный комплекс: ул. Попова, 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -филиал детской поликлиники: ул. Менделеева , 29 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -патологоанатомическое отделение, гаражные боксы : ул. Мира,34, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -врачебно-физкультурный диспансер: ул.40 лет Победы,18 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -отделение переливания крови: ул. Мира,29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -Детский лечебный корпус: ул. Попова,29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -отделение врачебной практики Югорск -2: г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -централизованное стерилизационное отделение: ул. Мира, 29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. - Административно – лечебный корпус; ул. Попова 29/1, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область Срок и условия оказание услуг: – со дня подписания контракта по 30 июня 2012 года, согласно графика планово-предупредительного технического обслуживания сантехнического оборудования, в соответствии с перечнем установленного оборудования и коммуникаций на объектах и объёмов указанных в технической части документации об аукционе. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1 867 000 (один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч) 00 рублей. |
|  | Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта включает в себя все затраты, накладные расходы по поставке расходного материала, расходы на выезд специалистов на место оказания услуг, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие налоги и сборы, которые исполнитель контракта должен оплачивать в соответствии с условиями по исполнению муниципальных контрактов или на иных основаниях. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта приложение к документации отдельным файлом. |
|  | Источник финансирования заказа |  | бюджет города Югорска на 2012 год и доходы, полученные от приносящей доход деятельности в 2012 году. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | ежемесячно, безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней согласно выставленному Исполнителем счету- фактуре, после подписания акта-приемки выполненных работ, в течение 1-го полугодия 2012 года. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа |  | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа |  | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 10 » января 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 12 » января 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | « 16 » января 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа |  | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на оказание услуг, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. |  |  |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе |  | Требуется в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 18 670,00 (восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем |  | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица |  | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта |  | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления |  | ____________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) |  | ____________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены |  | исполнены в полном объёме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) |  | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения, узлов учета воды и тепла включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

2. Контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутренних систем зданий, относятся следующие работы:

- устранение незначительных неисправностей в том числе утечек в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка систем канализации, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей в том числе утечек в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт при необходимости замена  теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, гибких подводов ХГВС, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов, регулировка отопительной системы, обслуживание пожарных кранов, перемотка пожарных рукавов 2 раза в год, испытание пожарных стояков 1 раз в год поддержание их в рабочем состоянии с насосами повысителями);

3. Контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3 - 6 раз в месяц, системы центрального отопления 3 - 6 раз в месяц в отопительный период.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах).

В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

Так же должен вестись журнал заявок с записью ежедневно выполненных работ.

5. При подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период выполняются следующие работы:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

6. Также к техническому обслуживанию относятся:

- регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования;

- промывка системы отопления;

- очистка и промывка водопроводных баков;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;

- ежедневный осмотр КНС 2 раза в день

- обеспечение технологического процесса обработки сточных вод инфекционного отделения (Цех термообработки сточных вод производительность 12м3\сут)

- чистка канализационных колодцев от грязи и жира.

- ремонт тепловых колодцев

7. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

8. Текущий ремонт инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

9.   Для безаварийной работы инженерных сетей и оборудования  должно вестись круглосуточное надомное дежурство.

10.   Ремонт оборудования находящегося в обслуживании в других структурных организациях производится совместными силами.

11.  Доукомплектация отделений инженерными сетями и сантехническим оборудованием не более 5% от перечня установленного оборудования за счет собственных средств участника аукциона

12. Время реагирования на вызов Заказчика для устранения аварийных ситуаций, включая выходные и праздничные дни в течение 30 мин.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и коммуникаций на объектах

МУ "Центральная городская больница" г. Югорска.

подлежащих техническому обслуживанию

| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умывальники | шт | 469 |
| 2 | Унитазы | шт | 181 |
| 3 | Сифоны-ревизии | шт | 523 |
| 4 | Ревизии | шт | 53 |
| 5 | Ванны | шт | 46 |
| 6 | Душевые | шт | 8 |
| 7 | Смесители | шт | 643 |
| 8 | Запорная арматура Ду- от 15мм до 150мм | шт | 1415 |
| 9 | Трубопроводы Ду- от 15мм до 200мм | мет | 23690 |
| 10 | Трубопроводы ЧК Ду- от50мм до 200мм | мет | 4558 |
| 11 | Приборы отопительные МС-140 (секций) | шт | 6785 |
| 12 | Клапаны запорные ДУ от 15мм до 50мм | шт | 153 |
| 13 | Калориферы КСК | шт | 26 |
| 14 | Насосы | шт | 36 |
| 15 | Стиральные машины | шт | 8 |
| 16 | Прессы гладильные | шт | 3 |
| 17 | Центрифуги | шт | 3 |
| 18 | Котлы варочные | шт | 4 |
| 19 | Колодцы канализационные | шт | 74 |
| 20 | Цех термообработки сточных вод производительность 12м3\сут. | шт | 1 |
| 21 | КНС производительность 320 м3\сут. | шт | 1 |

| ПЕРЕЧЕНЬ оборудования и коммуникаций на административно-лечебном корпусе ул. Попова 29/1. МЛПУ "Центральная городская больница" г. Югорска подлежащих техническому обслуживанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Водопровод ХГВС |  |  |
| 1 | Кран трехходовой муфтовый натяжной с фланцем для контрольного манометра Ду-15мм | шт | 3 |
| 2 | Задвижка стальная фланцевая Ду-80мм |  |  |
|  | Ду-40мм | шт | 4 |
|  | Ду-80мм | шт | 3 |
| 3 | Задвижка чугунная параллельная фланцевая |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 3 |
|  | Ду-80мм | шт | 18 |
| 4 | Кран шаровой муфтовый проходной Ру=1,6 МПа |  |  |
|  | Ду-15мм | шт | 372 |
|  | Ду-20мм | шт | 43 |
|  | Ду-25мм | шт | 28 |
|  | Ду-32мм | шт | 7 |
| 5 | Пожарный кран Дм-50мм | шт | 48 |
| 6 | Клапан пожарный с муфтой и цапкой сальниковой Ду-50мм | шт | 48 |
| 7 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб |  |  |
|  | Ду-15х2,8мм | мет | 37 |
|  | Ду-20х2,8мм | мет | 150 |
|  | Ду-25х3,2мм | мет | 138 |
|  | Ду-32х3,2мм | мет | 80 |
|  | Ду-40х3,5мм | мет | 36 |
|  | Ду-50х3,5мм | мет | 15 |
|  | Ду-65х3,5мм | мет | 183 |
| 8 | Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб |  |  |
|  | Ду-32х3,2мм | мет | 208 |
|  | Ду-40х3,2мм | мет | 66 |
|  | Ду-50х3,5мм | мет | 6 |
| 9 | Трубопровод из стальных электросварных труб |  |  |
|  | Ду-50х3,5мм | мет | 44 |
|  | Ду-65х3,5мм | мет | 115 |
| 10 | Трубопроводы из металлопластиковых многослойных труб "УНИПАЙП" |  |  |
|  | Ду-16х2мм | мет | 1055 |
|  | Ду-18х2мм | мет | 182 |
|  | Ду-20х2,25мм | мет | 292 |
|  | Ду-25х2,5мм | мет | 206 |
|  | Ду-32х3мм | мет | 20 |
|  | Ду-40х3 мм | мет | 4,5 |
| 11 | Фильтр для воды магнитомеханический |  |  |
|  | Ду-32мм | шт | 1 |
|  | Ду-40мм | шт | 1 |
|  | Ду-65мм | шт | 2 |
| 12 | Кран пробно-спускной Ду-15 | шт | 75 |
| 13 | Клапан обратный поворотный Ду-80мм | шт | 6 |
| 14 | Насос центробежный консольного типа | шт | 2 |
| 15 | Полотенцесушитель латунный 25мм | шт | 39 |
| 16 | Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге | шт | 3 |
| 17 | Смеситель стационарный с душевой сеткой | шт | 43 |
| 18 | Смеситель для моек | шт | 18 |
| 19 | Смеситель для умывальника локтевой | шт | 38 |
| 20 | Термосмеситель воды КСМ-17 | шт | 26 |
|  | Хоз-бытовая и производственная канализация |  |  |
| 21 | Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском с сидением | компл | 48 |
| 22 | Умывальник керамический разм. 600х450х150 с бутылочным пластмассовым сифоном со смесителем | компл | 123 |
| 23 | Ванна чугунная эмалированная разм. 17000 с переливом, с сифоном, пробкой с уравнительным потенциалом | компл | 3 |
| 24 | Раковина стальная эмалированная с пластмассовым 2-х оборотным сифоном со смесителем | компл | 15 |
| 25 | Трубопровод из чугунных канализационных труб |  |  |
|  | Ду-50мм | мет | 25 |
|  | Ду-100мм | мет | 254 |
| 26 | Сифон напольный для душевых поддонов | шт | 43 |
| 27 | Воронка стальная сварная Ду 50х100 | шт | 61 |
| 28 | Трап чугунный эмалированный |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 13 |
|  | Ду-100мм | шт | 7 |
| 29 | Биде с сифоном бутылочным со смесителем с аэрирующей насадкой | шт | 3 |
| 30 | Слив больничный со смесителем (видуар) | шт | 4 |
| 31 | Сифон для мелкого душевого поддона | шт | 2 |
| 32 | Поддон душевой мелкий с насадкой и сифоном | компл | 4 |
| 33 | Труба стальная эл. сварная Ду-325х8 | мет | 17,5 |
| 34 | Труба полиэтиленовая канализационная |  |  |
|  | Ду-50мм | мет | 449 |
|  | Ду-100мм | мет | 352 |
|  | Ду-160мм | мет | 38,5 |
| 35 | Сифон 2-х оборотный Ду-50мм | шт | 18 |
|  | Теплоснабжение калориферов обвязка теплоузлов, блоков увлажнения |  |  |
| 36 | Блок калориферный | шт | 6 |
| 37 | Блок увлажнения | шт | 4 |
| 38 | Насос циркуляционный |  |  |
| 39 | Н=1,1м.в.ст Q=0,05м3/ч; N=23Вт; 1/2" | шт | 2 |
|  | Н=1,3м.в.ст Q=1,55м3/ч; N=42Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,47м.в.ст Q=1,74м3/ч;N=56Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,5м.в.ст Q=2,10м3/ч; N=49Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,6м.в.ст Q=2,22м3/ч; N=49Вт. | шт | 2 |
|  | Н=1,65м.в.ст Q=3,6м3/ч; N=52Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,7м.в.ст Q=2,90м3/ч; N=47Вт. | шт | 1 |
| 40 | Клапан 2-х ходовой регулирующий с приводом |  |  |
|  | АQТ1000-05, Кvs6,5; 3/4" | шт | 3 |
|  | АQТ1000-05, Кvs4,7; 3/4" | шт | 3 |
|  | АQТ1000-05, Кvs8,7; 1" | шт | 1 |
| 41 | Фильтр сетчатый |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 5 |
|  | Ду-65мм | шт | 2 |
| 42 | Фильтр магнитомеханический |  |  |
|  | Ду-100 мм | шт | 2 |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
| 43 | Кран шаровой |  |  |
|  | Ду-15мм | шт | 6 |
|  | Ду-40мм | шт | 9 |
|  | Ду-50мм | шт | 17 |
|  | Ду-65мм | шт | 10 |
| 44 | Клапан обратный |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 3 |
|  | Ду-25 мм | шт | 2 |
|  | Ду-50 мм | шт | 8 |
|  | Ду-65 мм | шт | 3 |
| 45 | Кран 3-х ходовой | шт | 41 |
| 46 | Отборное устройство | шт | 41 |
| 47 | Клапан Ду-20мм | шт | 8 |
| 48 | Труба |  |  |
|  | Ду-15 мм | п/м | 9 |
|  | Ду-57х3,5мм | п/м | 77 |
|  | Ду-73х3,5мм | п/м | 35 |
|  | Ду-76х3,5мм | п/м | 88 |
|  | Ду-89х3,5мм | п/м | 25 |
| 49 | Насос ручной "Родник" | шт | 2 |
| 50 | Насос погружной "Гном" N=1,1кВт | шт | 1 |
| 51 | Насос смешения N=0,25кВт Н=5,12 м.в ст. Q=4,67м3/ч | шт | 2 |
| 52 | Регулирующий клапан VF 2 Ду-32 мм с приводом AMV 523 | шт | 2 |
| 53 | Электронный регулятор температуры ЕСL-Comfort 200 | шт | 2 |
| 54 | Задвижка |  |  |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Ду-100 мм | шт | 5 |
|  | Ду-80 мм | шт | 12 |
|  | Ду-50 мм | шт | 5 |
| 55 | Вентиль |  |  |
|  | Ду-40 мм | шт | 10 |
|  | Ду-32 мм | шт | 2 |
|  | Ду-25 мм | шт | 8 |
|  | Ду-15 мм | шт | 4 |
| 56 | Кран пробковый |  |  |
|  | Ду-25 мм | шт | 42 |
|  | Ду-15 мм | шт | 26 |
| 57 | Грязевик ТС-569.00.000-14 Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Тепловые сети |  |  |
| 58 | Труба электросварная прямошовная в ППУ изоляции |  |  |
|  | Ду-57х3,5 мм | мет | 200 |
|  | Ду-76х3,5 мм | мет | 100 |
|  | Ду-89х3,5 мм | мет | 140 |
|  | Ду-108х4 мм | мет | 446 |
|  | Ду-159х4 мм | мет | 200 |
| 59 | Труба электросварная прямошовная |  |  |
|  | Ду-45х2,5 мм | мет | 11 |
|  | Ду-89х3,5 мм | мет | 17 |
| 60 | Задвижка стальная в ППУ изоляции в оцинкованном кожухе |  |  |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Ду-100 мм | шт | 4 |
|  | Ду-80 мм | шт | 1 |
|  | Ду-50 мм | шт | 2 |
| 61 | Клапан (вентиль) |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 3 |
|  | Ду-20 мм | шт | 4 |
|  | Ду-40 мм | шт | 4 |
|  | Ду-80 мм |  | 6 |
| 62 | Отборное устройство | шт | 3 |
|  | Водопровод |  |  |
| 63 | Пожарный гидрант Н=1,5м Ду-125 мм | шт | 1 |
| 64 | Задвижка стальная Ду-100 мм Ру=1,6МПа | шт | 1 |
| 65 | Труба ПНД 110 питьевая | мет | 42 |
| 66 | Труба стальная теплоизолированная в полиэтиленовой оболочке Ду-114х5 мм | мет | 1,5 |
|  | Отопление |  |  |
| 67 | Конвектора отопительные (340,034квт) | шт | 265 |
| 68 | Регистры | шт | 6 |
| 69 | Кран шаровой проходной |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 30 |
|  | Ду-20 мм | шт | 152 |
|  | Ду-25 мм | шт | 34 |
|  | Ду-32 мм | шт | 6 |
| 70 | Клапан ручной балансировочный |  |  |
|  | Ду-20 мм | шт | 20 |
|  | Ду-25 мм | шт | 14 |
|  | Ду-32 мм | шт | 3 |
| 71 | Фильтр Ду-50 мм | шт | 4 |
| 72 | Трубопроводы из металлопластиковых многослойных труб "УНИПАЙП" |  |  |
|  | Ду-20х2,25мм | мет | 764 |
|  | Ду-25х2,5мм | мет | 606 |
|  | Ду-32х3 мм | мет | 117 |
|  | Труба ПНД 32 | мет | 140 |
| 73 | Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб |  |  |
|  | Ду-20мм | мет | 110 |
|  | Ду-25мм | мет | 184 |
|  | Ду-32мм | мет | 171 |
|  | Ду-40мм | мет | 170 |
|  | Ду-50мм | мет | 45 |
| 74 | Колодцы канализационные | шт | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

График

планово-предупредительных ремонтов сантехнического оборудования

МУ « Центральной городской больницы г. Югорска»  на  1-е полугодие 2012 года.

| № п\п | Наименование отделений | янв | фев | мар | апр | май | июн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская поликлиника (финский комплекс) | Х |  |  |  |  |  |
| 2 | Взрослая поликлиника | Х |  |  |  |  |  |
| 3 | Пищеблок |  | Х |  |  |  |  |
| 4 | Скорая помощь |  |  | Х |  |  |  |
| 5 | Центральное стерилизационное отделение, отделение переливания крови |  |  |  | Х |  |  |
| 6 | Инфекционное отделение |  |  |  |  | Х |  |
| 7 | Травматологическое отделение |  |  |  |  |  | Х |
| 8 | Патологоанатомическое отделение, гаражные боксы |  | Х |  |  |  |  |
| 9 | Детский лечебный корпус |  |  | Х |  |  |  |
| 10 | Иммунологическая лаборатория |  |  |  | Х |  |  |
| 11 | Врачебно-физкультурное отделение |  |  |  |  | Х |  |
| 12 | Прачечная |  |  |  |  |  | Х |

Работы должны  производиться  круглосуточно. Работы необходимо согласовывать  с данными специалистами: с главным инженером,  начальником службы ремонта, начальником энергетической службы.

Безопасность выполняемых работ   участник размещения заказа должен обеспечивать самостоятельно.

Техническое обслуживание осуществляется Исполнителем за счет собственных расходных материалов.

Начальник службы ремонта  ______________  Р.С. Подкорытов

конт.тел 8(34675)679-17

ПРОЕКТ муниципального  КОНТРАКТА_____

Комплексное   техническое обслуживание  коммунальной инфраструктуры

«___» ___________ 200__ г.                                                                                                  г. Югорск

Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница г. Югорска»,   именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Каданцева Валерия Алексеевича, действующего на основании   Устава,   с  одной   стороны, и _______________ ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________________, действующего(ей) на основании _______________________ с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- 1.ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1..Данный муниципальный контракт заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________201_г. и протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №_____ от «  » __________201_г. Цена муниципального контракта: _____________ (______________________).

1.2.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется исполнять  техническое обслуживание  коммунальной инфраструктуры Заказчика, далее ТО,  в соответствии с перечнем оборудования на  1-е полугодие 2012 года (приложение 1,2,3,4), а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.

# 1.3. Перечень оборудования и коммуникаций на объектах, передаваемых на ТО, является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (Приложение 2).

# 1.4.ТО осуществляется Исполнителем за счет собственных расходных материалов.

1.5. Исполнитель не имеет права привлекать соисполнителей.

2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1.Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования в течение 1-го полугодия 2012 года.

2.2. Срок оказания услуг: со дня заключения муниципального контракта по 30 июня 2012 года.

2.3. Оплата по контракту производится из средств бюджета города Югорска на 2012 год и  доходов, полученных от приносящей доход деятельности в 2012 году.

2.4. Место оказания услуг:

-больничный комплекс: ул. Попова, 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-филиал детской поликлиники: ул. Менделеева , 29 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-патологоанатомическое отделение, гаражные боксы : ул. Мира,34, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-врачебно-физкультурный диспансер: ул.40 лет Победы,18 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-отделение переливания крови:  ул. Мира,29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-Детский лечебный корпус: ул. Попова,29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-отделение врачебной практики  Югорск -2: г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-централизованное стерилизационное отделение: ул. Мира, 29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

- Административно – лечебный корпус; ул.  Попова 29/1, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. требовать качественного оказания Исполнителем услуг по ТО в соответствии с техническими и санитарными нормами;

3.1.2. получать информацию о качестве получаемых работ (услуг);

3.1.3. требовать возмещения реального ущерба, причиненного имуществу Заказчика по вине Исполнителя;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. обеспечить постоянный доступ представителей Исполнителя во все объекты для выполнения работ по ТО;

3.2.2. своевременно осуществлять оплату оказанных Исполнителем услуг по ТО в соответствии с настоящим контрактом;

3.2.3.обеспечить выполнение требований техники безопасности по эксплуатации оборудования.

3.2.4.обеспечить эксплуатацию оборудования в соответствии  с требованиями нормативно-технических документов;

3.2.5. вести журнал  заявок с записью выполненных работ (услуг).

3.2.6. назначить ответственное лицо – Подкорытова Романа Сергеевича (тел.6-79-17), который вправе принимать от имени и в интересах Заказчика решения по всем вопросам.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Работы должны  производиться  круглосуточно. Работы необходимо согласовывать  с данными специалистами: с главным инженером,  начальником службы ремонта, начальником энергослужбы.

Безопасность выполняемых работ   участник размещения заказа должен обеспечивать самостоятельно.

Техническое обслуживание осуществляется Исполнителем за счет собственных расходных материалов.

Обеспечить надлежащее ТО в соответствии с перечнем оборудования и коммуникаций на объектах, плана ремонтов сантехнического оборудования и перечня работ, необходимого для  технического обслуживания  сантехнического оборудования МУ «Центральная городская больница г. Югорска», которые являются приложением к настоящему контракту (приложение 2,3);

3.3.2. немедленно предупреждать Заказчика о всех неисправностях и авариях.

3.3.3. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику акт выполненных работ (услуг) с указанием даты выполнения и перечня работ (услуг) и счет-фактуру для оплаты;

3.3.4. оказывать услуги надлежащего качества, соответствующие установленным санитарным и техническим нормам;

3.3.5. возмещать ущерб Заказчику в случае предоставления услуг ненадлежащего качества;

3.3.6. предупредить Заказчика о проведении работ, которые могут повлечь прекращение выполнения работ (услуг) по настоящему контракту.

3.3.7. вместе с актом выполненных работ предоставлять Заказчику отчет о расходовании материалов, согласованный главным инженером Заказчика.

3.3.8. обеспечивать безаварийные работы оборудования Заказчика круглосуточно.

Для обслуживания больничного комплекса и оказание услуг должно проводиться в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»  согласно Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, вступившим в силу 01 мая 2009 года.

# ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

4.2.Оплата услуг Заказчиком осуществляется: ежемесячно, безналичным перечислением в течение 10 рабочих  дней согласно выставленному Исполнителем счету- фактуре, после подписания акта-приемки выполненных работ, в  течение 1-го полугодия 2012 года.

4.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства,  по  настоящему контракту с момента     списания денежных средств со счета Заказчика для зачисления  на счет  Исполнителя.

4.4. В цену услуг включены  расходы на поставку  расходных материалов, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Исполнитель вправе  потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или учредителя.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителя обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом от суммы контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Исполнитель освобождается от уплаты  такой пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

5.3. Исполнитель возмещает ущерб, причиненный имуществу Заказчика и понесенные в связи с этим убытки, если Исполнитель не докажет, что ущерб возник не по его вине.

5.4.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

5.5.Исполнитель, не предоставивший Заказчику полной и достоверной информации об услуге (работе), несет ответственность, за произошедшие неполадки, возникшие вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

5.6. В случае обнаружения недостатков оказанной услуги (выполненной работы) Заказчик  вправе по своему выбору потребовать от исполнителя:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.

5.7. Заказчик вправе расторгнуть муниципальный контракт и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Заказчиком  разумный срок недостатки оказанной услуги (выполненной работы) не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть Контракт, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги (выполненной работы) или существенные отступления от условий контракта.

5.8.Недостатки оказанной услуги (выполненной работы) должны быть устранены исполнителем в назначенный Заказчиком разумный срок.

5.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания услуги (выполнения работы), сроки начала и (или) окончания оказания услуги (выполнения работы) и (или) промежуточные сроки оказания услуги (выполнения работы) или во время оказания услуги (выполнения работы) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик  по своему выбору вправе:

а) назначить исполнителю новый срок;

б) потребовать уменьшения цены за оказание услуги (выполнение работы).

5.10.Ответственность за соблюдение требований охраны труда и обеспечение средствами индивидуальной защиты работников возложить на «Исполнителя».

6.  ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ВО ВРЕМЕНИ

6.1 .Настоящий муниципальный контракт, вступает в силу со дня подписания его сторонами и  действует до полного исполнения обязательств по контракту сторонами.

6.2 .Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (ст.9 п. 8 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд ХМАО – Югра.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством.

8.2.Данный документ является полным текстом контракта и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям контракта, теряют свою юридическую силу.

8.3.Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.4.В случае реорганизации Исполнителя в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему контракту переходят к его правопреемнику.

8.5. Исполнитель, не выславший в адрес Заказчика подписанные экземпляры муниципального контракта, установленный Федеральным законом от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд» срок, указанный в информационной карте аукционной документации, признается уклоняющимся от заключения муниципального контракта.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1.В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

| ЗАКАЗЧИК : МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова 29 т/факс: 8 (34675) 24810 секретарь т/факс: 67822 юрисконсульт УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 011010000) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40204810100000000035 Казначейский счет 02330933005 Б И К 047162000 БАНК РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 91514 ________________ В. А. Каданцев М.П. | Исполнитель |
| --- | --- |

Перечень приложений:

Приложение 1. Перечень    требуемых услуг;

Приложение 2. Перечень    оборудования и коммуникаций на объектах;                                                                                                                                                          Приложение 3. Перечень оборудования и коммуникаций на административно-лечебном корпусе ул. Попова 29/1

Приложение 4. График осмотров и   ремонтов сантехнического оборудования

Главный врач:                                                                                        В.А.Каданцев

Начальник отдела

материально-технического снабжения	              О.В.Кажуро

Заместитель главного врача

По экономическим вопросам                                                        О.А.Кадочникова

Приложение 1.

Перечень требуемых услуг

1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения, узлов учета воды и тепла включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

2. Контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутренних систем зданий, относятся следующие работы:

- устранение незначительных неисправностей в том числе утечек в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка систем канализации, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей в том числе утечек в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт при необходимости замена  теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, гибких подводов ХГВС, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов, регулировка отопительной системы, обслуживание пожарных кранов, перемотка пожарных рукавов 2 раза в год, испытание пожарных стояков 1 раз в год поддержание их в рабочем состоянии с насосами повысителями);

3. Контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3 - 6 раз в месяц, системы центрального отопления 3 - 6 раз в месяц в отопительный период.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах).

В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

Так же должен вестись журнал заявок с записью ежедневно выполненных работ.

5. При подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период выполняются следующие работы:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

6. Также к техническому обслуживанию относятся:

- регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования;

- промывка системы отопления;

- очистка и промывка водопроводных баков;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;

- ежедневный осмотр КНС 2 раза в день

- обеспечение технологического процесса обработки сточных вод инфекционного отделения (Цех термообработки сточных вод производительность 12м3\сут)

- чистка канализационных колодцев от грязи и жира.

- ремонт тепловых колодцев

7. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

8. Текущий ремонт инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

9.   Для безаварийной работы инженерных сетей и оборудования  должно вестись круглосуточное надомное дежурство.

10.   Ремонт оборудования находящегося в обслуживании в других структурных организациях производится совместными силами.

11.  Доукомплектация отделений инженерными сетями и сантехническим оборудованием не более 5% от перечня установленного оборудования за счет собственных средств участника аукциона

12. Время реагирования на вызов Заказчика для устранения аварийных ситуаций, включая выходные и праздничные дни в течении 30 мин.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и коммуникаций на объектах

МУ "Центральная городская больница" г. Югорска.

подлежащих техническому обслуживанию

| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умывальники | шт | 469 |
| 2 | Унитазы | шт | 181 |
| 3 | Сифоны-ревизии | шт | 523 |
| 4 | Ревизии | шт | 53 |
| 5 | Ванны | шт | 46 |
| 6 | Душевые | шт | 8 |
| 7 | Смесители | шт | 643 |
| 8 | Запорная арматура Ду- от 15мм до 150мм | шт | 1415 |
| 9 | Трубопроводы Ду- от 15мм до 200мм | мет | 23690 |
| 10 | Трубопроводы ЧК Ду- от50мм до 200мм | мет | 4558 |
| 11 | Приборы отопительные МС-140 (секций) | шт | 6785 |
| 12 | Клапаны запорные ДУ от 15мм до 50мм | шт | 153 |
| 13 | Калориферы КСК | шт | 26 |
| 14 | Насосы | шт | 36 |
| 15 | Стиральные машины | шт | 8 |
| 16 | Прессы гладильные | шт | 3 |
| 17 | Центрифуги | шт | 3 |
| 18 | Котлы варочные | шт | 4 |
| 19 | Колодцы канализационные | шт | 74 |
| 20 | Цех термообработки сточных вод производительность 12м3\сут. | шт | 1 |
| 21 | КНС производительность 320 м3\сут. | шт | 1 |

Приложение 3.

| ПЕРЕЧЕНЬ оборудования и коммуникаций на административно-лечебном корпусе ул. Попова 29/1. МЛПУ "Центральная городская больница" г. Югорска подлежащих техническому обслуживанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Водопровод ХГВС |  |  |
| 1 | Кран трехходовой муфтовый натяжной с фланцем для контрольного манометра Ду-15мм | шт | 3 |
| 2 | Задвижка стальная фланцевая Ду-80мм |  |  |
|  | Ду-40мм | шт | 4 |
|  | Ду-80мм | шт | 3 |
| 3 | Задвижка чугунная параллельная фланцевая |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 3 |
|  | Ду-80мм | шт | 18 |
| 4 | Кран шаровой муфтовый проходной Ру=1,6 МПа |  |  |
|  | Ду-15мм | шт | 372 |
|  | Ду-20мм | шт | 43 |
|  | Ду-25мм | шт | 28 |
|  | Ду-32мм | шт | 7 |
| 5 | Пожарный кран Дм-50мм | шт | 48 |
| 6 | Клапан пожарный с муфтой и цапкой сальниковой Ду-50мм | шт | 48 |
| 7 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб |  |  |
|  | Ду-15х2,8мм | мет | 37 |
|  | Ду-20х2,8мм | мет | 150 |
|  | Ду-25х3,2мм | мет | 138 |
|  | Ду-32х3,2мм | мет | 80 |
|  | Ду-40х3,5мм | мет | 36 |
|  | Ду-50х3,5мм | мет | 15 |
|  | Ду-65х3,5мм | мет | 183 |
| 8 | Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб |  |  |
|  | Ду-32х3,2мм | мет | 208 |
|  | Ду-40х3,2мм | мет | 66 |
|  | Ду-50х3,5мм | мет | 6 |
| 9 | Трубопровод из стальных электросварных труб |  |  |
|  | Ду-50х3,5мм | мет | 44 |
|  | Ду-65х3,5мм | мет | 115 |
| 10 | Трубопроводы из металлопластиковых многослойных труб "УНИПАЙП" |  |  |
|  | Ду-16х2мм | мет | 1055 |
|  | Ду-18х2мм | мет | 182 |
|  | Ду-20х2,25мм | мет | 292 |
|  | Ду-25х2,5мм | мет | 206 |
|  | Ду-32х3мм | мет | 20 |
|  | Ду-40х3 мм | мет | 4,5 |
| 11 | Фильтр для воды магнитомеханический |  |  |
|  | Ду-32мм | шт | 1 |
|  | Ду-40мм | шт | 1 |
|  | Ду-65мм | шт | 2 |
| 12 | Кран пробно-спускной Ду-15 | шт | 75 |
| 13 | Клапан обратный поворотный Ду-80мм | шт | 6 |
| 14 | Насос центробежный консольного типа | шт | 2 |
| 15 | Полотенцесушитель латунный 25мм | шт | 39 |
| 16 | Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге | шт | 3 |
| 17 | Смеситель стационарный с душевой сеткой | шт | 43 |
| 18 | Смеситель для моек | шт | 18 |
| 19 | Смеситель для умывальника локтевой | шт | 38 |
| 20 | Термосмеситель воды КСМ-17 | шт | 26 |
|  | Хоз-бытовая и производственная канализация |  |  |
| 21 | Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском с сидением | компл | 48 |
| 22 | Умывальник керамический разм. 600х450х150 с бутылочным пластмассовым сифоном со смесителем | компл | 123 |
| 23 | Ванна чугунная эмалированная разм. 17000 с переливом, с сифоном, пробкой с уравнительным потенциалом | компл | 3 |
| 24 | Раковина стальная эмалированная с пластмассовым 2-х оборотным сифоном со смесителем | компл | 15 |
| 25 | Трубопровод из чугунных канализационных труб |  |  |
|  | Ду-50мм | мет | 25 |
|  | Ду-100мм | мет | 254 |
| 26 | Сифон напольный для душевых поддонов | шт | 43 |
| 27 | Воронка стальная сварная Ду 50х100 | шт | 61 |
| 28 | Трап чугунный эмалированный |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 13 |
|  | Ду-100мм | шт | 7 |
| 29 | Биде с сифоном бутылочным со смесителем с аэрирующей насадкой | шт | 3 |
| 30 | Слив больничный со смесителем (видуар) | шт | 4 |
| 31 | Сифон для мелкого душевого поддона | шт | 2 |
| 32 | Поддон душевой мелкий с насадкой и сифоном | компл | 4 |
| 33 | Труба стальная эл. сварная Ду-325х8 | мет | 17,5 |
| 34 | Труба полиэтиленовая канализационная |  |  |
|  | Ду-50мм | мет | 449 |
|  | Ду-100мм | мет | 352 |
|  | Ду-160мм | мет | 38,5 |
| 35 | Сифон 2-х оборотный Ду-50мм | шт | 18 |
|  | Теплоснабжение калориферов обвязка теплоузлов, блоков увлажнения |  |  |
| 36 | Блок калориферный | шт | 6 |
| 37 | Блок увлажнения | шт | 4 |
| 38 | Насос циркуляционный |  |  |
| 39 | Н=1,1м.в.ст Q=0,05м3/ч; N=23Вт; 1/2" | шт | 2 |
|  | Н=1,3м.в.ст Q=1,55м3/ч; N=42Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,47м.в.ст Q=1,74м3/ч;N=56Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,5м.в.ст Q=2,10м3/ч; N=49Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,6м.в.ст Q=2,22м3/ч; N=49Вт. | шт | 2 |
|  | Н=1,65м.в.ст Q=3,6м3/ч; N=52Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,7м.в.ст Q=2,90м3/ч; N=47Вт. | шт | 1 |
| 40 | Клапан 2-х ходовой регулирующий с приводом |  |  |
|  | АQТ1000-05, Кvs6,5; 3/4" | шт | 3 |
|  | АQТ1000-05, Кvs4,7; 3/4" | шт | 3 |
|  | АQТ1000-05, Кvs8,7; 1" | шт | 1 |
| 41 | Фильтр сетчатый |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 5 |
|  | Ду-65мм | шт | 2 |
| 42 | Фильтр магнитомеханический |  |  |
|  | Ду-100 мм | шт | 2 |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
| 43 | Кран шаровой |  |  |
|  | Ду-15мм | шт | 6 |
|  | Ду-40мм | шт | 9 |
|  | Ду-50мм | шт | 17 |
|  | Ду-65мм | шт | 10 |
| 44 | Клапан обратный |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 3 |
|  | Ду-25 мм | шт | 2 |
|  | Ду-50 мм | шт | 8 |
|  | Ду-65 мм | шт | 3 |
| 45 | Кран 3-х ходовой | шт | 41 |
| 46 | Отборное устройство | шт | 41 |
| 47 | Клапан Ду-20мм | шт | 8 |
| 48 | Труба |  |  |
|  | Ду-15 мм | п/м | 9 |
|  | Ду-57х3,5мм | п/м | 77 |
|  | Ду-73х3,5мм | п/м | 35 |
|  | Ду-76х3,5мм | п/м | 88 |
|  | Ду-89х3,5мм | п/м | 25 |
| 49 | Насос ручной "Родник" | шт | 2 |
| 50 | Насос погружной "Гном" N=1,1кВт | шт | 1 |
| 51 | Насос смешения N=0,25кВт Н=5,12 м.в ст. Q=4,67м3/ч | шт | 2 |
| 52 | Регулирующий клапан VF 2 Ду-32 мм с приводом AMV 523 | шт | 2 |
| 53 | Электронный регулятор температуры ЕСL-Comfort 200 | шт | 2 |
| 54 | Задвижка |  |  |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Ду-100 мм | шт | 5 |
|  | Ду-80 мм | шт | 12 |
|  | Ду-50 мм | шт | 5 |
| 55 | Вентиль |  |  |
|  | Ду-40 мм | шт | 10 |
|  | Ду-32 мм | шт | 2 |
|  | Ду-25 мм | шт | 8 |
|  | Ду-15 мм | шт | 4 |
| 56 | Кран пробковый |  |  |
|  | Ду-25 мм | шт | 42 |
|  | Ду-15 мм | шт | 26 |
| 57 | Грязевик ТС-569.00.000-14 Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Тепловые сети |  |  |
| 58 | Труба электросварная прямошовная в ППУ изоляции |  |  |
|  | Ду-57х3,5 мм | мет | 200 |
|  | Ду-76х3,5 мм | мет | 100 |
|  | Ду-89х3,5 мм | мет | 140 |
|  | Ду-108х4 мм | мет | 446 |
|  | Ду-159х4 мм | мет | 200 |
| 59 | Труба электросварная прямошовная |  |  |
|  | Ду-45х2,5 мм | мет | 11 |
|  | Ду-89х3,5 мм | мет | 17 |
| 60 | Задвижка стальная в ППУ изоляции в оцинкованном кожухе |  |  |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Ду-100 мм | шт | 4 |
|  | Ду-80 мм | шт | 1 |
|  | Ду-50 мм | шт | 2 |
| 61 | Клапан (вентиль) |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 3 |
|  | Ду-20 мм | шт | 4 |
|  | Ду-40 мм | шт | 4 |
|  | Ду-80 мм |  | 6 |
| 62 | Отборное устройство | шт | 3 |
|  | Водопровод |  |  |
| 63 | Пожарный гидрант Н=1,5м Ду-125 мм | шт | 1 |
| 64 | Задвижка стальная Ду-100 мм Ру=1,6МПа | шт | 1 |
| 65 | Труба ПНД 110 питьевая | мет | 42 |
| 66 | Труба стальная теплоизолированная в полиэтиленовой оболочке Ду-114х5 мм | мет | 1,5 |
|  | Отопление |  |  |
| 67 | Конвектора отопительные (340,034квт) | шт | 265 |
| 68 | Регистры | шт | 6 |
| 69 | Кран шаровой проходной |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 30 |
|  | Ду-20 мм | шт | 152 |
|  | Ду-25 мм | шт | 34 |
|  | Ду-32 мм | шт | 6 |
| 70 | Клапан ручной балансировочный |  |  |
|  | Ду-20 мм | шт | 20 |
|  | Ду-25 мм | шт | 14 |
|  | Ду-32 мм | шт | 3 |
| 71 | Фильтр Ду-50 мм | шт | 4 |
| 72 | Трубопроводы из металлопластиковых многослойных труб "УНИПАЙП" |  |  |
|  | Ду-20х2,25мм | мет | 764 |
|  | Ду-25х2,5мм | мет | 606 |
|  | Ду-32х3 мм | мет | 117 |
|  | Труба ПНД 32 | мет | 140 |
| 73 | Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб |  |  |
|  | Ду-20мм | мет | 110 |
|  | Ду-25мм | мет | 184 |
|  | Ду-32мм | мет | 171 |
|  | Ду-40мм | мет | 170 |
|  | Ду-50мм | мет | 45 |
| 74 | Колодцы канализационные | шт | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

График

планово-предупредительных ремонтов сантехнического оборудования

МУ « Центральной городской больницы г. Югорска»  на  1- е полугодие 2012 года.

| № п\п | Наименование отделений | янв | фев | мар | апр | май | июн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская поликлиника (финский комплекс) | Х |  |  |  |  |  |
| 2 | Взрослая поликлиника | Х |  |  |  |  |  |
| 3 | Пищеблок |  | Х |  |  |  |  |
| 4 | Скорая помощь |  |  | Х |  |  |  |
| 5 | Центральное стерилизационное отделение, отделение переливания крови |  |  |  | Х |  |  |
| 6 | Инфекционное отделение |  |  |  |  | Х |  |
| 7 | Травматологическое отделение |  |  |  |  |  | Х |
| 8 | Патологоанатомическое отделение, гаражные боксы |  | Х |  |  |  |  |
| 9 | Детский лечебный корпус |  |  | Х |  |  |  |
| 10 | Иммунологическая лаборатория |  |  |  | Х |  |  |
| 11 | Врачебно-физкультурное отделение |  |  |  |  | Х |  |
| 12 | Прачечная |  |  |  |  |  | Х |

Заказчик:                                                                                       Исполнитель:

Главный врач 	Директор

_______________ В.А.Каданцев	______________ /___________/