| УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К.Бандурин «_____»______________ 2012г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации- директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска _________С.Д.Голин «____» _______________ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ  по капитальному ремонту операционного блока

МЛПУ «Центральной городской больницы города Югорска»

Югорск,  2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту операционного блока МЛПУ «Центральной городской больницы города Югорска» |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту операционного блока МЛПУ «Центральной городской больницы города Югорска» |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Попова, 29. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: - поставка оборудования 15 (пятнадцать) дней с даты заключения муниципального контракта; - выполнение работ 5 (пять) дней с даты поставки оборудования. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 5 174 630 (пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, оборудования, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательные требования к участникам размещения заказа: 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «12» октября 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «16» октября 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «19» октября 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 258 731 (двести пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать один) рубль 50 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | _______________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | _______________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | _______________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту операционного блока

МЛПУ «Центральной городской больницы города Югорска»

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Попова, 29.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание выполнения работ:

- поставка оборудования 15 (пятнадцать) дней с даты заключения муниципального контракта;

- выполнение работ 5 (пять) дней с даты поставки оборудования.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком;

- гарантийный срок устанавливается в размере 12 календарных месяцев после окончания работ по капитальному ремонту.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

До начала выполнения работ по установке оборудования Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения на медицинское оборудование заверенную производителем;

б) копию сертификата соответствия Госстандарта РФ на медицинское оборудование и товары;

в) санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинское оборудование Госсанэпиднадзора  РФ

г) копию технических требований (Приложение к Муниципальному контракту);

д) технический паспорт на медицинское оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования, на русском языке при монтаже;

е) инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на медицинское оборудование на русском языке;

ж) перечень рекомендуемых эксплуатационных материалов, регламент обслуживания и плановой замены эксплуатационных материалов.

з) гарантийный талон на оборудование.

и) предоставить Муниципальному заказчику и МЛПУ «Центральная городская больница города Югорска» информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты «Горячей линии», Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования.

После  выполнения  пусконаладочных  работ и  ввода в эксплуатацию оборудования Подрядчик должен обучить медицинский персонал на рабочем месте  пользованию и обслуживанию установленным оборудованием.

При выполнении работ, используемое оборудование должно соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, низким уровнем шума, соответствовать современному уровню оснащения данного типа объектов с учетом последних достижений  в этой области, а так же  должно быть новым,  неиспользованным, серийно выпускаемым, изготовленным не ранее 2011 года. Поставщик далее гарантирует, что оборудование, поставленное по данному контракту, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного оборудования в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

Перед началом работ Подрядчик обязан согласовать конкретные места выполнения работ и порядок ведения работ с Муниципальным заказчиком, ЗАО «Ламинарные системы», Челябинская область,  г. Миасс, Тургоякское шоссе 2/4, тел. (3513) 54-43-44  и МЛПУ «Центральная городская больница города Югорска», г.Югорск, ул. Попова, 29, (34675) 6-79-90, путем оформления акта передачи.

Характеристика и объем выполняемых работ по объекту указаны в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года (Приложение№1) предоставляется отдельным файлом.

Проектно-сметная документация (Приложение №3) предоставляется отдельным файлом.

Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

- Хирургическая консоль Movita  или эквивалент с техническими характеристиками:

| № | Параметр | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потолочная хирургическая консоль в комплекте с принадлежностями | количество – 2шт. |  |
|  | Набор потолочного крепления (комплект) | Наличие |  |
|  | Установка крепления способом: с помощью анкеров без использования пространства верхнего этажа | Соответствие |  |
|  | Промежуточный набор крепления для установки изделия при наличии подвесного потолка | Наличие |  |
|  | Количество несущих элементов в конструкции промежуточного набора крепления | 6 |  |
|  | Расстояние между подвесным потолком и плитой перекрытия | 0…1200 мм |  |
|  | Изделие (Консоль потолочная) полностью готово к монтажу и адаптировано к «Комплексу оборудования для чистых и особо чистых помещений лечебно-профилактических учреждений КОЧ» | Да |  |
|  | Электрическая колодка с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания | Наличие |  |
|  | Шланги подачи газа каждого типа | Соединены с газовыми разъемами, маркировка типа газа на шланге, максимальное давление газа, подаваемого по шлангу, 10 бар. |  |
|  | Универсальные адаптеры для соединения шлангов подачи газа в консоли с медными магистралями диаметром 8, 12 или 15 мм, с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания | Наличие |  |
|  | Декоративный короб, закрывающий потолочное крепление, с возможностью быстрого демонтажа для сервисного доступа к узлам подключения электропитания и медицинских газов | Наличие |  |
|  | Вертикальная несущая промежуточная стойка | Наличие |  |
|  | Двойное поворотное плечо: длина 1-го плеча – 1000 мм длина 2-го плеча -750 мм максимальная нагрузка 115 кг | Наличие |  |
|  | Возможность ограничения поворота плеча в диапазоне от 30 до 330º | Наличие |  |
|  | Подвесной блок для размещения розеток, поворотный, с раздельными внутренними пространствами для электричества, газов и низкоточной проводки, с тремя поверхностями (две спереди, левая, правая и задняя) для размещения розеток | Наличие |  |
|  | Высота подвесного блока, мм | 610 |  |
|  | Стандартные шины 10*25 мм расположены вертикально, что позволяет компактно размещать медицинское оборудование по всей длине консольного блока, не менее, шт. | 2 |  |
|  | Длина каждой стандартной вертикальной шины, мм | 500 |  |
|  | Возможность ограничения поворота блока в диапазоне от 30 до 330º | Наличие |  |
|  | Полка с ящиком для принадлежностей и боковыми рейками, размер 430*480 мм, макс.нагрузка 40 кг., 1 шт. | Наличие |  |
|  | Пневматические стопоры для предотвращения нежелательного движения системы, регулируемые | Наличие |  |
|  | Различная цветовая кодировка для каждого пневматического стопора | Наличие |  |
|  | Эргономичные рукоятки со встроенными кнопками, установленные во фронтальной части полки, предназначенные для отключения пневматических стопоров, шт. | 2 |  |
|  | Различный цвет кнопок для отключения пневматических стопоров, соответствующий цветовой кодировке пневматического стопора | Наличие |  |
|  | Электрические и газовые разъемы: |  |  |
|  | Розетка евростандарт 220 В, 16 Амп, каждая с защитной крышечкой, индикатором наличия электропитания и разъемом уравнивания потенциалов –12 шт. | Наличие |  |
|  | Газовый разъем, тип DIN, разборный, с маркировкой типа газа на русском языке (Вакуум – 1 шт., Сж.воздух 5 бар – 1 шт., кислород – 2 шт., Углекислый газ – 1 шт.) | Наличие |  |

2. Анестезиологическая консоль Movita или эквивалент c техническими характеристиками:

| № | Параметр | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потолочная анестезиологическая консоль в комплекте с принадлежностями | количество – 2 шт. |  |
|  | Набор потолочного крепления (комплект) | Наличие |  |
|  | Установка крепления способом: с помощью анкеров без использования пространства верхнего этажа | Соответствие |  |
|  | Промежуточный набор крепления для установки изделия при наличии подвесного потолка | Наличие |  |
|  | Количество несущих элементов в конструкции промежуточного набора крепления | 6 |  |
|  | Расстояние между подвесным потолком и плитой перекрытия | 0… 1200 мм |  |
|  | Изделие (Консоль потолочная) полностью готово к монтажу и адаптировано к «Комплексу оборудования для чистых и особо чистых помещений лечебно-профилактических учреждений КОЧ» | Да |  |
|  | Электрическая колодка с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания | Наличие |  |
|  | Шланги подачи газа каждого типа | Соединены с газовыми разъемами, маркировка типа газа на шланге, максимальное давление газа, подаваемого по шлангу, 10 бар. |  |
|  | Универсальные адаптеры для соединения шлангов подачи газа в консоли с медными магистралями диаметром 8, 12 или 15 мм, с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания | Наличие |  |
|  | Декоративный короб, закрывающий потолочное крепление, с возможностью быстрого демонтажа для сервисного доступа к узлам подключения электропитания и медицинских газов | Наличие |  |
|  | Вертикальная несущая промежуточная стойка | Наличие |  |
|  | Двойное поворотное плечо: длина 1-го плеча – 750 мм длина 2-го плеча -500 мм максимальная нагрузка 175 кг | Наличие |  |
|  | Возможность ограничения поворота плеча в диапазоне от 30 до 330º | Наличие |  |
|  | Пневматические стопоры для предотвращения нежелательного движения системы, регулируемые | Наличие |  |
|  | Различная цветовая кодировка для каждого пневматического стопора | Наличие |  |
|  | Подвесной блок для размещения розеток, поворотный, с раздельными внутренними пространствами для электричества, газов и низкоточной проводки, с тремя поверхностями (две спереди, левая, правая и задняя) для размещения розеток | Наличие |  |
|  | Высота подвесного блока, мм | 610 |  |
|  | Возможность ограничения поворота блока в диапазоне от 30 до 330º | Наличие |  |
|  | Полка с ящиком для документации, ящиком для принадлежностей и боковыми рейками, размер 430*480 мм, макс.нагрузка 40 кг., 1 шт. | Наличие |  |
|  | Эргономичные рукоятки со встроенными кнопками, установленные во фронтальной части полки, предназначенные для отключения пневматических стопоров, шт. | 2 |  |
|  | Различный цвет кнопок для отключения пневматических стопоров, соответствующий цветовой кодировке пневматического стопора | Наличие |  |
|  | Держатель для инфузионной штанги / штанги для оборудования, двухколенное, 300-300 мм, 1 шт. | Наличие |  |
|  | Инфузионная штанга, телескопическая, количество крючков не менее 4, не менее, шт. | 1 |  |
|  | Электрические и газовые разъемы: |  |  |
|  | Розетка евростандарт 220 В, 16 Амп, каждая с защитной крышечкой, индикатором наличия электропитания и разъемом уравнивания потенциалов –12 шт. | Наличие |  |
|  | Газовый разъем, тип DIN, разборный, с маркировкой типа газа на русском языке (О2 – 2 шт., Вакуум – 1 шт., Сж.воздух 5 бар – 1 шт., N2О – 1 шт.) | Наличие |  |
|  | Разъем удаления отработанных наркозных газов –1 шт. | Наличие |  |

- Светильники должны иметь следующие технические характеристиками:

| № | Параметр | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Светильник бестеневой двухблочный фокусируемый потолочного крепления. |
|  | Предназначен для освещения рабочего поля при проведении хирургических операций и других врачебных манипуляций. | соответствие |  |
|  | Конструкция светильника должна быть совместима с «Комплексом оборудования для чистых и особо чистых помещений лечебно-профилактических учреждений КОЧ», не должна нарушать ламинарного потока (оптический модуль состоит из отдельных обтекаемых сегментов). | соответствие |  |
|  | Установка крепления способом: - с помощью анкеров без использования пространства верхнего этажа | соответствие |  |
| 1 | Главный оптический модуль | наличие |  |
|  | Мощность светильника, Люкс | 160 000 |  |
|  | Количество ламп (плафонов): | 3 |  |
|  | Потребляемая энергия, Вт | 90 |  |
|  | Вес светильника (оптического модуля), кг | 13,5 |  |
| 2 | Дополнительный оптический модуль | наличие |  |
|  | Мощность светильника, Люкс | 160 000 |  |
|  | Количество ламп (плафонов): | 3 |  |
|  | Потребляемая энергия, Вт | 90 |  |
|  | Вес светильника (оптического модуля), кг | 13,5 |  |
|  | Техническое описание |  |  |
|  | Наличие инфракрасных фильтров, предотвращающих нагревание операционного поля | соответствие |  |
|  | Наличие колпаков для отвода инфракрасного излучения | соответствие |  |
|  | Герметичность светильника, простота санитарной обработки | соответствие |  |
|  | Шарнирная система оптического модуля имеет две оси вращения, максимально приближенные к центру модуля, что позволяет легко позиционировать светильник | соответствие |  |
|  | Предусмотреть возможность уже в смонтированную систему установить видеокамеру (модульный принцип) | соответствие |  |
|  | Светодиодный источник света | соответствие |  |
|  | Позиционирование светильника и фокусировки света при помощи съёмной автоклавируемой рукоятки | соответствие |  |
|  | Возможность изменения мощности освещения (диммер) | соответствие |  |
|  | Плавная регулировка мощности | соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Специализированный светодиодный источник света. Срок службы | 30000 часов |  |
|  | Цветовая температура, регулируемая | 3500±5000ºК |  |
|  | Рабочий радиус перемещения светильника | 2000мм |  |
|  | Рабочее расстояние регулируется в рамках | от 1400мм до 2100мм |  |
|  | Глубина проникновения в ткани | 1270мм |  |
|  | Диаметр поля | 200мм~300мм |  |
|  | Параметры сети | 220V, 50/60Hz |  |
|  | Вес всей системы | 100 кг |  |
|  | Высота потолка: |  |  |
|  | Рекомендованная минимальная высота потолка (до плиты прекрытия) | 2800мм |  |
|  | Рекомендованная минимальная высота потолка (до фальш потолка или потолочных ламинарных стерилизаторов воздуха) | 2500мм |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Консоль потолочная | наличие |  |
|  | Оптический модуль 3 плафонов | наличие |  |
|  | Оптический модуль 3 плафона | наличие |  |
|  | Панель настенная, имеющая выключатель сети и регулятор интенсивности освещения (диммер) | наличие |  |
|  | Съёмная автоклавируемая рукоятка | наличие |  |
|  | Балдахин | наличие |  |

Характеристика используемых материалов

| Материал | Характеристика |
| --- | --- |
| Инжекционная масса | Инжекционная масса – это смола на основе полиэстера (без стирола). Применяется для крепления в сплошные и пористые материалы (бетон, камень, кирпич и т.п.) Должна иметь технические характеристики: Без сильного запаха. Огнестройкость не более 120°С. Объем – не менее 380 мл. Не требует специального оборудования – используется стандартный пистолет для силиконового герметика. Требуемое время выдержки: при температуре материала основания 25°С время схватывания – не более 8 мин. при температуре материала основания 15°С время схватывания – не более 13 мин. при температуре материала основания 5°С время схватывания – не более 21 мин. |
| Анкер химический | Анкер химический KEMLA 16 или эквивалент с техническими характеристиками: Химический анкер используется в комбинации с резьбовыми штангами и шпильками. Как и другие химические анкеры не создает напряжения в материале основания, поэтому позволяет производить монтаж близко к краю. Должен иметь следующие характеристики: Выдерживает динамические нагрузки. 100% гарантия полного заполнения отверстия и минимализация ошибок при установке. При температуре основания +25°С время затвердевания химанкера – не более 20 минут При температуре основания +15°С время затвердевания химанкера – не более 60 минут Допустимые нагрузки в бетоне В20/25 на срез не более 11,9 кН. |
| Гильза сетчатая | Гильза сетчатая используется для монтажа химического анкера в пустотелые материалы такие как, пустотелый или дырчатый кирпич пустотелый газо или пенобетон и т.д, препятствующую вытеканию массы в полость. Должна иметь размер: не менее 20*85 и не более 25*90 |
| Металлическая щетка | Металлическая щетка для прочистки отверстия в материале должна быть диаметром не менее 18*300 и не более 20*305. Применяется для последующего использования химического анкера. |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по капитальному ремонту операционного блока МЛПУ «Центральной городской больницы города Югорска».

«__»____________ 2012 года			                       	г. Югорск ул. Механизаторов, 22

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

- Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по капитальному ремонту операционного блока МЛПУ «Центральной городской больницы города Югорска», в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием документации об аукционе.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск,  ул. Попова, 29.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2012 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.5.

2.3. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, оборудования, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.4.Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе, расчета стоимости строительства, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.7. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.8. Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:

поставка оборудования 15 (пятнадцать) дней с даты заключения муниципального контракта;

выполнение работ 5 (пять) дней с даты поставки оборудования.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел подготовки строительства Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ в ценах 2001 г.,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога) в соответствии с Приложение 1.

4.2. В течение  одной недели, с даты заключения контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.3. Перед началом работ Подрядчик обязан согласовать конкретные места выполнения работ и порядок ведения работ с Муниципальным заказчиком, ЗАО «Ламинарные системы», Челябинская область,  г. Миасс, Тургоякское шоссе 2/4, тел. (3513) 54-43-44  и МЛПУ «Центральная городская больница города Югорска», г.Югорск, ул. Попова, 29, (34675) 6-79-90, путем оформления акта передачи.

4.4. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на объекте и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.5. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке  и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.7. До начала выполнения работ по установке оборудования  Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения на медицинское оборудование заверенную производителем;

б) копию сертификата соответствия Госстандарта РФ на медицинское оборудование и товары;

в) санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинское оборудование Госсанэпиднадзора  РФ;

г) копию технических требований (Приложение к Муниципальному контракту);

д) технический паспорт на медицинское оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования, на русском языке при монтаже;

е) инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на медицинское оборудование на русском языке;

ж) перечень рекомендуемых эксплуатационных материалов, регламент обслуживания и плановой замены эксплуатационных материалов;

з) гарантийный талон на оборудование;

и) предоставить Муниципальному заказчику и МЛПУ «Центральная городская больница города Югорска» информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты «Горячей линии», Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования.

4.8. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку объекта от строительного мусора.

4.9. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и  условий настоящего контракта.

4.10. После  выполнения  пусконаладочных  работ и  ввода в эксплуатацию оборудования Подрядчик должен обучить медицинский персонал на рабочем месте пользованию и обслуживанию установленным оборудованием., с составлением акта, в соответствии с Приложением №2.

4.11. Выполнять работы оговоренные в контракте в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

4.12. Представлять Муниципальному заказчику акт работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3. Наличие в указанных документах исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика общий журнал работ. В общем журнале работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание общего журнала  работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.14. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации об аукционе характеристик и показателей.

4.15. Оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, находящемуся на  объекте.

4.16. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.17. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.18. В  установленные сроки завершить работы, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, требованиями настоящего контракта, действующих СНиП и сдать выполненные работы Муниципальному заказчику.

4.19. По завершении выполненных работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта,  технического задания документации об аукционе.

4.20. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ и охране труда.

4.21. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.22. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.23. В течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта согласовать с Муниципальным заказчиком график производства работ.

Права Подрядчика:

4.24. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.25. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.26. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.27. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в пятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика.

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.5.  Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения  работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от технического задания документации об аукционе.

5.6. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в техническом задании документации об аукционе, принимает по ним решения и сообщает об этом  Подрядчику.

5.7. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью дает одобрение хода выполнения работ, результатов испытаний и опробований, осуществляет приемку скрытых работ в целом или отдельных их этапов. Дает разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

5.8. Излагает  в журнале производства работ свои замечания  при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

Права Муниципального заказчика:

5.10. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего контракта.

5.11. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.12.Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.13. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условий настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.14. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

5.15. Вносить изменения в контракт по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации, путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика.

5.16. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе, дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

5.18. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Контроль за выполнением работ по настоящему контракту осуществляет уполномоченный представитель Муниципального заказчика.

6.2. По факту приемки работ, на основании подписанных Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ формы КС-2, Подрядчиком составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

6.3. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и условиями настоящего контракта.  Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте и (или) сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта.

6.4. При выполнении работ, используемое оборудование должно соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, низким уровнем шума, соответствовать современному уровню оснащения данного типа объектов с учетом последних достижений  в этой области, а так же  должно быть новым,  неиспользованным, серийно выпускаемым, изготовленным не ранее 2011 года. Поставщик далее гарантирует, что оборудование, поставленное по данному
Муниципальному контракту, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного
оборудования в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

6.5. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.7. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению  и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора. Ни одна из сторон настоящего контракта не имеет право обратиться в Арбитражный суд, до вынесения решения данной комиссии.

6.8.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.9. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.10. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии по выполненным работам.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 календарных месяцев после окончания работ по капитальному ремонту.

7.3. Гарантийный срок на оборудование установлен на срок не менее чем на срок гарантии указанного производителем оборудования.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков начала, окончания, а также промежуточных сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика  неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае поставки Получателю оборудования ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.4. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика- односторонним актом Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1/300% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих исправлению работ, но не более стоимости этих работ.

8.5. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы выполненных и подлежащих уплате работ по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.6.Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ.

8.7.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

# 9. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания.

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9.3.По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на Объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

9.4. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего договора представитель Заказчика должен оценить стоимость Работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

10.  Разрешение споров между сторонами.

10.1.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец расчета стоимости работ (Приложение №1);

- акт ввода оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала (Приложение №2).

11.4. Настоящий контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

11.2. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

должность                                             ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №1

к муниципальному контракту

Образец расчета стоимости работ

на выполнение работ по капитальному ремонту

операционного блока МЛПУ «Центральной городской больницы города Югорска»

| Итого стоимость работ в ценах 2001г. |  |
| --- | --- |
| Индекс пересчета сметной стоимости в текущие цены |  |
| НДС 18% (при наличии) |  |
| ВСЕГО |  |

Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:

______________________________________________________________/_____         _ ______/

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

должность                                             ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №2

к муниципальному контракту

АКТ

ввода оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала

1.Представитель "Подрядчика"____________________,  в лице____________________действующего на основании_______________с одной стороны, и  представитель  "Получателя" _________________ в лице _______________________________  с второй стороны, представитель муниципального заказчика в лице______________действующего на основании ___________________составили настоящий акт о том, что:

"Поставщиком" в  рамках муниципального контракта от «____» ______ 20__г.  № _______________ проведены работы по монтажу, вводу в эксплуатацию и инструктажу персонала следующего оборудования:

_____________________________________________  _____________________________________________

_____________________________________________  _____________________________________________

Инсталляция выполнена в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оборудование.

3. Гарантийный срок  –_____ месяцев  с даты  подписания настоящего Акта.

4. Проведен инструктаж персонала по устройству, правилам и мерам безопасной

эксплуатации установленного оборудования:

должность:___________________Ф.И.О._____________________________ роспись______________

должность:___________________Ф.И.О._____________________________ роспись______________

должность:___________________Ф.И.О._____________________________ роспись______________

5. С условиями эксплуатации оборудования ознакомлен  _________________________________

(Заведующий, руководитель мед. Учрежд.)

6. Замечания, выявленные в процессе монтажа оборудования:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Настоящий  Акт составлен в трех  экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Представитель "Муниципального заказчика"

" ____"  ____________2012 г.                                                             ______________________

Представитель "Подрядчика"

"____"   ____________2012 г.                                                             ______________________

Представитель "Получателя"

"____"   ____________2012 г.                                                             ______________________

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА предоставляется отдельным файлом