| Управление образования администрации города Югорска |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "ЛИЦЕЙ им. Г.Ф.Атякшева" |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 24, г. Югорск, 628260, |  |  |  |  |  |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |
| Телефон: 2-48-40, факс: 7-02-41, (34675) |  |  |  |  |  |
| е – mail: litsey.yugorsk@gmail.com |  |  |  |  |  |
| 18.06 | 2012 г. № | 378 |  |  |  |

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени Г.Ф. Атякшева»»  приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на поставку техники  для муниципального бюджетного учреждения.

Предмет гражданско-правового договора: поставка учебно-лабораторного и демонстрационного  оборудования для кабинета физики.

| № п/п | Код ОКДП | Наименование товара | Качественная характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3695281 | Интерактивный комплекс оперативного контроля знаний (КОКЗ) | Интерактивный комплекс оперативного контроля знаний должен: обеспечивать возможность проведения контроля знаний в текстовой форме с закрытой и открытой формой тестовых заданий, а при дополнительных требованиях Заказчика - с заданиями на установление правильной последовательности на установление соответствий; должен позволяет сохранять результаты контроля знаний в виде отдельного файла с возможностью последующего экспорта данных в общепринятых форматах, в том числе *.xls; обеспечивать возможность полнофункциональной работы программного обеспечения комплекса без подключения Комплекса к компьютеру; обеспечивать возможность совместной работы с иным программным обеспечением учебного назначения; позволять проводить различные виды контроля знаний (предварительный, рубежный, текущий, итоговый и др.). Интерактивный комплекс оперативного контроля знаний должен включать не менее 26 пультов для голосования Информация с пультов учащихся должна передаваться к приемному устройству комплекса беспроводным (инфракрасным) методом. Каждый пульт должен быть оснащён восьмикнопочной алфавитной клавиатурой, в том числе кнопками «Истинно», «Ложно» Максимальное количество подключаемых пультов учащегося к одному приемному устройству Комплекса должно быть не менее 60 шт Максимальное расстояние между пультами учащихся и приемным устройством Комплекса, должно быть не более 20 (м) Питание пультов учащихся должно осуществляются от не более 2 батарей (аккумуляторов) типа «ААА» 1.5В Размер пульта учащегося должны быть не более: ширина 38 мм, длина 145 мм, толщина без кнопок 15 мм | ШТ | 1 |
| 2 | 3695281 | Документ камера | Камера должна быть предназначена для передачи изображений документов (например, оригиналов на бумаге) в виде телевизионного сигнала или в какой-либо другой электронной форме и показывать увеличенные детали в реальном режиме времени. Должна соответствовать следующим характеристикам: Изображение Датчик: КМОП-датчик с 0,5-дюймовой прогрессивной разверткой Разрешение не менее 3,2 мегапикселей Частота кадров не более 24 кадров/с (макс.) Регулировка уровня белого: Авто / Ручная Регулировка времени выдержки: Авто / Ручная Режим изображения: Текстовый / Графический / Высокочастотный Эффект:Цветной/ Ч/Б / Негатив Аналоговый цветной сигнал не менее: HD 720P; XGA 60 Гц; SVGA 60 Гц; VGA 60 Гц Захват изображений: не более 80 кадров Оптика Линза не менее: F3.0; фокусное расстояние не более 10 мм Фокусирование: Ручное Увеличение не менее: 2-кратное при использовании AVERZOOM, 8-кратное при использовании цифрового увеличения Питание - Источник питания: 12 В пост. напр., 100-240 В, 50-60Гц Потребляемая мощность не более: 18 Ватт (с выключенной лампой); 20 Ватт (со включенной лампой) Подсветка- Тип лампы: Светодиодная лампа Входы/выходы RGB-вход, RGB-выход, Разъем S-video Разъем полного видеосигнала: 15-штырковый миниатюрный разъём типа D (VGA) Мини-разъем не хуже стандарта DIN USB не менее: USB2.0 Вес не более: 2,6 кг Размеры в рабочем состоянии не более: 500 мм x 200 мм x 510 мм | ШТ | 1 |
| 3 | 3695281 | Набор по геометрической оптике | Набор по геометрической оптике должен быть предназначен для проведения демонстрационных и лабораторных опытов по геометрической оптике в средней школе, колледжах и ВУЗах. Он может применяться при определении фокусных расстояний линз, построении изображений с помощью тонких линз, а также при исследовании зависимости освещенности тела от расстояния до точечного источника света. Набор должен представлять собой комплект оптических элементов специального сечения и конфигурации, позволяющих закреплять их на динамической рельсовой скамье. Оптические элементы набора должны иметь возможность свободно перемещаться вдоль динамической рельсовой скамьи и их можно было бы неподвижно закреплять в любом месте по всей длине скамьи. Оптические элементы набора должны располагаться на одной оптической оси, механические перемещения оптических элементов должны быть строго параллельны оптической оси. Состав: Осветитель (светодиодный источник света) – не более 1 шт. Адаптер переменного тока - не более 1 шт. Собирающая линза с фокусным расстоянием 100 мм – не более 1 шт. Собирающая линза с фокусным расстоянием 200 мм – не более 1 шт. Рассеивающая линза с фокусным расстоянием -150 мм – не более 1 шт. Экран для наблюдения изображений – не более 1 шт. Экран с диафрагмой – не более 1 шт. Экран со стрелками – не более 1 шт. Держатель для датчика освещенности – не более 1 шт. | шт | 1 |
| 4 | 3695281 | Динамическая рельсовая скамья | Динамическая рельсовая скамья должна представлять собой направляющую металлическую скамью с не менее, чем 2-я легкоподвижными тележками. Скамья должна позволять передвигать легкоподвижные тележки по направляющему рельсу с минимальным трением. Снижение трения должно обеспечивается за счет использования специальных подшипников в конструкции тележек. Длина рабочей поверхности металлической скамьи должна быть (рельса) не менее 120 см. На тележках должны быть предусмотрены гнезда для крепления датчиков. Должна быть возможность прикрепить к тележке датчик силы, датчик ускорения, дополнительные грузы. Торцевые кромки тележки должны быть оснащены винтовыми отверстиями для закрепления тележки в металлической скамье, а также для крепления дополнительных аксессуаров (специальных бамперов для исследования соударений, крючков). Одна из двух легкоподвижных тележек, входящих в комплект, должна иметь специальный поршневой бампер на пружине для исследования столкновений. Регулирующие панели должны позволять регулировать высоту и угол наклона скамьи. В комплект поставки должны входить: скамья металлическая – не более 1 шт.; легкоподвижная тележка с пружинным бампером – не более 1 шт.; легкоподвижная тележка – не более 1 шт.; добавочный груз не менее 500 г с крепежом – не более 1 шт.; регулирующие панели – не менее 2 шт.; кронштейн для датчика расстояния – не более 1 шт.; кронштейн для оптоэлектрического датчика – не менее 2 шт.; кронштейн для крепления штатива – не более 1 шт.; бампер угловой – не более 1 шт.; набор оснастки – не более 1 шт. | шт | 1 |
| 5 | 3695281 | Беспроводная динамическая сенсорная система (БДСС) | БДСС должна осуществлять беспроводной сбор и передачу данных в реальном времени. Беспроводная динамическая сенсорная система должна позволять одновременно производить измерения действующей силы, ускорения тела и изменения высоты, и должна передавать экспериментальные данные на компьютер с помощью беспроводной связи Bluetooth. Прибор должен быть предназначен для проведения множества экспериментов по физике и другим наукам естественного цикла. Систему БДСС возможно использовать в традиционных экспериментах, в которых требуется акселерометр и датчик силы. БДСС должна использоваться с программой Logger Pro 3.8. Должна быть совместимость с операционными системами Windows XP, Macintosh OS 10.3, Linux. Максимальная частота сбора данных не более 1000 Гц. БДСС должно быть снабжено следующими индикаторами и переключателями: двухпозиционный переключатель электропитания Вкл/Выкл, индикатор зарядки батареи, разъем питания 6В постоянного тока, индикатор сбора данных, индикатор состояния беспроводной связи Bluetooth, кнопка пуска/остановки дистанционного сбора данных. Масса БДСС не более 220 г. Габариты: не более 12,1 см х 5,3 см х 3,9 см. Технические характеристики встроенных датчиков: Датчик силы 1. Диапазон измерений должен быть не менее: ± 50 Н 2. Разрешающая способность : не менее 0,0025 Н. Акселерометр 1. Для каждой оси: • Диапазон измерений : не менее мин. - 60 м/с2 (-6g) макс. + 60 м/с2 (+6g); • точность измерений: не менее 0,5 м/с2 (0,05g). 2. Рабочие температуры должен быть не менее: –40 макс. +85 °C. Высотомер 1. Режим изменения высоты: не менее мин. -300 м. макс. 300м. 2. Чувствительность: не более 1 м. 3. Линейность и гистерезис вместе: не более 0,1% от полной шкалы, максимальная погрешность не более 0,5 % от полной шкалы. 4. Время реакции: не более 0,5 с. Электропитание БДСС должно осуществляться от ионно-литиевого аккумулятора (3,7 В, 1800 мА•ч). Рабочий ток: не более 50 мА при минимальном постоянном напряжением 3,2 В. Номинальный зарядный ток не более 350 мА. В комплект поставки БДСС должны входить: беспроводная динамическая сенсорная система в сборе не более 1 шт.; адаптер переменного тока не более 1 шт.; вспомогательный аккумуляторный блок (AAA щелочные батареи, NiCd, 3×1,5 В) - не более 1 шт.; винт-крючок не более 1 шт.; винт-бампер не более 1 шт.; винт-кольцо не более 1 шт.; винт-барашек не менее 2 шт.; универсальная рукоятка (алюминиевый стержень) не более 1шт.; крепежная пластина не более 1 шт.; винт с плоской головкой не менее 2 шт.; винт с рифленой головкой и гайкой не более 1 шт.; винт-стяжка с шестигранной головкой не более 1 шт.; алюминиевый винт-удлинитель не более 1 шт.; коробка не более 1 шт.; паспорт не более 1 экз.; | шт | 1 |
| 6 | 3695281 | Адаптер "Bluetooth-USB" к БДСС | Должен быть предназначен для беспроводной передачи данных на компьютер. | шт | 1 |
| 7 | 3695281 | Калибровочная линейка. | Должна представлять собой пластмассовую линейку с чередующимися прозрачными и темными полосами; должна позволять повысить точность при исследовании моментов времени движущихся объектов с помощью оптоэлектрического датчика. С ее помощью должно быть возможно изучить свободное падение тел и измерить ускорение свободного падения тел. Габариты линейки: не более 38,9см х 6,3 см х 0,3 см. Масса: не более 70 г. | шт | 1 |
| 8 | 3695281 | Блок | Должен представлять собой пластмассовое колесо с жёлобом по окружности, вращающееся вокруг своей оси. Совместное использование блока с оптоэлектрическим датчиком должны позволять измерять промежутки времени прохождения спиц блока и вычислять скорость вращения блока. Масса: не более 200 г. | шт | 1 |
| 9 | 3695281 | Кронштейн для крепления блока | Кронштейн для крепления блока должен представлять собой металлический угловой кронштейн; должен позволять крепить блок к динамической рельсовой скамье, а также к различным объектам. Масса: не более 250 г. | шт | 1 |
| 10 | 3695281 | Линейка для легкоподвижной тележки | Линейка для легкоподвижной тележки должна представлять собой пластмассовую линейку с чередующимися прозрачными и темными полосами; должна позволять повысить точность при исследовании моментов времени движущихся объектов с помощью оптоэлектрического датчика. С ее помощью возможно было бы проводить измерения времени, в течение которого линейка с легкоподвижной тележкой проходит под оптоэлектрическим датчиком (время перекрытия инфракрасного луча). Масса: не более70 г. | шт | 1 |
| 11 | 3695281 | Система сбора данных (ССД) AFS™ или эквивалент | Должна предназначаться для автоматизации демонстрационных экспериментальных работ, с одновременным использованием не менее 4-х датчиков (3-х аналоговых, 1-го цифрового). ССД должна поддерживаться программными средствами LabVIEW. ССД должна быть выполнена по экологическим стандартам безопасности RoSH. Должна соответствовать следующим техническим характеристикам: 1. Количество каналов должно быть не менее: аналоговых (ВТА) - 3; цифровых (BTD) - 1; винтовых - 12 2. Диапазон измеряемых напряжений должен быть: максимальный входной диапазон: ± 10 В (однопроводной), ±20 В (дифференциальный); минимальный входной диапазон: ± 1 В (дифференциальный); выходной диапазон: 0 - 5 В 3. Погрешность измерения напряжения должна быть не более 0,2% шкалы диапазона 4. Входное сопротивление должно быть: > 1 МОм 5. Максимальная частота оцифровки: не менее 48 кГц 6. Размер встроенной памяти должен быть: не менее 1 024 байт 7. Тип логики: TTL, LVTTL, CMOS 8. Разрешение должно быть не менее: 14 бит 9. Параметры источника тока должны быть: шина USB, 12 Мб/с; +5 В; 200 мА 10. Диапазон рабочих температур должен быть не менее: 0 - 55оС 11. Диапазон рабочей влажности (относительной) должен быть: 0 - 95% (не конденсат) 12. Диапазон рабочего давления должен быть: 7,5×104 - 1,5×105 Па 13. Габариты должны быть: не более 90,7×104,5×33 мм USB кабель для ССД должен быть категории «High Speed USB 2.0», тип 28AWG/1P AND 26AWG/ 2C, и поддерживать передачу цифровых данных со скоростью до 480 Мбит/c (в соответствии с протоколом USB 2.0). Кабель должен быть не менее 1,5 м. Винтовой терминал ССД должен быть предназначен для подключения к аналоговым и цифровым каналам ввода-вывода различных измерительных устройств. Винтовой терминал ССД должен иметь не менее: • двух каналов ввода аналоговых сигналов для измерений напряжения в схеме с общим проводом в диапазоне напряжения ±10 В; • одного канала вывода аналогового сигнала в диапазоне 0 – 5 В; • четырех каналов ввода/вывода цифровых сигналов; • одного канала вывода источника постоянного напряжения +5 В с максимальным током 200 мА; • одного канала ввода (в зависимости от настройки) цифрового триггера или счетчика; Винтовой терминал также должен иметь точку подключения опорного напряжения при аналоговом вводе в схеме с общим проводом, точку вытекания тока смещения при дифференциальном вводе сигнала, при генерации аналоговых сигналов, при цифровом вводе/выводе, для обеспечения питания постоянным напряжением +5 В. | шт | 1 |
| 12 | 3695281 | Программное обеспечение (ПО) AFS™ или эквивалент | ПО должно быть русифицировано, включать методические материалы для учителя и обеспечивать сбор, обработку, сохранение данных и наглядное представление результатов в графическом и табличном видах. Методические материалы ПО должны содержать описание базовых функций, дополнительных приложений программы. ПО должно обеспечивать математический аппарат обработки и анализа данных; позволять сравнивать результаты различных экспериментов, расчетные и экспериментальные данные. ПО должно обеспечивать сохранение данных и возможность распечатки. Должна быть предусмотрена возможность записи и сохранения заметок учителя. ПО должно включать не менее 35 демонстрационных работ по физике и сборник методических рекомендаций для учителя по их выполнению. Интерфейс каждой работы должен включать: краткие теоретические сведения, справочный материал, вопросы, инструкции по подготовке к работе и проведению эксперимента, описание хода работы и анализ результатов. В комплекте должны поставляться руководство пользователя на русском языке и УМК. Должны быть предусмотрены: бесплатная поддержка и обновление ПО в течение , а также получение новых изданий УМК в течение гарантийного срока. | шт | 1 |
| 13 | 3695281 | Датчик температуры (-40 - +135 °C) | Датчик должен быть предназначен для измерения температуры различных объектов в указанном диапазоне. 1. Диапазон измерений должен быть не менее: от -40 до +135 оС 2. Максимальная допустимая температура должна быть: +150 оС 3. Точность должна быть не хуже: ± 0,2 оС при 0 оС; ± 0,5 оС при 100 оС 4. Время срабатывания (90%) не более: в воде (при помешивании)-10 с; в подвижном воздухе-90 с; в неподвижном воздухе-400 с 5. Материал корпуса должен быть из нержавеющей стали . Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 14 | 3695281 | Датчик давления газа (0-210 кПа) | Датчик должен быть предназначен для измерения давления во время экспериментов с газами, парами различных жидкостей и растворов. 1. Диапазон измерений давления должен быть не менее: 0 - 210 кПа 2. Максимальное давление должно быть не более: 4 атм. 3. Максимальное разрешение должно быть не более: 0,025 кПа 4. Комбинированная линейность и гистерезис должны быть: стандартно не более ± 0,2% полной шкалы 5. Время срабатывания должно быть не более 100 мкс Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 15 | 3695281 | Датчик расстояния (0,15- 6 м). | Датчик должен быть предназначен для измерения координат, скорости и ускорения движущихся объектов. 1. Зона действия должна быть не более: 0,15 – 6 м 2. Минимальный шаг должен быть не более: 1 мм 3. Угловой диапазон измерений должен быть: 30 - 40 º Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 16 | 3695281 | Датчик напряжения дифференциального типа (+ 6 В) | Датчик должен быть предназначен для исследования основных законов электричества. Он может быть использован для измерения напряжения в электрических цепях низкого напряжения постоянного и переменного тока. 1. Диапазон измерений должен быть не менее: ± 6 В 2. Точность измерений должна быть не хуже: 1,6 мВ 3. Максимальное напряжение на любом входе должно быть: не более ± 10 В 4. Входное сопротивление (на землю) должно быть не более: 10 МОм 5. Линейность должна быть не менее: 0,01 % Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 17 | 3695281 | Датчик магнитного поля (± 6,4 мТл) | Датчик должен быть предназначен для измерения индукции магнитного поля при проведении работ. Должен иметь гнущийся наконечник для измерения магнитного поля между полюсами подковообразного магнита. Диапазоны измерений индукции магнитного поля должны быть не менее: диапазон 1: ± 6,4 мТл ; диапазон 2: ± 3,2×10-1 мТл Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 18 | 3695281 | Датчик электрического заряда (электрометр) (± 100 нКл (± 10 В)) | Датчик электрического заряда (электрометр) должен быть предназначен для изучения основных законов электростатики. Датчик должен быть использован для обнаружения электрического заряда, определения его знака и величины. Электрометр должен позволять производить количественные измерения электрических зарядов, в том числе и зарядов сравнительно малых величин. Датчик должен поставляться с соединительным кабелем (разъем BNC/зажимы типа «крокодил»). 1. Диапазоны измерений должны быть не менее: ± 5 нКл (± 0,5 В); ± 20 нКл (± 2 В); ± 100 нКл (± 10 В). 2. Ток смещения должен быть не более: 0,005 пА 3. Входная емкость конденсатора должна быть не менее: 10 нФ последовательно с сопротивлением 1 МОм 4. Максимальное напряжение должно быть не менее: ± 150 В Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 19 | 3695281 | Датчик ускорения (акселерометр).( ± 50 м/с2 (± 5g)) | Датчик должен быть предназначен для измерения ускорения движущихся объектов. 1. Диапазон измерений должен быть не менее: ± 50 м/с2 (± 5g) 2. Точность должна быть не менее: ± 0,5 м/с2 (± 0,05g) 3. Частотная характеристика должна быть не хуже: 0 - 100 Гц 4. Прочность должна быть не менее: 10 000 м/с2 (1000g) 5. Параметры источника постоянного тока должны быть: 30 мА; 5В Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 20 | 3695281 | Датчик силы (± 50 Н) | Датчик силы должен быть предназначен для измерения силы в двух диапазонах. В комплекте должны поставляться крепежные устройства. 1. Диапазоны измерений должны быть не менее: ± 10 Н; ± 50 Н 2. Погрешность измерения должна быть не более: диапазон 1 - 0,01 Н; диапазон 2 - 0,05 Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 21 | 3695281 | Датчик тока (± 0,6 А) | Датчик тока должен быть предназначен для исследования основных законов электричества. Его можно было бы использовать для измерения тока в цепях постоянного и переменного тока низкого напряжения. 1. Диапазон измерении должен быть не менее: ±0,6 A 2. Максимальное напряжение на любом входе должно быть не менее: ±10 В 3. Входное сопротивление между входами должно быть не более: 0,1 Ом 4. Входное сопротивление на землю должно быть не более: 10 МОм. 5. Линейность должна быть не менее: 0,01% 6. Разрешение не менее: 0,31 мА Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 22 | 3695281 | Датчик напряжения (±10 В) | Датчик должен быть предназначен для исследования основных законов электричества. Его можно было бы использовать для измерения напряжения в цепях низкого напряжения постоянного тока и использоваться в простейших электрических цепях. 1. Максимальное напряжение на любом входе должно быть: не более ± 10 В 2. Абсолютная погрешность измерений должна быть: не более ± 10,5 мВ 3. Входное сопротивление (на землю) должно быть не более: 10 МОм 4. Линейность должна быть не менее: 0,01 % 5. Тип клемм должен быть: зажим "крокодил" Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | Шт | 1 |
| 23 | 3695281 | Датчик звука (микрофон) (20 - 16000 Гц) | Датчик должен быть предназначен для экспериментов со звуковыми волнами. 1. Диапазон измерений должен быть не менее: 20-16 000 Гц 2. Параметры источника постоянного тока должны быть не менее: 7,5 мА; 5 В Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 24 | 3695281 | Датчик атмосферного давления (барометр) (81 -106,4 кПа (608 - 798 мм рт. ст.)). | Датчик атмосферного давления (барометр) должен быть предназначен для измерения давления атмосферного воздуха. Его также можно было бы использовать в качестве высотомера. 1. Диапазон измерения давлений должен быть не менее: 81 − 106,4 кПа (608 - 798 мм. рт. ст.) 2. Максимальное давление, которое может выдержать датчик без саморазрушения: не менее 207 кПа 3. Точность измерений должна быть не менее: 0,01 кПа. 4. Чувствительность должна быть: 0,13 В/кПа 5. Комбинированная линейность и гистерезис должны быть не хуже: стандартно ±0,1 % полной шкалы; максимальное значение ±0,5 % полной шкалы 6. Время срабатывания должно быть не более: 100 мкс Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 25 | 3695281 | Датчик освещенности (люксометр) (0 - 150000 лк). | Датчик освещенности должен быть предназначен для измерения освещенности, создаваемой различными источниками. Его можно было бы использовать при проведении лабораторных и экспериментальных работ по исследованию отражения света и отражательной способности поверхностей, изучению поляризационных светофильтров, демонстрации мерцания люминесцентных ламп, определению естественной освещенности и освещенности, создаваемой источниками искусственного освещения, и др. 1. Диапазоны измерений освещенности должны быть не менее: 1. 0 – 600 лк., 2. 0 – 6000 лк., 3. 0 – 150000 лк. 2. Точность измерений должна быть не менее: 0,2 лк в диапазоне 0 – 600 лк, 2 лк в диапазоне 0 – 6000 лк, 50 лк в диапазоне 0 –150000 лк. 3. Диапазон рабочих температур должен быть не менее: 0 – 70 ºС Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 26 | 3695281 | Датчик силы (напольный динамометр) ( от - 800 до 3500 Н) | Датчик силы (напольный динамометр) должен быть предназначен для прямого измерения силы, прилагаемой к его платформе. Его можно было бы использовать для статического взвешивания грузов и определения массы различных объектов. 1. Диапазоны измерений должны быть не менее: от - 200 до 800 Н; от - 800 до 3500 Н 2. Максимальная сила, которую может выдержать датчик без повреждений: не менее - 900 Н (при равномерном растяжении); не более 4500 Н (при сжатии) 3. Точность измерений не менее: 0,3 Н в диапазоне от - 200 до 800 Н; 1,2 Н в диапазоне от - 800 до 3500 Н. Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 27 | 3695281 | Датчик оптоэлектрический | Датчик оптоэлектрический должен быть предназначен для измерения интервалов времени прохода движущихся предметов (тел). Он должен обеспечивать точное обнаружение объектов без физического контакта с ними при проведении демонстрационных и лабораторных работ по изучению движения тел. Его можно было бы использовать при выполнении экспериментов по измерению ускорения свободного падения, исследованию колебаний маятника и движения тела по окружности, измерению скорости объектов во время столкновений и др. 1.Параметры инфракрасного излучателя должны быть не хуже: пиковое значение при 880 нм 2. Параметры источника тока должны быть не менее: 5 В, 40 мА Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 28 | 3695281 | Датчик ускорения (акселерометр) трехкоординатный (± 50 м/с2 (± 5g) для каждой оси) | Датчик ускорения (акселерометр) трехкоординатный должен быть предназначен для измерения ускорений движущегося объекта вдоль трех ортогональных направлений (осей). С его помощью также можно было бы определять нормальное, тангенциальное и полное ускорения движущегося объекта. Этот датчик можно было бы использовать при проведении лабораторных и демонстрационных экспериментальных работ как в школьном помещении, так и на улице. 1. Диапазон измерений для каждой оси должен быть не менее: ± 50 м/с2 (± 5g) 2. Точность измерения для каждой оси должна быть менее: ± 0,5 м/с2 (± 0,05g) 3. Частотная характеристика для каждой оси должна быть: 0 – 100 Гц 4. Прочность должна быть: не менее 10 000 м/с2 (1000g) 5. Параметры источника постоянного тока должны быть не менее: 5В;30 мА Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 29 | 3695281 | Устройство измерения и обработки данных (УИОД) со встроенным программным обеспечением | УИОД должно быть размером не более 165х100х40 мм, иметь ударопрочный и водонепроницаемый прорезиненный корпус. Сенсорный цветной экран для управления и ввода данных должен быть: не менее 70х53 мм (диагональ не менее 89 мм), разрешающая способность не менее 320х240 пикселей. Должна быть функция резервного автосохранения данных. На панели корпуса должны быть: не менее 4 кнопок для быстрого доступа к функциям, не менее 5 кнопок управления, не менее 6 каналов для подключения датчиков: не менее 4 аналоговых (ВТА), не менее 2 цифровых (ВТD). УИОД должно иметь: аудио вход, аудио выход; USB-порт стандарта A; мини-USB-порт стандарта AB; гнездо для карт памяти SD/MMC; гнездо питания постоянного тока; кнопку быстрого включения/ выключения. Скорость сбора данных должна быть не менее 100 кГц. Тактовая частота процессора должна быть не менее 416 МГц. УИОД должно иметь 40 Мб встроенной памяти для хранения данных с возможностью расширения через SD/MMC-карту памяти, флэш-карту памяти или через другой USB-накопитель, поддерживаемых форматами FAT16 или FAT32. Разрешающая способность устройства должна быть от 10 до 13 бит. УИОД должно иметь: встроенный датчик температуры воздуха, встроенный датчик звука (микрофон), встроенный динамик. Должно быть предусмотрено автоматическое обновление прошивки. УИОД должно поддерживать работу с такими технологиями, как глобальная система позиционирования (GPS) и система беспроводных сетей WiFi. Вес устройства: не более 350 г (с батареей). УИОД должно быть оборудовано разъемами типа "British Telecom". В комплекте должны быть: 1. АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Должен обеспечивать подзарядку УИОД постоянным током. Параметры источника питания должны быть не хуже: литиево-ионный аккумулятор; 3,7 В, 2100 мАч; минимальное время работоспособности - не менее 2 лет. Емкость аккумулятора должна позволять работать устройству без подзарядки не менее 6 часов. 2. СТИЛУС. Должен обеспечивать работу на сенсорном экране. Дополнительно должен поставляться шнурок для крепления стилуса. Количество стилусов не менее 2-х шт. 3. КАБЕЛЬ. USB кабель должен быть типа А/АВ, длиной не менее 1,45 м. 4. CD-диск. Должен содержать руководство для учителя по подготовке инструкций к лабораторным работам и руководство пользователя УИОД на русском языке. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LabQuest APP или эквивалент (встроенное). ПО должно быть русифицировано. ПО должно обеспечивать: сбор, обработку, сохранение данных, наглядное представление результатов в графическом и табличном видах, возможность экспортирования и последующую обработку данных на песональном компьютере. При работе УИОД с персональным компьютером ПО должно быть совместимо с операционными средами Windows, Linux и Mac. ПО должно содержать математический аппарат статистической обработки и анализа данных; позволять сравнивать данные различных экспериментов, расчетные и экспериментальные данные. ПО должно позволять калибровать датчики, настраивать параметры экспериментов. ПО должно содержать вложенные приложения: периодическую систему элементов; часы; секундомер; инженерный калькулятор; экранную клавиатуру. Рекомендации по использованию УИОД должны содержать описание: базовых функций и приложений, дополнительных приложений УИОД; использования УИОД вместе с персональным компьютером. ПО должно включать описание не менее 11 лабораторных работ. Приложение "Лабораторный учебный эксперимент по физике" должно включать: Руководство пользователя; Описание программного обеспечения; Эмулятор программы; Описание работы эмулятора программы; Лабораторные работы по предметам естественнонаучного цикла; Руководство по подготовке "Инструкций к лабораторным работам"; Программу для просмотра и печати электронных документов в формате PDF (Adobe Acrobat Reader). ПО должно позволять распечатывать экспериментальные данные и сохраненные файлы. Должна быть предусмотрена возможность редактировать существующие лабораторные работы и дополнять устройство новыми работами. | шт | 2 |
| 30 | 3695281 | Датчик температуры (-40 - +135 °C) | Датчик должен быть предназначен для измерения температуры различных объектов в указанном диапазоне. 1. Диапазон измерений должен быть не менее: от -40 до +135 оС 2. Максимальная допустимая температура должна быть: +150 оС 3. Точность должна быть не менее: ± 0,2 оС при 0 оС; ± 0,5 оС при 100 оС 4. Время срабатывания (90%) не более: в воде (при помешивании)-10 с; в подвижном воздухе-90 с; в неподвижном воздухе-400 с 5. Материал корпуса должен быть из нержавеющей стали Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 31 | 3695281 | Датчик силы ( ± 50 Н) | Датчик силы должен быть предназначен для измерения силы в двух диапазонах. В комплекте должны поставляться крепежные устройства. 1. Диапазоны измерений должны быть не менее: ± 10 Н; ± 50 Н 2. Погрешность измерения должна быть не более: диапазон 1 - 0,01 Н; диапазон 2 - 0,05 Н Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 32 | 3695281 | Датчик давления газа (0-210 кПа). | Датчик должен быть предназначен для измерения давления во время экспериментов с газами, парами различных жидкостей и растворов. 1. Диапазон измерений давления должен быть не менее: 0 - 210 кПа 2. Максимальное давление должно быть не более: 4 атм. 3. Максимальное разрешение должно быть не более: 0,025 кПа 4. Комбинированная линейность и гистерезис должны быть не хуже: стандартно не более ± 0,2% полной шкалы 5. Время срабатывания должно быть не более 100 мкс Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 2 |
| 33 | 3695281 | Датчик расстояния (0,15- 6 м). | Датчик должен быть предназначен для измерения координат, скорости и ускорения движущихся объектов. 1. Зона действия должна быть не более: 0,15 – 6 м 2. Минимальный шаг должен быть не более: 1 мм 3. Угловой диапазон измерений должен быть: 30 - 40 º Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 2 |
| 34 | 3695281 | Датчик звука (микрофон) (20- 16000 Гц) | Датчик должен быть предназначен для экспериментов со звуковыми волнами. 1. Диапазон измерений должен быть не менее: 20-16 000 Гц 2. Параметры источника постоянного тока должны быть не менее: 7,5 мА; 5 В Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 1 |
| 35 | 3695281 | Датчик магнитного поля (+ 6,4 мТл). | Датчик должен быть предназначен для измерения индукции магнитного поля при проведении работ. Должен иметь гнущийся наконечник для измерения магнитного поля между полюсами подковообразного магнита. Диапазоны измерений индукции магнитного поля должны быть не менее: диапазон 1: ± 6,4 мТл ; диапазон 2: ± 3,2×10-1 мТл Не должны нуждаться в дополнительных настройках. Должны быть оборудованы штекерами типа "British Telecom". | шт | 2 |
| 36 | 3695281 | Программное обеспечение (ПО) Logger Pro (Лицензия на одно образовательное учреждение) или эквивалент | ПО должно быть русифицировано и обеспечивать сбор, обработку, сохранение данных, полученных с интерфейсов таких устройств измерения и сбора данных как УИОД, ССД, мини УИОД, cпектрометр, беспроводная динамическая датчиковая система, КПК Palm и/или аналогичных по функциональным и техническим характеристикам устройств. ПО должно обеспечивать наглядное представление экспериментальных результатов в графическом и табличном видах. ПО должно обеспечивать математический аппарат обработки и анализа данных; статистический анализ данных, подбор аппроксимирующих кривых, позволять сравнивать результаты различных экспериментов, расчетные и экспериментальные данные. ПО должно обеспечивать сохранение данных, их импорт и возможность распечатки. ПО должно обеспечивать добавление фотографий в лабораторные отчеты; добавлять видеофильмы с цифровых камер или веб-камер и синхронизировать их со сбором данных. В ПО должен быть предусмотрен режим ручного ввода данных, экспорт данных в таблицы MS Office Excel или другие электронные таблицы; делать прогноз на графиках, чтобы сравнить экспериментальные и теоретические данные. ПО должно работать в операционных системах Windows (в том числе Windows Vista, Windows 7), Linux, Mac OS. ПО должно поставляться на СD диске. | шт | 1 |

Максимальная  цена гражданско-правового договора: 400000,00 (четыреста тысяч рублей 00 копеек).

В цену товаров должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Срок гарантии производителя: 3 (три) года  со дня изготовления товара. Срок гарантии поставщика  3( три) года  со дня подписания акта приема – передачи товара и накладной.

Место поставки товара: 628260, ул. Ленина, д.24, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год.

Срок и условия оплаты поставок товаров: Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления суммы 30 % предоплата в течение 15 рабочих дней после выставления счета, 70 % в течение 20 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи товара.

Сроки поставки товаров: в течение 20 рабочих дней со дня заключения гражданско- правового договора.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке товара, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление  экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «30 » июня 2012 г. до 13.00 часов по местному времени «16 »  июля 2012г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки   к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная  в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующая требованиям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем гражданского-правового договора:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра гражданского-правового договора в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Гражданско-правовой контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: Вялич Оксана Сергеевна – главный бухгалтер

т. 2-42-91.

Заместитель директора по ХР                                                                          В.И. Барабицкая

МП

Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  « » июнь 2012 года № , номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   осуществить  поставку товаров в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты________________

- КПП( для юридических лиц)___________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Мы предлагаем осуществить  поставку товара в следующем объеме и  на следующих условиях:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕНА ДОГОВОРА |  |  |  |  |  |

В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).

Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью (в случае ее наличия).

ПРОЕКТ

Гражданско- правовой договор №

г. Югорск							        «___» _____________  2011 г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице директора Павлюк Елены Юрьевны, действующего на основании Устава,   с  одной   стороны, и ________________________________________________, именуемое   в  дальнейшем  «Поставщик», в лице директора ____________________,  с другой стороны,  заключили настоящий гражданско-правовой договор о  нижеследующем:

1. Предмет и общие условия контракта

1.1. В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров для муниципальных нужд города Югорска (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________ № ). Поставщик обязуется передать Заказчику учебно- лабораторное и демонстрационное оборудование для кабинета физики(далее товар) для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»  по адресу: 628260, ул. Ленина, д. 24, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в установленном, настоящим договором, порядке, форме и размере.

1.2. Наименование, количество,  цена товара, поставляемого по договору, согласованы и зафиксированы в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставка товара по договору будет осуществляться в адрес Заказчика.

1.4. Поставщик обязуется передать товар в собственность Заказчика в согласованном количестве и ассортименте, установленного качества, в надлежащей упаковке (таре).

1.5. На момент передачи Заказчику товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

2. Порядок поставки товаров

2.1. Поставщик осуществляет поставку товара по следующему адресу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 628260, г. Югорск, ул. Ленина, 24, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область.

2.2.  Поставщик обязуется передать товар в течение 20 рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора.

2.3. Товар (партия товара) считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик выполнившим свои обязательства  (полностью или в соответствующей части) с момента передачи товара (партии товара) Заказчику. При этом право собственности на товар (партию товара) переходит от Поставщика к Заказчику в момент приемки товара (партии товара) Заказчиком.

3.Транспортные условия

3.1. Доставка товара по настоящему Договору осуществляется Поставщиком.

- Риск случайной гибели товара

  - Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом договора, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.

5. Порядок приемки товара по количеству, комплектности, объему и качеству

5.1. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора непосредственного в адрес, указанный в договоре.

5.2. В случае отказа Заказчика от переданного (отгруженного) Поставщиком товара, Заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара по правилам ст. 514 ГК РФ и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.

5.3. Приемка товара, осуществляется лицом, уполномоченным Заказчиком в течение 20 рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. При этом принятый товар должен быть осмотрен, проверен на соответствие условиям договора по количеству, комплектности, объему и качеству в порядке, установленном законом, иными нормативными актами, условиями настоящего договора.

5.4. По окончании приемки товара оформляется в двух экземплярах акт сдачи – приема товара и накладной. Подписание акта и накладной производится сторонами договора либо уполномоченными представителями сторон.

В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям настоящего договора (несоответствия качества товара требованиям стандартов, технических и согласованных условий, скрытых недостатков товара и др.). Заказчик (представитель Заказчика) в течение пяти дней уведомляет об этом Поставщика, составляет акт, перечисляющий недостатки и направляет его Поставщику.

Поставщик обязан в течение пяти дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет. При устранении недостатков оформляется акт устранения недостатков.

5.5. В случае получения товара от транспортной организации, Заказчик обязан проверить соотсветствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

5.6. Датой поставки товара считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, а также накладной.

5.7. Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена на товар по договору зафиксирована в Спецификации (Приложение №1).

  - Общая сумма  по договору (цена договора), определяется исходя из количества, цены поставляемого товара, согласно спецификации составляет:_____ рублей      копеек.___ В цену товара включены расходы на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

  - Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления суммы 30 % предоплата в течение 15 рабочих дней после выставления счета, 70 % в течение 20 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи товара и накладной.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения и неправильного обращения.

7.2. Срок гарантии производителя: 3 (три) года  со дня изготовления товара. Срок гарантии поставщика:  3 ( три) года  со дня подписания акта приема – передачи товара и накладной.

7.3. В случае появившихся неполадок в работе товара в течение гарантийного срока необходимо предоставить замену неисправных деталей или произвести гарантийный ремонт в течение 20 дней с даты получения письменного уведомления (по факсу, электронной почте и т.п.).

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона,  не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои  обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие  действий обстоятельств непреодолимой   силы   (форс-мажор),  т.е.  чрезвычайных   и   непредотвратимых    обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.  При этом сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

Положения настоящего пункта договора применяются  сторонами независимо от того,  в  чьей  собственности  в  тот момент находился товар (партии  товара).

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

8.3. За   нарушение   сроков   поставки  или  не поставку (недопоставку) товара  (партии  товара)   при  различных    формах  расчетов  Поставщик  уплачивает  Заказчику  пеню  в  размере   1% стоимости не поставленного  в срок (недопоставленного)  товара за каждый день просрочки. Указанная неустойка взыскивается до даты фактического исполнения договорного обязательства.

8.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 475, 518 ГК РФ, при этом Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% стоимости   некачественных  товаров.

8.5.Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков,  причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств,  не  освобождает  стороны  договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

8.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.Порядок разрешения споров

9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного   разбирательства: путем переговоров,  обмена письмами,  уточнением  условий  договора, составлением необходимых протоколов, дополнений  и  изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон  вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

9.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с законодательством  Российской  Федерации.

10. Изменения условий договора

10.1.  Изменение условий договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.2.  Любые соглашения сторон по изменению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

11.Расторжение договора

11.1.  Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2.  Последствия расторжения  договора определяются взаимным соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон договора.

- Действие договора во времени

  - Договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения договора.

12.2. Договор действует до исполнения обязательств обеими сторонами.

12.3.Прекращение (окончание) срока действия договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от  ответственности за его нарушения, если таковые имели место при  исполнении условий  договора.

- Заключительные положения

  - По всем условиям, не определенным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий договор   составлен  в  2-х экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу, по  одному  для  каждой  из  сторон.

- Юридические адреса сторон

  - В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны  договора  обязаны  в  10-тидневный срок уведомить об  этом  друг друга.

  - Реквизиты сторон:

Заказчик:                                                                   Поставщик:

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»

ИНН 8622002632

КПП 862201001

р/сч 40701810800063000007

к/с 30101810100000000740

в ОАО Ханты-Мансийск  г.Ханты-Мансийск

БИК 047162740

Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева:

_____________Е.Ю. Павлюк                                                           ___________________

М.П.                                                                                                               М.П.

# Приложение 1

к гражданско-правовому договору

№       от «___» _________2012 г

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена товара, включая НДС /руб./ | Сумма товара, включая НДС /руб./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерактивный комплекс оперативного контроля знаний (КОКЗ) |  | ШТ | 1 |  |  |
| 2 | Документ камера |  | ШТ | 1 |  |  |
| 3 | Набор по геометрической оптике |  | шт | 1 |  |  |
|  | Комплектация, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 4 | Динамическая рельсовая скамья |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Беспроводная динамическая сенсорная система (БДСС) |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Адаптер "Bluetooth-USB" к БДСС |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Калибровочная линейка. |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Блок |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Кронштейн для крепления блока |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Линейка для легкоподвижной тележки |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Система сбора данных (ССД) AFS™ или эквивалент |  | шт | 1 |  |  |
| 12 | Программное обеспечение (ПО) AFS™ или эквивалент |  |  |  |  |  |
| 13 | Датчик температуры (-40 - +135 °C) |  | шт | 1 |  |  |
| 14 | Датчик давления газа (0-210 кПа) |  | шт | 1 |  |  |
| 15 | Датчик расстояния (0,15- 6 м). |  | шт | 1 |  |  |
| 16 | Датчик напряжения дифференциального типа (+ 6 В) |  | шт | 1 |  |  |
| 17 | Датчик магнитного поля (± 6,4 мТл) |  | шт | 1 |  |  |
| 18 | Датчик электрического заряда (электрометр) (± 100 нКл (± 10 В)) |  | шт | 1 |  |  |
| 19 | Датчик ускорения (акселерометр).( ± 50 м/с2 (± 5g)) |  | шт | 1 |  |  |
| 20 | Датчик силы (± 50 Н) |  | шт | 1 |  |  |
| 21 | Датчик тока (± 0,6 А) |  | шт | 1 |  |  |
| 22 | Датчик напряжения (±10 В) |  | Шт | 1 |  |  |
| 23 | Датчик звука (микрофон) (20 - 16000 Гц) |  | шт | 1 |  |  |
| 24 | Датчик атмосферного давления (барометр) (81 -106,4 кПа (608 - 798 мм рт. ст.)). |  | шт | 1 |  |  |
| 25 | Датчик освещенности (люксометр) (0 - 150000 лк). |  | шт | 1 |  |  |
| 26 | Датчик силы (напольный динамометр) ( от - 800 до 3500 Н) |  | шт | 1 |  |  |
| 27 | Датчик оптоэлектрический |  | шт | 1 |  |  |
| 28 | Датчик ускорения (акселерометр) трехкоординатный (± 50 м/с2 (± 5g) для каждой оси) |  | шт | 1 |  |  |
| 29 | Устройство измерения и обработки данных (УИОД) со встроенным программным обеспечением |  | шт | 2 |  |  |
| 30 | Датчик температуры (-40 - +135 °C) |  | шт | 1 |  |  |
| 31 | Датчик силы ( ± 50 Н) |  | шт | 1 |  |  |
| 32 | Датчик давления газа (0-210 кПа). |  | шт | 2 |  |  |
| 33 | Датчик расстояния (0,15- 6 м). |  | шт | 2 |  |  |
| 34 | Датчик звука (микрофон) (20- 16000 Гц) |  | шт | 1 |  |  |
| 35 | Датчик магнитного поля (+ 6,4 мТл). |  | шт | 2 |  |  |
| 36 | Программное обеспечение (ПО) Logger Pro (Лицензия на одно образовательное учреждение) или эквивалент |  | шт | 1 |  |  |

Заказчик                                                                     Поставщик

Директор__________ Е.Ю. Павлюк                                Директор__________