## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: kjk@ugorsk.ru

_05.04.2012__№___779____

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

- Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок у субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ газоснабжению квартиры №2 в жилом доме №4 по ул. Новая в городе Югорске.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ газоснабжению квартиры №2 в жилом доме №4 по ул. Новая в городе Югорске.

| № п/п | Код ОКПД | Наименование работ | Характеристика выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4530186 | Выполнение работ газоснабжению квартиры №2 в жилом доме №4 по ул. Новая в городе Югорске. | Характеристика и перечень выполняемых работ указаны в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года (Приложение №1). |  |

Максимальная  цена муниципального  контракта:  60 000  (шестьдесят тысяч) рублей.

В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год.

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Новая, 4-2.

Срок и условия оплаты выполняемых работ: оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, на основании формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Срок  выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:  до  30.09.2012.

Срок и объем предоставления гарантии качества выполненных работ:

- объем предоставления гарантии на выполненные работы предусмотрен на весь объем работ, выполненных подрядчиком;

- гарантийный срок устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат Муниципальным заказчиком.

Требования к качеству выполняемых работ: работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями государственных стандартов (ГОСТ) и строительных норм и правил (СНиП).

Требование к участнику размещения заказа:

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы  и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать 25%;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – 100 человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – 400 млн. рублей.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «10» апреля 2012 г. до 13.00 часов по местному времени «16» апреля 2012 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем  муниципального контракта:

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Ярков Григорий Алексеевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Заместитель главы администрации города-

Директор ДЖКиСК                                                                                                         В.К. Бандурин

Приложение №1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по газоснабжению квартиры №2 в жилом доме №4 по ул. Новая в городе Югорске

Составлена в ценах 2001 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) НР (9,95 руб.): 100% от ФОТ (9,95 руб.) СП (4,98 руб.): 50% от ФОТ (9,95 руб.) | 0,0082 | 6217,71 263,48 | 5954,23 949,82 |  | 50,99 | 2,16 | 48,83 7,79 |  | 10,75 | 0,09 |
| 2 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) НР (223,51 руб.): 84% от ФОТ (266,08 руб.) СП (119,74 руб.): 45% от ФОТ (266,08 руб.) | 0,092 | 2892,18 2892,18 |  |  | 266,08 | 266,08 |  |  | 118 | 10,86 |
| 3 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) НР (64,81 руб.): 84% от ФОТ (77,15 руб.) СП (34,72 руб.): 45% от ФОТ (77,15 руб.) | 0,037 | 2085,06 2085,06 |  |  | 77,15 | 77,15 |  |  | 88,5 | 3,27 |
| 4 | ТЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) НР (2,1 руб.): 100% от ФОТ (2,1 руб.) СП (1,05 руб.): 50% от ФОТ (2,1 руб.) | 0,0082 | 1438,02 | 1438,02 255,67 |  | 11,79 |  | 11,79 2,10 |  |  |  |
| 5 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) НР (0,32 руб.): 100% от ФОТ (0,32 руб.) СП (0,16 руб.): 50% от ФОТ (0,32 руб.) | 0,03 | 54,34 | 54,34 10,82 |  | 1,63 |  | 1,63 0,32 |  |  |  |
| 6 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) НР (53,11 руб.): 130% от ФОТ (40,85 руб.) СП (36,36 руб.): 89% от ФОТ (40,85 руб.) | 0,15 | 1189,69 261,73 | 64,79 10,59 | 863,17 | 178,45 | 39,26 | 9,72 1,59 | 129,47 | 10,2 | 1,53 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 586,09 | 384,65 | 71,97 11,80 | 129,47 |  | 15,75 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 353,79 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 1136,88 |  |  |  |  | 15,75 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 129,47 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 71,97 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 396,45 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |  |  |  | 1136,88 |  |  |  |  | 15,75 |
| Раздел 2. Наружнее и внутреннее газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР24-02-030-01 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) НР (150,59 руб.): 137% от ФОТ (109,92 руб.) СП (97,83 руб.): 89% от ФОТ (109,92 руб.) | 0,134 | 8308,42 566,22 | 1652,84 254,13 | 6089,36 | 1113,33 | 75,87 | 221,48 34,05 | 815,98 | 20,1 | 2,69 |
| 8 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм (100 м газопровода) НР (231,13 руб.): 137% от ФОТ (168,71 руб.) СП (150,15 руб.): 89% от ФОТ (168,71 руб.) | 0,155 | 6809,15 577,77 | 3297,98 510,69 | 2933,4 | 1055,42 | 89,55 | 511,19 79,16 | 454,68 | 20,51 | 3,18 |
| 9 | ТСЦ-103-0136 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм (м) | -15,65 | 26,97 |  | 26,97 | -422,08 |  |  | -422,08 |  |  |
| 10 | ТСЦ-103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) | 7,5 | 13,8 |  | 13,8 | 103,5 |  |  | 103,5 |  |  |
| 11 | ТСЦ-103-0001 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) | 8 | 10,87 |  | 10,87 | 86,96 |  |  | 86,96 |  |  |
| 12 | ТЕР24-02-092-01 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм (10 врезок) НР (112,19 руб.): 137% от ФОТ (81,89 руб.) СП (72,88 руб.): 89% от ФОТ (81,89 руб.) | 0,1 | 1526,55 818,85 | 436,96 | 270,74 | 152,66 | 81,89 | 43,7 | 27,07 | 26,69 | 2,67 |
| 13 | ТЕР24-02-051-01 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм (1 задвижка) НР (263,38 руб.): 137% от ФОТ (192,25 руб.) СП (171,1 руб.): 89% от ФОТ (192,25 руб.) | 1 | 797,88 192,25 | 99,03 | 506,6 | 797,88 | 192,25 | 99,03 | 506,6 | 5,91 | 5,91 |
| 14 | ТСЦ-302-1271 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм (шт.) | 1 | 1066,22 |  | 1066,22 | 1066,22 |  |  | 1066,22 |  |  |
| 15 | ТЕР24-02-030-02 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм (100 м трубопровода) НР (11,96 руб.): 137% от ФОТ (8,73 руб.) СП (7,77 руб.): 89% от ФОТ (8,73 руб.) | 0,01 | 13734,59 618,54 | 1692,32 254,13 | 11423,73 | 137,35 | 6,19 | 16,92 2,54 | 114,24 | 21,44 | 0,21 |
| 16 | ТЕР24-02-030-01 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) НР (4,49 руб.): 137% от ФОТ (3,28 руб.) СП (2,92 руб.): 89% от ФОТ (3,28 руб.) | 0,004 | 8308,42 566,22 | 1652,84 254,13 | 6089,36 | 33,23 | 2,26 | 6,61 1,02 | 24,36 | 20,1 | 0,08 |
| 17 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) НР (137,54 руб.): 134% от ФОТ (102,64 руб.) СП (85,19 руб.): 83% от ФОТ (102,64 руб.) | 2 | 55,28 51,32 |  | 3,96 | 110,56 | 102,64 |  | 7,92 | 1,8 | 3,6 |
| 18 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (1 соединение) НР (40,07 руб.): 134% от ФОТ (29,9 руб.) СП (24,82 руб.): 83% от ФОТ (29,9 руб.) | 1 | 163,95 29,90 | 7,62 | 126,43 | 163,95 | 29,9 | 7,62 | 126,43 | 0,96 | 0,96 |
| 19 | ТСЦ-507-2835 | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление: 0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм (компл.) | 2 | 106 |  | 106 | 212 |  |  | 212 |  |  |
| 20 | ТСЦ-103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (т) | 0,0085 | 6545 |  | 6545 | 55,63 |  |  | 55,63 |  |  |
| 21 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) НР (112,32 руб.): 134% от ФОТ (83,82 руб.) СП (69,57 руб.): 83% от ФОТ (83,82 руб.) | 2 | 150,26 41,91 | 6,35 | 102 | 300,52 | 83,82 | 12,7 | 204 | 1,47 | 2,94 |
| 22 | ТСЦ-507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) | -4 | 29,41 |  | 29,41 | -117,64 |  |  | -117,64 |  |  |
| 23 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый, диаметром: 15 мм (шт.) | 2 | 27,48 |  | 27,48 | 54,96 |  |  | 54,96 |  |  |
| 24 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) НР (112,32 руб.): 134% от ФОТ (83,82 руб.) СП (69,57 руб.): 83% от ФОТ (83,82 руб.) | 2 | 150,26 41,91 | 6,35 | 102 | 300,52 | 83,82 | 12,7 | 204 | 1,47 | 2,94 |
| 25 | ТСЦ-301-0730 | Клапан термозапорный, (шт.) | 1 | 204,75 |  | 204,75 | 204,75 |  |  | 204,75 |  |  |
| 26 | ТСЦ-301-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кг) | 4,2 | 14,9 |  | 14,9 | 62,58 |  |  | 62,58 |  |  |
| 27 | ТЕР24-02-120-01 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм (100 м трубопровода) НР (7,18 руб.): 137% от ФОТ (5,24 руб.) СП (4,66 руб.): 89% от ФОТ (5,24 руб.) | 0,284 | 45,63 12,39 | 33,24 6,05 |  | 12,96 | 3,52 | 9,44 1,72 |  | 0,41 | 0,12 |
| 28 | ТЕР24-02-121-01 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм (1 узел) НР (126,39 руб.): 134% от ФОТ (94,32 руб.) СП (83,94 руб.): 89% от ФОТ (94,32 руб.) | 1 | 197,46 94,32 | 53,96 | 49,18 | 197,46 | 94,32 | 53,96 | 49,18 | 3,12 | 3,12 |
| 29 | ТЕР24-02-122-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм (100 м газопровода) НР (1,41 руб.): 137% от ФОТ (1,03 руб.) СП (0,92 руб.): 89% от ФОТ (1,03 руб.) | 0,284 | 13,72 2,42 | 11,3 1,21 |  | 3,9 | 0,69 | 3,21 0,34 |  | 0,08 | 0,02 |
| 30 | ТЕР24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм (1 участок испытания газопровода) НР (870,1 руб.): 137% от ФОТ (635,11 руб.) СП (565,25 руб.): 89% от ФОТ (635,11 руб.) | 1 | 2238,32 423,22 | 1815,1 211,89 |  | 2238,32 | 423,22 | 1815,1 211,89 |  | 14 | 14 |
| 31 | ТЕРм11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (1 шт.) НР (71,3 руб.): 84% от ФОТ (84,88 руб.) СП (50,93 руб.): 60% от ФОТ (84,88 руб.) | 1 | 114,24 84,88 | 15,75 | 13,61 | 114,24 | 84,88 | 15,75 | 13,61 | 3,09 | 3,09 |
| 32 | ТСЦ-301-1698 | Счетчик газа, 1,6 (шт.) | 1 | 413,78 |  | 413,78 | 413,78 |  |  | 413,78 |  |  |
| 33 | ТЕР19-01-001-02 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных (1 прибор) НР (48,6 руб.): 134% от ФОТ (36,27 руб.) СП (30,1 руб.): 83% от ФОТ (36,27 руб.) | 1 | 2243,01 35,92 | 12,13 0,35 | 2194,96 | 2243,01 | 35,92 | 12,13 0,35 | 2194,96 | 1,26 | 1,26 |
| 34 | ТСЦ-301-0535 | Плиты газовые бытовые: напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные (шт.) | -1 | 2100 |  | 2100 | -2100 |  |  | -2100 |  |  |
| 35 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой, (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (6,16 руб.): 95% от ФОТ (6,48 руб.) СП (4,54 руб.): 70% от ФОТ (6,48 руб.) | 0,0364 | 465,28 177,67 | 14,81 0,30 | 272,8 | 16,94 | 6,47 | 0,54 0,01 | 9,93 | 5,31 | 0,19 |
| 36 | ТЕР13-03-004-02 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (2,5 руб.): 95% от ФОТ (2,63 руб.) СП (1,84 руб.): 70% от ФОТ (2,63 руб.) | 0,0364 | 873,02 71,85 | 11,42 0,30 | 789,75 | 31,78 | 2,62 | 0,42 0,01 | 28,74 | 2,52 | 0,09 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 8644,69 | 1399,83 | 2842,50 331,09 | 4402,36 |  | 47,07 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2309,62 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1493,98 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 12448,29 |  |  |  |  | 47,07 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 4402,36 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 2842,5 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1730,92 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Наружное и внутреннее газоснабжение |  |  |  |  |  |  | 12448,29 |  |  |  |  | 47,07 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 9230,78 | 1784,48 | 2914,47 342,89 | 4531,83 |  | 62,82 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2663,41 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1690,98 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 12934,92 |  |  |  |  | 59,73 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 650,25 |  |  |  |  | 3,09 |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 13585,17 |  |  |  |  | 62,82 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 4531,83 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 2914,47 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2127,37 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2663,41 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1690,98 |  |  |  |  |  |
| С индексом удорожания - 13 585,17 * 3,742865 |  |  |  |  |  |  | 50847,46 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 9152,54 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  | 62,82 |

Форма 1

# В единую комиссию

администрации города Югорска

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Дата ________

Изучив  запрос котировок от «05» апреля 2012 года №779, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, _________________________________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем выполнить работы по газоснабжению квартиры №2 в жилом доме №4 по ул. Новая в городе Югорске, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_________________

- банковские реквизиты: ________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________________

- КПП (для юридического лица)  ______________________________________________________

-  номер контактного телефона: __________________________________________________________

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок от «___» __________20__г. с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Настоящим подтверждаем, что в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ мы являемся субъектом малого предпринимательства:

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превысила ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысила 400 млн. руб.;

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (для юридических лиц).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

Должность                                                    подпись                              (Фамилия И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ  по газоснабжению квартиры №2 в жилом доме №4 по ул. Новая в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 	                       	« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _________________, действующего на основании положения, с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны,

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить работы по газоснабжению квартиры №2 в жилом доме №4 по ул. Новая в городе Югорске, в соответствие с извещением о проведении запроса котировок и условиями настоящего контракта.

- сдать результат работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.	.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2012 год.

1.4. Право Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта подтверждается свидетельством о допуске, к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№__________, выдан_________, на основании_______________№ ______от__________.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, на основании формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:  до  30.09.2012.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пунктах 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Обязательства и права сторон.

4.1. Обязательства Муниципального заказчика

4.1.1. Обеспечивает финансирование работ Управляющей организации и Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.2. Осуществляет проверку предъявленных документов, подтверждающих факт выполнения работ и производит оплату выполненных работ при наличии бюджетного финансирования.

4.2.     Права Муниципального заказчика

4.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом их проведения и их качеством, привлекая для этих целей собственных специалистов или специалистов со стороны.

4.2.2. Работу, не выполненную в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, Муниципальный заказчик вправе  не оплачивать (полностью или частично).

4.2.3. Расторгнуть контракт при невыполнении условий контракта.

4.3. Обязательства Управляющей  организации

4.3.1. Передает Подрядчику объект для проведения работ.

Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

4.3.2. Проверяет расчет стоимости работ по контракту, предоставленный Подрядчиком и передает Муниципальному заказчику в течение семи рабочих дней после заключения контракта и не позднее дня сдачи документов, подтверждающих приемку работ.

4.3.3. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

4.3.4. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от требований, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

4.3.5. Определяет с Подрядчиком  порядок приемки выполненных работ, осуществляет приемку выполненных работ Подрядчиком.

4.3.6. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

4.3.7. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

4.3.8. Выполняет в полном объеме обязательства  Управляющей организации, предусмотренные другими частями настоящего контракта.

4.4     Права Управляющей организации

4.4.1. В любое время проверяет ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

4.4.3. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Муниципальный заказчик и Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.

4.4.4. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов.

4.4.5. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

4.5 Обязательства Подрядчика

4.5.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет Управляющей организации график производства работ и подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с указанием  базовой стоимости работ, индекса пересчета сметной стоимости и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.5.2. В течение двух недель, с даты заключения контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по  контракту.

4.5.3.  Подрядчик обязан выполнить работы оговоренные в контракте,  по цене указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.5.4. Поставить на объект все необходимые для проведения работ материалы, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.5.5. Работы выполняются иждивением Подрядчика -  из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, своими или привлеченными силами,  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Выполненные работы  Подрядчик сдает Управляющей организации, а Управляющая организация передает Муниципальному заказчику.

4.5.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.5.7. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку объекта от строительного мусора.

4.5.8. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и условий настоящего контракта.

4.5.9. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два экземпляра Муниципальному заказчику.

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат с приложением акта приемки выполненных работ и выписку из журнала производства работ. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

Вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10 числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.5.10. В своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.5.11. Следовать указаниям Управляющей организации о ходе и качестве выполнения работ.

4.5.12. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам.

4.5.13. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против запланированного, или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно ставить об этом в известность  Управляющую организацию и Муниципального заказчика.

4.5.14. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.5.15. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

4.5.16. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

4.5.17. Выполняет иные обязательства предусмотренные другими разделами настоящего контракта.

4.6  Права Подрядчика

4.6.1. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.6.2. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.6.3. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком или нарушения сроков приемки работ Управляющей организацией без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик и Управляющая организация имеют право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту каждой стороне соответственно. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

5.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

6.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

6.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

7. Порядок сдачи результата работ и их приемка.

7.1. На следующий день после окончания работ Подрядчик уведомляет об этом Управляющую организацию и Муниципального заказчика.

7.2 Управляющая организация обязана в течение 3 дней после заявления Подрядчика об окончании работ произвести проверку результата работ. В случае согласия Управляющей организации на прием результата работ, сторонами составляется и подписывается акт  выполненных работ.

7.3 Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка работ Управляющей организацией  производится в течение 5 дней после получения Управляющей  организацией письменного извещения Подрядчика о его готовности к сдаче работ, путем подписания всеми сторонами акта выполненных работ.  До подписания указанного акта  Управляющая организация проверяет  соответствие принимаемого результата работ строительным и отраслевым нормам и правилам, действующим на территории РФ. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается пометка об этом, и акт подписывается  другой стороной.

7.4.  В случае обнаружения отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы или иные недостатки в работе,  Управляющая организация немедленно заявляет об этом Подрядчику и сообщает Муниципальному заказчику. В этом случае Муниципальный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.5. Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ не были устранены в оговоренные сроки либо являются существенными и неустранимыми, Муниципальный заказчик вправе принять меры к расторжению контракта  без оплаты выполненной работы Подрядчиком и соответственно за отсутствие контроля со стороны Управляющей  организации без оплаты выполненной работы Управляющей организации.

7.6.  Муниципальный заказчик при обнаружении недостатков или отступлений от контрактных условий  после приемки работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки  (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика и устанавливает разумный срок для их устранения на безвозмездной основе. В случае отказа Подрядчика от их устранения Муниципальный заказчик оставляет за собой право обращения в судебную инстанцию.

7.7. Управляющая организация, принявшая работу без проверки, лишившая тем самым права Муниципального заказчика ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) несет полную имущественную ответственность в объеме соразмерном причиненному Муниципальному заказчику ущербу.

7.8. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений настоящего контракта  Подрядчиком или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами- все стороны поровну.

8. Гарантии  по выполненным работам

8.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), условиям настоящего контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ Муниципальным заказчиком.

8.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной  эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

8.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств  надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с пунктом 8.3. настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок установленный Муниципальным заказчиком и Управляющая организация вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, а Муниципальный заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

8.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

9. Прекращение договорных отношений.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты заключения  муниципального контракта.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 8.2. настоящего контракта.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11 . Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия других сторон настоящего контракта.

11.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

_______________________________________________________/                                  /

12.2. Управляющая организация:__________________________/                                 /

12.3. Подрядчик:_______________________________________/________________/