Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«21» августа 2012 г.                                                                              № 0187300005812000414-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

7.Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7  членов комиссии, что составляет  70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005812000414 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания городской бани  в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000414, дата публикации 23.07.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 21 августа  2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3.  Отозвана заявка под номером 3268110.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 3273952 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 3289699 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.В. Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________В.К.Бандурин

_____________Т.И. Долгодворова

__________________Н.А. Морозова

_________________Ж.В.Резинкина

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                              ________________ Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «21»  августа    2012 г. № 0187300005812000414-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту здания городской бани в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3273952 | 3289699 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX или эквивалент с характеристиками: цельносварные стальные шаровые краны, тип присоединения: под приварку, диаметр не менее 80 мм и не более 81 мм, класс герметичности «А», управление: ручное, с рукояткой, максимальная температура рабочей среды не более +200°С. Применяется для трубопроводов нефти и газа, в системах тепло и водоснабжения в качестве запорного устройства. | Краны шаровые PN25 BALLOMAX с характеристиками: цельносварные стальные шаровые краны, тип присоединения: под приварку, диаметр 80 мм, класс герметичности «А», управление: ручное, с рукояткой, максимальная температура рабочей среды +200°С. Применяется для трубопроводов нефти и газа, в системах тепло и водоснабжения в качестве запорного устройства. | Краны шаровые PN25 BALLOMAX с характеристиками: цельносварные стальные шаровые краны, тип присоединения: под приварку, диаметр 80 мм, класс герметичности «А», управление: ручное, с рукояткой, максимальная температура рабочей среды +200°С. Применяется для трубопроводов нефти и газа, в системах тепло и водоснабжения в качестве запорного устройства. |
|  | 2 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 или эквивалент с характеристиками: кран шаровый (запорный элемент шар), тип присоединения – муфта-муфта, диаметр не менее 40 мм и не более 41 мм, герметичность затвора крана не менее «А», давление не менее 1,6 МПа и не более 1,7 Мпа, привод – ручной (рычаг). | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 с характеристиками: кран шаровый (запорный элемент шар), тип присоединения - муфта-муфта, диаметр 40 мм, герметичность затвора крана «А», давление 1,6 МПа, привод - ручной (рычаг). | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 с характеристиками: кран шаровый (запорный элемент шар), тип присоединения – муфта-муфта, диаметр 40 мм, герметичность затвора крана «А», давление 1,6 МПа , привод – ручной (рычаг). |
|  | 3 | Бобышки приварные БТ-30-G-1/2 или эквивалент с характеристиками: высота не менее 30 мм и не более 31 мм, резьба G1/2. Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей и защитных гильз к ним, а также иногда датчиков уровня на месте эксплуатации. Сама бобышка устанавливается на объекте с применением сварки. | Бобышки приварные ET-30-G-l/2 с характеристиками: высота 30 мм, резьба G1/2. Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей и защитных гильз к ним, а также иногда датчиков уровня на месте эксплуатации. Сама бобышка устанавливается на объекте с применением сварки. | Бобышки приварные БТ-30-G-1/2 с характеристиками: высота 30 мм , резьба G1/2. Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей и защитных гильз к ним, а также иногда датчиков уровня на месте эксплуатации. Сама бобышка устанавливается на объекте с применением сварки. |
|  | 4 | Профилированный настил С21-1000-0,6 или эквивалент с техническими характеристиками: высота h 21 мм, ширина b 1000 мм, толщина t 0,6 мм. масса 1 м2 не более 6,4 кг. Профилированный лист изготавливается в соответствии с ГОСТ 24045–97. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Профилированный настил С21-1000-0,6 с техническими характеристиками: высота h 21 мм, ширина b 1000 мм, толщина t 0,6 мм. масса 1 м2 - 6,4 кг. Профилированный лист изготавливается в соответствии с ГОСТ 24045-97. | Профилированный настил С21-1000-0,6 с техническими характеристиками: высота h 21 мм, ширина b 1000 мм, толщина t 0,6 мм. масса 1 м2 6,4 кг. Профилированный лист изготавливается в соответствии с ГОСТ 24045–97. |
|  | 5 | Датчик движения с техническими характеристиками: максимальное дальность действия: не менее 7 метров, угол охвата 360 градусов, задержка отключения: 5 сек – 8 мин; максимальная подключаемая мощность 1200 Вт, номинальный ток 16 А. Датчик движения устанавливается под потолком и предназначен для автоматического включения света при появлении человека в зоне охвата. | Датчик движения с техническими характеристиками: максимальная дальность действия: 7 метров, угол охвата 360 градусов, задержка отключения: 5 сек - 8 мин; максимальная подключаемая мощность 1200 Вт, номинальный ток 16 А. Датчик движения устанавливается под потолком и предназначен для автоматического включения света при появлении человека в зоне охвата. | Датчик движения с техническими характеристиками: максимальное дальность действия: 7 метров, угол охвата 360 градусов, задержка отключения: 5 сек – 8 мин; подключаемая мощность 1200 Вт, номинальный ток 16 А. Датчик движения устанавливается под потолком и предназначен для автоматического включения света при появлении человека в зоне охвата. |
|  | 6 | Пускатель ПМЕ 222 электромагнитный или эквивалент с техническими характеристиками: пускатель электромагнитный материал корпуса – сталь, В 145 мм, L 216 мм, Н 155 мм. напряжение не менее 220 В и не более 380 В, исполнение IP30. нереверсивный с тепловым реле от 21 А до 25 А. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Пускатель ПМЕ 222 электромагнитный с техническими характеристиками: пускатель электромагнитный материал корпуса - сталь, В 145 мм, L 216 мм, Н 155 мм. напряжение 220 В, исполнение IP30. нереверсивный с тепловым реле 21 А. | Пускатель ПМЕ 222 электромагнитный с техническими характеристиками: пускатель электромагнитный материал корпуса – сталь, В 145 мм, L 216 мм, Н 155 мм. напряжение 220 В, исполнение IP30. нереверсивный с тепловым реле 21 А . |
|  | 7 | Взрывозащищенный светильник НСП 18ВЕх-200-111 или эквивалент с техническими характеристиками: взрывозащищенный светильник (IP65, 1ЕхdeIICT4, лампа ЛОН-200, индивидуальное подключение, без отражателя, без решетки, на трубу, на вертикальный монтажный профиль) предназначен для общего освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в соответствии с маркировкой по взрывозащите в помещениях и наружных установках. | Взрывозащищенный светильник НСП 18ВЕх-200-111 с техническими характеристиками: взрывозащищенный светильник (IP65, lExdeIICT4, лампа ЛОН- 200, индивидуальное подключение, без отражателя, без решетки, на трубу, на вертикальный монтажный профиль) предназначен для общего освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в соответствии с маркировкой по взрывозащите в помещениях и наружных установках. | Взрывозащищенный светильник НСП 18ВЕх-200-111 с техническими характеристиками: взрывозащищенный светильник (IP65, 1ЕхdeIICT4, лампа ЛОН-200, индивидуальное подключение, без отражателя, без решетки, на трубу, на вертикальный монтажный профиль) предназначен для общего освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в соответствии с маркировкой по взрывозащите в помещениях и наружных установках. |
|  | 8 | Светодиодный модульный светильник OC LED 200-50 или эквивалент с техническими характеристиками: универсальный модульный светильник для внутреннего и наружного освещения любых объектов промышленного и социального назначения, автотрасс, улиц, фасадов, офисов напряжение питания: не менее 160-264В (50-60Гц) АС; потребляемая мощность не более 50 Вт, количество светодиодов 21 шт, максимальный световой поток 5000 Лм, степень защиты IP 65, срок службы светодиодов не менее 100 000 часов, масса не более 2,5 кг. Габариты: Ширина 131 мм, Длина 385 мм , Высота 80 мм. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Светодиодный модульный светильник ОС LED 200-50 с техническими характеристиками: универсальный модульный светильник для внутреннего и наружного освещения любых объектов промышленного и социального назначения, автотрасс, улиц, фасадов, офисов напряжение питания: 160-264В (50-60Гц) АС; потребляемая мощность 50 Вт, количество светодиодов 21 шт, максимальный световой поток 5000 Лм, степень защиты IP 65, срок службы светодиодов 100 000 часов, масса 2,5 кг. Габариты: Ширина 131 мм, Длина 385 мм, Высота 80 мм. | Светодиодный модульный светильник OCLED 200-50 с техническими характеристиками: универсальный модульный светильник для внутреннего и наружного освещения любых объектов промышленного и социального назначения, автотрасс, улиц, фасадов, офисов напряжение питания: 220В (50Гц) АС; потребляемая мощность 50 Вт, количество светодиодов 21 шт, максимальный световой поток 5000 Лм, степень защиты IP 65, срок службы светодиодов 100 000 часов, масса 2,5 кг. Габариты: Ширина 131 мм, Длина 385 мм , Высота 80 мм. |
|  | 9 | Светильник НСП 03*60-001 (шар) или эквивалент с характеристиками: Светильник применяется для освещения объектов проведения ремонтно-строительных работ. Обладает высокой степенью защищенности от пыли и влаги IP-53. Корпус изготавливается из карболита. В светильниках применяются лампы накаливания ЛОН. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27. Тип стекла – прозрачное, D/h стекла не более 150 мм. Способ монтажа - наружный, тип – подвесной. Светильники выпускаются согласно ТУ 3461-002-35936301 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97. | Светильник НСП 03*60-001 (шар) с характеристиками: Светильник применяется для освещения объектов проведения ремонтно-строительных работ. Обладает высокой степенью защищенности от пыли и влаги 1Р-53. Корпус изготавливается из карболита. В светильниках применяются лампы накаливания ЛОН. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27. Тип стекла - прозрачное, D/h стекла 150 мм. Способ монтажа - наружный, тип - подвесной. Светильники выпускаются согласно ТУ 3461-002-35936301 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2- 1-97. | Светильник НСП 03*60-001 (шар) с характеристиками: Светильник применяется для освещения объектов проведения ремонтно-строительных работ. Обладает высокой степенью защищенности от пыли и влаги IP-53. Корпус изготавливается из карболита. В светильниках применяются лампы накаливания ЛОН. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27. Тип стекла – прозрачное, D/h стекла 150 мм. Способ монтажа - наружный, тип – подвесной. Светильники выпускаются согласно ТУ 3461-002-35936301 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97. |
|  | 10 | Светильник НПБ 1101 белый, круг или эквивалент с техническими характеристиками: Описание: * Литой алюминиевый корпус; * Плафон светильника выполнен из термостойкого матового стекла; * Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей; * Способ установки – накладной настенно-потолочный; * Предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Применение: Бани, сауны, улица. Технические характеристики светильников для сауны/бани: * Номинальное напряжение не более 230 В; * Мощность 100Вт; * Вид цоколя: E27; * Степень защиты IP 54; * Размер: 235x100 * Тип источника света лампа накаливания. | Светильник НПБ 1101 белый, круг с техническими характеристиками: Описание: - Литой алюминиевый корпус; - Плафон светильника выполнен из термостойкого матового стекла; - Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей; - Способ установки - накладной настенно-потолочный; - Предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Применение: Бани, сауны, улица. Технические характеристики светильников для сауны/бани: - Номинальное напряжение 230 В; - Мощность 100Вт; - Вид цоколя: Е27; - Степень защиты IP 54; - Размер: 235x100 - Тип источника света: лампа накаливания. | Светильник НПБ 1101 белый, круг с техническими характеристиками: Описание: * Литой алюминиевый корпус; * Плафон светильника выполнен из термостойкого матового стекла; * Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей; * Способ установки – накладной настенно-потолочный; * Предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Применение: Бани, сауны, улица. Технические характеристики светильников для сауны/бани: * Номинальное напряжение 230 В; * Мощность 100Вт; * Вид цоколя: E27; * Степень защиты IP 54; * Размер: 235x100 * Тип источника света лампа накаливания. |
|  | 11 | Пост кнопочный ПКЕ 722-2 или эквивалент с техническими характеристиками: Предназначен для размещения на подвижных и неподвижных частях установок для коммутации электрических цепей управления. Тип: пост управления кнопочный Номинальное напряжение, В: не более 660 Номинальная частота, Гц: не более 50/60 Номинальный ток, А: не более 10 Количество кнопок: 2 Число контактов замыкающих/размыкающих: 1/1 Наличие резиновых протекторов: есть Степень защиты: IP54 Габаритные размеры ШхДхВ, 74х61х74мм. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Пост кнопочный ПКЕ 722-2 с техническими характеристиками: Предназначен для размещения на подвижных и неподвижных частях установок для коммутации электрических цепей управления. Тип: пост управления кнопочный Номинальное напряжение, В: 660 Номинальная частота, Гц: 50/60 Номинальный ток, А: 10 Количество кнопок: 2 Число контактов замыкающих/размыкающих: 1/1 Наличие резиновых протекторов: есть Степень защиты: IP54 Габаритные размеры ШхДхВ, 74x61x74мм. | Пост кнопочный ПКЕ 722-2 с техническими характеристиками: Предназначен для размещения на подвижных и неподвижных частях установок для коммутации электрических цепей управления. Тип: пост управления кнопочный Номинальное напряжение, В: 660 Номинальная частота, Гц: 50/60 Номинальный ток, А: 10 Количество кнопок: 2 Число контактов замыкающих/размыкающих: 1/1 Наличие резиновых протекторов: есть Степень защиты: IP54 Габаритные размеры ШхДхВ, 74х61х74мм. |