| УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» __________ Е.Ю. Павлюк «_____»______________ 2011г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления образования __________Н.И. Бобровская «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ  по монтажу автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева».

Югорск

2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» Место нахождения: 628260, ул. Ленина, 24, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская обл., тел.\факс 8(34675)2-48-30, E-mail: litsey.yugorsk@gmail.com Контактное лицо по техническим вопросам: Вялич Оксана Сергеевна, главный бухгалтер МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» г. Югорска, тел 8(34675)2-42-91. |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по монтажу автоматизированных тепловых пунктов в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева» в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Ленина,24; ул. П.Буряка,6 Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: до 30 декабря 2011 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 3 000 000 (три миллиона) рублей. Лимит финансирования на 2011 год – 3 000 000 рублей. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска, в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010-2015 годы». |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата Муниципальным заказчиком производится: - 30% предоплаты в течении 10 рабочих дней после подписания контракта, - 70% окончательный расчет за фактически выполненные работы Подрядчиком на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказ | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; - наличие на складе перечня оборудования, согласно проектно-сметной документации. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «8» декабря 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «9» декабря 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «12» декабря 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значения эквивалентности, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации указания на товарный знак используемого товара, а так же требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | 1. Наличие свидетельства о допуске к работам по организации приборного учета и регулирования энергоресурсов, созданию информационных систем в соответствии с техническим заданием документации об аукционе: 1. Выполнение функций генерального подрядчика. 2. Обследование наружных и внутренних сетей и систем инженерно-технического обеспечения. 3. Устройство монтаж и демонтаж наружных и внутренних сетей и систем инженерно-технического обеспечения: - тепловых; - водопроводных; - газовых; - электрических; - канализационных. 4. Устройство, монтаж и демонтаж - технологических трубопроводов; - трубопроводной арматуры; - сетей электроснабжения напряжением до 1 кВт включительно; - электроосвещения; - систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - систем водоснабжения, водоочистки. Канализации и очистки сточных вод; - санитарно-технической арматуры и оборудования; - приборы учета и контроля; - узлов учета энергоресурсов; - внутридомового газового оборудования и арматуры, проборов учета расхода газа; - оборудования, приборов, средств и устройств автоматизации и вычеслительной техники; - систем автоматизации и диспетчеризации; - систем коммерческого учета энергоресурсов; - теплосилового оборудования; - электрических установок и оборудования. 5. Устройство помещений - узлов учета энергоресурсов; - для размещения приборов, средств автоматизации и вычислительной техники. 9. Теплоизоляция трубопроводов и оборудования. 11. Грунтовка, покраска, изоляция трубопроводов и оборудования. 12. Разработка программ пуско-наладочных работ. 13. Пуско-наладочные работы, эксплуатация, ремонт и сервисное обслуживание - сетей и систем инженерно-технического обеспечения; - теплосилового оборудования; - автоматизированных систем управления; - приборов учета и контроля; - систем теплоснабжения, газовых, водоснабжения, водоочистки, канализации и очистки сточных вод; - систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования; - систем (узлов) технического и коммерческого учета и контроля (в том числе автоматизированных); - автоматизированных систем управления. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Сумма обеспечения контракта предусмотрена в размере: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. а) Банковская гарантия: - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям, установленных законодательством Российской Федерации. - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшие банковскую гарантию. (Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) централизованного банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). - Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). - Банковская гарантия должна быть безотзывной. Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы указанной в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе и должна быть выражена в российских рублях. - Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания контракта. - Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать установленный контрактом срок исполнения обязательств Принципалом по контракту. - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении Принципалом обязательств по контракту и оригинал банковской гарантии. - Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером убытков Заказчика, возникших в результате неисполнения принципалом обязательств по контракту, в том числе размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства. - Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. - Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично. - В случае выполнении работ по муниципальному контракту за переделами установленных контрактом сроков, срок действия банковской гарантии также должен быть продлен. Порядок пролонгации сроков действия Банковской гарантии исполнения Контракта или предоставления новой гарантии должен соответствовать условиям контракта. - Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. - Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень в которой исчерпывающий. - Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения контракта по решению Бенефициара в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по контракту. б) Денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита): - Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере на счет, указанным в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе. Назначение платежа «Залог на обеспечение исполнения контракта на, НДС не облагается». - Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. - Денежные средства возвращаются Подрядчику (Поставщику, Исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителем. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) в этом письменном требовании. в) Договор поручительства: Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным абзацем в) настоящего подпункта, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным абзацем в) настоящего подпункта, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, а именно: - копия учредительных документов поручителя; - копия документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени поручителя, заверенные печатью поручителя и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя. В случае, если документы, предоставленные в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечают вышеизложенным требованиям, такие документы не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. - Срок действия договора поручительства должен на один месяц превышать установленный контрактом срок исполнения обязательств подрядчика(поставщика, исполнителя) по контракту. - В случае выполнении работ по муниципальному контракту за переделами установленных контрактом сроков, срок действия договора поручительства также должен быть продлен. Порядок пролонгации сроков действия договора поручительства исполнения Контракта или предоставления нового договора поручительства должен соответствовать условиям контракта. - Сторонами по договору поручительства выступает кредитор по основному обязательству должника и поручитель - третье лицо, выступающее на стороне должника. - Поручитель обязуется нести солидарную с Подрядчиком ответственность за исполнение им обязательств по контракту, в том числе за:, в том числе за: -нарушение сроков выполнения работ; -выполнение работ ненадлежащего качества; - нарушение установленных законом, иными правовыми актами или Муниципальным контрактом сроков устранения недостатков работы, выявленных Муниципальным заказчиком; -возврат суммы неосвоенного авансового платежа. -не уплату процентов, штрафов, неустойки, предусмотренных Муниципальным контрактом, действующим законодательством; -не возмещение судебных издержек по взысканию долга, а также убытков, причиненных Муниципальному заказчику в ходе исполнения Муниципального контракта; - не возмещение иных убытков; - иные нарушения существенных условий Муниципального контракта, гражданская ответственность за которые предусмотрена законодательством Российской Федерации. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ИНН/КПП 8622002865/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска счет получателя 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк город Ханты-Мансийск БИК 047162740 к/счет 30101810100000000740 Лицей им. Г.Ф. Атякшева л/с 070.11.002.1 |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | В полном объеме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по монтажу автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в корпусах МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра,  г. Югорск, Ленина, 24 (корпуса А,Б,В,Г,Д,Е), П.Буряка, 6 (здание дошкольных групп).

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание работ:  до 30 декабря  2011 года.

Объем и срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в 36 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки законченного строительством  Объекта.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Предоставляются отдельными файлами следующая проектно-сметная документация:

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Блок А,Б. Часть 1. Узел учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Блок А,Б. Часть 2. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Блок В,Г,Д. Часть 1. Узел учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Блок В,Г,Д. Часть 2. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Блок Е. Часть 1. Узел учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Блок Е. Часть 2. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Здание дошкольных групп. Часть 1. Узел учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Здание дошкольных групп. Часть 2. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.;

- локальная смета -  блок А,Б,В,Г,Д,Е;

- локальная смета – дошкольные группы;

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Характеристика используемых товаров

| №п.п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| Блок В,Г,Д, |  |  |
| 1 | Тепловычислитель регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-024М или эквивалент | Количество датчиков измерения первичных параметров: По расходу до 9 По температуре до 6 По давлению до 6 Количество контролируемых теплосистем до 3 систем Количество контролируемых трубопроводов в одной системе до 4 трубопроводов Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса) 1 Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 5000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч от 0,01 до 1000 000 Диапазон измерения температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измерения разности температур в подающем и обратном трубопроводах, 0С от 1 до 180 Диапазон измерения давления, МПа от 0 до 10 Относительная погрешность измерения количества тепла, %не более ±2,0 Температура окружающей среды для теп вычислителя,°С от 5 до 50 Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями до 300 м Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период: Часового 1488 ч Суточного 366 сут. месячного, 48 мес. Степень защиты IP 54 Питание тепловычислителя: Напряжение питания 24 В Мощность потребления тепловычислителя не более 2,5 Вт Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12лет Масса тепловычислителя, не более 3 кг Габаритные размеры тепловычислителя из литого алюминия, 250 × 132 × 95 мм Способ крепления на DIN-рейку |
| 2 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду65 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду65-150 |
| 3 | Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 или эквивалент | Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, А (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В -1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 |
| 4 | Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/98мм (согласованная пара) с гильзами, штуцером или эквивалент | Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°Сот 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты 65 IP Средняя наработка на отказ,100000 ч |
| 5 | Щит приборный ЩУР-02 или эквивалент | Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие |
| 6 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN150 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 150 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 7 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN15 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка |
| 8 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 Комплект арматуры Ду20-40 |
| 9 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду15 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду15-20 |
| 10 | Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами, штуцером или эквивалент | Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°Сот 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты 65 IP Средняя наработка на отказ,100000 ч |
| 11 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 12 | Клапан обратный межфланцевый DN50 или эквивалент | Макс. Рабочее давление,16 бар Корпус - чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 13 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN40 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 40 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 14 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN20 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 20 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 15 | Регулятор отопления ECL 310 с ключем приложения и программирования для контроллера ECL или эквивалент | Напряжение питания; 230 В, 50 Гц. Релейных выходов; 4. Входов для подключаемых датчиков; 8. Мин. напряжение питания; 207 В. Макс. напряжение питания; 244 В. Потребляемая мощность; 5 Вт. Нагрузка на релейных выходах; 4(2) A - 230 В. Нагрузка на тиристорных выходах; 0.2 A / 230 В. Тмин окр. среды; 0 °C. Тмакс окр. среды; 55 °C. Т мин хранения и транспортировки; -40 °C. Тмакс хранения и транспортировки; 70 °C. Резервный источник питания для таймера; 72 часа. Цифровой вход; 12 В. Тип датчика; Pt 1000 Ом/°C. Класс защиты корпуса; IP 41. Макс. длина кабеля датчика; 200 м. Корпус; 220 x 110 x 78.7 мм. |
| 16 | Шкаф автоматики ЩУАТП-2-О или эквивалент | Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие |
| 17 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT или эквивалент | Рабочий диапазон температур, °С -40____+50 Температурный элемент pt100 Место установки на стене снаружи |
| 18 | Датчик температуры теплоносителя ESMU погружной медный или эквивалент | Рабочий диапазон температур, °С 0_____+140 Температурный элемент pt1000 Место установки на стене с наружи Класс защиты ip 54 |
| 19 | Регулирующий клапан системы отопления VF2 Ду65 или эквивалент | Условный проход Ду, мм 65 Условное давление Ру, бар 16 Макс. Температура перемещаемой среды , ˚С 180 Тип присоединения фланцевое |
| 20 | Электропривод AMV 435 (1x230V) или эквивалент | Напряжение, в 230 Потребляемая мощность, Вт 2,15 Управление сигнала трехпозиционное Развиваемое усилие, Н 450 Время перемещения штока, см/мм 15 |
| 21 | Прессостат KPI35 или эквивалент | Резьбовое соединение G 3/8 Диапазон настройки, бар от - 0,2 до8 Перепад давления, бар 0,5 - 1,5 Макс. рабочее давление, 18 бар Макс. допустимая температура рабочей среды, °С -40 Рабочая среда - вода, воздух, масло |
| 22 | Циркуляционный насос «Grundfos» UPS 65-120 F, с релейным модулем или эквивалент | Подключение, В 220-230 1/фаза Ток, А 3,05/3,35/3,06 Максимальное рабочее давление, 10 бар Тип присоединения - фланцевое Корпус насоса-чугун |
| 23 | Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN100 или эквивалент | Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 23 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN100 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 100 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 24 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 25 | Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN80 или эквивалент | Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 26 | Регулирующий клапан системы отопления MSV-F2 Ду50 или эквивалент | Среда - циркуляционная вода Альтернативная среда 30% гликолевый раствор Тмин, 5 °C; Тмакс,150 °C Количество ходов 2 –ходовой Тип присоединения - Фланцевое Макс. перепад давлений,16 бар Фактор кавитации 0,5 |
| 27 | Регулирующий клапан системы отопления MSV-F2 Ду40 или эквивалент | Условный проход Ду, мм 40 Условное давление Ру, бар 16 Макс. Температура перемещаемой среды , ˚С 180 Тип присоединения фланцевое |
| 28 | Регулирующий клапан системы отопления MSV-BDДу25 или эквивалент | Условный проход Ду, мм 25 Условное давление Ру, бар 16 Макс. Температура перемещаемой среды , ˚С 180 Тип присоединения фланцевое |
| 29 | АССВ-030 с внешней антенной или эквивалент | Стандарт сотовой связи GSM 900/1800 Используемые услуги сотовой связи GPRS, CSD, SMS Интерфейсы RS-232, RS-485 Максимальная длина линии связи адаптера с прибором, м: при использовании RS-232до 10 при использовании RS-485до 200 Количество входов сигналов типа замкнуто/разомкнуто - 4 Время сохранности установочных данных при отключении питания, мес. не менее 12 Напряжение питания, В 10-30 Потребляемая мощность, Вт не более 6 Степень защиты42 IP Габаритные размеры, мм 190 × 138 × 81 Масса, кг не более 0,4 Средняя наработка на отказ, ч 100 000 Средний срок службы, 10 лет |
| 30 | Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 или эквивалент | Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В-1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 |
| Блок А, Б. |  |  |
| 1 | Тепловычислитель регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-024М или эквивалент | Количество датчиков измерения первичных параметров: По расходу до 9 По температуре до 6 По давлению до 6 Количество контролируемых теплосистем до 3 систем Количество контролируемых трубопроводов в одной системе до 4 трубопроводов Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса) 1 Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 5000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч от 0,01 до 1000 000 Диапазон измерения температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измерения разности температур в подающем и обратном трубопроводах, 0С от 1 до 180 Диапазон измерения давления, МПа от 0 до 10 Относительная погрешность измерения количества тепла, %не более ±2,0 Температура окружающей среды для теп вычислителя,°С от 5 до 50 Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями до 300 м Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период: Часового 1488 ч Суточного 366 сут. месячного, 48 мес. Степень защиты IP 54 Питание тепловычислителя: Напряжение питания 24 В Мощность потребления тепловычислителя не более 2,5 Вт Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12лет Масса тепловычислителя, не более 3 кг Габаритные размеры тепловычислителя из литого алюминия, 250 × 132 × 95 мм Способ крепления на DIN-рейку |
| 2 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду50 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду50-100 |
| 3 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 |
| 4 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду15 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду15-40 |
| 5 | Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 или эквивалент | Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, А (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В -1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 |
| 6 | Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами, штуцером или эквивалент | Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°Сот 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты 65 IP Средняя наработка на отказ,100000 ч |
| 7 | Щит автоматики ЩУР-02 или эквивалент | Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие |
| 8 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN100 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 100 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 9 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка |
| 10 | Клапан обратный межфланцевый DN50 или эквивалент | Макс. Рабочее давление,16 бар Корпус - чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 11 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN40 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 40 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 12 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN15 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка |
| 13 | Регулятор отопления ECL 310 с ключем приложения и программирования для контроллера ECL или эквивалент | Напряжение питания; 230 В, 50 Гц. Релейных выходов; 4. Входов для подключаемых датчиков; 8. Мин. напряжение питания; 207 В. Макс. напряжение питания; 244 В. Потребляемая мощность; 5 Вт. Нагрузка на релейных выходах; 4(2) A - 230 В. Нагрузка на тиристорных выходах; 0.2 A / 230 В. Тмин окр. среды; 0 °C. Тмакс окр. среды; 55 °C. Т мин хранения и транспортировки; -40 °C. Тмакс хранения и транспортировки; 70 °C. Резервный источник питания для таймера; 72 часа. Цифровой вход; 12 В. Тип датчика; Pt 1000 Ом/°C. Класс защиты корпуса; IP 41. Макс. длина кабеля датчика; 200 м. Корпус; 220 x 110 x 78.7 мм. |
| 14 | Шкаф автоматики ЩУАТП-2-О или эквивалент | Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие |
| 15 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT или эквивалент | Рабочий диапазон температур, °С -40____+50 Температурный элемент pt100 Место установки на стене снаружи |
| 16 | Датчик температуры теплоносителя ESMU погружной медный или эквивалент | Рабочий диапазон температур, °С 0_____+140 Температурный элемент pt1000 Место установки на стене с наружи Класс защиты ip 54 |
| 17 | Регулирующий клапан системы отопления VB2 Ду50 или эквивалент | Условный проход Ду, мм 50 Условное давление Ру, бар 16 Макс. Температура перемещаемой среды , ˚С 180 Тип присоединения фланцевое |
| 18 | Электропривод AMV 20 (1x230V) или эквивалент | Напряжение,230 в Потребляемая мощность, 2,15 Вт Управление сигнала трехпозиционное Развиваемое усилие, 450 Н Время перемещения штока, 15 см/мм |
| 19 | Прессостат KPI35 или эквивалент | Резьбовое соединение G 3/8 Диапазон настройки, бар от - 0,2 до8 Перепад давления, бар 0,5 - 1,5 Макс. рабочее давление, 18 бар Макс. допустимая температура рабочей среды, °С -40 Рабочая среда - вода, воздух, масло |
| 20 | Циркуляционный насос «Grundfos» UPS 50-120 F, с релейным модулем или эквивалент | Электрическая мощность (1,2,3 скорость), Вт 440/460/470 Подключение, В 220-2301/фаза Максимальное рабочее давление, бар 10 Тип присоединения фланцевое Корпус насоса чугун Материал рабочего колеса нержавеющая сталь |
| 21 | Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN80 или эквивалент | Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 22 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 23 | Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 или эквивалент | Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 24 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 25 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN32 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 26 | Регулирующий клапан системы отопления MSV-F2 Ду32 или эквивалент | Среда - циркуляционная вода Альтернативная среда 30% гликолевый раствор Тмин, 5 °C; Тмакс,150 °C Количество ходов 2 –ходовой Тип присоединения - Фланцевое Макс. перепад давлений,16 бар Фактор кавитации 0,5 |
| 27 | Регулирующий клапан системы отопления MSV-BD Ду25 или эквивалент | Условный проход Ду, мм 25 Условное давление Ру, бар 16 Макс. Температура перемещаемой среды , ˚С 180 Условная пропускная способность , м3/ч 43 Тип присоединения фланцевое |
| 28 | АССВ-030 с внешней антенной или эквивалент | Стандарт сотовой связи GSM 900/1800 Используемые услуги сотовой связи GPRS, CSD, SMS Интерфейсы RS-232, RS-485 Максимальная длина линии связи адаптера с прибором, м: при использовании RS-232до 10 при использовании RS-485до 200 Количество входов сигналов типа замкнуто/разомкнуто - 4 Время сохранности установочных данных при отключении питания, мес. не менее 12 Напряжение питания, В 10-30 Потребляемая мощность, Вт не более 6 Степень защиты42 IP Габаритные размеры, мм 190 × 138 × 81 Масса, кг не более 0,4 Средняя наработка на отказ, ч 100 000 Средний срок службы, 10 лет |
| 29 | Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 или эквивалент | Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В-1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 |
| Блок Е. |  |  |
| 1 | Тепловычислитель регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-024М или эквивалент | Количество датчиков измерения первичных параметров: По расходу до 9 По температуре до 6 По давлению до 6 Количество контролируемых теплосистем до 3 систем Количество контролируемых трубопроводов в одной системе до 4 трубопроводов Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса) 1 Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 5000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч от 0,01 до 1000 000 Диапазон измерения температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измерения разности температур в подающем и обратном трубопроводах, 0С от 1 до 180 Диапазон измерения давления, МПа от 0 до 10 Относительная погрешность измерения количества тепла, %не более ±2,0 Температура окружающей среды для теп вычислителя,°С от 5 до 50 Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями до 300 м Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период: Часового 1488 ч Суточного 366 сут. месячного, 48 мес. Степень защиты IP 54 Питание тепловычислителя: Напряжение питания 24 В Мощность потребления тепловычислителя не более 2,5 Вт Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12лет Масса тепловычислителя, не более 3 кг Габаритные размеры тепловычислителя из литого алюминия, 250 × 132 × 95 мм Способ крепления на DIN-рейку |
| 2 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду32 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду32-65 |
| 3 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду25 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду25-50 |
| 4 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 |
| 5 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду15 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду15-20 |
| 6 | Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 или эквивалент | Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, А (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В -1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 |
| 4 | Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами, штуцером или эквивалент | Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°Сот 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты 65 IP Средняя наработка на отказ,100000 ч |
| 5 | Щит автоматики ЩУР-02 или эквивалент | Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие |
| 6 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 7 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN15 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка |
| 8 | Клапан обратный межфланцевый DN50 или эквивалент | Макс. Рабочее давление,16 бар Корпус - чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 9 | Регулятор отопления ECL 310 с ключем приложения и программирования для контроллера ECL или эквивалент | Напряжение питания; 230 В, 50 Гц. Релейных выходов; 4. Входов для подключаемых датчиков; 8. Мин. напряжение питания; 207 В. Макс. напряжение питания; 244 В. Потребляемая мощность; 5 Вт. Нагрузка на релейных выходах; 4(2) A - 230 В. Нагрузка на тиристорных выходах; 0.2 A / 230 В. Тмин окр. среды; 0 °C. Тмакс окр. среды; 55 °C. Т мин хранения и транспортировки; -40 °C. Тмакс хранения и транспортировки; 70 °C. Резервный источник питания для таймера; 72 часа. Цифровой вход; 12 В. Тип датчика; Pt 1000 Ом/°C. Класс защиты корпуса; IP 41. Макс. длина кабеля датчика; 200 м. Корпус; 220 x 110 x 78.7 мм. |
| 10 | Шкаф автоматики ЩУАТП-2-О или эквивалент | Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие |
| 11 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT или эквивалент | Рабочий диапазон температур, °С -40____+50 Температурный элемент pt100 Место установки на стене снаружи |
| 12 | Датчик температуры теплоносителя ESMU погружной медный или эквивалент | Рабочий диапазон температур, °С 0_____+140 Температурный элемент pt1000 Место установки на стене с наружи Класс защиты ip 54 |
| 13 | Регулирующий клапан системы отопления VF2 Ду40 или эквивалент | Условный проход Ду, мм 40 Условное давление Ру, бар 16 Макс. Температура перемещаемой среды , ˚С 180 Условная пропускная способность , м3/ч 43 Тип присоединения фланцевое |
| 14 | Электропривод AMV 20 (1x230V) или эквивалент | Напряжение,230 в Потребляемая мощность, 2,15 Вт Управление сигнала трехпозиционное Развиваемое усилие, 450 Н Время перемещения штока, 15 см/мм |
| 15 | Прессостат KPI35 или эквивалент | Резьбовое соединение G 3/8 Диапазон настройки, бар от - 0,2 до8 Перепад давления, бар 0,5 - 1,5 Макс. рабочее давление, 18 бар Макс. допустимая температура рабочей среды, °С -40 Рабочая среда - вода, воздух, масло |
| 16 | Циркуляционный насос «Grundfos» UPS 32-120 F, с релейным модулем или эквивалент | Электрическая мощность (1,2,3 скорость), Вт 440/460/470 Подключение, В 220-2301/фаза Максимальное рабочее давление, бар 10 Тип присоединения фланцевое Корпус насоса чугун Материал рабочего колеса нержавеющая сталь |
| 17 | Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 или эквивалент | Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 18 | Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN65 или эквивалент | Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 19 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 20 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN65 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 65 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 21 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN32 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 22 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN25 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 25 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 23 | Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 или эквивалент | Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 24 | Регулирующий клапан системы отопления MSV-F2 Ду40 или эквивалент | Условный проход Ду, мм 40 Условное давление Ру, бар 16 Макс. Температура перемещаемой среды , ˚С 180 Условная пропускная способность , м3/ч 43 Тип присоединения фланцевое |
| 25 | Регулирующий клапан системы отопления MSV-F2 Ду25 или эквивалент | Условный проход Ду, мм 25 Условное давление Ру, бар 16 Макс. Температура перемещаемой среды , ˚С 180 Условная пропускная способность , м3/ч 43 Тип присоединения фланцевое |
| 26 | Регулирующий клапан системы отопления MSV-BDДу20 или эквивалент | Условный проход Ду, мм 20 Условное давление Ру, бар 16 Макс. Температура перемещаемой среды , ˚С 180 Условная пропускная способность , м3/ч 43 Тип присоединения фланцевое |
| 27 | АССВ-030 с внешней антенной или эквивалент | Стандарт сотовой связи GSM 900/1800 Используемые услуги сотовой связи GPRS, CSD, SMS Интерфейсы RS-232, RS-485 Максимальная длина линии связи адаптера с прибором, м: при использовании RS-232до 10 при использовании RS-485до 200 Количество входов сигналов типа замкнуто/разомкнуто - 4 Время сохранности установочных данных при отключении питания, мес. не менее 12 Напряжение питания, В 10-30 Потребляемая мощность, Вт не более 6 Степень защиты42 IP Габаритные размеры, мм 190 × 138 × 81 Масса, кг не более 0,4 Средняя наработка на отказ, ч 100 000 Средний срок службы, 10 лет |
| 28 | Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 или эквивалент | Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В-1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 |
| Дошкольные группы. |  |  |
| 1 | Тепловычислитель регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-024М или эквивалент | Количество датчиков измерения первичных параметров: По расходу до 9 По температуре до 6 По давлению до 6 Количество контролируемых теплосистем до 3 систем Количество контролируемых трубопроводов в одной системе до 4 трубопроводов Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса) 1 Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 5000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч от 0,01 до 1000 000 Диапазон измерения температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измерения разности температур в подающем и обратном трубопроводах, 0С от 1 до 180 Диапазон измерения давления, МПа от 0 до 10 Относительная погрешность измерения количества тепла, %не более ±2,0 Температура окружающей среды для теп вычислителя,°С от 5 до 50 Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями до 300 м Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период: Часового 1488 ч Суточного 366 сут. месячного, 48 мес. Степень защиты IP 54 Питание тепловычислителя: Напряжение питания 24 В Мощность потребления тепловычислителя не более 2,5 Вт Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12лет Масса тепловычислителя, не более 3 кг Габаритные размеры тепловычислителя из литого алюминия, 250 × 132 × 95 мм Способ крепления на DIN-рейку |
| 2 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду50 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду50-100 |
| 3 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду25 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду25-80 |
| 4 | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 или эквивалент | Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 |
| 5 | Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 или эквивалент | Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, А (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В -1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 |
| 6 | Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами, штуцером или эквивалент | Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°Сот 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты 65 IP Средняя наработка на отказ,100000 ч |
| 7 | Щит приборный ЩУР-02 или эквивалент | Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие |
| 8 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 9 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN100 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 100 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка |
| 10 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка |
| 11 | Клапан обратный межфланцевый DN80 или эквивалент | Макс. Рабочее давление,16 бар Корпус - чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 12 | Клапан обратный межфланцевый DN50 или эквивалент | Макс. Рабочее давление,16 бар Корпус - чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 13 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN15 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка |
| 14 | Регулятор отопления ECL 210 с ключем приложения и программирования для контроллера ECL или эквивалент | Напряжение питания; 230 В, 50 Гц. Релейных выходов; 4. Входов для подключаемых датчиков; 8. Мин. напряжение питания; 207 В. Макс. напряжение питания; 244 В. Потребляемая мощность; 5 Вт. Нагрузка на релейных выходах; 4(2) A - 230 В. Нагрузка на тиристорных выходах; 0.2 A / 230 В. Тмин окр. среды; 0 °C. Тмакс окр. среды; 55 °C. Т мин хранения и транспортировки; -40 °C. Тмакс хранения и транспортировки; 70 °C. Резервный источник питания для таймера; 72 часа. Цифровой вход; 12 В. Тип датчика; Pt 1000 Ом/°C. Класс защиты корпуса; IP 41. Макс. длина кабеля датчика; 200 м. Корпус; 220 x 110 x 78.7 мм. |
| 15 | Шкаф автоматики ЩУАТП-2-О или эквивалент | Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие |
| 16 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT или эквивалент | Рабочий диапазон температур, °С -40____+50 Температурный элемент pt100 Место установки на стене снаружи |
| 17 | Датчик температуры теплоносителя ESMU погружной медный или эквивалент | Рабочий диапазон температур, °С 0_____+140 Температурный элемент pt1000 Место установки на стене с наружи Класс защиты ip 54 |
| 18 | Регулирующий клапан системы отопления VF2 Ду50 или эквивалент | Среда - циркуляционная вода Альтернативная среда 30% гликолевый раствор Тмин, 5 °C; Тмакс,150 °C Количество ходов 2 –ходовой Тип присоединения - Фланцевое Макс. перепад давлений,16 бар Фактор кавитации 0,5 |
| 19 | Электропривод AMV 20(1x230V) или эквивалент | Напряжение,230 в Потребляемая мощность, 2,15 Вт Управление сигнала трехпозиционное Развиваемое усилие, 450 Н Время перемещения штока, 15 см/мм |
| 20 | Прессостат KPI35 или эквивалент | Резьбовое соединение G 3/8 Диапазон настройки, бар от - 0,2 до8 Перепад давления, бар 0,5 - 1,5 Макс. рабочее давление, 18 бар Макс. допустимая температура рабочей среды, °С -40 Рабочая среда - вода, воздух, масло |
| 21 | Циркуляционный насос «Grundfos» UPS 40-120 F, с релейным модулем или эквивалент | Электрическая мощность (1,2,3 скорость), Вт 440/460/470 Подключение, В 220-2301/фаза Максимальное рабочее давление, бар 10 Тип присоединения фланцевое Корпус насоса чугун Материал рабочего колеса нержавеющая сталь |
| 22 | Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN80 или эквивалент | Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 23 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 100 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 24 | Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 или эквивалент | Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка |
| 25 | Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 или эквивалент | Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь |
| 26 | АССВ-030 с внешней антенной или эквивалент | Стандарт сотовой связи GSM 900/1800 Используемые услуги сотовой связи GPRS, CSD, SMS Интерфейсы RS-232, RS-485 Максимальная длина линии связи адаптера с прибором, м: при использовании RS-232до 10 при использовании RS-485до 200 Количество входов сигналов типа замкнуто/разомкнуто - 4 Время сохранности установочных данных при отключении питания, мес. не менее 12 Напряжение питания, В 10-30 Потребляемая мощность, Вт не более 6 Степень защиты42 IP Габаритные размеры, мм 190 × 138 × 81 Масса, кг не более 0,4 Средняя наработка на отказ, ч 100 000 Средний срок службы, 10 лет |
| 27 | Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 или эквивалент | Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В-1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №

на выполнение работ  по монтажу автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева».

«__»____________ 2011 года			           	            	г. Югорск ул. Ленина, 24

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Павлюк Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________, действующего на основании _________, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить работы  по выполнению работ по монтажу автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в корпусах МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», в соответствии с условиями настоящего контракта и проектно-сметной документацией, локально-сметными расчетами (приложение);

- сдать результат работ в установленные контрактом сроки, а Муниципальный заказчик обязуется принять качественно выполненный результат работ и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул.Ленина,24, П.Буряка,6 .

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью) платежи, а также работы, не упомянутые в проектно-сметной документации, но предусмотренные технологиями, принятыми для аналогичного вида работ и необходимыми для их полного завершения по настоящему контракту с надлежащим качеством и сдачи объекта Заказчику.

2.3. Оплата Муниципальным заказчиком производится:

- 30% предоплаты в течении 10 рабочих дней после подписания контракта,

- 70% окончательный расчет за фактически выполненные работы Подрядчиком на основании акта о приемке выполненных работ формы  КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, локального сметного расчета, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: 30 декабря 2011 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. В случае если Муниципальный заказчик не имеет возможности продолжения финансирования строительства объекта Подрядчик обязан приостановить производство работ, о чем представители сторон составляют соответствующий акт. Работы  в течение срока выполнения работ, предусмотренного настоящим контрактом приостанавливаются после подписания акта о приостановлении производства работ.

4. Обеспечение исполнения контракта.

4.1. В целях обеспечения исполнения настоящего контракта Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта в виде ________ (банковской гарантии, передачи муниципальному заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении аукциона).

4.2. Размер обеспечения исполнения настоящего контракта составляет 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (размер обеспечения исполнения контракта не может превышать 30% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота),указанной в извещении о проведении аукциона).

4.3. Сумма обеспечения исполнения настоящего контракта подлежит выплате муниципальному заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчик своих обязательств по контракту.

4.4. Обеспечение исполнения настоящего контракта возвращается Подрядчику не позднее, чем через 10 дней после даты подписания сторонами акта сверки взаиморасчетов.

- Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

5.1. Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта,   стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

5.2. Согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора.

5.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Заказчика и контролирующие службы.

5.4. Поставить на объект  предусмотренные проектно-сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

5.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

5.6. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения и канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения исполнения строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ.

5.7. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку строительной площадки от строительного мусора.

5.8. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП, сметной документации и условий настоящего контракта.

5.9. Представлять Заказчику акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее  25 числа каждого месяца в период производства работ. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. До даты предоставления актов КС-2, КС-3 предоставлять Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работ.

5.10. Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на объекте, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей объекта.

5.11. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания  оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации объекта. Организовывать и выполнить  пуско-наладочные работы.

5.12. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве строительно-монтажных работ.

5.13. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

5.14. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

5.15. В  установленные сроки завершить работы на объекте, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с документацией об аукционе, требованиями контракта, действующих СНиП и сдать объект Заказчику.

5.16. По завершении работ передать Заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений сметной документации.

5.17. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

5.19. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.20. С момента заключения контракта, предоставить Заказчику информацию о постановке организации подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по  контракту.

5.21. На период выполнения работ осуществлять очистку и вывозку мусора, как на строительной площадке, так и с прилегающей территории, закрепленной для содержания и благоустройства, а при отсутствии таковой – на расстоянии не менее 10 м по периметру строительной площадки, в том числе до 60 м дороги во всех направлениях от строительной площадки.

5.22. В случае нарушения Подрядчиком промежуточных  сроков выполнения работ, неисполнения своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон Подрядчик обязуется возвратить Муниципальному заказчику полученный авансовый платеж, в течение пяти банковских дней со дня получения требования Муниципального заказчика.

5.23. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

Подрядчик ознакомлен с материалами проекта на строительство объекта и не имеет по нему замечаний, влияющих на стоимость строительства.

Права Подрядчика:

5.24. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с Заказчиком.

5.27. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

- Права и обязанности Заказчика

Обязанности Заказчика:

6.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2. Передает Подрядчику строительную площадку для проведения работ.

6.3. Назначает специалиста из аппарата службы Заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

6.5. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

6.6. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной проектно-сметной документации.

6.7. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в проектно-сметной документации, принимает по ним решения и сообщает об этом  Подрядчику.

6.8. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил, своей подписью дает одобрение хода выполнения работ, результатов испытаний и опробований, осуществляет приемку скрытых работ в целом или отдельных их этапов. Дает разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

6.9. Определяет порядок приемки объекта.

6.10. В случае непредставления Подрядчиком информации, указанной в п. 4.21. настоящего контракта, Заказчик обязан направить соответствующую информацию о Подрядчике с приложением копии настоящего контракта, в налоговый орган по месту исполнения настоящего контракта.

6.11. В случае если Подрядчик не выполнил на объекте полный комплекс работ подготовительного периода, предусмотренный проектно-сметной документацией и начал выполнение строительно-монтажных работ по возведению объекта, являющегося предметом настоящего контракта Муниципальный заказчик квалифицирует данные действия Подрядчика как отказ от выполнения мероприятий по безопасности производства работ на строительной площадке и в связи с этим вправе не являться на объект по приглашению подрядчика для проверки качества выполненной работы и отказаться от приемки предъявленных Подрядчиком работ. Факт выполнения работ подготовительного периода подтверждается подписанным сторонами актом о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства в соответствии с приложением «И» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Права Заказчика:

6.12. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

6.13. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях предусмотренных законодательством.

6.14. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

6.15. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

6.16.  Вносить изменения в контракт по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации, путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика.

6.17. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.

6.18. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией,  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

6.19. В случае нарушения Подрядчиком промежуточных  сроков выполнения работ, неисполнения своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон Заказчик предъявляет Подрядчику требования о возвращении авансового платежа.

- Производство, сдача и приемка работ

  - Подрядчик приступает к строительно-монтажным работам не позднее пяти рабочих дней после передачи ему строительной площадки и документации об аукционе для производства работ. Работы по настоящему контракту включают в себя  любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте  и (или) проектно-сметной

документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации Объекта.

7.2.	Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на площадку для строительства объекта все строительные материалы, оборудование и конструкции, предусмотренные для производства работ документацией и являющимися предметом аукциона на выполнение работ по данному контракту.

7.3.	При выявлении случаев выполнения работ с нарушением СНиП и требований проекта, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания в соответствующем акте, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.

7.4.	Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика по качеству работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.5.	Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Муниципального заказчика. Присутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Муниципального заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения  строительных норм и правил.

7.6.	Приглашение на приемку законченных работ и проведение испытаний направляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры.

7.7.	Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

7.8.	Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается актом, подписанным представителями Муниципального заказчика и Подрядчика.

7.9.	Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения

представителя Муниципального заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.10.	Приемка законченного строительством объекта или отдельных очередей осуществляется Муниципальным заказчиком путем подписания акта приемки законченного строительством объекта (в соответствии с унифицированной формой КС-11). До подписания указанного акта Подрядчик предъявляет Муниципальному заказчику заключения органов госнадзора, местных органов власти, эксплуатирующих организаций о соответствии объекта документации, строительным и отраслевым нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

7.11.	За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Муниципальному заказчику два экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам. Положительным результатом работы комиссии является подписание акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в соответствии с унифицированной формой КС-14.

7.12.	Основанием ввода законченного строительством объекта в эксплуатацию является акт ввода объекта в эксплуатацию.

8. Гарантии качества работ.

8.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ  документации об аукционе и несет ответственность за отступления от них, гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и по его истечении.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в 36 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки готового к эксплуатации Объекта.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

8.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

8.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой    Муниципальным заказчиком.

8.7.  Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

8.8. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае признания вины и неустранения недостатков своими силами в указанный срок,  заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов. Привлечение Заказчиком другого лица на выполнение работ по устранению допущенных Подрядчиком недостатков осуществляется путем соблюдения законодательства о размещении заказов.

8.9. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов или остановки эксплуатации объектов.

9. Ответственность сторон.

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

9.2. В случае нарушения сроков начала, окончания, а также промежуточных сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин,  заказчик вправе взыскать с Подрядчика  неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

9.3.   За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом  заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих исправлению работ, но не более стоимости этих работ.

9.4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, выполненных и подлежащих уплате работ по настоящему контракту.

9.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении Подрядчиком работ по контракту.

10.Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

10.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

11. Вступление в силу настоящего контракта и прекращение его действия.

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта.

11.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.3.	Расторжение настоящего контракта осуществляется по письменному соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.4. Все споры и разногласия связанные с исполнением условий настоящего контракта стороны будут решать по возможности путем переговоров и достижения взаимных компромиссов. В случае отсутствия возможности решения спорных вопросов путем переговоров, стороны договорились передать спор на рассмотрение в арбитражный суд Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12.6. Приложения к контракту:

Проектно-сметная документация:

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Блок А,Б. Часть 1. Узел учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Блок А,Б. Часть 2. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Блок В,Г,Д. Часть 1. Узел учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Блок В,Г,Д. Часть 2. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Блок Е. Часть 1. Узел учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Блок Е. Часть 2. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Здание дошкольных групп. Часть 1. Узел учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.;

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в корпусах МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева». Здание дошкольных групп. Часть 2. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.;

- локальная смета -  блок А,Б,В,Г,Д,Е;

- локальная смета – дошкольные группы;

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Заказчик:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей им. Г.Ф. Атякшева»

628260,ХМАО, г. Югорск, ул. Ленина, 24

т/факс: 8 (34675) 2 42 91 бухгалтерия, 2 48 30 приемная(факс)

ИНН 8622002632 КПП 862201001

Департамент финансов администрации города

Югорска (Лицей им. Г.Ф. Атякшева, л/с 014020011)

Р/с 40204810100000000035

Б И К	047162000

Банк РКЦ  Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск

Директор ________________ Е.Ю. Павлюк

МП

13.2. Подрядчик:_____________________________________________/_____________/

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА предоставляется отдельным файлом.