Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Ссылка на нормативные акты.

Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:

- МДС 81-35 2004;

- МДС 81-33 2004;

- МДС 81-25 2004

- Приложение №1 к приказу от 02.04.2013 г. №25 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы полной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. Общеотраслевое строительство: Поликлиники.

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

на капитальный ремонт помещений

1.Ремонт помещений зубопротезного отделения.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кабинет № 420 |
| Стены |
| 1 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (954,17 руб.): 81% от ФОТ (1177,99 руб.) СП (589 руб.): 50% от ФОТ (1177,99 руб.) | 0,62 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 1334,02 | 1139,67 | 194,35 38,32 |  | 74,3 | 46,07 |
| 2 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (466,09 руб.): 83% от ФОТ (561,56 руб.) СП (280,78 руб.): 50% от ФОТ (561,56 руб.) | 0,62 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 838,1 | 502,63 | 335,47 58,93 |  | 32,48 | 20,14 |
| 3 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (140,04 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (141,45 руб.) СП (66,13 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (141,45 руб.) | 0,62 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 142,94 | 141,18 | 1,64 0,27 | 0,12 | 7,5325 | 4,67 |
| 4 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 8,1 | 74,45 |  | 74,45 | 603,05 |  |  | 603,05 |  |  |
| 5 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) 15 391,33 = 17 477,77 - 0,375 x 5 563,85 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3290,85 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (3324,09 руб.) СП (1554,01 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3324,09 руб.) | 0,62 | 16101,43 5297,45 | 95,65 63,98 | 10708,33 | 9982,89 | 3284,42 | 59,3 39,67 | 6639,17 | 183,6205 | 113,84 |
| Уд | 1. 101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь), (т) | 0,375 0,2325 | 5563,85 |  | 5563,85 | 1293,6 |  |  | 1293,6 |  |  |
| 6 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 36 | 11,24 |  | 11,24 | 404,64 |  |  | 404,64 |  |  |
| 7 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 232,5 | 16,68 |  | 16,68 | 3878,1 |  |  | 3878,1 |  |  |
| Потолок |
| 8 | ТЕРр62-8-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (531,55 руб.): 84% от ФОТ (632,8 руб.) СП (316,4 руб.): 50% от ФОТ (632,8 руб.) | 0,257 | 3829,58 2458,79 | 15,4 3,48 | 1355,39 | 984,2 | 631,91 | 3,96 0,89 | 348,33 | 90,63 | 23,29 |
| Электромонтажные работы |
| 9 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (32,28 руб.): 89% от ФОТ (36,27 руб.) СП (23,58 руб.): 65% от ФОТ (36,27 руб.) | 0,08 | 456,1 450,65 | 5,45 2,78 |  | 36,49 | 36,05 | 0,44 0,22 |  | 17,89 | 1,43 |
| 10 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР (415,8 руб.): 100% от ФОТ (415,8 руб.) СП (270,27 руб.): 65% от ФОТ (415,8 руб.) | 0,08 | 12372,63 3613,4 | 4171,44 1584,11 | 4587,79 | 989,81 | 289,07 | 333,72 126,73 | 367,02 | 116 | 9,28 |
| 11 | Цена поставщика | Светильники светодиодные ДПО 02-39-001 (шт.) | 8 | 1360,75 5062/3,72 |  | 1360,75 5062/3,72 | 10886 |  |  | 10886 |  |  |
| Проемы |
| 12 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (63,79 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (61,1 руб.) СП (36,35 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (61,1 руб.) | 0,021 | 3167,37 2640,35 | 527,02 269,27 |  | 66,51 | 55,45 | 11,06 5,65 |  | 103,91 | 2,18 |
| 13 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) 28 434,91 = 366 376,91 - 100 x 3 379,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (151,83 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (136,05 руб.) СП (72,85 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (136,05 руб.) | 0,021 (2,1*1)*1/100 | 29463,01 6432,9 | 945,13 45,66 | 22084,98 | 618,72 | 135,09 | 19,85 0,96 | 463,78 | 231,15 | 4,85 |
| Уд | 1. 203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002), (м2) | 100 2,1 | 3379,42 |  | 3379,42 | 7096,78 |  |  | 7096,78 |  |  |
| 14 | Цена поставщика | Двери алюминевые КП45 RAL 7002 (шт) | 1 | 5274,31 19620.45/3.72 |  | 5274,31 19620.45/3.72 | 5274,31 |  |  | 5274,31 |  |  |
| 15 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР (266,25 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (255,03 руб.) СП (151,74 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (255,03 руб.) | 0,0504 (1,4*1,8)*2/100 | 5317,82 4790,8 | 527,02 269,27 |  | 268,02 | 241,46 | 26,56 13,57 |  | 188,54 | 9,5 |
| 16 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) 20 167,15 = 368 790,15 - 100 x 3 486,23 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (288,27 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (258,31 руб.) СП (138,33 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (258,31 руб.) | 0,0504 (1,4*1,8)*2/100 | 21002,58 5096,5 | 853,35 28,7 | 15052,73 | 1058,53 | 256,86 | 43,01 1,45 | 758,66 | 185,5295 | 9,35 |
| Уд | 1. 203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), (м2) | 100 5,04 | 3486,23 |  | 3486,23 | 17570,6 |  |  | 17570,6 |  |  |
| 17 | Цена поставщика | Блоки оконные двухстворчатые-одна створка глухая, вторая поворотно-откидная, с подрамником. Размер 1800*1400мм (шт.) | 2 | 3173,09 11803,89/3,72 |  | 3173,09 11803,89/3,72 | 6346,18 |  |  | 6346,18 |  |  |
| 18 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (23,38 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (20,95 руб.) СП (11,22 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (20,95 руб.) | 0,032 1,6*2/100 | 7531,43 652,83 | 30,25 1,74 | 6848,35 | 241,01 | 20,89 | 0,97 0,06 | 219,15 | 24,3685 | 0,78 |
| 19 | Цена поставщика | Доски подоконные ПВХ (м) | 3,2 1,6*2 | 228,49 850/3,72 |  | 228,49 850/3,72 | 731,17 |  |  | 731,17 |  |  |
| 20 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) 4 880,47 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00 - 30 x 27,84 - 0,0089 x 7 009,70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (246,21 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (248,7 руб.) СП (116,27 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (248,7 руб.) | 0,045 | 5620,22 5523,06 | 96,76 3,48 | 0,4 | 252,91 | 248,54 | 4,35 0,16 | 0,02 | 191,4405 | 8,61 |
| Уд | 1. 101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, (1000 м2) | 0,105 0,0047 | 115197 |  | 115197 | 541,43 |  |  | 541,43 |  |  |
| Уд | 2. 101-2434 | Клей ПВА, (кг) | 30 1,35 | 27,84 |  | 27,84 | 37,58 |  |  | 37,58 |  |  |
| Уд | 3. 101-3464 | Грунтовка: масляная ВАК-I-V, (т) | 0,0089 0,0004 | 7009,7 |  | 7009,7 | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |
| 21 | Цена поставщика | Листы облицовочные декоративные, сэндвич 10 (откосы) (м2) | 4,5 | 72,58 270/3,72 |  | 72,58 270/3,72 | 326,61 |  |  | 326,61 |  |  |
| Итого по разделу 1 Кабинет № 420 | 55761,67 |  |  |  |  | 253,99 |
| Раздел 2. Кабинет № 417 |
| 22 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (488,65 руб.): 83% от ФОТ (588,74 руб.) СП (294,37 руб.): 50% от ФОТ (588,74 руб.) | 0,65 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 878,66 | 526,96 | 351,7 61,78 |  | 32,48 | 21,11 |
| 23 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (146,82 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (148,3 руб.) СП (69,33 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (148,3 руб.) | 0,65 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 149,86 | 148,01 | 1,72 0,29 | 0,13 | 7,5325 | 4,9 |
| 24 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 8,5 | 74,45 |  | 74,45 | 632,83 |  |  | 632,83 |  |  |
| 25 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) 15 391,33 = 17 477,77 - 0,375 x 5 563,85 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3450,08 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (3484,93 руб.) СП (1629,2 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3484,93 руб.) | 0,65 | 16101,43 5297,45 | 95,65 63,98 | 10708,33 | 10465,93 | 3443,34 | 62,17 41,59 | 6960,42 | 183,6205 | 119,35 |
| Уд | 1. 101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь), (т) | 0,375 0,2438 | 5563,85 |  | 5563,85 | 1356,47 |  |  | 1356,47 |  |  |
| 26 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 46 | 11,24 |  | 11,24 | 517,04 |  |  | 517,04 |  |  |
| 27 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 243,8 | 16,68 |  | 16,68 | 4066,58 |  |  | 4066,58 |  |  |
| Потолок |
| 28 | ТЕРр62-8-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (531,55 руб.): 84% от ФОТ (632,8 руб.) СП (316,4 руб.): 50% от ФОТ (632,8 руб.) | 0,257 | 3829,58 2458,79 | 15,4 3,48 | 1355,39 | 984,2 | 631,91 | 3,96 0,89 | 348,33 | 90,63 | 23,29 |
| Проемы |
| 29 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (63,79 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (61,1 руб.) СП (36,35 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (61,1 руб.) | 0,021 | 3167,37 2640,35 | 527,02 269,27 |  | 66,51 | 55,45 | 11,06 5,65 |  | 103,91 | 2,18 |
| 30 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) 28 434,91 = 366 376,91 - 100 x 3 379,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (151,83 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (136,05 руб.) СП (72,85 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (136,05 руб.) | 0,021 (2,1*1)*1/100 | 29463,01 6432,9 | 945,13 45,66 | 22084,98 | 618,72 | 135,09 | 19,85 0,96 | 463,78 | 231,15 | 4,85 |
| Уд | 1. 203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002), (м2) | 100 2,1 | 3379,42 |  | 3379,42 | 7096,78 |  |  | 7096,78 |  |  |
| 31 | Цена поставщика | Двери алюминевые КП45 RAL 7002 (шт) | 1 | 5274,31 19620.45/3.72 |  | 5274,31 19620.45/3.72 | 5274,31 |  |  | 5274,31 |  |  |
| 32 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР (266,25 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (255,03 руб.) СП (151,74 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (255,03 руб.) | 0,0504 (1,4*1,8)*2/100 | 5317,82 4790,8 | 527,02 269,27 |  | 268,02 | 241,46 | 26,56 13,57 |  | 188,54 | 9,5 |
| 33 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) 20 167,15 = 368 790,15 - 100 x 3 486,23 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (288,27 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (258,31 руб.) СП (138,33 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (258,31 руб.) | 0,0504 (1,4*1,8)*2/100 | 21002,58 5096,5 | 853,35 28,7 | 15052,73 | 1058,53 | 256,86 | 43,01 1,45 | 758,66 | 185,5295 | 9,35 |
| Уд | 1. 203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), (м2) | 100 5,04 | 3486,23 |  | 3486,23 | 17570,6 |  |  | 17570,6 |  |  |
| 34 | Цена поставщика | Блоки оконные вухстворчатые-одна створка глухая, вторая поворотно-откидная, с подрамником. Размер 1800*1400мм (шт.) | 2 | 3173,09 11803,89/3,72 |  | 3173,09 11803,89/3,72 | 6346,18 |  |  | 6346,18 |  |  |
| 35 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (23,38 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (20,95 руб.) СП (11,22 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (20,95 руб.) | 0,032 1,6*2/100 | 7531,43 652,83 | 30,25 1,74 | 6848,35 | 241,01 | 20,89 | 0,97 0,06 | 219,15 | 24,3685 | 0,78 |
| 36 | Цена поставщика | Доски подоконные ПВХ (м) | 3,2 1,6*2 | 228,49 850/3,72 |  | 228,49 850/3,72 | 731,17 |  |  | 731,17 |  |  |
| 37 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) 4 880,47 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00 - 30 x 27,84 - 0,0089 x 7 009,70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (246,21 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (248,7 руб.) СП (116,27 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (248,7 руб.) | 0,045 | 5620,22 5523,06 | 96,76 3,48 | 0,4 | 252,91 | 248,54 | 4,35 0,16 | 0,02 | 191,4405 | 8,61 |
| Уд | 1. 101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, (1000 м2) | 0,105 0,0047 | 115197 |  | 115197 | 541,43 |  |  | 541,43 |  |  |
| Уд | 2. 101-2434 | Клей ПВА, (кг) | 30 1,35 | 27,84 |  | 27,84 | 37,58 |  |  | 37,58 |  |  |
| Уд | 3. 101-3464 | Грунтовка: масляная ВАК-I-V, (т) | 0,0089 0,0004 | 7009,7 |  | 7009,7 | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |
| 38 | Цена поставщика | Листы облицовочные декоративные, сэндвич 10 (откосы) (м2) | 4,5 | 72,58 270/3,72 |  | 72,58 270/3,72 | 326,61 |  |  | 326,61 |  |  |
| Итого по разделу 2 Кабинет № 417 | 41371,98 |  |  |  |  | 203,92 |
| Раздел 3. кабинет №415 |
| Проемы |
| 39 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (63,79 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (61,1 руб.) СП (36,35 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (61,1 руб.) | 0,021 | 3167,37 2640,35 | 527,02 269,27 |  | 66,51 | 55,45 | 11,06 5,65 |  | 103,91 | 2,18 |
| 40 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) 28 434,91 = 366 376,91 - 100 x 3 379,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (151,83 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (136,05 руб.) СП (72,85 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (136,05 руб.) | 0,021 (2,1*1)*1/100 | 29463,01 6432,9 | 945,13 45,66 | 22084,98 | 618,72 | 135,09 | 19,85 0,96 | 463,78 | 231,15 | 4,85 |
| Уд | 1. 203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002), (м2) | 100 2,1 | 3379,42 |  | 3379,42 | 7096,78 |  |  | 7096,78 |  |  |
| 41 | Цена поставщика | Двери алюминевые КП45 RAL 7002 (шт) | 1 | 5274,31 19620.45/3.72 |  | 5274,31 19620.45/3.72 | 5274,31 |  |  | 5274,31 |  |  |
| 42 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР (532,5 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (510,06 руб.) СП (303,49 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (510,06 руб.) | 0,1008 (1,4*1,8)*4/100 | 5317,82 4790,8 | 527,02 269,27 |  | 536,04 | 482,92 | 53,12 27,14 |  | 188,54 | 19 |
| 43 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) 20 167,15 = 368 790,15 - 100 x 3 486,23 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (576,55 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (516,62 руб.) СП (276,65 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (516,62 руб.) | 0,1008 (1,4*1,8)*4/100 | 21002,58 5096,5 | 853,35 28,7 | 15052,73 | 2117,06 | 513,73 | 86,02 2,89 | 1517,31 | 185,5295 | 18,7 |
| Уд | 1. 203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), (м2) | 100 10,08 | 3486,23 |  | 3486,23 | 35141,2 |  |  | 35141,2 |  |  |
| 44 | Цена поставщика | Блоки оконные вухстворчатые-одна створка глухая, вторая поворотно-откидная, с подрамником. Размер 1800*1400мм (шт.) | 4 | 3173,09 11803,89/3,72 |  | 3173,09 11803,89/3,72 | 12692,36 |  |  | 12692,36 |  |  |
| 45 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (46,75 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (41,89 руб.) СП (22,43 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (41,89 руб.) | 0,064 1,6*4/100 | 7531,43 652,83 | 30,25 1,74 | 6848,35 | 482,01 | 41,78 | 1,94 0,11 | 438,29 | 24,3685 | 1,56 |
| 46 | Цена поставщика | Доски подоконные ПВХ (м) | 6,4 | 228,49 850/3,72 |  | 228,49 850/3,72 | 1462,34 |  |  | 1462,34 |  |  |
| 47 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) 4 880,47 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00 - 30 x 27,84 - 0,0089 x 7 009,70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (492,42 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (497,39 руб.) СП (232,53 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (497,39 руб.) | 0,09 | 5620,22 5523,06 | 96,76 3,48 | 0,4 | 505,82 | 497,08 | 8,71 0,31 | 0,03 | 191,4405 | 17,23 |
| Уд | 1. 101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, (1000 м2) | 0,105 0,0095 | 115197 |  | 115197 | 1094,37 |  |  | 1094,37 |  |  |
| Уд | 2. 101-2434 | Клей ПВА, (кг) | 30 2,7 | 27,84 |  | 27,84 | 75,17 |  |  | 75,17 |  |  |
| Уд | 3. 101-3464 | Грунтовка: масляная ВАК-I-V, (т) | 0,0089 0,0008 | 7009,7 |  | 7009,7 | 5,61 |  |  | 5,61 |  |  |
| 48 | Цена поставщика | Листы облицовочные декоративные (м2) | 9 | 72,58 270/3,72 |  | 72,58 270/3,72 | 653,22 |  |  | 653,22 |  |  |
| Итого по разделу 3 кабинет №415 | 27216,54 |  |  |  |  | 63,52 |
| Раздел 4. Кабинет 421 |
| Проемы |
| 49 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (63,79 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (61,1 руб.) СП (36,35 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (61,1 руб.) | 0,021 | 3167,37 2640,35 | 527,02 269,27 |  | 66,51 | 55,45 | 11,06 5,65 |  | 103,91 | 2,18 |
| 50 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) 28 434,91 = 366 376,91 - 100 x 3 379,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (151,83 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (136,05 руб.) СП (72,85 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (136,05 руб.) | 0,021 (2,1*1)*1/100 | 29463,01 6432,9 | 945,13 45,66 | 22084,98 | 618,72 | 135,09 | 19,85 0,96 | 463,78 | 231,15 | 4,85 |
| Уд | 1. 203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002), (м2) | 100 2,1 | 3379,42 |  | 3379,42 | 7096,78 |  |  | 7096,78 |  |  |
| 51 | Цена поставщика | Двери алюминевые КП45 RAL 7002 (шт) | 1 | 5274,31 19620.45/3.72 |  | 5274,31 19620.45/3.72 | 5274,31 |  |  | 5274,31 |  |  |
| 52 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР (266,25 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (255,03 руб.) СП (151,74 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (255,03 руб.) | 0,0504 (1,4*1,8)*2/100 | 5317,82 4790,8 | 527,02 269,27 |  | 268,02 | 241,46 | 26,56 13,57 |  | 188,54 | 9,5 |
| 53 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) 20 167,15 = 368 790,15 - 100 x 3 486,23 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (288,27 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (258,31 руб.) СП (138,33 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (258,31 руб.) | 0,0504 (1,4*1,8)*2/100 | 21002,58 5096,5 | 853,35 28,7 | 15052,73 | 1058,53 | 256,86 | 43,01 1,45 | 758,66 | 185,5295 | 9,35 |
| Уд | 1. 203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), (м2) | 100 5,04 | 3486,23 |  | 3486,23 | 17570,6 |  |  | 17570,6 |  |  |
| 54 | Цена поставщика | Блоки оконные вухстворчатые-одна створка глухая, вторая поворотно-откидная, с подрамником. Размер 1800*1400мм (шт.) | 2 | 3173,09 11803,89/3,72 |  | 3173,09 11803,89/3,72 | 6346,18 |  |  | 6346,18 |  |  |
| 55 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (23,38 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (20,95 руб.) СП (11,22 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (20,95 руб.) | 0,032 1,6*2/100 | 7531,43 652,83 | 30,25 1,74 | 6848,35 | 241,01 | 20,89 | 0,97 0,06 | 219,15 | 24,3685 | 0,78 |
| 56 | Цена поставщика | Доски подоконные ПВХ (м) | 3,2 1,6*2 | 228,49 850/3,72 |  | 228,49 850/3,72 | 731,17 |  |  | 731,17 |  |  |
| 57 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) 4 880,47 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00 - 30 x 27,84 - 0,0089 x 7 009,70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (246,21 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (248,7 руб.) СП (116,27 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (248,7 руб.) | 0,045 | 5620,22 5523,06 | 96,76 3,48 | 0,4 | 252,91 | 248,54 | 4,35 0,16 | 0,02 | 191,4405 | 8,61 |
| Уд | 1. 101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, (1000 м2) | 0,105 0,0047 | 115197 |  | 115197 | 541,43 |  |  | 541,43 |  |  |
| Уд | 2. 101-2434 | Клей ПВА, (кг) | 30 1,35 | 27,84 |  | 27,84 | 37,58 |  |  | 37,58 |  |  |
| Уд | 3. 101-3464 | Грунтовка: масляная ВАК-I-V, (т) | 0,0089 0,0004 | 7009,7 |  | 7009,7 | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |
| 58 | Цена поставщика | Листы облицовочные декоративные (м2) | 4,5 | 72,58 270/3,72 |  | 72,58 270/3,72 | 326,61 |  |  | 326,61 |  |  |
| 59 | 311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (65,3 руб.): 100% от ФОТ (65,3 руб.) СП (39,18 руб.): 60% от ФОТ (65,3 руб.) | 5 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 348,55 | 65,3 | 283,25 |  |  |  |
| 60 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 5 | 13,08 | 13,08 |  | 65,4 |  | 65,4 |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Кабинет 421 | 17268,91 |  |  |  |  | 35,27 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 118149,59 | 15441,37 | 2195,18 472,19 | 100513,04 |  | 556,7 |
| Накладные расходы | 15496,24 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7973,25 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 139850,85 |  |  |  |  | 545,99 |
| Итого Монтажные работы | 1768,23 |  |  |  |  | 10,71 |
| Итого | 141619,08 |  |  |  |  | 556,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 100513,04 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2195,18 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 15913,56 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 15496,24 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7973,25 |  |  |  |  |  |
| Индекс СМР к ценам 2001г. больницы 141 619,08 * 3,72 | 526822,98 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 526822,98 |  |  |  |  | 556,7 |