| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МУ «Центральная городская больница г.Югорска» _______________________ В.А.Каданцев «26» сентября 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова «26» сентября 2011 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

№ ____________________

на право заключения муниципального контракта

на поставку стоматологических материалов.

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область Контактное лицо: Поливода Александр Вячеславович – Заведующий зубопротезным кабинетом МУ «Центральная городская больница г. Югорска», тел.8(34675) 6-79-01, 6-78-93. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Кажуро Ольга Владимировна – и.о. начальника отдела материально-технического отдела МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru . |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. e-mail: omz@ugorsk.ru . Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку стоматологических материалов. |
|  | Предмет контракта | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад МУ «Центральная городская больница г. Югорска», ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: Разовая поставка, товар должен поставляться в течение 5-ти дней со дня подписания контракта. Условия поставки: 1)Поставщик осуществляет доставку товара до склада Заказчика. 2) При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ и ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Первичная и вторичная (при наличии) упаковка товара должна соответствовать действующей нормативно-технической документации на данный вид товара. Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка индивидуальной упаковки и инструкция по применению должны быть на русском языке. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80 % от даты выпуска. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 531 822 (пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению контракта в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС, погрузку, доставку, разгрузку и иные затраты Исполнителя. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены контракта. Часть IV Приложение Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта отдельным файлом. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: средства, полученные от приносящей доход деятельности учреждения за 2011 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней, после подписания товарной накладной, по факту поставки товара. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 14 » ноября 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 17 » ноября 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «21 » ноября 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1)Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Участник размещения заказа по каждой позиции товара части II «Техническое задание», должен указать страну происхождения товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 26 591 (двадцать шесть тысячи пятьсот девяносто один) рубль 10 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | _____________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | В полном объёме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12 мая 2011 года №217 преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского | Преференции предоставляются |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет муниципального контракта: поставка стоматологических материалов МУ «Центральная городская больница  г. Югорска».

- Основание: необходимость обеспечения расходными материалами.

- Код  ОКДП: 2423910.

- Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипс 5 класса | Супертвердый гипс V класса DIN EN ISO 6873 или эквивалент. Супертвердый гипс с увеличенным расширением для частичных и мастер-моделей для коронок, мостов, вкладок, виниров и хромовой техники. Цвет: Золотисто-Коричневый Фасовка: мешок 5 кг. | 12 | шт. |
| 2 | Гипс 3 класса | Твердый моделировочный гипс 3 класса DIN EN ISO 6873 или эквивалент. Используется в лабораториях для изготовления полных и частичных протезов, в челюстно-лицевой оротопедии для ремонта, прокладки моделей. Цвет: голубой Фасовка: мешок 25 кг. | 25 | шт. |
| 3 | Базисная пластмасса горячей полимеризации | Базисная пластмасса горячей полимеризации применяется для изготовления полных и частичных съемных протезов, базисов бюгельных протезов. Пластмасса на основе полиметилметакрилата, не содержит кадмия, применяется в методике прессования Фасовка: порошок в банке 1000 гр. Цвет: №6 розовый с прожилками. | 13 | шт. |
| 4 | Мономер для базисной пластмассы горячей полимеризации или эквивалент | Мономер для базисной пластмассы горячей полимеризации Фасовка: бесцветная жидкость в банке 500 мл. | 13 | шт. |
| 5 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д С3 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 3 | шт. |
| 6 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д С4 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 2 | шт. |
| 7 | Пластмасса для изготовления ортодонтических аппаратов | Пластмасса предназначена для починок и перебазировок пластмассовых протезов, а также для изготовления ортодонтических и ортопедических аппаратов. РЕДОНТ-ОЗ или эквивалент представляет собой самотвердеющую пластмассу на основе сополимера акриловой группы, бесцветная, типа порошок-жидкость. Форма выпуска и комплектность : Комплект пластмассы содержит: - порошок: 140-160г; - жидкость: 90-110г; Красители (красный, синий, желтый) - 3*15 гр. | 15 | компл. |
| 8 | Пластмасса холодного отверждения | Стоматологическая пластмасса применяется для изготовления съемных зубных протезов, челюстно-лицевых и ортодонтических аппаратов, съемных шин-протезов при парадонтозе, починок Комплект пластмассы содержит: порошок 150-170 г, жидкость 90 - 110 мл, лак разделительный 45-55 мл. | 7 | компл. |
| 9 | Зубы пластмассовые 3-х слойные | Трехслойные акриловые зубы для изготовления съемных конструкций зубных протезов, соответствующие естественным зубам по форме, цвету, косметике, прочные, невредные для организма, не имеющие посторонних запахов, вкусов, монолитно соединяющиеся с базисной пластмассой. Упаковка: планка 28 штук. Цвет: А1, А2,А3, А3,5 Фасон: 16,04,31,34,37. | 60 | штук. |
| 10 | Сталь стоматологическая | Специальный сплав нержавеющей стали для изготовления зубных протезов, кроме железа, содержит хром (18%), никель (8%) и углерод (0,1%). Этот специальный сплав нержавеющей стали имеет удельный вес 7,2—7,8, температуру плавления около 1400°,применяется для изготовления кламмеров, коронок, мостовидных протезов, бюгелей, штифтов, ортодонтических аппаратов и различных шин при лечении переломов челюстей. Данный сплав нержавеющей стали (18.8.01) не намагничивается, эластичен, прочен, устойчив к коррозии, легко штампуется и вытягивается в ленту и проволоку. Твердость сплава по Бринеллю до 140, выпускается в виде полуфабрикатов — проволоки, гильз и заготовок по 30—50 г для литья. Гильзы выпускаются до 16 мм в диаметре; толщина стенок и дна гильз 0,22—0,30 мм. | 10 | кг |
| 11 | Сплав для изготовления коронок и мостовидных зубных протезов | Girobond® NB – стоматологический сплав под керамику на основе CoCrMO, тип 5 согласно DIN ISO 22674 или эквивалент для несъемных и съемных протезов. Для коронок и мостовидных протезов.Технико-физические характеристики: Предел текучести при растяжении (Rp 0,2) 615-625 MPa Предел прочности при растяженииt (Rm) 850 MPa Модуль эластичности (E) 205-215 GPa Относительное удлинение при разрыве (A) 14 % Твердость по Виккерсу HV10 325-335 Интервал плавления 1350 °C (солидус) – 1422 °C (ликвидус) Температура литья 1510 °C (согласно имеющемуся оборудованию) Удельный вес 8,6 г/ см3 КТР (25-600 °C) 14,6 × 10-6K1 Цвет серебристый Цвет окисла серый Переносимость организмом устойчивость к коррозии, цитотоксичность . | 3 | кг |
| 12 | Керамическая масса Дуцерам плюс. Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д Д4 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр.5361011035 | 3 | шт. |
| 13 | Керамическая масса Дуцерам плюс. Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д С2 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 3 | шт. |
| 14 | Воск базисный | Воск предназначен для моделирования базисов съемных протезов с маркировкой СЕ, пластмассовых седловидных накладок для постановки зубов и регистрации прикуса. Розовые восковые пластины толщиной 1,5 мм. Воск легко принимает нужную форму и стабилен к температуре при примерке. Упаковка: 500 гр. | 30 | упак. |
| 15 | Керамическая масса Дуцерам плюс. Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д Б4 Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 2 | шт. |
| 16 | Керамическая масса Дуцерам плюс. Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д Д2 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр.5361011035 | 3 | шт. |
| 17 | Отрезной диск для модели | Отрезной диск с алмазным покрытием для выпиливания штампиков из зубного ряда.- Быстрый и точный разрез без перекоса. - Стабильный несущий материал обеспечивает спокойный ход. - Три разных диаметра и ширины пропила. - Перфорация дисков обеспечивает прозрачность при распиливании. Технические характеристики: Размер (АхВ) 30 х 0,3 мм Режущая толщина 2,35 мм Максимальное число оборотов 10.000 оборотов в минуту. | 6 | упак. |
| 18 | Керамическая масса Дуцерам плюс. Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДД3 упаковка: флакон по 20 гр. | 2 | компл. |
| 19 | Керамическая масса Дуцерам плюс. Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д А4 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 2 | шт. |
| 20 | Керамическая масса Дуцерам плюс. Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д Б1 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 2 | шт. |
| 21 | Керамическая масса Дуцерам плюс. Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д Б2 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 3 | шт. |
| 22 | Керамическая масса Дуцерам плюс. Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д Б3 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 3 | шт. |
| 23 | Зуботехнический А-силикон для дублирования моделей | Зуботехнический А-силикон для дублирования моделей с незначительными поднутрениями и прочными паковочными массами. Время смешивания вручную при 23оС – 55-65мин; механически при 23оС – 25-35 мин. Время схватывания: 20 ми. Твердость 20-23 по Шору А. Эластичность 99,95%. Комплект: 1 флакон с базой весом 1кг. + 1 флакон с катализатором весом 1 кг. | 4 | компл. |
| 24 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДC3 упаковка: флакон по 20 гр. 5361013143 | 2 | шт. |
| 25 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДC4 упаковка: флакон по 20 гр. | 1 | шт. |
| 26 | Универсальная паковочная масса для керамики | Универсальная, мелкодисперсная, точная паковочная масса для модельного литья (коронки ,мосты, бюгеля). Подходит для всех благородных и неблагородных сплавов под металлокерамику и прессованную керамику. Можно использовать как используя технику быстрого литья (шоковой технологии), так и традиционным методом ступенчатого нагрева. Упаковка: порошок 4,5 кг : 1 литр жидкости. | 8 | шт. |
| 27 | Фосфатный паковочный материал для бюгелей | Паковочная масса применяется для изготовления частичных зубных протезов, для силиконовых, полиэфирных и гелевых дубликатов. Упаковка: порошок 20 кг : 3литра жидкости. | 4 | шт. |
| 28 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДB2 упаковка: флакон по 20 гр. | 2 | шт. |
| 29 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДC1 упаковка: флакон по 20 гр. | 1 | шт. |
| 30 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДC2 упаковка: флакон по 20 гр. | 2 | шт. |
| 31 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дуцерам плюс Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДА2 упаковка: флакон по 20 гр. | 3 | шт. |
| 32 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДА3 упаковка: флакон по 20 гр. | 3 | шт. |
| 33 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДА3,5 упаковка: флакон по 20 гр. | 2 | шт. |
| 34 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДВ1упаковка: флакон по 20 гр. | 1 | шт. |
| 35 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДД2 упаковка: флакон по 20 гр. | 2 | шт. |
| 36 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДД3 упаковка: флакон по 20 гр. | 2 | шт. |
| 37 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д А3,5 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 3 | шт. |
| 38 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДA4 упаковка: флакон по 20 гр. 5361013143 | 1 | шт. |
| 39 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДB3 упаковка: флакон по 20 гр. | 1 | шт. |
| 40 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДB4 упаковка: флакон по 20 гр. | 1 | шт. |
| 41 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДА1 упаковка: флакон по 20 гр. | 1 | шт. |
| 42 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДД4 упаковка: флакон по 20 гр. | 1 | шт. |
| 43 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет А2, Упаковка шприц 2 мл. | 7 | шт. |
| 44 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет А3, Упаковка шприц 2 мл.. | 7 | шт. |
| 45 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин,порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д Д3 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 3 | шт. |
| 46 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин,порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д С1 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 2 | шт. |
| 47 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Масса режущего края в отдельной упаковке Цвет S1, Упаковка стеклянная банка 20 гр. | 2 | шт. |
| 48 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Масса режущего края в отдельной упаковке Цвет S4, Упаковка стеклянная банка 20 гр. | 2 | шт. |
| 49 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Масса режущего края в отдельной упаковке Цвет S5, Упаковка стеклянная банка 20 гр. | 2 | шт. |
| 50 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | 3D - дентин может смешиваться со всеми материалами или использоваться в чистом виде для повышения насыщенности цвета в цервикальной окклюзионной области. По сравнению с дентином (D) обладает иной интенсивностью (хрома), но такой же прозрачностью. 3D- Дентин,порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов, отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет 3D-А .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 3 | шт. |
| 51 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | 3D - дентин может смешиваться со всеми материалами или использоваться в чистом виде для повышения насыщенности цвета в цервикальной окклюзионной области. По сравнению с дентином (D) обладает иной интенсивностью (хрома), но такой же прозрачностью. 3D- Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет 3D-C .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 3 | шт. |
| 52 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | 3D - дентин может смешиваться со всеми материалами или использоваться в чистом виде для повышения насыщенности цвета в цервикальной окклюзионной области. По сравнению с дентином (D) обладает иной интенсивностью (хрома), но такой же прозрачностью. 3D- Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет 3D-B .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 2 | шт. |
| 53 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин,порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д A1 .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | 2 | шт. |
| 54 | Спрей окклюзионный | Для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. Зеленый (75 мл. флакон) | 10 | шт. |
| 55 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Масса режущего края в отдельной упаковке Цвет S6, Упаковка стеклянная банка 20 гр. | 2 | шт. |
| 56 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Масса режущего края в отдельной упаковке Цвет S2, Упаковка стеклянная банка 20 гр. | 3 | шт. |
| 57 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Масса режущего края в отдельной упаковке Цвет S3, Форма выпуска: стеклянная банка 20 гр. | 3 | шт. |
| 58 | Гидросовместимый А-Силикон низкой вязкости | А-силикон с конечной твердостью по Шору 44-46. Совместим с другими А-силиконами. Отличается размерной стабильностью, возможно отлитие точных моделей в течение длительного времени после снятия слепка. Подходит для снятия слепков в различных клинических ситуациях. Совместим со всеми зуботехническими материалами применяемыми при работе с А-силиконами. Применяется как корригирующий слой для двухэтапной техники слепка, для несъемных протезов. Комплектность упаковки: 1 картридж с базой 50мл; 1 картридж с катализатором 50 мл., 10-12 желтых смесительных наконечников. | 7 | компл. |
| 59 | Гидросовместимый А-Силикон очень низкой вязкости | А-силикон с конечной твердостью по Шору 45 Совместим с другими А-силиконами. Отличается размерной стабильностью, возможно отлитие точных моделей в течение длительного времени после снятия слепка. Подходит для снятия слепков в различных клинических ситуациях. Совместим со всеми зуботехническими материалами применяемыми при работе с А-силиконами. Применяется как корригирующий слой для двухэтапной техники слепка, для несъемных протезов . Комплектность упаковки: 1 картридж с базой 50мл; 1 картридж с катализатором 50 мл., 12 желтых смесительных наконечников | 18 | компл. |
| 60 | Базовый гидрофильный слепочный материал очень высокой вязкости. | А-силикон с конечной твердостью по Шору 59-61. Совместим с другими А-силиконами. Отличается размерной стабильностью, возможно отлитие точных моделей в течение длительного времени после снятия слепка. Подходит для снятия слепков в различных клинических ситуациях. Совместим со всеми зуботехническими материалами применяемыми при работе с А-силиконами. Применяется для снятия слепков под коронки в монофазной технике, для снятия слепков под коронку, мосты вкладки в двухэтапной технике, для изготовления индивидуальной ложки. Комплектность упаковки: 1 банка с базой по 250мл; 1 банки с катализатором по 250 мл. | 12 | компл. |
| 61 | А-Силикон для регистрации прикуса | А-силикон с конечной твердостью по Шору 94-96 Совместим с другими А-силиконами. Отличается размерной стабильностью, возможно отлитие точных моделей в течение длительного времени после снятия слепка. . Совместим со всеми зуботехническими материалами применяемыми при работе с А-силиконами. Применяется для регистрации прикуса с максимальной детализацией. Комплектность упаковки: 1 картридж с базой 50мл; 1 картридж с катализатором 50 мл., 12 зеленых смесительных наконечников . | 17 | компл. |
| 62 | Смесительные наконечники | Смесительные наконечники желтого цвета. Комплектность упаковки- 48 штук | 10 | упак, |
| 63 | Инструменты режущие | Отрезные армированные диски для КХС или эквивалент. Диаметр диска 40мм. Комплектность упаковки - 25 штук. | 10 | упак. |
| 64 | Инструменты режущие | Отрезные диски для КХС. Диаметр диска 38мм. Упаковка 100 штук. | 1 | упак. |
| 65 | Инструменты режущие | Отрезные армированные диски для КХС. Диаметр диска 40мм. Упаковка 25 штук. | 5 | упак. |
| 66 | Артикуляционная бумага | Артикуляционная бумага имеет форму полосок толщиной 0.06 мм. Форма выпуска упаковка -200 шт. полосок в книжки. | 20 | упак. |
| 67 | Артикуляционная бумага | Артикуляционная бумага имеет форму подковы толщиной – 200 мм. Форма выпуска упаковка № 50 шт. | 15 | упак. |
| 68 | Расходный материал Тигли Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Тигли Дугатрон 3 серии ЮДЖИН для плавки стоматологических сплавов. | 30 | Шт. |
| 69 | Нить для ретракции десны Ultra - Pak или эквивалент (информация о российском эквиваленте отсутствует) | мягкий шнур, №0 240-250 см. | 10 | Шт. |
| 70 | Нить для ретракции десны Юни - Пак или эквивалент (информация о российском эквиваленте отсутствует) | мягкий шнур, пропитанный эпинефрином (зелёный) №00 180-190 см. | 35 | Шт. |
| 71 | Нить для ретракции десны Ultra- Pak или эквивалент (информация о российском эквиваленте отсутствует) | мягкий шнур, №000 240-250 см. | 25 | Шт. |
| 72 | Зубы пластмассовые 3-х слойные | SUPER LUX - трехслойные акриловые зубы для стоматологических протезов или эквивалент. Соответствуют по анатомической форме, цвету и отображательной способности натуральным зубам Зубы полностью соответствуют шкале VITA: A1- D4. Зубы SUPER LUX имеют естественный, натуральный внешний вид. Благодаря функциональному дизайну жевательных зубов идеально подходят для любых протезов: полных, частичных и бюгельных. Обладают высокой прочностью, природной прозрачностью эмалевого слоя. Цветовая стабильность сохраняет естественный внешний вид даже после обтачивания. Упаковка: планка 28 штук. Цвет: А2,А3, А3,5 Б1, Б2, Б3, Б4,А1, А4, Д2,Д3,С1, С2,С3,С4, Д4 | 110 | штук. |

В цену контракта включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению контракта в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС,  погрузку, доставку, разгрузку и иные затраты Исполнителя. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.

4. Требования к качеству товара:

Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным: требованиям, обязательным правилам, стандартам  нормативной, технической и иной документацией (ГОСТам, ОСТам, ТУ, ТО, СанПиН); должно подтверждаться сертификатами соответствия (в случае если подлежит обязательной сертификации), регистрационными удостоверениями, гигиеническими  заключениями.

5. Гарантия качества Товара:

5.1.  Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.

5.2.  При поставке товара ненадлежащего качества Заказчик вправе заявить Поставщику претензию по качеству товара.  Поставщик обязан заменить продукцию ненадлежащего качества в течение одной недели со дня получения претензии факсимильной или электронной  связью, за свой счет.

5.3. При поставке Поставщик должен предоставить:  копию регистрационного  удостоверения, копию сертификата качества,   копию Санитарно-гигиенического  заключения, заверенные должным образом.

5.4. Остаточный  срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80 % от даты выпуска.

5.5. Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении.

6. Условия поставки товара:

6.1. Поставщик осуществляет доставку товара до склада Заказчика.

6.2. При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН.

7.  Требования к упаковке и маркировке товара:

7.1. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

7.2. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

7.3. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТа.

8. Место поставки товара: 628260,  склад  МУ «Центральная городская больница г. Югорска», ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

9. Сроки (периоды) поставки товара: Разовая поставка, товар должен поставляться в течение 5-ти дней со дня со дня подписания контракта.

10. Срок и условия оплаты: Безналичным  перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней, после подписания  товарной накладной, по факту поставки товара.

Заведующий зубопротезным кабинетом

МУ «Центральная городская

больница г. Югорска»                                                                                 А.В.  Поливода

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ муниципального контракта

на поставку стоматологических материалов

"     " ______________   2011 г.                                                               	                     г. Югорск

Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница г. Югорска», именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Каданцева Валерия Алексеевича, действующего на основании   Устава,   с  одной   стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.Данный муниципальный контракт заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от  «   » __________2011г. и открытого аукциона в электронной форме №_____ от «  » __________2011г.

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика – _______________ (далее товар) на общую сумму поставки: _________ руб.______ копеек  ( ______________ ) , а Заказчик принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом.

1.3.На момент передачи Заказчику согласованной партии товара, она должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенной или арестованной, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Обязательства по  муниципальному контракту должны быть обеспечены в полном объёме.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации, счетах-фактурах являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего муниципального контракта, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен предоставить:

- документы, подтверждающие качество и безопасность товара;

- копию регистрационного  удостоверения;

- копию сертификата качества;

- копию   Санитарно-гигиенического  заключения и т.д.

Поставленный товар должен также сопровождаться товарно-сопроводительными документами, оформленными Поставщиком.  Эти документы должны быть заверены надлежащим образом.

2.3. При поставке товара  Поставщик должен  предоставить -   документ,  подтверждающий страну происхождения товара.  Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения поставляемого товара, на основании законодательства РФ.

2.4. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80 % от даты выпуска.

2.5. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока годности при полном соблюдении Заказчиком условий хранения и использования товара.

2.6. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

2.7. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

2.8. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТа.

2.9. Поставщик гарантирует поставку товара в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад МУ «Центральная городская больница г. Югорска», ул. Попова, дом  29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка – разовая, товар должен поставляться в течение 5-ти дней  со дня подписания контракта.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций:  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества, гигиеническое заключение). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным муниципальным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока годности товара.   Претензии по количеству, ассортименту, комплектности и качеству могут быть предъявлены в течение 20 дней с момента поставки, на основании акта дефектации  (приема-передачи), составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, с момента получения претензии, посредством факсимильной или электронной связи  в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего муниципального контракта, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар за свой счет  или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока  отведенного на  вывоз товара  Заказчик вправе самостоятельно распорядиться полученным товаром.

3.9.Товар считается  поставленным после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение заявленной партии Товара в полном объеме при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются Поставщиком. При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара, согласно п.2.6, п.2.7, п.2.8. Настоящего  муниципального Контракта.

4.2. Поставщик  учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара, согласовывает  вид транспорта с Заказчиком по доставке товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации (приложение 1), протоколе аукциона. Цена муниципального контракта может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим муниципальным контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального   контракта.

5.2. В стоимость товара  включены расходы на упаковку, перевозку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС, по исполнению муниципального контракта.

5.3.Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих  дней, оплата производится по факту поставки товара, на основании счета, счёта-фактуры  выставленного Поставщиком, после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение  Товара в полном объеме.

5.4. В ходе исполнения   муниципального контракта заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных муниципальным контрактом товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен муниципальный  контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену муниципального контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены муниципального контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену муниципального контракта указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены муниципального контракта на предусмотренное в  муниципальном контракте количестве такого товара.

5.5. При заключении  муниципального контракта заказчик по согласованию с поставщиком, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом будет заключаться такой муниципальный контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой муниципального контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой муниципального контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены муниципального контракта, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться муниципальный контракт, на количество товара, указанное в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.

5.6. Оплата по контракту осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждения за 2011 год.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по муниципальному контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи муниципального контракта применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему муниципальному контракту сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы муниципального контракта,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели за свой счет, со дня получения факсимильной претензии.

6.11. Сторона муниципального контракта, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по муниципальному контракту другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны муниципального контракта от исполнения  обязательств по контракту в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего муниципального контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий контракта, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий муниципальный контракт, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий муниципальный  контракт, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему муниципальному  контракту.

8.3. Настоящий муниципальный контракт действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.4.Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (п.8
ст. 9 Федерального закона № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим муниципальным контрактом, регулируются действующим законодательством.

9.2. Данный документ является полным текстом муниципального контракта и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям муниципального контракта, теряют свою юридическую силу.

9.3. Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего муниципального контракта, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на  товар в момент случайной гибели или случайного повреждения его.

9.5. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему муниципальному контракту переходят к его правопреемнику.

9.6. Поставщик, не представивший в адрес Заказчика подписанный экземпляр контракта в срок, установленный Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июня 2005 года, признается уклоняющимся от заключения контракта.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Муниципальный Заказчик: МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,ХМАО, г. Югорск, ул. Попова 29 т/факс: 8 (34675) 24810 секретарь т/факс: 67881 юрисконсульт УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 060.01.002.0) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40703810600063000001 Б И К 047162000 БАНК ОАО «Ханты-Мансийский банк» г Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 91514 _____________В. А. Каданцев М.П. | Поставщик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный  врач                                                                                            В. А. Каданцев

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                          С.И. Чернышева

Приложение № 1                                                                            к контракту

на поставку ________________

от   «___» __________ 2011 г.  №___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОКДП -2423910

| № п/п | Наименование | Характеристика | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                                                    Поставщик:

Главный врач    _____________В.А. Каданцев

МУ «Центральная городская

больница г. Югорска»

м.п.

Часть IV   Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта предоставляется отдельным файлом