Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«21» июня  2012г.                                                                              № 0187300005812000278-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5.Тельнова Н.А. – начальник контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Кажуро Ольга Владимировна - начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000278 на право заключения гражданско-правового  договора на поставку медицинского оборудования.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000278, дата публикации 08.06.2012.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск, ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 21 июня 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «18» июня 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 2920094).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 2920094, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №1, защищенный № 2920094 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Порядковый номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 1 | Организация; Общество с ограниченной ответственностью МедиРон,. Почтовый адрес; 620000, Свердловская обл, Екатеринбург г, ул.22 Партсъезда, д.15 - 2. Местонахождение участника размещения заказа; 620000, Свердловская обл, Екатеринбург г, ул.22 Партсъезда, д.15 - 2. Номер контактного телефона; 8 343 330-77-10. ИНН КПП; 6673192547 667301001. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

____________________Н.А. Морозова

______________________Т.И. Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

__________________Н.Б. Захарова

________________ А.Т.Абдуллаев

Представитель заказчика:                                                                _________________О.В. Кажуро

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «21 » июня 2012 г. №0187300005812000 278-1

Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме  на

право заключения гражданско-правового договора  на поставку медицинского оборудования

Заказчик: МБЛПУ «ЦГБ  г.Югорска»

| Показатель |  |  |  |  | Обязательные требования |  |  | ООО "МедиРон" г. Екатеринбург |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства |  |  |  |  | не проводится |  |  | не проводится |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа |  |  |  |  | не приостановлена |  |  | не приостановлена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год |  |  |  |  | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |  | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  |  |  |  | отсутствует |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе |  |  |  |  | в объеме, указанном в документации об аукционе |  |  | в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора |  |  |  |  | Начальная (максимальная) цена договора: 518 282,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер заявки |  |  |  |  |  |  |  | 2920094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристика |  |  |  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Характеристика |  |  |  |  | Ед.изм. | Кол-во | Страна происхождения |
| 1 | Динамометр медицинский ДЭР 150-0,5 или эквивалент ОКДП 3311222 | Для измерения мышечной силы кисти руки человека. Основные возможности: автоматическая установка нуля автономное питание два режима работы: обычный и экономичный – автоматическое отключение питания при неиспользовании Технические характеристики: Наибольший предел измерения (НПИ), даН – 150 Наименьший предел измерения (НмПИ), даН – 2 Цена поверочного деления (е) и дискретность отсчета (dd), даН – 0,5 Габаритные размеры динамометра, мм, не более – 110х70х25 Масса, кг – 0,2±0,1 Рабочий диапазон температур – -10° до +40°C |  |  |  | штук | 1 | Динамометр медицинский ДЭР 150-0,5 | Для измерения мышечной силы кисти руки человека. Основные возможности: автоматическая установка нуля автономное питание два режима работы: обычный и экономичный – автоматическое отключение питания при неиспользовании Технические характеристики: Наибольший предел измерения (НПИ), даН – 150 Наименьший предел измерения (НмПИ), даН – 2 Цена поверочного деления (е) и дискретность отсчета (dd), даН – 0,5. Габаритные размеры динамометра, мм, – 110х70х25. Масса, кг – 0,2 Рабочий диапазон температур – -10° до +40°C Производитель: Нижнетагильский медико-инструментальный завод, ОАО. |  |  |  |  | штук | 1 | Россия |
| 2 | Негатоскоп НМ-2 или эквивалент ОКДП 3311230 | Для просмотра рентгеновских снимков и негативов в проходящем свете. Пластиковый корпус с установленными в нем энергосберегающими лампами с выключателем и экраном из оргстекла. Экран с двумя зонами. Размер негатоскопа 560х125х800, размер просмотрового поля 430х760. напряжение - 220 В, 50 Гц тип ламп - люминесцентная 15W максимальная яркость свечения просмотрового экрана кд/м2 – не менее 2900 неравномерность яркости, % - не менее 30 время установления рабочего режима, с - 5 средняя наработка на отказ То, Ч – не менее 8000 средний срок службы до списания, Т сл, лет - не менее 15 |  |  |  | штук | 2 | Негатоскоп НМ-2 | Для просмотра рентгеновских снимков и негативов в проходящем свете. Пластиковый корпус с установленными в нем энергосберегающими лампами с выключателем и экраном из оргстекла. Экран с двумя зонами. Размер негатоскопа 560х125х800, размер просмотрового поля 430х760, напряжение - 220 В, 50 Гц, тип ламп - люминесцентная 15W максимальная яркость свечения просмотрового экрана кд/м2 – 2900, неравномерность яркости, % - 30 время установления рабочего режима, с - 5 средняя наработка на отказ То, Ч – 8000 средний срок службы до списания, Т сл, лет - 15 Производитель - ИП "Мединдустрия-Сервис" |  |  |  |  | штук | 2 | Беларусь |
| 3 | Отоскоп ОКДП 3311230 | Карманный отоскоп c рукояткой для 2-х батареек и комплектом воронок. Технические характеристики - освещение с ксенон-галогеновой технологией - яркий свет без теней и рефлексов; - шарнирное обзорное окно с 3х кратным увеличением - 2 части: рукоятка и головка - ударостойкий хромированный поликарбоновый корпус для прочности - наличие сменной лупы с 2,5-кратным увеличением; -наличие безопасного и удобного коннектора для пневмоотоскопии; -- наличие ушной воронки диаметром 4 мм и комплекта многоразовых воронок. |  |  |  | штук | 1 | Отоскоп mini 2000 | Карманный отоскоп c рукояткой для 2-х батареек и комплектом воронок. Технические характеристики: - освещение с ксенон-галогеновой технологией - яркий свет без теней и рефлексов; - шарнирное обзорное окно с 3х кратным увеличением - 2 части: рукоятка и головка - ударостойкий хромированный поликарбоновый корпус для прочности - наличие сменной лупы с 2,5-кратным увеличением; -наличие безопасного и удобного коннектора для пневмоотоскопии; - наличие ушной воронки диаметром 4 мм и комплекта многоразовых воронок. Производитель: Heine Optotechnik GmbH & Co. KG. |  |  |  |  | штук | 1 | Германия |
| 4 | Аудиометр (аудиотестер) ультразвуковой Эхотест -02 или эквивалент ОКДП 3311230 | Для определения слуховой чувствительности пациента к ультразвуку. Ранняя и дифференциальная диагностика слуховых расстройств. Технические характеристики • рабочая частота (100±5) кГц • нестабильность рабочей частоты ±1% • диапазон регулирования выходной мощности (0-30) дБ • дискретность регулирования выходной мощности 1 дБ • напряжение питание 220 В, 50 Гц • потребляемая мощность 25 ВА • габаритные размеры (220х160х90) мм • масса не более 1,3 кг |  |  |  | штук | 1 | Аудиометр (аудиотестер) ультразвуковой Эхотест -02 | Для определения слуховой чувствительности пациента к ультразвуку. Ранняя и дифференциальная диагностика слуховых расстройств. Технические характеристики: • рабочая частота (100) кГц • нестабильность рабочей частоты 1% • диапазон регулирования выходной мощности (0-30) дБ • дискретность регулирования выходной мощности 1 дБ • напряжение питание 220 В, 50 Гц • потребляемая мощность 25 ВА • габаритные размеры (220х160х90) мм • масса 1,3 кг. Производитель: ООО "НПИ ФИРМА "ГИПЕРИОН". |  |  |  |  | штук | 1 | Россия |
| 5 | Кресло Барани ОКДП 3311659 | Для проверки вестибулярного аппарата, путем вращения пациента вокруг своей оси. Изготавливается из сортовой стали и окрашивается порошковой краской. Для безопасности пациента имеет цепочку-застежку. Сидение безшовно обито медицинским кожзаменителем. Ручка вращатель установлена на втулках, ось вращения на двух шарикоподшипниках. Высота – не менее 1580 мм; Ширина - не менее 600 мм; Глубина – не менее 600 мм; Высота сиденья от пола – не менее 530 мм; Масса не более 13кг. |  |  |  | штук | 1 | Кресло Барани КВ-1 | Для проверки вестибулярного аппарата, путем вращения пациента вокруг своей оси. Изготавливается из сортовой стали и окрашивается порошковой краской. Для безопасности пациента имеет цепочку-застежку. Сидение безшовно обито медицинским кожзаменителем. Ручка вращатель установлена на втулках, ось вращения на двух шарикоподшипниках. Высота – 1580 мм; Ширина - 600 мм; Глубина – 600 мм; Высота сиденья от пола – 530 мм; Масса 13кг. Производитель: Группа Компаний «Завет». |  |  |  |  | штук | 1 | Украина. |
| 6 | Набор пробных линз ОКДП3311234 | # Набор линз |  |  |  | набор | 1 | # Набор пробных очковых линз "АРМЕД" с оправой на 266 линз | # Набор линз |  |  |  |  | набор | 1 | Китай |
|  |  | Металлический ободок с аккуратными ручками | Наличие |  |  |  |  |  | Металлический ободок с аккуратными ручками | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал оптики | Стекло |  |  |  |  |  | Материал оптики | Стекло |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка значение оптической силы | Наличие |  |  |  |  |  | Маркировка значение оптической силы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не менее 266 сферических, призматических, астигматических и дополнительных линз | Наличие |  |  |  |  |  | 266 сферических, призматических, астигматических и дополнительных линз |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | фильтры и диафрагмы | Наличие |  |  |  |  |  | фильтры и диафрагмы |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | прочный кейс с обивкой из кожезаменителя | Наличие |  |  |  |  |  | прочный кейс с обивкой из кожезаменителя |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 пар линз сферических с отрицательной рефракцией от 0,12 до 20 дптр | Наличие |  |  |  |  |  | 40 пар линз сферических с отрицательной рефракцией от 0,12 до 20 дптр |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 пар линз сферических с положительной рефракцией от 0,12 до 20 дптр | Наличие |  |  |  |  |  | 40 пар линз сферических с положительной рефракцией от 0,12 до 20 дптр |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 пар линз астигматических с отрицательной рефракцией от 0,25 до 6 дптр | Наличие |  |  |  |  |  | 20 пар линз астигматических с отрицательной рефракцией от 0,25 до 6 дптр |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 пар линз астигматических с положительной рефракцией от 0,25 до 6 дптр | Наличие |  |  |  |  |  | 20 пар линз астигматических с положительной рефракцией от 0,25 до 6 дптр |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 призматических линз | 0,5 – 2 шт 1 – 2шт 2 – 2 шт 3, 4, 5, 6, 8,10 – по 1 шт |  |  |  |  |  | 9 призматических линз |  | 0,5 – 2 шт 1 – 2шт 2 – 2 шт 3, 4, 5, 6, 8,10 – по 1 шт |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 вспомогательных линз | Красный фильтр, Зеленый фильтр, Maddox , Матовое стекло, Окклюдер, Точечное отверстие, Тонкая щель, piane lens, crossed line (2шт.), полуматированная линза (2 шт) |  |  |  |  |  | 12 вспомогательных линз Производитель: Торговая марка "Армед" |  | Красный фильтр, Зеленый фильтр, Maddox , Матовое стекло, Окклюдер, Точечное отверстие, Тонкая щель, piane lens, crossed line (2шт.), полуматированная линза (2 шт) |  |  |  |  |  |
| 7 | Оправа пробная универсальная TF-3 или эквивалент ОКДП3311234 | Технические характеристики: Расстояние от осей правого и левого линзодержателей до вертикальной оси оправы (переносья) изменяется от 24 до 40 мм. Цена деления шкалы -1 мм. Градусные циферблатные шкалы (шкала по ТАБО) отградуированы от 0 до 180. Цена деления 5°. Количество обойм с пробными очковыми линзами и необходимыми элементами, устанавливаемых в линзодержатель пробной оправы - до 5. Длина заушника изменяется от 100 до 135 мм. Габаритные размеры – не более 145х88х47 мм. Масса - не более 60 г. |  |  |  | штук | 1 | Оправа пробная универсальная TF-3 | Технические характеристики: Расстояние от осей правого и левого линзодержателей до вертикальной оси оправы (переносья) изменяется от 24 до 40 мм. Цена деления шкалы -1 мм. Градусные циферблатные шкалы (шкала по ТАБО) отградуированы от 0 до 180. Цена деления 5°. Количество обойм с пробными очковыми линзами и необходимыми элементами, устанавливаемых в линзодержатель пробной оправы - до 5. Длина заушника изменяется от 100 до 135 мм. Габаритные размеры – 145х88х47 мм. Масса - 60 г. Производитель: Shin Nippon |  |  |  |  | штук | 1 | Япония |
| 8 | Офтальмоскоп ручной mini 3000 или эквивалент ОКДП3311234 | Портативный прямой офтальмоскоп эффективен при проведении офтальмоскопии в различных условиях. Функциональные возможности: · Клипса с включателем / выключателем (On/Off). Надежен, выключается автоматически при помещении инструмента в карман. · Улучшенная XHL ксенон-галогеновая технология. Яркий белый свет и качественное изображение. · 5 разных апертур. Полнофункциональный инструмент. · Диапазон линз от -20 до +20 диоптрий: положительные и отрицательные корригирующих линз -1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр. · 2части: рукоятка и головка. · Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть / качественный пластик. Ударопрочная, крепкая и нескользкая. · Заменяемые батарейки. Тип АА. Колесо апертур : Большой круг для нормального исследования глазного дна. Малый круг для уменьшения рефлексов при малом зрачке. Фиксационная звезда для определения центрированной или нецентрированной фиксации. Полукруг для уменьшения рефлексов при малом зрачке. «Бескрасный» фильтр для повышения контрастности при исследовании cосудов. Офтальмоскоп поставляется в мягком футляре. |  |  |  | штук | 1 | Офтальмоскоп ручной mini 3000 | Портативный прямой офтальмоскоп эффективен при проведении офтальмоскопии в различных условиях. Функциональные возможности: · Клипса с включателем / выключателем (On/Off). Надежен, выключается автоматически при помещении инструмента в карман. · Улучшенная XHL ксенон-галогеновая технология. Яркий белый свет и качественное изображение. · 5 разных апертур. Полнофункциональный инструмент. · Диапазон линз от -20 до +20 диоптрий: положительные и отрицательные корригирующих линз -1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр. · 2части: рукоятка и головка. · Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть / качественный пластик. Ударопрочная, крепкая и нескользкая. · Заменяемые батарейки. Тип АА. Колесо апертур: Большой круг для нормального исследования глазного дна. Малый круг для уменьшения рефлексов при малом зрачке. Фиксационная звезда для определения центрированной или нецентрированной фиксации. Полукруг для уменьшения рефлексов при малом зрачке. «Бескрасный» фильтр для повышения контрастности при исследовании cосудов. Офтальмоскоп поставляется в мягком футляре. Производитель: Heine Optotechnik GmbH & Co. KG. |  |  |  |  | штук | 1 | Германия |
| 9 | Лампа щелевая с приборным столом XCEL 250 или эквивалент ОКДП3311234 | Технические характеристики: |  |  |  | штук | 1 | Лампа щелевая с приборным столом XCEL 250 | Технические характеристики: |  |  |  |  | штук | 1 | США |
|  |  | Окуляры |  | Не менее 12,5х |  |  |  |  | Окуляры |  |  |  | 12,5х |  |  |  |
|  |  | Тип оптики в окулярах |  | Широкоугольная апохроматическая |  |  |  |  | Тип оптики в окулярах |  |  |  | Широкоугольная апохроматическая |  |  |  |
|  |  | Материал линз в окулярах |  | стекло |  |  |  |  | Материал линз в окулярах |  |  |  | стекло |  |  |  |
|  |  | Просветляющее покрытие на линзах окуляров |  | Наличие |  |  |  |  | Просветляющее покрытие на линзах окуляров |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Диаметр линз в окулярах должен обеспечивать хорошее поле зрения. |  | Не менее 21мм |  |  |  |  | Диаметр линз в окулярах обеспечивает хорошее поле зрения. |  |  |  | 21мм |  |  |  |
|  |  | Внешний диаметр окуляров |  | Не менее 40 мм |  |  |  |  | Внешний диаметр окуляров |  |  |  | 40 мм |  |  |  |
|  |  | Механизм на окулярах, позволяющий работать как в очках, так и без очков, должен быть выполнен сдвижным, из твердого черного медицинского пластика |  | Наличие |  |  |  |  | Механизм на окулярах, позволяющий работать как в очках, так и без очков, выполнен сдвижным, из твердого черного медицинского пластика |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Минимальное межзрачковое расстояние |  | Не более 48.5, |  |  |  |  | Минимальное межзрачковое расстояние |  |  |  | 48.5, |  |  |  |
|  |  | Максимальное межзрачковое расстояние |  | Не менее 80 мм |  |  |  |  | Максимальное межзрачковое расстояние |  |  |  | 80 мм |  |  |  |
|  |  | Регулировка межзрачкового расстояния |  | Плавная, с механической связью правого и левого окуляров |  |  |  |  | Регулировка межзрачкового расстояния |  |  |  | Плавная, с механической связью правого и левого окуляров |  |  |  |
|  |  | Возможность отсоединения окуляров от увеличительного блока(технология легкого доступа одним винтом) |  | Наличие |  |  |  |  | Возможность отсоединения окуляров от увеличительного блока (технология легкого доступа одним винтом) |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Крепление защитного экрана выполнено на кронштейн микроскопа, под окулярами, для защиты пациентов от дыхания врача |  | Наличие |  |  |  |  | Крепление защитного экрана выполнено на кронштейн микроскопа, под окулярами, для защиты пациентов от дыхания врача |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Микроскоп Галлилея |  | Наличие |  |  |  |  | Микроскоп Галлилея |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Поворот микроскопа вокруг оси с фиксатором положения под обе руки |  | Наличие |  |  |  |  | Поворот микроскопа вокруг оси с фиксатором положения под обе руки |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Изменение увеличения путем вращения барабана |  | Наличие |  |  |  |  | Изменение увеличения путем вращения барабана |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Увеличение барабана, крат |  | В диапазоне не более 10 и не менее 25, не менее 3-х ступеней |  |  |  |  | Увеличение барабана, крат |  |  |  | В диапазоне 10 и 25, 3-х ступеней |  |  |  |
|  |  | Материал линзы в барабане |  | Стекло |  |  |  |  | Материал линзы в барабане |  |  |  | Стекло |  |  |  |
|  |  | Просветляющее покрытие на линзах барабана |  | Наличие |  |  |  |  | Просветляющее покрытие на линзах барабана |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Диаметр выходной линзы микроскопа |  | Не менее 42 мм |  |  |  |  | Диаметр выходной линзы микроскопа |  |  |  | 42 мм |  |  |  |
|  |  | Материал линзы микроскопа |  | Стекло |  |  |  |  | Материал линзы микроскопа |  |  |  | Стекло |  |  |  |
|  |  | Просветляющее покрытие на линзах микроскопа |  | Наличие |  |  |  |  | Просветляющее покрытие на линзах микроскопа |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Оптическое разрешение при увеличении 10 крат |  | Не менее 76 линий на миллиметр |  |  |  |  | Оптическое разрешение при увеличении 10 крат |  |  |  | 76 линий на миллиметр |  |  |  |
|  |  | Регулировка диоптрий, диапазон не уже |  | От -5 до +5D |  |  |  |  | Регулировка диоптрий, диапазон |  |  |  | От -5 до +5D |  |  |  |
|  |  | Тип осветителя |  | Нижний |  |  |  |  | Тип осветителя |  |  |  | Нижний |  |  |  |
|  |  | Подача напряжения на осветитель через безопасный двухштырьковый разъем, с поворачивающейся втулкой для надежной фиксации |  | Наличие |  |  |  |  | Подача напряжения на осветитель через безопасный двухштырьковый разъем, с поворачивающейся втулкой для надежной фиксации |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Корпус осветителя выполнен из материала с высокой теплопроводностью |  | Металл |  |  |  |  | Корпус осветителя выполнен из материала с высокой теплопроводностью |  |  |  | Металл |  |  |  |
|  |  | Осветитель пыле и влагозащищен благодаря отсутствию сквозных незакрывающихся отверстий в корпусе |  | Наличие |  |  |  |  | Осветитель пыле и влагозащищен благодаря отсутствию сквозных незакрывающихся отверстий в корпусе |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Поворот осветителя плавный |  | Наличие |  |  |  |  | Поворот осветителя плавный |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Поворотный осветитель имеет стопор как под правую, так и под левую руку |  | Наличие |  |  |  |  | Поворотный осветитель имеет стопор как под правую, так и под левую руку |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Шкала поворота осветителя должна быть выполнена единой от 0 до 90 и от 90 до 0 градусов |  | Наличие |  |  |  |  | Шкала поворота осветителя выполнена единой от 0 до 90 и от 90 до 0 градусов |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Шаг градуировки шкалы поворота осветителя |  | Не более 5 градусов |  |  |  |  | Шаг градуировки шкалы поворота осветителя |  |  |  | 5 градусов |  |  |  |
|  |  | Максимальный поворот щели |  | Не менее 180 градусов |  |  |  |  | Максимальный поворот щели |  |  |  | 180 градусов |  |  |  |
|  |  | Минимальная ширина щели |  | Не более 0 мм |  |  |  |  | Минимальная ширина щели |  |  |  | 0 мм |  |  |  |
|  |  | Максимальная ширина щели |  | Не менее 13.5мм |  |  |  |  | Максимальная ширина щели |  |  |  | 13.5мм |  |  |  |
|  |  | Минимальная длина щели |  | Не более 0 мм |  |  |  |  | Минимальная длина щели |  |  |  | 0 мм |  |  |  |
|  |  | Максимальная длина щели |  | Не менее 13.5мм |  |  |  |  | Максимальная длина щели |  |  |  | 13.5мм |  |  |  |
|  |  | Оптическая система подавления дифракционных аномалий |  | Наличие |  |  |  |  | Оптическая система подавления дифракционных аномалий |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Апертура щели |  | В диапазоне не более 0 и не менее 13 мм |  |  |  |  | Апертура щели |  |  | В диапазоне 0 и 13 мм |  |  |  |  |
|  |  | Шаг градуировки шкалы поворота щели |  | Не более 5 градусов |  |  |  |  | Шаг градуировки шкалы поворота щели |  |  | 5 градусов |  |  |  |  |
|  |  | Длина шкалы поворота щели |  | Не менее 180 градусов |  |  |  |  | Длина шкалы поворота щели |  |  | 180 градусов |  |  |  |  |
|  |  | Пружинный фиксатор для центрального положения блока поворота щели |  | Наличие |  |  |  |  | Пружинный фиксатор для центрального положения блока поворота щели |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Колесо регулировки ширины щели на управляющем блоке |  | Наличие |  |  |  |  | Колесо регулировки ширины щели на управляющем блоке |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Соосное расположение рукояток по обеим сторонам блока управления щелью |  | Наличие |  |  |  |  | Соосное расположение рукояток по обеим сторонам блока управления щелью |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Колесо выбора светофильтра на поворотном блоке |  | Наличие |  |  |  |  | Колесо выбора светофильтра на поворотном блоке |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Колесо выбора апертуры щели на поворотном блоке |  | Наличие |  |  |  |  | Колесо выбора апертуры щели на поворотном блоке |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Тип источника света |  | Галогенная лампа не менее 6В, 20Вт |  |  |  |  | Тип источника света |  |  | Галогенная лампа 6В, 20Вт |  |  |  |  |
|  |  | Параметры лампы не уникальны для обеспечения доступности ее в продаже |  | Наличие |  |  |  |  | Параметры лампы не уникальны для обеспечения доступности ее в продаже |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Подходящая лампа производится известным производителем |  | Наличие |  |  |  |  | Подходящая лампа производится известным производителем |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Ширина выходной линзы осветителя |  | Не менее 9 мм |  |  |  |  | Ширина выходной линзы осветителя |  |  | 9 мм |  |  |  |  |
|  |  | Высота выходной линзы осветителя |  | Не менее 22 мм |  |  |  |  | Высота выходной линзы осветителя |  |  | 22 мм |  |  |  |  |
|  |  | Встроенные защитные и диагностические фильтры |  | - Синий кобальтовый - Зеленый - Теплопоглощающий |  |  |  |  | Встроенные защитные и диагностические фильтры |  |  | - Синий кобальтовый - Зеленый - Теплопоглощающий |  |  |  |  |
|  |  | Плавная регулировка яркости |  | Наличие |  |  |  |  | Плавная регулировка яркости |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Ход ручки регулировки яркости, для обеспечения плавности регулировки, |  | Не менее 300 градусов |  |  |  |  | Ход ручки регулировки яркости, для обеспечения плавности регулировки, |  |  | 300 градусов |  |  |  |  |
|  |  | Отдельная крышка отсека лампы для быстрой смены лампы |  | Наличие |  |  |  |  | Отдельная крышка отсека лампы для быстрой смены лампы |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Крепление крышки отсека для лампы одним винтом |  | Наличие |  |  |  |  | Крепление крышки отсека для лампы одним винтом |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Высота крышки отсека для лампы |  | Не более 41 мм |  |  |  |  | Высота крышки отсека для лампы |  |  | 41 мм |  |  |  |  |
|  |  | Ширина крышки отсека для лампы |  | Не более 55 мм |  |  |  |  | Ширина крышки отсека для лампы |  |  | 55 мм |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия юстировочной палочки |  | Не более 8мм |  |  |  |  | Диаметр отверстия юстировочной палочки |  |  | 8мм |  |  |  |  |
|  |  | Вал основания выполнен на подшипнике качения, шариковом, с цилиндрической обоймой и с пластиковыми шестернями для обеспечения бесшумного и плавного перемещения |  | Наличие |  |  |  |  | Вал основания выполнен на подшипнике качения, шариковом, с цилиндрической обоймой и с пластиковыми шестернями для обеспечения бесшумного и плавного перемещения |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Опорная пластина джойстика выполнена из пластика, для обеспечения износостойкости поверхности столешницы |  | Наличие |  |  |  |  | Опорная пластина джойстика выполнена из пластика, для обеспечения износостойкости поверхности столешницы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал джойстика |  | Металл |  |  |  |  | Материал джойстика | Металл |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал уплотнителя джойстика |  | Медицинская резина, с рельефным покрытием |  |  |  |  | Материал уплотнителя джойстика | Медицинская резина, с рельефным покрытием |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал блока подбородника |  | Металл |  |  |  |  | Материал блока подбородника | Металл |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал втулки для регулировки высоты упора подбородка |  | Бронза |  |  |  |  | Материал втулки для регулировки высоты упора подбородка | Бронза |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал лобного упора |  | Пластик |  |  |  |  | Материал лобного упора | Пластик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упор для подбородка выполнен из пластмассы эргономичной формы, допускающей работу с пациентами, использующими зубные протезы |  | Наличие |  |  |  |  | Упор для подбородка выполнен из пластмассы эргономичной формы, допускающей работу с пациентами, использующими зубные протезы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулируемые по высоте ручки для пациента |  | Не менее 2 шт. |  |  |  |  | Регулируемые по высоте ручки для пациента | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал ручек для пациента |  | Пластик |  |  |  |  | Материал ручек для пациента | Пластик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Металлические втулки для крепления ручек к направляющим |  | Не менее 2 шт. |  |  |  |  | Металлические втулки для крепления ручек к направляющим | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фиксационная метка на металлическом кронштейне с возможностью изгиба |  | Наличие |  |  |  |  | Фиксационная метка на металлическом кронштейне с возможностью изгиба | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип фиксационной метки |  | Микролампа накаливания |  |  |  |  | Тип фиксационной метки | Микролампа накаливания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет фиксационной метки |  | Белый |  |  |  |  | Цвет фиксационной метки | Белый |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина блока питания |  | Не более 120 мм |  |  |  |  | Длина блока питания | 120 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина блока питания |  | Не более 200 мм |  |  |  |  | Ширина блока питания | 200 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота блока питания |  | Не более 90 мм |  |  |  |  | Высота блока питания | 90 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасный разъем для подключения лампы |  | Штырькового типа, без фиксатора |  |  |  |  | Безопасный разъем для подключения лампы | Штырькового типа, без фиксатора |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальное входное напряжение блока питания, |  | Не более 90В |  |  |  |  | Минимальное входное напряжение блока питания, | 90В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное входное напряжение блока питания |  | Не менее 250В |  |  |  |  | Максимальное входное напряжение блока питания | 250В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальная входная частота блока питания |  | Не более 50Гц |  |  |  |  | Минимальная входная частота блока питания | 50Гц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная входная частота блока питания |  | Не менее 60Гц |  |  |  |  | Максимальная входная частота блока питания | 60Гц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шнур питания двух стандартов, европейский и американский, в комплекте |  | Наличие |  |  |  |  | Шнур питания двух стандартов, европейский и американский, в комплекте | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина шнура питания европейского стандарта |  | Не менее 2.5 метров |  |  |  |  | Длина шнура питания европейского стандарта | 2.5 метров |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка яркости плавная, на корпусе блока питания, рядом с выключателем питания |  | Наличие |  |  |  |  | Регулировка яркости плавная, на корпусе блока питания, рядом с выключателем питания | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал ручек регулировки |  | Пластик с ребристой поверхностью |  |  |  |  | Материал ручек регулировки | Пластик с ребристой поверхностью |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На каждой ручке выполнено не менее 12 ребер для того, чтобы не допустить проскальзывания |  | Наличие |  |  |  |  | На каждой ручке выполнено 12 ребер для того, чтобы не допустить проскальзывания | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок питания смонтирован снизу столешницы, под левой рукой врача |  | Наличие |  |  |  |  | Блок питания смонтирован снизу столешницы, под левой рукой врача | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип крепления столешницы, для монтажа на стол |  | Штыревое |  |  |  |  | Тип крепления столешницы, для монтажа на стол | Штыревое |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр крепления столешницы, для монтажа на стол |  | Не более 19 мм |  |  |  |  | Диаметр крепления столешницы, для монтажа на стол | 19 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина крепления столешницы, для монтажа на стол |  | Не менее 46 мм |  |  |  |  | Длина крепления столешницы, для монтажа на стол | 46 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина столешницы |  | Не более 320 мм |  |  |  |  | Длина столешницы | 320 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина столешницы |  | Не более 470 мм |  |  |  |  | Ширина столешницы | 470 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота столешницы |  | Не более 27 мм |  |  |  |  | Высота столешницы | 27 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество винтовых соединений для крепления опорной пластины для джойстика к столешнице |  | Не менее 4 шт |  |  |  |  | Количество винтовых соединений для крепления опорной пластины для джойстика к столешнице | 4 шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал опорной пластины для джойстика |  | Пластик с сформированным микрорельефом |  |  |  |  | Материал опорной пластины для джойстика | Пластик с сформированным микрорельефом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал направляющих полозьев |  | Пластик |  |  |  |  | Материал направляющих полозьев | Пластик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество фиксаторов для чехлов на каждой направляющей |  | Не менее 2 шт |  |  |  |  | Количество фиксаторов для чехлов на каждой направляющей | 2 шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал чехлов для полозьев |  | Пластик |  |  |  |  | Материал чехлов для полозьев | Пластик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество зубцов на каждой из направляющих |  | Не менее 36 шт. |  |  |  |  | Количество зубцов на каждой из направляющих | 36 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество винтовых соединений направляющей к столешнице |  | Не менее 2 щт |  |  |  |  | Количество винтовых соединений направляющей к столешнице | 2 щт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от направляющих до края столешницы |  | Не более 80 мм |  |  |  |  | Расстояние от направляющих до края столешницы | 80 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр колес для перемещения лампы по направляющим |  | Не менее 40мм |  |  |  |  | Диаметр колес для перемещения лампы по направляющим | 40мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество зубцов на каждом колесе для перемещения лампы по направляющим |  | Не менее 36 шт. |  |  |  |  | Количество зубцов на каждом колесе для перемещения лампы по направляющим | 36 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал соединения всех модулей лампы |  | Металл |  |  |  |  | Материал соединения всех модулей лампы | Металл |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон продольного горизонтального перемещения, |  | Не менее 90 мм |  |  |  |  | Диапазон продольного горизонтального перемещения, | 90 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон бокового горизонтального перемещения, |  | Не менее 107 мм |  |  |  |  | Диапазон бокового горизонтального перемещения, | 107 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон вертикального перемещения, |  | Не менее 30 мм |  |  |  |  | Диапазон вертикального перемещения, | 30 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон перемещения подбородника, |  | Не менее 80 мм |  |  |  |  | Диапазон перемещения подбородника, | 80 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес упаковочный, |  | Не более 23,7 кг |  |  |  |  | Вес упаковочный, | 23,7 кг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |  |  |  | Принадлежности: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фокусный стержень |  | 1 шт. |  |  |  |  | Фокусный стержень | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор шестигранных ключей (3 шт. в наборе) |  | 1 комплект |  |  |  |  | Набор шестигранных ключей (3 шт. в наборе) | 1 комплект |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пылезащитный чехол |  | 1 шт. |  |  |  |  | Пылезащитный чехол | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лампа галогеновая основная |  | 1 шт. |  |  |  |  | Лампа галогеновая основная | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чехол для направляющей |  | 2 шт. |  |  |  |  | Чехол для направляющей | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запасной предохранитель |  | 2 шт. |  |  |  |  | Запасной предохранитель | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка бумаги для подбородника |  | Не менее 50 листов. |  |  |  |  | Упаковка бумаги для подбородника. Производитель: Reichert. | 50 листов. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Угломер складной универсальный ОКДП 3312381 | Материал — нержавеющая сталь Предназначен для измерения углов движений в суставах, а также для определения кривизны оси конечности и позвоночника. |  |  |  | штук | 1 | Угломер складной универсальный | Материал — нержавеющая сталь Предназначен для измерения углов движений в суставах, а также для определения кривизны оси конечности и позвоночника. Производитель: ФГУП "ЦИТО" |  |  |  |  | штук | 1 | Россия |
| 11 | Облучатель-рециркулятор ОКДП 3311314 | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, закрытого типа, настенный. Для обеззараживания воздуха помещений Безозоновые лампы низкого давления мощностью 30 W. Напряжением (220+ 22) В, частотой 50 Гц. Мощность не более 200 ВА. Облученность от источника УФ- излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/кв. м. Средний срок службы ламп не менее 8000 часов. По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип Н. Наружная поверхность рециркулятора выполнена из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого монолитного поликарбоната. |  |  |  | штук | 1 | Облучатель-рециркулятор РБ-06-Я-ФП | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, закрытого типа, настенный. Для обеззараживания воздуха помещений Безозоновые лампы низкого давления мощностью 30 W. Напряжением (220+ 22) В, частотой 50 Гц. Мощность 200 ВА. Облученность от источника УФ- излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм 50 Вт/кв. м. Средний срок службы ламп 8000 часов. По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип Н. Наружная поверхность рециркулятора выполнена из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого монолитного поликарбоната. Производитель: ООО «Ферропласт медикал». |  |  |  |  | штук | 1 | Россия |