**ПРОТОКОЛ**

**заседания Рабочей группы по рассмотрению планов капитального**

**ремонта систем ЖКК города Югорска**

**Общественного совета при главе города по проблемам**

**жилищно-коммунального хозяйства**

**г.Югорск**

**30.08.2017**  **№** б/н

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Попова Т.В. | - и.о. начальника отдела реформирования ЖКХ департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Приглашенные эксперты: | |  |
| 1. | Константинович Ю.А. | - главный инженер МУП «Югорскэнергогаз» |
| 2. | Муковнина М.И. | - главный эксперт отдела реформирования ЖКХ департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 3. | Смолина Е.А. | - старший инспектор МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» города Югорска. |

Члены рабочей группы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бойко Д.Н. | - начальник склада готовой продукции ОАО «Юграплит», председатель ТСЖ «Декабристов 12», председатель Общественного совета; |
| 2. | Ильчук Е.В. | - главный экономист ООО «Комфорт»; |
| 3. | Береснева Н.В. | - директор ООО «РКЦ»; |
| 4. | Полякова С.В. | - председатель ТСЖ «Авиатор», г.Югорск-2 д.7, секретарь Общественного совета. |

**Повестка дня:**

1. **Обсуждение представленного предварительного плана мероприятий по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду на 2018-2020 годы по городу Югорску.**

**Рассмотрели:**

1.В соответствии с «Порядком предоставления субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов» государственной программы ХМАО-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 423-п) Общественным советам по ЖКХ необходимо рассмотреть предварительный план мероприятий по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (далее – планы капремонта).

2.Приглашенными экспертами и членами рабочей группы на заседании были рассмотрены представленные МУП «Югорскэнергогаз» проекты планов капремонта на 2018-2020 годы.

Выступила Муковнина М.И.:

На каждый год необходимо запланировать мероприятия, которые обеспечат замену не менее 5 % ветхих сетей тепло-водоснабжения и канализации. Расчет следующий:

1. на 01.01.2017 общая протяженность ветхих сетей по трем системам 370,8 км, в том числе:

- теплоснабжение 108,8 км в одну трубу;

- водоснабжение 144,3 км;

- водоотведение 117,7 км.

1. % замены  в 2018 году= протяженность подлежащих замене сетей в км (сети теплоснабжения в одну трубу, водоснабжения и водоотведения)/ 370,8 км X 100 %
2. В 2019 году общая протяженность ветхих сетей будет равна сумме:

- теплоснабжение (108,8 км – протяженность замененных сетей в одну трубу в 2018 году);

- водоснабжение (144,3 км- протяженность замененных сетей в 2018 году);

- водоотведение (117,7 км- протяженность замененных сетей в 2018 году)

4) В 2020 году так же для расчета общей протяженности ветхих сетей необходимо из протяженности ветхих сетей 2019 года вычесть протяженность замененных сетей в 2019 году.

МУП «Югорскэнергогаз» подготовил мероприятия для включения в проект плана капремонта на 2018-2020 годы по замене 5% ветхих сетей.

3.В связи с Порядком предоставления субсидии на капитальный ремонт из окружного бюджета (Госпрограммы) необходимо направить в настоящее время Предварительный план мероприятий по капитальному ремонту на 2018-2020 годы на территории г. Югорска в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры.

**Решили:**

1. Согласовать предварительный план мероприятий по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду на территории города Югорска на 2018-2020 годы.

2. Рекомендовать ДЖКиСК администрации города Югорска направить в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры предварительный план мероприятий по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду на территории города Югорска на 2018-2020 годы, согласованный Общественным советом при главе города по проблемам ЖКХ, в установленные сроки.

3. Рекомендовать ДЖКиСК кратко доложить на очередном заседании Общественного совета результаты рассмотрения предварительного плана мероприятий по капремонту систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы на территории города Югорска.

Председатель

Общественного совета Д.Н. Бойко

Секретарь Общественного совета

Полякова С.В., тел.(922) 658 3957;

Контактное лицо от ОМС города Югорска

ст. инспектор МКУ «СООМС»

Смолина Елена Александровна, тел. (34675) 7-03-25.