УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

628264 Тюменская обл., п.Югорск-2,дом 39                            БИК 047162812

тел./факс(34675)  2-95-15                                                         ИНН 8622007694 / 862201001

E – mail : buh-4school@mail.ru                                                             Ф-л Западно-Сибирский ПАО банка

«ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск

р/счет 40701810100063000008

к/с 30101810465777100812

« 22 »     05    2017 г.

Извещение

о внесении изменений в извещение о проведении

аукциона  в электронной форме № 0187300005817000097

и документацию  об аукционе № 0187300005817000097  на право

заключения гражданско-правового договора на выполнение работ

по ремонту кровли в дошкольных группах и других ремонтных работ.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» вносит изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме № 0187300005817000097  и документацию об аукционе № 0187300005817000097 на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту кровли в дошкольных группах и других ремонтных работ.

- Изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме                                     № 0187300005817000097:

  - Пункт 17 слова:  «26» мая 2017 года» заменить словами «08» июня  2017 года».

  - Пункт 19 слова: «30» мая 2017 года» заменить словами «13 » июня  2017 года».

  - Пункт 20 слова:   «02» июня 2017 года»  заменить словами «16 » июня 2017 года».

- Изменения в часть I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме»:

2.1.  Пункт 19: слова «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «24»  мая 2017 года» заменить словами «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе « 06 » июня  2017 года».

2.3. Пункт 20 слова: «26 » мая 2017 года» заменить словами « 08 » июня 2017 года».

2.4. Пункт 21 слова: «30» мая 2017 года»  заменить словами «13 » июня  2017 года».

2.5. Пункт 22 слова:  «02» июня 2017 года» заменить словами « 16 » июня  2017 года».

- Изменения  в часть II. «Техническое задание»

  - Приложение к техническому заданию «характеристика используемых товаров» читать в

новой редакци

| № п./п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бруски | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород в соответствие с ГОСТ 24454-80, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной не менее 44 мм |
| 2. | Доска | Доска обрезная хвойных пород в соответствие с ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной не менее 44 мм, не ниже 1 сорта |
| 3. | Арматурная сетка сварная | Сетка сварная из арматурной проволоки по ГОСТ 23279-2012 должна быть диаметром: не более 5,0 мм, без покрытия, размеры не менее 100x100 мм. |
| 4. | Ветро-влагозащитная мембрана | Ветро-влагозащитная мембрана. Двухслойный материал на основе полипропиленового тканого полотна. Температурный диапазон применения материала не менее от -60 до + 80 °C. Плотность паро гидро-изоляции составляет не менее 105 гр/м2 и не более 110 гр/м2 Разрывная нагрузка составляет не менее 1068/890 Н/5 см (продольного/поперечного сечения). |
| 5. | Минераловатные плиты | Минераловатные плиты в соответствие с ГОСТ 22950-95 относятся к трудносгораемым материалам и предназначаются для тепловой изоляции строительных конструкций. Размеры плит: длина не менее 1000 мм и не более 1100 мм, ширина не менее 500мм и не более 550 мм, толщина не менее 40мм и не более 60 мм. Влажность не более 1%, водопоглощение в диапазоне 10 - 40%, прочность на сжатие при 10%-ной деформации не менее 0,1 МПа, теплопроводность при +25°С не более 0,052 Вт/ (м•К). |
| 6. | Ветро-влагозащитная мембрана | Ветро-влагозащитная мембрана имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая – с шероховатой поверхностью. Температурный диапазон применения материала не менее от -60 до + 80 °C. Плотность составляет не менее 70 гр/м2 и не более 75 гр/м2 Состав материала требуется 100% полипропилен. Разрывная нагрузка составляет не менее 128/104 Н/5 см (продольного/поперечного сечения). Паропроницаемость не менее 22,4 г/м2/сутки Водоупорность не менее 1000 мм водного столба |
| 7. | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | Раствор готовый кладочный тяжелый в соответствие с ГОСТ 28013-98. Прочность растворов на сжатие не менее М 75 и не более М 200, морозостойкость не менее F 100 и не более F200, средняя плотность не менее 1500 кг/м3, максимально допустимый размер зерен песка составляет не более 2,5 мм. |
| 8. | Гвозди строительные | Гвозди строительные в соответствие с ГОСТ 4028-63 с характеристиками: диаметр стержня не менее l мм и не более 1,6 мм, длина не менее 16 мм и не более 50 мм. |
| 9. | Бруски | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород в соответствие с ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80, шириной в диапазоне включительно 100-150 мм, толщиной в диапазоне включительно 100-125 мм, не ниже 2 сорта |
| 10. | Профилированный настил | Профилированный настил в соответствие с характеристиками: Покрытие цинковое с полимерным защитно-декоративным покрытием. Цвет красное вино (RAL 3005). Рабочая ширина листа не менее 1000мм и не более 1060 мм Толщина не менее 0,4 мм и не более 0,9 мм Высота профиля не менее 35 мм и не более 45 мм. Вес 1 м2 не менее 4,45кг и не более 4,9 кг |
| 11. | Сталь листовая | Сталь листовая углеродистая в соответствие с ГОСТ 19903-2015 не менее толщиной 5 мм. |
| 12. | Кровельное ограждение | Кровельное ограждение со снегозадержателем соответствие с ГОСТ 25772-83 по виду заполнения решетчатое, высота между горизонтальными ограждающими элементами не более 300 мм, высота ограждения не менее 0,6 м и не более 0,9 м в |
| 13. | Профилированный настил | Профилированный настил стеновой в соответствие с характеристиками: настил Покрытие цинковое с полимерным защитно-декоративным покрытием. Цвет красное вино (RAL 3005). Рабочая ширина листа не менее 1100мм и не более 1200 мм Толщина не менее 0,4 мм и не более 0,8 мм Высота профиля не менее 35 мм и не более 45 мм. Вес 1 м2 не менее 4,45кг и не более 4,93 кг |
| 14. | Саморез кровельный | Саморез кровельный с характеристиками: материал: сталь С1022. Головка шестигранная, диаметром не менее 8мм и не более 9мм. Покрытие: холодное цинкование. Диаметр от 4,2 мм до 4,8 мм. Длина от 27,75 мм до 30,75мм. Шаг резьбы не менее 2,12мм и не более 2,22 мм. |
| 15. | Доска | Доска необрезная хвойных пород в соответствие с ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80, толщиной в диапазоне включительно от 32 мм до 40 мм, 2 сорт или 3 сорт |
| 16. | Керамзитовый гравий | Керамзитовый гравий должен соответствовать ГОСТ 32496-2013. Фракция в диапазоне включительно от 10 до 40 мм. Марка по насыпной плотности от 350 до 600, Марка по прочности не более П125. |
| 17. | Стекловата | Стекловата фольгированная в соответствие с ГОСТ 10499-95 и ГОСТ 30244-94 с одной стороны покрыт алюминиевой фольгой. Плотность свыше 14 кг/м3 до 21 кг/м³ включительно Коэффициент теплопроводности выше 0,040 Вт/м2 Горючесть группа не ниже Г l Ширина не менее 1200 мм и не более 1300 мм Длина не менее 1000 мм и не более 1500 мм Толщина не менее 40 мм и не более 60 мм |
| 18. | Люк противопожарный | Люк противопожарный металлический с пределом огнестойкости не менее EI 60, технические характеристики: размер по коробке не менее 100х1000мм, толщина полотна в диапазоне от 45 до 55 мм, толщина листа ≥1,5 мм. Требующаяся комплектация: должен быть заполнен негорючим теплозвукоизоляционным материалом, покрыт порошковой краской по стандартным цветам RAL, установлен противопожарный замок с евроцилиндром с комплектом ключей не менее 3 шт., размерами 35х45 мм с нажимным гарнитуром, правого или левого исполнения и иметь два контура резинового уплотнения. |
| 19. | Труба | Труба в соответствие с ГОСТ 10704-91, стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали, внешний диаметр не менее 25 мм и не более 30 мм, толщина стенок не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм. |
| 20. | Кабель | Кабель силовой в соответствие с ГОСТ 31996-2012, с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, должен быть марки ВВГ, напряжением не менее 0,66 кВ, с числом жил не менее 3 и сечением не менее 2,5 мм2 и не более 4,0 мм2 |
| 21. | Клей для линолеума | Клей для линолеума с характеристиками: Внешний вид Белая вязкая масса без комков и включений Массовая доля сухого остатка, %, не менее 50-52 Вязкость по кружке ВМС, с 34 Прочность клеевого соединения, кгс/1см3 40 Расход при сплошном нанесении, кг/м2 0,4-0,6 в зависимости от основания Время полного высыхания, ч 24 Плотность, г/см3 12 |
| 22. | Линолеум | Линолеум в соответствии с ГОСТ 18108-80, с характеристиками: Толщина общая, мм., не менее 3,60 Толщина полимерного слоя, не менее 1,2 |
| 23. | Кабель | Кабель силовой в соответствие с ГОСТ 31996-2012, с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, должен быть марки ВВГнг, напряжением не менее 0,66 кВ, с числом жил не менее 3 и сечением не менее 1,5 мм2 и не более 2,5мм2 |
| 24. | Светодиодный светильник | Светодиодный светильник в соответствие с характеристиками: Мощность, Вт, не менее 32 Напряжение, В AC, 150-280 Частота сети, Гц, 50 ± 5% Коэффициент мощности, не ниже 0,97 Класс защиты от поражения электрическим током 1 Количество светодиодов, шт, не менее 64 Световой поток, Лм 3600 Цветовая температура, К, 4700-5300 Пульсации светового потока не более 0,1% Угол рассеивания 120 Температура эксплуатации, °C от -40 до +60 Вид климатического исполнения УХЛ4 Класс защиты, IP 65 Масса светильника не более, кг 4 Способ монтажа Накладной или встраиваемый Габаритные размеры светильника, мм 595 х 595 х 35 Ресурс работы светильника, ч, не менее 100 000 Заводская гарантия на светильник, лет, не менее 5 |
| 25. | Грунтовка | Грунтовка в соответствие с ГОСТ 25129-82, адгезионная для гипсовых штукатурок с характеристиками: Время высыхания до степени 3, не более при (105±5)°C, мин 35 Расход на однослойное покрытие, не менее 60-100 г/м2 |
| 26. | Клей для стеклообоев | Клей для стеклообоев с характеристиками: Расход: 4 - 7 м2 /л Способ нанесения: наносится кистью или специальным валиком. Время высыхания, при (20±2)°C и относительной влажности (65±5)% 24 часа Цвет Белый, после высыхания становится бесцветным. Хранение транспортировка: При температуре не ниже +5°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке не менее 12 мес. |
| 27. | Стеклообои | Стеклообои в соответствие с ГОСТ Р 52805-2007 с характеристиками: Плотность полотна, не менее 120 г/м2; |
| 28. | Краска для стеклообоев | Краска для стеклообоев с характеристиками: Тип материала Латексный Расход при однослойном покрытии (м2/л), не более 6 Время полного высыхания (часы), не более 4 Цвет Белый |
| 29. | Плитки керамогранитные | Керамогранит в соответствии с ГОСТ 6787-2001 и характеристиками: Длина и ширина, мм 300х300 Толщина, мм, не менее 8 Морозостойкость, число циклов, не менее 25 Цвет бежевый |

*Нестандартные показатели не используются

И.о. директора 	Е.Е.Аксенова