| УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ А.А. Коробенко «_____»______________ 2012г. | УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации г.Югорска – директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска _________А.Ю. Ермаков «____» _______________ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по

обрезке аварийных деревьев на территории городского кладбища

в городе Югорске

Югорск,  2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обрезке аварийных деревьев на территории городского кладбища в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по обрезке аварийных деревьев на территории городского кладбища в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Попова, в районе существующей АЗС. Срок выполнения работ:. - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: до 30 июня 2012 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 330 100 (триста тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; 2) соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявленным к субъектам малого предпринимательства. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «29» мая 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «31» мая 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «04» июня 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 6 602 (шесть тысяч шестьсот два) рубля 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ______________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ____________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | ___________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обрезке аварийных деревьев на территории городского кладбища в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра,  г. Югорск, ул. Попова, в районе существующей АЗС.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание работ: до 30 июня 2012 года.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе, действующим строительным нормам и правилам (СНиП) и ГОСТ.

Характеристика и объем выполняемых работ указаны в Локальном сметном расчете (Приложение №1).

Приложение №1

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по обрезке аварийных деревьев на территории городского кладбища в городе Югорске

Составлена в ценах 2001 г

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы |  | Всего |  | оплаты труда |  | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | на единицу |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Раздел 1. Обрезка деревъев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-3-1 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) НР (19077,75 руб.): 104% от ФОТ (18343,99 руб.) СП (11006,39 руб.): 60% от ФОТ (18343,99 руб.) | 271 | 86,73 67,69 | 19,04 |  |  | 23503,83 |  | 18343,99 |  | 5159,84 |  |  |  | 2,57 |  | 696,47 |
| 2 | ТЕРр68-5-1 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (1 дерево) НР (351,44 руб.): 104% от ФОТ (337,92 руб.) СП (202,75 руб.): 60% от ФОТ (337,92 руб.) | 24 | 14,08 14,08 |  |  |  | 337,92 |  | 337,92 |  |  |  |  |  | 0,53 |  | 12,72 |
| 3 | ТСЭМ-031050 | Вышка телескопическая 25 м (маш.-ч) НР (3129,19 руб.): 104% от ФОТ (3008,84 руб.) СП (1805,3 руб.): 60% от ФОТ (3008,84 руб.) | 74 | 254,27 | 254,27 40,66 |  |  | 18815,98 |  |  |  | 18815,98 3008,84 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 311-01-106-1 | Погрузочные работы: Лес круглый (1 т) НР (838,85 руб.): 100% от ФОТ (838,85 руб.) СП (503,31 руб.): 60% от ФОТ (838,85 руб.) | 95 | 19,44 6,67 | 12,77 2,16 |  |  | 1846,8 |  | 633,65 |  | 1213,15 205,20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 310-8010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 10 км; нормативное время пробега 0.77; класс груза 1 (1 т) НР (1255,9 руб.): 100% от ФОТ (1255,9 руб.) СП (753,54 руб.): 60% от ФОТ (1255,9 руб.) | 95 | 13,22 13,22 |  |  |  | 1255,9 |  | 1255,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 311-01-106-2 | Разгрузочные работы: Лес круглый (1 т) НР (947,15 руб.): 100% от ФОТ (947,15 руб.) СП (568,29 руб.): 60% от ФОТ (947,15 руб.) | 95 | 9,97 9,97 |  |  |  | 947,15 |  | 947,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 46707,58 |  | 21518,61 |  | 25188,97 3214,04 |  |  |  |  |  | 709,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 25600,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 14839,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 87147,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,19 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 25188,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 24732,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Обрезка деревъев |  |  |  |  |  |  |  | 87147,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,19 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 46707,58 |  | 21518,61 |  | 25188,97 3214,04 |  |  |  |  |  | 709,19 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 25600,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 14839,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 78230,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,19 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 5651,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 3265,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 87147,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,19 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 25188,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24732,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 25600,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 14839,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С индексом удорожания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по обрезке аварийных деревьев на территории городского кладбища в городе Югорске

г. Югорск                                                                 	                                     « ____»_________2012 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _______________, действующего на основании Положения, с одной стороны, ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

1.1. Управляющая организация от имени Муниципального заказчика поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по обрезке аварийных деревьев на территории городского кладбища в городе Югорcке, в соответствии с требованиями технического задания документации об аукционе и  условиями настоящего контракта;

- своевременно сдать результат выполненных работ.

Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  № ___ от __________г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Попова, в районе существующей АЗС.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2012 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта включает: затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3. настоящего контракта.

2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, расчета стоимости работ, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: до 30 июня 2012 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, Подрядчик обязан предоставить Управляющей организации подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик  является плательщиком данного налога).

4.2. В течение семи дней, с момента заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) на учет в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.3. Приступить к выполнению работ по муниципальному контракту после утверждения фактических мест выполнения работ и объемов Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.4. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации аварийных деревьев на городском кладбище города Югорска.

4.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.6. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ (с отражением в них фактического места выполнения работ, даты выполнения работ) в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два – для Муниципального заказчика.

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным, представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат в четырех экземплярах с приложением:

- акта приемки выполненных работ, с отражением в нем фактического места выполнения работ, даты выполнения работ;

- заверенных копий журнала фиксирования замечаний и актов замечаний,

- заверенной копии журнала производства работ,

- и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

4.7. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.8. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.11. В  установленные сроки завершить выполнение работ в соответствии с техническим заданием  документации об аукционе и  требованиями настоящего контракта и сдать результат выполненных работ Управляющей организации.

4.12. По завершении выполненных работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

4.13. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ, охране труда и охране окружающей среды.

4.14. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.15. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.16. Предоставлять любые документы, связанные с исполнением  настоящего контракта.

Права Подрядчика:

4.17. Имеет право получать разъяснения от Управляющей организации и Муниципального заказчика по вопросам исполнения настоящего контракта.

4.18. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации.

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Подписать, скрепить печатью, представленный Подрядчиком и Управляющей организацией, расчет стоимости работ по контракту.

5.3. Обеспечить финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.4. В течение 3 рабочих дней, с даты представления Подрядчиком расчета стоимости работ по контракту, проверить, подписать, скрепить печатью и направить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по контракту и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик  является плательщиком данного налога).

5.5. Назначить специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора за выполнением работ Подрядчиком.

5.6. До начала выполнения работ Подрядчиком, провести инвентаризацию деревьев, находящихся на территории городского кладбища  города Югорска и предоставить схему обрезки аварийных деревьев на согласование  Муниципальным заказчиком.

5.7. Ежедневно контролировать ход выполнения работ Подрядчиком. Отслеживать ситуацию, которая может повлечь за собой причинение ущерба третьим лицам и (или) муниципальному имуществу.

5.8.  Заблаговременно планировать работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.9. Принять у Подрядчика качественно выполненные в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП)  по факту выполнения работ.

5.10. Проверить и своей подписью подтвердить записи в журнале производства работ.

5.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов выполнения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация обязана дать письменное указание Подрядчику о незамедлительном устранении допущенных нарушений в течение 24 часов и зафиксировать замечания в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.12. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.13. Не оплачивать выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

Права Управляющей организации:

5.14. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.15. Не принять выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ.

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением или отступлением от условий контракта и технического задания документации об аукционе, Управляющая организация излагает свои претензии, замечания и дает письменное предписание к незамедлительному устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает выполнение работ в сроки, установленные Управляющей организацией.

При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет письменные возражения Управляющей организации в пределах установленного срока устранения замечаний с указанием Ф.И.О. и должности представителя, ответственного за ведение переговоров, проведения обследования и подписания соответствующего акта.

Если Подрядчик в пределах установленного предписанием Управляющей организации срока устранения замечаний не направил свои письменные возражения, то этот факт признается как согласие с выявленными Управляющей организацией замечаниями и подлежит обязательному устранению.

6.3. В случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

6.4. В случае возникновения споров по качеству оказываемых услуг между Заказчиком и Подрядчиком создается согласительная комиссия при участии Заказчика, Управляющей организации, Подрядчика, специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.5. Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте, техническом задании, расчете стоимости работ, но необходимые для качественного, безопасного, надежного выполнения работ по контракту.

7. Ответственность сторон.

7.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня обнаружения неисполнения обязательства  в размере 5/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ, предусмотренных контрактом.

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

- Срок действия договора, основания и порядок изменения и расторжения договора.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты заключения  муниципального контракта.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.3.По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3. Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего договора представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/ _______________ /

11.2. Управляющая организация:

______________________________________________________________________________________

_______________________/_______________/

11.3. Подрядчик:

______________________________________________________________________________________

_____________________________________/________________/

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

| Ссылка на нормативные акты. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов: |  |  |
| - МДС 81-35 2004; |  |  |
| - - МДС 81-33 2004; |  |  |
| - - МДС 81-25 2004; |  |  |

- -  Приложение к приказу от 22.12.2011г. №113 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ  к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. Раздел 68. «Благоустройство»

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по обрезке аварийных деревьев на территории городского кладбища в городе Югорск

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 350,770 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________24,733  тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________709,19  чел.час

Составлена в ценах 2001 г. – 87,147 тыс.руб.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Обрезка деревъев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-3-1 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) НР (19077,75 руб.): 104% от ФОТ (18343,99 руб.) СП (11006,39 руб.): 60% от ФОТ (18343,99 руб.) | 271 | 86,73 67,69 | 19,04 |  | 23503,83 | 18343,99 | 5159,84 |  | 2,57 | 696,47 |
| 2 | ТЕРр68-5-1 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (1 дерево) НР (351,44 руб.): 104% от ФОТ (337,92 руб.) СП (202,75 руб.): 60% от ФОТ (337,92 руб.) | 24 | 14,08 14,08 |  |  | 337,92 | 337,92 |  |  | 0,53 | 12,72 |
| 3 | ТСЭМ-031050 | Вышка телескопическая 25 м (маш.-ч) НР (3129,19 руб.): 104% от ФОТ (3008,84 руб.) СП (1805,3 руб.): 60% от ФОТ (3008,84 руб.) | 74 | 254,27 | 254,27 40,66 |  | 18815,98 |  | 18815,98 3008,84 |  |  |  |
| 4 | 311-01-106-1 | Погрузочные работы: Лес круглый (1 т) НР (838,85 руб.): 100% от ФОТ (838,85 руб.) СП (503,31 руб.): 60% от ФОТ (838,85 руб.) | 95 | 19,44 6,67 | 12,77 2,16 |  | 1846,8 | 633,65 | 1213,15 205,20 |  |  |  |
| 5 | 310-8010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 10 км; нормативное время пробега 0.77; класс груза 1 (1 т) НР (1255,9 руб.): 100% от ФОТ (1255,9 руб.) СП (753,54 руб.): 60% от ФОТ (1255,9 руб.) | 95 | 13,22 13,22 |  |  | 1255,9 | 1255,9 |  |  |  |  |
| 6 | 311-01-106-2 | Разгрузочные работы: Лес круглый (1 т) НР (947,15 руб.): 100% от ФОТ (947,15 руб.) СП (568,29 руб.): 60% от ФОТ (947,15 руб.) | 95 | 9,97 9,97 |  |  | 947,15 | 947,15 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 46707,58 | 21518,61 | 25188,97 3214,04 |  |  | 709,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 25600,28 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 14839,59 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 87147,45 |  |  |  |  | 709,19 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 25188,97 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24732,65 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Обрезка деревъев |  |  |  |  |  |  | 87147,45 |  |  |  |  | 709,19 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 46707,58 | 21518,61 | 25188,97 3214,04 |  |  | 709,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 25600,28 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 14839,59 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 78230,56 |  |  |  |  | 709,19 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 5651,55 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 3265,34 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 87147,45 |  |  |  |  | 709,19 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 25188,97 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24732,65 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 25600,28 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 14839,59 |  |  |  |  |  |
| С индексом удорожания - 87 147,45 * 3,4110316 |  |  |  |  |  |  | 297262,71 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 53507,29 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  | 350770,00 |  |  |  |  | 709,19 |