Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Ссылка на нормативные акты.

Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:

- МДС 81-35 2004;

- МДС 81-33 2004;

- МДС 81-25 2004

- Приложение №1 к приказу от 03.07.2012 г. №60 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы полной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. Общеотраслевое строительство: Больницы.

1.Ремонт стен стационара.

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Гинекологическое отделение смотровой кабинет |
| Стены |
| 1 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (235 руб.): 81% от ФОТ (290 руб.) СП (145 руб.): 50% от ФОТ (290 руб.) | 0,153 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 329 | 281 | 48 9 |  | 74,3 | 11,37 |
| 2 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (90 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (86 руб.) СП (51 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (86 руб.) | 0,153 | 559,32 559,32 |  |  | 86 | 86 |  |  | 22,82 | 3,49 |
| 3 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (115 руб.): 83% от ФОТ (139 руб.) СП (70 руб.): 50% от ФОТ (139 руб.) | 0,153 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 207 | 124 | 83 15 |  | 32,48 | 4,97 |
| 4 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (35 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (16 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (35 руб.) | 0,153 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 35 | 35 |  |  | 7,5325 | 1,15 |
| 5 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 2 | 74,45 |  | 74,45 | 149 |  |  | 149 |  |  |
| 6 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (813 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (821 руб.) СП (384 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (821 руб.) | 0,153 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 2783 | 811 | 15 10 | 1957 | 183,6205 | 28,09 |
| 7 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 39 | 11,24 |  | 11,24 | 438 |  |  | 438 |  |  |
| 8 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,0574 | 5563,85 |  | 5563,85 | -319 |  |  | -319 |  |  |
| 9 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 57,4 | 16,68 |  | 16,68 | 957 |  |  | 957 |  |  |
| Итого по разделу 1 Гинекологическое отделение смотровой кабинет | 6618 |  |  |  |  | 49,07 |
| Раздел 2. Хирургическое отделение процедурный кабинет, гнойная перевязочная, чистая перевязочная. |
| стены |
| 10 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (1417 руб.): 81% от ФОТ (1749 руб.) СП (875 руб.): 50% от ФОТ (1749 руб.) | 0,92 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 1980 | 1692 | 288 57 |  | 74,3 | 68,36 |
| 11 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (538 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (515 руб.) СП (306 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (515 руб.) | 0,92 | 559,32 559,32 |  |  | 515 | 515 |  |  | 22,82 | 20,99 |
| 12 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (691 руб.): 83% от ФОТ (833 руб.) СП (417 руб.): 50% от ФОТ (833 руб.) | 0,92 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 1244 | 746 | 498 87 |  | 32,48 | 29,88 |
| 13 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (209 руб.) СП (98 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (209 руб.) | 0,92 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 212 | 209 | 2 | 1 | 7,5325 | 6,93 |
| 14 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 12 | 74,45 |  | 74,45 | 893 |  |  | 893 |  |  |
| 15 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5727 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (4933 руб.) СП (3145 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (4933 руб.) | 0,92 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 16733 | 4874 | 88 59 | 11771 | 183,6205 | 168,93 |
| 16 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 32 | 11,24 |  | 11,24 | 360 |  |  | 360 |  |  |
| 17 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,345 | 5563,85 |  | 5563,85 | -1920 |  |  | -1920 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 345 | 16,68 |  | 16,68 | 5755 |  |  | 5755 |  |  |
| 19 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (20 руб.): 100% от ФОТ (20 руб.) СП (12 руб.): 60% от ФОТ (20 руб.) | 1,5 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 105 | 20 | 85 |  | 0,578 | 0,87 |
| 20 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1,5 | 13,08 | 13,08 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Хирургическое отделение процедурный кабинет, гнойная перевязочная, чистая перевязочная. | 39350 |  |  |  |  | 295,96 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 30562 | 9393 | 1127 237 | 20042 |  | 345,03 |
| Накладные расходы | 9887 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5519 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы | 4981 |  |  |  |  | 79,73 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1586 |  |  |  |  | 24,48 |
| Штукатурные работы | 2744 |  |  |  |  | 34,85 |
| Отделочные работы | 4582 |  |  |  |  | 36,17 |
| Материалы | 6313 |  |  |  |  |  |
| Полы | 25605 |  |  |  |  | 168,93 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | 137 |  |  |  |  | 0,87 |
| Перевозка грузов автотранспортом | 20 |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001 года | 45968 |  |  |  |  | 345,03 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 20042 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1127 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 9630 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 9887 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5519 |  |  |  |  |  |
| Индекс СМР 45 968 * 3,51 | 161348 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 29043 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС | 190391 |  |  |  |  | 345,03 |

2.Ремонт стен и полов в поликлинике

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кабинет хирурга, чистая перевязочная |
| Полы |
| 1 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (583 руб.): 84% от ФОТ (694 руб.) СП (472 руб.): 68% от ФОТ (694 руб.) | 0,361 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,1 |  | 711 | 676 | 35 18 |  | 69,87 | 25,22 |
| 2 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (33 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (39 руб.) СП (23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (39 руб.) | 0,361 | 1831,18 107,54 | 24,4 0,38 | 1699,24 | 661 | 39 | 9 | 613 | 3,128 | 1,13 |
| 3 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1658 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1428 руб.) СП (910 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1428 руб.) | 0,361 | 13737,79 3783,91 | 394,16 172,7 | 9559,72 | 4959 | 1366 | 142 62 | 3451 | 137,747 | 49,73 |
| 4 | ТСЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -36,82 | 79,32 |  | 79,32 | -2921 |  |  | -2921 |  |  |
| 5 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 36,82 | 96,45 |  | 96,45 | 3551 |  |  | 3551 |  |  |
| 6 | ТСЦ-101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) | -162,5 | 2,08 |  | 2,08 | -338 |  |  | -338 |  |  |
| 7 | ТСЦ-101-4375 | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) | 162,5 | 10,62 |  | 10,62 | 1726 |  |  | 1726 |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (142 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (122 руб.) СП (78 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (122 руб.) | 0,15 | 3945,1 811,21 | 10,74 | 3123,15 | 592 | 122 | 2 | 468 | 27,14 | 4,07 |
| Стены |
| 9 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (740 руб.): 81% от ФОТ (913 руб.) СП (457 руб.): 50% от ФОТ (913 руб.) | 0,48 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 1033 | 883 | 150 30 |  | 74,3 | 35,66 |
| 10 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (280 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (268 руб.) СП (159 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (268 руб.) | 0,48 | 559,32 559,32 |  |  | 268 | 268 |  |  | 22,82 | 10,95 |
| 11 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (280 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (268 руб.) СП (159 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (268 руб.) | 0,48 | 559,32 559,32 |  |  | 268 | 268 |  |  | 22,82 | 10,95 |
| 12 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (361 руб.): 83% от ФОТ (435 руб.) СП (218 руб.): 50% от ФОТ (435 руб.) | 0,48 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 649 | 389 | 260 46 |  | 32,48 | 15,59 |
| 13 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (108 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП (51 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (109 руб.) | 0,48 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 111 | 109 | 1 | 1 | 7,5325 | 3,62 |
| 14 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 6,2 | 74,45 |  | 74,45 | 462 |  |  | 462 |  |  |
| 15 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2548 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2574 руб.) СП (1203 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2574 руб.) | 0,48 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 8730 | 2543 | 46 31 | 6141 | 183,6205 | 88,14 |
| 16 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,18 | 5563,85 |  | 5563,85 | -1001 |  |  | -1001 |  |  |
| 17 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 54 | 11,24 |  | 11,24 | 607 |  |  | 607 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 180 | 16,68 |  | 16,68 | 3002 |  |  | 3002 |  |  |
| Итого по разделу 1 Кабинет хирурга, чистая перевязочная | 33534 |  |  |  |  | 245,06 |
| Раздел 2. Женская консультация Каб № 204 (смотровой) |
| 19 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (339 руб.): 83% от ФОТ (408 руб.) СП (204 руб.): 50% от ФОТ (408 руб.) | 0,45 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 608 | 365 | 243 43 |  | 32,48 | 14,62 |
| 20 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (101 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (102 руб.) СП (48 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (102 руб.) | 0,45 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 104 | 102 | 1 | 1 | 7,5325 | 3,39 |
| 21 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 5,9 | 74,45 |  | 74,45 | 439 |  |  | 439 |  |  |
| 22 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2389 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2413 руб.) СП (1128 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2413 руб.) | 0,45 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 8185 | 2384 | 43 29 | 5758 | 183,6205 | 82,63 |
| 23 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 24 | 11,24 |  | 11,24 | 270 |  |  | 270 |  |  |
| 24 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,1688 | 5563,85 |  | 5563,85 | -939 |  |  | -939 |  |  |
| 25 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 168,8 | 16,68 |  | 16,68 | 2816 |  |  | 2816 |  |  |
| Итого по разделу 2 Женская консультация Каб № 204 (смотровой) | 15692 |  |  |  |  | 100,64 |
| Раздел 3. Отделение реабилитации каб. грязелечения, подводного масажа |
| Полы |
| 26 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (646 руб.): 84% от ФОТ (769 руб.) СП (523 руб.): 68% от ФОТ (769 руб.) | 0,4 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,1 |  | 788 | 749 | 39 20 |  | 69,87 | 27,95 |
| 27 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (37 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (43 руб.) СП (26 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (43 руб.) | 0,4 | 1831,18 107,54 | 24,4 0,38 | 1699,24 | 732 | 43 | 10 | 679 | 3,128 | 1,25 |
| 28 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1838 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1583 руб.) СП (1009 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1583 руб.) | 0,4 | 13737,79 3783,91 | 394,16 172,7 | 9559,72 | 5495 | 1514 | 158 69 | 3823 | 137,747 | 55,1 |
| 29 | ТСЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -40,8 | 79,32 |  | 79,32 | -3236 |  |  | -3236 |  |  |
| 30 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 40,8 | 96,45 |  | 96,45 | 3935 |  |  | 3935 |  |  |
| 31 | ТСЦ-101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) | -180 | 2,08 |  | 2,08 | -374 |  |  | -374 |  |  |
| 32 | ТСЦ-101-4375 | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) | 180 | 10,62 |  | 10,62 | 1912 |  |  | 1912 |  |  |
| стены |
| 33 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (508 руб.): 81% от ФОТ (627 руб.) СП (314 руб.): 50% от ФОТ (627 руб.) | 0,33 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 710 | 607 | 103 20 |  | 74,3 | 24,52 |
| 34 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (193 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (185 руб.) СП (110 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (185 руб.) | 0,33 | 559,32 559,32 |  |  | 185 | 185 |  |  | 22,82 | 7,53 |
| 35 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (193 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (185 руб.) СП (110 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (185 руб.) | 0,33 | 559,32 559,32 |  |  | 185 | 185 |  |  | 22,82 | 7,53 |
| 36 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (248 руб.): 83% от ФОТ (299 руб.) СП (150 руб.): 50% от ФОТ (299 руб.) | 0,33 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 446 | 268 | 178 31 |  | 32,48 | 10,72 |
| 37 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (74 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (75 руб.) СП (35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (75 руб.) | 0,33 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 76 | 75 | 1 |  | 7,5325 | 2,49 |
| 38 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 4,3 | 74,45 |  | 74,45 | 320 |  |  | 320 |  |  |
| 39 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1751 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1769 руб.) СП (827 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1769 руб.) | 0,33 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 6002 | 1748 | 32 21 | 4222 | 183,6205 | 60,59 |
| 40 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,1238 | 5563,85 |  | 5563,85 | -689 |  |  | -689 |  |  |
| 41 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 123,8 | 16,68 |  | 16,68 | 2065 |  |  | 2065 |  |  |
| 42 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (52 руб.): 100% от ФОТ (52 руб.) СП (31 руб.): 60% от ФОТ (52 руб.) | 4 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 279 | 52 | 227 |  | 0,578 | 2,31 |
| 43 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 4 | 13,08 | 13,08 |  | 52 |  | 52 |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Отделение реабилитации каб. грязелечения, подводного масажа | 27559 |  |  |  |  | 199,99 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 53436 | 14940 | 1732 420 | 36764 |  | 545,69 |
| Накладные расходы | 15101 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8244 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Полы | 3723 |  |  |  |  | 53,17 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1512 |  |  |  |  | 2,38 |
| Полы | 16680 |  |  |  |  | 108,9 |
| Материалы | 11607 |  |  |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы | 3760 |  |  |  |  | 60,18 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 2391 |  |  |  |  | 36,96 |
| Штукатурные работы | 3222 |  |  |  |  | 40,93 |
| Отделочные работы | 33472 |  |  |  |  | 240,86 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | 362 |  |  |  |  | 2,31 |
| Перевозка грузов автотранспортом | 52 |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001 года | 76781 |  |  |  |  | 545,69 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 36764 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1732 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 15360 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 15101 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8244 |  |  |  |  |  |
| Индекс СМР 76 781 * 3,51 | 269501 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 48510 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС | 318011 |  |  |  |  | 545,69 |

3.Расширение архива.

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Проемы |
| 1 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: исключить материалы МАТ=0 к расх. (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (95 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (85 руб.) СП (46 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (85 руб.) | 0,021 | 6539,16 3459,75 | 3079,41 576,86 |  | 137 | 73 | 64 12 |  | 119,922 | 2,52 |
| 2 | ТСЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) | 1 | 116,67 |  | 116,67 | 117 |  |  | 117 |  |  |
| 3 | ТСЦ-203-8092 | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) (компл.) | 1 | 5932,5 |  | 5932,5 | 5933 |  |  | 5933 |  |  |
| 4 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (68 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (69 руб.) СП (32 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (69 руб.) | 0,01 | 10844,39 6849,99 | 175,34 89,59 | 3819,06 | 108 | 68 | 2 1 | 38 | 234,669 | 2,35 |
| 5 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (17 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (8 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (17 руб.) | 0,01 | 3752,1 1672,45 | 20,54 0,44 | 2059,11 | 38 | 17 |  | 21 | 58,6615 | 0,59 |
| Итого по разделу 1 Проемы | 6599 |  |  |  |  | 5,46 |
| Раздел 2. Стены |
| 6 | ТЕР15-02-015-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2472 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2497 руб.) СП (1167 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2497 руб.) | 0,92 | 4591,57 2522,86 | 265,01 191,39 | 1803,7 | 4224 | 2321 | 244 176 | 1659 | 85,376 | 78,55 |
| 7 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (209 руб.) СП (98 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (209 руб.) | 0,92 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 212 | 209 | 2 | 1 | 7,5325 | 6,93 |
| 8 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 12 | 74,45 |  | 74,45 | 893 |  |  | 893 |  |  |
| 9 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2 поверхности) НР (1775 руб.): 83% от ФОТ (2138 руб.) СП (1069 руб.): 50% от ФОТ (2138 руб.) | 0,92 | 22198,94 2264,18 | 79,32 59,6 | 19855,44 | 20423 | 2083 | 73 55 | 18267 | 73,8 | 67,9 |
| 10 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1524 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1539 руб.) СП (719 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1539 руб.) | 0,92 | 3752,1 1672,45 | 20,54 0,44 | 2059,11 | 3452 | 1539 | 19 | 1894 | 58,6615 | 53,97 |
| Итого по разделу 2 Стены | 38236 |  |  |  |  | 207,35 |
| Раздел 3. Полы |
| 11 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (809 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (697 руб.) СП (444 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (697 руб.) | 0,58 | 3152,25 1145,78 | 112,79 55,23 | 1893,68 | 1828 | 665 | 65 32 | 1098 | 46,7475 | 27,11 |
| 12 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (108 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (93 руб.) СП (59 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (93 руб.) | 0,58 | 4003,08 99,92 | 133,24 60,31 | 3769,92 | 2322 | 58 | 77 35 | 2187 | 4,075 | 2,36 |
| 13 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (801 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (690 руб.) СП (440 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (690 руб.) | 0,58 | 3016,07 1134,1 | 117,16 55,23 | 1764,81 | 1749 | 658 | 68 32 | 1023 | 45,4365 | 26,35 |
| 14 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (109 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (94 руб.) СП (60 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (94 руб.) | 0,58 | 3747,11 101,71 | 133,24 60,31 | 3512,16 | 2173 | 59 | 77 35 | 2037 | 4,075 | 2,36 |
| 15 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (53 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (37 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (62 руб.) | 0,58 | 1831,18 107,54 | 24,4 0,38 | 1699,24 | 1062 | 62 | 14 | 986 | 3,128 | 1,81 |
| 16 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2664 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (2295 руб.) СП (1463 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2295 руб.) | 0,58 | 13737,79 3783,91 | 394,16 172,7 | 9559,72 | 7968 | 2195 | 229 100 | 5544 | 137,747 | 79,89 |
| 17 | ТСЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -59,16 | 79,32 |  | 79,32 | -4693 |  |  | -4693 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 59,16 | 96,45 |  | 96,45 | 5706 |  |  | 5706 |  |  |
| 19 | ТСЦ-101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) | -261 | 2,08 |  | 2,08 | -543 |  |  | -543 |  |  |
| 20 | ТСЦ-101-4375 | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) | 261 | 10,62 |  | 10,62 | 2772 |  |  | 2772 |  |  |
| 21 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (527 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (454 руб.) СП (289 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (454 руб.) | 0,56 | 3945,1 811,21 | 10,74 | 3123,15 | 2209 | 454 | 6 | 1749 | 27,14 | 15,2 |
| Итого по разделу 3 Полы | 30418 |  |  |  |  | 155,08 |
| Раздел 4. Потолки |
| 22 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (161 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (163 руб.) СП (76 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (163 руб.) | 0,58 | 284,43 281,59 | 2,64 0,44 | 0,2 | 165 | 163 | 2 |  | 9,315 | 5,4 |
| 23 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 7,5 | 74,45 |  | 74,45 | 558 |  |  | 558 |  |  |
| 24 | ТЕРр61-4-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (270 руб.): 83% от ФОТ (325 руб.) СП (163 руб.): 50% от ФОТ (325 руб.) | 0,05 | 8526,29 6472,06 | 49,02 25,05 | 2005,21 | 426 | 324 | 2 1 | 100 | 229,75 | 11,49 |
| 25 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1004 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1014 руб.) СП (474 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1014 руб.) | 0,58 | 4136,97 1746,11 | 30,34 0,88 | 2360,52 | 2399 | 1013 | 18 1 | 1368 | 61,985 | 35,95 |
| Итого по разделу 4 Потолки | 5696 |  |  |  |  | 52,84 |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |
| 26 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) НР (213 руб.): 84% от ФОТ (254 руб.) СП (152 руб.): 60% от ФОТ (254 руб.) | 5 | 55,52 50,79 | 0,8 | 3,93 | 278 | 254 | 4 | 20 | 1,68 | 8,4 |
| 27 | ТСЦ-509-1270 | Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ (шт.) | 4 | 204,17 |  | 204,17 | 817 |  |  | 817 |  |  |
| 28 | цена поставщика | модуль порошкового пожаротушения Буран-8 3066/3,51/1,18 (шт) | 2 | 740,26 |  |  | 1481 |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) НР (133 руб.): 100% от ФОТ (133 руб.) СП (86 руб.): 65% от ФОТ (133 руб.) | 0,8 | 1144,66 165,78 | 4,6 0,41 | 974,28 | 916 | 133 | 4 | 779 | 5,61 | 4,49 |
| 30 | ТСЦ-501-1573 | Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ 1х2х0,5 (км) | 0,08 | 5338,75 |  | 5338,75 | 427 |  |  | 427 |  |  |
| 31 | ТЕРм10-01-051-34 | Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке (100 концов жил) НР (3 руб.): 84% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.) | 0,04 | 99,58 93,71 |  | 5,87 | 4 | 4 |  |  | 3,1 | 0,12 |
| 32 | ТЕРм10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (100 пар) НР (8 руб.): 105% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 0,02 | 408,68 392,99 |  | 15,69 | 8 | 8 |  |  | 13 | 0,26 |
| 33 | ТСЦ-509-1249 | Блок питания резервный, марка БРП-24 (шт.) | 1 | 5424,14 |  | 5424,14 | 5424 |  |  | 5424 |  |  |
| 34 | ТСЦ-509-1251 | Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель" (шт.) | 1 | 661,5 |  | 661,5 | 662 |  |  | 662 |  |  |
| 35 | ТСЦ-509-1252 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М (шт.) | 1 | 6798,74 |  | 6798,74 | 6799 |  |  | 6799 |  |  |
| 36 | ТСЦ-509-1255 | Источник вторичного питания ИВП-24.24 (шт.) | 1 | 443,54 |  | 443,54 | 444 |  |  | 444 |  |  |
| 37 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) НР (2 руб.): 89% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.) | 0,01 | 156,94 154,9 | 2,04 1,04 |  | 2 | 2 |  |  | 6,32 | 0,06 |
| 38 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) НР (2 руб.): 89% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.) | 0,01 | 156,94 154,9 | 2,04 1,04 |  | 2 | 2 |  |  | 6,32 | 0,06 |
| 39 | ТЕРм08-02-403-04 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям (100 м) НР (364 руб.): 100% от ФОТ (364 руб.) СП (237 руб.): 65% от ФОТ (364 руб.) | 0,5 | 5987,71 561,45 | 339,45 166,49 | 5086,81 | 2994 | 281 | 170 83 | 2543 | 19 | 9,5 |
| 40 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) НР (690 руб.): 100% от ФОТ (690 руб.) СП (449 руб.): 65% от ФОТ (690 руб.) | 0,06 | 32874,13 8317,05 | 6941,21 3176,73 | 17615,87 | 1972 | 499 | 416 191 | 1057 | 267 | 16,02 |
| 41 | ТЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) НР (114 руб.): 100% от ФОТ (114 руб.) СП (74 руб.): 65% от ФОТ (114 руб.) | 0,05 | 3997,49 2286,41 | 55,2 4,88 | 1655,88 | 200 | 114 | 3 | 83 | 73,4 | 3,67 |
| 42 | ТЕРм08-02-403-03 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) НР (1021 руб.): 100% от ФОТ (1021 руб.) СП (664 руб.): 65% от ФОТ (1021 руб.) | 0,8 | 6920,24 1093,35 | 374,9 182,46 | 5451,99 | 5536 | 875 | 300 146 | 4361 | 37 | 29,6 |
| 43 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (958 руб.): 100% от ФОТ (958 руб.) СП (623 руб.): 65% от ФОТ (958 руб.) | 0,4 | 7303,42 1524,78 | 1878,38 869,51 | 3900,26 | 2921 | 610 | 751 348 | 1560 | 51,6 | 20,64 |
| 44 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (93 руб.): 100% от ФОТ (93 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (93 руб.) | 2 | 451,72 46,63 | 2,03 | 403,06 | 903 | 93 | 4 | 806 | 1,56 | 3,12 |
| 45 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (93 руб.): 100% от ФОТ (93 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (93 руб.) | 2 | 451,72 46,63 | 2,03 | 403,06 | 903 | 93 | 4 | 806 | 1,56 | 3,12 |
| 46 | ТСЦ-509-0146 | Выключатели ВК-11-1930 (шт.) | 2 | 48,31 |  | 48,31 | 97 |  |  | 97 |  |  |
| 47 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,08 | 7472,31 |  | 7472,31 | 598 |  |  | 598 |  |  |
| 48 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,05 | 4967,13 |  | 4967,13 | 248 |  |  | 248 |  |  |
| 49 | ТСЦ-503-0475 | Розетка скрытой проводки с заземлением (шт.) | 2 | 17,03 |  | 17,03 | 34 |  |  | 34 |  |  |
| 50 | ТСЦ-503-0452 | Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15 (шт.) | 4 | 12,54 |  | 12,54 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 51 | ТСЦ-509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (шт.) | 2 | 15,46 |  | 15,46 | 31 |  |  | 31 |  |  |
| 52 | ТСЦ-509-1462 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 20 (10 шт.) | 2,4 | 191,76 |  | 191,76 | 460 |  |  | 460 |  |  |
| 53 | ТСЦ-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт.) | 6 | 358,75 |  | 358,75 | 2153 |  |  | 2153 |  |  |
| 54 | ТСЦ-503-0508 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК) (шт.) | 1 | 214,14 |  | 214,14 | 214 |  |  | 214 |  |  |
| Итого по разделу 5 Электромонтажные работы | 42689 |  |  |  |  | 99,06 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 98216 | 14929 | 2618 1248 | 79188 |  | 519,79 |
| Накладные расходы | 16359 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9062 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 100887 |  |  |  |  | 420,73 |
| Итого Монтажные работы | 22750 |  |  |  |  | 99,06 |
| Итого в ценах 2001 года | 123637 |  |  |  |  | 519,79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 79188 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2618 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16177 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 16359 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9062 |  |  |  |  |  |
| Индекс удорожания к ценам 2001 года 123 637 * 3,51 | 433966 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 78114 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС | 512080 |  |  |  |  | 519,79 |

4.Текущий ремонт акушерско-физиологического отделения, травматологического отделения, помещения для утилизации медицинских отходов. Локальный сметный расчет (локальная смета) № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин мате- риалы Всего оплаты труда эксплуата- ции машин мате- риалы оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Акушерско-физиологическое отделение ПОЛЫ палаты №№ 1,7,8, душ, родильный зал № 1, палата № 7 2эт. 1 ТЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (87 руб.): 84% от ФОТ (104 руб.) СП (71 руб.): 68% от ФОТ (104 руб.) 0,364 288,02 279,17 8,85 4,52 105 102 3 2 11,39 4,15 2 ТЕРр57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР (28 руб.): 84% от ФОТ (33 руб.) СП (22 руб.): 68% от ФОТ (33 руб.) 0,36 92,4 92,4 33 33 3,77 1,36 3 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (793 руб.): 84% от ФОТ (944 руб.) СП (642 руб.): 68% от ФОТ (944 руб.) 0,491 1969,87 1871,82 98,05 50,1 967 919 48 25 69,87 34,31 4 ТЕРр57-2-4 Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР (152 руб.): 84% от ФОТ (181 руб.) СП (123 руб.): 68% от ФОТ (181 руб.) 0,05 6492,33 2979,05 3513,28 643,86 325 149 176 32 111,2 5,56 5 ТЕР11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (110 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (95 руб.) СП (61 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (95 руб.) 0,05 5819,21 1881,06 747,91 16,96 3190,24 291 94 37 1 160 53,107 2,66 6 ТЕР11-01-004-02 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (67 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (58 руб.) СП (37 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (58 руб.) 0,05 3706,69 1134,82 368,01 10 2203,86 185 57 18 1 110 32,039 1,6 7 ТЕР11-01-011-03 Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (70 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (60 руб.) СП (38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (60 руб.) 0,05 3152,25 1145,78 112,79 55,23 1893,68 158 57 6 3 95 46,7475 2,34 8 ТЕР11-01-011-04 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1 руб.) 0,05 505,53 14,1 20,19 9,14 471,24 25 1 1 23 0,575 0,03 9 ТЕР11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3928 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (3383 руб.) СП (2157 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3383 руб.) 0,855 13737,79 3783,91 394,16 172,7 9559,72 11746 3235 337 148 8174 137,747 117,77 10 ТСЦ-101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) -87,21 79,32 79,32 -6917 -6917 11 ТСЦ-101-3445 Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) 87,21 96,45 96,45 8411 8411 12 ТСЦ-101-1946 Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) -384,8 2,08 2,08 -800 -800 13 ТСЦ-101-4375 Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) 384,8 10,62 10,62 4087 4087 14 ТЕР11-01-039-04 Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (339 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (292 руб.) СП (186 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (292 руб.) 0,36 3945,1 811,21 10,74 3123,15 1420 292 4 1124 27,14 9,77 СТЕНЫ: смотровой кабинет, моечная,душ, родильный зал №1,санитарный узел приемник. 15 ТЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (2093 руб.): 81% от ФОТ (2584 руб.) СП (1292 руб.): 50% от ФОТ (2584 руб.) 1,36 2151,64 1838,18 313,46 61,81 2926 2500 426 84 74,3 101,05 16 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (794 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (761 руб.) СП (453 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (761 руб.) 1,36 559,32 559,32 761 761 22,82 31,04 17 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (794 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (761 руб.) СП (453 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (761 руб.) 1,36 559,32 559,32 761 761 22,82 31,04 18 ТЕРр61-27-1 Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (1023 руб.): 83% от ФОТ (1232 руб.) СП (616 руб.): 50% от ФОТ (1232 руб.) 1,36 1351,78 810,7 541,08 95,05 1838 1103 735 129 32,48 44,17 19 ТЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (308 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (311 руб.) СП (145 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (311 руб.) 1,36 230,55 227,71 2,64 0,44 0,2 314 310 4 1 7,5325 10,24 20 ТСЦ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) 17,7 74,45 74,45 1318 1318 21 ТЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7219 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (7292 руб.) СП (3409 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (7292 руб.) 1,36 18187,87 5297,45 95,65 63,98 12794,77 24736 7205 130 87 17401 183,6205 249,72 22 ТСЦ-101-1776 Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) -0,51 5563,85 5563,85 -2838 -2838 23 ТСЦ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный) (м) 30 11,24 11,24 337 337 24 ТСЦ-101-4373 Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) 510 16,68 16,68 8507 8507 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: Душ 25 ТЕР17-01-001-21 Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (172 руб.) СП (121 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (172 руб.) 0,1 140743,46 1690,95 174,74 28,96 138877,77 14074 169 17 3 13888 55,936 5,59 26 ТСЦ-301-1533 Кабина душевая: 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном (компл.) -1 13877,52 13877,52 -13878 -13878 27 ТСЦ-301-1532 Кабина душевая: 800х800х1975 мм со стальным поддоном (компл.) 1 9887,51 9887,51 9888 9888 28 ТЕР17-01-001-22 Установка трапов диаметром: 50 мм (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (22 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (18 руб.) 0,1 2497,16 175,9 20,45 1,3 2300,81 250 18 2 230 5,819 0,58 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: процедурный кабинет, раздевалка, служебный кабинет. 29 ТЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (48 руб.): 89% от ФОТ (54 руб.) СП (35 руб.): 65% от ФОТ (54 руб.) 0,12 456,1 450,65 5,45 2,78 55 54 1 17,89 2,15 30 ТЕРм08-03-594-02 Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР (624 руб.): 100% от ФОТ (624 руб.) СП (406 руб.): 65% от ФОТ (624 руб.) 0,12 12372,63 3613,4 4171,44 1584,11 4587,79 1485 434 501 190 550 116 13,92 31 ТСЦ-509-0768 Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт.) 12 358,75 358,75 4305 4305 Итого по разделу 1 Акушерско-физиологическое отделение 103863 669,05 Раздел 2. Травматологическое отделение (туалет, душ) ПРОЕМЫ 32 ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (340 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (326 руб.) СП (194 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (326 руб.) 0,112 3167,37 2640,35 527,02 269,27 355 296 59 30 103,91 11,64 33 ТЕР10-01-047-01 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (434 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (389 руб.) СП (208 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (389 руб.) 0,06 367405,01 6432,9 945,13 45,66 360026,98 22044 386 57 3 21601 231,15 13,87 34 ТСЦ-101-3010 Наличники из ПВХ, шириной: 70 мм (м) 15 64,36 64,36 965 965 ПОЛЫ 35 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (243 руб.): 84% от ФОТ (289 руб.) СП (197 руб.): 68% от ФОТ (289 руб.) 0,15 1969,87 1871,82 98,05 50,1 295 281 14 8 69,87 10,48 36 ТЕРр57-2-4 Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР (457 руб.): 84% от ФОТ (544 руб.) СП (370 руб.): 68% от ФОТ (544 руб.) 0,15 6492,33 2979,05 3513,28 643,86 974 447 527 97 111,2 16,68 37 ТЕР11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (44 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (38 руб.) 0,02 5819,21 1881,06 747,91 16,96 3190,24 116 38 15 63 53,107 1,06 38 ТЕР11-01-004-02 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (27 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (23 руб.) 0,02 3706,69 1134,82 368,01 10 2203,86 74 23 7 44 32,039 0,64 39 ТЕР11-01-011-03 Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (28 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (24 руб.) СП (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (24 руб.) 0,02 3152,25 1145,78 112,79 55,23 1893,68 63 23 2 1 38 46,7475 0,94 40 ТЕР11-01-011-04 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР 129%*0.9 от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ 0,02 505,53 14,1 20,19 9,14 471,24 10 10 0,575 0,01 41 ТЕР11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (690 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (594 руб.) СП (379 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (594 руб.) 0,15 13737,79 3783,91 394,16 172,7 9559,72 2061 568 59 26 1434 137,747 20,66 42 ТСЦ-101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) -15,3 79,32 79,32 -1214 -1214 43 ТСЦ-101-3445 Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) 15,3 96,45 96,45 1476 1476 44 ТСЦ-101-1946 Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) 67,5 2,08 2,08 140 140 45 ТСЦ-101-4375 Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) 67,5 10,62 10,62 717 717 СТЕНЫ 46 ТЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (693 руб.): 81% от ФОТ (855 руб.) СП (428 руб.): 50% от ФОТ (855 руб.) 0,45 2151,64 1838,18 313,46 61,81 968 827 141 28 74,3 33,44 47 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (263 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (252 руб.) СП (150 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (252 руб.) 0,45 559,32 559,32 252 252 22,82 10,27 48 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (263 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (252 руб.) СП (150 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (252 руб.) 0,45 559,32 559,32 252 252 22,82 10,27 49 ТЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен (1 м3) НР (276 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (264 руб.) СП (157 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (264 руб.) 1 430,27 229,32 200,95 34,81 430 229 201 35 8,24 8,24 50 ТЕРр61-27-1 Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (667 руб.): 83% от ФОТ (804 руб.) СП (402 руб.): 50% от ФОТ (804 руб.) 0,888 1351,78 810,7 541,08 95,05 1200 720 480 84 32,48 28,84 51 ТЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (200 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (202 руб.) СП (94 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (202 руб.) 0,888 230,55 227,71 2,64 0,44 0,2 205 202 2 1 7,5325 6,69 52 ТСЦ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) 11,5 74,45 74,45 856 856 53 ТЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4713 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (4761 руб.) СП (2226 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4761 руб.) 0,888 18187,87 5297,45 95,65 63,98 12794,77 16151 4704 85 57 11362 183,6205 163,06 54 ТСЦ-101-1776 Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) -0,333 5563,85 5563,85 -1853 -1853 55 ТСЦ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный) (м) 36 11,24 11,24 405 405 56 ТСЦ-101-4373 Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) 333 16,68 16,68 5554 5554 57 ТЕР07-05-016-04 Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (230 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (157 руб.) СП (133 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (157 руб.) 0,1 20080,25 1551,3 529,79 16,53 17999,16 2008 155 53 2 1800 52,4975 5,25 Сантехнические работы 58 ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (107 руб.): 78% от ФОТ (137 руб.) СП (69 руб.): 50% от ФОТ (137 руб.) 0,06 2288,21 2266,42 21,79 11,13 137 136 1 1 85,3 5,12 59 ТЕРр65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (71 руб.): 78% от ФОТ (91 руб.) СП (46 руб.): 50% от ФОТ (91 руб.) 0,05 1838,91 1828,02 10,89 5,57 92 91 1 68,8 3,44 60 ТЕРр65-3-1 Снятие кранов водоразборных или туалетных (100 шт. арматуры) НР (6 руб.): 78% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 50% от ФОТ (8 руб.) 0,05 153,38 152,7 0,68 0,35 8 8 5,7 0,29 61 ТЕРр65-3-7 Снятие смесителя: без душевой сетки (100 шт. арматуры) НР (16 руб.): 78% от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (20 руб.) 0,02 988,23 983,46 4,77 2,44 20 20 36,71 0,73 62 ТЕРр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) НР (22 руб.): 78% от ФОТ (28 руб.) СП (14 руб.): 50% от ФОТ (28 руб.) 0,02 1392,03 1374,33 17,7 9,05 28 28 51,3 1,03 63 ТЕРр65-4-2 Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 приборов) НР (27 руб.): 78% от ФОТ (35 руб.) СП (18 руб.): 50% от ФОТ (35 руб.) 0,02 1730,02 1710,27 19,75 10,09 35 35 63,84 1,28 64 ТЕРр65-9-10 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм (100 м трубопровода) НР (1646 руб.): 108% от ФОТ (1524 руб.) СП (914 руб.): 60% от ФОТ (1524 руб.) 0,3 7578,72 5078,64 114,52 2385,56 2274 1524 34 716 168 50,4 65 прайс-лист Сидение для унитаза для инвалидов типа "weide" LY-2016B (3040/3,51/1,18) (шт) 2 733,98 733,98 1468 1468 66 ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (581 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (482 руб.) СП (340 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (482 руб.) 10 158,13 48,2 7,94 101,99 1581 482 79 1020 1,6905 16,91 67 ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм (шт.) 10 27,48 27,48 275 275 68 ТЕР17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (275 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (228 руб.) СП (161 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (228 руб.) 0,3 3169,81 752,65 51,69 5,65 2365,47 951 226 16 2 709 24,8975 7,47 69 ТЕР17-01-002-02 Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (104 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (86 руб.) СП (61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (86 руб.) 0,1 10949,8 862,16 20,4 10067,24 1095 86 2 1007 28,52 2,85 70 ТЕР17-01-002-03 Установка смесителей (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (88 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (73 руб.) СП (52 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (73 руб.) 0,3 2765,36 243,35 0,63 2521,38 830 73 757 8,05 2,42 71 ТЕР17-01-003-02 Установка унитазов: с бачком высокорасполагаемым (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (260 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (216 руб.) СП (152 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (216 руб.) 0,2 9982,21 1064,54 109,65 13,91 8808,02 1996 213 22 3 1761 35,6155 7,12 72 ТЕР17-01-004-01 Установка писсуаров: настенных (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (42 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (35 руб.) 0,1 2771,41 350,7 36,6 4,35 2384,11 277 35 4 238 11,868 1,19 73 ТЕР17-01-001-17 Установка поддонов душевых: чугунных глубоких (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (75 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (62 руб.) 0,1 14354,94 597,95 122,3 23,86 13634,69 1435 60 12 2 1363 19,78 1,98 74 ТЕР17-01-001-22 Установка трапов диаметром: 50 мм (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (64 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (53 руб.) СП (37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (53 руб.) 0,3 2497,16 175,9 20,45 1,3 2300,81 749 53 6 690 5,819 1,75 Электромонтажные работы 75 ТЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (24 руб.): 89% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.) 0,06 456,1 450,65 5,45 2,78 27 27 17,89 1,07 76 ТЕРм08-03-594-02 Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР (312 руб.): 100% от ФОТ (312 руб.) СП (203 руб.): 65% от ФОТ (312 руб.) 0,06 12372,63 3613,4 4171,44 1584,11 4587,79 742 217 250 95 275 116 6,96 77 ТСЦ-509-0768 Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт.) 6 358,75 358,75 2153 2153 Итого по разделу 2 Травматологическое отделение (туалет, душ) 91271 454,05 Раздел 3. Помещение для утилизации отходов 78 ТЕР46-03-010-06 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) НР (591 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (566 руб.) СП (337 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (566 руб.) 0,1 11589,81 4423,72 7166,09 1241,37 1159 442 717 124 148 14,8 79 ТЕР46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) НР (15 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (14 руб.) СП (8 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14 руб.) 0,01 3235,69 1401,62 35,91 1798,16 32 14 18 55,16 0,55 80 ТЕР20-03-002-01 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (335 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (278 руб.) СП (196 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (278 руб.) 2 156,06 138,37 14,81 0,51 2,88 312 277 30 1 5 4,577 9,15 81 ТЕР20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (257 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (213 руб.) СП (150 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (213 руб.) 0,04 6221,99 5302,78 339,05 26,43 580,16 249 212 14 1 23 193,039 7,72 82 ТЕР20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (386 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (320 руб.) СП (226 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (320 руб.) 0,06 6221,99 5302,78 339,05 26,43 580,16 373 318 20 2 35 193,039 11,58 83 ТЕР20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (129 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (107 руб.) 0,02 6221,99 5302,78 339,05 26,43 580,16 124 106 7 1 11 193,039 3,86 84 ТЕР20-01-001-03 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (646 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (536 руб.) СП (378 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (536 руб.) 0,11 5705,83 4855,14 270,99 20,84 579,7 628 534 30 2 64 176,7435 19,44 85 ТЕР20-02-010-02 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм (1 зонт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (40 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (33 руб.) СП (23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (33 руб.) 1 40,83 33,18 4,14 3,51 41 33 4 4 1,15 1,15 86 ТЕР20-02-001-08 Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (1 воздухораспределитель) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (112 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (93 руб.) СП (66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (93 руб.) 2 128,96 46,4 76,53 6,03 258 93 153 12 1,6675 3,34 87 ТЕРм08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (47 руб.): 100% от ФОТ (47 руб.) СП (31 руб.): 65% от ФОТ (47 руб.) 1 451,72 46,63 2,03 403,06 452 47 2 403 1,56 1,56 88 ТЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (30 руб.): 100% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.) 0,15 1183,81 199,17 9,2 0,81 975,44 178 30 1 147 6,74 1,01 Материалы 89 ТСЦ-301-0159 Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм (м2) 2 322,64 322,64 645 645 90 ТСЦ-301-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) 4 168,5 168,5 674 674 91 ТСЦ-301-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) 6 168,5 168,5 1011 1011 92 ТСЦ-301-1793 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм (м2) 11 194,91 194,91 2144 2144 93 ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) 40,2 20,96 20,96 843 843 94 ТСЦ-301-0277 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 200 мм (шт.) 1 79,45 79,45 79 79 95 прайс-лист Вентилятор канальный Vent-125L 3895/3,51/1.18 (шт) 1 940,41 940,41 940 940 96 прайс-лист Вентилятор канальный Vent-150В 4920/3,51/1.18 (шт) 1 1187,89 1187,89 1188 1188 97 прайс-лист Решетка потолочная с адаптером со съемной частью ВР-ПКМ 2218/3,51/1,18 (шт) 2 535,52 535,52 1071 1071 98 ТСЦ-509-0295 Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А (шт.) 1 156,39 156,39 156 156 99 ТСЦ-501-8177 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) 0,15 2093,7 2093,7 314 314 Прочие работы ## 311-01-146-1 Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (65 руб.): 100% от ФОТ (65 руб.) СП (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.) 5 69,71 13,06 56,65 349 65 284 ## 310-5009-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ 5 13,08 13,08 65 65 Итого по разделу 3 Помещение для утилизации отходов 17487 74,16 ИТОГИ ПО СМЕТЕ: Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 158837 33142 5902 1311 119793 1197,26 Накладные расходы 34649 Сметная прибыль 19137 Итоги по смете: Итого Строительные работы 207888 1170,59 Итого Монтажные работы 4735 26,67 Итого в ценах 2001 года 212623 1197,26 В том числе: Материалы 119793 Машины и механизмы 5902 ФОТ 34453 Накладные расходы 34649 Сметная прибыль 19137 с индексом удорожания к ценам 2001 года 212 623 * 3,51 746307 НДС 18% 134335 ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 880642 1197,26