Часть IV. Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта по техническому обслуживанию инженерных систем  и оборудования  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (на 2012 год).

Способ размещения заказа: аукцион на предоставление услуг

| Категории | Цены / поставщики | Начальная цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Оказание услуг | Площадь обслуживания: 16341 кв.м. Режим работ работников 800-1700 часов Круглосуточное дежурство аварийной бригады на специализированном автомобиле с оборудованием. В случае возникновения аварийных ситуаций. Характеристика услуг: Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие газоэлектросварщика и сварочного оборудования для устранения аварийных ситуаций и наличие спецтранспорта. Работы сантехнические: а) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: проверка состояния выпусков до 1-го колодца; проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; проверка плотности крышек, арматуры. б) Внутренние тепловые сети: наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; смена деталей запорной арматуры, маховичков; перебивка сальников; регулировка отопительной системы. в) Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: наружный осмотр систем отопления; регулировка трехходовых кранов; набивка сальников; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление расшатавшихся трубопроводов; контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей; г) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; смена деталей запорной арматуры, маховичков; перебивка сальников; устранение засоров канализационных сетей. д) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: смена прокладок в водопроводных кранах; уплотнение сгонов; устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; регулировка смывных бачков; крепление санитарно-технических приборов; прочистка сифонов; набивка сальников; смена арматуры в смывных бачках; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов; проверка плотности и заделка раструбов. е) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); проверка на нагрев отопительных приборов; набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; прочистка и промывка радиаторов. ж) Аварийные работы: устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; устранять засоры системы канализации. з) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. к) Прочие работы: Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. Промывка системы центрального отопления. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; Обслуживание к/колодцев находящихся на территории Школы №2 в количестве 16 шт. до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данному объекту по ул. Мира, 85, ул.Таежная 27, до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; Откачка грунтовых вод из подвального помещения. Периодичность проведения работ Элементы и помещения здания и объекта Периодичность Примечания Общий осмотр 2 раза в год Частичный осмотр 2 раза в месяц Дежурство круглосуточно Проведение планово-предупредительных ремонтов 2 раза в месяц Неплановые осмотры после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера Устранение неполадок По мере необходимости в течение суток Устранение аварийных ситуаций По мере необходимости |  |
| Количество ед. | 16341 кв.м | Х |
| Услуги | ООО «Югорскэнергогаз» | ИП Домрачев | ОАО «РСУ» |  | Х |
| Срок обслуживания | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. |  | 12 мес. |
| Цена за ед. | 7,89 | 7,80 | 7,98 |  | 7,89 |
| Итого | 1547165,88 | 1529517,6 | 1565549,52 |  | 1547411,00 |
| Общий итог |  |  |  |  | 1 547 411,00 |
| № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика | Контактная информация (тел./факс, адрес электронной почты)или наименование источника информации |
| 1 | ООО «Югорскэнергогаз» | Г. Югорск ул.Геологов 15, 8(34675)23470, вх. письмо № 2352 от 28.10.2011. |
| 2 | ИП Домрачев | Г. Югорск ул. Южная 27, 8(34675)75494 вх. письмо № 726 от 27.10.2011 |
| 3 | ОАО «РСУ» | Г. Югорск ул. Промышленная 3, 8(34675)27340 вх. письмо № 1475 от 28.10.2011 |

Максимальная цена контракта:                                                                           1 547 411,00

Руководитель:                                                                                                     Г.Н. Энютина

Исполнитель:                                                                                                   Г.Н. Петелина

Т.	7-09-61