Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«22» февраля 2012г.                                                                                    № 0187300005812000032-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов

Всего присутствовали 5  членов комиссии, что составляет  50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005812000032 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ №5» по улице Свердлова, 12 (группы детей дошкольного возвраста) в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000032, дата публикации 30.01.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск,  ул. Механизаторов, д. 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 22 февраля 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе –12.  Отозваны 5 заявок (под номерами 2196917, 2203164, 2203728, 2204865, 2205280).

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям, установленным ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 2192688 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). В таблице «Характеристика используемых товаров» по пунктам 1-18, 20-26 присутствуют слова «или эквивалент». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 2200417 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2204889 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2204934 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2205137 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). В таблице «Характеристика используемых товаров» по пункту 13 (лоток для прокладки кабеля) прописаны не конкретные габариты товара — «не менее 50*300*3000». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 2205351 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2205375 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). В таблице «Характеристика используемых товаров» по следующим пунктам: п. 1 - водоотталкивающие свойства плит минераловатных указаны не конкретно — не более 1,5%, п. 20 - присутствует слово «или эквивалент», п. 28 — масса устройства коммутационного указана не конкретно - не более 0,1 кг.; п. 31 — средняя наработка на отказ извещателя ручного указана не конкретно- не менее 60000ч., усилие срабатывания указано не конкретно – «не менее 15 Н». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д.Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола |  | В.В.Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Тельнова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

______________  Т.И.Долгодворова

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

Представитель заказчика:                                                                _________________Л.С.Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «22» февраля  2012 г. № 0187300005812000032-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на  выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ №5» по ул. Свердлова, 12 (группы детей дошкольного возраста) в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № п/п | Характеристика товара | Защищенный номер участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2192688 | 2200417 | 2204889 | 2204934 | 2205137 | 2205351 | 2205375 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOLили эквивалент с характеристиками: средняя плотность –не менее 37 кг/м3; водоотталкивающие свойства не более 1,5% Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон составляет более 1000° C. Паропроницаемость μ=0,30 мг/(м·чПа) | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL или эквивалент с характеристиками: средняя плотность –не менее 37 кг/м3; водоотталкивающие свойства не более 1,5% Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон составляет более 1000° C. Паропроницаемость μ=0,30 мг/(м·чПа) | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» средняя плотность –37 кг/м3; водоотталкивающие свойства - 1,5% Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон составляет более 1000° C. Паропроницаемость μ=0,30 мг/(м·чПа) | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» с характеристиками: средняя плотность – 37 кг/м3; водоотталкивающие свойства 1,5% Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон составляет более 1000° C. Паропроницаемость μ=0,30 мг/(м·чПа) | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL с характеристиками: средняя плотность – 37 кг/м3; водоотталкивающие свойства 1,5% Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон составляет 1000° C. Паропроницаемость μ=0,30 мг/(м·чПа) | «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, плитаминераловатная Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» с характеристиками: средняя плотность –37 кг/м3; водоотталкивающие свойства 1,5% Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон составляет 1000° C. Паропроницаемость μ=0,30 мг/(м·чПа) Производитель: Россия | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» средняя плотность –37 кг/м3; водоотталкивающие свойства - 1,5% Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон составляет более 1000° C. Паропроницаемость μ=0,30 мг/(м·чПа) | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» с характеристиками: средняя плотность – 37 кг/м3; водоотталкивающие свойства не более 1,5% (В соответствии с BS 2972-75) Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон составляет более 1000° C. Паропроницаемость μ=0,30 мг/(м·чПа) |
|  | 2 | Водонагреватель "Аристон" или эквивалент с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность не менее 1,2кВт, объемом не менее 10 л. | Водонагреватель "Аристон" или эквивалент с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность не менее 1,2кВт, объемом не менее 10 л. | Водонагреватель "Аристон" с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,2кВт, объемом 10 л. | Водонагреватель "Аристон" с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,2кВт, объемом 10 л. | Водонагреватель "Аристон" с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,2кВт, объемом 10 л. | "Аристон" Ti-Shape, водонагреватель Водонагреватель "Аристон" с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,5кВт, объемом 10 л. Производитель: Россия | Водонагреватель "Аристон" с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,2кВт, объемом 10 л. | Водонагреватель "Аристон" с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,5кВт, объемом 10 л. |
|  | 3 | Водонагреватель "Реал ВР-440" или эквивалент с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность не менее 1,6кВт, объемом не менее 50 л. | Водонагреватель "Реал ВР-440" или эквивалент с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность не менее 1,6кВт, объемом не менее 50 л. | Водонагреватель "Реал ВР-440" с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,6кВт, объемом 50 л. | Водонагреватель "Реал ВР-440" с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,6кВт, объемом 50 л. | Водонагреватель "Реал ВР-440" с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,6кВт, объемом 50 л. | Водонагреватель "Реал ВР-440" Водонагреватель "Реал ВР-440" с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,6кВт, объемом 50 л. Производитель: Россия | Водонагреватель "Реал ВР-440" с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,6кВт, объемом 50 л. | Водонагреватель "Реал ВР-440" с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,6кВт, объемом 65 л. |
|  | 4 | Шкаф навесной ЩРв-48з или эквивалент с характеристиками: габариты (630х310х120). Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса не более 7,3 кг. | Шкаф навесной ЩРв-48з или эквивалент с характеристиками: габариты (630х310х120). Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса не более 7,3 кг. | Шкаф навесной ЩРв-48з с характеристиками: габариты (630х310х120). Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса - 7,3 кг. | Шкаф навесной ЩРв-48з с характеристиками: габариты (630х310х120). Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 7,3 кг. | Шкаф навесной ЩРв-48з с характеристиками: габариты (630х310х120). Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 7,3 кг. | ЩРв-48з, шкаф навесной Шкаф навесной ЩРв-48з с характеристиками: габариты (630х310х120). Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 7,3 кг. Производитель: Россия | Шкаф навесной ЩРв-48з с характеристиками: габариты (630х310х120). Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса - 7,3 кг. | Шкаф навесной ЩРв-48з с характеристиками: габариты (630х310х120). Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 6,5 кг. |
|  | 5 | Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40 или эквивалент с характеристиками: выключатели предназначены для защиты силовых и осветительных распределительных сетей от токов перегрузки и при токах короткого замыкания. Номинальная частота –не менее 50 гЦ; Механическая износостойкость, не менее 10000 операций переключения; Коммутационная способность- не менее 4500 А | Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40 или эквивалент с характеристиками: выключатели предназначены для защиты силовых и осветительных распределительных сетей от токов перегрузки и при токах короткого замыкания. Номинальная частота –не менее 50 гЦ; Механическая износостойкость, не менее 10000 операций переключения; Коммутационная способность- не менее 4500 А | Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40 с характеристиками: выключатели предназначены для защиты силовых и осветительных распределительных сетей от токов перегрузки и при токах короткого замыкания. Номинальная частота – 50 гЦ; Механическая износостойкость, 10000 операций переключения; Коммутационная способность- 4500 А | Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40 с характеристиками: выключатели предназначены для защиты силовых и осветительных распределительных сетей от токов перегрузки и при токах короткого замыкания. Номинальная частота – 50 гЦ; Механическая износостойкость, 10000 операций переключения; Коммутационная способность- 4500 А | Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40 с характеристиками: выключатели предназначены для защиты силовых и осветительных распределительных сетей от токов перегрузки и при токах короткого замыкания. Номинальная частота – 50 гЦ; Механическая износостойкость, 10000 операций переключения; Коммутационная способность- 4500 А | ВА 4729, выключатели автоматические Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40 с характеристиками: выключатели предназначены для защиты силовых и осветительных распределительных сетей от токов перегрузки и при токах короткого замыкания. Номинальная частота –50 гЦ; Механическая износостойкость, 10000 операций переключения; Коммутационная способность- 4500 А Производитель: Россия | Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40 с характеристиками: выключатели предназначены для защиты силовых и осветительных распределительных сетей от токов перегрузки и при токах короткого замыкания. Номинальная частота – 50 гЦ; Механическая износостойкость, 10000 операций переключения; Коммутационная способность- 4500 А | Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40 с характеристиками: выключатели предназначены для защиты силовых и осветительных распределительных сетей от токов перегрузки и при токах короткого замыкания. Номинальная частота – 50 гЦ; Механическая износостойкость, 10000 операций переключения; Коммутационная способность- 4500 А |
|  | 6 | Блоки управления БУОК-4Свт или эквивалент с характеристиками: блок управления состоит из корпуса с кнопочным выключателем "пуск клапанов", печатной платы, с расположенной на ней электронной исполнительной частью, световыми индикаторами контроля готовности клапанов к работе и положения заслонок клапанов, предохранителями, реле. Напряжение не менее 220/1/50 B-Ф-Гц. | Блоки управления БУОК-4Свт или эквивалент с характеристиками: блок управления состоит из корпуса с кнопочным выключателем "пуск клапанов", печатной платы, с расположенной на ней электронной исполнительной частью, световыми индикаторами контроля готовности клапанов к работе и положения заслонок клапанов, предохранителями, реле. Напряжение не менее 220/1/50 B-Ф-Гц. | Блоки управления БУОК-4Свт с характеристиками: блок управления состоит из корпуса с кнопочным выключателем "пуск клапанов", печатной платы, с расположенной на ней электронной исполнительной частью, световыми индикаторами контроля готовности клапанов к работе и положения заслонок клапанов, предохранителями, реле. Напряжение 220/1/50 B-Ф-Гц. | Блоки управления БУОК-4Свт с характеристиками: блок управления состоит из корпуса с кнопочным выключателем "пуск клапанов", печатной платы, с расположенной на ней электронной исполнительной частью, световыми индикаторами контроля готовности клапанов к работе и положения заслонок клапанов, предохранителями, реле. Напряжение 220/1/50 B-Ф-Гц. | Блоки управления БУОК-4Свт с характеристиками: блок управления состоит из корпуса с кнопочным выключателем "пуск клапанов", печатной платы, с расположенной на ней электронной исполнительной частью, световыми индикаторами контроля готовности клапанов к работе и положения заслонок клапанов, предохранителями, реле. Напряжение 220/1/50 B-Ф-Гц | БУОК-4Свт, блок управления Блоки управления БУОК-4Свт с характеристиками: блок управления состоит из корпуса с кнопочным выключателем "пуск клапанов", печатной платы, с расположенной на ней электронной исполнительной частью, световыми индикаторами контроля готовности клапанов к работе и положения заслонок клапанов, предохранителями, реле. Напряжение 220/1/50 B-Ф-Гц; 220/1/50 B-Ф-Гц Производитель: Россия. | Блоки управления БУОК-4Свт с характеристиками: блок управления состоит из корпуса с кнопочным выключателем "пуск клапанов", печатной платы, с расположенной на ней электронной исполнительной частью, световыми индикаторами контроля готовности клапанов к работе и положения заслонок клапанов, предохранителями, реле. Напряжение 220/1/50 B-Ф-Гц. | Блоки управления БУОК-4Свт с характеристиками: блок управления состоит из корпуса с кнопочным выключателем "пуск клапанов", печатной платы, с расположенной на ней электронной исполнительной частью, световыми индикаторами контроля готовности клапанов к работе и положения заслонок клапанов, предохранителями, реле. Напряжение 220/1/50 B-Ф-Гц. |
|  | 7 | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р или эквивалент с характеристиками: выключатель нагрузки (мини-рубильник) учетно-распределительное оборудование Номинальный рабочий ток не менее 100А. Номинальная частота тока сети не менее 50Гц. | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р или эквивалент с характеристиками: выключатель нагрузки (мини-рубильник) учетно-распределительное оборудование Номинальный рабочий ток не менее 100А. Номинальная частота тока сети не менее 50Гц. | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р с характеристиками: выключатель нагрузки (мини-рубильник) учетно-распределительное оборудование Номинальный рабочий ток 100А. Номинальная частота тока сети 50Гц. | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р с характеристиками: выключатель нагрузки (мини-рубильник) учетно-распределительное оборудование Номинальный рабочий ток 100А. Номинальная частота тока сети 50Гц. | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р с характеристиками: выключатель нагрузки (мини-рубильник) учетно-распределительное оборудование Номинальный рабочий ток 100А Номинальная частота тока сети 50Гц | ВН-32 4Р , выключатель нагрузки Выключатель нагрузки ВН-32 4Р с характеристиками: выключатель нагрузки (мини-рубильник) учетно-распределительное оборудование Номинальный рабочий ток 100А. Номинальная частота тока сети 50Гц Производитель: Россия. | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р с характеристиками: выключатель нагрузки (мини-рубильник) учетно-распределительное оборудование Номинальный рабочий ток 100А. Номинальная частота тока сети 50Гц. | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р с характеристиками: выключатель нагрузки (мини-рубильник) учетно-распределительное оборудование Номинальный рабочий ток 100А. Номинальная частота тока сети 50Гц. |
|  | 8 | Розетка с заземлением AQUA-IN или эквивалент с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. | Розетка с заземлением AQUA-IN или эквивалент с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. | Розетка с заземлением AQUA-IN с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. | Розетка с заземлением AQUA-IN с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. | Розетка с заземлением AQUA-IN с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. | AQUA-IN, розетка с заземлением Розетка с заземлением AQUA-IN с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. Производитель: Германия | Розетка с заземлением AQUA-IN с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. | Розетка с заземлением AQUA-IN с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизм розетки со средним защитным контактом сертифицирован VDE. Степень защиты IP 44. |
|  | 9 | Выключатель 2кл. AQUA- IN или эквивалент с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. | Выключатель 2кл. AQUA- IN или эквивалент с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. | Выключатель 2кл. AQUA- IN с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. | Выключатель 2кл. AQUA- IN с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. | Выключатель 2кл. AQUA- IN с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. | AQUA- IN, выключатель Выключатель 2кл. AQUA- IN с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. Производитель: Германия | Выключатель 2кл. AQUA- IN с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. | Выключатель 2кл. AQUA- IN с характеристиками: выключатель предназначен для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизм выключателей с самовозвратом со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. |
|  | 10 | Коробка протяжная металлическая У 994М или эквивалент с характеристиками: коробка протяжная металлическая предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением до 1000В. Материал: оцинкованая сталь. Размеры: 130х130х83 Крышка крепится на 4-х винтах. Между крышкой и корпусом - прокладка из пластика. | Коробка протяжная металлическая У 994М или эквивалент с характеристиками: коробка протяжная металлическая предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением до 1000В. Материал: оцинкованая сталь. Размеры: 130х130х83 Крышка крепится на 4-х винтах. Между крышкой и корпусом - прокладка из пластика. | Коробка протяжная металлическая У 994М с характеристиками: коробка протяжная металлическая предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением до 1000В. Материал: оцинкованая сталь. Размеры: 130х130х83 Крышка крепится на 4-х винтах. Между крышкой и корпусом - прокладка из пластика. | Коробка протяжная металлическая У 994М с характеристиками: коробка протяжная металлическая предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением 1000В. Материал: оцинкованая сталь. Размеры: 130х130х83 Крышка крепится на 4-х винтах. Между крышкой и корпусом - прокладка из пластика. | Коробка протяжная металлическая У 994М с характеристиками: коробка протяжная металлическая предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением 1000В. Материал: оцинкованая сталь. Размеры: 130х130х83 Крышка крепится на 4-х винтах. Между крышкой и корпусом - прокладка из пластика. | У 994М, коробка протяжная металлическая Коробка протяжная металлическая У 994М с характеристиками: коробка протяжная металлическая предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением 1000В. Материал: оцинкованая сталь. Размеры: 130х130х83 Крышка крепится на 4-х винтах. Между крышкой и корпусом - прокладка из пластика. Производитель: Россия | Коробка протяжная металлическая У 994М с характеристиками: коробка протяжная металлическая предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением до 1000В. Материал: оцинкованая сталь. Размеры: 130х130х83 Крышка крепится на 4-х винтах. Между крышкой и корпусом - прокладка из пластика. | Коробка протяжная металлическая У 994М с характеристиками: коробка протяжная металлическая предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением до 1000В. Материал: оцинкованая сталь. Размеры: 130х130х83 Крышка крепится на 4-х винтах. Между крышкой и корпусом - прокладка из пластика. Степень защиты: IP54 |
|  | 11 | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx или эквивалент с характеристиками: Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку. См. общие технические характеристики. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены. Внутренняя экструдированная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Число жил не менее 2; сечение основных жил не менее 1,5 мм2 | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx или эквивалент с характеристиками: Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку. См. общие технические характеристики. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены. Внутренняя экструдированная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Число жил не менее 2; сечение основных жил не менее 1,5 мм2 | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx с характеристиками: Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 класса по ГОСТ 22483-77. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку. См. общие технические характеристики. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены. Внутренняя экструдированная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Число жил 2; сечение основных жил 2,5 мм2 | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx с характеристиками: Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой формы, 1 класса по ГОСТ 22483-77. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку. См. общие технические характеристики. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены. Внутренняя экструдированная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Число жил 2; сечение основных жил 1,5 мм2 | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx с характеристиками: Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой , секторной формы, 1 , 2 класса по ГОСТ 22483-77. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку. См. общие технические характеристики. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены. Внутренняя экструдированная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Число жил - согласно проекта; сечение основных жил согласно проекта. | ВВГнг-LSLTx, кабель силовой Кабель силовой ВВГнг-LSLTx с характеристиками: Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой или секторной формы, 1,2 класса по ГОСТ 22483-77. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены. Внутренняя экструдированная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Число жил 2; сечение основных жил 1,5 мм2 Производитель: Россия | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx с характеристиками: Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 класса по ГОСТ 22483-77. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку. См. общие технические характеристики. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены. Внутренняя экструдированная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Число жил 2; сечение основных жил 2,5 мм2 | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx с характеристиками: Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой формы, 1 класса по ГОСТ 22483-77. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку. См. общие технические характеристики. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены. Внутренняя экструдированная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Число жил 3; сечение основных жил 2,5 мм2 |
|  | 12 | Кабель силовой ВВГнг-LТx или эквивалент с характеристиками: кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке 3х 1,5мм2. Номинальная частота кабеля силового не менее 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой не менее 50 Гц | Кабель силовой ВВГнг-LТx или эквивалент с характеристиками: кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке 3х 1,5мм2. Номинальная частота кабеля силового не менее 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой не менее 50 Гц | Кабель силовой ВВГнг-LТx с характеристиками: кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке 3х 1,5мм2. Номинальная частота кабеля силового 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц | Кабель силовой ВВГнг-LТx с характеристиками: кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке 3х 1,5мм2. Номинальная частота кабеля силового 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц | Кабель силовой ВВГнг-LТx с характеристиками: кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке 3х 1,5мм2. Номинальная частота кабеля силового 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц | ВВГнг-LТx , кабель силовой Кабель силовой ВВГнг-LТx с характеристиками: кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке 3х 1,5мм2. Номинальная частота кабеля силового 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц Производитель: Россия | Кабель силовой ВВГнг-LТx с характеристиками: кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке 3х 1,5мм2. Номинальная частота кабеля силового 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц | Кабель силовой ВВГнг-LsТx с характеристиками: кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке. количество жил/сечение: 3х 1,5мм2. Номинальная частота кабеля силового 50 Гц. Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц |
|  | 13 | Лоток для прокладки кабеля FC5030 или эквивалент с характеристиками: лоток предназначены для прокладки на них проводов, контрольных и силовых кабелей напряжением 1000 В. Изготавливаются из стали толщиной 1, 5 мм с лакокрасочным покрытием. Габариты не менее 50х300х3000 | Лоток для прокладки кабеля FC5030 или эквивалент с характеристиками: лоток предназначены для прокладки на них проводов, контрольных и силовых кабелей напряжением 1000 В. Изготавливаются из стали толщиной 1, 5 мм с лакокрасочным покрытием. Габариты не менее 50х300х3000 | Лоток для прокладки кабеля FC5030 с характеристиками: лоток предназначены для прокладки на них проводов, контрольных и силовых кабелей напряжением 1000 В. Изготавливаются из стали толщиной 1, 5 мм с лакокрасочным покрытием. Габариты 50х300х3000 | Лоток для прокладки кабеля FC5030 с характеристиками: лоток предназначены для прокладки на них проводов, контрольных и силовых кабелей напряжением 1000 В. Изготавливаются из стали толщиной 1,5 мм с лакокрасочным покрытием. Габариты 50х300х3000 | Лоток для прокладки кабеля FC5030 с характеристиками: лоток предназначены для прокладки на них проводов, контрольных и силовых кабелей напряжением 1000 В. Изготавливаются из стали толщиной 1, 5 мм с лакокрасочным покрытием. Габариты 50х300х3000 | FC5030, лоток для прокладки кабеля Лоток для прокладки кабеля FC5030 с характеристиками: лоток предназначены для прокладки на них проводов, контрольных и силовых кабелей напряжением 1000 В. Изготавливаются из стали толщиной 1, 5 мм с лакокрасочным покрытием. Габариты не менее 50х300х3000 Производитель: Россия | Лоток для прокладки кабеля FC5030 с характеристиками: лоток предназначены для прокладки на них проводов, контрольных и силовых кабелей напряжением 1000 В. Изготавливаются из стали толщиной 1, 5 мм с лакокрасочным покрытием. Габариты 50х300х3000 | Лоток для прокладки кабеля FC5030 с характеристиками: лоток предназначены для прокладки на них проводов, контрольных и силовых кабелей напряжением 1000 В. Изготавливаются из стали толщиной 5 мм с лакокрасочным покрытием. Габариты 50х300х3000 |
|  | 14 | Кондиционеры КЦКП-3,15 или эквивалент с характеристиками: кондиционеры центральные каркасно-панельные с эл. двигателем /1,18/2,88. производительностью от 1,6 до 100 тыс. м3/ч. Габариты не более 1000х800. Воздухо-производительность - 2000-7000 м3/час. | Кондиционеры КЦКП-3,15 или эквивалент с характеристиками: кондиционеры центральные каркасно-панельные с эл. двигателем /1,18/2,88. производительностью от 1,6 до 100 тыс. м3/ч. Габариты не более 1000х800. Воздухо-производительность - 2000-7000 м3/час. | Кондиционеры КЦКП-3,15 с характеристиками: кондиционеры центральные каркасно-панельные с эл. двигателем /1,18/2,88. производительностью от 1,6 до 100 тыс. м3/ч. Габариты 1000х800. Воздухо-производительность - 2000-7000 м3/час. | Кондиционеры КЦКП-3,15 с характеристиками: кондиционеры центральные каркасно-панельные с эл. двигателем 2,88. производительностью от 1,6 до 100 тыс. м3/ч. Габариты 1000х800. Воздухо-производительность - 2000-7000 м3/час. | Кондиционеры КЦКП-3,15 с характеристиками: кондиционеры центральные каркасно-панельные с эл. двигателем /1,18/2,88. производительностью 1,6 - 100 тыс. м3/ч. Габариты 1000х800. Воздухо-производительность - 2000-7000 м3/час. | КЦКП-3,15, кондиционеры центральные каркасно-панельные Кондиционеры КЦКП-3,15 с характеристиками: кондиционеры центральные каркасно-панельные с эл. двигателем /1,18/2,88. производительностью 100 тыс. м3/ч. Габариты 1000х800. Воздухо-производительность 7000 м3/час. Производитель: Россия | Кондиционеры КЦКП-3,15 с характеристиками: кондиционеры центральные каркасно-панельные с эл. двигателем /1,18/2,88. производительностью от 1,6 до 100 тыс. м3/ч. Габариты 1000х800. Воздухо-производительность - 2000-7000 м3/час. | Кондиционеры КЦКП-3,15 с характеристиками: кондиционеры центральные каркасно-панельные с эл. двигателем 2,88. производительностью 3,15 тыс. м3/ч. Габариты 700х800. Воздухо-производительность - 3150 м3/час. |
|  | 15 | Вентилятор канальный IRE или эквивалент с характеристиками: Вентиляторы канальные предназначены для установки в круглых каналах диаметром от 125 до 630 мм. Оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Вентиляторы канальные имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики. Напряжение 125В. | Вентилятор канальный IRE или эквивалент с характеристиками: Вентиляторы канальные предназначены для установки в круглых каналах диаметром от 125 до 630 мм. Оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Вентиляторы канальные имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики. Напряжение 125В. | Вентилятор канальный IRE с характеристиками: Вентиляторы канальные предназначены для установки в круглых каналах диаметром от 125 до 630 мм. Оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Вентиляторы канальные имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики. Напряжение 125В. | Вентилятор канальный IRE с характеристиками: Вентиляторы канальные предназначены для установки в круглых каналах диаметром от 125 до 630 мм. Оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Вентиляторы канальные имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики. Напряжение 125В. | Вентилятор канальный IRE с характеристиками: Вентиляторы канальные предназначены для установки в круглых каналах диаметром 125 - 630 мм. Оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Вентиляторы канальные имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики. Напряжение 125В. | IRE , вентилятор канальный Вентилятор канальный IRE с характеристиками: Вентиляторы канальные предназначены для установки в круглых каналах диаметром 630 мм. Оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Вентиляторы канальные имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики. Напряжение 125В. Производитель: Китай | Вентилятор канальный IRE с характеристиками: Вентиляторы канальные предназначены для установки в круглых каналах диаметром от 125 до 630 мм. Оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Вентиляторы канальные имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики. Напряжение 125В. | Вентилятор канальный IRE с характеристиками: Вентиляторы канальные предназначены для установки в круглых каналах диаметром от 150 мм. Оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Вентиляторы канальные имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики. Напряжение 125В. |
|  | 16 | Центробежный бытовой винтилятор Compact или эквивалент с характеристиками: предназначен для удаления воздуха и дыма по каналам или воздуховодам диаметром 100 мм. Вентиляторы изготавливаются из пластмассы и устанавливаются на потолке и на стене. В состав вентилятора входит обратный клапан. Специальный моющийся фильтр обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Антивибрационная прокладка из эластичного материала позволяет устанавливать вентилятор на различных поверхностях. Простая конструкция позволяет разобрать вентилятор без использования инструментов. Производительность по воздуху не менее 156 м3/час Потребляемая мощность не менее 76 Вт Уровень шума не более 45 Дб(А) Вес не более 1,8 кг | Центробежный бытовой винтилятор Compact или эквивалент с характеристиками: предназначен для удаления воздуха и дыма по каналам или воздуховодам диаметром 100 мм. Вентиляторы изготавливаются из пластмассы и устанавливаются на потолке и на стене. В состав вентилятора входит обратный клапан. Специальный моющийся фильтр обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Антивибрационная прокладка из эластичного материала позволяет устанавливать вентилятор на различных поверхностях. Простая конструкция позволяет разобрать вентилятор без использования инструментов. Производительность по воздуху не менее 156 м3/час Потребляемая мощность не менее 76 Вт Уровень шума не более 45 Дб(А) Вес не более 1,8 кг | Центробежный бытовой винтилятор Compact с характеристиками: предназначен для удаления воздуха и дыма по каналам или воздуховодам диаметром 100 мм. Вентиляторы изготавливаются из пластмассы и устанавливаются на потолке и на стене. В состав вентилятора входит обратный клапан. Специальный моющийся фильтр обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Антивибрационная прокладка из эластичного материала позволяет устанавливать вентилятор на различных поверхностях. Простая конструкция позволяет разобрать вентилятор без использования инструментов. Производительность по воздуху 156 м3/час Потребляемая мощность 76 Вт Уровень шума 45 Дб(А) Вес 1,8 кг. | Центробежный бытовой винтилятор Compact с характеристиками: предназначен для удаления воздуха и дыма по каналам или воздуховодам диаметром 100 мм. Вентиляторы изготавливаются из пластмассы и устанавливаются на потолке и на стене. В состав вентилятора входит обратный клапан. Специальный моющийся фильтр обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Антивибрационная прокладка из эластичного материала позволяет устанавливать вентилятор на различных поверхностях. Простая конструкция позволяет разобрать вентилятор без использования инструментов. Производительность по воздуху 156 м3/час Потребляемая мощность 76 Вт Уровень шума 45 Дб(А) Вес 1,8 кг | Центробежный бытовой винтилятор Compact с характеристиками: предназначен для удаления воздуха и дыма по каналам , воздуховодам диаметром 100 мм. Вентиляторы изготавливаются из пластмассы и устанавливаются на потолке и на стене. В состав вентилятора входит обратный клапан. Специальный моющийся фильтр обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Антивибрационная прокладка из эластичного материала позволяет устанавливать вентилятор на различных поверхностях. Простая конструкция позволяет разобрать вентилятор без использования инструментов. Производительность по воздуху 156 м3/час Потребляемая мощность 76 Вт Уровень шума 45 Дб(А) Вес 1,8 кг | Compact , центробежный бытовой винтилятор Центробежный бытовой винтилятор Compact с характеристиками: предназначен для удаления воздуха и дыма по каналам или воздуховодам диаметром 100 мм. Вентиляторы изготавливаются из пластмассы и устанавливаются на потолке и на стене. В состав вентилятора входит обратный клапан. Специальный моющийся фильтр обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Антивибрационная прокладка из эластичного материала позволяет устанавливать вентилятор на различных поверхностях. Простая конструкция позволяет разобрать вентилятор без использования инструментов. Производительность по воздуху 156 м3/час Потребляемая мощность 76 Вт Уровень шума 45 Дб(А) Вес 1,8 кг Производитель: Китай | Центробежный бытовой винтилятор Compact с характеристиками: предназначен для удаления воздуха и дыма по каналам или воздуховодам диаметром 100 мм. Вентиляторы изготавливаются из пластмассы и устанавливаются на потолке и на стене. В состав вентилятора входит обратный клапан. Специальный моющийся фильтр обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Антивибрационная прокладка из эластичного материала позволяет устанавливать вентилятор на различных поверхностях. Простая конструкция позволяет разобрать вентилятор без использования инструментов. Производительность по воздуху 156 м3/час Потребляемая мощность 76 Вт Уровень шума 45 Дб(А) Вес 1,8 кг. | Центробежный бытовой вентилятор Compact с характеристиками: предназначен для удаления воздуха и дыма по каналам или воздуховодам диаметром 100 мм. Вентиляторы изготавливаются из пластмассы и устанавливаются на потолке и на стене. В состав вентилятора входит обратный клапан. Специальный моющийся фильтр обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Антивибрационная прокладка из эластичного материала позволяет устанавливать вентилятор на различных поверхностях. Простая конструкция позволяет разобрать вентилятор без использования инструментов. Производительность по воздуху 156 м3/час Потребляемая мощность 76 Вт Уровень шума до 45 Дб(А) Вес 1,3 кг |
|  | 17 | Огнезадерживающий клапан КПВСу или эквивалент с характеристиками: Предназначен для использования в воздуховодах или для присоединения к стене, при этом температура окружающей среды может устанавливаться в пределах _30…+40° С. Может иметьтолько прямоугольное сечение. Габариты (250х400). | Огнезадерживающий клапан КПВСу или эквивалент с характеристиками: Предназначен для использования в воздуховодах или для присоединения к стене, при этом температура окружающей среды может устанавливаться в пределах _30…+40° С. Может иметьтолько прямоугольное сечение. Габариты (250х400). | Огнезадерживающий клапан КПВСу с характеристиками: Предназначен для использования в воздуховодах или для присоединения к стене, при этом температура окружающей среды может устанавливаться в пределах _30…+40° С. Может иметь только прямоугольное сечение. Габариты 250х400 мм. | Огнезадерживающий клапан КПВСу с характеристиками: Предназначен для использования в воздуховодах или для присоединения к стене, при этом температура окружающей среды может устанавливаться в пределах _30…+40° С. Может иметь только прямоугольное сечение. Габариты (250х400). | Огнезадерживающий клапан КПВСу с характеристиками: Предназначен для использования в воздуховодах и для присоединения к стене, при этом температура окружающей среды может устанавливаться в пределах _30…+40° С. Может иметь только прямоугольное сечение. Габариты (250х400). | КПВСу, огнезадерживающий клапан Огнезадерживающий клапан КПВСу с характеристиками: Предназначен для использования в воздуховодах или для присоединения к стене, при этом температура окружающей среды может устанавливаться в пределах _30…+40° С. Имеет прямоугольное сечение. Габариты (250х400). Производитель: Китай | Огнезадерживающий клапан КПВСу с характеристиками: Предназначен для использования в воздуховодах или для присоединения к стене, при этом температура окружающей среды может устанавливаться в пределах _30…+40° С. Может иметь только прямоугольное сечение. Габариты 250х400 мм. | Огнезадерживающий клапан КПВСу с характеристиками: Предназначен для использования в воздуховодах или для присоединения к стене, при этом температура окружающей среды может устанавливаться в пределах -30…+40° С. Может иметь только прямоугольное сечение. Габариты (250х400). |
|  | 18 | Решетки вентиляционные ВР-Н3 или эквивалент с характеристиками: Наружные вентиляционные решетки имеют горизонтально расположенные нерегулируемые жалюзи. Размеры (700х700) | Решетки вентиляционные ВР-Н3 или эквивалент с характеристиками: Наружные вентиляционные решетки имеют горизонтально расположенные нерегулируемые жалюзи. Размеры (700х700) | Решетки вентиляционные ВР-Н3 с характеристиками: Наружные вентиляционные решетки имеют горизонтально расположенные нерегулируемые жалюзи. Размеры 700х700мм. | Решетки вентиляционные ВР-Н3 с характеристиками: Наружные вентиляционные решетки имеют горизонтально расположенные нерегулируемые жалюзи. Размеры (700х700) | Решетки вентиляционные ВР-Н3 с характеристиками: Наружные вентиляционные решетки имеют горизонтально расположенные нерегулируемые жалюзи. Размеры (700х700) | ВР-Н3, решетки вентиляционные Решетки вентиляционные ВР-Н3 с характеристиками: Наружные вентиляционные решетки имеют горизонтально расположенные нерегулируемые жалюзи. Размеры (700х700) Производитель: Россия | Решетки вентиляционные ВР-Н3 с характеристиками: Наружные вентиляционные решетки имеют горизонтально расположенные нерегулируемые жалюзи. Размеры 700х700мм. | Решетки вентиляционные ВР-Н3 с характеристиками: Наружные вентиляционные решетки имеют горизонтально расположенные нерегулируемые жалюзи. Размеры (700х700) |
|  | 19 | Островной трапециальный вытяжной зонт с характеристиками: ТИП 1, габариты (350х1200х800) | Островной трапециальный вытяжной зонт с характеристиками: ТИП 1, габариты (350х1200х800) | Островной трапециальный вытяжной зонт с характеристиками: ТИП 1, габариты 350х1200х800 мм. | Островной трапециальный вытяжной зонт с характеристиками: ТИП 1, габариты (350х1200х800) | Островной трапециальный вытяжной зонт с характеристиками: ТИП 1, габариты (350х1200х800) | ТТп-1, островной трапециальный вытяжной зонт Островной трапециальный вытяжной зонт с характеристиками: ТИП 1, габариты (350х1200х800) Производитель: Россия | Островной трапециальный вытяжной зонт с характеристиками: ТИП 1, габариты 350х1200х800 мм. | Островной трапециальный вытяжной зонт с характеристиками: ТИП 1, габариты (350х1200х800) |
|  | 20 | Светильники потолочные OPL или эквивалент с характеристиками: светильник потолочный со степенью защиты с опаловым рассеивателем и с люминесцентной лампой. Мощность не менее 2х18 Вт | Светильники потолочные OPL или эквивалент с характеристиками: светильник потолочный со степенью защиты с опаловым рассеивателем и с люминесцентной лампой. Мощность не менее 2х18 Вт | Светильники потолочные OPL с характеристиками: светильник потолочный со степенью защиты с опаловым рассеивателем и с люминесцентной лампой. Количество и мощность ламп 2х18 Вт | Светильники потолочные OPL с характеристиками: светильник потолочный со степенью защиты с опаловым рассеивателем и с люминесцентной лампой. Мощность 2х18 Вт | Светильники потолочные OPL с характеристиками: светильник потолочный со степенью защиты с опаловым рассеивателем и с люминесцентной лампой. Мощность 2х18 Вт | ALS OPL, светильники потолочные Светильники потолочные OPL с характеристиками: светильник потолочный со степенью защиты с опаловым рассеивателем и с люминесцентной лампой. Мощность 2х18 Вт Производитель: Россия | Светильники потолочные OPL с характеристиками: светильник потолочный со степенью защиты с опаловым рассеивателем и с люминесцентной лампой. Количество и мощность ламп 2х18 Вт | Светильники потолочные OPL или эквивалент с характеристиками: светильник потолочный со степенью защиты с опаловым рассеивателем и с люминесцентной лампой. Мощность 2х18 Вт |
|  | 21 | Светильники Rondo или эквивалент с характеристиками: светильники для интерьеров в современном стиле. Плафоны изготовлены из высококачественного опалового стекла. | Светильники Rondo или эквивалент с характеристиками: светильники для интерьеров в современном стиле. Плафоны изготовлены из высококачественного опалового стекла. | Светильники Rondo с характеристиками: светильники для интерьеров в современном стиле. Плафоны изготовлены из высококачественного опалового стекла. Количество и мощность ламп: 1×100 Вт. Материал корпуса: пластик. Цвет корпуса: белый. Материал рассеивателя: силикатное стекло прозрачное. Цвет рассеивателя: опал. Тип лампы: накаливания. Патрон: Е27. | Светильники Rondo с характеристиками: светильники для интерьеров в современном стиле. Плафоны изготовлены из высококачественного опалового стекла. | Светильники Rondo с характеристиками: светильники для интерьеров в современном стиле. Плафоны изготовлены из высококачественного опалового стекла. | Rondo, светильники Светильники Rondo с характеристиками: светильники для интерьеров в современном стиле. Плафоны изготовлены из высококачественного опалового стекла. Производитель: Россия | Светильники Rondo с характеристиками: светильники для интерьеров в современном стиле. Плафоны изготовлены из высококачественного опалового стекла. | Светильники Rondo с характеристиками: светильники для интерьеров в современном стиле. Плафоны изготовлены из высококачественного опалового стекла. |
|  | 22 | Лампы люминесцентные TLD18/827 или эквивалент с характеристиками: люминесцентные лампы энергосберегающие представляют собой газоразрядные ртутные лампы низкого давления. Люминесцентные лампы отличает высокая светоотдача и большой срок службы благодаря генерированию света за счет газового разряда. Предназначены для общего освещения закрытых помещений, а также для наружных установок, питаемых от сети переменного тока частотой 50 Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой в схемах стартерного зажигания. | Лампы люминесцентные TLD18/827 или эквивалент с характеристиками: люминесцентные лампы энергосберегающие представляют собой газоразрядные ртутные лампы низкого давления. Люминесцентные лампы отличает высокая светоотдача и большой срок службы благодаря генерированию света за счет газового разряда. Предназначены для общего освещения закрытых помещений, а также для наружных установок, питаемых от сети переменного тока частотой 50 Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой в схемах стартерного зажигания. | Лампы люминесцентные TLD18/827 с характеристиками: люминесцентные лампы энергосберегающие представляют собой газоразрядные ртутные лампы низкого давления. Люминесцентные лампы отличает высокая светоотдача и большой срок службы благодаря генерированию света за счет газового разряда. Предназначены для общего освещения закрытых помещений, а также для наружных установок, питаемых от сети переменного тока частотой 50 Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой в схемах стартерного зажигания. | Лампы люминесцентные TLD18/827 с характеристиками: люминесцентные лампы энергосберегающие представляют собой газоразрядные ртутные лампы низкого давления. Люминесцентные лампы отличает высокая светоотдача и большой срок службы благодаря генерированию света за счет газового разряда. Предназначены для общего освещения закрытых помещений, а также для наружных установок, питаемых от сети переменного тока частотой 50 Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой в схемах стартерного зажигания. | Лампы люминесцентные TLD18/827 с характеристиками: люминесцентные лампы энергосберегающие представляют собой газоразрядные ртутные лампы низкого давления. Люминесцентные лампы отличает высокая светоотдача и большой срок службы благодаря генерированию света за счет газового разряда. Предназначены для общего освещения закрытых помещений, а также для наружных установок, питаемых от сети переменного тока частотой 50 Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой в схемах стартерного зажигания. | TLD18/827, лампы люминесцентные Лампы люминесцентные TLD18/827 с характеристиками: люминесцентные лампы энергосберегающие представляют собой газоразрядные ртутные лампы низкого давления. Люминесцентные лампы отличает высокая светоотдача и большой срок службы благодаря генерированию света за счет газового разряда. Предназначены для общего освещения закрытых помещений, а также для наружных установок, питаемых от сети переменного тока частотой 50 Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой в схемах стартерного зажигания. Производитель: Китай | Лампы люминесцентные TLD18/827 с характеристиками: люминесцентные лампы энергосберегающие представляют собой газоразрядные ртутные лампы низкого давления. Люминесцентные лампы отличает высокая светоотдача и большой срок службы благодаря генерированию света за счет газового разряда. Предназначены для общего освещения закрытых помещений, а также для наружных установок, питаемых от сети переменного тока частотой 50 Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой в схемах стартерного зажигания. | Лампы люминесцентные TLD18/827 с характеристиками: люминесцентные лампы энергосберегающие представляют собой газоразрядные ртутные лампы низкого давления. Люминесцентные лампы отличает высокая светоотдача и большой срок службы благодаря генерированию света за счет газового разряда. Предназначены для общего освещения закрытых помещений, а также для наружных установок, питаемых от сети переменного тока частотой 50 Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой в схемах стартерного зажигания. |
|  | 23 | Ящик навесной ЩРН-9з или эквивалент с характеристиками: ящик навесной металлический. Предназначен для сборки силовых и осветительных распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Габариты (265х310х210) мм | Ящик навесной ЩРН-9з или эквивалент с характеристиками: ящик навесной металлический. Предназначен для сборки силовых и осветительных распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Габариты (265х310х210) мм | Ящик навесной ЩРН-9з с характеристиками: ящик навесной металлический. Предназначен для сборки силовых и осветительных распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Габариты 265х310х210 мм. | Ящик навесной ЩРН-9з с характеристиками: ящик навесной металлический. Предназначен для сборки силовых и осветительных распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Габариты (265х310х210) мм | Ящик навесной ЩРН-9з с характеристиками: ящик навесной металлический. Предназначен для сборки силовых и осветительных распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Габариты (265х310х210) мм | ЩРН-9з, ящик навесной Ящик навесной ЩРН-9з с характеристиками: ящик навесной металлический. Предназначен для сборки силовых и осветительных распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Габариты (265х310х210) мм Производитель: Россия | Ящик навесной ЩРН-9з с характеристиками: ящик навесной металлический. Предназначен для сборки силовых и осветительных распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Габариты 265х310х210 мм. | Ящик навесной ЩРН-9з с характеристиками: ящик навесной металлический. Предназначен для сборки силовых и осветительных распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Габариты (265х310х120) мм |
|  | 24 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" или эквивалент с характеристиками: Количество шлейфов сигнализации - 10; Количество локальных ключей в памяти прибора - 90; Количество программ управления по каждому выходу - 37; Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме: при питании 24 В: от 110 мА до 200 мА; при питании 12 В: от 220 мА до 410 мА. | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" или эквивалент с характеристиками: Количество шлейфов сигнализации - 10; Количество локальных ключей в памяти прибора - 90; Количество программ управления по каждому выходу - 37; Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме: при питании 24 В: от 110 мА до 200 мА; при питании 12 В: от 220 мА до 410 мА. | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" с характеристиками: Количество шлейфов сигнализации - 10; Количество локальных ключей в памяти прибора - 90; Количество программ управления по каждому выходу - 37; Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме: при питании 24 В: от 110 мА до 200 мА; при питании 12 В: от 220 мА до 410 мА. | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" с характеристиками: Количество шлейфов сигнализации - 10; Количество локальных ключей в памяти прибора - 90; Количество программ управления по каждому выходу - 37; Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме: при питании 24 В: от 110 мА до 200 мА; при питании 12 В: от 220 мА до 410 мА. | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" с характеристиками: Количество шлейфов сигнализации - 10; Количество локальных ключей в памяти прибора - 90; Количество программ управления по каждому выходу - 37; Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме: при питании 24 В: 110 мА - 200 мА; при питании 12 В: 220 мА - 410 мА. | "Сигнал-10", прибор приемно-контрольный Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" с характеристиками: Количество шлейфов сигнализации - 10; Количество локальных ключей в памяти прибора - 90; Количество программ управления по каждому выходу - 37; Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме: при питании 24 В: 110 мА; при питании 12 В: 220 мА. Производитель: Россия | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" с характеристиками: Количество шлейфов сигнализации - 10; Количество локальных ключей в памяти прибора - 90; Количество программ управления по каждому выходу - 37; Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме: при питании 24 В: от 110 мА до 200 мА; при питании 12 В: от 220 мА до 410 мА. | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" с характеристиками: Количество шлейфов сигнализации - 10; Количество локальных ключей в памяти прибора - 90; Количество программ управления по каждому выходу - 37; Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме: при питании 24 В: от 110 мА до 200 мА; при питании 12 В: от 220 мА до 410 мА. |
|  | 25 | Усилитель мощности РАМ-120 или эквивалент с характеристиками: усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, Технические характеристики: Выходная мощность (RMS) 120 Вт Выход / импеданс 4 Oм, 70 B / 42 Oм, 100 B / 83 Oм | Усилитель мощности РАМ-120 или эквивалент с характеристиками: усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, Технические характеристики: Выходная мощность (RMS) 120 Вт Выход / импеданс 4 Oм, 70 B / 42 Oм, 100 B / 83 Oм | Усилитель мощности РАМ-120 с характеристиками: усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, Технические характеристики: Выходная мощность (RMS) 120 Вт Выход / импеданс 4 Oм, 70 B / 42 Oм, 100 B / 83 Oм | Усилитель мощности РАМ-120 с характеристиками: усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, Технические характеристики: Выходная мощность (RMS) 120 Вт Выход / импеданс 4 Oм, 70 B / 42 Oм, 100 B / 83 Oм | Усилитель мощности РАМ-120 с характеристиками: усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, Технические характеристики: Выходная мощность (RMS) 120 Вт Выход / импеданс 4 Oм, 70 B / 42 Oм, 100 B / 83 Oм | РАМ-120, усилитель мощности Усилитель мощности РАМ-120 с характеристиками: усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, Технические характеристики: Выходная мощность (RMS) 120 Вт Выход / импеданс 4 Oм, 70 B / 42 Oм, 100 B / 83 Oм Производитель: Корея | Усилитель мощности РАМ-120 с характеристиками: усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, Технические характеристики: Выходная мощность (RMS) 120 Вт Выход / импеданс 4 Oм, 70 B / 42 Oм, 100 B / 83 Oм | Усилитель мощности РАМ-120 с характеристиками: усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, Технические характеристики: Выходная мощность (RMS) 120 Вт Выход / импеданс 22 В /4 Oм, 70 B / 42 Oм, 100 B / 83 Oм |
|  | 26 | Блок речевого оповещения "Орфей" БРО или эквивалент с характеристиками: Количество речевых сообщений общей длительностью до 32 секунд, шт до: 4 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 200-5000 Количество выходов БРО для подсоединения АМ: 16 Номинальная выходная мощность УНЧ БРО, Вт: 16 Максимальное напряжение на линейном выходе на УНЧ, В: 0,2 Номинальный уровень на линейном входе, дБ: 0 (0,77 В) Входное сопротивление линейного входа, Ом: 30000 Время работы от аккумулятора в дежурном режиме/в режиме оповещения, ч: 24/2 Потребляемый ток от источника питания в дежурном режиме, мА: 50 Суммарное сопротивление колонок при последовательном / параллельном подсоединении, Ом: 6-16 Сопротивление линий между БРО и АМ не более, Ом: 3 Размеры блока речевого оповещения , мм: 190x190x60 Размеры акустического модуля с креплением на потолке/стене DxH, мм: 170x100/170x70 Напряжение питания БРО постоянного тока, В: 12 Рабочая температура блока речевого оповещения: +5 - + 55 Рабочая температура акустических модулей: -10 - + 55 | Блок речевого оповещения "Орфей" БРО или эквивалент с характеристиками: Количество речевых сообщений общей длительностью до 32 секунд, шт до: 4 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 200-5000 Количество выходов БРО для подсоединения АМ: 16 Номинальная выходная мощность УНЧ БРО, Вт: 16 Максимальное напряжение на линейном выходе на УНЧ, В: 0,2 Номинальный уровень на линейном входе, дБ: 0 (0,77 В) Входное сопротивление линейного входа, Ом: 30000 Время работы от аккумулятора в дежурном режиме/в режиме оповещения, ч: 24/2 Потребляемый ток от источника питания в дежурном режиме, мА: 50 Суммарное сопротивление колонок при последовательном / параллельном подсоединении, Ом: 6-16 Сопротивление линий между БРО и АМ не более, Ом: 3 Размеры блока речевого оповещения , мм: 190x190x60 Размеры акустического модуля с креплением на потолке/стене DxH, мм: 170x100/170x70 Напряжение питания БРО постоянного тока, В: 12 Рабочая температура блока речевого оповещения: +5 - + 55 Рабочая температура акустических модулей: -10 - + 55 | Блок речевого оповещения "Орфей" БРО с характеристиками: Количество речевых сообщений общей длительностью до 32 секунд, шт до: 4 9832147983749=\0104=\1-04 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 200-5000 Количество выходов БРО для подсоединения АМ: 16 Номинальная выходная мощность УНЧ БРО, Вт: 16 Максимальное напряжение на линейном выходе на УНЧ, В: 0,2 Номинальный уровень на линейном входе, дБ: 0 (0,77 В) Входное сопротивление линейного входа, Ом: 30000 Время работы от аккумулятора в дежурном режиме/в режиме оповещения, ч: 24/2 Потребляемый ток от источника питания в дежурном режиме, мА: 50 Суммарное сопротивление колонок при последовательном / параллельном подсоединении, Ом: 6-16 Сопротивление линий между БРО и АМ, Ом: 3 Размеры блока речевого оповещения , мм: 190x190x60 Размеры акустического модуля с креплением на потолке/стене DxH, мм: 170x100/170x70 Напряжение питания БРО постоянного тока, В: 12 Рабочая температура блока речевого оповещения: +5 - + 55 Рабочая температура акустических модулей: -10 - + 55 | Блок речевого оповещения "Орфей" БРО с характеристиками: Количество речевых сообщений общей длительностью 32 секунд, шт : 4 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 200-5000 Количество выходов БРО для подсоединения АМ: 16 Номинальная выходная мощность УНЧ БРО, Вт: 16 Максимальное напряжение на линейном выходе на УНЧ, В: 0,2 Номинальный уровень на линейном входе, дБ: 0 (0,77 В) Входное сопротивление линейного входа, Ом: 30000 Время работы от аккумулятора в дежурном режиме/в режиме оповещения, ч: 24/2 Потребляемый ток от источника питания в дежурном режиме, мА: 50 Суммарное сопротивление колонок при последовательном / параллельном подсоединении, Ом: 6-16 Сопротивление линий между БРО и АМ не более, Ом: 3 Размеры блока речевого оповещения , мм: 190x190x60 Размеры акустического модуля с креплением на потолке/стене DxH, мм: 170x100/170x70 Напряжение питания БРО постоянного тока, В: 12 Рабочая температура блока речевого оповещения: +5 - + 55 Рабочая температура акустических модулей: -10 - + 55 | Блок речевого оповещения "Орфей" БРО с характеристиками: Количество речевых сообщений общей длительностью 32 секунды, шт : 4 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 200-5000 Количество выходов БРО для подсоединения АМ: 16 Номинальная выходная мощность УНЧ БРО, Вт: 16 Максимальное напряжение на линейном выходе на УНЧ, В: 0,2 Номинальный уровень на линейном входе, дБ: 0 (0,77 В) Входное сопротивление линейного входа, Ом: 30000 Время работы от аккумулятора в дежурном режиме/в режиме оповещения, ч: 24/2 Потребляемый ток от источника питания в дежурном режиме, мА: 50 Суммарное сопротивление колонок при последовательном / параллельном подсоединении, Ом: 6-16 Сопротивление линий между БРО и АМ , Ом: 3 Размеры блока речевого оповещения , мм: 190x190x60 Размеры акустического модуля с креплением на потолке/стене DxH, мм: 170x100/170x70 Напряжение питания БРО постоянного тока, В: 12 Рабочая температура блока речевого оповещения: +5 - + 55 Рабочая температура акустических модулей: -10 - + 55 | "Орфей" БРО, блок речевого оповещения Блок речевого оповещения "Орфей" БРО с характеристиками: Количество речевых сообщений общей длительностью 32 секунды, шт 4 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 200-5000 Количество выходов БРО для подсоединения АМ: 16 Номинальная выходная мощность УНЧ БРО, Вт: 16 Максимальное напряжение на линейном выходе на УНЧ, В: 0,2 Номинальный уровень на линейном входе, дБ: 0 (0,77 В) Входное сопротивление линейного входа, Ом: 30000 Время работы от аккумулятора в дежурном режиме/в режиме оповещения, ч: 24/2 Потребляемый ток от источника питания в дежурном режиме, мА: 50 Суммарное сопротивление колонок при последовательном / параллельном подсоединении, Ом: 6 Сопротивление линий между БРО и АМ Ом: 3 Размеры блока речевого оповещения , мм: 190x190x60 Размеры акустического модуля с креплением на потолке/стене DxH, мм: 170x100/170x70 Напряжение питания БРО постоянного тока, В: 12 Рабочая температура блока речевого оповещения: +5 - + 55 Рабочая температура акустических модулей: -10 - + 55 Производитель: Россия | Блок речевого оповещения "Орфей" БРО с характеристиками: Количество речевых сообщений общей длительностью до 32 секунд, шт до: 4 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 200-5000 Количество выходов БРО для подсоединения АМ: 16 Номинальная выходная мощность УНЧ БРО, Вт: 16 Максимальное напряжение на линейном выходе на УНЧ, В: 0,2 Номинальный уровень на линейном входе, дБ: 0 (0,77 В) Входное сопротивление линейного входа, Ом: 30000 Время работы от аккумулятора в дежурном режиме/в режиме оповещения, ч: 24/2 Потребляемый ток от источника питания в дежурном режиме, мА: 50 Суммарное сопротивление колонок при последовательном / параллельном подсоединении, Ом: 6-16 Сопротивление линий между БРО и АМ, Ом: 3 Размеры блока речевого оповещения , мм: 190x190x60 Размеры акустического модуля с креплением на потолке/стене DxH, мм: 170x100/170x70 Напряжение питания БРО постоянного тока, В: 12 Рабочая температура блока речевого оповещения: +5 - + 55 Рабочая температура акустических модулей: -10 - + 55 | Блок речевого оповещения "Орфей" БРО с характеристиками: Количество речевых сообщений общей длительностью до 32 секунд, шт до: 4 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 200-5000 Количество выходов БРО для подсоединения АМ: 16 Номинальная выходная мощность УНЧ БРО, Вт: 16 Максимальное напряжение на линейном выходе на УНЧ, В: 0,2 Номинальный уровень на линейном входе, дБ: 0 (0,77 В) Входное сопротивление линейного входа, Ом: 30000 Время работы от аккумулятора в дежурном режиме/в режиме оповещения, ч: 24/2 Потребляемый ток от источника питания в дежурном режиме, мА: 50 Суммарное сопротивление колонок при последовательном / параллельном подсоединении, Ом: 6-16 Сопротивление линий между БРО и АМ не более, Ом: 3 Размеры блока речевого оповещения , мм: 190x190x60 Размеры акустического модуля с креплением на потолке/стене DxH, мм: 170x100/170x70 Напряжение питания БРО постоянного тока, В: 12 Рабочая температура блока речевого оповещения: +5 - + 55 Рабочая температура акустических модулей: -10 - + 55 |
|  | 27 | Модуль акустичесий настенный системы "Орфей" с характеристиками: АМ исполнение 1 - номинальная мощность динамика АМ 3 Вт - допускается использовать АМ с мощностью динамика 1 Вт - диапазон воспроизводимых частот от 200 до 5 000 Гц - номинальное сопротивление АМ исп.1 8 Ом - сопротивление линий, соединяющих БРО и АМ, не более 3 Ом - диапазон рабочих температур -10...+55 °С | Модуль акустичесий настенный системы "Орфей" с характеристиками: АМ исполнение 1 - номинальная мощность динамика АМ 3 Вт - допускается использовать АМ с мощностью динамика 1 Вт - диапазон воспроизводимых частот от 200 до 5 000 Гц - номинальное сопротивление АМ исп.1 8 Ом - сопротивление линий, соединяющих БРО и АМ, не более 3 Ом - диапазон рабочих температур -10...+55 °С | Модуль акустичесий настенный системы "Орфей" с характеристиками: АМ исполнение 1 - номинальная мощность динамика АМ 3 Вт - допускается использовать АМ с мощностью динамика 1 Вт - диапазон воспроизводимых частот от 200 до 5 000 Гц - номинальное сопротивление АМ исп.1 8 Ом - сопротивление линий, соединяющих БРО и АМ, 3 Ом - диапазон рабочих температур -10...+55 °С | Модуль акустичесий настенный системы "Орфей" с характеристиками: АМ исполнение 1 - номинальная мощность динамика АМ 3 Вт - допускается использовать АМ с мощностью динамика 1 Вт - диапазон воспроизводимых частот от 200 до 5 000 Гц - номинальное сопротивление АМ исп.1 8 Ом - сопротивление линий, соединяющих БРО и АМ, не более 3 Ом - диапазон рабочих температур -10...+55 °С | Модуль акустичесий настенный системы "Орфей" с характеристиками: АМ исполнение 1 - номинальная мощность динамика АМ 3 Вт - допускается использовать АМ с мощностью динамика 1 Вт - диапазон воспроизводимых частот от 200 до 5 000 Гц - номинальное сопротивление АМ исп.1 8 Ом - сопротивление линий, соединяющих БРО и АМ, 3 Ом - диапазон рабочих температур -10...+55 °С | "Орфей" , модуль акустичесий настенный Модуль акустичесий настенный системы "Орфей" с характеристиками: АМ исполнение 1 - номинальная мощность динамика АМ 3 Вт - допускается использовать АМ с мощностью динамика 1 Вт - диапазон воспроизводимых частот 200 Гц - номинальное сопротивление АМ исп.1 8 Ом - сопротивление линий, соединяющих БРО и АМ, 3 Ом - диапазон рабочих температур -10...+55 °С Производитель: Россия | Модуль акустичесий настенный системы "Орфей" с характеристиками: АМ исполнение 1 - номинальная мощность динамика АМ 3 Вт - допускается использовать АМ с мощностью динамика 1 Вт - диапазон воспроизводимых частот от 200 до 5 000 Гц - номинальное сопротивление АМ исп.1 8 Ом - сопротивление линий, соединяющих БРО и АМ, 3 Ом - диапазон рабочих температур -10...+55 °С | Модуль акустический настенный системы "Орфей" с характеристиками: АМ исполнение 1 - номинальная мощность динамика АМ 3 Вт - допускается использовать АМ с мощностью динамика 1 Вт - диапазон воспроизводимых частот от 200 до 5 000 Гц - номинальное сопротивление АМ исп.1 8 Ом - сопротивление линий, соединяющих БРО и АМ, не более 3 Ом - диапазон рабочих температур -10...+55 °С |
|  | 28 | Устройство коммутационное УК-Вк/02 с характеристиками: ### Количество исполнительных реле: - 2 – для исполнений “УК-ВК”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/04” - 1 – для исполнений “УК-ВК/01”, “УК-ВК/03”, “УК-ВК/05” Характеристики исполнительных реле: - тип выходных контактов: на замыкание - "УК-ВК", "УК-ВК/01" на переключение - "УК-ВК/02", "УК-ВК/03", "УК-ВК/04", "УК-ВК/05" - входное напряжение: 12 В (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 24 В ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") - входной ток: 40 мА (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”) 70 мА ( “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 30 мА ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") Прочность электрической изоляции “вход-выход” не менее 3500 В Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С Габаритные размеры – 75х 75х 46 мм Масса, не более - 0,1 кг | Устройство коммутационное УК-Вк/02 с характеристиками: ### Количество исполнительных реле: - 2 – для исполнений “УК-ВК”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/04” - 1 – для исполнений “УК-ВК/01”, “УК-ВК/03”, “УК-ВК/05” Характеристики исполнительных реле: - тип выходных контактов: на замыкание - "УК-ВК", "УК-ВК/01" на переключение - "УК-ВК/02", "УК-ВК/03", "УК-ВК/04", "УК-ВК/05" - входное напряжение: 12 В (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 24 В ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") - входной ток: 40 мА (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”) 70 мА ( “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 30 мА ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") Прочность электрической изоляции “вход-выход” не менее 3500 В Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С Габаритные размеры – 75х 75х 46 мм Масса, не более - 0,1 кг | Устройство коммутационное УК-Вк/02 с характеристиками: ### Количество исполнительных реле: - 2 – для исполнений “УК-ВК”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/04” - 1 – для исполнений “УК-ВК/01”, “УК-ВК/03”, “УК-ВК/05” Характеристики исполнительных реле: - тип выходных контактов: на замыкание - "УК-ВК", "УК-ВК/01" на переключение - "УК-ВК/02", "УК-ВК/03", "УК-ВК/04", "УК-ВК/05" - входное напряжение: 12 В (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 24 В ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") - входной ток: 40 мА (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”) 70 мА ( “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 30 мА ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") Прочность электрической изоляции “вход-выход” 3500 В Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С Габаритные размеры – 75х 75х 46 мм Масса - 0,1 кг | Устройство коммутационное УК-Вк/02 с характеристиками: ### Количество исполнительных реле: - 2 – для исполнений “УК-ВК”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/04” - 1 – для исполнений “УК-ВК/01”, “УК-ВК/03”, “УК-ВК/05” Характеристики исполнительных реле: - тип выходных контактов: на замыкание - "УК-ВК", "УК-ВК/01" на переключение - "УК-ВК/02", "УК-ВК/03", "УК-ВК/04", "УК-ВК/05" - входное напряжение: 12 В (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 24 В ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") - входной ток: 40 мА (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”) 70 мА ( “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 30 мА ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") Прочность электрической изоляции “вход-выход” 3500 В Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С Габаритные размеры – 75х 75х 46 мм Масса, - 0,1 кг | Устройство коммутационное УК-Вк/02 с характеристиками: ### Количество исполнительных реле: - 2 – для исполнений “УК-ВК”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/04” - 1 – для исполнений “УК-ВК/01”, “УК-ВК/03”, “УК-ВК/05” Характеристики исполнительных реле: - тип выходных контактов: на замыкание - "УК-ВК", "УК-ВК/01" на переключение - "УК-ВК/02", "УК-ВК/03", "УК-ВК/04", "УК-ВК/05" - входное напряжение: 12 В (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 24 В ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") - входной ток: 40 мА (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”) 70 мА ( “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 30 мА ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") Прочность электрической изоляции “вход-выход” 3500 В Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С Габаритные размеры – 75х 75х 46 мм Масса, - 0,1 кг | УК-Вк/02, устройство коммутационное Устройство коммутационное УК-Вк/02 с характеристиками: ### Количество исполнительных реле: - 2 – для исполнений “УК-ВК”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/04” - 1 – для исполнений “УК-ВК/01”, “УК-ВК/03”, “УК-ВК/05” Характеристики исполнительных реле: - тип выходных контактов: на замыкание - "УК-ВК", "УК-ВК/01" на переключение - "УК-ВК/02", "УК-ВК/03", "УК-ВК/04", "УК-ВК/05" - входное напряжение: 12 В (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 24 В ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") - входной ток: 40 мА (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”) 70 мА ( “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 30 мА ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") Прочность электрической изоляции “вход-выход” 3500 В Рабочий диапазон температур – (- 30,+50) °С Габаритные размеры – 75х 75х 46 мм Масса- 0,1 кг Производитель: Россия | Устройство коммутационное УК-Вк/02 с характеристиками: ### Количество исполнительных реле: - 2 – для исполнений “УК-ВК”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/04” - 1 – для исполнений “УК-ВК/01”, “УК-ВК/03”, “УК-ВК/05” Характеристики исполнительных реле: - тип выходных контактов: на замыкание - "УК-ВК", "УК-ВК/01" на переключение - "УК-ВК/02", "УК-ВК/03", "УК-ВК/04", "УК-ВК/05" - входное напряжение: 12 В (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 24 В ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") - входной ток: 40 мА (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”) 70 мА ( “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 30 мА ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") Прочность электрической изоляции “вход-выход” 3500 В Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С Габаритные размеры – 75х 75х 46 мм Масса - 0,1 кг | Устройство коммутационное УК-Вк/02 с характеристиками: Количество исполнительных реле: 2 Характеристики исполнительных реле: - тип выходных контактов: на переключение - входное напряжение: 12 В - входной ток: 70 мА Прочность электрической изоляции “вход-выход” 3500 В Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С Габаритные размеры – 75х 75х 46 мм Масса, не более - 0,1 кг |
|  | 29 | Источник резервного питания РИП-24 с характеристиками: Источник резервного питания предназначен для питания охранных, охранно-пожарных устройств постоянным напряжением. Номинальное напряжение питания устройства от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц - 220 В. Диапазон изменения питающего напряжения - от 187 до 242 В. Потребляемая мощность от сети переменного тока - не более 45 ВА Выходные напряжения постоянного тока: - по цепи "+12 В" - от 11 до 13,8 В; - по цепи "+24 В" - от 22 до 27,6 В. Максимальный выходной ток: - по цепи "+12 В" - 1,5 А; - по цепи "+24 В" - 1,5 А. | Источник резервного питания РИП-24 с характеристиками: Источник резервного питания предназначен для питания охранных, охранно-пожарных устройств постоянным напряжением. Номинальное напряжение питания устройства от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц - 220 В. Диапазон изменения питающего напряжения - от 187 до 242 В. Потребляемая мощность от сети переменного тока - не более 45 ВА Выходные напряжения постоянного тока: - по цепи "+12 В" - от 11 до 13,8 В; - по цепи "+24 В" - от 22 до 27,6 В. Максимальный выходной ток: - по цепи "+12 В" - 1,5 А; - по цепи "+24 В" - 1,5 А. | Источник резервного питания РИП-24 с характеристиками: Источник резервного питания предназначен для питания охранных, охранно-пожарных устройств постоянным напряжением. Номинальное напряжение питания устройства от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц - 220 В. Диапазон изменения питающего напряжения - от 187 до 242 В. Потребляемая мощность от сети переменного тока - 45 ВА Выходные напряжения постоянного тока: - по цепи "+12 В" - от 11 до 13,8 В; - по цепи "+24 В" - от 22 до 27,6 В. Максимальный выходной ток: - по цепи "+12 В" - 1,5 А; - по цепи "+24 В" - 1,5 А. | Источник резервного питания РИП-24 с характеристиками: Источник резервного питания предназначен для питания охранных, охранно-пожарных устройств постоянным напряжением. Номинальное напряжение питания устройства от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц - 220 В. Диапазон изменения питающего напряжения - от 187 до 242 В. Потребляемая мощность от сети переменного тока - 45 ВА Выходные напряжения постоянного тока: - по цепи "+12 В" - от 11 до 13,8 В; - по цепи "+24 В" - от 22 до 27,6 В. Максимальный выходной ток: - по цепи "+12 В" - 1,5 А; - по цепи "+24 В" - 1,5 А. | Источник резервного питания РИП-24 с характеристиками: Источник резервного питания предназначен для питания охранных, охранно-пожарных устройств постоянным напряжением. Номинальное напряжение питания устройства от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц - 220 В. Диапазон изменения питающего напряжения - от 187 до 242 В. Потребляемая мощность от сети переменного тока - 45 ВА Выходные напряжения постоянного тока: - по цепи "+12 В" - от 11 до 13,8 В; - по цепи "+24 В" - от 22 до 27,6 В. Максимальный выходной ток: - по цепи "+12 В" - 1,5 А; - по цепи "+24 В" - 1,5 А. | РИП-24, источник резервного питания Источник резервного питания РИП-24 с характеристиками: Источник резервного питания предназначен для питания охранных, охранно-пожарных устройств постоянным напряжением. Номинальное напряжение питания устройства от сети переменного тока частотой 50 Гц - 220 В. питающее напряженее - 220 В. Потребляемая мощность от сети переменного тока - 45 ВА Выходные напряжения постоянного тока: - по цепи "+12 В" - 12 В; - по цепи "+24 В" - 24 В. Максимальный выходной ток: - по цепи "+12 В" - 1,5 А; - по цепи "+24 В" - 1,5 А. Производитель: Россия | Источник резервного питания РИП-24 с характеристиками: Источник резервного питания предназначен для питания охранных, охранно-пожарных устройств постоянным напряжением. Номинальное напряжение питания устройства от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц - 220 В. Диапазон изменения питающего напряжения - от 187 до 242 В. Потребляемая мощность от сети переменного тока - 45 ВА Выходные напряжения постоянного тока: - по цепи "+12 В" - от 11 до 13,8 В; - по цепи "+24 В" - от 22 до 27,6 В. Максимальный выходной ток: - по цепи "+12 В" - 1,5 А; - по цепи "+24 В" - 1,5 А. | Источник резервного питания РИП-24 с характеристиками: Источник резервного питания предназначен для питания охранных, охранно-пожарных устройств постоянным напряжением. Номинальное напряжение питания устройства от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц - 220 В. Диапазон изменения питающего напряжения - от 187 до 242 В. Потребляемая мощность от сети переменного тока - 45 ВА Выходные напряжения постоянного тока: - по цепи "+12 В" - от 11 до 13,8 В; - по цепи "+24 В" - от 22 до 27,6 В. Максимальный выходной ток: - по цепи "+12 В" - 1,5 А; - по цепи "+24 В" - 1,5 А. |
|  | 30 | Извещатели дымовые оптические ИП 212-46 с характеристиками: чувствительность 0,05-0,2Дб/м; ток потребления 50мкА; питание 4 элемента ААА; габаритные размеры извещателя без учета розетки не более 105х52 мм, рабочий диапазон температур от -10до+55 С°, средний срок службы извещателя не менее 10 лет. | Извещатели дымовые оптические ИП 212-46 с характеристиками: чувствительность 0,05-0,2Дб/м; ток потребления 50мкА; питание 4 элемента ААА; габаритные размеры извещателя без учета розетки не более 105х52 мм, рабочий диапазон температур от -10до+55 С°, средний срок службы извещателя не менее 10 лет. | Извещатели дымовые оптические ИП 212-46 с характеристиками: чувствительность 0,05-0,2Дб/м; ток потребления 50мкА; питание 4 элемента ААА; габаритные размеры извещателя без учета розетки 105х52 мм, рабочий диапазон температур от -10до+55 С°, средний срок службы извещателя 10 лет. | Извещатели дымовые оптические ИП 212-46 с характеристиками: чувствительность 0,05-0,2Дб/м; ток потребления 50мкА; питание 4 элемента ААА; габаритные размеры извещателя без учета розетки 105х52 мм, рабочий диапазон температур от -10до+55 С°, средний срок службы извещателя 10 лет. | Извещатели дымовые оптические ИП 212-46 с характеристиками: чувствительность 0,05-0,2Дб/м; ток потребления 50мкА; питание 4 элемента ААА; габаритные размеры извещателя без учета розетки 105х52 мм, рабочий диапазон температур от -10до+55 С°, средний срок службы извещателя 10 лет. | ИП 212-46, извещатели дымовые оптические Извещатели дымовые оптические ИП 212-46 с характеристиками: чувствительность 0,05Дб/м; ток потребления 50мкА; питание 4 элемента ААА; габаритные размеры извещателя без учета розетки 105х52 мм, рабочий диапазон температур (-10,+55) С°, средний срок службы извещателя 10 лет. Производитель: Россия | Извещатели дымовые оптические ИП 212-46 с характеристиками: чувствительность 0,05-0,2Дб/м; ток потребления 50мкА; питание 4 элемента ААА; габаритные размеры извещателя без учета розетки 105х52 мм, рабочий диапазон температур от -10до+55 С°, средний срок службы извещателя 10 лет. | Извещатели дымовые оптические ИП 212-46 с характеристиками: чувствительность 0,05-0,2Дб/м; ток потребления 50мкА; питание 4 элемента ААА; габаритные размеры извещателя без учета розетки 105х52 мм, рабочий диапазон температур от -10до+55 С°, средний срок службы извещателя 10 лет. |
|  | 31 | Извещатели ручные ИПР 514-2 с характеристиками: Предназначен для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Извещатель приводится в действие путем нажатия рычага, на что указывает соответствующая надпись на корпусе. Питание ИПР осуществляется от средств охранно-пожарной сигнализации по двухпроводному шлейфу.. Индикация при срабатывании - красный.. Диапазон рабочих температур -от -50 до +50 С. Средняя наработка на отказ: -не менее 60000 ч. Извещатель срабатывает при усилии- не менее 15 Н.. Ток потребления извещателя в дежурном режиме -отсутствует.. Сопротивление извещателя в режиме "Пожар" -не более 500 Ом.. | Извещатели ручные ИПР 514-2 с характеристиками: Предназначен для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Извещатель приводится в действие путем нажатия рычага, на что указывает соответствующая надпись на корпусе. Питание ИПР осуществляется от средств охранно-пожарной сигнализации по двухпроводному шлейфу.. Индикация при срабатывании - красный.. Диапазон рабочих температур -от -50 до +50 С. Средняя наработка на отказ: -не менее 60000 ч. Извещатель срабатывает при усилии- не менее 15 Н.. Ток потребления извещателя в дежурном режиме -отсутствует.. Сопротивление извещателя в режиме "Пожар" -не более 500 Ом.. | Извещатели ручные ИПР 514-2 с характеристиками: Предназначен для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Извещатель приводится в действие путем нажатия рычага, на что указывает соответствующая надпись на корпусе. Питание ИПР осуществляется от средств охранно-пожарной сигнализации по двухпроводному шлейфу.. Индикация при срабатывании - красный.. Диапазон рабочих температур -от -50 до +50 С. Средняя наработка на отказ: - 60000 ч. Извещатель срабатывает при усилии- 15 Н.. Ток потребления извещателя в дежурном режиме -отсутствует.. Сопротивление извещателя в режиме "Пожар" - 500 Ом.. | Извещатели ручные ИПР 514-2 с характеристиками: Предназначен для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Извещатель приводится в действие путем нажатия рычага, на что указывает соответствующая надпись на корпусе. Питание ИПР осуществляется от средств охранно-пожарной сигнализации по двухпроводному шлейфу.. Индикация при срабатывании - красный.. Диапазон рабочих температур -от -50 до +50 С. Средняя наработка на отказ: - 60000 ч. Извещатель срабатывает при усилии- 15 Н.. Ток потребления извещателя в дежурном режиме -отсутствует.. Сопротивление извещателя в режиме "Пожар" - 500 Ом.. | Извещатели ручные ИПР 514-2 с характеристиками: Предназначен для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Извещатель приводится в действие путем нажатия рычага, на что указывает соответствующая надпись на корпусе. Питание ИПР осуществляется от средств охранно-пожарной сигнализации по двухпроводному шлейфу.. Индикация при срабатывании - красный.. Диапазон рабочих температур -от -50 до +50 С. Средняя наработка на отказ: - 60000 ч. Извещатель срабатывает при усилии- 15 Н.. Ток потребления извещателя в дежурном режиме -отсутствует.. Сопротивление извещателя в режиме "Пожар" - 500 Ом.. | ИПР 514-2, извещатели ручные Извещатели ручные ИПР 514-2 с характеристиками: Предназначен для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Извещатель приводится в действие путем нажатия рычага, на что указывает соответствующая надпись на корпусе. Питание ИПР осуществляется от средств охранно-пожарной сигнализации по двухпроводному шлейфу.. Индикация при срабатывании - красный.. Диапазон рабочих температур (-50:+50) С. Средняя наработка на отказ: - 60000 ч. Извещатель срабатывает при усилии- 15 Н.. Ток потребления извещателя в дежурном режиме -отсутствует.. Сопротивление извещателя в режиме "Пожар" - 500 Ом. Производитель: Россия. | Извещатели ручные ИПР 514-2 с характеристиками: Предназначен для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Извещатель приводится в действие путем нажатия рычага, на что указывает соответствующая надпись на корпусе. Питание ИПР осуществляется от средств охранно-пожарной сигнализации по двухпрово дному шлейфу.. Индикация при срабатывании - красный.. Диапазон рабочих температур -от -50 до +50 С. Средняя наработка на отказ: - 60000 ч. Извещатель срабатывает при усилии- 15 Н.. Ток потребления извещателя в дежурном режиме - отсутствует.. Сопротивление извещателя в режиме "Пожар" - 500 Ом.. | Извещатели ручные ИПР 514-2 с характеристиками: Предназначен для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Извещатель приводится в действие путем нажатия рычага, на что указывает соответствующая надпись на корпусе. Питание ИПР осуществляется от средств охранно- пожарной сигнализации по двухпроводному шлейфу.. Индикация при срабатывании - красный.. Диапазон рабочих температур -от -50 до +50 С. Средняя наработка на отказ: -не менее 60000 ч. Извещатель срабатывает при усилии- не менее 15 Н.. Ток потребления извещателя в дежурном режиме - отсутствует.. Сопротивление извещателя в режиме " Пожар" - не более 500 Ом.. |
|  | 32 | Извещатели ИП-105-2/1 тепловые, пожарные с харктеристиками: Пожарные извещатели служат для первичного обнаружения физических факторов сопутствующих пожару, таких как: тепло, дым, открытое пламя, и передачи тревожных извещений по шлейфам пожарной сигнализации на приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства. Температура срабатывания (разрыва электрической цепи) (70 ± 7)°С. Инерционность срабатывания, не более - 90 с. Диапазон рабочих температур - (минус 50 - +50)°С. | Извещатели ИП-105-2/1 тепловые, пожарные с харктеристиками: Пожарные извещатели служат для первичного обнаружения физических факторов сопутствующих пожару, таких как: тепло, дым, открытое пламя, и передачи тревожных извещений по шлейфам пожарной сигнализации на приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства. Температура срабатывания (разрыва электрической цепи) (70 ± 7)°С. Инерционность срабатывания, не более - 90 с. Диапазон рабочих температур - (минус 50 - +50)°С. | Извещатели ИП-105-2/1 тепловые, пожарные с харктеристиками: Пожарные извещатели служат для первичного обнаружения физических факторов сопутствующих пожару, таких как: тепло, дым, открытое пламя, и передачи тревожных извещений по шлейфам пожарной сигнализации на приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства. Температура срабатывания (разрыва электрической цепи) (70 ± 7)°С. Инерционность срабатывания, - 90 с. Диапазон рабочих температур - (минус 50 - +50)°С. | Извещатели ИП-105-2/1 тепловые, пожарные с харктеристиками: Пожарные извещатели служат для первичного обнаружения физических факторов сопутствующих пожару, таких как: тепло, дым, открытое пламя, и передачи тревожных извещений по шлейфам пожарной сигнализации на приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства. Температура срабатывания (разрыва электрической цепи) (70 ± 7)°С. Инерционность срабатывания, - 90 с. Диапазон рабочих температур - (минус 50 - +50)°С. | Извещатели ИП-105-2/1 тепловые, пожарные с харктеристиками: Пожарные извещатели служат для первичного обнаружения физических факторов сопутствующих пожару, таких как: тепло, дым, открытое пламя, и передачи тревожных извещений по шлейфам пожарной сигнализации на приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства. Температура срабатывания (разрыва электрической цепи) (70 ± 7)°С. Инерционность срабатывания, е - 90 с. Диапазон рабочих температур - (минус 50 - +50)°С. | ИП-105-2/1, извещатели Извещатели ИП-105-2/1 тепловые, пожарные с харктеристиками: Пожарные извещатели служат для первичного обнаружения физических факторов сопутствующих пожару, таких как: тепло, дым, открытое пламя, и передачи тревожных извещений по шлейфам пожарной сигнализации на приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства. Температура срабатывания (разрыва электрической цепи) 70°С. Инерционность срабатывания, - 90 с. Диапазон рабочих температур (-50: +50)°С. Производитель: Россия | Извещатели ИП-105-2/1 тепловые, пожарные с харктеристиками: Пожарные извещатели служат для первичного обнаружения физических факторов сопутствующих пожару, таких как: тепло, дым, открытое пламя, и передачи тревожных извещений по шлейфам пожарной сигнализации на приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства. Температура срабатывания (разрыва электрической цепи) (70 ± 7)°С. Инерционность срабатывания, - 90 с. Диапазон рабочих температур - (минус 50 - +50)°С. | Извещатели ИП-105-2/1 тепловые, пожарные с характеристиками: Пожарные извещатели служат для первичного обнаружения физических факторов сопутствующих пожару, таких как: тепло, дым, открытое пламя, и передачи тревожных извещений по шлейфам пожарной сигнализации на приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства. Температура срабатывания (разрыва электрической цепи) (70 ± 7)°С. Инерционность срабатывания - 90 с. Диапазон рабочих температур - (- 50 - +50)°С. |
|  | 33 | Жироулавливатель ОТВ-5 с характеристиками: установка для удаления избытков жиров в бытовых сточных водах. Жироотделитель состоит из водонепроницаемого пластмассового резервуара, который разделен частично встроенными перегородками. В верхней части жироотделителя находится накопительное пространство, ограниченное наклонными планками для облегчения удаления жира | Жироулавливатель ОТВ-5 с характеристиками: установка для удаления избытков жиров в бытовых сточных водах. Жироотделитель состоит из водонепроницаемого пластмассового резервуара, который разделен частично встроенными перегородками. В верхней части жироотделителя находится накопительное пространство, ограниченное наклонными планками для облегчения удаления жира | Жироулавливатель ОТВ-5 с характеристиками: установка для удаления избытков жиров в бытовых сточных водах. Жироотделитель состоит из водонепроницаемого пластмассового резервуара, который разделен частично встроенными перегородками. В верхней части жироотделителя находится накопительное пространство, ограниченное наклонными планками для облегчения удаления жира | Жироулавливатель ОТВ-5 с характеристиками: установка для удаления избытков жиров в бытовых сточных водах. Жироотделитель состоит из водонепроницаемого пластмассового резервуара, который разделен частично встроенными перегородками. В верхней части жироотделителя находится накопительное пространство, ограниченное наклонными планками для облегчения удаления жира | Жироулавливатель ОТВ-5 с характеристиками: установка для удаления избытков жиров в бытовых сточных водах. Жироотделитель состоит из водонепроницаемого пластмассового резервуара, который разделен частично встроенными перегородками. В верхней части жироотделителя находится накопительное пространство, ограниченное наклонными планками для облегчения удаления жира | ОТВ-5, жироулавливатель Жироулавливатель ОТВ-5 с характеристиками: установка для удаления избытков жиров в бытовых сточных водах. Жироотделитель состоит из водонепроницаемого пластмассового резервуара, который разделен частично встроенными перегородками. В верхней части жироотделителя находится накопительное пространство, ограниченное наклонными планками для облегчения удаления жира Производитель: Россия | Жироулавливатель ОТВ-5 с характеристиками: установка для удаления избытков жиров в бытовых сточных водах. Жироотделитель состоит из водонепроницаемого пластмассового резервуара, который разделен частично встроенными перегородками. В верхней части жироотделителя находится накопительное пространство, ограниченное наклонными планками для облегчения удаления жира | Жироулавливатель ОТВ-5 с характеристиками: установка для удаления избытков жиров в бытовых сточных водах. Жироотделитель состоит из водонепроницаемого пластмассового резервуара, который разделен частично встроенными перегородками. В верхней части жироотделителя находится накопительное пространство, ограниченное наклонными планками для облегчения удаления жира |