## Лист3
IV ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
"Работы по установке, настройке укомплектованной автоматической системы передачи тревожных сообщений на пульт пожарной части"
№ п/п | Объект закупки | Ед. изм. | Кол-во | Основные характеристики объекта закупки | Цены поставщиков (исполнителей, подрядчиков), рублей |  |  | Средняя цена за единицу товара, работы, руб. | Расчет начальной (максимальной) цены по позиции
[5 empty] | 1* | 2* | 3*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Работы по установке, настройке укомплектованной автоматической системы передачи тревожных сообщений на пульт пожарной части | шт. | 2 | Работы по установке, настройке укомплектованной автоматической системы передачи тревожных сообщений на пульт пожарной части. Станция пультовая, входящая в состав работ представляет собой радио-систему передачи извещений, предназначенную для приема извещений от объектовых станций и передачи команд управления объектовым оборудованием; должна устанавливаться на пульте централизованного наблюдения. Для обмена информацией в радиосистеме передачи извещений (между объектовыми станциями и пультовой станцией) в станциях должны использоваться радиомодемы. Рабочие частотные диапазоны применяемых радиомодемов, а также уровни их максимальной выходной мощности 433МГц до 470МГц, излучаемая мощность не более 5Вт. Станция должна иметь не менее 2 линий связи с другими станциями, корпус станции из металла. В комплект должны входить: 1. Радиомодем частотой не более 470МГц 2. Модуль трансивера ТР/XF-78 – 2 шт 3. Модуль МВК-RS-2шт 4. Комплект принадлежностей: Программное обеспечение «SMConfig», компакт диск – 2шт Кабель USB 2.0 (A mini B) -2in Шуруп универсальный 4*40 – 6 шт Дюбель пластмассовый – 6шт Джампер – 2 шт Вставка плавкая ВП-1-3,15А – 2шт Вставка плавкая ВП Т6-10-2А – 2шт Вставка плавкая S5-06-250-R-B – 2in Резистор С2-33Н-0,25-2,4кОм+-5% -32шт Контакт для подключения аккумулятора – 4шт Стяжка ALT-1025 – 10шт Аккумулятор 12V. 7Ah – 2шт Антенна штыревая – 2шт | 180000 | 160000 | 140000 | 160000 | 160000
Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора | [8 empty] | 160000
1 | ООО "СИБИРЬ-ПЛЮС" |  | 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Мира, 9-44 тел/факс (34675) 6-70-02/7-59-55, коммерческое предложение от №75 от 29.04.2014
2 | ООО "Частная охранная организация "Щит" |  | 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Никольская, 15-41, тел. 8(34675) 7-59-55, коммерческое предложение № 25 от 30.04.2014
3 | ООО "Терра-Плюс" |  | 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Таежная, 12/2-19, тел. 8(34675) 2-66-65, коммерческое предложение № 51 от 30.04.2014
Директор |  | С.Н. Дюльдина
Исполнитель |  |  |  | Л.К. Маслова
Дата составления: 22.05.2014 г