| - Управление образования администрации города Югорска - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» Ермака ул., д.7, г.Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область Тел. /факс : (34675) 7-26-34, 2-66-23 ОКПО 72695114, ИНН/КПП 8622009268/862201001 от 18.07.2011г. № 1115 на №_____ от ____________ |  |
| --- | --- |

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на поставку товара для муниципальных нужд города Югорска.

Предмет муниципального контракта:  поставка стоматологической установки.

| № п/п | Код ОКДП | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3311322 | Инструментальный столик | Установлен на двойном самобалансирующемся пантографическом плече, оснащен пневмотормозом для оптимальной устойчивости; вертикальное перемещение до 44 см. - Верхний (континентальный) тип подвески модулей инструментального столика. - Съёмная автоклавируемая подложка для инструментов из силикона. - Подготовка ложемента на 5 инструментов. - Каждый инструмент обладает системой, предотвращающей попадание распыляемого спрея во внутренние схемы из-за эффекта всасывания, а также отдельной автоматической регулировкой подачи воздуха и водяной струи. - Система безопасности, позволяющая активировать только один первый извлечённый инструмент. = Система блокировки, запоминающая, насколько был выдвинут при взятии модуль с инструментом (исключая шприц-пистолет). - Тюбинги с интегрированной системой быстрого подсоединения. - Съемный держатель лотков из нержавейки для двух стандартного лотков. - Негатоскоп с автоматическим отключением. - Сенсорная клавишная панель (специальное ПО) имеет следующие функции: - светильник ВКЛ./ВЫКЛ.; - фиброоптика на инструменты ВКЛ./ВЫКЛ. (опция); - контроль инверсии вращения микромотора; - наполнение стакана водой (с установкой времени); - ополаскивание плевательницы (с установкой времени); - свободная кнопка (например, вызов ассистента); - программа приведения кресла пациента в положение для споласкивания; - приведение кресла в аварийную позицию; - активация программы возврата кресла пациента нулевое положение; - управление движением кресла пациента и активация 4-х положений, находящихся в памяти; - занесение в память рабочих (4 позиции) и сервисных (2 позиции) положений кресла пациента. | шт | 1 |
|  |  | Блок врача | = Модуль под турбинку с фиброоптикой / пневмоскейлер с разъемом Midwest 6 (или эквивалент) = Модуль с электрическим микромотором lsolite 300 с (или эквивалент) фиброоптикой (Bien Air или эквивалент) (до 40000 об/мин). = Модуль с 3-х функциональным шприцем из нержавейки. | шт | 1 |
|  |  | Многофункциональная педаль ножного управления | со следующими функциями: = активация и прогрессивная регулировка скорости/мощности электрических инструментов; = активация продувки воздухом и промывки шлангов. | шт | 1 |
|  |  | Светильник | = Два уровня освещенности: мин. 8000; макс. 22500 Люкс. = Идеально сбалансированные рычаги без гофрированных сочленений. = Цветовая температура не менее 4900 град. К. = Вращение по двум осям. = Интегрированная система охлаждения. | шт | 1 |
|  |  | Столик ассистента | = Модель РРЮ (или эквивалент) 01 на артикуляционном плече. = Имеет два наконечника шлангов отсосов (слюноотсос и пылесос) и имеет два свободных гнезда для дополнительных инструментов. = Сенсорная клавишная панель со следующими функциями: - наполнение стакана водой (с установкой времени); - ополаскивание плевательницы (с установкой времени); - программа приведения кресла пациента в положение для споласкивания; - активация программы возврата кресла пациента нулевое положение; - управление движениями кресла пациента. | шт | 1 |
|  |  | Кресло пациента А 1.1 | - Электромеханический привод. = Движение вверх/вниз (мин. 41 см, макс. 81 см). = Максимальная нагрузка 135 кг. = Движение кресла синхронизировано с движением спинки - положение Тренделенбурга. - Подголовник с двойной артикуляцией и ручной регулировкой длины. = Системы безопасности (блокировки), расположенные в основании кресла пациента и у спинки, для предотвращения ущемления. = Полностью моющаяся бесшовная обивка типа SKAI (или эквивалент) = Цвет обивки: светлый | шт | 1 |
|  |  | Плевательница | = Крепится к креслу пациента. = Возможность свободного вращения не менее 160 градусов. - Наполнитель стакана и чаша изготовлены в едином керамическом узле = Съемный и дезинфицируемый фильтр чаши. | шт | 1 |
|  |  | Подводная коробка | = Интегрирована в основание кресла пациента. = Контрольные выключатели гидравлических, пневматических и электрических подсоединений. = Водяные и воздушные фильтры. = Электропитание: 230 В, 50 Гц. = Низковольтная безопасная система управления и контроля. | шт | 1 |
|  |  | «Сухая» система отсоса с сепаратором |  | шт | 1 |
|  |  | Система «Чистой воды» |  | шт | 1 |
|  |  | Стул врача S7 | = Основание - звездочка на 5 колесах. = Анатомические формы сидения и спинки. = Три раздельных регулировки: высота сидения 42...55,5 см; наклон спинки по отношению к сидению - макс. 20 град.; изменение высоты расположения спинки относительно сидения - макс. 6 см. = Цвет обивки - светлый = Опции: удлинитель высоты; подставка под ноги в виде обода (невозможно совместно). | шт | 1 |

Максимальная  цена муниципального  контракта: 405 900 (четыреста пять тысяч девятьсот) рублей.

В цену товаров должны быть включены расходы на перевозку, доставку, разгрузку стоматологической установки в месте, указанном заказчиком, страхование, установку оборудования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС,

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год.

Место доставки поставляемых товаров:  628260, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, ул. Ермака, д. 7

Срок и условия оплаты поставок товаров: путем  безналичного перечисления   в течение 25 рабочих дней после подписания акта приема – передачи товара, на основании представленной счет – фактуры и  накладной.

Сроки поставки товара:  в течение 15 рабочих дней с момента подписания настоящего контракта.

Гарантийный срок на поставленный товар: от производителя –  3 года со дня изготовления оборудования, от поставщика товара  - 3 года со дня установки оборудования.

Год выпуска стоматологической установки – не ранее декабря 2010г.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке товара, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «_20_» июля 2011г. до 13.00 часов по местному времени «_01_» августа 2011г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактное лицо заказчика: заведующий хозяйством групп детей дошкольного возраста Магер Наталия Николаевна, телефон 8-34-675-7-20-55

Директор 								В.А. Климин

м п

Форма 1

# В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «____»_________201__года №___, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   осуществить  поставку товаров в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):___________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты:_______________________

- КПП (для юридических лиц):__________________

-  номер контактного телефона: _________________

Мы предлагаем осуществить  поставку товара в следующем объеме и  на следующих условиях:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕНА КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |

В цену товаров включены расходы на перевозку, доставку, разгрузку стоматологической установки в месте, указанном заказчиком, установку оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС,  (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью (в случае ее наличия).

Проект Муниципального  контракта №___

на поставку стоматологической установки

г.  Югорск                                                                              			    «____» _____________2011 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице директора Климина Вячеслава Анатольевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и__(официальное наименование организации)  ,именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице  ___Ф.И.О.______, действующего на основании __указывается соответствующий документ__ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт  (далее – контракт)  о нижеследующем:

- Предмет и общие условия контракта

1.1.  В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на  поставку товаров,  выполнение работ, оказание услуг  для муниципальных нужд города Югорска (протокол  от_______  №________)   Поставщик  обязуется  передать Муниципальному заказчику стоматологическую установку  (далее - товар),  а Муниципальный заказчик    обязуется принять и оплатить товар в  установленном,   настоящим контрактом   порядке,  форме  и  размере.

1.2. Наименование, количество,   комплектность,  цена   товара,   поставляемого   по  контракту,   согласованы  и  зафиксированы  в Спецификации (Приложение),  которая  является  неотъемлемой  частью   настоящего контракта.

1.3.  Поставка  товара  по контракту будет осуществляться в адрес Муниципального заказчика.

1.4. Поставщик  обязуется   передать Товар   в  собственность  Муниципального заказчика   в  согласованном  количестве и комплектности,  установленного  качества,  в  надлежащей  упаковке  (таре).

1.5. На    момент   передачи   Муниципальному заказчику   товара    последний   должен   принадлежать Поставщику  на   праве  собственности, не  быть  заложенным   или арестованным, не  являться   предметом  исков третьих лиц.

1.6. Товар    по  качеству   должен   соответствовать   требованиям государственных   стандартов Российской Федерации.

2. Порядок поставки товаров.

2.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему    адресу: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Ермака, д. 7.

2.2  Поставщик обязуется поставить товар в течение 15 рабочих дней с момента подписания настоящего контракта.

2.3. Товар  (партия  товара)  считается  поставленным  надлежащим  образом,  а  Поставщик   выполнившим    свои   обязательства   (полностью  или  в  соответствующей   части)  с  момента передачи  товара  (партии   товара)     Муниципальному заказчику.   При   этом   право   собственности   на   товар  (партию  товара)    переходит  от  Поставщика  к  Муниципальному заказчику в момент   приемки товара  (партии  товара) Муниципальным заказчиком.

- 3. Риск случайной гибели товара

3.1.  Риск  случайной  гибели  или случайной  порчи,  утраты  или  повреждения товара,  являющегося   предметом    контракта,   несет Поставщик  или  Муниципальный заказчик  в зависимости  от  того,  кто  из  них  обладал  правом  собственности   на  товар  в   момент случайной гибели или случайного его повреждения.

4. Порядок приемки товара по количеству, комплектности, объему и качеству

4.1. Муниципальный заказчик обязуется  предпринять  все  надлежащие  меры,  обеспечивающие принятие товара, поставленного Поставщиком   в  соответствии  с  условиями настоящего   контракта непосредственно  в  адрес, указанный   в   контракте.

4.2. В   случае  отказа   Муниципального заказчика   от   переданного   (отгруженного) Поставщиком товара,  Муниципальный заказчик  обязуется  обеспечить  сохранность  (ответственное хранение) этого товара по  правилам  ст. 514  ГК  РФ  и незамедлительно  уведомить  об этом  Поставщика.

4.3. Приемка товара осуществляется лицом, уполномоченным Муниципальным заказчиком в течение трех дней со дня поступления товара на склад Муниципального заказчика. При этом принятый товар должен быть осмотрен, проверен на соответствие условиям контракта по количеству, комплектности, объему и качеству в порядке, установленным законом, иными нормативными актами, условиями настоящего контракта.

4.4. По окончании приемки товара оформляется в двух экземплярах акт приема – передачи  товара. Подписание акта производится сторонами контракта либо уполномоченными представителями сторон.

В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям настоящего контракта (несоответствия качества товара требованиям стандартов, технических или согласованных условий, скрытых недостатков товара и др.) Муниципальный заказчик (представитель Заказчика) уведомляет об этом Поставщика,  составляет акт, перечисляющий недостатки и направляет его Поставщику с требованием устранить недостатки в срок, указанный в требовании.

Поставщик обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет. При устранении недостатков оформляется акт устранения недостатков.

4.5. Датой поставки товара считается дата подписания сторонами  сопроводительных документов (накладных, счетов-фактур).

Директор  школы                                                                                                                  В.А. Климин

4.6.  Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.

5.  Цена  и порядок расчетов

5.1.  Цена на Товар по контракту  зафиксирована в Спецификации (приложение).

5.2. Общая  сумма по контракту  (цена контракта)  определяется  исходя  из  количества,  цены  поставляемого  товара,  согласно  спецификации, и   составляет:  указывается полная сумма цифрами и прописью.  В цену товаров должны быть включены расходы на перевозку, доставку, разгрузку стоматологической установки в месте, указанном заказчиком, установку оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС,  (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).

5.3. Расчеты по настоящему контракту производятся путем  безналичного перечисления суммы контракта на расчетный счет Поставщика в течение 25 рабочих дней после подписания акта приема – передачи товара, на основании представленной счет – фактуры и  накладной.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Муниципальным заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения и неправильного обращения.

6.2. Гарантийный срок на поставленный товар: от производителя –  3 года со дня изготовления оборудования, от поставщика товара  3 года со дня установки оборудования.

6.3. В случае появившихся неполадок в работе товара или его составляющих в течение гарантийного срока Поставщик предоставляет замену неисправных деталей или производит гарантийный ремонт в течение 30 дней с даты получения письменного уведомления (по факсу, электронной почте и т.п.) Муниципального заказчика.  Устранение неисправностей и дефектов товара, выявленных в течение гарантийного срока, производится за счет Поставщика.

6.4. Если обнаруженные в товаре дефекты явились следствием его ненадлежащей эксплуатации или хранения Муниципальным заказчиком, а также попыток ремонта/устранения дефектов самостоятельно либо назначенными Муниципальным заказчиком лицами в течение гарантийного срока, то расходы по восстановлению и ремонту товара несет Муниципальный заказчик.

6.5. Все транспортные расходы, связанные с заменой или ремонтом товара несет Поставщик.

6.6. Год выпуска стоматологической установки  – не ранее декабря 2010г.

7. Ответственность сторон

7.1. Сторона,  не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои  обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие  действий обстоятельств непреодолимой   силы   (форс-мажор),  т.е.  чрезвычайных   и   непредотвратимых    обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.  При этом сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

Положения настоящего пункта контракта применяются  сторонами независимо от того,  в  чьей  собственности  в  тот момент находился товар (партии  товара).

7.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

7.3.  За   нарушение   сроков   поставки  или  не поставку (недопоставку) товара  (партии  товара)   при  различных    формах  расчетов  Поставщик  уплачивает  Муниципальному заказчику  пеню    в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ, не поставленного в срок (недопоставленного) товара за каждый день просрочки.  Указанная  неустойка  взыскивается  до  даты  фактического  исполнения  договорного  обязательства.

7.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 475, 518 ГК РФ, при этом Поставщик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ некачественных товаров.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков,  причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств,  не  освобождает  стороны  контракта от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор  школы                                                                                                                  В.А. Климин

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые  могут возникнуть при исполнении условий контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем  в  порядке  досудебного   разбирательства: путем переговоров,  обмена письмами,  уточнением  условий  контракта, составлением необходимых протоколов,  дополнений  и   изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон   вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном  виде результатов разрешения возникших вопросов.

8.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

- 9. Изменение  условий  контракта

9.1. Изменение  условий  контракта  по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Любые  соглашения  сторон  по изменению  условий настоящего контракта имеют силу  в том случае, если они  оформлены  в письменном виде, подписаны сторонами настоящего  и скреплены печатями сторон.

- 10.  Расторжение контракта

11.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским  законодательством.

11.2. Последствия расторжения контракта определяются  взаимным  соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон контракта.

11. Действие контракта во времени

11.1. Контракт  вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия   контракта применяются  к  отношениям  сторон,  возникшим  только  после  заключения контракта.

11.2. Контракт действует  до  исполнения  обязательств  обеими  сторонами.

11.3. Прекращение (окончание)  срока  действия  контракта влечет за собой прекращение обязательств  сторон по нему, но  не   освобождает  стороны контракта  от  ответственности  за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий контракта.

12. Заключительные положения.

12.1. По всем условиям, не определенным  настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2.  Настоящий контракт  составлен  в  2-х  экземплярах, имеющих  одинаковую  юридическую  силу, по  одному  для  каждой  из  сторон.

13. Юридические адреса сторон

13.1. В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны  контракта  обязаны  в  10- дневный срок уведомить об  этом  друг друга.

13.2. Реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик:                                                                     Поставщик:

| Муниципальный заказчик: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Югорск ул. Ермака д.7 р/с 40204810100000000035 ИНН 8622009268 КПП 862201001 БИК 047162740 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск Директор ______________Климин В.А | Руководитель______________(ФИО) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту  на

поставку комплектов интерактивного оборудования

№ ___от   «___» __________ 2011 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |

Муниципальный заказчик:                                                      Поставщик:

Директор ____________ В.А. Климин			    Руководитель______________(ФИО)