Приложение № 1

к муниципальному контракту№

от  «__»_______________2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на инженерно-геологические изыскания

по объекту «Многоэтажный жилой дом для социальных нужд  по ул. Менделеева в г. Югорске»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |

1							            2

| 1.Наименование объекта | Многоэтажный жилой дом для социальных нужд по ул. Менделеева в г. Югорске |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | .Новое строительство |
| 3. Характеристика объекта | Уровень ответственности объекта нормальный (2) по ГОСТ 27751-88 |
| 4 Характеристика ожидаемых воздействий объекта строительства на природную среду | Воздействие объекта на природную среду недопустимо |
| 5. Характеристика ожидаемых воздействий окружающей природной среды на объект строительства | 1 В климатический район Ветровой район – III Снеговой район IV Расчетная температура наружного воздуха – минус 41 С Зона влажности – нормальная Глубина промерзания 2,5 – 2,8 м |
| 6. Исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемого объекта и безопасных условий жизни населения | нет |
| 7. Сведения и данные о проектируемом объекте, мероприятиях инженерной защите | Топографическая съемка, технические условия ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», Советского ЦКТОЭС |
| 8. Цель инженерных изысканий | Определение физико-механических свойств грунтов |
| 9. Вид инженерных изысканий | геологические |
| 10. Перечень нормативных документов в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить изыскания | СНиП 2.05.02-85, МСП 11-105-91, ГОСТ 20522-96, СНиП 11-02-96 |
| 11. Данные о местоположении | Строительство жилого (трехэтажного) жилого дома по ул. Менделеева, 53 в г. Югорске Точки подключения, согласно технических условий ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», Советского ЦКТОЭС |
| 12. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях | нет |
| 13. Дополнительные требования к производству инженерных изысканий | нет |
| 14. Требования к точности, надежности, достоверности, необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях | Пробурить буровые геологические скважины глубиной, необходимой для принятия проектных решений и прохождения государственной экспертизы, с определением физико-механических свойств грунтов |
| 15. Требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий | нет |
| 16. Сведения о необходимости выполнения исследований в процессе инженерных изысканий | нет |
| 17. Требования к оценке опасности и риска от природных и техноприродных процессов | нет |
| 18. Требования к составу, срокам порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику | Предоставить отчет по инженерно-геологическим изысканиям 4 экземпляра на бумажном носителе и 2 экземпляра на электронном носителе. Срок проведения изысканий 1 месяц |
| 19. Требования о составлении и представлении в составе договорной документации программы инженерных изысканий на согласование Заказчику | Программу не согласовать с заказчиком |
| 20. Наименование и местонахождение организации Заказчика | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска 628260. г. Югорск, ул. Механизаторов 22 Тюменская обл., ХМАО — Югра тел: 7-30-81 |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов   г. Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

__________________________________________________________________ /                           /

Исполнитель: ____________________________________________________/_____________/