| ДИРЕКТОР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» _______________В.А. Климин « ____» ___________2011г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления образования ______________Н.И. Бобровская «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на оказание услуг по  техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» Место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Ермака, д. 7, тел. 7-24-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Заведующий хозяйством групп детей дошкольного возраста Белинская Наталия Николаевна, тел. 7-20-55, 8-9292049744 |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
|  | Предмет контракта | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» Место оказания услуг: 628260, ул. Ермака, д. 7, ул. Садовая, д. 72 г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Срок оказания услуг: – с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 393 905 (один миллион триста девяносто три тысячи девятьсот пять) рублей 00 коп. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену услуг должны быть включены все расходы на оказание услуг, в т.ч. затраты на заработную плату, на материалы и комплектующие, накладные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Расчеты по настоящему контракту производятся ежемесячно за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 25 банковских дней со дня подписания сторонами контракта акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, накладной. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | Не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «_15___» декабря 2011г. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «__16___» декабря 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «__19___» декабря 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1% начальной (максимальной) цены контракта, 13 939 (тринадцать тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 05 копеек |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ____ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ____ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | _____ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»

2. Срок оказания услуг:

С 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

3. Место оказания услуг:

628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Ермака, д.7, ул. Садовая,

д. 72, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»

4. Объем и условия оказываемых услуг: указаны в приложении № 1

5. Характеристика услуг: Оказание услуг по  техническому обслуживанию

инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

на территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 6»

Директор _____________________ В.А. Климин

Приложение 1

Технические условия оказания услуг по адресу г. Югорск, ул. Ермака, д. 7

Площадь обслуживания: 12631 кв.м. - Режим работ работников 800-1700 часов. - Круглосуточное дежурство аварийной бригады на специализированном автомобиле с оборудованием. В случае возникновения аварийных ситуаций. - Характеристика услуг: Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие газоэлектросварщика и сварочного оборудования для устранения аварийных ситуаций и наличие спецтранспорта. Работы сантехнические: а) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры. б) Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - регулировка отопительной системы. в) Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей; г) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - устранение засоров канализационных сетей. д) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. е) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. ж) Аварийные работы: - устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранять засоры системы канализации. з) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. - Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. к) Прочие работы: - Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. - Промывка системы центрального отопления. - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; - Обслуживание к/колодцев находящихся на территории объекта по адресу: ул. Ермака, д.7, в количестве 16 шт. до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данному объекту по ул. Ермака, 7, до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Откачка грунтовых вод из подвального помещения.

# Периодичность проведения работ

| Элементы и помещения здания и объекта | Периодичность | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Общий осмотр | 2 раза в год |  |
| Частичный осмотр | 2 раза в месяц |  |
| Дежурство | круглосуточно |  |
| Проведение планово-предупредительных ремонтов | 2 раза в месяц |  |
| Неплановые осмотры | после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера |  |
| Устранение неполадок | По мере необходимости в течение суток |  |
| Устранение аварийных ситуаций | По мере необходимости |  |

В цену оказания услуг включены все расходы на оказание услуг, в т.ч. затраты на материалы, заработную плату, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. Цена контракта является твердой  и не может меняться  в ходе исполнения настоящего контракта.

Технические условия оказания услуг по адресу г. Югорск, ул. Садовая, д. 72 Площадь обслуживания: 5575,7 кв.м. - Режим работ работников 800-1700 часов. - Круглосуточное дежурство аварийной бригады на специализированном автомобиле с оборудованием. В случае возникновения аварийных ситуаций. - Характеристика услуг: Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие газоэлектросварщика и сварочного оборудования для устранения аварийных ситуаций и наличие спецтранспорта. Работы сантехнические: а) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры. б) Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - регулировка отопительной системы. в) Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей; г) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - устранение засоров канализационных сетей. д) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. е) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. ж) Аварийные работы: - устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранять засоры системы канализации. з) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. - Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. к) Прочие работы: - Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. - Промывка системы центрального отопления. - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; - Обслуживание к/колодцев находящихся на территории объекта по адресу: ул. Садовая, д. 72 в количестве 8 шт. до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данному объекту по ул. Садовая, д. 72 до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Откачка грунтовых вод из подвального помещения.

# Периодичность проведения работ

| Элементы и помещения здания и объекта | Периодичность | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Общий осмотр | 2 раза в год |  |
| Частичный осмотр | 2 раза в месяц |  |
| Дежурство | круглосуточно |  |
| Проведение планово-предупредительных ремонтов | 2 раза в месяц |  |
| Неплановые осмотры | после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера |  |
| Устранение неполадок | По мере необходимости в течение суток |  |
| Устранение аварийных ситуаций | По мере необходимости |  |

В цену оказания услуг включены все расходы на оказание услуг, в т.ч. затраты на материалы, заработную плату, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. Цена контракта является твердой  и не может меняться  в ходе исполнения настоящего контракта

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА

Муниципальный  контракт №___

на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения .

г.  Югорск                                                                                                «____» _____________2011 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», именуемое  в  дальнейшем  «Муниципальный заказчик»,  в лице директора Климина Вячеслава Анатольевича, действующей на основании Устава,   с  одной   стороны, и ____(официальное наименование организации),  именуемое   в  дальнейшем  «Исполнитель», в  лице директора ____Ф.И.О.______,  действующего на   основании ___указывается соответствующий документ___с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о  нижеследующем:

- 1. Предмет и общие условия контракта

1.1. В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (протокол от ______г. № ___) Муниципальный заказчик, поручает, а Исполнитель, принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения, а Муниципальный Заказчик обязуется провести оплату оказанных услуг в установленном настоящим контрактом порядке, форме и размере.

1.2. Услуги по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения включают в себя планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций. Общая площадь обслуживания составляет 18206,7 кв.м.

1.3.Условия оказания услуг указаны в приложении № 1 к Муниципальному контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Границами обслуживания внутренних инженерных сетей являются:

- для сетей тепло-водоснабжения - внутренние сети от наружной стены фундамента здания;

- для сетей водоотведения - внутренние сети до первого приемного колодца.

1.5 Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в рабочее время Муниципального заказчика, а устранение аварийных ситуаций производится независимо от времени суток.

1.6 Капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей Муниципального Заказчика  производится за отдельную плату из материалов Исполнителя.

1.7.Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта должны быть оказаны Исполнителем  с 01.01.2012 по 31.12.2012г.

1.8. Объектом технического обслуживание являются здания площадью:

- 12631 кв.м. - расположенное по адресу: Тюменская обл., Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ермака, 7.

-    5575,7 кв. м расположенное по адресу: Тюменская обл., Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Садовая, д. 72.

Директор					                 			В.А. Климин

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывать услуги по техническому обслуживанию надлежащего качества, предусмотренные п. 1.1.контракта, по месту нахождения Муниципального заказчика.

2.1.2.Производить записи о результатах осмотров и ремонтов в журнал регистрации планово-предупредительных осмотров и планово-предупредительных ремонтов.

2.1.3.Производить оказание услуг по техническому обслуживанию, связанные с отключением распределительных устройств, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

2.1.4. В срок до 25 числа каждого отчетного месяца предоставлять Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет для оплаты.

2.1.5. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания услуг по техническому обслуживанию, а также график их работы.

2.1.6 Безвозмездно исправит по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество услуг, в течение трех дней;

2.2. Муниципальный Заказчик обязан:

2.2.1.Обеспечить эксплуатацию оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями ТБ и нормативно технических документов.

2.2.2. Организовать ведение журналов регистрации оказываемых услуг планово-предупредительных осмотров и планово-предупредительных ремонтов.

2.2.3.Оперативно сообщать Исполнителю об аварийных ситуациях и принимать меры по отключению неисправной системы.

2.2.4. Рассматривать акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 2-х рабочих дней с момента его получения.

2.2.5. Оплачивать услуги Исполнителя по техническому обслуживанию в размере и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего контракта.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Общая сумма контракта составляет: __________ (сумма прописью) ____ рублей. Цена контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пункте 3.3. настоящего контракта.

3.2. Расчеты по настоящему контракту производятся ежемесячно за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 25 банковских дней со дня подписания сторонами контракта акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, накладной.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом оказания услуг и иных условий исполнения муниципального контракта

4. Порядок приемки оказываемых услуг.

4.1. Не позднее 25-го числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Заказчик или его представитель в течение срока, указанного в п.2.2.4. контракта рассматривает акт сдачи-приемки, подписывает его и один экземпляр направляет в адрес Исполнителя.

В случае выявления несоответствия качества оказанных услуг условиям настоящего Контракта, Муниципальный заказчик уведомляет об этом Исполнителя, требует устранить недостатки в срок, указанный в требовании.

Исполнитель обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет.

Директор					                 			В.А. Климин

4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами контракта акта об оказании услуг.

5.Ответственность сторон

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. При этом сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

5.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

5.3. За нарушение сроков оказания услуг при различных формах расчетов Поставщик уплачивает Муниципальному заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки. Указанная неустойка взыскивается до даты фактического исполнения договорного обязательства.

5.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Поставщик уплачивает заказчику штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ стоимости услуг.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны контракта от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

5.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор						                                    	В.А. Климин

7.Изменение условий контракта.

7.1.Изменение условий контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. Любые соглашения сторон по изменению условий настоящего контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами настоящего контракта и  скреплены печатями сторон.

8. Расторжение контракта.

8.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон контракта.

9. Действие контракта во времени.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношением сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.

9.2. Настоящий контракт действует до исполнения обязательств обоими сторонами.

9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего контракта.

10. Заключительные положения.

10.1.  По всем условиям, не предусмотренным настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт сотавлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. Юридические адреса сторон.

11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны контракта обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

11.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальный заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Директор						                         		         В.А. Климин

Приложение 1

к Муниципальному контракту

№_____ от ________________

Технические условия оказания услуг по адресу г. Югорск, ул. Ермака, д. 7

Площадь обслуживания: 12631 кв.м. - Режим работ работников 800-1700 часов. - Круглосуточное дежурство аварийной бригады на специализированном автомобиле с оборудованием. В случае возникновения аварийных ситуаций. - Характеристика услуг: Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие газоэлектросварщика и сварочного оборудования для устранения аварийных ситуаций и наличие спецтранспорта. Работы сантехнические: а) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры. б) Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - регулировка отопительной системы. в) Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей; г) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - устранение засоров канализационных сетей. д) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. е) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. ж) Аварийные работы: - устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранять засоры системы канализации. з) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. - Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. к) Прочие работы: - Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. - Промывка системы центрального отопления. - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; - Обслуживание к/колодцев находящихся на территории объекта по адресу: ул. Ермака, д.7, в количестве 16 шт. до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данному объекту по ул. Ермака, 7, до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Откачка грунтовых вод из подвального помещения.

# Периодичность проведения работ

| Элементы и помещения здания и объекта | Периодичность | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Общий осмотр | 2 раза в год |  |
| Частичный осмотр | 2 раза в месяц |  |
| Дежурство | круглосуточно |  |
| Проведение планово-предупредительных ремонтов | 2 раза в месяц |  |
| Неплановые осмотры | после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера |  |
| Устранение неполадок | По мере необходимости в течение суток |  |
| Устранение аварийных ситуаций | По мере необходимости |  |

Технические условия оказания услуг по адресу г. Югорск, ул. Садовая, д. 72 Площадь обслуживания: 5575,7 кв.м. - Режим работ работников 800-1700 часов. - Круглосуточное дежурство аварийной бригады на специализированном автомобиле с оборудованием. В случае возникновения аварийных ситуаций. - Характеристика услуг: Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие газоэлектросварщика и сварочного оборудования для устранения аварийных ситуаций и наличие спецтранспорта. Работы сантехнические: а) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры. б) Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - регулировка отопительной системы. в) Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей; г) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - устранение засоров канализационных сетей. д) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. е) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. ж) Аварийные работы: - устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранять засоры системы канализации. з) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. - Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. к) Прочие работы: - Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. - Промывка системы центрального отопления. - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; - Обслуживание к/колодцев находящихся на территории объекта, по адресу: ул. Садовая, д. 72 в количестве 8 шт. до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данному объекту по ул. Садовая, д. 72 до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Откачка грунтовых вод из подвального помещения.

# Периодичность проведения работ

| Элементы и помещения здания и объекта | Периодичность | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Общий осмотр | 2 раза в год |  |
| Частичный осмотр | 2 раза в месяц |  |
| Дежурство | круглосуточно |  |
| Проведение планово-предупредительных ремонтов | 2 раза в месяц |  |
| Неплановые осмотры | после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера |  |
| Устранение неполадок | По мере необходимости в течение суток |  |
| Устранение аварийных ситуаций | По мере необходимости |  |

Директор						                                    	В.А. Климин