Отдел внутренних дел по городу Югорску,

ул. Попова, 15, г. Югорск Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

телефон 8 (34675) 7-49-14, 7-77-05, 7-77-75.

«30» сентября  2010г. № 6.

Запрос котировок

Уважаемые господа!

Отдел внутренних дел по городу Югорску приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на поставку измерительных приборов и приборов освидетельствования ГИБДД для муниципальных нужд.

Предмет муниципального контракта: поставка измерительных приборов и приборов освидетельствования ГИБДД:

| № п/п | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор освидетельствования ГИБДД | Измерительный прибор с функцией распечатки протокола, внесенный в реестр средств измерений (алкотектор); высокоизбирательный электрохимический датчик; диапазон показаний от 0,00 до 2,00мг/л (миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха); диапазон измерений алкоголя с нормированной погрешностью: 0,00-0,95 мг/л; пределы допускаемой основной погрешности: абсолютной: ±0,048 мг/л в диапазоне 0,00-0,475 мг/л; относительной: ±10% в диапазоне 0,475-0,95 мг/л; вес: не более 420г; размеры прибора: 195х40х90мм; объем памяти – 2000 тестов; дисплей жидкокристаллический размером 50х17мм, 128х32 пикселя; В комплектацию которого входит: кожаный чехол – 1 шт., кейс – 1 шт., зарядное устройство – 1 шт., кабель питания зарядного устройства от бортовой сети – 1 шт., аккумуляторы типоразмера АА – 4 шт., адаптер питания прибора от бортовой сети – 1 шт., кабель связи прибора с компьютером – 1 шт., рулон термобумаги – 6 шт., мундштуки – 105 шт. | шт. | 5 |
| 2. | Рулон термобумаги | Рулон термобумаги для алкотектора PRO-100 combi | шт. | 1000 |
| 3. | Мундштук | Одноразовый мундштук для алкотектора PRO-100 combi | шт. | 1000 |
| 4. | Прибор для определения светопропускания стекол | Измеритель светопропускания стекол: размер 155х70х180мм; диапазон измерения светопропускания: 2... 100 %; предел допускаемого значения абсолютной погрешности: не более 2 %; максимальная толщина измеряемых стекол: 7,5 мм; масса c чехлом: не более 2 кг; рабочая температура: -10... +40 °C; подзарядка аккумулятора: от сети переменного тока 220 В, 50 Гц через адаптер; время непрерывной работы без подзарядки: не менее 8 часов; время калибровки (измерения): не более 10 с; время подготовки: 180 сек; тип индикатора: графический цифровой индикатор, ЖК, 4 разряда, диапазон волн: 380 - 780 нм, диаметр датчиков: 6/1,5 см; Гарантия: 12 месяцев. Дополнительно: разъем для подключения компьютера, подсветка дисплея, звуковая индикация, магнит. Межповерочный интервал: 1 год. | шт. | 1 |

Максимальная  цена муниципального  контракта: 288162,00  (двести восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят два) рубля.

В цену товаров должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2010 год.

Место поставки товара: 628260, ул. Попова, д. 15, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

Срок и условия оплаты поставки товара: Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте муниципального контракта, а именно  безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней с момента выставленного счета, оформленного на основании подписанного сторонами акта приема-передачи товара.

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) дней с  даты  подписания муниципального контракта сторонами.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке товара, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул. 40 лет Победы, д. 11, каб. 309, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «08» октября 2010г. до 10.00 часов по местному времени «19» октября 2010г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года    № 1-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до истечения срока, установленного в запросе котировок для подачи котировочных заявок, в соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не несет ответственности перед участником размещения заказа за отказ от проведения запроса котировок.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: Долматов Виктор Николаевич, заместитель начальника Отдела внутренних дел по городу Югорску, тел. (34675) 7-49-14. Абросимов Андрей Анатольевич начальник ООО и О ПТО Отдела внутренних дел по городу Югорску, тел. (34675) 7-77-71.

И.о. начальника ОВД по г. Югорску

подполковник милиции                                                                                                      Ю.В. Полищук

Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «30» сентября 2010 года № 6, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   осуществить  поставку товаров в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты:___________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Мы предлагаем осуществить  поставку товара в следующем объеме и  на следующих условиях:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕНА КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |

В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                            подпись                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью (в случае ее наличия).

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» является обязательным и не подлежит изменению.

ПРОЕКТ муниципального  КОНТРАКТА

на поставку  измерительных приборов и приборов освидетельствования ГИБДД

г.  Югорск.                                                                                       «___» _____________ 20__г.

Отдел внутренних дел по городу Югорску,   именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице начальника Сорока Леонида Антоновича, действующего на основании   Положения об Отделе внутренних дел по городу Югорску,   с  одной   стороны, и________________,  именуемое   в  дальнейшем  "Поставщик", в  лице _____________________,  действующей (его)  на   основании  ________________________,  с другой стороны, совместно именуемые стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт)   о  нижеследующем:

- Предмет и общие условия контракта

1.1. В соответствии с результатами торгов способом запроса котировок (протокол «____»_________2010 г). Поставщик обязуется   передать    в собственность   Заказчика  измерительные приборы и приборы освидетельствования ГИБДД  (далее  -  товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в полном объеме в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Наименование товара (марка, тип) количество,   срок и порядок поставки товара стороны  согласовали  и  зафиксировали  в Приложении (спецификации предоставляемого товара) к   контракту, являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  контракта.

1.3. Поставщик   обязуется   передать товар  в  собственность Заказчика в  согласованном  количестве и ассортименте,  установленного  качества,    а  Заказчик обязуется  принять данный товар  и оплатить его  в  порядке и сроки, установленные сторонами  контракта.

1.4. На    момент   передачи Заказчику  товара,   последний   должен   принадлежать   Поставщику   на   праве  собственности, быть свободным от прав третьих лиц.

- Количество и качество товара

2.1. Единицы измерения и количество поставляемого товара, который указывается в накладных, являющихся неотъемлемой частью контракта и должны соответствовать заявке Заказчика.

2.2. Товар    по  качеству   должен   соответствовать   государственным   стандартам документации производителя. Поставщик предоставляет сертификаты соответствия.

- Порядок поставки и приемки товаров

3.1. Поставщик осуществляет поставку (отгрузку)  товара по следующему    адресу: 628260,  ул. Попова, д. 15, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

3.2.  Поставка     продукции  по  муниципальному  контракту  должна  быть завершена в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта сторонами.

3.3. Поставщик обязан при отгрузке товара соблюдать правила, указанные в отгрузочных разнарядках. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. Поставку товара производить с документами, удостоверяющими качество и безопасность товара (копии сертификатов соответствия с синей печатью).

3.4. Заказчик обязуется  предпринять  все  надлежащие  меры,  обеспечивающие принятие товара. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям государственных стандартов, технических условий, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку продукции, составляет  акт о выявленном несоответствии товара в 2-х экземплярах и оформляет  в 3-х дневный срок претензию к  Поставщику.

3.5. В   случае  отказа Заказчика от   переданного   (отгруженного) Поставщиком товара,  Заказчик  обязуется  обеспечить  сохранность  (ответственное хранение) этого товара по  правилам  ст. 514  ГК  РФ  и незамедлительно  уведомить  об этом  Поставщика.

3.6. Факт (дата) поставки товара подтверждается  подписанием сторонами сопроводительных документов (накладная, счет - фактура). При   этом   право   собственности   на   товар  (партию  товара)    переходит  от  Поставщика  к  Заказчику  с  момента   приемки товара  (партии  товара).

4. Транспортные условия

4.1. Доставка  товара по  настоящему  контракту  осуществляется   транспортом Поставщика, вид которого учитывает географическое положение, транспортную развязку для данного вида Товара.

4.2. Транспортные расходы включены в стоимость товара.

4.5. В  случае отгрузки  поставщиком товара с нарушением требований п. 4.1 контракта разница в тарифе относится на поставщика.

- 5.  Цена  и порядок расчетов

5.1. Товар оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

5.2. Сумма   контракта составляет ___________________________________________.

5.3. Цены  на  товар  по контракту  являются  фиксированными, согласно  протокола  единой комиссии по размещению  заказов.

5.4. Расчеты  между  сторонами  за товар осуществляются:  Оплата производится безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней с момента выставленного счета, оформленного на основании подписанного сторонами акта приема-передачи товара.

6. Права и обязанности

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1.   Поставить, разгрузить продукцию в соответствии с условиями  контракта.

6.1.2. Поставщик гарантирует качество и  соответствие поставляемой продукции условиям  контракта.

6.2.  Поставщик имеет право привлекать к исполнению третьих лиц (транспортные компании и др.)

6.3.  Заказчик обязуется:

6.3.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями контракта.

6.3.2. Создать условия для приемки и сохранности товара.

6.4. Заказчик имеет право контролировать ход выполнения поставок по контракту без вмешательства в деятельность поставщика.

6.5. Поставщик по согласованию с заказчиком имеет право на досрочную поставку продукции.

6.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне.

6.7. Стороны обязуются нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с разделом 7 контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком  обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4.  Уплата неустойки  и возмещение убытков,  причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств,  не  освобождает  стороны  от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

7.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 8.  Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

8.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

9. Порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к  контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии обстоятельствами непреодолимой силы, либо по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть контракт другой стороне не позднее 30-дневного срока до предполагаемого дня расторжения  контракта.

10. Действие Контракта во времени

10.1. Контракт, вступает в силу со дня подписания его сторонами, и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия контракта применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения контракта.

10.2. Контракт  действует   до полного исполнения обязательств сторон.

10.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Прекращение (окончание)  срока  действия  настоящего  контракта влечет за собой прекращение обязательств,  сторон, но  не   освобождает  стороны от  ответственности  за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий  контракта.

11.  Дополнительные положения

11.1. Дополнительные обязательства Поставщика:  бесплатное гарантийное  обслуживание товара в течение 1 (одного) года со дня подписания акта приёма-передачи товара и обязательные бесплатные инструкции по эксплуатации Товара.

11.2. В случае появившихся неполадок в работе измерительных приборов или их составляющих в течение гарантийного срока необходимо предоставить замену неисправных деталей или произвести гарантийный ремонт в течение 10 дней с даты получения письменного уведомления (по факсу, электронной почте и т.п.).

Устранение неисправностей и дефектов товара, выявленных в течение гарантийного срока, производится за счет Поставщика в Сервисном центре Поставщика по адресу: _______________________. Доставка этого товара в Сервисный центр и обратно в течение всего гарантийного срока также производится за счет Поставщика.

При сроке ремонта более 15 дней Поставщик предоставляет Покупателю товар, аналогичный вышедшему из строя, во временное пользование на срок до окончания ремонта. Срок гарантийного обслуживания неисправного товара продлевается на время ремонта. Если ремонт неисправного товара превышает 10 календарных дней, то данный товар подлежит замене на новый товар. Неисправные, бракованные узлы и (или) детали, после замены по заключению специалистов службы гарантийного ремонта Сервисного центра становятся собственностью Поставщика и обратно не возвращаются. Если обнаруженные в товаре дефекты явились следствием его ненадлежащей эксплуатации или хранения Покупателем, а также попыток ремонта/устранения дефектов самостоятельно либо назначенными Покупателем лицами в течение гарантийного срока, то расходы по восстановлению и ремонту товара несет  Покупатель.

12. Заключительные положения

12.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством.

12.2. Данный документ является полным текстом контракта  и после его заключения  любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям контракта, теряют  свою юридическую силу.

12.3. Контракт   составлен  в  2-х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.

12.4. Риск  случайной  гибели  или случайной  порчи,  утраты  или  повреждения товара,  являющегося   предметом   настоящего   договора,   несет   Поставщик  или  Заказчик  в зависимости  от  того,  кто  из  них  обладал  правом  собственности   на  товар  в   момент случайной гибели или случайного повреждения его.

13.  Юридические адреса сторон

13.1. В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны  контракта  обязаны  в  10-ти дневный срок уведомить об  этом  друг друга.

13.2. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних дел по городу Югорску 628260, ул. Попова, 15, г. Югорск, Тюменская область, ХМАО-Югра. Тел. (Факс): 8 (34675) 7-49-14, 7-55-22 ИНН/КПП 8622008793/862201001 БИК 047162000 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |

| ________________ Л.А. Сорока | _________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному  контракту №__ от «   »_______2010г.

на поставку измерительных приборов и

приборов освидетельствования ГИБДД

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА.

| № п/п | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за шт. (руб.) | Сумма всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор освидетельствования ГИБДД | Измерительный прибор с функцией распечатки протокола, внесенный в реестр средств измерений (алкотектор); высокоизбирательный электрохимический датчик; диапазон показаний от 0,00 до 2,00мг/л (миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха); диапазон измерений алкоголя с нормированной погрешностью: 0,00-0,95 мг/л; пределы допускаемой основной погрешности: абсолютной: ±0,048 мг/л в диапазоне 0,00-0,475 мг/л; относительной: ±10% в диапазоне 0,475-0,95 мг/л; вес: не более 420г; размеры прибора: 195х40х90мм; объем памяти – 2000 тестов; дисплей жидкокристаллический размером 50х17мм, 128х32 пикселя; В комплектацию которого входит: кожаный чехол – 1 шт., кейс – 1 шт., зарядное устройство – 1 шт., кабель питания зарядного устройства от бортовой сети – 1 шт., аккумуляторы типоразмера АА – 4 шт., адаптер питания прибора от бортовой сети – 1 шт., кабель связи прибора с компьютером – 1 шт., рулон термобумаги – 6 шт., мундштуки – 105 шт. | шт. | 5 |  |  |
| 2. | Рулон термобумаги | Рулон термобумаги для алкотектора PRO-100 combi | шт. | 1000 |  |  |
| 3. | Мундштук | Одноразовый мундштук для алкотектора PRO-100 combi | шт. | 1000 |  |  |
| 4. | Прибор для определения светопропускания стекол | Измеритель светопропускания стекол: размер 155х70х180мм; диапазон измерения светопропускания: 2... 100 %; предел допускаемого значения абсолютной погрешности: не более 2 %; максимальная толщина измеряемых стекол: 7,5 мм; масса c чехлом: не более 2 кг; рабочая температура: -10... +40 °C; подзарядка аккумулятора: от сети переменного тока 220 В, 50 Гц через адаптер; время непрерывной работы без подзарядки: не менее 8 часов; время калибровки (измерения): не более 10 с; время подготовки: 180 сек; тип индикатора: графический цифровой индикатор, ЖК, 4 разряда, диапазон волн: 380 - 780 нм, диаметр датчиков: 6/1,5 см; Гарантия: 12 месяцев. Дополнительно: разъем для подключения компьютера, подсветка дисплея, звуковая индикация, магнит. Межповерочный интервал: 1 год. | шт. | 1 |  |  |
| Итого сумма контракта |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| ______________________Л.А. Сорока | _____________________Ф.И.О. |