Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта

на поставку сценических модулей  на объект: «Реконструкция  школы-лицея» в городе Югорске.

Заказчик: ДЖКиСК администрации города Югорска			Способ размещения заказа: запрос котировок для субъектов малого предпринимательства

| Категории | Цены/поставщики |  |  |  |  | Средняя | Начальная цена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Фермовый модуль SС 30200 Прямой фермовый модуль из четырех алюминиевых труб диаметром d50 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2000 мм, ширина 289 мм. В комплект поставки входит: - кабель-канал 25мм – 65 м; - кабель электрический ВВГнг 3х1,5, медный, 066 кВт, с ПХВ изоляцией – 160 м; - кабель электрический ВВГнг 3х2,5, медный, 066 кВт, с ПХВ изоляцией – 30 м; - клеммы wago 4 розеточная (1-2,5) – 50 штук; - распределительные коробки монтажные 100х100х50 мм с крышкой для открытого монтажа, 6 вводов, IP55 – 5 штук; - гофра мягкая на ф16 – 100 м; - зажимы для гофры – 100 штук; - розетки двойные внешние – 7 штук. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 6 комп-т |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Модель, производитель | SС 30200 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Цена за ед. товара* | 24 806 | 24 806 |  |  | 24 806 |  |  |  |  |  |
| Итого | 148 836 | 148 836 |  |  | 148 836 | 148 836 | 148 836 |  |  |  |
| Наименование товара, тех. Характеристики | Стыковочный узел ASС 22 Стыковочный узел для фермовых конструкций серии SC300, 2 направления, длина стороны 500х500 мм, угол 90гр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 2 шт. |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Модель, производитель | ASС 22 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Цена за ед. товара* | 22 285,5 | 22 285,5 |  |  | 22 285,5 |  |  |  |  |  |
| Итого | 44 571 | 44 571 |  |  | 44 571 | 44 571 | 44 571 |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Фермовый модуль SС 30100 Прямой фермовый модуль из четырех алюминиевых труб диаметром d50 мм, толщина стенки 3 мм, длина 1000 мм, ширина 289 мм. В комплект поставки входит: - стяжки металлические – 2 упаковки; - дюпель-гвоздь – 1 упаковка; - саморезы по гипсу – 1 упаковка; - щиток на 20 позиций металлический – 1 шт. В сборке 1 (один) комплект крепежа (хомуты и стяжки) для фермового модуля. Хомуты ф 50мм, толщина стенки алюминиевой трубки 3мм и стяжки для фермового модуля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 2 шт. |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Модель, производитель | SС 30100 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 29 650 | 29 650 |  |  | 29650 |  |  |  |  |  |
| Итого | 59 300 | 59 300 |  |  | 59 300 | 59 300 | 59 300 |  |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Ферма Ферма металлическая, выносная дугообразная софитная. Высота не менее 70 см. Труба алюминивая круглого сечения — диаметр 50 мм, окрашена порошковой окраской в сборке с креплением для установки к плоской поверхности. В сборке — 9 (девять) комплектов крепежа (соединительные элементы) для крепления двух алюминиевых ферм серии SZ290/SC300. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 2 шт. |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Модель, производитель |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Цена за ед. товара.* | 30 659,5 |  | 30 659,5 | 30 659,5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 61 319 |  | 61 319 | 61 319 |  | 61 319 | 61 319 |  |  |  |
| ВСЕГО | 314 026 |  | 314 026 | 314 026 |  | 314 026 | 314 026 |  |  |  |
| ВСЕГО с доставкой | 314 026 |  | 314 026 | 314 026 |  | 314 026 | 314 026 |  |  |  |
| Даты сбора данных | Январь 2012 |  | Январь 2012 | Январь 2012 |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия цен | до июля 2012 года |  | до июля 2012 года | до июля 2012 года |  |  |  |  |  |  |
| *Номер поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика |  |  | Контактная информация (Тел./факс или адрес электронной почты) источника информации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Баженов Глобал Групп», г. Екатеринбург, ул. Заводская,43/1 |  |  | Коммерческое предложение, тел. (343)205-12-12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗАО «Омсктехнокомплект», г. Омск, ул. Ленина, 10 |  |  | Коммерческое предложение, тел. 8 (3812) 24-09-89 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ОАО «Омскглавснаб», г. Омск, ул. Ленина, 10 |  |  | Коммерческое предложение, тел. 8 (3812) 24-39-14 |  |  |  |  |  |  |

Лимит финансирования на 2012 год по мероприятию 314  000  рублей. Начальная (максимальная) цена контракта определена 314 000 рублей.

Заместитель главы администрации города Югорска -

директор  ДЖКиСК                                                                                                                                                      В.К.Бандурин

Исполнитель: Скороходова Л.С. тел.7-43-03