Извещение

о внесении изменений в документацию открытого аукциона в электронной форме № 0187300005812000099 на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских  работ объекта «Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске» (корректировка проектно-сметной документации).

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  вносит изменения в документацию открытого аукциона в электронной форме № 0187300005812000099 на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских  работ объекта «Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске» (корректировка проектно-сметной документации).

1. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0187300005812000099:

1.1.Пункт 7. слова: «не позднее 10 часов 00 минут «23» апреля 2012 года (время местное)» заменить словами «не позднее 10 часов 00 минут «05» мая  2012 года (время местное)».

1.2. Пункт 8. слова: «24» апреля 2012 года» заменить словами «10» мая 2012 года».

1.3. Пункт 9. слова: «27» апреля 2012 года» заменить словами  «14» мая  2012 года».

2. Изменения в часть I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  документации об открытом аукционе в электронной форме:

2.1. Пункт 7. слова «Срок выполнения работ: начало выполнения работ:  с даты  заключения муниципального контракта,  окончание работ: до 31 июля 2012 года» заменить  словами  «Срок выполнения работ: выполнение проектно-изыскательских работ - два месяца с момента заключения контракта; получение Государственной экспертизы - один месяц после выполнения проектно-изыскательских работ».

2.2. Пункт 11 «Форма, сроки и порядок оплаты работ» читать в новой редакции «Оплата производиться поэтапно:

1 этап- за выполненные работы в течение 60 дней с момента подписания Муниципальным заказчиком окончательного акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации;

2 этап -  окончательный расчет с учетом всех ранее произведенных платежей в течение 90 дней с момента подписания Муниципальным заказчиком окончательного акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, положительного заключения Государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности стоимости строительства».

2.3. Пункт 15. слова: «не позднее 10 часов 00 минут «23» апреля 2012 года (время местное)» заменить словами «не позднее 10 часов 00 минут «05» мая  2012 года (время местное)».

2.4. Пункт 16. слова: «24» апреля 2012 года» заменить словами «10» мая 2012 года».

2.5. Пункт 17. слова: «27» апреля 2012 года» заменить словами  «14» мая  2012 года».

2.6. Пункт 25. «Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления», слова «30% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 3 608 160  (три миллиона шестьсот восемь тысяч сто шестьдесят) рублей» заменить словами «10% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 1 202 720  (один миллион дести две тысячи семьсот двадцать) рублей».

3. Изменения в части II «Техническое задание» документации об открытом аукционе в электронной форме:

3.1. Слова «Срок выполнения работ: начало выполнения работ:  с даты  заключения муниципального контракта,  окончание работ: до 31 июля 2012 года» заменить  словами  «Срок выполнения работ: выполнение проектно-изыскательских работ - два месяца с момента заключения контракта; получение Государственной экспертизы - один месяц после выполнения проектно-изыскательских работ».

3.2. Приложение 1 к техническому заданию «Задание на проектирование» читать в новой редакции: «                     ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № _____

объекта « Расширение   канализационных  очистных  сооружений   в г. Югорске»

( корректировка     проектно- сметной  документации )

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |

1                                                                              2

| 1.Наименование объекта Местоположение | «Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске» г. Югорск , ул. Декабристов, 28 |
| --- | --- |
| 2.Основание для проектирования | Программа: Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры на 2011-2013 г. и на период до 2015г |
| 3. Заказчик | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорска |
| 4. Проектная организация | На основании торгов |
| 5. Источник финансирования | Бюджет города Югорска , Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа |
| 6 Вид строительства | Расширение и реконструкция |
| 7.Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район - III Снеговой район - 4 Расчетная. температура наружного воздуха –41С Зона влажности- нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8.Исходные данные для проектирования | Сбор исходных данных, осуществляет проектировщик совместно с Заказчиком |
| 9. Стадийность проектирования | Проектная документация, рабочая документация |
| 10. Основные технико-экономические показатели | - Мощность объекта 14000 м3/сут - выполнить обследование о техническом состоянии объектов незавершённого строительства и предоставить отчёт; Предусмотреть: - расширение станции биологической комплексной очистки сточных вод производительностью - 7000 м3/сутки , с максимальным использованием на площадке сооружений и технологий , для достижения суммарной мощности КОС до 14000 м3/сутки, с приведением КИП и автоматики проекта в соответствии с уточнённой технологической схемой и откорректированных чертежей; - реконструкцию существующего (недостроенного) резервуара ёмкостью 20тыс.м3 под резервуар- усреднитель; - участок обеззараживания очищенных стоков; - участок мехобезвоживания осадка ; - вынос высоковольтных электрических сетей 10 кВт из зоны строительства; -выполнить инженерно-геологические изыскания; -выполнить инженерно-геодезические изыскания; -выполнить инженерно-гидрологические изыскания; -выполнить инженерно-экологические изыскания; - мероприятия по пожарной безопасности ; - при проектировании по необходимости использовать материалы ОАО институт « Ростовский Водоканалпроект » г. Ростов., и НИИ « ВОДГЕО»г. Москва |
| 11.Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Согласно градостроительного плана |
| 12.Основные требования к применяемым конструкциям и материалам | согласно СНиП, постановлений ХМАО, Постановлений Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г, СанПиН, противопожарной безопасности |
| 13.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с нормативными требованиями СНиП, ПУЭ, постановлений ХМАО, Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г технических условий, СанПиН |
| 14 Основные требования по подключению к источникам инженерного обеспечения | Проектирование инженерных сетей выполнить согласно, технических условий эксплуатирующих организаций , ПУЭ, СанПиН; |
| 15. Состав документации и согласования | Согласование проектно- сметной документации с эксплуатирующими организациями выполняет проектная организация совместно с Заказчиком (ПСД в 5 экз. + 1 экз. на электронном носителе), передать заказчику документацию с положительными согласованиями : -ОАО « ЮТЭК- Югорск» -ул. Геологов ,д.8 , -ООО « Югорскэнергогаз»- ул. Геологв ,д.№ 15; -ОАО « Юграгаз» - г. Советский, ул. Юности ,д.11, «Уралсвязьинформ» - ул. Ленина д.29 ; УТС «Югорскгазтелеком» - ул. 40 лет Победы ,д.14 - согласование энергонадзора на проектную документацию; - заключение промышленной безопасности ( по необходимости ) -положительное заключение государственной экспертизы - положительное заключение о достоверности стоимости строительства объекта; |
| 16.Требования по благоустройству и малым архитектурным формам | Согласно СНиП |
| 17. Разработка природоохранных мер и других мероприятий | Выполнить раздел « Мероприятия по охране окружающей среды» |
| 18.Указание по составлению сметной документации и ПОС | В соответствии с ТЭРАМИ ХМАО и СНиП (текстовую часть в электронной версии предоставить в программе Word, Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г в программе Excel согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г |
| 19.Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Согласно Постановлений Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г |
| 20.Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Согласно Постановлений Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г |
| 21.Сроки проектирования | - 2 месяца на проектирование - 1 месяц . получение гос. экспертизы - предоставить календарный график выдачи проектно- сметной документации ; |
| 22. Состав проектно- сметной документации | Проектно- сметную документацию предоставить заказчику, согласно Постановлений Правительства РФ № 87 от 16.02.2009 -Пояснительная записка ; -Проект полосы отвода ; -Технологические и конструктивные решения линейного объекта; -Здания строения и сооружения , входящие в инфраструктуру линейного объекта; -Проект организации строительства; -Проект организации работ по сносу (по необходимости) -Мероприятия по охране окружающей среды ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Мероприятия по энергоэффективности ; -Смета на строительство ( сводный сметный расчёт, объектные локальные сметы) |

".

4. Изменения в части  III «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»  документации об открытом аукционе в электронной форме:

4.1. Пункт 1.8. слова « 3 608 160  (три миллиона шестьсот восемь тысяч сто шестьдесят) рублей» заменить словами «1 202 720  (один миллион дести две тысячи семьсот двадцать) рублей».

4.2.. Пункт 2.3. читать в новой редакции «Оплата производиться поэтапно:

1 этап- за выполненные работы в течение 60 дней с момента подписания Муниципальным заказчиком окончательного акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации;

2 этап -  окончательный расчет с учетом всех ранее произведенных платежей в течение 90 дней с момента подписания Муниципальным заказчиком окончательного акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, положительного заключения Государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности стоимости строительства».

4.3. Пункт 3.1. слова «начало выполнения работ:  с даты  заключения муниципального контракта,  окончание работ: до 31 июля 2012 года» заменить  словами  «выполнение проектно-изыскательских работ - два месяца с момента заключения контракта;  получение Государственной экспертизы - один месяц после выполнения проектно-изыскательских работ».

4.4. «Приложение №1 к муниципальному контракту «Задание на проектирование» читать в новой редакции «      ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № _____

объекта « Расширение   канализационных  очистных  сооружений   в г. Югорске»

( корректировка     проектно- сметной  документации )

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |

1                                                                              2

| 1.Наименование объекта Местоположение | «Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске» г. Югорск , ул. Декабристов, 28 |
| --- | --- |
| 2.Основание для проектирования | Программа: Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры на 2011-2013 г. и на период до 2015г |
| 3. Заказчик | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорска |
| 4. Проектная организация | На основании торгов |
| 5. Источник финансирования | Бюджет города Югорска , Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа |
| 6 Вид строительства | Расширение и реконструкция |
| 7.Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район - III Снеговой район - 4 Расчетная. температура наружного воздуха –41С Зона влажности- нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8.Исходные данные для проектирования | Сбор исходных данных, осуществляет проектировщик совместно с Заказчиком |
| 9. Стадийность проектирования | Проектная документация, рабочая документация |
| 10. Основные технико-экономические показатели | - Мощность объекта 14000 м3/сут - выполнить обследование о техническом состоянии объектов незавершённого строительства и предоставить отчёт; Предусмотреть: - расширение станции биологической комплексной очистки сточных вод производительностью - 7000 м3/сутки , с максимальным использованием на площадке сооружений и технологий , для достижения суммарной мощности КОС до 14000 м3/сутки, с приведением КИП и автоматики проекта в соответствии с уточнённой технологической схемой и откорректированных чертежей; - реконструкцию существующего (недостроенного) резервуара ёмкостью 20тыс.м3 под резервуар- усреднитель; - участок обеззараживания очищенных стоков; - участок мехобезвоживания осадка ; - вынос высоковольтных электрических сетей 10 кВт из зоны строительства; -выполнить инженерно-геологические изыскания; -выполнить инженерно-геодезические изыскания; -выполнить инженерно-гидрологические изыскания; -выполнить инженерно-экологические изыскания; - мероприятия по пожарной безопасности ; - при проектировании по необходимости использовать материалы ОАО институт « Ростовский Водоканалпроект » г. Ростов., и НИИ « ВОДГЕО»г. Москва |
| 11.Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Согласно градостроительного плана |
| 12.Основные требования к применяемым конструкциям и материалам | согласно СНиП, постановлений ХМАО, Постановлений Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г, СанПиН, противопожарной безопасности |
| 13.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с нормативными требованиями СНиП, ПУЭ, постановлений ХМАО, Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г технических условий, СанПиН |
| 14 Основные требования по подключению к источникам инженерного обеспечения | Проектирование инженерных сетей выполнить согласно, технических условий эксплуатирующих организаций , ПУЭ, СанПиН; |
| 15. Состав документации и согласования | Согласование проектно- сметной документации с эксплуатирующими организациями выполняет проектная организация совместно с Заказчиком (ПСД в 5 экз. + 1 экз. на электронном носителе), передать заказчику документацию с положительными согласованиями : -ОАО « ЮТЭК- Югорск» -ул. Геологов,д.8 , -ООО « Югорскэнергогаз»- ул. Геологв,д.№ 15; -ОАО « Юграгаз» - г. Советский, ул. Юности, д.11, «Уралсвязьинформ» - ул. Ленина д.29 ; УТС «Югорскгазтелеком» - ул. 40 лет Победы д.14 - согласование энергонадзора на проектную документацию; - заключение промышленной безопасности ( по необходимости ) -положительное заключение государственной экспертизы - положительное заключение о достоверности стоимости строительства объекта; |
| 16.Требования по благоустройству и малым архитектурным формам | Согласно СНиП |
| 17. Разработка природоохранных мер и других мероприятий | Выполнить раздел « Мероприятия по охране окружающей среды» |
| 18.Указание по составлению сметной документации и ПОС | В соответствии с ТЭРАМИ ХМАО и СНиП (текстовую часть в электронной версии предоставить в программе Word, Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г в программе Excel согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г |
| 19.Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Согласно Постановлений Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г |
| 20.Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Согласно Постановлений Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г |
| 21.Сроки проектирования | - 2 месяца на проектирование - 1 месяц . получение гос. экспертизы - предоставить календарный график выдачи проектно- сметной документации; |
| 22. Состав проектно- сметной документации | Проектно- сметную документацию предоставить заказчику, согласно Постановлений Правительства РФ № 87 от 16.02.2009 -Пояснительная записка ; -Проект полосы отвода ; -Технологические и конструктивные решения линейного объекта; -Здания строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; -Проект организации строительства; -Проект организации работ по сносу (по необходимости) -Мероприятия по охране окружающей среды ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Мероприятия по энергоэффективности; -Смета на строительство ( сводный сметный расчёт, объектные локальные сметы) |

».

4.5. Приложение №2 к муниципальному контракту читать в новой редакции «

| № п/п | Наименование видов работ | Относительная доля раздела от общего объема работ по контракту в процентах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | 5 |
| 2 | Проект полосы отвода | 5 |
| 3 | Технологические и конструктивные решения линейной части | 25 |
| 4 | Здания, строение и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | 5 |
| 5 | Проект организации строительства | 3 |
| 6 | Проект организации по сносу | 2 |
| 7 | Мероприятия по охране окружающей среды | 3 |
| 8 | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | 1 |
| 9 | Мероприятия по энергоэффективности | 1 |
| 10 | Сметная документация (сводно-сметный расчет, объектные локальные сметы) | 10 |
| 11 | Согласование с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», «Уралсвязьинформ», УТС «Югорскгазтелеком», согласование энергонадзора, заключение промышленной безопасности. Согласование проектной документации и экспертиза проекта | 20 |
| 12 | Отчет по инженерно-геологическим изысканиям | 4 |
| 13 | Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям | 4 |
| 14 | Отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям | 4 |
| 15 | Отчет по инженерно-экологическим изысканиям | 4 |
| 16 | Обследование технического состояния объектов незавершенного строительства | 4 |
|  | ВСЕГО: | 100 % |

Заместитель главы администрации-

директор ДЖКиСК                                                                                      В.К.Бандурин