Муниципальное образование  городской округ -  город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

27 октября 2010 г.				                                                           №  286.1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии  по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Бодак М.И. – первый заместитель главы города;

Члены  комиссии:

2. Градович В.В.  – заместитель  председателя  Думы города Югорска;

3. Голин С.Д. - директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

4.Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

5. Кузнецова Т.П.  – начальник управления экономической политики;

6. Ермаков А.Ю.-  начальник юридического управления;

7.Тельнова Н.А. –  начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

8. Захарова Н.Б.- начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8 членов комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Чулошникова Людмила Павловна, начальник отдела материально-технического снабжения МЛПУ «Центральная городская больница г. Югорска».

1.Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для реанимационно-анестезиологического отделения.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – 89.

2.Заказчик аукциона: МЛПУ «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова, 29, г.Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в период с 10.00 часов 22 октября 2010 года по 27 октября 2010 года по адресу: 628260, администрация города Югорска, ул.40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область.

4. На аукцион  были поданы  заявки участников  размещения заказа:

| № п/п | Рег. № | Наименование участника | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Почтовый адрес (для юридического лица) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | ООО «Леге Артис» | 123056, ул.Б.Грузинская,д.60, стр.1, г.Москва | 123056, ул.Б.Грузинская,д.60, стр.1, г.Москва |
| 2. | 2 | ООО «Хоспек» | 105062, ул.Покровка,д.45, стр.6, г.Москва | 105062, ул.Покровка,д.45, стр.6, г.Москва |

5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе и, принимая во внимание экспертное заключение заказчика аукциона от 25.10.2010  № 10/148-И,  приняла решение:

1)  Допустить к участию в аукционе следующих участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе:

- ООО «Леге Артис»;

- ООО «Хоспек».

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их в допуске к участию в аукционе | Подпись члена комиссии | Член комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | М.И. Бодак |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.В.Градович |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.П.Кузнецова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Ю.Ермаков |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                              М. И. Бодак

Члены комиссии:

_____________________В.В.Градович                                       _______________________ С.Д.Голин

___________________ Н.А. Морозова

___________________ Т.П.Кузнецова

_____________________А.Ю.Ермаков

_____________________Н.А.Тельнова

_____________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                   _____________________ Л.П. Чулошникова

Секретарь  Н.Б.Захарова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «27» октября  2010 г. № 286.1

# Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион  на право заключения муниципального контракта

на поставку медицинского оборудования для реанимационно-анестезиологического отделения.

Заказчик: МУ «Центральная  городская  больница  г.Югорска».

| № п/п | Обязательные требования |  |  |  | Наименование участников размещения заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ООО «Хоспек» г. Москва |  | ООО «Леге Артис» г. Москва |  |
| 1 | Непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |  |  |  | не проводится (по заявке участника размещения заказа) |  | не проводится (по заявке участника размещения заказа) |  |
| 2 | Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе |  |  |  | не приостановлена (по заявке участника размещения заказа) |  | не приостановлена (по заявке участника размещения заказа) |  |
| 3 | Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |  |  |  | не превышает 25% балансовой стоимости (по заявке участника размещения заказа) |  | не превышает 25% балансовой стоимости (по заявке участника размещения заказа) |  |
| 5 | Отсутствие сведений, об участнике размещения заказав в реестре недобросовестных поставщиков |  |  |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  |
| 6 | Объем предоставляемых документов и сведений |  |  |  | Документы предоставлены в объеме, установленном документацией об аукционе |  | Документы предоставлены в объеме, установленном документацией об аукционе |  |
| Требуемое значение |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |  |  |
| №п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Кол-во | Наименование товара, страна происхождения | Кол-во | Наименование товара, страна происхождения |
| 1 | Консоль медицинского газоснабжения реанимационная-вертикальная | Материал: анодированный алюминиевый профиль, цвет: от серого до голубого, высота модуля: 1020 мм, разъемы быстрого соединения соответствует национальному стандарту DIN 13260-2 включая приводы - кислород, разъемы быстрого соединения соответствует национальному стандарту DIN 13260-2-2 включая приводы - сжатый воздух, дополнительные разъемы соответствует национальному стандарту DIN 13260-2, вкл. приводы – кислород, электророзетка– белая без крышки, розетка для мониторинга, полка с выдвижным ящиком и мед. рельсами –сталь, штекер разъема быстрого соединения соответствует национальному стандарту DIN13260-2 – сжатый воздух. Расходометр – увлажнитель впускное сверхдавление 250-500 кПа; дозирование 5-20 л/мин, входное соединение: наконечник к разъему быстрого соединения, выходное соединение: наконечник – шланг диаметр 8, оптимальный внутренний диаметр трубы (шланга): 7-7,5 мм | шт. | 3 | 3 | Консоль медицинского газоснабжения реанимационная-вертикальная ZS 07-01, «МЗ Либерец а.о.» Чешская Республика | 3 | Консоль медицинского газоснабжения реанимационная-вертикальная ZS 07-01, «МЗ Либерец а.о.» Чешская Республика |
| 2 | Консоль медицинского газоснабжения реанимационная-вертикальная с системой для сбора секрета | Материал: анодированный алюминиевый профиль, цвет: от серого до голубого высота модуля: 1020 мм, разъемы быстрого соединения соответствует национальному стандарту DIN 13260-2 включая приводы - кислород, разъемы быстрого соединения соответствует национальному стандарту DIN 13260-2 включая приводы - сжатый воздух, дополнительные разъемы соответствует национальному стандарту DIN 13260-2, вкл. приводы – кислород, электророзетка– белая без крышки, розетка для мониторинга, полка с выдвижным ящиком и мед. рельсами – сталь, штекер разъема быстр. соединения соответствует национальному стандарту DIN13260-2 – сжатый воздух. Расходометр – увлажнитель впускное сверхдавление 250-500 кПа; дозирование 5-20 л/мин, входное соединение: наконечник к разъему быстрого соединения, выходное соединение: наконечник –шланг диаметр 8, оптимальный внутренний диаметр трубы (шланга): 7-7,5 мм; маска для кислородного увлажнителя; контейнер – сборник с крышкой 2л: емкость 2 л с клапаном предохранения от переполнения, материал – полисульфон, крепление на рельсе; инжектор с регулируемым вакуумметрическим давлением PP 631, впускное сверхдавление 250 – 1000 кПа, максимальное вакуумметрическое давление: 0-40 кПа (зависит от давления на выходе и регулировке), входное соединение: насадка всасывающая, оптимальный внутренний диаметр трубы (шланга): 6-0,5 мм; набор для РР 631 – ввод + фильтр | шт. | 3 | 3 | Консоль медицинского газоснабжения реанимационная-вертикальная с системой для сбора секрета ZS 07-01, «МЗ Либерец а.о.» Чешская Республика | 3 | Консоль медицинского газоснабжения реанимационная-вертикальная с системой для сбора секрета ZS 07-01, «МЗ Либерец а.о.» Чешская Республика |
| Сроки поставки товара |  | Разовая поставка товара в течение 30 дней с момента заключения контракта. Установка оборудования в течение 5-и дней после поставки и уведомления Поставщика. |  |  | Согласны |  | Согласны |  |
| Условия оплаты поставляемого товара |  | Оплата по факту поставки и установки оборудования в течение 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. |  |  | Согласны |  | Согласны |  |
| Срок годности товара |  | 1) Гарантийное обслуживание 24 месяца со дня подписания сопроводительных документов. 2) Требования к качеству и безопасности товара: Обеспечение безопасных условий использования оборудования для жизни и здоровья окружающих, безопасности окружающей среды и имущества собственника при последующей эксплуатации оборудования. Качество и безопасность товара при поставке должны подтверждаться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, паспортами, руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке. 3) Поставленное оборудование должно обслуживаться сервисной службой по адресу Заказчика. 4)Товар должен быть новым, неиспользованным, поставлен в упаковке производителя. Поставляемое оборудование не должно ранее находиться в эксплуатации. |  |  | Согласны |  | Согласны |  |