Часть IV. Обоснование  начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора по техническому обслуживанию инженерных систем  и оборудования  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (на 2014 год).

Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме

| Категории | Цены / поставщики | Начальная цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Оказание услуг ОКДП 9314120 | 1. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 2. Срок оказания услуг: должен осуществляться с момента подписания договора по 31.12.2014 года. 3. Место оказания услуг: 628260, ул. Мира 6; ул. Геологов д. 21 г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская области Площадь обслуживания по адресам: ул. Мира д. 6 - 6540 м2 ул. Геологов д.21 - 1284 м2 Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в рабочее время Заказчика и находится на территории объекта не менее трех часов в сутки, устранение аварийных ситуаций производится независимо от времени суток; Оперативно-аварийное обслуживание (для достижения этой цели у участника размещения заказа в штате должна быть круглосуточная диспетчерская служба и аварийная бригада рабочих в количестве достаточных для оперативного устранения аварийных ситуаций на объекте обслуживания). Характеристика услуг: Техническое обслуживание зданий и находящихся на территории объекта должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания в течении всего периода эксплуатации оборудования. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта проводятся два раза в год, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие специального транспорта: Унифицированный моторный подогреватель, передвижная паровая установка, ассенизационная машина, передвижной сварочный агрегат. Требования к персоналу: Квалифицированный персонал для работы на спецтехнике (работник должен иметь удостоверение на право обслуживания спецтехники). Аттестованный персонал по программе обучения безопасности методам труда для слесаря-сантехника (работник должен иметь удостоверение по проверке знаний требований охраны труда). Работы сантехнические: а) Обслуживание прилегающих сетей самотечной канализации и наружной сетей ТВС. б) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: проверка состояния выпусков до 1-го колодца жилфонда; проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца жилфонда; подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; проверка плотности крышек, арматуры. в) Внутренние тепловые сети: наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; смена деталей запорной арматуры, маховичков; перебивка сальников; регулировка отопительной системы. г) Устранение незначительных неисправностей в тепло узле: наружный осмотр систем отопления; регулировка трехходовых кранов; набивка сальников; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление расшатавшихся трубопроводов; д) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; смена деталей запорной арматуры, маховичков; перебивка сальников; устранение засоров канализационных сетей. е) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: смена прокладок в водопроводных кранах; уплотнение сгонов; устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; регулировка смывных бачков; крепление санитарно-технических приборов; прочистка сифонов; набивка сальников; смена арматуры в смывных бачках; очистка бочков от известковых отложений; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов; проверка плотности и заделка раструбов. ж) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); проверка на нагрев отопительных приборов; набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; ремонт задвижек диаметром до 159 мм. без снятия с места в тепловом колодце; гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; прочистка и промывка радиаторов. з) Аварийные работы: устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; устранять засоры системы канализации. и) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. Чистка канализационных колодцев к) Прочие работы: Регулировка и наладка систем теплового узла в период ее опробования. Промывка системы теплового узла. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; Ораницами обслуживания канализационных колодцев находяцихся на объектах производится внутренних инженерных сетей находящихся на территории объекта в количестве являются: Для сетей тепло-водоснабжения - внутренние сети от наружной стены фундамента здания до приемного коллектора (теплой колодец 1 шт. на территории школы и дошкольных групп); Обслуживание канализационных колодцев производится до первого колодца связанного с жилым фондом приемного коллектора; Для сетей водоотведения - внутренние сети до первого приемного колодца (количество колодцев на территории школы 7 шт. и 7 шт. на территории дошкольных групп). Обслуживание наружных тепловых сете и водоснабжения прилегающих к данным объектам производится до первого колодца связанного с жилым фондом приемного коллектора; Откачка грунтовых вод из подвального помещения. Ведение журналов ППО и ППР 4.Периодичность проведения работ Элементы и помещения здания и объекта Периодичность Примечания Общий осмотр 1 раза в месяц Частичный осмотр ежедневно Дежурство круглосуточно Проведение планово-предупредительных ремонтов 2 раза в месяц Неплановые осмотры после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера Устранение неполадок По мере необходимости в течение суток Устранение аварийных ситуаций По мере необходимости |  |
| Количество ед. | 7824 кв.м | Х |
| Услуги | Индивидуальный предприниматель Беликов С.В | ООО «УНИКОМ» | ООО «ОАЗИС» | Средняя цена | Х |
| Срок обслуживания | 12 | 12 | 12 |  | 12 мес. |
| Цена за ед. | 11 | 11,25 | 6,19 | 9,48 | 9,48 |
| Итого | 1032768 | 1056800 | 581166,72 |  |  |
| Общий итог |  |  |  |  | 890 058,24 |

| № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика | Контактная информация (тел./факс, адрес электронной почты)или наименование источника информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Беликов С.В | г. Югорск ул. Мира д. 18/2 кв. 52, 89227746180, (коммерческое предложение № б/н от 21.11.2013 г.) |
| 2 | ООО «УНИКУМ» | г. Советский ул. Ленина д. 7 тел./факс 8902825-02-45 (коммерческое предложение 316 от 28.11.2013) |
| 3 | ООО «ОАЗИС» | г. Югорск ул. Садовая д. 82 оф. 9, 8(34675) 2-14-93 (коммерческое предложение от 30.11.2013г.) |

Максимальная цена гражданско-правового договора:                                                                           890 326,08

Директор:                             В.В. Погребняк