## прил 4 к КД
Приложение 4
к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель главы администрации города Югорска - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурин _______________
628240, ул. 40 лет Победы, д.11, г.Югорск, ХМАО-Югра
Тюменская область, тел/факс (34675) 7-30-81,peo34675@ya.ru
12 апреля 2012 года
Перечень
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном жилом доме
Лот №
Общая площадь квартир и нежилых помещений, м2 (за исключением МОП) по лоту № |  |  |  |  | в ячейку Е15 необходимо поставить кв. метры по лоту и тогда ячейка (Д18) годовая плата будет рассчитана
№№ | Перечень выполняемых работ | Периодичность выполнения | Годовая плата (рублей), с НДС | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (руб в месяц) с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
0
Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования, прочие услуги
1 | Уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз | 0 | 0.023
2 | Уборка кабин лифтов | 1 раз | 0 | 0.001
3 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 1 раз | 0 | 0.002
4 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | 1 раз | 0 | 0.014
5 | Уборка чердачного и подвального помещений | 1 раз | 0 | 0.052
6 | Подготовка зданий к праздникам | во время праздников | 0 | 0.026
7 | Очистка и помывка фасадов зданий | 1 раз | 0 | 0.381
8 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз | 0 | 0.539
9 | Укрепление водосточных труб и воронок | 1 раз | 0 | 0.25
10 | Вывоз КГМ | 1 раз | 0 | 0.001
11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 1 раз | 0 | 0.144
12 | Дератизация | 1 раз | 0 | 0.026
13 | Дезинсекция | 1 раз | 0 | 0.026
14 | Обслуживание сетей слаботочных - проверка, мелкий ремонт | по мере необходимости | 0 | 0.224
15 | Обслуживание антенного хозяйства - проверка, мелкий ремонт | по мере необходимости | 0 | 0.224
Дополнительные работы по ремонту общего имущества
16 | Восстановление (ремонт)освещения и вентиляции подвала | по мере необходимости | 0 | 2.314
17 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундаментов | по мере необходимости | 0 | 0.164
18 | Восстановление (ремонт) приямков |  | 0 | 1.167
19 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | по мере необходимости | 0 | 0.023
20 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования | по мере необходимости | 0 | 0.109
21 | Ремонт примыканий и заделка стыков на кровле | по мере необходимости | 0 | 0.279
22 | Ремонт и утепление люков (дверей) с лестничных площадок на чердак | по мере необходимости | 0 | 0.089
23 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 0 | 0.544
24 | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 0 | 0.177
25 | Утепление дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 0 | 0.279
26 | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов | по мере необходимости | 0 | 0.049
Note on G36: popova_tv: из расчета Центра муницип экономики с ростом в 2009 на 15%, в 2010 на 5%

## Доп работы по ремонту
Продолжение приложения 4
к конкурсной документации
2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества
№№ |  | Перечень работ | Объем работ | Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | Стоимость на 1 кв.м общей площади помещений | Гарантийный срок на выполненные работы
|  | материалы |  |  | (рублей в месяц с НДС) | (лет)
Фундаменты
1 | Устранение повреждений фундаментов
2 | Осушение
3 | Устранение замачивания грунта под фундаментом
4 | Ремонт внутридомовых и наружных дренажей
5 | Устранение осадок фундаментов
6 | Устранение причин деформации фундаментов
7 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
8 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента
9 | Восстановление (ремонт) приямков
10 | Восстановление (ремонт) отмостки
11 | Восстановление (ремонт) гидроизоляции
12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты
Каменные, кирпичные, железобетонные стены
13 | Устранение повреждений стен,
в том числе в подвалах и чердаках
14 | Восстановление теплозащиты стен
15 | Модернизация теплоизоляции стен
16 | Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен
17 | Восстановление или модернизация звукоизоляции стен и перегородок
18 | Восстановление несущей способности стен
19 | Устранение деформации стен и перегородок
20 | Восстановление креплений выступающих деталей фасада, включая лепные украшения
21 | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя
22 | Восстановление (ремонт) облицовки плиткой
23 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов
24 | Окраска фасадов
25 | Устранение причин и последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры
26 | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств
27 | наружных стен
28 | Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.)
29 | Защита стальных элементов от коррозии
30 | Окраска стен помещений общего пользования
Деревянные стены
32 | Устранение крена, просадок, выпучивания стен
33 | Обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми
34 | Восстановление (ремонт) стен, поврежденных гниением, домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми
35 | Ликвидация просадки засыпки в каркасных стенах
36 | Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен
37 | Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки
38 | Восстановление и модернизация теплозащиты стен
39 | Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин
40 | Окраска деревянных неоштукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения
41 | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен
42 | Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.)
43 | Защита стальных элементов от коррозии
44 | Окраска стен помещений общего пользования
Балконы, козырьки, лоджии и эркеры
45 | Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров
46 | Восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков и эркеров
47 | Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров
48 | Восстановление (ремонт)
49 | ограждений балконов и лоджий
50 | Окраска ограждений балконов и лоджий, конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров
Перекрытия
51 | Устранение повреждений перекрытий
52 | Восстановление теплотехнических свойств
53 | Восстановление акустических свойств перекрытий
54 | Восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)
55 | Восстановление теплогидроизоляции примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов
56 | Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками и/или дереворазрушающими насекомыми
57 | Усиление перекрытий
58 | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий
59 | Устранение смещения несущих конструкций
60 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия
Полы
61 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома |  |  |  | 0.11
62 | Восстановление защитно-отделочного покрытия пола
| покрытие полов из керамических плиток |  |  |  | 0.17
| покрытие полов из линолеума |  |  |  | 0.302
| покрытие полов дощатое |  |  |  | 0.052
63 | Окраска деревянных полов |  |  |  | 0.433
64 | Ремонт полов
| деревянных |  |  |  | 0.171
| бетонных |  |  |  | 0.131
| цементных |  |  |  | 0.105
Перегородки
65 | Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок
| панельных ж/б перегородок |  |  |  | 1.037
| кирпичных перегородок |  |  |  | 1.259
| перегородок из дерева и проч.материалов |  |  |  | 2.007
66 | Восстановление (ремонт), модернизация огнезащитных свойств перегородок |  |  |  | 2.465
67 | Восстановление (ремонт), модернизация влагозащитных свойств перегородок
68 | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок
69 | Восстановление облицовки перегородок
| из керамических плиток |  |  |  | 4.118
| из гипсокартонных листов |  |  |  | 1.049
| из кирпича и прочих материалов |  |  |  | 0.827
70 | восстановление штукатурки деревянных перегородок |  |  |  | 1.128
71 | Окраска перегородок
| известковыми составами |  |  |  | 0.25
| маслянными составами |  |  |  | 1.902
Крыши
73 | Устранение протечек кровли
74 | Ремонт, модернизация кровли
75 | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования)
76 | Окраска металлической кровли
77 | Покрытие мягких кровель защитными мастиками
78 | Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и чердачных помещениях
79 | Ремонт, восстановление, модернизация оборудования, установленного на крыше
80 | Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн
81 | Восстановление (ремонт)продухов вентиляции
82 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб
83 | Восстановление (ремонт) дефлекторов
84 | Восстановление (ремонт)выходов на крышу
85 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.
86 | Восстановление (ремонт) систем водоотвода
87 | Ремонт примыканий и заделка стыков
88 | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак
Окна, двери, световые фонари
89 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования |  |  |  | 0.544
90 | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования |  |  |  | 0.177
91 | Замена дверей в помещениях общего пользования |  |  |  | 0.04
92 | Замена окон в помещениях общего пользования |  |  |  | 0.026
93 | Утепление дверей в помещениях общего пользования |  |  |  | 0.279
94 | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов |  |  |  | 0.049
Лестницы
95 | Ремонт металлических косоуров |  |  |  | 0.026
96 | Устранение повышенных прогибов площадок и маршей |  |  |  | 0.04
97 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |  |  |  | 0.079
98 | Ремонт, замена перил |  |  |  | 0.119
99 | Окраска металлических элементов лестниц |  |  |  | 0.092
100 | Устройство, ремонт пандусов |  |  |  | 0.014
Теплоснабжение
101 | Ремонт, замена котлов
102 | Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей
103 | Ремонт, промывка отопительных элементов |  |  | Учтено в обязательных работах "Ремонт,регулировка,промывка,испытание, расконсервация систем отопления"
| смена радиаторных блоков |  |  |  | 0.066
| смена кранов двойной регулировки |  |  |  | 0.014
| переборка секции радиаторного блока |  |  |  | 0.079
| прочистка и промывка радиаторов |  |  |  | 0.079
104 | Ремонт, модернизация центральных и индивидуальных теплов.пунктов
105 | Ремонт неисправных приборов учета регулирования |  |  |  | 0.157
106 | Замена неисправных приборов учета регулирования |  |  |  | 0.538
107 | Ремонт элеваторного узла
108 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
Горячее водоснабжение
109 | Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения |  |  |  | 2.348
110 | Ремонт бойлеров,котлов подготовки горячей воды
111 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения |  |  |  | 2.432
112 | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения |  |  |  | 0.066
Газоснабжение
113 | Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения
| устранение неплотности соединений газопровода |  |  |  | 0.079
| замена участка газопровода |  |  |  | 0.302
| замена газового крана |  |  |  | 0.014
114 | Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования
115 | Ремонт газоиспользующего оборудования
Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
116 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
117 | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования
118 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования
119 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  | 0.407
120 | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов
121 | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования
122 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования
| замена перегоревшей лампы |  |  |  | 0.052
| замена светильников |  |  |  | 0.198
| замена предохранителей |  |  |  | 0.066
| замена вышедших из строя эл.установочных изделий |  |  |  | 0.105
| замена автоматических выключателей |  |  |  | 0.276
| замена реле времени |  |  |  | 0.813
Водопровод и водоотведение
123 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения
124 | Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации
125 | Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения
126 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования |  |  |  | 0.341
Мусоропроводы
127 | Ремонт загрузочных люков
128 | Ремонт ствола мусоропровода
Лифты
129 | Ремонт, замена кабины лифта
130 | Ремонт дверей лифта
131 | Ремонт, замена механического и иного оборудования
Антенна, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети
132 | Ремонт, замена антенного оборудования
133 | Ремонт, замена внутридомовых сетей радио, телефона, иных коммуникационных сетей
Объекты внешнего благоустройства
134 | Ремонт объектов внешнего благоустройства
| ремонт асфальтобетонного покрытия дорог |  | 1м2 |  | 869.855
| ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров |  | 1м2 |  | 725.672
| ремонт бордюров |  | 1м.п |  | 315.707
| ремонт металлических ограждений |  | 1м2 |  | 3252.896
| смена отдельных участков метал.ограждения газонов (на 1м сменяемого ограждения из труб до 40мм) |  | 1м1 |  | 369.11
| окраска метал.поверхности ограды,решеток |  | 1м2 |  | 297.367
| окраска скамеек со спинкой |  | ед. |  | 215.939
| окраска скамеек без спинки |  | ед. |  | 86.379
135 | Строительство объектов внешнего благоустройства
Прочие работы
136 | Проведение энергоаудита здания
Примечания:
Стоимость работ не указанная в таблице, рассчитана Организатором конкурса и может быть предоставлена по запросу Участника конкурса дополнительно, так как зависит от конкретного дома - этажности дома, конструктивных элементов фундаментов, стен, перегородок.