Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«10» июля 2012 г.                                                                                            № 0187300005812000294-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6.Абдуллаев А.Т.- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Всего присутствовали 6  членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Сычева Екатерина Николаевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005812000294 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу системы кондиционирования в административном здании по ул. 40 лет Победы,11 Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000294, дата публикации 15.06.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 10 июля 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 3046717 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 3057848 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ (В таблице «Характеристика используемых товаров» по пункту 26 предлагают Кабель ВВГ нг 5*10 – не указаны его характеристики; по пункту 31 предлагают дренажную помпу Mini Orange – не указаны ее характеристики; по пункту 33 предлагают Кабель-канал ДКС 100*60 – не указаны его характеристики). Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 3063963 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). В таблице «Характеристика используемых товаров» по следующим пунктам: п. 1 - присутствует слово «или эквивалент», мощность охлаждения указана не конкретно — не менее 45 кВт, мощность обогрева указана не конкретно – не менее 47 кВт, расход воздуха указан не конкретно – не менее 14800 м3/час, вес указан не конкретно – не более 399 кг; п. 2 - присутствует слово «или эквивалент», мощность охлаждения указана не конкретно — не менее 28 кВт, мощность обогрева указана не конкретно – не менее 31,5 кВт, расход воздуха указан не конкретно – не менее 11500 м3/час, вес указан не конкретно – не более 278 кг; п. 3 - присутствует слово «или эквивалент», мощность охлаждения указана не конкретно — не менее 25,2 кВт, мощность обогрева указана не конкретно – не менее 27 кВт, расход воздуха указан не конкретно – не менее 11500 м3/час, вес указан не конкретно – не более 278 кг; п. 4 - присутствует слово «или эквивалент», мощность охлаждения указана не конкретно — не менее 40 кВт, мощность обогрева указана не конкретно – не менее 43 кВт, расход воздуха указан не конкретно – не менее 14800 м3/час, вес указан не конкретно – не более 397 кг; п. 5 - присутствует слово «или эквивалент», мощность охлаждения указана не конкретно — не менее 5,6 кВт, мощность обогрева указана не конкретно – не менее 6,3 кВт, расход воздуха указан не конкретно – не менее 900 м3/час, вес указан не конкретно – не более 14 кг; п. 6 - присутствует слово «или эквивалент», мощность охлаждения указана не конкретно — не менее 3,6 кВт, мощность обогрева указана не конкретно – не менее 4,0 кВт, расход воздуха указан не конкретно – не менее 580 м3/час, вес указан не конкретно – не более 12 кг; п. 7 - присутствует слово «или эквивалент», мощность охлаждения указана не конкретно — не менее 2,8 кВт, мощность обогрева указана не конкретно – не менее 3,2 кВт, расход воздуха указан не конкретно – не менее 580 м3/час, вес указан не конкретно – не более 12 кг; п. 8 - присутствует слово «или эквивалент», мощность охлаждения указана не конкретно — не менее 2,2 кВт, мощность обогрева указана не конкретно – не менее 2,6 кВт, расход воздуха указан не конкретно – не менее 580 м3/час, вес указан не конкретно – не более 12 кг; п. 9 - присутствует слово «или эквивалент», процентное содержание серебра указано не конкретно — не менее 15%, сечение прутка указано не конкретно – не более 2мм, химический состав, наличие флюса на припое и количество прутков в 1кг указано не конкретно – не менее 15 Ag, не менее 80 Cu, не менее 5 Р, рабочая температура указана не конкретно – не ниже 700 С; п. 10 – диаметр медной трубы указан не конкретно — не менее 22,22 мм и не более 23 мм; п. 11 – диаметр медной трубы указан не конкретно — не менее 19,1 мм и не более 19,3 мм, толщина стенки указана не конкретно – не более 0,889 мм; п. 12 – диаметр медной трубы указан не конкретно — не менее 15,88 мм и не более 16 мм, толщина стенки указана не конкретно – не более 0,889 мм; п. 13 – диаметр медной трубы указан не конкретно — не менее 12,7 мм и не более 13 мм, толщина стенки указана не конкретно – не более 0,813 мм; п. 14 – диаметр медной трубы указан не конкретно — не менее 9,52 мм и не более 10 мм, толщина стенки указана не конкретно – не более 0,813 мм; п. 15 – диаметр медной трубы указан не конкретно — не менее 6,35 мм и не более 7 мм, толщина стенки указана не конкретно – не более 0,762 мм; п. 16 - присутствует слово «или эквивалент»; п. 17 - присутствует слово «или эквивалент»; п. 18 - присутствует слово «или эквивалент»; п. 19 – длина трубки указана не конкретно — не менее 2 м и не более 2,1 м; п. 20 – длина трубки указана не конкретно — не менее 2 м и не более 2,1 м; п. 21 – длина трубки указана не конкретно — не менее 2 м и не более 2,1 м; п. 22 – длина трубки указана не конкретно — не менее 2 м и не более 2,1 м; п. 23 – длина трубки указана не конкретно — не менее 2 м и не более 2,1 м; п. 24 – длина трубки указана не конкретно — не менее 2 м и не более 2,1 м; п. 25 – длина трубки указана не конкретно — не менее 2 м и не более 2,1 м; п. 26 – частота указана не конкретно — не менее 50 Гц, температура указана не конкретно – не более +70С, площадь сечения указана не конкретно – не менее 10 мм2; п. 27 – площадь сечения жил указана не конкретно — не менее 6 мм2; п. 30 – предельная коммутационная способность указана не конкретно — не менее 6 кА, механическая износостойкость указана не конкретно – не менее 20000; п. 31 - присутствует слово «или эквивалент», производительность указана не конкретно — не менее 14л/ч, высота подъема указана не конкретно – не менее 8м; п. 33 – ударопрочность кабель-канала указана не конкретно — не менее 6 Дж, размер указан не конкретно – не менее 100*60**2000 мм; п. 34 - присутствует слово «или эквивалент»; п. 35 - присутствует слово «или эквивалент», вес указан не конкретно – не более 55 кг. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.В. Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |

Председатель комиссии:                                                                                                 		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

Представитель заказчика:                                                                              __________________________Е.Н. Сычева

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «10» июля  2012  г. № 0187300005812000294-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона  на выполнение работ  по монтажу системы кондиционирования в административном здании по ул. 40 лет Победы,11 Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  |  | 3046717 | 3057848 | 3063963 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  | Обязательные требования |  |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Наружный блок RK-MD450W/SF или эквивалент с характеристиками: наружный блок мультизональной системы кондиционирования - это компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, выполняющий функцию отвода тепла, удаляемого из кондиционируемых помещений, в окружающее пространство - на улицу. Интеллектульная система автоматизированного управления координирует работу всех элементов мультизональной системы кондиционирования. Мощность охлаждения не менее 45 кВт, мощность обогрева не менее 47 кВт, расход воздуха не менее 14800 м3/час. Габариты 1380х1615х830, вес не более 399 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. | Наружный блок RK-MD450W/SF. Компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, выполняющий функцию отвода тепла, удаляемого из кондиционируемых помещений, в окружающее пространство - на улицу. Интеллектуальная система автоматизированного управления координирует работу всех элементов мультизональной системы кондиционирования. Мощность охлаждения 45 кВт, мощность обогрева 47 кВт, расход воздуха 14800 м3/час. Габариты 1380х1615х830, вес 399 кг | Наружный блок RK-MD450W/SF | Наружный блок RK-MD450W/SF или эквивалент с характеристиками: наружный блок мультизональной системы кондиционирования - это компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, выполняющий функцию отвода тепла, удаляемого из кондиционируемых помещений, в окружающее пространство - на улицу. Интеллектульная система автоматизированного управления координирует работу всех элементов мультизональной системы кондиционирования. Мощность охлаждения не менее 45 кВт, мощность обогрева не менее 47 кВт, расход воздуха не менее 14800 м3/час. Габариты 1380х1615х830, вес не более 399 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. |
|  | 2 | Наружный блок RK-MD280W/SF или эквивалент с характеристиками: наружный блок мультизональной системы кондиционирования - это компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, выполняющий функцию отвода тепла, удаляемого из кондиционируемых помещений, в окружающее пространство - на улицу. Интеллектульная система автоматизированного управления координирует работу всех элементов мультизональной системы кондиционирования. Мощность охлаждения не менее 28 кВт, мощность обогрева не менее 31,5 кВт, расход воздуха не менее 11500 м3/час. Габариты 980х1615х800, вес не более 278 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. | Наружный блок RK-MD280W/SF. Компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, выполняющий функцию отвода тепла, удаляемого из кондиционируемых помещений, в окружающее пространство - на улицу. Интеллектуальная система автоматизированного управления координирует работу всех элементов мультизональной системы кондиционирования. Мощность охлаждения 28 кВт, мощность обогрева 31,5 кВт, расход воздуха 11500 м3/час. Габариты 980х1615х800, вес 278 кг | Наружный блок RK-MD280W/SF | Наружный блок RK-MD280W/SF или эквивалент с характеристиками: наружный блок мультизональной системы кондиционирования - это компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, выполняющий функцию отвода тепла, удаляемого из кондиционируемых помещений, в окружающее пространство - на улицу. Интеллектульная система автоматизированного управления координирует работу всех элементов мультизональной системы кондиционирования. Мощность охлаждения не менее 28 кВт, мощность обогрева не менее 31,5 кВт, расход воздуха не менее 11500 м3/час. Габариты 980х1615х800, вес не более 278 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. |
|  | 3 | Наружный блок RK-MD252W/SF или эквивалент с характеристиками: наружный блок мультизональной системы кондиционирования - это компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, выполняющий функцию отвода тепла, удаляемого из кондиционируемых помещений, в окружающее пространство - на улицу. Интеллектульная система автоматизированного управления координирует работу всех элементов мультизональной системы кондиционирования. Мощность охлаждения не менее 25,2 кВт, мощность обогрева не менее 27 кВт, расход воздуха не менее 11500 м3/час. Габариты 980х1615х800, вес не более 278 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. | Наружный блок RK-MD252W/SF. Компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, выполняющий функцию отвода тепла, удаляемого из кондиционируемых помещений, в окружающее пространство - на улицу. Интеллектуальная система автоматизированного управления координирует работу всех элементов мультизональной системы кондиционирования. Мощность охлаждения 28 кВт, мощность обогрева 31,5 кВт, расход воздуха 11500 м3/час. Габариты 980х1615х800, вес 278 кг | Наружный блок RK-MD252W/SF | Наружный блок RK-MD252W/SF или эквивалент с характеристиками: наружный блок мультизональной системы кондиционирования - это компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, выполняющий функцию отвода тепла, удаляемого из кондиционируемых помещений, в окружающее пространство - на улицу. Интеллектульная система автоматизированного управления координирует работу всех элементов мультизональной системы кондиционирования. Мощность охлаждения не менее 25,2 кВт, мощность обогрева не менее 27 кВт, расход воздуха не менее 11500 м3/час. Габариты 980х1615х800, вес не более 278 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. |
|  | 4 | Наружный блок RK-MD400W/SF или эквивалент с характеристиками: наружный блок мультизональной системы кондиционирования - это компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, выполняющий функцию отвода тепла, удаляемого из кондиционируемых помещений, в окружающее пространство - на улицу. Интеллектульная система автоматизированного управления координирует работу всех элементов мультизональной системы кондиционирования. Мощность охлаждения не менее 40 кВт, мощность обогрева не менее 43 кВт, расход воздуха не менее 14800 м3/час. Габариты 1380х1615х830, вес не более 397 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. | Наружный блок RK-MD400W/SF. Компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, выполняющий функцию отвода тепла, удаляемого из кондиционируемых помещений, в окружающее пространство - на улицу. Интеллектуальная система автоматизированного управления координирует работу всех элементов мультизональной системы кондиционирования. Мощность охлаждения 40 кВт, мощность обогрева 43кВт, расход воздуха 14800 м3/час. Габариты 1380х1615х830, вес 397 кг. | Наружный блок RK-MD400W/SF | Наружный блок RK-MD400W/SF или эквивалент с характеристиками: наружный блок мультизональной системы кондиционирования - это компактный компрессорно-конденсаторный агрегат, выполняющий функцию отвода тепла, удаляемого из кондиционируемых помещений, в окружающее пространство - на улицу. Интеллектульная система автоматизированного управления координирует работу всех элементов мультизональной системы кондиционирования. Мощность охлаждения не менее 40 кВт, мощность обогрева не менее 43 кВт, расход воздуха не менее 14800 м3/час. Габариты 1380х1615х830, вес не более 397 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. |
|  | 5 | Настенный RK-MD56G/YF или эквивалент с характеристиками: настенные внутренние блоки являются элементом мультизональной системы кондиционирования, выполняющие функцию комплексной обработки воздуха в малых. Процесс обработки воздуха включает охлаждение, либо нагрев, фильтрацию, осушение. Мощность охлаждения не менее 5,6 кВт, мощность обогрева не менее 6,3 кВт, расход воздуха не менее 900 м3/час. Габариты 1070х210х315, вес не более 14 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. | Настенный блок RK-MD56G/YF. Элемент мультизональной системы кондиционирования, выполняющий функцию комплексной обработки воздуха в малых в малых и средних помещениях. Процесс обработки воздуха включает охлаждение, либо нагрев, фильтрацию, осушение. Мощность охлаждения 5,6 кВт, мощность обогрева 6,3 кВт, расход воздуха 900 м3/час. Габариты 1070х210х315, вес 14 кг. | Внутренний блок RK-MD56G/YF | Настенный RK-MD56G/YF или эквивалент с характеристиками: настенные внутренние блоки являются элементом мультизональной системы кондиционирования, выполняющие функцию комплексной обработки воздуха в малых. Процесс обработки воздуха включает охлаждение, либо нагрев, фильтрацию, осушение. Мощность охлаждения не менее 5,6 кВт, мощность обогрева не менее 6,3 кВт, расход воздуха не менее 900 м3/час. Габариты 1070х210х315, вес не более 14 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. |
|  | 6 | Настенный RK-MD36G/YF или эквивалент с характеристиками: настенные внутренние блоки являются элементом мультизональной системы кондиционирования, выполняющие функцию комплексной обработки воздуха в малых. Процесс обработки воздуха включает охлаждение, либо нагрев, фильтрацию, осушение. Мощность охлаждения не менее 3,6 кВт, мощность обогрева не менее 4,0 кВт, расход воздуха не менее 580 м3/час. Габариты 915х210х290, вес не более 12 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. | Настенный блок RK-MD36G/YF. Является элементом мультизональной системы кондиционирования, выполняющий функцию комплексной обработки воздуха в малых в малых и средних помещениях. Процесс обработки воздуха включает охлаждение, либо нагрев, фильтрацию, осушение. Мощность охлаждения 3,6 кВт, мощность обогрева 4,0 кВт, расход воздуха 580 м3/час. Габариты 915х210х290, вес 12 кг. | Внутренний блок RK-MD36G/YF | Настенный RK-MD36G/YF или эквивалент с характеристиками: настенные внутренние блоки являются элементом мультизональной системы кондиционирования, выполняющие функцию комплексной обработки воздуха в малых. Процесс обработки воздуха включает охлаждение, либо нагрев, фильтрацию, осушение. Мощность охлаждения не менее 3,6 кВт, мощность обогрева не менее 4,0 кВт, расход воздуха не менее 580 м3/час. Габариты 915х210х290, вес не более 12 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. |
|  | 7 | Настенный RK-MD28G/YF или эквивалент с характеристиками: настенные внутренние блоки являются элементом мультизональной системы кондиционирования, выполняющие функцию комплексной обработки воздуха в малых. Процесс обработки воздуха включает охлаждение, либо нагрев, фильтрацию, осушение. Мощность охлаждения не менее 2,8 кВт, мощность обогрева не менее 3,2 кВт, расход воздуха не менее 580 м3/час. Габариты 915х210х290, вес не более 12 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. | Настенный блок RK-MD28G/YF. Является элементом мультизональной системы кондиционирования, выполняющий функцию комплексной обработки воздуха в малых в малых и средних помещениях. Процесс обработки воздуха включает охлаждение, либо нагрев, фильтрацию, осушение. Мощность охлаждения 2,8 кВт, мощность обогрева 3,2 кВт, расход воздуха 580 м3/час. Габариты 915х210х290, вес 12 кг. | Внутренний блок RK-MD28G/YF | Настенный RK-MD28G/YF или эквивалент с характеристиками: настенные внутренние блоки являются элементом мультизональной системы кондиционирования, выполняющие функцию комплексной обработки воздуха в малых. Процесс обработки воздуха включает охлаждение, либо нагрев, фильтрацию, осушение. Мощность охлаждения не менее 2,8 кВт, мощность обогрева не менее 3,2 кВт, расход воздуха не менее 580 м3/час. Габариты 915х210х290, вес не более 12 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. |
|  | 8 | Настенный RK-MD22G/YF или эквивалент с характеристиками: настенные внутренние блоки являются элементом мультизональной системы кондиционирования, выполняющие функцию комплексной обработки воздуха в малых. Процесс обработки воздуха включает охлаждение, либо нагрев, фильтрацию, осушение. Мощность охлаждения не менее 2,2 кВт, мощность обогрева не менее 2,6 кВт, расход воздуха не менее 580 м3/час. Габариты 915х210х290, вес не более 12 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. | Настенный блок RK-MD22G/YF. Яляется элементом мультизональной системы кондиционирования, выполняющий функцию комплексной обработки воздуха в малых в малых и средних помещениях. Процесс обработки воздуха включает охлаждение, либо нагрев, фильтрацию, осушение. Мощность охлаждения 2,2 кВт, мощность обогрева 2,6 кВт, расход воздуха 580 м3/час. Габариты 915х210х290, вес 12 кг. | Внутренний блок RK-MD22G/YF | Настенный RK-MD22G/YF или эквивалент с характеристиками: настенные внутренние блоки являются элементом мультизональной системы кондиционирования, выполняющие функцию комплексной обработки воздуха в малых. Процесс обработки воздуха включает охлаждение, либо нагрев, фильтрацию, осушение. Мощность охлаждения не менее 2,2 кВт, мощность обогрева не менее 2,6 кВт, расход воздуха не менее 580 м3/час. Габариты 915х210х290, вес не более 12 кг. Допускается изменения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов указываются конкретные размеры. |
|  | 9 | Припой Braze Tec S-15 или эквивалент с характеристиками: тугоплавкий припой процентное содержание серебра неменее 15 % Сечение прутка не более 2мм Химический состав, наличие флюса на припое и количество прутков в 1кг не менее 15 Ag; не менее 80 Cu; не менее 5 P Рабочая температуране ниже 700 оС Материал трубы: медь Материал фитинга, наличие флюса при пайке: сталь без флюса латунь с флюсом | Припой BrazeTecS-15. Тугоплавкий припой, процентное содержание серебра 15 %. Сечение прутка 2мм Химический состав, наличие флюса на припое и количество прутков в 1кг 15 Ag; 80 Cu; 5 P Рабочая температура 700 °С Материал трубы: медь Материал фитинга, наличие флюса при пайке: сталь без флюса латунь с флюсом | Припой Braze Tec S-15 | Припой Braze Tec S-15 или эквивалент с характеристиками: тугоплавкий припой процентное содержание серебра не менее 15 % Сечение прутка не более 2мм Химический состав, наличие флюса на припое и количество прутков в 1кг не менее 15 Ag; не менее 80 Cu; не менее 5 P Рабочая температура не ниже 700 оС Материал трубы: медь Материал фитинга, наличие флюса при пайке: сталь без флюса латунь с флюсом |
|  | 10 | Труба медная 7/8" с характеристиками: медная труба диаметром не менее 22,22мм и не более 23мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. | Труба медная 7/8". Медная труба диаметром 22,22мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. | Труба медная 7/8' Majdanpek | Труба медная 7/8" с характеристиками: медная труба диаметром не менее 22,22мм и не более 23мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. |
|  | 11 | Труба медная 3/4"с характеристиками: медная, мягкая труба диаметром не менее 19,1 мм и не более 19,3 мм, толщина стенки не более 0,889мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. | Труба медная 3/4". Медная, мягкая труба диаметром 19,1 мм, толщина стенки 0,889мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. | Труба медная 3/4' Majdanpek | Труба медная 3/4"с характеристиками: медная, мягкая труба диаметром не менее 19,1 мм и не более 19,3 мм, толщина стенки не более 0,889мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. |
|  | 12 | Труба медная 5/8" с характеристиками: медная, мягкая труба диаметром не менее 15,88 мм и не более 16 мм, толщина стенки не более 0,889 мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. | Труба медная 5/8". Медная, мягкая труба диаметром 15,88 мм, толщина стенки 0,889мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. | Труба медная 5/8' Majdanpek | Труба медная 5/8" с характеристиками: медная, мягкая труба диаметром не менее 15,88 мм и не более 16 мм, толщина стенки не более 0,889 мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. |
|  | 13 | Труба медная 1/2" с характеристиками: медная, мягкая труба диаметром не менее 12,7 мм и не более 13 мм, толщина стенки не более 0,813 мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. | Труба медная 1/2". Медная, мягкая труба диаметром 12,7 мм, толщина стенки 0,813 мм.Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. | Труба медная 1/2' Majdanpek | Труба медная 1/2" с характеристиками: медная, мягкая труба диаметром не менее 12,7 мм и не более 13 мм, толщина стенки не более 0,813 мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. |
|  | 14 | Труба медная 3/8" с характеристиками: медная, мягкая труба диаметром не менее 9,52 мм и не более 10 мм, толщина стенки не более 0,813 мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. | Труба медная 3/8". Медная, мягкая труба диаметром 9,52 мм, толщина стенки 0,813 мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. | Труба медная 3/8' Majdanpek | Труба медная 3/8" с характеристиками: медная, мягкая труба диаметром не менее 9,52 мм и не более 10 мм, толщина стенки не более 0,813 мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. |
|  | 15 | Труба медная 1/4" с характеристиками: медная, мягкая труба диаметром не менее 6,35 мм и не более 7 мм, толщина стенки не более 0,762 мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. | Труба медная 1/4". Медная, мягкая труба диаметром 6,35 мм , толщина стенки 0,762 мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. | Труба медная 1/4' Majdanpek | Труба медная 1/4" с характеристиками: медная, мягкая труба диаметром не менее 6,35 мм и не более 7 мм, толщина стенки не более 0,762 мм. Изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. |
|  | 16 | Разветвитель MD-ZHN-03 или эквивалент с характеристиками: комплект Рефнет-разветвитель для внутренних блоков мощностью от 33 до 48 кВт. | Разветвитель MD-ZHN-03. Комплект Рефнет-разветвитель для внутренних блоков мощностью от 33 до 48 кВт. | MD-ZHN-03 комплект разветвителей | Разветвитель MD-ZHN-03 или эквивалент с характеристиками: комплект Рефнет-разветвитель для внутренних блоков мощностью от 33 до 48 кВт. |
|  | 17 | Разветвитель MD-ZHN-01 или эквивалент с характеристиками: комплект Рефнет-разветвитель для внутренних блоков мощностью до 16 кВт. | Разветвитель MD-ZHN-01. Комплект Рефнет-разветвитель для внутренних блоков мощностью до 16 кВт. | MD-ZHN-01 комплект разветвителей | Разветвитель MD-ZHN-01 или эквивалент с характеристиками: комплект Рефнет-разветвитель для внутренних блоков мощностью до 16 кВт. |
|  | 18 | Разветвитель MD-ZHN-02 или эквивалент с характеристиками: комплект Рефнет-разветвитель для внутренних блоков мощностью от 16 до 33 кВт. | Разветвитель MD-ZHN-02. Комплект Рефнет-разветвитель для внутренних блоков мощностью от 16 до 33 кВт. | MD-ZHN-02 комплект разветвителей | Разветвитель MD-ZHN-02 или эквивалент с характеристиками: комплект Рефнет-разветвитель для внутренних блоков мощностью от 16 до 33 кВт. |
|  | 19 | Изоляция K-Flex ST сечением 13x35 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 | Изоляция K-FlexST 13х35. Изоляция сечением 13x35, длина трубки – 2м, предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность 65 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 13x35 | Изоляция K-Flex ST сечением 13x35 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 |
|  | 20 | Изоляция K-Flex ST сечением 6х22 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 6х22. Изоляция сечением 6х22, длина трубки – 2м, предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность 65 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 6х22 | Изоляция K-Flex ST сечением 6х22 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 |
|  | 21 | Изоляция K-Flex ST сечением 6х18 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 6х18. Изоляция сечением 6х18, длина трубки – 2м, предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность 65 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 6х18 | Изоляция K-Flex ST сечением 6х18 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 |
|  | 22 | Изоляция K-Flex ST сечением 6х15 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 6х15. Изоляция сечением 6х15, длина трубки – 2м, предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность 65 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 6х15 | Изоляция K-Flex ST сечением 6х15 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 |
|  | 23 | Изоляция K-Flex ST сечением 6х12 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 6х12. Изоляция сечением 6х12, длина трубки – 2м, предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность 65 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 6х12 | Изоляция K-Flex ST сечением 6х12 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 |
|  | 24 | Изоляция K-Flex ST сечением 6х10 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 6х10. Изоляция сечением 6х10, длина трубки – 2м, предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность 65 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 6х10 | Изоляция K-Flex ST сечением 6х10 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 |
|  | 25 | Изоляция K-Flex ST сечением 6х06 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 6х06. Изоляция сечением 6х06, длина трубки – 2м, предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность 65 кг/м3 | Изоляция K-Flex ST 6х06 | Изоляция K-Flex ST сечением 6х06 с характеристиками: длина трубки –не менее 2м и не более 2,1 м, техническая теплоизоляция предназначена для тепловой изоляции поверхностей с положительными и отрицательными температурами. Температура применения от -200 до +105 град. С. Плотность, от 65 до 90 кг/м3 |
|  | 26 | Кабель ВВГ 5х10 с характеристиками: основой являются пять металлических жил, предназначенных для передачи электрического тока переменного типа. Они рассчитаны на номинальное напряжение от 660 до 1000 В и частоту не менее 50 Гц; при работе кабеля и протекании тока по жилам последние могут нагреваться до температуры не более +70°С. Площадь сечения жил составляет не менее 10 мм2; существуют модификации ВВГ 5х10 с жилой заземления, которая имеет меньшее, чем остальные, сечение. В качестве металла, из которого изготавливаются жилы, производителем выбрана медь. | Кабель ВВГ 5х10. Основой кабеля являются пять металлических жил, предназначенных для передачи электрического тока переменного типа. Они рассчитаны на номинальное напряжение от 660 до 1000 В и частоту 50 Гц; при работе кабеля и протекании тока по жилам последние могут нагреваться до температуры 70°С. Площадь сечения жил составляет 10 мм2; Жилы изготовлены из меди. | Кабель ВВГ нг 5*10 | Кабель ВВГ 5х10 с характеристиками: основой являются пять металлических жил, предназначенных для передачи электрического тока переменного типа. Они рассчитаны на номинальное напряжение от 660 до 1000 В и частоту не менее 50 Гц; при работе кабеля и протекании тока по жилам последние могут нагреваться до температуры не более +70°С. Площадь сечения жил составляет не менее 10 мм2; существуют модификации ВВГ 5х10 с жилой заземления, которая имеет меньшее, чем остальные, сечение. В качестве металла, из которого изготавливаются жилы, производителем выбрана медь. |
|  | 27 | Кабель ВВГ 5х6 с характеристиками: основным назначением ВВГ 5х6 является передача переменного тока; эта функция осуществляется центральным элементом конструкции кабеля – пятью токопроводящими жилами, изготовленными из меди. В сечении эти жилы могут иметь форму сектора или круга; площадь их сечения не менее 6 мм2. | Кабель ВВГ 5х6. Кабель предназначен для передачи переменного тока; эта функция осуществляется центральным элементом конструкции кабеля – пятью токопроводящими жилами, изготовленными из меди. В сечении эти жилы имеют форму круга; площадь их сечения 6 мм2. | Кабель ВВГ 5*6 | Кабель ВВГ 5х6 с характеристиками: основным назначением ВВГ 5х6 является передача переменного тока; эта функция осуществляется центральным элементом конструкции кабеля – пятью токопроводящими жилами, изготовленными из меди. В сечении эти жилы могут иметь форму сектора или круга; площадь их сечения не менее 6 мм2. |
|  | 28 | Кабель NYM сечением 3*1,5 с характеристиками: кабель силовой применяемый для стационарной прокладки. Рабочее напряжение установочного кабеля до 660 В;- рабочий диапазон температуры окружающей среды: - 50°C … +50 градусов Цельсия. Изоляция жил – поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат. Цветовая маркировка кабеля NYM изоляции выполнена в соответствие со стандартом DIN VDE0293. | Кабель NYM 3*1,5. Кабель сечением 3*1,5, применяется для стационарной прокладки. Рабочее напряжение установочного кабеля до 660 В; рабочий диапазон температуры окружающей среды: - 50°C … +50 градусов Цельсия. Изоляция жил – поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат. Цветовая маркировка кабеля NYM изоляции выполнена в соответствие со стандартом DIN VDE0293 | Кабель NYM 3*1,5 | Кабель NYM сечением 3*1,5 с характеристиками: кабель силовой применяемый для стационарной прокладки. Рабочее напряжение установочного кабеля до 660 В;- рабочий диапазон температуры окружающей среды: - 50°C … +50 градусов Цельсия. Изоляция жил – поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат. Цветовая маркировка кабеля NYM изоляции выполнена в соответствие со стандартом DIN VDE0293. |
|  | 29 | Кабель МКЭШ 3*0,75 с характеристиками: кабели монтажные многожильные, предназначены для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа приборов и аппаратов, соединения электронной и электрической аппаратуры и приборов, монтажа АТС и коммуникационных аппаратов, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В. Количество жил-3, сечение жил ,75 мм2. | Кабель МКЭШ 3*0,75. Кабель монтажный, многожильный, предназначен для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа приборов и аппаратов, соединения электронной и электрической аппаратуры и приборов, монтажа АТС и коммуникационных аппаратов, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В. Количество жил-3, сечение жил 75 мм2. | Кабель МКЭШ 3*0,75 | Кабель МКЭШ 3*0,75 с характеристиками: кабели монтажные многожильные, предназначены для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа приборов и аппаратов, соединения электронной и электрической аппаратуры и приборов, монтажа АТС и коммуникационных аппаратов, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В. Количество жил-3, сечение жил ,75 мм2. |
|  | 30 | Автоматический выключатель 1Р 25А (С) 6кА с характеристиками: Характеристика срабатывания -С Напряжение от 220 до 400 В Номинальный ток 25A Количество полюсов 1 Крепление К DIN-рейке Сечение кабеля 25 мм Предельная коммутационная способность не менее 6 кА Механическая износостойкость не менее 20000. | Автоматический выключатель 1Р 25А (С) 6кА: Характеристика срабатывания -С Напряжение от 220 до 400 В Номинальный ток 25A Количество полюсов 1 Крепление К DIN-рейке Сечение кабеля 25 мм Предельная коммутационная способность 6 кА Механическая износостойкость 20000 | Автоматический выключатель 1Р 25А (С) 6кА | Автоматический выключатель 1Р 25А (С) 6кА с характеристиками: Характеристика срабатывания -С Напряжение от 220 до 400 В Номинальный ток 25A Количество полюсов 1 Крепление К DIN-рейке Сечение кабеля 25 мм Предельная коммутационная способность не менее 6 кА Механическая износостойкость не менее 20000. |
|  | - 31 | - Помпа дренажная ASPEN Mini Agua или эквивалент с характеристиками: Производительность – не менее 14 л/ч Высота подъема – не менее 8 м. Тип насоса – поршневой. | Помпа дренажная ASPEN Mini Agua. Производительность – 14 л/ч Высота подъема – 8 м. Тип насоса – поршневой. | Mini Orange (14 л/ч) дренажная помпа | - Помпа дренажная ASPEN Mini Agua или эквивалент с характеристиками: Производительность – не менее 14 л/ч Высота подъема – не менее 8 м. Тип насоса – поршневой. |
|  | 32 | Труба гофрированная с характеристиками: труба гофрированная ПХВ, рувинил легкая с зонтом D=32 мм. | Труба гофрированная ПВХ. Рувинил легкая с зонтом D=32 мм. | Труба гофрированная ПВХ D=32 мм | Труба гофрированная с характеристиками: труба гофрированная ПХВ, рувинил легкая с зонтом D=32 мм. |
|  | 33 | Кабель-канал с характеристиками: кабель канал Рувинил 100 х 60 предназначен для прокладки электрической проводки, линий связи, телевизионных кабелей, цепей сигнализации и охраны открытым способом. Короба кабель каналов Рувинил выполнены из самозатухающего ПВХ, устойчивого к распространению огня. Ударопрочность кабель канала Рувинил не менее 6 Дж. Огнестойкость кабель канала до +950С. Размер кабель канала не менее 100х60х2000 мм. | Кабель-канал : Рувинил 100 х 60. Предназначен для прокладки электрической проводки, линий связи, телевизионных кабелей, цепей сигнализации и охраны открытым способом. Короба кабель каналов Рувинил выполнены из самозатухающего ПВХ, устойчивого к распространению огня. Ударопрочность кабель канала Рувинил 6 Дж. Огнестойкость кабель канала +950С. Размер кабель канала 100х60х2000 мм. | Кабель-канал ДКС 100х60 белый | Кабель-канал с характеристиками: кабель канал Рувинил 100 х 60 предназначен для прокладки электрической проводки, линий связи, телевизионных кабелей, цепей сигнализации и охраны открытым способом. Короба кабель каналов Рувинил выполнены из самозатухающего ПВХ, устойчивого к распространению огня. Ударопрочность кабель канала Рувинил не менее 6 Дж. Огнестойкость кабель канала до +950С. Размер кабель канала не менее 100х60х2000 мм. |
|  | 34 | Внутренний блок Fujitsu AUYG14LVL/UTG-UFYD или эквивалент с характеристиками: инвекторное управление, мощность обогрева 4,8 кВт, мощность охлаждения 4,1 кВт, напряжение 220 В | Внутренний блок Fujitsu AUYG14LVL/UTG-UFYD. Инверторное управление, мощность обогрева 4,8 кВт, мощность охлаждения 4,1 кВт, напряжение 220 В | Fujitsu AUYG14LVL/UTG-UFYD кондиционер кассетный, внутр. блок | Внутренний блок Fujitsu AUYG14LVL/UTG-UFYD или эквивалент с характеристиками: инвекторное управление, мощность обогрева 4,8 кВт, мощность охлаждения 4,1 кВт, напряжение 220 В |
|  | 35 | Внешний блок Fujitsu AОYG18LAT3 или эквивалент с характеристиками: инвекторное управление, количество подключаемых внутренних блоков -3, мощность обогрева 5,4 кВт, мощность охлаждения 6,8 кВт, уровень шума 46 НБ, габариты 700х900х330мм, вес не более 55кг | Внешний блок Fujitsu AОYG18LAT3. Инверторное управление, количество подключаемых внутренних блоков -3, мощность обогрева 5,4 кВт, мощность охлаждения 6,8 кВт, уровень шума 46 НБ, габариты 700х900х330мм, вес 55кг | Fujitsu AOYG18LAT3 кондиционер, внеш. блок | Внешний блок Fujitsu AОYG18LAT3 или эквивалент с характеристиками: инвекторное управление, количество подключаемых внутренних блоков -3, мощность обогрева 5,4 кВт, мощность охлаждения 6,8 кВт, уровень шума 46 НБ, габариты 700х900х330мм, вес не более 55кг |