Разъяснение положений

документации об аукционе в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме № 0187300005811000501 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  по строительству сетей водоснабжения микрорайонов 5,7 индивидуальной застройки города Югорска.

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: komityugorsk@rambler.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Поступил  запрос о разъяснении положений документации об аукционе:

- Локальная смета № 02-01-01-Изм1№ 02-01-06-Изм1; № 02-01-05-Изм1; № 02-01-02-Изм1: - не учтен вывоз грунта; - не заложена стоимость фитингов; - не учтена заделка торцов гильз; Локальная смета № 02-01-03-Изм1: - объем выемки не соответствует обратной засыпке грунта; - не учтен вывоз грунта; - не заложена стоимость фитингов; - не учтена заделка торцов гильз; Также прошу прокомментировать разницу стоимости работ в базовых ценах в локальной смете № 02-02-09 Изм.1 со стоимостью работ в объектной смете №2-01-Изм.1, при этом в указанной локальной смете не заложена стоимость трубы на колодцы(1400мм).

На данный запрос разъясняем следующее:

- сводный сметный расчет стоимости строительства и расчет (начальной) максимальной цены контракта по  объекту «Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайона в городе Югорске» произведен на основании  полученной положительной Государственной экспертизы ООО «Югорского Экспертного Центра» ХМАО-Югры  (экспертное заключение от 18.05.2007 №423-05).

Заместитель главы администрации

города Югорска –

директор ДЖКиСК                                                                                               В.К.Бандурин

Исполнитель: Скороходова Людмила Сабитовна,

главный специалист ПАО

тел. 7-43-03