## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. МИРА, ДОМ 48 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________10,547 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1232,39 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Снос
1 | ФЕР46-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (10 м3 строительного объема) НР (9332,41 руб.): 116% от ФОТ СП (5631,63 руб.): 70% от ФОТ | 85,66 | 105,46 92,34 | 13,12 1,58 |  | 9033.7 | 7909.84 | 1123,86 135,34 |  | 11.63 | 996.23
2 | ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка: бетонных фундаментов (1 м3) НР (1949,26 руб.): 116% от ФОТ СП (1176,28 руб.): 70% от ФОТ | 14.8 | 349,26 84,97 | 264,29 28,57 |  | 5169.05 | 1257.56 | 3911,49 422,84 |  | 9.59 | 141.93
3 | ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) НР (293,62 руб.): 116% от ФОТ СП (177,18 руб.): 70% от ФОТ | 2,041 | 154,66 124,02 | 30.64 |  | 315.66 | 253.12 | 62.54 |  | 15.9 | 32.45
4 | Калькуляция | Отключение газопроводов диаметр 57 мм (шт) | 1 | 1054,95 |  | 1054,95 | 1054.95 |  |  | 1054.95
5 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж кабеля (100 м) НР (30,17 руб.): 89% от ФОТ СП (22,04 руб.): 65% от ФОТ | 0,45 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 |  | 33.98 | 33.84 | 0,14 0,06 |  | 9.64 | 4.34
6 | ФЕРр66-16-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Применительно | Демонтаж металлических труб разных диаметров.Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм (100 м трубопровода) НР (421,97 руб.): 108% от ФОТ СП (265,68 руб.): 68% от ФОТ | 1,2 | 548,99 299,4 | 236,83 26,19 | 12.76 | 658.79 | 359.28 | 284,2 31,43 | 15.31 | 35.1 | 42.12
7 | ФЕРм08-03-599-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Применительно | Демонтаж электрощитовой.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (52,35 руб.): 100% от ФОТ СП (34,03 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 19,69 17,31 | 2,38 0,14 |  | 59.07 | 51.93 | 7,14 0,42 |  | 1.745 | 5.24
8 | ФЕРр65-17-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отключение от сетей тепло-водоснабжения.Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) НР (96,45 руб.): 108% от ФОТ СП (53,59 руб.): 60% от ФОТ | 0,09 | 3408,52 992,32 | 8.72 | 2407.48 | 306.77 | 89.31 | 0.78 | 216.68 | 112 | 10.08
9 | ФЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) НР (1,61 руб.): 100% от ФОТ СП (0,81 руб.): 50% от ФОТ | 0,477 | 19.77 | 19,77 3,38 |  | 9.43 |  | 9,43 1,61
10 | ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 71,55 | 55.26 |  | 55.26 | 3953.85 |  |  | 3953.85
11 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Деревянные конструкции.Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 685.3 | 3.28 | 3.28 |  | 2247.78 |  | 2247.78
12 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Строительный и бытовой мусор.Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 60 | 3.28 | 3.28 |  | 196.8 |  | 196.8
13 | ФССЦпг-03-21-01-009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 745,3 | 10.47 | 10.47 |  | 7803.29 |  | 7803.29
14 | Калькуляция | Утилизация мусора (м3) | 906.6 | 34,3 |  | 34,3 | 31096.38 |  |  | 31096.38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 61939.5 | 9954.88 | 15647,45 591,70 | 36337.17 |  | 1232.39
Накладные расходы | [6 empty] | 12177.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 7361.24
Итоги по разделу 1 Снос :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 81246.94 |  |  |  |  | 1222.81
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 231.64 |  |  |  |  | 9.58
Итого | [6 empty] | 81478.58 |  |  |  |  | 1232.39
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 36337.17
Машины и механизмы | [6 empty] | 15647.45
ФОТ | [6 empty] | 10546.58
Накладные расходы | [6 empty] | 12177.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 7361.24
Итого по разделу 1 Снос | [6 empty] | 81478.58 |  |  |  |  | 1232.39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 61939.5 | 9954.88 | 15647,45 591,70 | 36337.17 |  | 1232.39
Накладные расходы | [6 empty] | 12177.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 7361.24
Итоги по смете:
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого в ценах 2001 г.
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. МИРА, ДОМ 50 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________10,547 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1232,39 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Снос
1 | ФЕР46-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (10 м3 строительного объема) НР (9332,41 руб.): 116% от ФОТ СП (5631,63 руб.): 70% от ФОТ | 85,66 | 105,46 92,34 | 13,12 1,58 |  | 9033.7 | 7909.84 | 1123,86 135,34 |  | 11.63 | 996.23
2 | ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка: бетонных фундаментов (1 м3) НР (1949,26 руб.): 116% от ФОТ СП (1176,28 руб.): 70% от ФОТ | 14.8 | 349,26 84,97 | 264,29 28,57 |  | 5169.05 | 1257.56 | 3911,49 422,84 |  | 9.59 | 141.93
3 | ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) НР (293,62 руб.): 116% от ФОТ СП (177,18 руб.): 70% от ФОТ | 2,041 | 154,66 124,02 | 30.64 |  | 315.66 | 253.12 | 62.54 |  | 15.9 | 32.45
4 | Калькуляция | Отключение газопроводов диаметр 57 мм (шт) | 1 | 1054,95 |  | 1054,95 | 1054.95 |  |  | 1054.95
5 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж кабеля (100 м) НР (30,17 руб.): 89% от ФОТ СП (22,04 руб.): 65% от ФОТ | 0,45 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 |  | 33.98 | 33.84 | 0,14 0,06 |  | 9.64 | 4.34
6 | ФЕРр66-16-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Применительно | Демонтаж металлических труб разных диаметров.Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм (100 м трубопровода) НР (421,97 руб.): 108% от ФОТ СП (265,68 руб.): 68% от ФОТ | 1,2 | 548,99 299,4 | 236,83 26,19 | 12.76 | 658.79 | 359.28 | 284,2 31,43 | 15.31 | 35.1 | 42.12
7 | ФЕРм08-03-599-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Применительно | Демонтаж электрощитовой.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (52,35 руб.): 100% от ФОТ СП (34,03 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 19,69 17,31 | 2,38 0,14 |  | 59.07 | 51.93 | 7,14 0,42 |  | 1.745 | 5.24
8 | ФЕРр65-17-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отключение от сетей тепло-водоснабжения.Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) НР (96,45 руб.): 108% от ФОТ СП (53,59 руб.): 60% от ФОТ | 0,09 | 3408,52 992,32 | 8.72 | 2407.48 | 306.77 | 89.31 | 0.78 | 216.68 | 112 | 10.08
9 | ФЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) НР (1,61 руб.): 100% от ФОТ СП (0,81 руб.): 50% от ФОТ | 0,477 | 19.77 | 19,77 3,38 |  | 9.43 |  | 9,43 1,61
10 | ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 71,55 | 55.26 |  | 55.26 | 3953.85 |  |  | 3953.85
11 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Деревянные конструкции.Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 685.3 | 3.28 | 3.28 |  | 2247.78 |  | 2247.78
12 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Строительный и бытовой мусор.Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 60 | 3.28 | 3.28 |  | 196.8 |  | 196.8
13 | ФССЦпг-03-21-01-009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 745,3 | 10.47 | 10.47 |  | 7803.29 |  | 7803.29
14 | Калькуляция | Утилизация мусора (м3) | 906.6 | 34,3 |  | 34,3 | 31096.38 |  |  | 31096.38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 61939.5 | 9954.88 | 15647,45 591,70 | 36337.17 |  | 1232.39
Накладные расходы | [6 empty] | 12177.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 7361.24
Итоги по разделу 1 Снос :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 81246.94 |  |  |  |  | 1222.81
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 231.64 |  |  |  |  | 9.58
Итого | [6 empty] | 81478.58 |  |  |  |  | 1232.39
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 36337.17
Машины и механизмы | [6 empty] | 15647.45
ФОТ | [6 empty] | 10546.58
Накладные расходы | [6 empty] | 12177.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 7361.24
Итого по разделу 1 Снос | [6 empty] | 81478.58 |  |  |  |  | 1232.39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 61939.5 | 9954.88 | 15647,45 591,70 | 36337.17 |  | 1232.39
Накладные расходы | [6 empty] | 12177.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 7361.24
Итоги по смете:
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого в ценах 2001 г.
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%