| Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ссылка на нормативные акты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-35 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-34 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-25 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение №1 к приказу от 03.07.2012 г . №60 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ «СОШ №2» в городе Югорске. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда ра- |  |  |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т |  | Кол - во |  | Всего |  |  | Экспл. |  |  |  |  |  | Основной |  | Экспл. |  |  |  | бочих, не занятых |  |  |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  |  |  |  |  | машин |  | Стоимость |  |  |  | заработ- |  | машин |  | Стоимость |  | обслуживанием ме- |  |  |  |
| п / п | стоимости |  |  |  |  | Основная |  |  | в т.ч. |  | мате- |  | Всего |  | ной |  | в т.ч. |  | мате- |  | ханизмов, чел - час |  |  |  |
|  |  |  |  | [ед. изм.] |  | заработн. |  |  | заработн. |  | риалов |  |  |  | платы |  | заработн. |  | риалов |  | Обслуживающих мех |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | плата |  |  | плата |  |  |  |  |  |  |  | платы |  |  |  | на един |  |  | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 58-17-1 | Демонтаж коньков НР=87%, СП=65% |  | 0.28 [100м2] |  | 257,99 257,11 |  |  | 0,88 |  |  |  | 72,24 |  | 71,99 |  | 0,25 |  |  |  | 10,49 |  |  | 2,94 |
| 2 | 12-01-010-01 Применительно | Демонтаж разжелобок По тех.частям: К2=0.7*1.15 К3=0.7*1.25, К7=0.7*1.15 К8=0.7 НР=126% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 0.28 [100м2] |  | 3064,82 3020,57 |  |  | 44,25 8,13 |  |  |  | 691,68 |  | 680,84 |  | 10,84 1,99 |  |  |  | 112,75 0,20 |  |  | 25,41 0,04 |
| 3 | 58-17-2 | Разборка покрытий кровель из черепицы НР=87%, СП=65% |  | 5 [100м] |  | 1652,80 1646,83 |  |  | 5,97 |  |  |  | 8 264,00 |  | 8 234,15 |  | 29,85 |  |  |  | 67,19 |  |  | 335,95 |
| 4 | 12-01-010-01 Применительно | Демонтаж ендов По тех.частям: К2=0.7*1.15, К3=0.7*1.25, К7=0.7*1.15, К8=0.7 НР=126% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 0.35 [100м2] |  | 3064,82 3020,57 |  |  | 44,25 8,13 |  |  |  | 864,60 |  | 851,05 |  | 13,55 2,49 |  |  |  | 112,75 0,20 |  |  | 31,77 0,05 |
| 5 | 12-01-015-03 Применительно | Демонтаж пароизоляции кровли по тех. частям: К2=0.8*1.15, К3=0.8*1.25, К7=0.8*1.15,К8=0.8 |  | 5 [100м2] |  | 276,41 215,36 |  |  | 61,05 5,29 |  |  |  | 1 295,91 |  | 990,66 |  | 305,25 26,45 |  |  |  | 7,84 0,13 |  |  | 36,06 0,52 |
| 6 | 58-12-1 | Демонтаж обрешетки сплошной из досок По тех.частям:К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 HP=87%, СП=65% |  | 0.5 [100м2] |  | 868,82 794,48 |  |  | 74,34 15,31 |  |  |  | 347,53 |  | 317,79 |  | 29,74 6,12 |  |  |  | 31,83 0,44 |  |  | 12,73 0,18 |
| Итого по разделу 11 535,96 11 146,48 389,48 444,86 37,05 0,79 Накладные расходы [Н43=87% по поз. 1,3,6, Н43=126 % * 0.9 по поз. 2,4-5] 10 393,57 Итого с учетом накладных расходов 21 929,53 11 146,48 389,48 444,86 37,05 0,79 Сметная прибыль [Н49=65% по поз. 1,3,6, Н49=65 % * 0,85 по поз. 2,4-5] 7 013,95 Всего по разделу 28 943,48 11 146,48 389,48 444,86 37,05 0,79 Нормативная трудоемкость по разделу 445,65 Сметная зарплата по разделу 11 183,53 Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12-01-010-01 Применительно | Монтаж ендов По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, НР=126% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 0.462 [100м2] |  | 17577,69 3020,57 |  |  | 44,25 8,13 |  | 14512,87 |  | 8 335,33 |  | 1 604,83 |  | 25,55 4,70 |  | 6 704,95 |  | 112,75 0,20 |  |  | 59,90 0,09 |
| 8 | 12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой По тех. частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, НР=126 % * 0.9, СП=65%*0,85 |  | 5.5 [100м2] |  | 1706,38 215,36 |  |  | 61,05 5,29 |  | 1429,97 |  | 9 646,71 |  | 1 362,15 |  | 419,72 36,37 |  | 7 864,84 |  | 7,84 0,13 |  |  | 49,59 0,72 |
| 9 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая |  | -0.0275 [т] |  | 5433,45 |  |  |  |  | 5433,45 |  | -149,42 |  |  |  |  |  | -149,42 |  |  |  |  |  |
| 10 | 16-02-007-08 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б |  | -60.5 [м2] |  | 10,53 |  |  |  |  | 10,53 |  | -637,07 |  |  |  |  |  | -637,07 |  |  |  |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Изоспан В или эквивалент СМ=946/1.18/3.34=240,03 |  | 8 [шт] |  | 240,03 |  |  |  |  | 240,03 |  | 1 920,24 |  |  |  |  |  | 1 920,24 |  |  |  |  |  |
| 12 | 12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы По тех. частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=126% * 0.9, СП=65%*0.85 |  | 6,25 [100м2] |  | 13324,07 |  |  | 227,98 32,12 |  | 11977,52 |  | 84 680,31 |  | 8 039,72 |  | 1 781,09 250,94 |  | 74 859,50 |  | 41,23 0,79 |  |  | 296,34 4,94 |
| 13 | 12-01-010-01 Применительно | Монтаж разжелобок По тех. частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=126%*0.9, СП=65%*0.85 |  | 0.308 [100м2] |  | 17577,69 3020,57 |  |  | 44,25 8,13 |  | 14512,87 |  | 5556,89 |  | 1069,89 |  | 17,04 3,13 |  | 4469,96 |  | 112,75 0,20 |  |  | 39,94 0,06 |
| 14 | 12-01-010-01 | Монтаж коньков По тех. частям: К2=1.15,К3=1.25, К7=1.15 НР=126%*0.9, СП 65% |  | 0.5 [100м2] |  | 3956,21 794,48 |  |  | 74,34 15,31 |  | 3087,39 |  | 1 978,11 |  | 397,24 |  | 37,17 7,66 |  | 1 543,70 |  | 31,83 0,44 |  |  | 15,92 0,22 |
| 15 | 58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок НР=87%, СП=65% |  | 0,5 [100м2] |  | 3956,21 794,48 |  |  | 74,34 15,31 |  | 3087,39 |  | 1 978,11 |  | 397,24 |  | 37,17 7,66 |  | 1 543,70 |  | 31,83 0,44 |  |  | 15,92 0,22 |
| Итого по разделу 116 887,99 13 543,72 2 297,61 101 046,66 501,63 305,93 6,09 Накладные расходы [Н43=126%*0,9 по поз. 7-8, 12-14, Н43=87% по поз. 15] 15 544.83 Итого с учетом накладных расходов 132 432,82 13 543,72 2 297,61 101 046,66 501,63 305,93 6,09 Сметная прибыль [Н49=65% * 0,85 по поз. 7-8,12-14, Н49=65% по поз. 15] 7 657,80 Всего по разделу 140 090,62 13 543,72 2 297,61 101 046,66 501,63 305,93 6,09 Нормативная трудоемкость по разделу 507,72 Сметная зарплата по разделу 13 849,65 Раздел 3. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 310-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой в ручную (1т) НР=80%, СП=50% |  | 4,65 [т] |  | 69,71 13,06 |  |  | 56,65 |  |  |  | 324,15 |  | 60,73 |  | 263,42 |  |  |  | 0,58 |  |  | 2,70 |
| 17 | 301-4009-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 5т, 1 класс дорог, расстояние 9 км; нормативное время пробега 1,161; класс груза 1 (1т), НР=80%, СП=50% |  | 4,65 [т] |  | 39,23 |  |  | 39,23 |  |  |  | 182,42 |  |  |  | 182,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506.57 |  | 60.73 |  | 445.84 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| Накладные расходы [Н43=80% по поз. 16-17] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555.15 |  | 60.73 |  | 445.84 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| Сметная прибыль [Н49=50% по поз.1, 16-17] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.52 |  | 60.73 |  | 445.84 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 930.52 |  | 24 750.93 |  | 3 132.93 342.98 |  | 101 046.66 |  |  |  |  | 949.19 6.88 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 986.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 702.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 619.62 |  | 24 750.93 |  | 3 132.93 342.98 |  | 101 046.66 |  |  |  |  | 949.19 6.88 |
| Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956.07 |
| Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 093.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены к=3.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 529.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 975.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668 504.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности директора                                                                                                В.А. Максимова