Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

04 сентября  2012г.                                                                                      № 0187300005812000458-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6.Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6  членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович, начальник отдела материально-технического снабжения, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска».

1.Наименование предмета запроса котировок: поставка  тест-систем ИФА (запрос котировок от 30 июля 2012 года, номер извещения на официальном сайте 0187300005812000458).

2.Заказчик: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова,29, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru)  «21» августа  2012 года.

4.Существенными условиями  гражданско-правового договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются  следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем товара – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2 Сроки поставки товара:  разовая поставка в течение 10 дней со дня заключения договора.

4.3 Максимальная  цена гражданско-правового договора: 136 505  рублей.

4.4 В цену товара включены расходы: на упаковку, погрузку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

4.5 Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

4.6 Срок и условия оплаты товара: безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания  товарной накладной, по факту поставки товара.

5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок («03» сентября  2012 г. 13 часов 00 минут) были поданы 2 (две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Альтерус» | 620085, ул.Титова, 8/3, г.Екатеринбург, Свердловская область | 31.08.2012 14 часов 55 мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Советник» | 192148, пр.Железнодорожный, д.40, лит.А, г.Санкт-Петербург | 03.09.2012 12 часов 32 мин. |

6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Альтерус» | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует характеристика товара: 1.По позиции №1,4,5,6,7,9,11 по объему образца; - 2.По позициям №1,4,5,6,7,8,9,11 по времени анализа. |

6.2 Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 50 704 рублей.

6.3. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника | Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Советник» |
| 2. | Цена гражданско-правового договора, руб. | 50 704 |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «04» сентября 2012 г. №0187300005812000458-1 |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

__________________В.К.Бандурин

_________________Ж.В.Резинкина                                                                                                                                                                    ___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                                               ______________ Р.Ш. Смаилов

Секретарь Е.Р. Луллис

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «04» сентября  2012   № 0187300005812000458-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

на поставку  тест-систем ИФА

(запрос котировок от 30 июля 2012 года, номер извещения на официальном сайте 0187300005812000458).

Заказчик: МУ «Центральная городская больница г.Югорска».

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | ООО «Альтерус», г. Екатеринбург |  | ООО «Медицинский Советник», г. Санкт Петербург |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена, руб | Сумма, руб | Цена, руб | Сумма, руб |
| 1 | Хорионический гонадотропин человека | Тест-системы иммуноферментного анализа должны быть одностадийные или двухстадийные. Раствор для предварительного разведения сыворотки предусматривает цветовую индикацию, объем образца 10 мкл. Время анализа: 1 час 30 минут- 1 час 40 минут. В комплект поставки должны входить стрипованный планшет для предварительного разведения образцов, ванночки для реагентов из прочного непрозрачного пластика, наконечники, пленка для заклеивания планшета. | набор | 10 | 2000,00 | 20000,00 | 814,00 | 8140,00 |
|  |  |  |  |  | Тест-система иммуноферментного анализа одностадийная. Раствор для предварительного разведения сыворотки предусматривает цветовую индикацию, объем образца 25 мкл. Время анализа: 50 минут. В комплект поставки входит стрипованный планшет для предварительного разведения образцов, ванночки для реагентов из прочного непрозрачного пластика, наконечники, пленка для заклеивания планшета |  |  |  |
| 2 | Свободный бета- хорионический гонадотропин β-ХГЧ |  | набор | 1 | 3918,75 | 3918,75 | 1242,00 | 1242,00 |
| 3 | Плазменный альбумин ассоциированный с беременностью (РАРР - А) |  | набор | 1 | 4602,50 | 4602,50 | 1297,00 | 1297,00 |
| 4 | Тиреотропный гормон |  | набор | 15 | 2000,00 | 30000,00 | 762,00 | 11430,00 |
|  |  |  |  |  | Тест-система иммуноферментного анализа одностадийная. Раствор для предварительного разведения сыворотки предусматривает цветовую индикацию, объем образца 25 мкл. Время анализа: 1 час 10 минут. В комплект поставки входит стрипованный планшет для предварительного разведения образцов, ванночки для реагентов из прочного непрозрачного пластика, наконечники, пленка для заклеивания планшета |  |  |  |
| 5 | Трийодотиронин |  | набор | 3 | 2000,00 | 6000,00 | 762,00 | 2286,00 |
|  |  |  |  |  | Тест-система иммуноферментного анализа одностадийная. Раствор для предварительного разведения сыворотки предусматривает цветовую индикацию, объем образца 25 мкл. Время анализа: 1 час 20 минут. В комплект поставки входит стрипованный планшет для предварительного разведения образцов, ванночки для реагентов из прочного непрозрачного пластика, наконечники, пленка для заклеивания планшета |  |  |  |
| 6 | Тироксин |  | набор | 2 | 2000,00 | 4000,00 | 787,00 | 1574,00 |
|  |  |  |  |  | Тест-система иммуноферментного анализа одностадийная. Раствор для предварительного разведения сыворотки предусматривает цветовую индикацию, объем образца 25 мкл. Время анализа: 50 минут. В комплект поставки входит стрипованный планшет для предварительного разведения образцов, ванночки для реагентов из прочного непрозрачного пластика, наконечники, пленка для заклеивания планшета |  |  |  |
| 7 | Тироксин свободный |  | набор | 10 | 2000,00 | 20000,00 | 757,00 | 7570,00 |
|  |  |  |  |  | Тест-система иммуноферментного анализа одностадийная. Раствор для предварительного разведения сыворотки предусматривает цветовую индикацию, объем образца 25 мкл. Время анализа: 60 минут. В комплект поставки входит стрипованный планшет для предварительного разведения образцов, ванночки для реагентов из прочного непрозрачного пластика, наконечники, пленка для заклеивания планшета |  |  |  |
| 8 | Антитела к тироидной пероксидазе |  | набор | 4 | 2000,00 | 8000,00 | 1270,00 | 5080,00 |
|  |  |  |  |  | Тест-система иммуноферментного анализа двухстадийная. Раствор для предварительного разведения сыворотки предусматривает цветовую индикацию, объем образца 10 мкл. Время анализа: 1 час 20 минут. В комплект поставки входит стрипованный планшет для предварительного разведения образцов, ванночки для реагентов из прочного непрозрачного пластика, наконечники, пленка для заклеивания планшета |  |  |  |
| 9 | Пролактин |  | набор | 2 | 2000,00 | 4000,00 | 806,00 | 1612,00 |
|  |  |  |  |  | Тест-система иммуноферментного анализа одностадийная. Раствор для предварительного разведения сыворотки предусматривает цветовую индикацию, объем образца 25 мкл. Время анализа: 60 минут. В комплект поставки входит стрипованный планшет для предварительного разведения образцов, ванночки для реагентов из прочного непрозрачного пластика, наконечники, пленка для заклеивания планшета |  |  |  |
| 10 | ДГЭА- сульфат |  | набор | 3 | 2873,75 | 8621,25 | 911,00 | 2733,00 |
| 11 | ПСА общий |  | набор | 10 | 2000,00 | 20000,00 | 774,00 | 7740,00 |
|  |  |  |  |  | Тест-система иммуноферментного анализа одностадийная. Раствор для предварительного разведения сыворотки предусматривает цветовую индикацию, объем образца 25 мкл. Время анализа: 55 минут. В комплект поставки входит стрипованный планшет для предварительного разведения образцов, ванночки для реагентов из прочного непрозрачного пластика, наконечники, пленка для заклеивания планшета |  |  |  |
| Цена гражданско-правового договора, руб. |  | Максимальная цена гражданско-правового договора, 136 505 |  |  | 129 142,50 |  | 50 704,00 |  |
| Срок поставки товара |  | разовая поставка в течение 10-ти дней со дня заключения договора |  |  | согласны |  | согласны |  |
| Срок и условия оплаты товара |  | безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания товарной накладной, по факту поставки товара |  |  | согласны |  | согласны |  |
| Остаточный срок годности |  | Не менее 80% от даты выпуска |  |  | согласны |  | согласны |  |
| Требования к участнику размещения заказа |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков |  |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  |
| Дополнительная характеристика: |  |  |  |  | заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует характеристика товара: 1.По позиции №1,4,5,6,7,9,11 по объему образца; - 2.По позициям №1,4,5,6,7,8,9,11 по времени анализа. |  |  |  |