| УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации города Югорска - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К. Бандурин «_____»______________ 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации города Югорска- директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска __________С.Д.Голин «____» _______________ 2013г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение

дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга»

в городе Югорске» (наружные работы).

Югорск,  2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (наружные работы). |
|  | Предмет контракта | Выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (наружные работы). |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Мира, 18/4. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: 1 сентября 2014 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 4 278 857 (четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательные требования к участникам размещения заказа: соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «10» сентября 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «12» сентября 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «16» сентября 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ. 25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек. 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами. 33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. Или копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 213 942 (двести тринадцать тысяч девятьсот сорок два) рубля 85 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | --------------- |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ------------------ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | ___________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
| 31. | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. | Предусмотрено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (наружные работы).

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра,  г. Югорск, ул. Мира, 18/4.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание работ: до 1 сентября 2014 года.

Объем  и срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в 24 календарных месяца после окончания работ по капитальному ремонту.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Характеристика и объем работ указаны в Локальных сметных расчетах (Приложение №1).

Характеристика используемых материалов указана в Приложении №2 и предоставляется отдельным файлом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Приложение №1

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

| Средства на оплату труда _________________44,548 | ___________________________44,548 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Сметная трудоемкость___________________1537,36 |  | чел.час |
| Составлен в ценах 2001г. |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (17,61 руб.): 149% от ФОТ (11,82 руб.) СП (9,54 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (11,82 руб.) | 0,412 0,8*0,515 | 2525,31 | 104,39 28,7 | 2420,92 | 1040,43 |  | 43,01 11,82 | 997,42 |  |  |
| 2 | ТЕР27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 5 691,10 = 60 719,24 - 93,7 x 587,28 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1779,27 руб.): 149% от ФОТ (1194,14 руб.) СП (964,27 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1194,14 руб.) | 0,515 | 6867,16 1331,48 | 5011,95 987,24 | 523,73 | 3536,59 | 685,71 | 2581,15 508,43 | 269,73 | 44,045 | 22,68 |
| 3 | Калькуляция | Асфальтобетонные смеси (1 т) | 48,26 | 1596,42 7214,88/1,18/3,83 |  | 1596,42 7214,88/1,18/3,83 | 77043,23 |  |  | 77043,23 |  |  |
| 4 | ТЕР27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) 6,45 = 6 877,63 - 11,7 x 587,28 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; до 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (4,8 руб.): 149% от ФОТ (3,22 руб.) СП (2,6 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3,22 руб.) | 0,515 | 13,72 6,26 |  | 7,46 | 7,07 | 3,22 |  | 3,85 | 0,207 | 0,11 |
| 5 | Калькуляция | Асфальтобетонные смеси (1 т) | 12,05 | 1596,42 7214,88/1,18/3,83 |  | 1596,42 7214,88/1,18/3,83 | 19236,86 |  |  | 19236,86 |  |  |
| 6 | ТЕР27-01-004-01 | Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной: из песчаных, супесчаных грунтов (1000 м2 основания или покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; до 8 см ПЗ=0,533 (ОЗП=0,533; ЭМ=0,533 к расх.; ЗПМ=0,533; МАТ=0,533 к расх.; ТЗ=0,533; ТЗМ=0,533) НР (203,12 руб.): 149% от ФОТ (136,32 руб.) СП (110,08 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (136,32 руб.) | 0,2517 251,7/1000 | 4682,85 386,8 | 941,82 154,79 | 3354,23 | 1178,67 | 97,36 | 237,06 38,96 | 844,25 | 14,2572 | 3,59 |
| 7 | ТСЦ-407-0028 | Смесь пескоцементная (м3) | 22,1496 251,7*0,08*1,1 | 460,18 |  | 460,18 | 10192,8 |  |  | 10192,8 |  |  |
| 8 | ТЕР27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (13627,57 руб.): 149% от ФОТ (9146,02 руб.) СП (7385,41 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (9146,02 руб.) | 25,17 251,7/10 | 395,02 360,93 | 29,68 2,44 | 4,41 | 9942,65 | 9084,61 | 747,05 61,41 | 110,99 | 12,075 | 303,93 |
| 9 | ТСЦ-403-8820 | Плитка фигурная тротуарная,: цветная толщина 60 мм (м2) | 256,734 251,7*1,02 | 229,37 |  | 229,37 | 58887,08 |  |  | 58887,08 |  |  |
| 10 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (17224,73 руб.): 149% от ФОТ (11560,22 руб.) СП (9334,88 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (11560,22 руб.) | 4,9 490/100 | 7588,07 2324,67 | 221,38 34,56 | 5042,02 | 37181,54 | 11390,88 | 1084,76 169,34 | 24705,9 | 87,492 | 428,71 |
| 11 | ТСЦ-403-8023 | Камни бортовые (шт.) | 490 | 31,08 |  | 31,08 | 15229,2 |  |  | 15229,2 |  |  |
| 12 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (8377,06 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (7692,43 руб.) СП (5884,71 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (7692,43 руб.) | 7,6125 761,25 / 100 | 4270,39 1006,94 | 18,65 3,56 | 3244,8 | 32508,34 | 7665,33 | 141,97 27,10 | 24701,04 | 40,342 | 307,1 |
| 13 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2504,99 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (2300,27 руб.) СП (1759,71 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (2300,27 руб.) | 7,6125 761,25 / 100 | 1349,69 183,02 | 814,16 119,15 | 352,51 | 10274,52 | 1393,24 | 6197,79 907,03 | 2683,49 | 6,8885 | 52,44 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 276258,98 | 30320,35 | 11032,79 1724,09 | 234905,84 |  | 1118,56 |
| Накладные расходы | 43739,14 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 25451,2 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Земляные работы | 345449,32 |  |  |  |  | 1118,56 |
| Раздел 2. Замена забора |
| 14 | ТЕР07-05-016-04 | Демонтаж металлических ограждений (100 м ограждения) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (6936,71 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (4728,5 руб.) СП (4019,23 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (4728,5 руб.) | 4,959 | 1240,95 944,27 | 296,68 9,25 |  | 6153,87 | 4682,63 | 1471,24 45,87 |  | 31,955 | 158,46 |
| 15 | ТЕР07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений (100 м ограждения) 2 049,75 = 19 771,95 - 2,09 x 8 479,52 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (11405,73 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (7774,87 руб.) СП (6608,64 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (7774,87 руб.) | 4,959 | 2358,05 1551,3 | 529,79 16,53 | 276,96 | 11693,57 | 7692,9 | 2627,23 81,97 | 1373,44 | 52,4975 | 260,34 |
| 16 | Прайс-лист | Ограждение 2000*600 (1 шт) | 248 | 708,06 3200/1,18/3,83 |  | 708,06 3200/1,18/3,83 | 175598,88 |  |  | 175598,88 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 193446,32 | 12375,53 | 4098,47 127,84 | 176972,32 |  | 418,8 |
| Накладные расходы | 18342,44 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10627,86 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Замена забора | 222416,62 |  |  |  |  | 418,8 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 469705,3 | 42695,88 | 15131,26 1851,93 | 411878,16 |  | 1537,36 |
| Накладные расходы | 62081,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 36079,06 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 103550,82 |  |  |  |  | 759,02 |
| Материалы | 356188,05 |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения | 61309,33 |  |  |  |  | 359,54 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 46817,74 |  |  |  |  | 418,8 |
| Итого в ценах 2001г. | 567865,94 |  |  |  |  | 1537,36 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 411878,16 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 15131,26 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 44547,81 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 62081,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 36079,06 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

| Средства на оплату труда _________________17,666 |
| --- |
| Сметная трудоемкость___________________507,79 |
| Составлен в ценах 2001г. |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Наружное освещение |
| 1 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (464,67 руб.): 113%*0.9 от ФОТ (456,9 руб.) СП (233,02 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (456,9 руб.) | 10 | 193,34 26,55 | 166,79 19,14 |  | 1933,4 | 265,5 | 1667,9 191,40 |  | 0,9315 | 9,32 |
| 2 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2249,44 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (2975,45 руб.) СП (1138,11 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (2975,45 руб.) | 0,8946 497*0,9*0,2/100 | 3326,01 3326,01 |  |  | 2975,45 | 2975,45 |  |  | 135,7 | 121,4 |
| 3 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) НР (2004,45 руб.): 100% от ФОТ (2004,45 руб.) СП (1302,89 руб.): 65% от ФОТ (2004,45 руб.) | 4,97 | 2499,63 200,42 | 2295,2 202,89 | 4,01 | 12423,16 | 996,09 | 11407,14 1008,36 | 19,93 | 6,63 | 32,95 |
| 4 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) НР (4466,49 руб.): 100% от ФОТ (4466,49 руб.) СП (2903,22 руб.): 65% от ФОТ (4466,49 руб.) | 4,97 | 2800,83 659,01 | 1993,97 239,68 | 147,85 | 13920,13 | 3275,28 | 9910,03 1191,21 | 734,82 | 21,8 | 108,35 |
| 5 | Прайс-лист | Кабель ВБбШнг (1 м) Формулы цены единицы: ПЗ=186,60/1,18/3,83 МАТ=186,60/1,18/3,83 | 497 | 41,29 |  | 41,29 | 20521,13 |  |  | 20521,13 |  |  |
| 6 | ТСЦ-507-2610 | Лента сигнальная (м) | 497 | 1,88 |  | 1,88 | 934,36 |  |  | 934,36 |  |  |
| 7 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1621,69 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (2145,09 руб.) СП (820,5 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (2145,09 руб.) | 0,8946 497*0,9*0,2/100 | 2397,82 2397,82 |  |  | 2145,09 | 2145,09 |  |  | 101,775 | 91,05 |
| 8 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 (100 ям) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (95,45 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (126,26 руб.) СП (48,29 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (126,26 руб.) | 0,1 10/100 | 6180,47 470,72 | 5709,75 791,91 |  | 618,05 | 47,07 | 570,98 79,19 |  | 19,205 | 1,92 |
| 9 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (50,71 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (44,02 руб.) СП (29,93 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (44,02 руб.) | 0,48 0,3*0,4*0,4*10 | 501,09 70,82 | 124,89 20,89 | 305,38 | 240,52 | 33,99 | 59,95 10,03 | 146,58 | 2,76 | 1,32 |
| 10 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (434,46 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (438,85 руб.) СП (242,46 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (438,85 руб.) | 0,0288 0,288*10/100 | 116324,43 13483,53 | 8946,11 1754,08 | 93894,79 | 3350,14 | 388,33 | 257,65 50,52 | 2704,16 | 507,472 | 14,62 |
| 11 | Прайс-лист | Закладная деталь фундамента опоры (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1800/1,18/3,83*1,06 МАТ=1800/1,18/3,83*1,06 | 10 | 422,18 |  | 422,18 | 4221,8 |  |  | 4221,8 |  |  |
| 12 | ТЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор) 3 561,02 = 19 571,24 - 1,03 x 15 543,90 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1169,6 руб.): 113%*0.9 от ФОТ (1150,05 руб.) СП (586,53 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (1150,05 руб.) | 0,82 10*82/1000 | 4361,94 1027,41 | 3334,53 375,08 |  | 3576,79 | 842,48 | 2734,31 307,57 |  | 33,488 | 27,46 |
| 13 | Прайс-лист | Опора (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=9000/1,18/3,83*1,06 МАТ=9000/1,18/3,83*1,06 | 10 | 2110,9 |  | 2110,9 | 21109 |  |  | 21109 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Кронштейн для одного светильника К1К-1,5-1,0-0,06-0,048 г.ц. (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1450/1,18/3,83*1,06 МАТ=1450/1,18/3,83*1,06 | 4 | 340,09 |  | 340,09 | 1360,36 |  |  | 1360,36 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Кронштейн для одного светильника К2К-1,5-1,5-0,075-0,06-0 г.ц. (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=3223/1,18/3,83*1,06 МАТ=3223/1,18/3,83*1,06 | 6 | 755,94 |  | 755,94 | 4535,64 |  |  | 4535,64 |  |  |
| 16 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (990,18 руб.): 100% от ФОТ (990,18 руб.) СП (643,62 руб.): 65% от ФОТ (990,18 руб.) | 2 | 1408,73 374,85 | 926,38 120,24 | 107,5 | 2817,46 | 749,7 | 1852,76 240,48 | 215 | 12,4 | 24,8 |
| 17 | Прайс-лист | Кабель ВВГ-нг (1 м) Формулы цены единицы: ПЗ=26,08/1,18/3,83 МАТ=26,08/1,18/3,83 | 200 | 5,77 |  | 5,77 | 1154 |  |  | 1154 |  |  |
| 18 | ТЕР33-04-014-02 Применительно | Установка светильников: с лампами светодиодными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2638,02 руб.): 113%*0.9 от ФОТ (2593,92 руб.) СП (1322,9 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (2593,92 руб.) | 24 | 261,7 73,29 | 187,64 34,79 | 0,77 | 6280,8 | 1758,96 | 4503,36 834,96 | 18,48 | 2,6335 | 63,2 |
| 19 | Прайс-лист | Светильник светодиодный (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=12500/1,18/3,83 МАТ=12500/1,18/3,83 | 24 | 2765,85 |  | 2765,85 | 66380,4 |  |  | 66380,4 |  |  |
| 20 | ТЕРм08-02-364-02 Применительно | Кронштейн на стене (1 шт.) НР (274,72 руб.): 100% от ФОТ (274,72 руб.) СП (178,57 руб.): 65% от ФОТ (274,72 руб.) | 8 | 54,55 32,71 | 18,4 1,63 | 3,44 | 436,4 | 261,68 | 147,2 13,04 | 27,52 | 1,05 | 8,4 |
| 21 | Прайс-лист | Кронштейн приставной на стену (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1284/1,18/3,83*1,06 МАТ=1284/1,18/3,83*1,06 | 8 | 301,16 |  | 301,16 | 2409,28 |  |  | 2409,28 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 173343,36 | 13739,62 | 33111,28 3926,76 | 126492,46 |  | 504,79 |
| Накладные расходы | 16459,87 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9450,03 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Наружное освещение | 199253,26 |  |  |  |  | 504,79 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 173343,36 | 13739,62 | 33111,28 3926,76 | 126492,46 |  | 504,79 |
| Накладные расходы | 16459,87 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9450,03 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 156891,97 |  |  |  |  | 330,29 |
| Итого Монтажные работы | 42361,29 |  |  |  |  | 174,5 |
| Итого в ценах 2001г. | 199253,26 |  |  |  |  | 504,79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 126492,46 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 33111,28 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 17666,38 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 16459,87 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9450,03 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

ХОЛОДНЫЙ СКЛАД

| Средства на оплату труда _________________23,089 |
| --- |
| Сметная трудоемкость___________________798,88 |
| Составлен в ценах 2001г. |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) НР (514,88 руб.): 87% от ФОТ (591,82 руб.) СП (384,68 руб.): 65% от ФОТ (591,82 руб.) | 0,99 | 600,01 597,8 | 2,21 |  | 594,01 | 591,82 | 2,19 |  | 24,39 | 24,15 |
| 2 | ТЕРр58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) НР (2977,26 руб.): 87% от ФОТ (3422,14 руб.) СП (2224,39 руб.): 65% от ФОТ (3422,14 руб.) | 0,99 | 10585,64 3456,71 | 165,83 | 6963,1 | 10479,78 | 3422,14 | 164,17 | 6893,47 | 138,49 | 137,11 |
| 3 | ТЕР10-01-091-01 | Антисептическая обработка деревянных конструкций при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (386,83 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (346,62 руб.) СП (185,62 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (346,62 руб.) | 1,98 99*2/100 | 495,2 173,32 | 77,55 1,74 | 244,33 | 980,5 | 343,17 | 153,55 3,45 | 483,78 | 5,865 | 11,61 |
| 4 | ТЕРр58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) НР (6161,21 руб.): 87% от ФОТ (7081,85 руб.) СП (4603,2 руб.): 65% от ФОТ (7081,85 руб.) | 1,65 | 8673,09 4292,03 | 96,55 | 4284,51 | 14310,6 | 7081,85 | 159,31 | 7069,44 | 160,21 | 264,35 |
| 5 | ТЕР12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1394,65 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (1229,85 руб.) СП (679,49 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1229,85 руб.) | 0,99 | 12408,85 1202,12 | 284,98 40,15 | 10921,75 | 12284,76 | 1190,1 | 282,13 39,75 | 10812,53 | 44,3095 | 43,87 |
| 6 | ТЕР10-04-013-02 | Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (497,21 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (445,53 руб.) СП (238,58 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (445,53 руб.) | 0,0756 7,56/100 | 7061,46 5817,93 | 859,95 75,23 | 383,58 | 533,85 | 439,84 | 65,01 5,69 | 29 | 186,7715 | 14,12 |
| 7 | ТСЦ-203-8092 | Дверь противопожарная металлическая (компл.) | 4 | 5932,5 |  | 5932,5 | 23730 |  |  | 23730 |  |  |
| 8 | ТЕР15-07-001-01 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (15,89 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (16,05 руб.) СП (7,5 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (16,05 руб.) | 0,204 20,4/100 | 1625,32 78,68 |  | 1546,64 | 331,57 | 16,05 |  | 315,52 | 2,76 | 0,56 |
| 9 | ТЕР15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5516,41 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (5572,13 руб.) СП (2604,97 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (5572,13 руб.) | 1,575 157,5/100 | 41383,08 3523,12 | 377,49 14,74 | 37482,47 | 65178,35 | 5548,91 | 594,55 23,22 | 59034,89 | 122,1185 | 192,34 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 128423,42 | 18633,88 | 1420,91 72,11 | 108368,63 |  | 688,11 |
| Накладные расходы | 17464,34 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10928,44 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Общестроительные работы | 156816,2 |  |  |  |  | 688,11 |
| Раздел 2. Пожарная сигнализация |
| 10 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) НР (781,62 руб.): 100% от ФОТ (781,62 руб.) СП (508,05 руб.): 65% от ФОТ (781,62 руб.) | 0,5 | 3620,63 1111,08 | 1420,54 452,16 | 1089,01 | 1810,32 | 555,54 | 710,27 226,08 | 544,51 | 37,6 | 18,8 |
| 11 | Прайс-лист | Кабель - канал (1 м) | 50 | 8,63 39/1,18/3,83 |  | 8,63 39/1,18/3,83 | 431,5 |  |  | 431,5 |  |  |
| 12 | ТЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (100 м) НР (38,94 руб.): 100% от ФОТ (38,94 руб.) СП (25,31 руб.): 65% от ФОТ (38,94 руб.) | 0,5 | 202,13 49,64 | 60,05 28,24 | 92,44 | 101,07 | 24,82 | 30,03 14,12 | 46,22 | 1,68 | 0,84 |
| 13 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (598,58 руб.): 100% от ФОТ (598,58 руб.) СП (389,08 руб.): 65% от ФОТ (598,58 руб.) | 0,25 | 7303,42 1524,78 | 1878,38 869,51 | 3900,26 | 1825,86 | 381,2 | 469,6 217,38 | 975,06 | 51,6 | 12,9 |
| 14 | Прайс-лист | Кабель ВВГ-нг (1 м) | 75 | 2,72 12,31/1,18/3,83 |  | 2,72 12,31/1,18/3,83 | 204 |  |  | 204 |  |  |
| 15 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм (100 м) НР (1830,27 руб.): 100% от ФОТ (1830,27 руб.) СП (1189,68 руб.): 65% от ФОТ (1830,27 руб.) | 1,5 | 4572,86 806,72 | 1001,38 413,46 | 2764,76 | 6859,29 | 1210,08 | 1502,07 620,19 | 4147,14 | 27,3 | 40,95 |
| 16 | Прайс-лист | Труба ПВХ (1 шт) | 150 | 1,23 5,57/1,18/3,83 |  | 1,23 5,57/1,18/3,83 | 184,5 |  |  | 184,5 |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (299,98 руб.): 100% от ФОТ (299,98 руб.) СП (194,99 руб.): 65% от ФОТ (299,98 руб.) | 1,5 | 1183,81 199,17 | 9,2 0,81 | 975,44 | 1775,72 | 298,76 | 13,8 1,22 | 1463,16 | 6,74 | 10,11 |
| 18 | Прайс-лист | Кабель КПСВВнг (1 м) | 150 | 2,85 12,9/1,18/3,83 |  | 2,85 12,9/1,18/3,83 | 427,5 |  |  | 427,5 |  |  |
| 19 | ТЕРм08-02-155-02 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (100 м уложенного кабеля) НР (85,7 руб.): 100% от ФОТ (85,7 руб.) СП (55,71 руб.): 65% от ФОТ (85,7 руб.) | 2,25 | 40,26 38,09 |  | 2,17 | 90,59 | 85,7 |  | 4,89 | 1,26 | 2,84 |
| 20 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) НР (341,31 руб.): 84% от ФОТ (406,32 руб.) СП (243,79 руб.): 60% от ФОТ (406,32 руб.) | 8 | 55,52 50,79 | 0,8 | 3,93 | 444,16 | 406,32 | 6,4 | 31,44 | 1,68 | 13,44 |
| 21 | Прайс-лист | Извещатель пожарный (1 шт) | 8 | 34,08 154/1,18/3,83 |  | 34,08 154/1,18/3,83 | 272,64 |  |  | 272,64 |  |  |
| 22 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) НР (85,31 руб.): 84% от ФОТ (101,56 руб.) СП (60,94 руб.): 60% от ФОТ (101,56 руб.) | 4 | 27,55 25,39 | 0,3 | 1,86 | 110,2 | 101,56 | 1,2 | 7,44 | 0,84 | 3,36 |
| 23 | Прайс-лист | Извещатель пожарный (1 шт) | 4 | 31,64 143/1,18/3,83 |  | 31,64 143/1,18/3,83 | 126,56 |  |  | 126,56 |  |  |
| 24 | ТЕРм10-08-003-02 | Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (1 шт.) НР (97,01 руб.): 84% от ФОТ (115,49 руб.) СП (69,29 руб.): 60% от ФОТ (115,49 руб.) | 1 | 120,83 115,49 | 0,45 | 4,89 | 120,83 | 115,49 | 0,45 | 4,89 | 3,6 | 3,6 |
| 25 | ТСЦ-509-1427 | Оповещатель комбинированный полнофункциональный (шт.) | 1 | 632,4 |  | 632,4 | 632,4 |  |  | 632,4 |  |  |
| 26 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели (100 шт.) НР (124,18 руб.): 100% от ФОТ (124,18 руб.) СП (80,72 руб.): 65% от ФОТ (124,18 руб.) | 0,04 | 4676,44 3058,93 | 875,09 45,54 | 742,42 | 187,06 | 122,36 | 35 1,82 | 29,7 | 98,2 | 3,93 |
| 27 | Прайс-лист | Указатель (1 шт) | 4 | 33,85 153/1,18/3,83 |  | 33,85 153/1,18/3,83 | 135,4 |  |  | 135,4 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 15739,6 | 3301,83 | 2768,82 1080,81 | 9668,95 |  | 110,77 |
| Накладные расходы | 4282,9 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2817,55 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Новый Раздел | 22840,05 |  |  |  |  | 110,77 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 144163,02 | 21935,71 | 4189,73 1152,92 | 118037,58 |  | 798,88 |
| Накладные расходы | 21747,24 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 13745,99 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 159230,7 |  |  |  |  | 688,11 |
| Итого Монтажные работы | 20425,55 |  |  |  |  | 110,77 |
| Итого в ценах 2001г. | 179656,25 |  |  |  |  | 798,88 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 118037,58 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 4189,73 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 23088,63 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 21747,24 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 13745,99 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |

III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

Выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (наружные работы).

г. Югорск                                                                 	                                     « ____»_________2013 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить дополнительные работы по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ Детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (наружные работы), в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием документации об аукционе и первой частью победителя аукциона.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.	.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Мира, 18/4.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.4.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3.  Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы  в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5.  Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.7. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе капитального ремонта и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.

3. Сроки выполнения работ.

3.1.  Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:  до  01.09.2014.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. В случае если Муниципальный заказчик не имеет возможности продолжения финансирования строительства объекта Подрядчик обязан приостановить производство работ, о чем представители сторон составляют соответствующий акт. Работы  в течение срока выполнения работ, предусмотренного настоящим контрактом приостанавливаются после подписания акта о приостановлении производства работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика:

подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком);

- график производства работ (приложение).

4.2. В течение одного месяца, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.4. Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ  материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.

4.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП,  документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.7. Представлять Муниципальному заказчику акт выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3, копию журнала производства работ, накопительную ведомость по исполнению работ не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.8. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество и срок завершения работ.

4.10. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

4.12. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, условиями настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ. В установленные сроки завершить работы и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

4.13. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.15. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.16. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.17. Исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта.

4.18. Безвозмездно произвести исправление Работ ненадлежащего качества в пятидневный срок с даты получения письменного требования Муниципального заказчика.

4.19. Исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

Права Подрядчика:

4.20. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.21. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.3. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.4. Принимает качественно  выполненные работы Подрядчиком  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

5.5. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.7. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.8. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

5.9.Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.10. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условиям настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.11.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.12.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.3. настоящего контракта.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

5.13. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

5.14. Выдать предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и внести соответствующую запись в журнал производства работ в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе. Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте  и (или) проектно-сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации Объекта.

6.2. Некачественно выполненные работы не принимаются, а в случае принятия не оплачиваются и подлежат исправлению дефектов в течение 15 дней с даты заявления об этом Муниципальным заказчиком.

6.3. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением и отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.4. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.5.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.6. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.7. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 24 календарных месяца после окончания работ по капитальному ремонту.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению

В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

# 9. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания при условии предоставления  Подрядчиком Муниципальному заказчику документа, подтверждающего выполнение требования  обеспечения исполнения обязательств по контракту.

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего договора представитель Заказчика должен оценить стоимость Работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2.  Заключение сделки на перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-первая часть заявки победителя аукциона в электронной форме.

- образец графика производства работ (приложение).

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

__________________________________________________________________________/                                  /

должность                                                             ФИО

12.2. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании ______________________________________/_______            ____/

должность                                                             ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение

к муниципальному контракту

Образец графика производства работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость работ в ценах 2001 г. (руб.) | Распределение объемов работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |
|  |  |  | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |
|  |  |  | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Холодный склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

должность                                             ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

| Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |
| --- |
| Ссылка на нормативные акты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-35 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-33 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-25 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение №1 к приказу от 02.04.2013 г . №25 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ» ХОЛОДНЫЙ СКЛАД Основание: Дефектный акт Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18%___________________ 811,938 тыс.руб. Средства на оплату труда ______________________________________ 23,089 тыс.руб. Сметная трудоемкость _____________________________________798,88 чел.час. Составлен в ценах 2001г. № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин мате- риалы Всего оплаты труда эксплуата- ции машин мате- риалы оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Общестроительные работы 1 ТЕРр58-17-3 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) НР (514,88 руб.): 87% от ФОТ (591,82 руб.) СП (384,68 руб.): 65% от ФОТ (591,82 руб.) 0,99 600,01 597,8 2,21 594,01 591,82 2,19 24,39 24,15 2 ТЕРр58-18-5 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) НР (2977,26 руб.): 87% от ФОТ (3422,14 руб.) СП (2224,39 руб.): 65% от ФОТ (3422,14 руб.) 0,99 10585,64 3456,71 165,83 6963,1 10479,78 3422,14 164,17 6893,47 138,49 137,11 3 ТЕР10-01-091-01 Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (386,83 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (346,62 руб.) СП (185,62 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (346,62 руб.) 1,98 99*2/100 495,2 173,32 77,55 1,74 244,33 980,5 343,17 153,55 3,45 483,78 5,865 11,61 4 ТЕРр58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) НР (6161,21 руб.): 87% от ФОТ (7081,85 руб.) СП (4603,2 руб.): 65% от ФОТ (7081,85 руб.) 1,65 8673,09 4292,03 96,55 4284,51 14310,6 7081,85 159,31 7069,44 160,21 264,35 5 ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1394,65 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (1229,85 руб.) СП (679,49 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1229,85 руб.) 0,99 12408,85 1202,12 284,98 40,15 10921,75 12284,76 1190,1 282,13 39,75 10812,53 44,3095 43,87 6 ТЕР10-04-013-02 Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (497,21 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (445,53 руб.) СП (238,58 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (445,53 руб.) 0,0756 7,56/100 7061,46 5817,93 859,95 75,23 383,58 533,85 439,84 65,01 5,69 29 186,7715 14,12 7 ТСЦ-203-8092 Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) (компл.) 4 5932,5 5932,5 23730 23730 8 ТЕР15-07-001-01 Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (15,89 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (16,05 руб.) СП (7,5 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (16,05 руб.) 0,204 20,4/100 1625,32 78,68 1546,64 331,57 16,05 315,52 2,76 0,56 9 ТЕР15-01-062-02 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5516,41 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (5572,13 руб.) СП (2604,97 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (5572,13 руб.) 1,575 157,5/100 41383,08 3523,12 377,49 14,74 37482,47 65178,35 5548,91 594,55 23,22 59034,89 122,1185 192,34 Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 128423,42 18633,88 1420,91 72,11 108368,63 688,11 Накладные расходы 17464,34 Сметная прибыль 10928,44 Итого по разделу 1 Общестроительные работы 156816,2 688,11 Раздел 2. Пожарная сигнализация 10 ТЕРм08-02-396-05 Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) НР (781,62 руб.): 100% от ФОТ (781,62 руб.) СП (508,05 руб.): 65% от ФОТ (781,62 руб.) 0,5 3620,63 1111,08 1420,54 452,16 1089,01 1810,32 555,54 710,27 226,08 544,51 37,6 18,8 11 Прайс-лист Кабель - канал 20*12,5 мм (1 м) 50 8,63 39/1,18/3,83 8,63 39/1,18/3,83 431,5 431,5 12 ТЕРм08-02-398-01 Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (100 м) НР (38,94 руб.): 100% от ФОТ (38,94 руб.) СП (25,31 руб.): 65% от ФОТ (38,94 руб.) 0,5 202,13 49,64 60,05 28,24 92,44 101,07 24,82 30,03 14,12 46,22 1,68 0,84 13 ТЕРм08-02-401-01 Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (598,58 руб.): 100% от ФОТ (598,58 руб.) СП (389,08 руб.): 65% от ФОТ (598,58 руб.) 0,25 7303,42 1524,78 1878,38 869,51 3900,26 1825,86 381,2 469,6 217,38 975,06 51,6 12,9 14 Прайс-лист Кабель ВВГ-нг 2*1,5 (1 м) 75 2,72 12,31/1,18/3,83 2,72 12,31/1,18/3,83 204 204 15 ТЕРм08-02-409-04 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм (100 м) НР (1830,27 руб.): 100% от ФОТ (1830,27 руб.) СП (1189,68 руб.): 65% от ФОТ (1830,27 руб.) 1,5 4572,86 806,72 1001,38 413,46 2764,76 6859,29 1210,08 1502,07 620,19 4147,14 27,3 40,95 16 Прайс-лист Труба ПВХ 16мм (1 шт) 150 1,23 5,57/1,18/3,83 1,23 5,57/1,18/3,83 184,5 184,5 17 ТЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (299,98 руб.): 100% от ФОТ (299,98 руб.) СП (194,99 руб.): 65% от ФОТ (299,98 руб.) 1,5 1183,81 199,17 9,2 0,81 975,44 1775,72 298,76 13,8 1,22 1463,16 6,74 10,11 18 Прайс-лист Кабель КПСВВнг-LS 2*0,5 (1 м) 150 2,85 12,9/1,18/3,83 2,85 12,9/1,18/3,83 427,5 427,5 19 ТЕРм08-02-155-02 Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (100 м уложенного кабеля) НР (85,7 руб.): 100% от ФОТ (85,7 руб.) СП (55,71 руб.): 65% от ФОТ (85,7 руб.) 2,25 40,26 38,09 2,17 90,59 85,7 4,89 1,26 2,84 20 ТЕРм10-08-002-02 Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) НР (341,31 руб.): 84% от ФОТ (406,32 руб.) СП (243,79 руб.): 60% от ФОТ (406,32 руб.) 8 55,52 50,79 0,8 3,93 444,16 406,32 6,4 31,44 1,68 13,44 21 Прайс-лист Извещатель пожарный ИП-212-141 (1 шт) 8 34,08 154/1,18/3,83 34,08 154/1,18/3,83 272,64 272,64 22 ТЕРм10-08-002-01 Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) НР (85,31 руб.): 84% от ФОТ (101,56 руб.) СП (60,94 руб.): 60% от ФОТ (101,56 руб.) 4 27,55 25,39 0,3 1,86 110,2 101,56 1,2 7,44 0,84 3,36 23 Прайс-лист Извещатель пожарный ИПР 513-10 (1 шт) 4 31,64 143/1,18/3,83 31,64 143/1,18/3,83 126,56 126,56 24 ТЕРм10-08-003-02 Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (1 шт.) НР (97,01 руб.): 84% от ФОТ (115,49 руб.) СП (69,29 руб.): 60% от ФОТ (115,49 руб.) 1 120,83 115,49 0,45 4,89 120,83 115,49 0,45 4,89 3,6 3,6 25 ТСЦ-509-1427 Оповещатель комбинированный полнофункциональный марка EMA24FSSR(W), цвет красный (белый) (шт.) 1 632,4 632,4 632,4 632,4 26 ТЕРм08-03-593-10 Световые настенные указатели (100 шт.) НР (124,18 руб.): 100% от ФОТ (124,18 руб.) СП (80,72 руб.): 65% от ФОТ (124,18 руб.) 0,04 4676,44 3058,93 875,09 45,54 742,42 187,06 122,36 35 1,82 29,7 98,2 3,93 27 Прайс-лист Указатель тип Молния - 12 (1 шт) 4 33,85 153/1,18/3,83 33,85 153/1,18/3,83 135,4 135,4 Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 15739,6 3301,83 2768,82 1080,81 9668,95 110,77 Накладные расходы 4282,9 Сметная прибыль 2817,55 Итого по разделу 2 Новый Раздел 22840,05 110,77 ИТОГИ ПО СМЕТЕ: Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 144163,02 21935,71 4189,73 1152,92 118037,58 798,88 Накладные расходы 21747,24 Сметная прибыль 13745,99 Итоги по смете: Итого Строительные работы 159230,7 688,11 Итого Монтажные работы 20425,55 110,77 Итого в ценах 2001г. 179656,25 798,88 В том числе: Материалы 118037,58 Машины и механизмы 4189,73 ФОТ 23088,63 Накладные расходы 21747,24 Сметная прибыль 13745,99 Индекс перевода в текущие цены 179 656,25 * 3,83 688083,44 НДС 18% 123855,02 ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% 811938,46 руб. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ» НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Основание: Дефектный акт Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18%___________________ 900,505 тыс.руб. Средства на оплату труда ______________________________________ 17,666 тыс.руб. Сметная трудоемкость _____________________________________504,79 чел.час. Составлен в ценах 2001г. № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин мате- риалы Всего оплаты труда эксплуата- ции машин мате- риалы оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Наружное освещение 1 ТЕР33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (464,67 руб.): 113%*0.9 от ФОТ (456,9 руб.) СП (233,02 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (456,9 руб.) 10 193,34 26,55 166,79 19,14 1933,4 265,5 1667,9 191,40 0,9315 9,32 2 ТЕР01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2249,44 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (2975,45 руб.) СП (1138,11 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (2975,45 руб.) 0,8946 497*0,9*0,2/100 3326,01 3326,01 2975,45 2975,45 135,7 121,4 3 ТЕРм08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) НР (2004,45 руб.): 100% от ФОТ (2004,45 руб.) СП (1302,89 руб.): 65% от ФОТ (2004,45 руб.) 4,97 2499,63 200,42 2295,2 202,89 4,01 12423,16 996,09 11407,14 1008,36 19,93 6,63 32,95 4 ТЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) НР (4466,49 руб.): 100% от ФОТ (4466,49 руб.) СП (2903,22 руб.): 65% от ФОТ (4466,49 руб.) 4,97 2800,83 659,01 1993,97 239,68 147,85 13920,13 3275,28 9910,03 1191,21 734,82 21,8 108,35 5 Прайс-лист Кабель ВБбШнг 4*10 (1 м) Формулы цены единицы: ПЗ=186,60/1,18/3,83 МАТ=186,60/1,18/3,83 497 41,29 41,29 20521,13 20521,13 6 ТСЦ-507-2610 Лента сигнальная (м) 497 1,88 1,88 934,36 934,36 7 ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1621,69 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (2145,09 руб.) СП (820,5 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (2145,09 руб.) 0,8946 497*0,9*0,2/100 2397,82 2397,82 2145,09 2145,09 101,775 91,05 8 ТЕР01-02-031-01 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 (100 ям) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (95,45 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (126,26 руб.) СП (48,29 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (126,26 руб.) 0,1 10/100 6180,47 470,72 5709,75 791,91 618,05 47,07 570,98 79,19 19,205 1,92 9 ТЕР08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (50,71 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (44,02 руб.) СП (29,93 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (44,02 руб.) 0,48 0,3*0,4*0,4*10 501,09 70,82 124,89 20,89 305,38 240,52 33,99 59,95 10,03 146,58 2,76 1,32 10 ТЕР06-01-005-01 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (434,46 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (438,85 руб.) СП (242,46 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (438,85 руб.) 0,0288 0,288*10/100 116324,43 13483,53 8946,11 1754,08 93894,79 3350,14 388,33 257,65 50,52 2704,16 507,472 14,62 11 Прайс-лист Закладная деталь фундамента опоры 108*1,5 (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1800/1,18/3,83*1,06 МАТ=1800/1,18/3,83*1,06 10 422,18 422,18 4221,8 4221,8 12 ТЕР33-01-016-01 Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор) 3 561,02 = 19 571,24 - 1,03 x 15 543,90 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1169,6 руб.): 113%*0.9 от ФОТ (1150,05 руб.) СП (586,53 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (1150,05 руб.) 0,82 10*82/1000 4361,94 1027,41 3334,53 375,08 3576,79 842,48 2734,31 307,57 33,488 27,46 13 Прайс-лист Опора ОГК-7 г.ц. (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=9000/1,18/3,83*1,06 МАТ=9000/1,18/3,83*1,06 10 2110,9 2110,9 21109 21109 14 Прайс-лист Кронштейн для одного светильника К1К-1,5-1,0-0,06-0,048 г.ц. (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1450/1,18/3,83*1,06 МАТ=1450/1,18/3,83*1,06 4 340,09 340,09 1360,36 1360,36 15 Прайс-лист Кронштейн для одного светильника К2К-1,5-1,5-0,075-0,06-0 г.ц. (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=3223/1,18/3,83*1,06 МАТ=3223/1,18/3,83*1,06 6 755,94 755,94 4535,64 4535,64 16 ТЕРм08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (990,18 руб.): 100% от ФОТ (990,18 руб.) СП (643,62 руб.): 65% от ФОТ (990,18 руб.) 2 1408,73 374,85 926,38 120,24 107,5 2817,46 749,7 1852,76 240,48 215 12,4 24,8 17 Прайс-лист Кабель ВВГ-нг 3*1,5 (1 м) Формулы цены единицы: ПЗ=26,08/1,18/3,83 МАТ=26,08/1,18/3,83 200 5,77 5,77 1154 1154 18 ТЕР33-04-014-02 Применительно Установка светильников: с лампами светодиодными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2638,02 руб.): 113%*0.9 от ФОТ (2593,92 руб.) СП (1322,9 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (2593,92 руб.) 24 261,7 73,29 187,64 34,79 0,77 6280,8 1758,96 4503,36 834,96 18,48 2,6335 63,2 19 Прайс-лист Светильник светодиодный L-STREET 48XP-G/8424/90/Ш (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=12500/1,18/3,83 МАТ=12500/1,18/3,83 24 2765,85 2765,85 66380,4 66380,4 20 ТЕРм08-02-364-02 Применительно Кронштейн на стене (1 шт.) НР (274,72 руб.): 100% от ФОТ (274,72 руб.) СП (178,57 руб.): 65% от ФОТ (274,72 руб.) 8 54,55 32,71 18,4 1,63 3,44 436,4 261,68 147,2 13,04 27,52 1,05 8,4 21 Прайс-лист Кронштейн приставной на стену К1Н-1,5-1,5 г.ц. (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1284/1,18/3,83*1,06 МАТ=1284/1,18/3,83*1,06 8 301,16 301,16 2409,28 2409,28 Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 173343,36 13739,62 33111,28 3926,76 126492,46 504,79 Накладные расходы 16459,87 Сметная прибыль 9450,03 Итого по разделу 1 Наружное освещение 199253,26 504,79 ИТОГИ ПО СМЕТЕ: Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 173343,36 13739,62 33111,28 3926,76 126492,46 504,79 Накладные расходы 16459,87 Сметная прибыль 9450,03 Итоги по смете: Итого Строительные работы 156891,97 330,29 Итого Монтажные работы 42361,29 174,5 Итого в ценах 2001г. 199253,26 504,79 В том числе: Материалы 126492,46 Машины и механизмы 33111,28 ФОТ 17666,38 Накладные расходы 16459,87 Сметная прибыль 9450,03 Индекс перевода в текущие цены 199 253,26 * 3,83 763139,99 НДС 18% 137365,2 ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% 900505,19 руб. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ» НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Основание: Дефектный акт Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18%___________________ 2566,413 тыс.руб. Средства на оплату труда ______________________________________ 44,548 тыс.руб. Сметная трудоемкость _____________________________________1537,36 чел.час. Составлен в ценах 2001г № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин мате- риалы Всего оплаты труда эксплуата- ции машин мате- риалы оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Земляные работы 1 ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (17,61 руб.): 149% от ФОТ (11,82 руб.) СП (9,54 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (11,82 руб.) 0,412 0,8*0,515 2525,31 104,39 28,7 2420,92 1040,43 43,01 11,82 997,42 2 ТЕР27-06-020-08 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 5 691,10 = 60 719,24 - 93,7 x 587,28 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1779,27 руб.): 149% от ФОТ (1194,14 руб.) СП (964,27 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1194,14 руб.) 0,515 6867,16 1331,48 5011,95 987,24 523,73 3536,59 685,71 2581,15 508,43 269,73 44,045 22,68 3 Калькуляция Асфальтобетонные смеси (1 т) 48,26 1596,42 7214,88/1,18/3,83 1596,42 7214,88/1,18/3,83 77043,23 77043,23 4 ТЕР27-06-021-08 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) 6,45 = 6 877,63 - 11,7 x 587,28 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; до 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (4,8 руб.): 149% от ФОТ (3,22 руб.) СП (2,6 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3,22 руб.) 0,515 13,72 6,26 7,46 7,07 3,22 3,85 0,207 0,11 5 Калькуляция Асфальтобетонные смеси (1 т) 12,05 1596,42 7214,88/1,18/3,83 1596,42 7214,88/1,18/3,83 19236,86 19236,86 6 ТЕР27-01-004-01 Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной: из песчаных, супесчаных грунтов (1000 м2 основания или покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; до 8 см ПЗ=0,533 (ОЗП=0,533; ЭМ=0,533 к расх.; ЗПМ=0,533; МАТ=0,533 к расх.; ТЗ=0,533; ТЗМ=0,533) НР (203,12 руб.): 149% от ФОТ (136,32 руб.) СП (110,08 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (136,32 руб.) 0,2517 251,7/1000 4682,85 386,8 941,82 154,79 3354,23 1178,67 97,36 237,06 38,96 844,25 14,2572 3,59 7 ТСЦ-407-0028 Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) 22,1496 251,7*0,08*1,1 460,18 460,18 10192,8 10192,8 8 ТЕР27-07-005-01 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (13627,57 руб.): 149% от ФОТ (9146,02 руб.) СП (7385,41 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (9146,02 руб.) 25,17 251,7/10 395,02 360,93 29,68 2,44 4,41 9942,65 9084,61 747,05 61,41 110,99 12,075 303,93 9 ТСЦ-403-8820 Плитка фигурная тротуарная,: цветная толщина 60 мм (м2) 256,734 251,7*1,02 229,37 229,37 58887,08 58887,08 10 ТЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (17224,73 руб.): 149% от ФОТ (11560,22 руб.) СП (9334,88 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (11560,22 руб.) 4,9 490/100 7588,07 2324,67 221,38 34,56 5042,02 37181,54 11390,88 1084,76 169,34 24705,9 87,492 428,71 11 ТСЦ-403-8023 Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) 490 31,08 31,08 15229,2 15229,2 12 ТЕР47-01-046-03 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (8377,06 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (7692,43 руб.) СП (5884,71 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (7692,43 руб.) 7,6125 761,25 / 100 4270,39 1006,94 18,65 3,56 3244,8 32508,34 7665,33 141,97 27,10 24701,04 40,342 307,1 13 ТЕР47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2504,99 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (2300,27 руб.) СП (1759,71 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (2300,27 руб.) 7,6125 761,25 / 100 1349,69 183,02 814,16 119,15 352,51 10274,52 1393,24 6197,79 907,03 2683,49 6,8885 52,44 Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 276258,98 30320,35 11032,79 1724,09 234905,84 1118,56 Накладные расходы 43739,14 Сметная прибыль 25451,2 Итого по разделу 1 Земляные работы 345449,32 1118,56 Раздел 2. Замена забора 14 ТЕР07-05-016-04 Демонтаж металлических ограждений (100 м ограждения) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (6936,71 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (4728,5 руб.) СП (4019,23 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (4728,5 руб.) 4,959 1240,95 944,27 296,68 9,25 6153,87 4682,63 1471,24 45,87 31,955 158,46 15 ТЕР07-05-016-04 Устройство металлических ограждений (100 м ограждения) 2 049,75 = 19 771,95 - 2,09 x 8 479,52 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (11405,73 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (7774,87 руб.) СП (6608,64 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (7774,87 руб.) 4,959 2358,05 1551,3 529,79 16,53 276,96 11693,57 7692,9 2627,23 81,97 1373,44 52,4975 260,34 16 Прайс-лист Ограждение 2000*600 (1 шт) 248 708,06 3200/1,18/3,83 708,06 3200/1,18/3,83 175598,88 175598,88 Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 193446,32 12375,53 4098,47 127,84 176972,32 418,8 Накладные расходы 18342,44 Сметная прибыль 10627,86 Итого по разделу 2 Замена забора 222416,62 418,8 ИТОГИ ПО СМЕТЕ: Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 469705,3 42695,88 15131,26 1851,93 411878,16 1537,36 Накладные расходы 62081,58 Сметная прибыль 36079,06 Итоги по смете: Автомобильные дороги 103550,82 759,02 Материалы 356188,05 Озеленение. Защитные лесонасаждения 61309,33 359,54 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 46817,74 418,8 Итого в ценах 2001г. 567865,94 1537,36 В том числе: Материалы 411878,16 Машины и механизмы 15131,26 ФОТ 44547,81 Накладные расходы 62081,58 Сметная прибыль 36079,06 Индекс перевода в текущие цены 567 865,94 * 3,83 2174926,55 НДС 18% 391486,78 ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% 2566413,33 руб. |