## вентиляция
IV. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на оказание услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции на 2015год.
Способ размещения заказа: Аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
№ п.п (вида товара) | Наименование услуги | Характеристика услуги | Ед. услуги | Кол-во объект. | Единичные цены (тарифы) |  |  | Средняя цена, руб. | Начальная цена, руб.
[5 empty] | 1* | 2* | 3*
1 | Техническое обслуживание системы вентиляции. | Работы по предупреждению и устранению аварийных ситуаций и техническому обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования воздуха, путем предоставления для работ слесаря КИПиА с допуском к работе на высоте. Время выполнение работ: ул. Мира, д. 6 – в рабочее время заказчика (не менее 22,5 часов в месяц), выходные дни: воскресенье - 270,5 чел/час в год; ул. Геологов, д. 21 - в рабочее время заказчика (не менее 20 часов в месяц), выходные дни: суббота, воскресенье - 240 чел/час в год. Система вентиляции состоит: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» ул. Мира, д 6 - 270,5 чел/час - приточная установка (вентилятор) Aribox–ZR4, 5 C 14 шт. - вентилятор крышный КРОВ 6 – 140 шт. - вентилятор канальный SDB 315M - 4 шт. - вентилятор канальный SDB 355 – 40 шт. - кондиционеры автономные производительностью до 3000 М3/час – 1 шт. - завеса тепловая КЭВ – 12п602Е – 2 шт. - электронагреватель VNEK 160-24 – 1 шт. - воздушный клапан – 28 шт. - вентрешетки и другие воздухораспределительные устройства – 163 шт. - клапан ветиляционный противопожарный – 3 шт. - клапан КВП-28 шт. - вытяжная установка Aribox–ZR, 65 C 6 шт. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» дошкольные группы ул. Геологов, д 21 - 240 чел/час - осевые вентиляторы до №5 – 1 шт. - вентиляторы радиальные до № 6,3 – 4 шт. - завеса тепловая – 3 шт. - кондиционеры автономные производительностью до 3000 м3/час – 1 шт. - нагреватель водяной – 2шт. - нагреватель электронный – 1 шт. - вентрешетки и другие воздухораспределительные устройства – 20 шт. Виды работ: обслуживание и ремонт приточно-вытяжной вентиляции при необходимости замена ветиляционного оборудования по согласованию с заказчиком. - проверка состояния при необходимости замена фильтрующих элементов (без стоимости фильтров). - осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решеток при необходимости очистка. - очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора. - проверка состояния (при необходимости смазка) подшипников двигателей вентиляторов путем тепловизионного контроля, индикаторами напряжения измерительными клещами. - проверка надежности электрических соединений. -проверка работы системы автоматики и регулирования. - замеры температуры воздуха по кабинетам. - отчистка жалюзийных решеток от загрязнений. - проверка виброизолирующих опор. - проверка состояния теплообменника на предмет герметичности, загрязнения. - отчистка теплообменника от загрязнений. - отчистка внутренней полости приточной вентиляционной установки от загрязнений. -отчистка вентиляции от грязепылевых отложений. - очистка вентиляции от жировых отложений. - дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования. - соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность. - ведение журналов ППО и ППР - проверка технического состояния огнезадерживающих клапанов с предоставлением акта один раз в квартал - акт проведения планового технического обслуживания один раз в год. - акт выполненных работ один раз в месяц. | усл. ед. | 2 | 102500 | 102500 | 67004 | 90668
ИТОГО: Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора | [8 empty] | 181336
1* исхд. № 99 от 23.09.2014г.; вход. № 140 от 24.09.2014г.
2* исхд. б/н от 25.09.2014г.; вход. № 148 от 25.09.2014г.
3* исхд. № 03/688 от 26.09.2014г.; вход. № 151 от 26.09.2014г.
Директор МБОУ "СОШ №3" _____________________ В.В. Погребняк
Зам. директора по хозяйственной работе ___________________ Л.П. Хриспенс
Зав. хозяйством групп детей дошкольного возраста _____________ И.Е. Муравьева
Дата составления 09.10.2014г.