| УТВЕРЖДАЮ: И.о. главного врача МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.В.Быков « 23» мая 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова «23 » мая 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________________________________

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку медицинского оборудования

Югорск, 2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Кажуро Ольга Владимировна - начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования. |
|  | Предмет договора | Поставка медицинского оборудования. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: поставка товара должна осуществляться со дня заключения договора в течение 30 дней. Условия поставки: 1)Поставщик осуществляет доставку товара до склада Заказчика. 2) При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ и ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Первичная и вторичная (при наличии) упаковка товара должна соответствовать действующей нормативно-технической документации на данный вид товара. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТа. 3) При поставке Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность товара, копию регистрационного удостоверения, копию сертификата качества. Гарантийный срок Поставщика 12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара. Гарантийный срок Производителя товара 12 месяцев от даты выпуска. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 518 282 (пятьсот восемнадцать тысяч двести восемьдесят два рубля) 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену договора включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС, погрузку, доставку, разгрузку и иные затраты Поставщика. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа, путем мониторирования цен. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками. Приложение обоснование расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом часть IV. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: средства приносящая доход деятельности на 2012 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «18 » июня 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 21» июня 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 25» июня 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Участник размещения заказа по каждой позиции товара части II «Техническое задание», должен указать страну происхождения товара, если в пункте 31настоящего раздела предусмотрено предоставление преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 25 914 (двадцать пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 10 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | ____ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | ____ |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | _____ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2012 года №120 | Преференции предоставляются |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет гражданско-правового договора: Поставка медицинского оборудования

Основание: производственная необходимость.

- Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Характеристика |  |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамометр медицинский ДЭР 150-0,5 или эквивалент ОКДП 3311222 | Для измерения мышечной силы кисти руки человека. Основные возможности: автоматическая установка нуля автономное питание два режима работы: обычный и экономичный – автоматическое отключение питания при неиспользовании Технические характеристики: Наибольший предел измерения (НПИ), даН – 150 Наименьший предел измерения (НмПИ), даН – 2 Цена поверочного деления (е) и дискретность отсчета (dd), даН – 0,5 Габаритные размеры динамометра, мм, не более – 110х70х25 Масса, кг – 0,2±0,1 Рабочий диапазон температур – -10° до +40°C |  |  | штук | 1 |
| 2 | Негатоскоп НМ-2 или эквивалент ОКДП 3311230 | Для просмотра рентгеновских снимков и негативов в проходящем свете. Пластиковый корпус с установленными в нем энергосберегающими лампами с выключателем и экраном из оргстекла. Экран с двумя зонами. Размер негатоскопа 560х125х800, размер просмотрового поля 430х760. напряжение - 220 В, 50 Гц тип ламп - люминесцентная 15W максимальная яркость свечения просмотрового экрана кд/м2 – не менее 2900 неравномерность яркости, % - не менее 30 время установления рабочего режима, с - 5 средняя наработка на отказ То, Ч – не менее 8000 средний срок службы до списания, Т сл, лет - не менее 15 |  |  | штук | 2 |
| 3 | Отоскоп ОКДП 3311230 | Карманный отоскоп c рукояткой для 2-х батареек и комплектом воронок. Технические характеристики - освещение с ксенон-галогеновой технологией - яркий свет без теней и рефлексов; - шарнирное обзорное окно с 3х кратным увеличением - 2 части: рукоятка и головка - ударостойкий хромированный поликарбоновый корпус для прочности - наличие сменной лупы с 2,5-кратным увеличением; -наличие безопасного и удобного коннектора для пневмоотоскопии; -- наличие ушной воронки диаметром 4 мм и комплекта многоразовых воронок. |  |  | штук | 1 |
| 4 | Аудиометр (аудиотестер) ультразвуковой Эхотест -02 или эквивалент ОКДП 3311230 | Для определения слуховой чувствительности пациента к ультразвуку. Ранняя и дифференциальная диагностика слуховых расстройств. Технические характеристики • рабочая частота (100±5) кГц • нестабильность рабочей частоты ±1% • диапазон регулирования выходной мощности (0-30) дБ • дискретность регулирования выходной мощности 1 дБ • напряжение питание 220 В, 50 Гц • потребляемая мощность 25 ВА • габаритные размеры (220х160х90) мм • масса не более 1,3 кг |  |  | штук | 1 |
| 5 | Кресло Барани ОКДП 3311659 | Для проверки вестибулярного аппарата, путем вращения пациента вокруг своей оси. Изготавливается из сортовой стали и окрашивается порошковой краской. Для безопасности пациента имеет цепочку-застежку. Сидение безшовно обито медицинским кожзаменителем. Ручка вращатель установлена на втулках, ось вращения на двух шарикоподшипниках. Высота – не менее 1580 мм; Ширина - не менее 600 мм; Глубина – не менее 600 мм; Высота сиденья от пола – не менее 530 мм; Масса не более 13кг. |  |  | штук | 1 |
| 6 | Набор пробных линз ОКДП3311234 | # Набор линз |  |  | набор | 1 |
|  |  | Металлический ободок с аккуратными ручками |  | Наличие |  |  |
|  |  | Материал оптики |  | Стекло |  |  |
|  |  | Маркировка значение оптической силы |  | Наличие |  |  |
|  |  | Не менее 266 сферических, призматических, астигматических и дополнительных линз |  | Наличие |  |  |
|  |  | фильтры и диафрагмы |  | Наличие |  |  |
|  |  | прочный кейс с обивкой из кожезаменителя |  | Наличие |  |  |
|  |  | 40 пар линз сферических с отрицательной рефракцией от 0,12 до 20 дптр |  | Наличие |  |  |
|  |  | 40 пар линз сферических с положительной рефракцией от 0,12 до 20 дптр |  | Наличие |  |  |
|  |  | 20 пар линз астигматических с отрицательной рефракцией от 0,25 до 6 дптр |  | Наличие |  |  |
|  |  | 20 пар линз астигматических с положительной рефракцией от 0,25 до 6 дптр |  | Наличие |  |  |
|  |  | 9 призматических линз |  | 0,5 – 2 шт 1 – 2шт 2 – 2 шт 3, 4, 5, 6, 8,10 – по 1 шт |  |  |
|  |  | 12 вспомогательных линз |  | Красный фильтр, Зеленый фильтр, Maddox , Матовое стекло, Окклюдер, Точечное отверстие, Тонкая щель, piane lens, crossed line (2шт.), полуматированная линза (2 шт) |  |  |
| 7 | Оправа пробная универсальная TF-3 или эквивалент ОКДП3311234 | Технические характеристики: Расстояние от осей правого и левого линзодержателей до вертикальной оси оправы (переносья) изменяется от 24 до 40 мм. Цена деления шкалы -1 мм. Градусные циферблатные шкалы (шкала по ТАБО) отградуированы от 0 до 180. Цена деления 5°. Количество обойм с пробными очковыми линзами и необходимыми элементами, устанавливаемых в линзодержатель пробной оправы - до 5. Длина заушника изменяется от 100 до 135 мм. Габаритные размеры – не более 145х88х47 мм. Масса - не более 60 г. |  |  | штук | 1 |
| 8 | Офтальмоскоп ручной mini 3000 или эквивалент ОКДП3311234 | Портативный прямой офтальмоскоп эффективен при проведении офтальмоскопии в различных условиях. Функциональные возможности: · Клипса с включателем / выключателем (On/Off). Надежен, выключается автоматически при помещении инструмента в карман. · Улучшенная XHL ксенон-галогеновая технология. Яркий белый свет и качественное изображение. · 5 разных апертур. Полнофункциональный инструмент. · Диапазон линз от -20 до +20 диоптрий: положительные и отрицательные корригирующих линз -1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр. · 2части: рукоятка и головка. · Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть / качественный пластик. Ударопрочная, крепкая и нескользкая. · Заменяемые батарейки. Тип АА. Колесо апертур : Большой круг для нормального исследования глазного дна. Малый круг для уменьшения рефлексов при малом зрачке. Фиксационная звезда для определения центрированной или нецентрированной фиксации. Полукруг для уменьшения рефлексов при малом зрачке. «Бескрасный» фильтр для повышения контрастности при исследовании cосудов. Офтальмоскоп поставляется в мягком футляре. |  |  | штук | 1 |
| 9 | Лампа щелевая с приборным столом XCEL 250 или эквивалент ОКДП3311234 | Технические характеристики: |  |  | штук | 1 |
|  |  | Окуляры | Не менее 12,5х |  |  |  |
|  |  | Тип оптики в окулярах | Широкоугольная апохроматическая |  |  |  |
|  |  | Материал линз в окулярах | стекло |  |  |  |
|  |  | Просветляющее покрытие на линзах окуляров | Наличие |  |  |  |
|  |  | Диаметр линз в окулярах должен обеспечивать хорошее поле зрения. | Не менее 21мм |  |  |  |
|  |  | Внешний диаметр окуляров | Не менее 40 мм |  |  |  |
|  |  | Механизм на окулярах, позволяющий работать как в очках, так и без очков, должен быть выполнен сдвижным, из твердого черного медицинского пластика | Наличие |  |  |  |
|  |  | Минимальное межзрачковое расстояние | Не более 48.5, |  |  |  |
|  |  | Максимальное межзрачковое расстояние | Не менее 80 мм |  |  |  |
|  |  | Регулировка межзрачкового расстояния | Плавная, с механической связью правого и левого окуляров |  |  |  |
|  |  | Возможность отсоединения окуляров от увеличительного блока(технология легкого доступа одним винтом) | Наличие |  |  |  |
|  |  | Крепление защитного экрана выполнено на кронштейн микроскопа, под окулярами, для защиты пациентов от дыхания врача | Наличие |  |  |  |
|  |  | Микроскоп Галлилея | Наличие |  |  |  |
|  |  | Поворот микроскопа вокруг оси с фиксатором положения под обе руки | Наличие |  |  |  |
|  |  | Изменение увеличения путем вращения барабана | Наличие |  |  |  |
|  |  | Увеличение барабана, крат | В диапазоне не более 10 и не менее 25, не менее 3-х ступеней |  |  |  |
|  |  | Материал линзы в барабане | Стекло |  |  |  |
|  |  | Просветляющее покрытие на линзах барабана | Наличие |  |  |  |
|  |  | Диаметр выходной линзы микроскопа | Не менее 42 мм |  |  |  |
|  |  | Материал линзы микроскопа | Стекло |  |  |  |
|  |  | Просветляющее покрытие на линзах микроскопа | Наличие |  |  |  |
|  |  | Оптическое разрешение при увеличении 10 крат | Не менее 76 линий на миллиметр |  |  |  |
|  |  | Регулировка диоптрий, диапазон не уже | От -5 до +5D |  |  |  |
|  |  | Тип осветителя | Нижний |  |  |  |
|  |  | Подача напряжения на осветитель через безопасный двухштырьковый разъем, с поворачивающейся втулкой для надежной фиксации | Наличие |  |  |  |
|  |  | Корпус осветителя выполнен из материала с высокой теплопроводностью | Металл |  |  |  |
|  |  | Осветитель пыле и влагозащищен благодаря отсутствию сквозных незакрывающихся отверстий в корпусе | Наличие |  |  |  |
|  |  | Поворот осветителя плавный | Наличие |  |  |  |
|  |  | Поворотный осветитель имеет стопор как под правую, так и под левую руку | Наличие |  |  |  |
|  |  | Шкала поворота осветителя должна быть выполнена единой от 0 до 90 и от 90 до 0 градусов | Наличие |  |  |  |
|  |  | Шаг градуировки шкалы поворота осветителя | Не более 5 градусов |  |  |  |
|  |  | Максимальный поворот щели | Не менее 180 градусов |  |  |  |
|  |  | Минимальная ширина щели | Не более 0 мм |  |  |  |
|  |  | Максимальная ширина щели | Не менее 13.5мм |  |  |  |
|  |  | Минимальная длина щели | Не более 0 мм |  |  |  |
|  |  | Максимальная длина щели | Не менее 13.5мм |  |  |  |
|  |  | Оптическая система подавления дифракционных аномалий | Наличие |  |  |  |
|  |  | Апертура щели | В диапазоне не более 0 и не менее 13 мм |  |  |  |
|  |  | Шаг градуировки шкалы поворота щели | Не более 5 градусов |  |  |  |
|  |  | Длина шкалы поворота щели | Не менее 180 градусов |  |  |  |
|  |  | Пружинный фиксатор для центрального положения блока поворота щели | Наличие |  |  |  |
|  |  | Колесо регулировки ширины щели на управляющем блоке | Наличие |  |  |  |
|  |  | Соосное расположение рукояток по обеим сторонам блока управления щелью | Наличие |  |  |  |
|  |  | Колесо выбора светофильтра на поворотном блоке | Наличие |  |  |  |
|  |  | Колесо выбора апертуры щели на поворотном блоке | Наличие |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | Галогенная лампа не менее 6В, 20Вт |  |  |  |
|  |  | Параметры лампы не уникальны для обеспечения доступности ее в продаже | Наличие |  |  |  |
|  |  | Подходящая лампа производится известным производителем | Наличие |  |  |  |
|  |  | Ширина выходной линзы осветителя | Не менее 9 мм |  |  |  |
|  |  | Высота выходной линзы осветителя | Не менее 22 мм |  |  |  |
|  |  | Встроенные защитные и диагностические фильтры | - Синий кобальтовый - Зеленый - Теплопоглощающий |  |  |  |
|  |  | Плавная регулировка яркости | Наличие |  |  |  |
|  |  | Ход ручки регулировки яркости, для обеспечения плавности регулировки, | Не менее 300 градусов |  |  |  |
|  |  | Отдельная крышка отсека лампы для быстрой смены лампы | Наличие |  |  |  |
|  |  | Крепление крышки отсека для лампы одним винтом | Наличие |  |  |  |
|  |  | Высота крышки отсека для лампы | Не более 41 мм |  |  |  |
|  |  | Ширина крышки отсека для лампы | Не более 55 мм |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия юстировочной палочки | Не более 8мм |  |  |  |
|  |  | Вал основания выполнен на подшипнике качения, шариковом, с цилиндрической обоймой и с пластиковыми шестернями для обеспечения бесшумного и плавного перемещения | Наличие |  |  |  |
|  |  | Опорная пластина джойстика выполнена из пластика, для обеспечения износостойкости поверхности столешницы | Наличие |  |  |  |
|  |  | Материал джойстика | Металл |  |  |  |
|  |  | Материал уплотнителя джойстика | Медицинская резина, с рельефным покрытием |  |  |  |
|  |  | Материал блока подбородника | Металл |  |  |  |
|  |  | Материал втулки для регулировки высоты упора подбородка | Бронза |  |  |  |
|  |  | Материал лобного упора | Пластик |  |  |  |
|  |  | Упор для подбородка выполнен из пластмассы эргономичной формы, допускающей работу с пациентами, использующими зубные протезы | Наличие |  |  |  |
|  |  | Регулируемые по высоте ручки для пациента | Не менее 2 шт. |  |  |  |
|  |  | Материал ручек для пациента | Пластик |  |  |  |
|  |  | Металлические втулки для крепления ручек к направляющим | Не менее 2 шт. |  |  |  |
|  |  | Фиксационная метка на металлическом кронштейне с возможностью изгиба | Наличие |  |  |  |
|  |  | Тип фиксационной метки | Микролампа накаливания |  |  |  |
|  |  | Цвет фиксационной метки | Белый |  |  |  |
|  |  | Длина блока питания | Не более 120 мм |  |  |  |
|  |  | Ширина блока питания | Не более 200 мм |  |  |  |
|  |  | Высота блока питания | Не более 90 мм |  |  |  |
|  |  | Безопасный разъем для подключения лампы | Штырькового типа, без фиксатора |  |  |  |
|  |  | Минимальное входное напряжение блока питания, | Не более 90В |  |  |  |
|  |  | Максимальное входное напряжение блока питания | Не менее 250В |  |  |  |
|  |  | Минимальная входная частота блока питания | Не более 50Гц |  |  |  |
|  |  | Максимальная входная частота блока питания | Не менее 60Гц |  |  |  |
|  |  | Шнур питания двух стандартов, европейский и американский, в комплекте | Наличие |  |  |  |
|  |  | Длина шнура питания европейского стандарта | Не менее 2.5 метров |  |  |  |
|  |  | Регулировка яркости плавная, на корпусе блока питания, рядом с выключателем питания | Наличие |  |  |  |
|  |  | Материал ручек регулировки | Пластик с ребристой поверхностью |  |  |  |
|  |  | На каждой ручке выполнено не менее 12 ребер для того, чтобы не допустить проскальзывания | Наличие |  |  |  |
|  |  | Блок питания смонтирован снизу столешницы, под левой рукой врача | Наличие |  |  |  |
|  |  | Тип крепления столешницы, для монтажа на стол | Штыревое |  |  |  |
|  |  | Диаметр крепления столешницы, для монтажа на стол | Не более 19 мм |  |  |  |
|  |  | Длина крепления столешницы, для монтажа на стол | Не менее 46 мм |  |  |  |
|  |  | Длина столешницы | Не более 320 мм |  |  |  |
|  |  | Ширина столешницы | Не более 470 мм |  |  |  |
|  |  | Высота столешницы | Не более 27 мм |  |  |  |
|  |  | Количество винтовых соединений для крепления опорной пластины для джойстика к столешнице | Не менее 4 шт |  |  |  |
|  |  | Материал опорной пластины для джойстика | Пластик с сформированным микрорельефом |  |  |  |
|  |  | Материал направляющих полозьев | Пластик |  |  |  |
|  |  | Количество фиксаторов для чехлов на каждой направляющей | Не менее 2 шт |  |  |  |
|  |  | Материал чехлов для полозьев | Пластик |  |  |  |
|  |  | Количество зубцов на каждой из направляющих | Не менее 36 шт. |  |  |  |
|  |  | Количество винтовых соединений направляющей к столешнице | Не менее 2 щт |  |  |  |
|  |  | Расстояние от направляющих до края столешницы | Не более 80 мм |  |  |  |
|  |  | Диаметр колес для перемещения лампы по направляющим | Не менее 40мм |  |  |  |
|  |  | Количество зубцов на каждом колесе для перемещения лампы по направляющим | Не менее 36 шт. |  |  |  |
|  |  | Материал соединения всех модулей лампы | Металл |  |  |  |
|  |  | Диапазон продольного горизонтального перемещения, | Не менее 90 мм |  |  |  |
|  |  | Диапазон бокового горизонтального перемещения, | Не менее 107 мм |  |  |  |
|  |  | Диапазон вертикального перемещения, | Не менее 30 мм |  |  |  |
|  |  | Диапазон перемещения подбородника, | Не менее 80 мм |  |  |  |
|  |  | Вес упаковочный, | Не более 23,7 кг |  |  |  |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |  |
|  |  | Фокусный стержень | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Набор шестигранных ключей (3 шт. в наборе) | 1 комплект |  |  |  |
|  |  | Пылезащитный чехол | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Лампа галогеновая основная | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Чехол для направляющей | 2 шт. |  |  |  |
|  |  | Запасной предохранитель | 2 шт. |  |  |  |
|  |  | Упаковка бумаги для подбородника | Не менее 50 листов. |  |  |  |
| 10 | Угломер складной универсальный ОКДП 3312381 | Материал — нержавеющая сталь Предназначен для измерения углов движений в суставах, а также для определения кривизны оси конечности и позвоночника. |  |  | штук | 1 |
| 11 | Облучатель-рециркулятор ОКДП 3311314 | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, закрытого типа, настенный. Для обеззараживания воздуха помещений Безозоновые лампы низкого давления мощностью 30 W. Напряжением (220+ 22) В, частотой 50 Гц. Мощность не более 200 ВА. Облученность от источника УФ- излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/кв. м. Средний срок службы ламп не менее 8000 часов. По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип Н. Наружная поверхность рециркулятора выполнена из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого монолитного поликарбоната. |  |  | штук | 1 |

Главная медсестра

МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                                      Е.В. Потехина

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

на поставку медицинского оборудования

"     " ______________   2012 г.                                                               	                     г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска», именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице__________________________________________________________, действующего на основании   ____________________________________________________,   с  одной   стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2012г. и открытого аукциона в электронной форме «  » __________2012г. и протокола подведения итогов №      от «» ______2012 г

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика – _______________ (далее товар) на общую сумму поставки: _________ руб.______ копеек  (______________ ) , а Заказчик принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим договором.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Оплата по договору осуществляется за счет  средств от приносящей доход деятельности на 2012 год.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен предоставить:

документы, подтверждающие качество и безопасность товара

- копию регистрационного  удостоверения;

- копию сертификата качества;

Поставленный товар должен также сопровождаться товарно-сопроводительными документами, оформленными Поставщиком.  Эти документы должны быть заверены надлежащим образом.

2.3. При поставке товара  Поставщик должен  предоставить -   документ,  подтверждающий страну происхождения товара.  Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения поставляемого товара, на основании законодательства РФ.

2.4. Гарантийный срок  Поставщика  12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара. Гарантийный срок  Производителя товара  12 месяцев от даты выпуска.

2.5. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока службы установленным производителем при полном соблюдении Заказчиком условий хранения и использования товара.

2.6. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

2.7. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

2.8. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТа.

2.9. Поставщик гарантирует поставку товара в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска», ул. Попова, дом  29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка  товара должна осуществляться со дня заключения договора в течение 30 дней.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций:  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока службы товара.   Претензии по количеству, ассортименту, комплектности и качеству могут быть предъявлены в течение 20 дней со дня поставки, на основании акта дефектации  (приема-передачи), составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, со дня получения претензии, посредством факсимильной или электронной связи  в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар за свой счет  или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока  отведенного на  вывоз товара  Заказчик вправе самостоятельно распорядиться полученным товаром.

3.9.Товар считается  поставленным со дня подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара до склада Заказчика.  При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара, согласно п.2.6, п.2.7, п.2.8. настоящего  договора.

4.2. Поставщик  учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара, согласовывает  вид транспорта с Заказчиком по доставке товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации (приложение 1), протоколе аукциона. Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего   договора.

5.2. В цену договора включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС, погрузку, доставку, разгрузку и иные затраты Поставщика.  В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным.

5.3.Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих  дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме.

5.4. В ходе исполнения   договора заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в  договоре количестве такого товара.

5.5. При заключении  договора заказчик по согласованию с поставщиком, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом будет заключаться такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены о договора, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться договор, на количество товара, указанное в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели за свой счет, со дня получения факсимильной претензии.

6.11. Сторона  договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой

стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.3. Настоящий  договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему  договору.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8
ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2. Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Договор   составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего договора, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на  товар в момент случайной гибели или случайного повреждения его.

9.5. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.6. Поставщик, не представивший в адрес Заказчика подписанный экземпляр договора в срок, установленный Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», признается уклоняющимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.2) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел. (34675)2-32-32 – главный врач Каданцев Валерий Алексеевич (34675)6-78-06- главный бухгалтер Шабанова Людмила Викторовна Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Поставщик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

И.О. главного  врача   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                    В. В. Быков

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                                            С.И. Чернышева

Приложение № 1

к договору № ___

на поставку медицинского оборудования

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Страна проихождения | Ед.из. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

И.о.главного врача    _____________  В.В. Быков                                     Поставщик:

МУ «Центральная городская

больница г. Югорска»

м.п.

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом