| УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» __________ Г.Н. Энютина «_____»______________ 2011г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления образования __________Н.И. Бобровская «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по установке окон.

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Место нахождения: 628260, ул. Мира, 85, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская обл., тел.\факс 8(34675)7-09-61, E-mail: yugorskschool2@mail.ru Контактное лицо по техническим вопросам: Васильчук Николай Иванович, заместитель директора по хозяйственной части «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Югорска, тел 8(34675)7-10-09. |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628 260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http: sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке окон. |
|  | Предмет контракта | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Выполнение работ по установке окон. Место и срок выполнения работ: 628260, ул. Мира 85, Таежная 27 г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская обл., тел.\факс 8(34675) 7- 10-09. Срок выполнения работ: – Установка осуществляется с момента подписания муниципального контракта по 15.08.2011года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 008 984,00 (Один миллион восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре)00 рублей. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта: является фиксированной на весь период действия муниципального контракта изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Цена контракта включает исключительно все расходы: стоимость работ, материалов, все виды установленных налогов, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Единовременный платеж в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приема выполненных работ. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательные требования к участникам размещения заказа: непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «19» июля 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «21» июля 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «25» июля 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 10 089,84 (десять тысяч восемьдесят девять рублей) 84 копейки, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | _____ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | ______ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Наименование работ:  установка  окон ПВХ в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: улица Мира 85, Таежная 27.

  - Требования к товару :

- должно быть приведенное сопротивление теплопередачи оконного блока ОП ОСП 15-13, м2 0 С/ВТ: со стеклопакетами СПД 4М1-10-4М1-10-И4 (фактическое значение 0,67 (класс Б2).

- изоляция шума транспортного потока оконного блока.

- угловые соединения должны быть прочными.

- сопротивление створок статической нагрузке, действующей: - в плоскости створки (контрольная нагрузка не менее 1000Н); - перпендикулярно плоскости створки (контрольная нагрузка не менее 250Н); - безотказность оконных приборов  и петель , цикл «открывание-закрывание»

- система пластиковая, светопрозрачная  3 – камерная 60 мм ПВХ-профиль.

- приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока с 2-кам. стеклопакетом составляет 0,66 м С/Вт.

- фурнитура должна обладать безотказным открыванием-закрыванием оконных конструкций в течении многих циклов и иметь повышенную степень надежности.

3. Гарантия на работы: 5 лет со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ.

| Установка окон. |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование сметной стоимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,64 | ТЕРр 56-1-1 |
| 2 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,4795 | ТЕРр 56-3-2 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей : поворотных(откидных, полворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 1,9966 | ТЕР 10-01-034-8 |
| 4 | Блоки оконные двустворные – одна створка глухая, вторая поворотно откидная. Размер 1740*1740 | шт | 60 | Прайс лист |
| 5 | Блоки оконные трехстворные- две створки глухие, третья поворотно-откидная, с подрамником. Размер 1960*2280 | шт | 2 | Прайс лист |
| 6 | Блоки оконные трехстворные- две створки глухие, третья поворотно-откидная, с подрамником. Размер 1960*2320 | шт | 2 | Прайс лист |
| 7 | Сетка-рамка с импостом , белая . Размер 714*1456 | шт | 1 | Прайс лист |
| 8 | Сетка-рамка с импостом , белая . Размер 726*1456 | шт | 1 | Прайс лист |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100м | 1,27 | ТЕР 10-01-035-1 |
| 10 | Доски подоконные из ПВХ 350*1950 мм, белый | шт | 60 | Прайс лист |
| 11 | Доски подоконные из ПВХ 700*2500 мм, белый | шт | 4 | Прайс лист |
| 12 | Устройство отливов | 100 м | 1,267 | ТЕРр 58-20-1 |
| 13 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 1,1 | ТЕР 15-01-050-4 |
| 14 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 115,2 | ТССЦ 101-9155 |

Директор МБОУ «СОШ №2» _________________Г.Н. Энютина

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Выполнение работ по установке окон.

«__» ____________  2011 г.                                                          	                     г. Югорск

___________________________________, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ______________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Энютиной Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  от «___»  ________  2011 г. № ____)  заключили муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет муниципального контракта

- «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство выполнить работы по установке окон в зданиях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» расположенных  по адресу: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г. Югорск, ул. Мира 85; ул. Таежная 27.

- Характеристики и объем  выполняемых Исполнителем работ определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Установка осуществляется с момента подписания муниципального контракта по 15.08.2011 года.

2.1.2. В случае обнаружения несоответствия выполненных работ требованиям технического задания  безвозмездно в течение 5 (пяти) дней устранить все нарушения.

2.1.3. Выполнить работы из собственных материалов, используя собственное оборудование (своими силами, средствами и за свой счет).

2.1.4. Обеспечить качество выполняемых работ, а также используемых материалов, оборудования и систем действующим нормативам и техническим условиям.

2.1.6. До приемки работ вывезти принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и мусор, а также произвести уборку помещения.

2.1.7. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с техническим заданием и действующими  нормами, правилами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Оплатить стоимость выполненных работ в размерах и в сроки, предусмотренные  разделом  4 настоящего контракта (Приложение 1).

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителя в здания, указанные в п. 1.1 настоящего контракта.

2.2.3. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.2.4. Не привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, иных лиц.

3. Порядок и условия выполнения работ

3.1. Исполнитель выполняет работы, используя собственные материалы и оборудование (своими силами, средствами и за свой счет).

3.2. Все изделия должны быть оригинальными и сертифицированы в Российской Федерации.

3.3  Датой завершения Работ является день ее приема Заказчиком, о чем составляется акт приема-передачи выполненных работ, подписываемый сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления событий, указанных в настоящем пункте.

3.4.  Прием работ осуществляется согласно Техническому заданию, указанному  в п. 1.2 настоящего контракта.

3.5. В случае обнаружения не соответствия выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным в Техническом задании, Заказчиком составляется акт, который в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения работ направляется Исполнителю. В течение 5 (пяти) дней с момента получения акта, указанного в настоящем пункте, Исполнитель безвозмездно обязан устранить все нарушения указанные в акте.

4. Порядок расчетов

4.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет _________ (_______________________) рублей ___ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %). Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИМНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Данная цена является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия муниципального контракта.

4.2. Заказчик производит единовременный  платеж в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приема  выполненных работ.

5. Ответственность сторон

5.1. Сторона,  не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои  обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие  действий обстоятельств непреодолимой   силы   (форс-мажор),  т.е.  чрезвычайных   и   непредотвратимых    обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.  При этом сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

Положения настоящего пункта контракта применяются  сторонами независимо от того,  в  чьей  собственности  в  тот момент находился товар (партии  товара).

5.2. В случае просрочки исполнения  Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

5.3. За   нарушение   сроков выполнения работ   при  различных    формах  расчетов  Исполнитель  уплачивает  Заказчику  пеню  в  размере   в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ, не поставленного в срок (недопоставленного) товара за каждый день просрочки.  Указанная  неустойка  взыскивается  до  даты  фактического  исполнения  договорного  обязательства.

5.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 475, 518 ГК РФ, при этом Исполнитель  уплачивает Заказчику штраф в размере в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ некачественных работ.

5.5.Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков,  причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств,  не  освобождает  стороны  контракта от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

5.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Решение споров

6.1Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего контракта разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.Претензии о возмещении ущерба предъявляются «Заказчиком» и рассматриваются «Исполнителем» в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.3.Споры по настоящему контракту, не урегулированные сторонами, рассматриваются Арбитражным судом Ханты Мансийского автономного округа в установленном законом порядке.

6.4.Взаимоотношения сторон не урегулированные настоящим контрактом регламентируются действующим законодательством РФ.

6.5.При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Ханты - Мансийского автономного округа, по месту нахождения Заказчика.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Срок гарантии устанавливается: 	5 (пять) лет  со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ.

7.2. В случае появившихся неполадок в работе в течение гарантийного срока необходимо предоставить замену неисправных деталей или произвести гарантийный ремонт в течение 20 дней с даты получения письменного уведомления (по факсу, электронной почте и т.п.).

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1. Настоящий контракт действует с момента подписания  до полного исполнения обязательств обеими сторонами.

9. Заключительные положения

9.1.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего контракта.

9.2.Сторонам запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к информации и документам, полученным ими в связи с реализацией настоящего контракта, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

9.3.	Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью и не могут быть изменены и дополнены в одностороннем порядке.

9.4.	Настоящий контракт составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Реквизиты, подписи сторон

| Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» 628260,ХМАО, г. Югорск, ул. Мира, 85 т/факс: 8 (34675) 70262 секретарь УФК по ХМАО-Югре (КФ и НП г. Югорска, МБОУ «СОШ №2», 014020021) ИНН 8622002625 КПП 862201001 Расчетный счет 40204810100000000035 Б И К 047162000 Банк РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск Директор ________________ Г.Н.Энютина МП | Исполнитель: |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Наименование работ:  установка  окон ПВХ в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: улица Мира 85, Таежная 27.

  - Требования к товару:

- должно быть приведенное сопротивление теплопередачи оконного блока ОП ОСП 15-13, м2 0 С/ВТ: со стеклопакетами СПД 4М1-10-4М1-10-И4 (фактическое значение 0,67 (класс Б2).

- изоляция шума транспортного потока оконного блока.

- угловые соединения должны быть прочными.

- сопротивление створок статической нагрузке, действующей: - в плоскости створки (контрольная нагрузка не менее 1000Н); - перпендикулярно плоскости створки (контрольная нагрузка не менее 250Н); - безотказность оконных приборов  и петель , цикл «открывание-закрывание»

- система пластиковая, светопрозрачная  3 – камерная 60 мм ПВХ-профиль.

- приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока с 2-кам. стеклопакетом составляет 0,66 м С/Вт.

- фурнитура должна обладать безотказным открыванием-закрыванием оконных конструкций в течении многих циклов и иметь повышенную степень надежности.

Директор МБОУ «СОШ №2» _________________Г.Н. Энютина

| Объект: здание дошкольных групп, школы |
| --- |
| Локальная смета 13 |
| Замена оконных блоков №2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС |  | 1 009 | тыс.руб. |
| Основание: дефектный акт | Норм. трудоемкость |  | 775,27 | чел/час |
| Составлена в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  | Сметная зар. плата |  | 21,138 | тыс.руб. |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда ра- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Окна |  |
| 1 | ТЕРр 56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=0.04+0.6 НР=82% *0.85,СП=62% *0.8 | 0.64 [100 коробок] | 3601,08 3308,36 | 292,72 65,08 |  | 2 304,69 | 2 117,35 | 187,34 41,65 |  | 128,73 2,15 | 82,39 1,38 |
| 2 | ТЕРр 56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных V=(40.95+7)/100 НР=82% *0.85,СП=62% *0.8 | 0.4795 [100 м2] | 2395,14 2395,14 |  |  | 1 148,47 | 1 148,47 |  |  | 94,97 | 45,54 |
| 3 | ТЕР 10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления V=(181.62+18.04)/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=118% *0.85,СП=63% *0.8 | 1.9966 [100 м2] | 26544,40 4110,85 | 723,56 19,98 | 21709,99 | 54 590,87 | 9 438,88 | 1 805,82 49,87 | 43 346,17 | 149,16 4,23 | 342,48 8,45 |
| 4 | Прайс лист | Блоки оконные двухстворные - одна створка глухая, вторая поворотно-откидная. Размер 1740*1740. V=1*60 СМ=9660/2.222/1.18 | 60 [шт] | 3684,27 |  | 3684,27 | 221 056,20 |  |  | 221 056,20 |  |  |
| 5 | Прайс лист | Блоки оконные трехстворные - две створки глухие, третья поворотно-откидная, с подрамником. Размер 1960*2280 V=1*2 СМ=17261/2.222/1.18 | 2 [шт] | 6583,24 |  | 6583,24 | 13 166,48 |  |  | 13 166,48 |  |  |
| 6 | Прайс лист | Блоки оконные трехстворные - две створки глухие, третья поворотно-откидная, с подрамником. Размер 1960*2320 V=1*2 СМ=17446/2.222/1.18 | 2 [шт] | 6653,80 |  | 6653,80 | 13 307,60 |  |  | 13 307,60 |  |  |
| 7 | Прайс лист | Сетка-рамка с импостом, белая 714*1456 СМ=1266/2.222/1.18 | 1 [шт] | 482,84 |  | 482,84 | 482,84 |  |  | 482,84 |  |  |
| 8 | Прайс лист | Сетка-рамка с импостом, белая 726*1456 СМ=1272/2.222/1.18 | 1 [шт] | 485,13 |  | 485,13 | 485,13 |  |  | 485,13 |  |  |
| 9 | ТЕР 10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. V=(117+10)/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=118% *0.85,СП=63% *0.8 | 1.27 [100 м] | 12261,61 567,89 | 28,84 1,21 | 11664,88 | 15 689,58 | 829,40 | 45,78 1,92 | 14 814,40 | 21,19 0,19 | 30,95 0,24 |
| 10 | Прайс лист | Доски подоконные из ПВХ 350*1950 мм, белый V=60 СМ=489/2.222/1.18 | 60 [шт] | 186,50 |  | 186,50 | 11 190,00 |  |  | 11 190,00 |  |  |
| 11 | Прайс лист | Доски подоконные из ПВХ 700*2500мм, белый V=4 СМ=2177/2.222/1.18 | 4 [шт] | 830,29 |  | 830,29 | 3 321,16 |  |  | 3 321,16 |  |  |
| 12 | ТЕРр 58-20-1 Применительно | Устройство отливов V=(117+9.7)/100 НР=83% *0.85,СП=65% *0.8 | 1.267 [100 м] | 5016,79 1113,10 | 13,77 5,18 | 3889,92 | 6 356,28 | 1 410,30 | 17,45 6,56 | 4 928,53 | 41,41 0,12 | 52,47 0,15 |
| 13 | ТЕР 15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=105% *0.85,СП=55% *0.8 | 1.1 [100 м2] | 6442,06 4814,31 | 91,83 2,42 | 1535,92 | 7 905,88 | 6 090,10 | 126,27 3,33 | 1 689,51 | 166,47 0,58 | 210,58 0,64 |
| 14 | ТССЦ 101-9155 | Листы облицовочные декоративные V=(110*105)/100 | 115.5 [м2] | 39,13 |  | 39,13 | 4 519,52 |  |  | 4 519,52 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 355 524,70 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 355 524,70 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | Накладные расходы [Н43=82% * 0.85 по поз.1-2, Н43=118% * 0.85 по поз.3,9, Н43=83% * 0.85 по поз.12, Н43=105% * 0.85 по поз.13] |  |  |  |  | 19 064,42 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  | 374 589,12 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | Сметная прибыль [Н49=62% * 0.8 по поз.1-3,9, Н49=65% * 0.8 по поз.12, Н49=55% * 0.8 по поз.13] |  |  |  |  | 10 231,66 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 384 820,78 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,27 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  | 21 137,83 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 355 524,70 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 19 064,42 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 10 231,66 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 384 820,78 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | 384 820,78 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,27 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  | 21 137,83 |  |  |  |  |
|  | Итого по главам 1-7 |  | 384 820,78 | 21 137,83 |  |  |  | 775,27 |
| 15 | Протокол | Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 775,27 |
|  | Итого с временными |  |  |  |  |  |  | 775,27 |
|  | Итого с прочими |  |  |  |  |  |  | 775,27 |
|  | Итого по главам 1-12 |  |  |  |  |  |  | 775,27 |
|  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  | 775,27 |
|  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  | 775,27 |
| 16 |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  | 775,27 |

| ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ (НАЧАЛЬНОЙ) максимальной цены контракта. |
| --- |
| Ссылка на нормативные акты. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35 2004; |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-33 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-25 2004; |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение №1 к приказу от 18.04.2011 №18 Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры «Индексы к элементам прямых затрат по видам строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренным сметно-нормативной базой 2001 года. |
| Локальная смета |
| Замена оконных блоков №2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС |  | 1 009 | тыс.руб. |
| Основание: дефектный акт | Норм. трудоемкость |  | 775,27 | чел/час |
| Составлена в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  | Сметная зар. плата |  | 21,138 | тыс.руб. |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда ра- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Окна |  |
| 1 | ТЕРр 56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=0.04+0.6 НР=82% *0.85,СП=62% *0.8 | 0.64 [100 коробок] | 3601,08 3308,36 | 292,72 65,08 |  | 2 304,69 | 2 117,35 | 187,34 41,65 |  | 128,73 2,15 | 82,39 1,38 |
| 2 | ТЕРр 56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных V=(40.95+7)/100 НР=82% *0.85,СП=62% *0.8 | 0.4795 [100 м2] | 2395,14 2395,14 |  |  | 1 148,47 | 1 148,47 |  |  | 94,97 | 45,54 |
| 3 | ТЕР 10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления V=(181.62+18.04)/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=118% *0.85,СП=63% *0.8 | 1.9966 [100 м2] | 26544,40 4110,85 | 723,56 19,98 | 21709,99 | 54 590,87 | 9 438,88 | 1 805,82 49,87 | 43 346,17 | 149,16 4,23 | 342,48 8,45 |
| 4 | Прайс лист | Блоки оконные двухстворные - одна створка глухая, вторая поворотно-откидная. Размер 1740*1740. V=1*60 СМ=9660/2.222/1.18 | 60 [шт] | 3684,27 |  | 3684,27 | 221 056,20 |  |  | 221 056,20 |  |  |
| 5 | Прайс лист | Блоки оконные трехстворные - две створки глухие, третья поворотно-откидная, с подрамником. Размер 1960*2280 V=1*2 СМ=17261/2.222/1.18 | 2 [шт] | 6583,24 |  | 6583,24 | 13 166,48 |  |  | 13 166,48 |  |  |
| 6 | Прайс лист | Блоки оконные трехстворные - две створки глухие, третья поворотно-откидная, с подрамником. Размер 1960*2320 V=1*2 СМ=17446/2.222/1.18 | 2 [шт] | 6653,80 |  | 6653,80 | 13 307,60 |  |  | 13 307,60 |  |  |
| 7 | Прайс лист | Сетка-рамка с импостом, белая 714*1456 СМ=1266/2.222/1.18 | 1 [шт] | 482,84 |  | 482,84 | 482,84 |  |  | 482,84 |  |  |
| 8 | Прайс лист | Сетка-рамка с импостом, белая 726*1456 СМ=1272/2.222/1.18 | 1 [шт] | 485,13 |  | 485,13 | 485,13 |  |  | 485,13 |  |  |
| 9 | ТЕР 10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. V=(117+10)/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=118% *0.85,СП=63% *0.8 | 1.27 [100 м] | 12261,61 567,89 | 28,84 1,21 | 11664,88 | 15 689,58 | 829,40 | 45,78 1,92 | 14 814,40 | 21,19 0,19 | 30,95 0,24 |
| 10 | Прайс лист | Доски подоконные из ПВХ 350*1950 мм, белый V=60 СМ=489/2.222/1.18 | 60 [шт] | 186,50 |  | 186,50 | 11 190,00 |  |  | 11 190,00 |  |  |
| 11 | Прайс лист | Доски подоконные из ПВХ 700*2500мм, белый V=4 СМ=2177/2.222/1.18 | 4 [шт] | 830,29 |  | 830,29 | 3 321,16 |  |  | 3 321,16 |  |  |
| 12 | ТЕРр 58-20-1 Применительно | Устройство отливов V=(117+9.7)/100 НР=83% *0.85,СП=65% *0.8 | 1.267 [100 м] | 5016,79 1113,10 | 13,77 5,18 | 3889,92 | 6 356,28 | 1 410,30 | 17,45 6,56 | 4 928,53 | 41,41 0,12 | 52,47 0,15 |
| 13 | ТЕР 15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=105% *0.85,СП=55% *0.8 | 1.1 [100 м2] | 6442,06 4814,31 | 91,83 2,42 | 1535,92 | 7 905,88 | 6 090,10 | 126,27 3,33 | 1 689,51 | 166,47 0,58 | 210,58 0,64 |
| 14 | ТССЦ 101-9155 | Листы облицовочные декоративные V=(110*105)/100 | 115.5 [м2] | 39,13 |  | 39,13 | 4 519,52 |  |  | 4 519,52 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 355 524,70 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 355 524,70 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | Накладные расходы [Н43=82% * 0.85 по поз.1-2, Н43=118% * 0.85 по поз.3,9, Н43=83% * 0.85 по поз.12, Н43=105% * 0.85 по поз.13] |  |  |  |  | 19 064,42 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  | 374 589,12 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | Сметная прибыль [Н49=62% * 0.8 по поз.1-3,9, Н49=65% * 0.8 по поз.12, Н49=55% * 0.8 по поз.13] |  |  |  |  | 10 231,66 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 384 820,78 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,27 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  | 21 137,83 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 355 524,70 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 19 064,42 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 10 231,66 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 384 820,78 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | 384 820,78 | 21 034,50 | 2 182,66 103,33 | 332 307,54 |  | 764,41 10,86 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,27 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  | 21 137,83 |  |  |  |  |
|  | Итого по главам 1-7 |  | 384 820,78 | 21 137,83 |  |  |  | 775,27 |
| 15 | Протокол | Индекс СМР 2.222 |  |  | 855 071,77 |  |  |  |  |  |
|  | Итого в текущих ценах |  | 855 071,77 | 21 137,83 |  |  |  | 775,27 |
|  | Итого с временными |  | 855 071,77 | 21 137,83 |  |  |  | 775,27 |
|  | Итого с прочими |  | 855 071,77 | 21 137,83 |  |  |  | 775,27 |
|  | Итого по главам 1-12 |  | 855 071,77 | 21 137,83 |  |  |  | 775,27 |
|  | Итого по смете |  | 855 071,77 | 21 137,83 |  |  |  | 775,27 |
|  | Всего по смете |  | 855 071,77 | 21 137,83 |  |  |  | 775,27 |
| 16 |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  | 153 912,92 |  |  |  |  |  |
|  | Всего в текущих ценах с НДС |  | 1 008 984,69 | 21 137,83 |  |  |  | 775,27 |
|  | Директор МБУ "Производственная группа" |  |  |  | МЮ Анчугова |  |  |  |  |  |
|  | Составил |  |  |  |  | АА Тарасюк |  |  |  |  |  |  |