**Муниципальное образование городской округ – город Югорск**

**Администрация города Югорска**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме**

 «08» ноября 2018 г. № 0187300005818000362-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. В.К. Бандурин - заместитель председателя комиссии, заместитель главы города - директор департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

Члены комиссии:

1. В.А. Климин - председатель Думы города Югорска;
2. Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска;
3. Н.А. Морозова – советник руководителя;
4. Ж.В. Резинкина - заместитель директора департамента – начальник управления проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска;
5. А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;
6. Н.Б. Захарова – начальник отдела муниципальных закупок департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска

Всего присутствовали 7 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Королёва Наталья Борисовна, главный специалист управления бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Югорска

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005818000362 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу оборудования системы видеонаблюдения.

1.1. Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – <http://zakupki.gov.ru/>, код аукциона 0187300005818000362, дата публикации 29.10.2018.

 Идентификационный код закупки: 183862200236886220100101670014321244.

2. Заказчик: Администрация г. Югорска. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 08 ноября 2018 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 5.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационный номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| 119 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно отсутствуют конкретные показатели предлагаемого товара по пунктам 1-9.Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме.Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 159 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно отсутствуют конкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены):- пункт 1. Видеокамера – в описании характеристик товара присутствуют слова «не более» («не более 12В»).Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме.Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 172 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно отсутствуют конкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены):- пункты 1, 9 – в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее» и «не более»;- пункт 3 - в описании характеристик товара присутствуют слова «не более»;- пункты 2,4,5 – в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее».Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме.Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 99 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона  |  |
| 16 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно отсутствуют конкретные показатели предлагаемого товара по пунктам 1-9.Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме.Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6.В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/).

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их в допуске к участию в аукционе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.Б. Захарова |

 **Заместитель председателя комиссии: В.К. Бандурин**

 **Члены комиссии**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Климин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И. Долгодворова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Морозова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.В. Резинкина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Т.Абдуллаев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Б. Захарова

 Представитель заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Б.Королёва

Приложение

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «08» ноября 2018 г. № 0187300005817000362-1

**Таблица рассмотрения заявок**

**на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу оборудования системы видеонаблюдения**

**(ИКЗ 183862200236886220100101670014321244)**

 Заказчик: Администрация города Югорска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование товара оборудования при выполнении работ | Ед.изм. | Кол-во | 119 | 159 | 172 | 99 | 16 |
| 1 |  Видеокамера. - Режим работы TVI / CVI / AHD 2Mp / CVBS 1000ТВЛ; **- Разрешение: не менее 1920х1080 точек**;- Чувствительность: 0,01Лк;- Фиксированный объектив 3,6 мм (2,8 мм / 6 мм / 8 мм - опция);**- Дальность подсветки: не менее 15 м;**- Защита от влаги и пыли: IP54;**- Минимальная рабочая температура, °C – не более 10;****- Максимальная рабочая температура, °C – не менее +60;****- Питание: не более 12 В.** | шт. | 8 | Отсутствуют конкретные показатели товара | Отсутствуют конкретные показатели товара ( Питание: не более 12 В.) | Отсутствуют конкретные показатели товара  (Разрешение: не менее 1920х1080 точек;дальность подсветки: не менее 15 м;минимальная рабочая температура, °C – не более 10;максимальная рабочая температура, °C – не менее +60;- питание: не более 12 В) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара |
| 2 | Видеорегистратор.- Режим работы: ТРИГИБРИД;**- Количество каналов видео/аудио: - не менее 8;**- Выходы видео/аудио: 1-VGA (до 1920×1080), 1-HDMI / 1-RCA;- Программное обеспечение: Embedded Linux;- Режимы записи: запланированное время, обнаружение движения, ручной режим, запись по расписанию;- Возможность подключения до 8 AHD камер 2Мр в режиме 1080N;- Архив: 2×HDD SATA до 4 Тб, резервная копия: на USB-flash, по сети на ПК;- Внешние интерфейсы: RJ45, 2×USB 2.0, RS-485;- Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, HTTP, PPPoE, RTSP, ONVIF 2.0. | шт. | 1 | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара  (Количество каналов видео/аудио: - не менее 8) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара |
| 3 | Источник питания.**- Номинальный ток нагрузки, не более 4,0 А;****- Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), не более 0,55 А;****- Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), не более 4,5 А;****- Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», не более 4 А;****- Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, с периодом 2 сек. не более 11,4 А;****- Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, не более 11 В;**- Количество АКБ, шт 1;**- Рекомендуемая емкость АКБ, не более 17 Ач;****- Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 100 ВА.**  | шт. | 1 | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара(Номинальный ток нагрузки, не более 4,0 А;- Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), не более 0,55 А;- Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), не более 4,5 А;- Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», не более 4 А;- Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, с периодом 2 сек. не более 11,4 А;- Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, не более 11 В;- Рекомендуемая емкость АКБ, не более 17 Ач;- Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 100 ВА.) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара |
| 4 | Монитор компьютерный.**- Контрастность: не менее 600:1;****- Диагональ экрана: не менее 21.5дюйма;****- Максимальное разрешение: по горизонтали не менее 1920 точек, по вертикали не менее 1080 точек;****- Динамическая контрастность: не менее 5M:1;****- Время отклика пикселя, мс: не менее 5 мс;****- Угол обзора по вертикали: не менее 65°;****- Угол обзора по горизонтали: не менее 90°.** | шт. | 1 | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара (Контрастность: не менее 600:1;- Диагональ экрана: не менее 21.5дюйма;- Максимальное разрешение: по горизонтали не менее 1920 точек, по вертикали не менее 1080 точек;- Динамическая контрастность: не менее 5M:1;- Время отклика пикселя, мс: не менее 5 мс;- Угол обзора по вертикали: не менее 65°;- Угол обзора по горизонтали: не менее 90°. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара |
| 5 | Жесткий диск. **- Емкость не менее 2 ТБ;****- Наличие буфера объемом не менее 128 МБ;** - Интерфейс подключения SATA III (пропускная способность 6 Гбит/с). | шт. | 1 | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара(Емкость не менее 2 ТБ; наличие буфера объемом не менее 128 МБ) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара |
| 6 | Разъемы БНЦ.- Разъем предназначен для подключения видеокамер к устройствам приема/передачи через кабели различного типа | шт. | 24 | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара |
| 7 | Саморезы. | уп. | 2 | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара |
| 8 | Кабель для видео.Кабель с коаксиальным проводником и 2 жилами для питания с внешней полиэтиленовой изоляцией, D-внешний = 6,5 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внешней прокладки). | м. | 200 | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара |
| 9 | Кабель-канал.Кабель-канал с двойным замком белый, самозатухающий ПВХ, IP40, **Минимальная рабочая температура, °C – не более -40; Максимальная рабочая температура, °C – не менее +45**;16х16х2000мм | м. | 40 | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара (Минимальная рабочая температура, °C – не более -40; Максимальная рабочая температура, °C – не менее +45) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара |