Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«26» июля 2012г.                                                                                   № 0187300005812000355-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

- 1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

- Члены  комиссии:

- 2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

- 3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

- 4. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

- 5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

- 6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

- 7. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики

- 8. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.

- Всего присутствовали 8 членов комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Сычева Екатерина Николаевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000355 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по освещению ул. Никольская в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000355, дата публикации 29.06.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Механизаторов, д. 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 26 июля 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «23» июля 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 2960367).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 2960367, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №1, защищенный № 2960367 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Порядковый номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 1 | Организация; Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск»,. Почтовый адрес; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов ул, д.8. Местонахождение участника размещения заказа; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов ул, д.8. Номер контактного телефона; +7 34675 7 04 39. ИНН КПП; 8622009518; 862201001.. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.В. Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |

Председатель комиссии:                                                                                                 С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

__________________В.К.Бандурин

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

___________________Ж.В. Резинкина

_____________________А.Т. Абдуллаев

Представитель заказчика:                                                                      __________________Е.Н. Сычева

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «26» июля  2012  г. № 0187300005812000355-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по освещению ул. Никольская в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  | 2960367 |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск», г.Югорск |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Лента крепления F2007 или эквивалент с техническими характеристиками: размеры 20*0,7, упаковка 1 рулон – 50 м, масса не более 5,3 кг. | Лента крепления F2007 с техническими характеристиками: размеры 20*0,7, упаковка 1 рулон – 50 м, масса 5,3 кг. |
|  | Скрепа А200 с техническими характеристиками: скрепа для лент крепления, размером не менее 21 мм и не более 22 мм. | Скрепа А200 с техническими характеристиками: скрепа для лент крепления, размером 21 мм. |
|  | Ограничитель перенапряжения LVA-280B-CL или эквивалент с техническими характеристиками: длина проводника заземления сечением 6 мм составляет не менее 1 м и не более 1,5 м. Состоит из влагостойкого полимерного корпуса, обеспечивающего надежную работу при любых погодных условиях и загрязнений и изолированного адаптера, который подходит ко всем прокалывающим зажимам на сечение 25 мм. Металлические части изготовлены из коррозионностойкого алюминия и нержавеющей стали. Испытаны для эксплуатации при температурах от -40 С до +70С. Длительно-допустимое напряжение не менее 280 В и не более 285 В. | Ограничитель перенапряжения LVA-280B-CL с техническими характеристиками: длина проводника заземления сечением 6 мм составляет 1 м. Состоит из влагостойкого полимерного корпуса, обеспечивающего надежную работу при любых погодных условиях и загрязнений и изолированного адаптера, который подходит ко всем прокалывающим зажимам на сечение 25 мм. Металлические части изготовлены из коррозионностойкого алюминия и нержавеющей стали. Испытаны для эксплуатации при температурах от -40 С до +70С. Длительно-допустимое напряжение 280 В. |
|  | Светильник ЖКУ 28-250 (со стеклом) или эквивалент с техническими характеристиками: номинальная мощность ламп: не менее 1*250 Вт и не более 1*255 Вт. Габаритный размер не менее 645*314*295 мм и не более 650*319*300 мм. Вес не более 12 кг. | Светильник ЖКУ 28-250 (со стеклом) с техническими характеристиками: номинальная мощность ламп: 1*250 Вт. Габаритный размер 645*314*295 мм. Вес 12 кг. |
|  | Лампы газорязрядные высокого давления ДНаТ 250-5 или эквивалент с техническими характеристиками: Напряжение от 80В до 115 В, номинальная мощность 250 Вт, Световой поток не менее 26 клм и не более 30 клм., габаритные размеры (длина*диаметр) не менее 250*48 мм. и не более 257*50 мм. Применяются для пространств и помещений протяжной конфигурации; для работы в условиях повышенной загрязненности, труднодоступных для обслуживания местах (освещение улиц, площадей, скоростных магистралей, транспортных пересечений, туннелей, вокзалов и пр.). | Лампы газорязрядные высокого давления ДНаТ 250-5 с техническими характеристиками: Напряжение 80В, номинальная мощность 250 Вт, Световой поток 26 клм., габаритные размеры (длина*диаметр) 250*48 мм. Применяются для пространств и помещений протяжной конфигурации; для работы в условиях повышенной загрязненности, труднодоступных для обслуживания местах (освещение улиц, площадей, скоростных магистралей, транспортных пересечений, туннелей, вокзалов и пр.). |
|  | Опора граненая силовая ОГС – 04,4-9 или эквивалент с техническими характеристиками: высота надземной части не менее 9 м и не более 9,5 м, масса не более 320 кг, верхний диаметр не менее 100 мм и не более 105 мм, нижний диаметр не менее 225 мм и не более 230 мм, допустимая нагрузка не менее 400 кг. Опора предназначена для установки светильников искусственного освещения открытых пространств различного назначения (улиц, площадей, открытых территорий, дорог и развязок). Опора изготовляется из рулонной стали толщиной от 4 до 8 мм. Опоры защищены от коррозии методом горячего оцинкования по ГОСТ 9.307-89. | Опора граненая силовая ОГС – 04,4-9 с техническими характеристиками: высота надземной части 9 м, масса 320 кг, верхний диаметр 100 мм, нижний диаметр 225 мм , допустимая нагрузка 400 кг. Опора предназначена для установки светильников искусственного освещения открытых пространств различного назначения (улиц, площадей, открытых территорий, дорог и развязок). Опора изготовляется из рулонной стали толщиной 4 мм. Опоры защищены от коррозии методом горячего оцинкования по ГОСТ 9.307-89. |
|  | Пункт питающий «ОМЬ-21В» или эквивалент с техническими характеристиками: рабочее напряжение не менее 380 В и не более 400 В; рабочая частота не менее 50Гц и не более 55Гц, количество трехфазных отходящих линий не более 7 шт.; Средний срок службы не менее 10 лет, среднее время наработки на отказ, не менее 10000 ч, среднее время восстановления работоспособности не более 2 ч, масса не более 135 кг, габаритные размеры: не более 1225*900*380, температура окружающего воздуха от -40С до + 40 С. | Пункт питающий «ОМЬ-21В» т с техническими характеристиками: рабочее напряжение 380 В ; рабочая частота 50Гц, количество трехфазных отходящих линий 7 шт.; Средний срок службы 10 лет, среднее время наработки на отказ 10000 ч, среднее время восстановления работоспособности 2 ч, масса 135 кг, габаритные размеры: 1225*900*380, температура окружающего воздуха от -40С до + 40 С. |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |
| Копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение следующих видов работ, являющимися предметом аукциона | Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ Или наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно | Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 29.03.2012 №0317.03-2009-8622009518-С-050 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ раздел 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| Начальная максимальная цена контракта — 3 709 985 рублей |  |  |