## Локальная смета
Приложение 1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА "РАДУГА" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ"
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________36,252 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________847,42 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Управление противодымной защитой
Монтажные работы
1 | ТЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования (1 шкаф) НР (473,89 руб.): 100% от ФОТ (473,89 руб.) СП (308,03 руб.): 65% от ФОТ (473,89 руб.) | 1 | 1056,22 441,36 | 367,97 32,53 | 246.89 | 1056.22 | 441.36 | 367,97 32,53 | 246.89 | 14.6 | 14.6
2 | Прайс-лист | Шкаф управления дымовыми клапанами (шт) | 1 | 4632,23 |  | 4632,23 | 4632.23 |  |  | 4632.23
3 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (100 шт.) НР (326,48 руб.): 100% от ФОТ (326,48 руб.) СП (212,21 руб.): 65% от ФОТ (326,48 руб.) | 0,9 90/100 | 370,02 362,76 |  | 7.26 | 333.02 | 326.48 |  | 6.54 | 12 | 10.8
4 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (18861,6 руб.): 100% от ФОТ (18861,6 руб.) СП (12260,04 руб.): 65% от ФОТ (18861,6 руб.) | 15 1500/100 | 4656,48 703,29 | 1197,06 554,15 | 2756.13 | 69847.2 | 10549.35 | 17955,9 8312,25 | 41341.95 | 23.8 | 357
5 | ТСЦ-301-1380 | Трубки защитные гофрированные (м) | 1500 | 16.63 |  | 16.63 | 24945 |  |  | 24945
6 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (7426,35 руб.): 100% от ФОТ (7426,35 руб.) СП (4827,13 руб.): 65% от ФОТ (7426,35 руб.) | 15 1500/100 | 1408,73 374,85 | 926,38 120,24 | 107.5 | 21130.95 | 5622.75 | 13895,7 1803,60 | 1612.5 | 12.4 | 186
7 | ТСЦ-501-8235 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 1,5 1500/1000 | 5628.58 |  | 5628.58 | 8442.87 |  |  | 8442.87
Пусконаладочные работы
11 | ТЕРп03-01-051-01 | Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 6 (1 система) НР (1387,36 руб.): 68% от ФОТ (2040,24 руб.) СП (816,1 руб.): 40% от ФОТ (2040,24 руб.) | 1 | 2040,24 2040,24 |  |  | 2040.24 | 2040.24 |  |  | 48 | 48
12 | ТЕРп01-11-002-01 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ (1 измерение) НР (273,56 руб.): 68% от ФОТ (402,3 руб.) СП (160,92 руб.): 40% от ФОТ (402,3 руб.) | 5 | 80,46 80,46 |  |  | 402.3 | 402.3 |  |  | 2 | 10
13 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) НР (734,67 руб.): 68% от ФОТ (1080,4 руб.) СП (432,16 руб.): 40% от ФОТ (1080,4 руб.) | 5 | 216,08 216,08 |  |  | 1080.4 | 1080.4 |  |  | 6 | 30
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 133910.43 | 20462.88 | 32219,57 10148,38 | 81227.98 |  | 656.4
Накладные расходы | [6 empty] | 29483.92
Сметная прибыль | [6 empty] | 19016.59
Итоги по разделу 1 Управление противодымной защитой :
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 175083.22 |  |  |  |  | 568.4
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 7327.72 |  |  |  |  | 88
Итого | [6 empty] | 182410.94 |  |  |  |  | 656.4
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 81227.98
Машины и механизмы | [6 empty] | 32219.57
ФОТ | [6 empty] | 30611.26
Накладные расходы | [6 empty] | 29483.92
Сметная прибыль | [6 empty] | 19016.59
Итого по разделу 1 Управление противодымной защитой | [6 empty] | 182410.94 |  |  |  |  | 656.4
Раздел 2. Установка знаков пожарной безопасности
8 | ТЕР27-09-012-01 Применительно | Установка эвакуационных табличек (100 знаков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3040,73 руб.): 149% от ФОТ (2040,76 руб.) СП (1647,91 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2040,76 руб.) | 0,96 96/100 | 2450,63 2125,79 |  | 324.84 | 2352.6 | 2040.76 |  | 311.84 | 79.35 | 76.18
9 | ТСЦ-101-4306 Применительно | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние (шт.) | 96 | 246.36 |  | 246.36 | 23650.56 |  |  | 23650.56
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 26003.16 | 2040.76 |  | 23962.4 |  | 76.18
Накладные расходы | [6 empty] | 3040.73
Сметная прибыль | [6 empty] | 1647.91
Итоги по разделу 2 Установка знаков пожарной безопасности :
Автомобильные дороги | [6 empty] | 30691.8 |  |  |  |  | 76.18
Итого | [6 empty] | 30691.8 |  |  |  |  | 76.18
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 23962.4
ФОТ | [6 empty] | 2040.76
Накладные расходы | [6 empty] | 3040.73
Сметная прибыль | [6 empty] | 1647.91
Итого по разделу 2 Установка знаков пожарной безопасности | [6 empty] | 30691.8 |  |  |  |  | 76.18
Раздел 3. Ограждение навеса
10 | ТЕР46-03-001-01 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) НР (433,82 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (415,54 руб.) СП (247,25 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (415,54 руб.) | 0,38 38/100 | 3495,63 522,98 | 1535,1 570,56 | 1437.55 | 1328.34 | 198.73 | 583,34 216,81 | 546.27 | 17.3 | 6.57
14 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - монтаж ограждения (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (992,43 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1160,74 руб.) СП (838,63 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1160,74 руб.) | 0,7543 754,3/1000 | 3145,02 1298,24 | 1725,04 240,6 | 121.74 | 2372.29 | 979.26 | 1301,2 181,48 | 91.83 | 44.9995 | 33.94
15 | ТСЦ-201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) | 0,754299 754,299/1000 | 18515 |  | 18515 | 13965.85 |  |  | 13965.85
16 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1545,84 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1808 руб.) СП (1075,76 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1808 руб.) | 65.2 | 27,73 27,73 |  |  | 1808 | 1808 |  |  | 1.035 | 67.48
17 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (114,12 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (133,47 руб.) СП (79,41 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (133,47 руб.) | 0,652 65,2/100 | 495,63 204,32 | 18,51 0,38 | 272.8 | 323.15 | 133.22 | 12,07 0,25 | 177.86 | 6.1065 | 3.98
18 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (70,21 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (82,12 руб.) СП (48,86 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (82,12 руб.) | 0,652 65,2/100 | 544,95 125,57 | 12,49 0,38 | 406.89 | 355.31 | 81.87 | 8,14 0,25 | 265.3 | 4.4045 | 2.87
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 20152.94 | 3201.08 | 1904,75 398,79 | 15047.11 |  | 114.84
Накладные расходы | [6 empty] | 3156.42
Сметная прибыль | [6 empty] | 2289.92
Итоги по разделу 3 Ограждение навеса :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 2009.41 |  |  |  |  | 6.57
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 18169.2 |  |  |  |  | 33.94
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 5420.67 |  |  |  |  | 74.33
Итого | [6 empty] | 25599.28 |  |  |  |  | 114.84
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 15047.11
Машины и механизмы | [6 empty] | 1904.75
ФОТ | [6 empty] | 3599.87
Накладные расходы | [6 empty] | 3156.42
Сметная прибыль | [6 empty] | 2289.92
Итого по разделу 3 Ограждение навеса | [6 empty] | 25599.28 |  |  |  |  | 114.84
Раздел 4. Установка радиосистемы передачи извещений
19 | прайс лист | Стоимость радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" или эквивалент(с монтажными и пусконаладочными работами) (шт) | 1 | 18494,43 |  |  | 18494.43
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 18494.43
Итоги по разделу 4 Установка радиосистемы передачи извещений :
Оборудование | [6 empty] | 18494.43
Итого | [6 empty] | 18494.43
В том числе:
Оборудование | [6 empty] | 18494.43
Итого по разделу 4 Установка радиосистемы передачи извещений | [6 empty] | 18494.43
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 198560.96 | 25704.72 | 34124,32 10547,17 | 120237.49 |  | 847.42
Накладные расходы | [6 empty] | 35681.07
Сметная прибыль | [6 empty] | 22954.42
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 56291.08 |  |  |  |  | 191.02
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 175083.22 |  |  |  |  | 568.4
Итого Оборудование | [6 empty] | 18494.43
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 7327.72 |  |  |  |  | 88
Итого в ценах 2001 г. | [6 empty] | 257196.45 |  |  |  |  | 847.42
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 120237.49
Машины и механизмы | [6 empty] | 34124.32
ФОТ | [6 empty] | 36251.89
Оборудование | [6 empty] | 18494.43
Накладные расходы | [6 empty] | 35681.07
Сметная прибыль | [6 empty] | 22954.42
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%