Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15 августа 2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 21 сентября 2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них. Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в городе Югорске.

сметная стоимость ___________214,94  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 214,94   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 76,34     чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________100,71   чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |
| Подготовительные работы |
| 1 | ФЕР01-01-031-02 Применительно | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2160 / 1000 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 940,50 |  | 2 031,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 135,00 |  | 291,60 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 10 |  | 21,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 940,50 |  | 2 031,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 291,60 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 271,19 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 134,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 436,81 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-040 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна | 1 т груза |  |  | 3024 | 11,90 |  | 35 985,60 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |
|  |  | Объем=2160*1,4 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35 985,60 |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза |  |  | 3024 | 6,69 |  | 20 230,56 |  |  |
|  |  | Объем=2160*1,4 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 230,56 |  |  |
| Корчёвка |
| 4 | ФЕР01-02-103-10 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см | 100 шт |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 52,93 |  | 23,29 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 528,59 |  | 232,58 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 76,47 |  | 33,65 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,6 |  | 2,904 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 5,31 |  | 2,3364 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 581,52 |  | 255,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 56,94 |  |  |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  | 51,25 |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  | 23,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 330,47 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 58 503,51 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 23,29 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 22 494,62 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 325,25 |  |  |
|  |  | Материалы | 35 985,60 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 58 983,44 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 38 752,88 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 23,29 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 2 264,06 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 325,25 |  |  |
|  |  | материалы | 35 985,60 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 322,44 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 157,49 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | 20 230,56 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 348,54 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 322,44 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 157,49 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы | 58 983,44 |  |  |
| Раздел 2. Отсыпка грунтовых дорог (песком) |
| 5 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6800 / 1000 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 94,97 |  | 645,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 13,37 |  | 90,92 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,99 |  | 6,732 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 94,97 |  | 645,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 90,92 |  |  |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  | 81,83 |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  | 37,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 764,91 |  |  |
| 6 | прайс-лист | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  |  | 3740 | 350,00 |  | 86 574,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=3400*1,1 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 86 574,07 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Отсыпка грунтовых дорог (песком) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 87 219,87 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 645,80 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 90,92 |  |  |
|  |  | Материалы | 86 574,07 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 87 338,98 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 645,80 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 90,92 |  |  |
|  |  | материалы | 86 574,07 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 81,83 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 37,28 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 90,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 81,83 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 37,28 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Отсыпка грунтовых дорог (песком) | 87 338,98 |  |  |
| Раздел 3. Отсыпка грунтовых дорог (щебнем) |
| 7 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=340 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 173,23 |  | 588,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5 268,76 |  | 17 913,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 267,67 |  | 910,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 17,08 |  | 58,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,6 |  | 73,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,6 |  | 70,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 18 560,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 499,06 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 2 218,61 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 2 008,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 788,18 |  |  |
| 8 | ФССЦ-02.2.05.04-0085 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 |  |  | 431,8 | 106,14 |  | 45 831,25 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=340*1,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 45 831,25 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Отсыпка грунтовых дорог (щебнем) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 64 392,08 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 588,98 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 17 913,78 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 910,08 |  |  |
|  |  | Материалы | 45 889,32 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 68 619,43 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 588,98 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 17 913,78 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 910,08 |  |  |
|  |  | материалы | 45 889,32 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 2 218,61 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 2 008,74 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 1 499,06 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 2 218,61 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 2 008,74 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Отсыпка грунтовых дорог (щебнем) | 68 619,43 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 210 115,46 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 612,27 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 41 054,20 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 1 326,25 |  |  |
|  |  | Материалы | 168 448,99 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 214 941,85 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Строительные работы | 194 711,29 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 612,27 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 20 823,64 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 1 326,25 |  |  |
|  |  | материалы | 168 448,99 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 2 622,88 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 2 203,51 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | 20 230,56 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 1 938,52 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 2 622,88 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 2 203,51 |  |  |
|  |  | НДС 20% - не предусмотрен |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете | 214 941,85 |  |  |