Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«27» ноября 2012 г.                                                                                              № 0187300005812000641-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Сычева Екатерина Николаевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005812000641 на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000641, дата публикации 01.11.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 27 ноября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 3931256 | Отказать в допуске к участию в аукционе. | - Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ несоответствие требованиям документации об открытом аукционе предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно не соответствуют характеристики показателей товаров: пункт 20: характеристика показателя товара «низкая скорость движения воздуха 2,51м/с» меньше требуемой «низкая скорость движения воздуха не менее 2,6 м/с.» - Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно не предоставлены показатели характеристики товаров: - пункт 4: характеристика показателя товара: «увеличение объема 7 дней в воде >110%» указано не конкретно, присутствует знак «более»; - пункт 7: характеристика показателя: «расход клея не более 100г/м2» указано не конкретно, присутствует слово «не более»; - пункт 14: присутствуют слова «должен иметь следующие характеристики», характеристика показателя: «вес не более 3 кг» указано не конкретно, присутствует слово «не более»; - пункт 38: характеристика показателя товара «используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем» указано не конкретно, присутствует слово «или»; - пункт 47: характеристика показателя «Производительность 25-120 м3/час.» указано не конкретно; - пункт 49: характеристика показателей товара: «Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%.» указаны не конкретно, присутствует слово «не более». |
| 3940699 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 3945595 | Отказать в допуске к участию в аукционе | - Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно не предоставлены показатели характеристики товаров: - пункт 2: Тиксотропный трехкомпонентный состав Sikagard 720 ЕроСеm: отсутствуют показатели характеристик товара: толщина слоя; плотность компонентов А,В,С, смеси А+В+С и модуль упругости; - пункт 7: конкретные характеристики товара Клей «Бустилат» не предоставлены; - пункт 30: Прибор приемно- контрольный пожарный С200-4: характеристика показателя «Количество шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей» отсутствует; - пункт 1: характеристика показателя товара «размером не менее 250*120*65мм» указан не конкретно, присутствует слово «не менее»; пункты 3,4,5,6,8,9,10,11, 12, 13,16,20,22,23,24,25,26,27,28,33,35, 36,37,38,39,40,42,44,46,48 присутствует слово «эквивалент»; - пункт 14: присутствуют слова «должен иметь следующие характеристики», характеристика показателей товара: «Напряжение двигателя не менее 220 в»; «Мощность электродвигателя не менее 0,07 квт»; «Частота вращения двигателя не менее 2800 об/мин»; «Производительность не менее 250 мЗ/ч.» «Максимальное давление не более 310 Па»; « вес: не более 3 кг.» указаны не конкретно, присутствуют слова «не менее» и «не более». - пункт 15: Вентилятор НСРВ/ 4-400: характеристики показателей товара «комплектуются пластмассовыми крыльчатками (типоразмеры от 250 до 630) или крыльчатками с алюминиевой ступицей и с пластмассовыми лопатками (типоразмеры от 710 до 1000). В зависимости от модели вентиляторы комплектуются 2.4,6 или 8 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями» указано не конкретно, присутствуют слова «или» и «в зависимости от модели». Характеристика показателей: «Частота вращения: не менее 1200 об/мин.»; «Макс.мощность потребления: 340 Вт.»; «Уровень звукового давления: не более бОдБа»; «Макс.производительность: не менее 5070 мЗ/час»; «Масса: не более 9,0 кг» указаны не конкретно, присутствуют слова «не менее» и «не более»; - пункт 17: характеристики показателей товара: «Приток не менее 1610 мЗ/ч»; «Напор не менее 500Ра» указаны не конкретно, присутствуют слова «не менее» и «не более»; - пункт 18: характеристики показателей товара: «Частота вращения: не менее 1600 об/мин.»; «Уровень шума: не более 57 дБа.»; «Макс.производительность: не менее 2160 мЗ/ч» указаны не конкретно, присутствуют слова «не менее» и «не более»; - пункт 29: характеристики показателей товара: « Количество подключаемых к выходу К.8- 485 приборов- до 127 Количество разделов – до 511 Количество групп разделов - до 128 Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - до 2048 Количество пользовательских паролей - до 1023 Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов- до 256 Количество «входных зон» - до 32 Количество пользователей - до 2047 Объем кольцевого буфера событий -до 1023 сообщений Длина линии интерфейса К.5- 485 до 4000 м Длина линии интерфейса К.8- 232 для связи с принтером до20 м Питание- от резервированного источника постоянного тока ( «РИП-12» или «РИП-24») Масса - не более 0,3кг.» указаны не конкретно, присутствуют слова «до», «или» и «не более»; - пункт 30: характеристики показателей товара: «Потребляемый прибором ток в дежурном режиме( в режиме «Тревога), не более: 200 мА (260мА)», «Габаритные размеры не более 157x107x36 мм.» указаны не конкретно, присутствует слово «не более»; - пункт 31: характеристики показателей товара: «максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ не более 0,4 А.», «габаритные размеры не более 228x284x117 мм» указаны не конкретно, присутствует слово «не более»; - пункт 34: характеристики показателей товара: «Количество исполнительных реле: не менее 2 Входное напряжение не менее 24 В, Входной ток не менее 30 мА Прочность электрической изоляции »вход-выход» не менее 3500 В , Габаритные размеры не более 75х 75х 46 мм, Масса, не более 0,1 кг» указаны не конкретно, присутствуют слова «не менее» и «не более»; - Пункт 43: характеристика показателя товара: «Масса не более 9 кг.» указана не конкретно, присутствует слово «не более»; - пункт 47: характеристика показателя товара: «Производительность не менее 25–120 м3/час.» указана не конкретно, присутствует слово «не менее»; - пункт 49: характеристики показателей товара: «Песок природный средний, модуль крупности Мк не менее 2,0 не более 2,5 полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%.» указаны не конкретно, присутствуют слова «не менее» и «не более». 2. Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ несоответствие требованиям документации об открытом аукционе сведений,предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно не соответствуют характеристики показателей товаров: - пункт 3: характеристика показателя товара «Состав на основе смолы ЭД-20 (ЭД-16)» не соответствует требуемому «состав на основе эпоксидно-антраценовой масляной композиции с минеральными наполнителями»; |

6. В соответствии с частью 7 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признать несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником  открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                             		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

__________________ Н.А. Тельнова

_________________Ж.В. Резинкина

___________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика:                                                                                                  ________________Е.Н. Сычева

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от  «27» ноября   2012 г. № 018730000581200641-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение

строительно-монтажных работ по объекту «Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3931256 | 3940699 | 3945595 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Кирпич с характеристиками: кирпич керамический одинарный, размером не менее 250х120х65 мм | Кирпич с характеристиками: кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм М75, прочность на сжатие 7,5Мпа (75 кгс/см2) | Кирпич с характеристиками: кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм | Кирпич керамический одинарный, размером не менее 250x120x65мм, марка 75 в соответствии с ГОСТ. |
|  | 2 | Трехкомпонентный тонкодисперсный эпоксидно-цементный состав для выравнивания поверхностей Sikagard 720 EpoCem или эквивалент с характеристиками: тиксотропный трехкомпонентный состав на основе цемента, модифицированный эпоксидной смолой. Толщина слоя 1мм. Плотность: Компонент А: ~ 1,05 кг/л (при+20 °С) Компонент В: ~1,03 кг/л (при +20 °С) Компонент С: ~1,30 кг/л (при +20°С) Смесь А + В + С: ~2,00 кг/л (при +20 °С) Модуль упругости: Статический: ≈17,2 кН/мм2 (при +20 °С) (SIA 162/1) | Трехкомпонентный тонкодисперсный эпоксидно-цементный состав для выравнивания поверхностей Sikagard 720 EpoCem с характеристиками: тиксотропный трехкомпонентный состав на основе цемента, модифицированный эпоксидной смолой. Толщина слоя 1мм. Плотность: Компонент А: ~ 1,05 кг/л (при+20 °С) Компонент В: ~1,03 кг/л (при +20 °С) Компонент С: ~ 1,30 кг/л (при +20°С) Смесь А + В + С: ~2,00 кг/л (при +20 °С) Модуль упругости: Статический: ~17,2 кН/мм2 (при +20 °С) (SIA 162/1) | Трехкомпонентный тонкодисперсный эпоксидно-цементный состав для выравнивания поверхностей Sikagard 720 EpoCem с характеристиками: тиксотропный трехкомпонентный состав на основе цемента, модифицированный эпоксидной смолой. Толщина слоя 1мм. Плотность: Компонент А: ~ 1,05 кг/л (при+20 °С) Компонент В: ~1,03 кг/л (при +20 °С) Компонент С: ~1,30 кг/л (при +20°С) Смесь А + В + С: ~2,00 кг/л (при +20 °С) Модуль упругости: Статический: ≈17,2 кН/мм2 (при +20 °С) (SIA 162/1) | Тиксотропный трехкомпонентный состав на основе цемента, модифицированный эпоксидной смолой Sikagard 720 ЕроСеm |
|  | 3 | Стойкое 2-х компонентное покрытие Sika Poxitar F или эквивалент с характеристиками: стойкое 2-х компонентное покрытие с низким содержанием растворителя на основе эпоксидно-антраценовой масляной композиции с минеральными наполнителями. Защитное покрытие для бетона и стали, внешнее и внутреннее покрытие для заглубленных и погруженных в воду конструкций, систем канализации. После отвердевания обладает следующими качествами: плотный, твердый, высокая стойкость к эксплуатационным нагрузкам, стойкий к истиранию и ударным нагрузкам, высокая стойкость к воздействию воды и химикатов. Время окончательного высыхания: При +20°C и хорошей вентиляции полное отверждение достигается 8-10 дней. | Стойкое 2-х компонентное покрытие Sika Poxitar F с характеристиками: стойкое 2-х компонентное покрытие с низким содержанием растворителя на основе эпоксидно-антраценовой масляной композиции с минеральными наполнителями. Защитное покрытие для бетона и стали, внешнее и внутреннее покрытие для заглубленных и погруженных в воду конструкций, систем канализации. После отвердевания обладает следующими качествами: плотный, твердый, высокая стойкость к эксплуатационным нагрузкам, стойкий к истиранию и ударным нагрузкам, высокая стойкость к воздействию воды и химикатов. Время окончательного высыхания: При +20°С и хорошей вентиляции полное отверждение достигается 10 дней. | Стойкое 2-х компонентное покрытие Sika Poxitar F с характеристиками: стойкое 2-х компонентное покрытие с низким содержанием растворителя на основе эпоксидно-антраценовой масляной композиции с минеральными наполнителями. Защитное покрытие для бетона и стали, внешнее и внутреннее покрытие для заглубленных и погруженных в воду конструкций, систем канализации. После отвердевания обладает следующими качествами: плотный, твердый, высокая стойкость к эксплуатационным нагрузкам, стойкий к истиранию и ударным нагрузкам, высокая стойкость к воздействию воды и химикатов. Время окончательного высыхания: При +20°C и хорошей вентиляции полное отверждение достигается 8 дней. | Состав на основе смолы ЭД-20 (ЭД-16) Sika Poxitar F или эквивалент. |
|  | 4 | Герметик SikaSwell S-2 или эквивалент с характеристиками: однокомпонентный полиуретановый, набухающий при контакте с водой. Применение для герметизации водонепроницаемых сооружений и приклеивания набухающего профиля и штуцеров для инъектирования. основа Полиуретановая паста, полимеризующаяся при контакте с водой. Плотность (+23 град. С) 1,33 кг/л, набор прочности (+230С, влажность 50%, образование пленки – через 2-3 часа. Скорость полимеризации 1 день – не менее 2 мм. Твердость по Шору (шкала А). Увеличение объема 1 день в воде < 25%, 7 дней в воде > 100%. | Герметик SikaSwell S-2 с характеристиками: однокомпонентный полиуретановый, набухающий при контакте с водой. Применение для герметизации водонепроницаемых сооружений и приклеивания набухающего профиля и штуцеров для инъектирования. Основа - полиуретановая паста, полимеризующаяся при контакте с водой. Плотность (+23 град. С) 1,33 кг/л, набор прочности (+23°С, влажность 50%, образование пленки - через 3 часа. Скорость полимеризации 1 день - 2 мм. Твердость по Шору (шкала А). Увеличение объема 1 день в воде 23%, 7 дней в воде > 110%. | Герметик SikaSwell S-2 с характеристиками: однокомпонентный полиуретановый, набухающий при контакте с водой. Применение для герметизации водонепроницаемых сооружений и приклеивания набухающего профиля и штуцеров для инъектирования. основа Полиуретановая паста, полимеризующаяся при контакте с водой. Плотность (+23 град. С) 1,33 кг/л, набор прочности (+230С, влажность 50%, образование пленки – через 2 часа. Скорость полимеризации 1 день – 2 мм. Твердость по Шору (шкала А). Увеличение объема 1 день в воде - 24%, 7 дней в воде - 110%. | Герметик SikaSwell S-2 или эквивалент. |
|  | 5 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL или эквивалент с характеристиками: средняя плотность –не менее 37 кг/м3; водоотталкивающие свойства не более 1,5%. Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон составляет более 1000° C. Паропроницаемость μ=0,30 мг/(м·чПа) | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL с характеристиками: средняя плотность - 37 кг/мЗ; водоотталкивающие свойства 1,5%. Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон составляет более 1000° С. Паропроницаемость =0,30 мг/(м-чПа) | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL с характеристиками: средняя плотность – 37 кг/м3; водоотталкивающие свойства - 1,5%. Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон составляет 1100° C. Паропроницаемость μ=0,30 мг/(м·чПа) | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL или эквивалент толщиной 50 мм |
|  | 6 | Краска фасадная Ceresit T 144 или эквивалент с характеристиками: фасадная краска акриловая, силикатная с расходом не более 0,4 л/м2. Состав: водный раствор силикатов с пигментами, гидрофобными и др. добавками Плотность дисперсии не менее 1,4 кг/дм3 Температура основания при применении: от +5°C до +30°С Сопротивление диффузии водяных паров, Sd: не более 0,03 м (при толщине двухслойного покрытия высохшей пленки 150 мкм) Коэффициент влагопоглощения обработанной поверхности: не более 0,1 кг/м2-час0,5 | Краска фасадная Ceresit Т 144 с характеристиками: фасадная краска акриловая, силикатная с расходом 0,4 л/м2. Состав: водный раствор силикатов с пигментами, гидрофобными и др. добавками Плотность дисперсии 1,4 кг/дмЗ Температура основания при применении: от +5°С до +30°С Сопротивление диффузии водяных паров, Sd: 0,03 м (при толщине двухслойного покрытия высохшей пленки 150 мкм) Коэффициент влагопоглощения обработанной поверхности: 0,1 кг/м2- час0,5 | Краска фасадная Ceresit T 144 с характеристиками: фасадная краска акриловая, силикатная с расходом - 0,4 л/м2. Состав: водный раствор силикатов с пигментами, гидрофобными и др. добавками Плотность дисперсии 1,4 кг/дм3 Температура основания при применении: от +5°C до +30°С Сопротивление диффузии водяных паров, Sd: 0,03 м (при толщине двухслойного покрытия высохшей пленки 150 мкм) Коэффициент влагопоглощения обработанной поверхности: 0,1 кг/м2-час0,5 | Краска фасадная Ceresit или эквивалент Т 144 с расходом 0,4 л/м2 |
|  | 7 | Клей «Бустилат» или эквивалент с характеристиками: клей представляет собой вязкую, молочного цвета жидкость со слабым запахом. Имеет адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке и др. Предел прочности при равномерном отрыве не менее 5 кг/см2. При высыхании клей образует прозрачную эластичную, атмосферостойкую пленку. Расход клея не более 100-200 г/м2. | Клей «Бустилат» с характеристиками: клей представляет собой вязкую, молочного цвета жидкость со слабым запахом. Имеет адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке и др. Предел прочности при равномерном отрыве 5 кг/см2. При высыхании клей образует прозрачную эластичную, атмосферостойкую пленку. Расход клея не более 100 г/м2. | Клей «Бустилат» с характеристиками: клей представляет собой вязкую, молочного цвета жидкость со слабым запахом. Имеет адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке и др. Предел прочности при равномерном отрыве 5 кг/см2. При высыхании клей образует прозрачную эластичную, атмосферостойкую пленку. Расход клея 200 г/м2. | конкретные показатели товара не предоставлены |
|  | 8 | Подвесные потолки типа <Армстронг> или эквивалент с характеристиками: потолок состоит из подвесной системы, прикрепленной к любому потолочному основанию, и декоративных панелей (плит из минеральной ваты), устанавливаемых в ячейках системы каркаса. Плиты из минеральной ваты, которые производятся по испытанному, гарантирующему высокое качество влажному способу формования, состоят на 90% из неорганических компонентов (минеральная вата, глина) и связующего на основе крахмала. Поверхность плит имеет полную заводскую отделку, в том числе окраску несколькими слоями белой краски. Противопожарная защита при использовании плит соответствует самым строгим мировым стандартам и обеспечивается применением негорючих компонентов. Предел огнестойкости до 2-х часов. Конструкция потолка отвечает всем экологическим требованиям, предъявляемым к строительным конструкциям, используемым для отделки помещений, решает проблему звукоизоляции помещений. В комплект материалов входит: Т-профиль 24/38, 3700 мм; Т-профиль 24/32, 1200 мм; Т-профиль 24/28, 600 мм; подвес с зажимом; угловой профиль 19/24 (3,05м); плита минераловатная размером не менее 600х600мм | Подвесные потолки типа <Армстронг> с характеристиками: потолок состоит из подвесной системы, прикрепленной к любому потолочному основанию, и декоративных панелей (плит из минеральной ваты), устанавливаемых в ячейках системы каркаса. Плиты из минеральной ваты, которые производятся по испытанному, гарантирующему высокое качество влажному способу формования, состоят на 90% из неорганических компонентов (минеральная вата, глина) и связующего на основе крахмала. Поверхность плит имеет полную заводскую отделку, в том числе окраску несколькими слоями белой краски. Противопожарная защита при использовании плит соответствует самым строгим мировым стандартам и обеспечивается применением негорючих компонентов. Предел огнестойкости - 2 часа. Конструкция потолка отвечает всем экологическим требованиям, предъявляемым к строительным конструкциям, используемым для отделки помещений, решает проблему звукоизоляции помещений. В комплект материалов входит: Т-профиль 24/38, 3700 мм; Т-профиль 24/32, 1200 мм; Т-профиль 24/28, 600 мм; подвес с зажимом; угловой профиль 19/24 (3,05м); плита минераловатная размером 600x600мм | Подвесные потолки типа <Армстронг> с характеристиками: потолок состоит из подвесной системы, прикрепленной к любому потолочному основанию, и декоративных панелей (плит из минеральной ваты), устанавливаемых в ячейках системы каркаса. Плиты из минеральной ваты, которые производятся по испытанному, гарантирующему высокое качество влажному способу формования, состоят на 90% из неорганических компонентов (минеральная вата, глина) и связующего на основе крахмала. Поверхность плит имеет полную заводскую отделку, в том числе окраску несколькими слоями белой краски. Противопожарная защита при использовании плит соответствует самым строгим мировым стандартам и обеспечивается применением негорючих компонентов. Предел огнестойкости - 2 часа. Конструкция потолка отвечает всем экологическим требованиям, предъявляемым к строительным конструкциям, используемым для отделки помещений, решает проблему звукоизоляции помещений. В комплект материалов входит: Т-профиль 24/38, 3700 мм; Т-профиль 24/32, 1200 мм; Т-профиль 24/28, 600 мм; подвес с зажимом; угловой профиль 19/24 (3,05м); плита минераловатная размером 600х600мм | Подвесные потолки типа «Армстронг» или эквивалент с характеристиками: Потолок состоит из подвесной системы, прикрепленной к любому потолочному основанию и декоративных панелей (плит из минеральной ваты), устанавливаемых в ячейках системы каркаса. Плиты из минеральной ваты, которые производятся по испытанному, гарантирующему высокое качество влажному способу формования, состоят на 90% из неорганических компанентов (миральная вата,глина) и связующего на основе крахмала. Поверхность плит имеет полную заводскую отделку, в том числе окраску несколькими слоями белой краски. Противопожарная защита при использовании плит соответствует строгим мировым стандартам и обеспечивает применение негорючих компонентов. Предел огнестойкости до 2-х часов. Конструкция потолка отвечает всем экологическим требованиям, предъявленным к строительным конструкциям, используемым для отделки помещений, решает проблему звукоизоляции помещений. |
|  | 9 | Клапан "Danfoss" или эквивалент с характеристиками: RLV-15 прямой никелированный. Присоединение (вход)-R ½ дюймы. Присоединение (выход)-не менее R ½ дюймы. Кvs-2.5м³/ч, Ру-10 бар, Тмакс-120 °C | Клапан "Danfoss" с характеристиками: RLV-15 прямой никелированный. Присоединение (вход)- R ½ дюймы. Присоединение (выход)- R ½ дюймы. Kvs-2.5m3/ч, Ру-10 бар, Тмакс-120 °С | Клапан "Danfoss" с характеристиками: RLV-15 прямойникелированный. Присоединение (вход)-R ½ дюймы. Присоединение (выход)- R ½ дюймы. Кvs-2.5м³/ч, Ру-10 бар, Тмакс-120 °C | Клапан "Danfoss" или эквивалент с характеристиками: RLV-15 прямой никелированный. Присоединение (вход)-R ½ дюймы. Присоединение (выход)-не менее R ½ дюймы. Кvs-2.5м³/ч, Ру-10 бар, Тмакс-120 °C |
|  | 10 | Насос TOP-S 30/7 Wilo или эквивалент с характеристиками: Циркуляционный насос с мокрым ротором и предварительно задаваемыми ступенями частоты вращения для согласования мощности. Соединение резьбовое 1¼"/G 2. Номинальный внутренний диаметр DN 30. Макс. производительность,7,5 м3/час: Макс. напор, 7 м: Макс. рабочее давление, 10 бар: Макс. температура жидкости, 130°С, Мин. температура жидкости: -20°С, Способ установки: - наружный. Тип привода - электропривод. Напряжение питания: 220/380 В, Мощность двигателя не менее 0,09 кВт, Высота, не менее 1800 мм. Масса не более 5 кг | Насос TOP-S 30/7 Wilo с характеристиками: Циркуляционный насос с мокрым ротором и предварительно задаваемыми ступенями частоты вращения для согласования мощности. Соединение резьбовое 1 1/4"/G 2. Номинальный внутренний диаметр DN 30. Производительность,7,5 м3/час. Напор 7 м. Рабочее давление 10 бар. Макс. температура жидкости, 130°С, Мин. температура жидкости: -20°С, Способ установки: - наружный. Тип привода - электропривод. Напряжение питания: 220/380 В, Мощность двигателя 0,09 кВт, Высота 1800 мм. Масса 5 кг | Насос TOP-S 30/7 Wilo с характеристиками: Циркуляционный насос с мокрым ротором и предварительно задаваемыми ступенями частоты вращения для согласования мощности. Соединение резьбовое 1¼"/G 2. Номинальный внутренний диаметр DN 30. Макс. производительность,7,5 м3/час: Макс. напор, 7 м: Макс. рабочее давление, 10 бар: Макс. температура жидкости, 130°С, Мин. температура жидкости: -20°С, Способ установки: - наружный. Тип привода - электропривод. Напряжение питания: 220/380 В, Мощность двигателя - 0,09 кВт, Высота - 1800 мм. Масса - 5 кг | Насос TOP-S 30/7 Wilo или эквивалент с характеристиками: Циркуляционный насос с мокрым ротором и предварительно задаваемыми ступенями частоты вращения для согласования мощности. Соединение резьбовое 1 1/4/G 2. Номинальный внутренний диаметр DN 30. Макс. производительность,7,5 м3/час: Макс. напор, 7 м: Макс. рабочее давление, 10 бар. Макс. температура жидкости, 130°С, Мин. температура жидкости: -20°С, Способ установки: - наружный. Тип привода - электропривод. Напряжение питания: 220/380 В, Мощность двигателя не менее 0,09 кВт, Высота, не менее 1800 мм. Масса не более 5 кг |
|  | 11 | Клапан балансировочный Danfoss MSV-C или эквивалент с характеристиками: клапан Ду50 ручной без ниппелей предназначен для гидравлической балансировки трубопроводной сети систем отопления, охлаждения и ГВС. Снабжен встроенной измерительной диафрагмой; имеет два игольчатых измерительных ниппеля; выполняет функцию запорной арматуры. | Клапан балансировочный Danfoss MSV-C с характеристиками: клапан Ду50 ручной без ниппелей предназначен для гидравлической балансировки трубопроводной сети систем отопления, охлаждения и ГВС. Снабжен встроенной измерительной диафрагмой; имеет два игольчатых измерительных ниппеля; выполняет функцию запорной арматуры. | Клапан балансировочный Danfoss MSV-C с характеристиками: клапан Ду50 ручной без ниппелей предназначен для гидравлической балансировки трубопроводной сети систем отопления, охлаждения и ГВС. Снабжен встроенной измерительной диафрагмой; имеет два игольчатых измерительных ниппеля; выполняет функцию запорной арматуры. | Клапан балансировочный «Danfoss MSV-C» или эквивалент с характеристиками: Клапан Ду50 ручной без ниппелей предназначен для гидравлической балансировки трубопроводной сети систем отопления, охлаждения и ГВС. Снабжен встроенной измерительной диафрагмой; имеет два игольчатых измерительных ниппеля; выполняет функцию запорной арматуры. |
|  | 12 | Круглый канальный нагреватель "Лиссант" НК или эквивалент с характеристиками: круглый канальный нагреватель используется как основной подогреватель воздуха в системах приточной вентиляции или как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры. Уровень шума не более 75дБ. Воздухообмен не менее 8800 м3/час). Воздуховод Круглый. Вес не более 15,5 кг. Ток не более 0,78 А. Питание не менее 380/50/3 В/Гц/Ф. Класс защиты IP 44. Частота вращения 940 об/мин. Потребляемая мощность, 0,31 кВт. Размеры 642х208 мм. Тип Осевой (фланцевый). | Круглый канальный нагреватель "Лиссант" НК с характеристиками: круглый канальный нагреватель используется как основной подогреватель воздуха в системах приточной вентиляции или как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры. Уровень шума 75дБ. Воздухообмен 8800 м3/час). Воздуховод Круглый. Вес 15,5 кг. Ток 0,78 А. Питание 380/50/3 В/Гц/Ф. Класс защиты IP 44. Частота вращения 940 об/мин. Потребляемая мощность, 0,31 кВт. Размеры 642x208 мм. Тип Осевой (фланцевый). | Круглый канальный нагреватель "Лиссант" НК с характеристиками: круглый канальный нагреватель используется как основной подогреватель воздуха в системах приточной вентиляции, где требуется индивидуальная регулировка температуры. Уровень шума - 75дБ. Воздухообмен - 8800 м3/час). Воздуховод Круглый. Вес - 15,5 кг. Ток - 0,78 А. Питание - 380/50/3 В/Гц/Ф. Класс защиты IP 44. Частота вращения 940 об/мин. Потребляемая мощность - 0,31 кВт. Размеры 642х208 мм. Тип Осевой (фланцевый). | Круглый канальный нагреватель «Лиссант» НК или эквивалент с характеристиками: Круглый канальный нагреватель используется как основной подогреватель воздуха в системах приточной вентиляции или как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры. Уровень шума не более 75дБ. Воздухообмен не менее 8800 м3/час. Воздуховод-круглый. Вес не более 15,5 кг. ток не более 0,78 А. Питание не менее 380/50/3 В/Гц/Ф. Класс защиты IP 44. Частота вращения 940 об/мин. Потребляемая мощность, 0,31 кВт. Размеры 642х208 мм. Тип Осевой (фланцевый). |
|  | 13 | ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ЛИССАНТ ВО 500-4Е-02 или эквивалент с характеристиками: Воздухообмен не менее 6800 м3/час; Воздуховод – круглый; Уровень шума не более 72 дБ; Питание (в/Гц/Ф) 220/50/1; Частота вращения не менее 1360 об/мин; Потребляемая мощность не менее 0,4 кВт; Габариты не более 565х178 мм; Масса 8кг; Класс защиты IP44 | ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ЛИССАНТ ВО 500-4Е-02 с характеристиками: Воздухообмен 6800 м3/час; Воздуховод - круглый; Уровень шума 72 дБ; Питание (в/Гц/Ф) 220/50/1; Частота вращения 1360 об/мин; Потребляемая мощность 0,4 кВт; Габариты 565x178 мм; Масса 8кг; Класс защиты IP44 | ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ЛИССАНТ ВО 500-4Е-02 с характеристиками: Воздухообмен - 6800 м3/час; Воздуховод –круглый; Уровень шума - 72 дБ; Питание (в/Гц/Ф) 220/50/1; Частота вращения - 1360 об/мин; Потребляемая мощность - 0,4 кВт; Габариты 565х178 мм; Масса 8кг; Класс защиты IP44 | Осевой вентилятор «Лиссант» ВО 500-4Е-02 или эквивалент с характеристиками: Воздухообмен не менее 6800 мЗ/час. Воздуховод круглый; Уровень шума не более 72 дБ. Питание (в/Гц/Ф) 220/50/1. Частота вращения не менее 1360 об/мин. Потребляемая мощность не менее 0,4 квт. Габариты не более 565x178х мм. Масса 8 кг. Класс защиты - 1Р 44. |
|  | 14 | Вентилятор ВК 100Б должен иметь следующие характеристики: вентилятор канальный для круглых воздуховодов. Напряжение двигателя не менее 220 В; Мощность электродвигателя не менее 0,07 кВт; Частота вращения двигателя не менее 2800 об/мин; Производительность не менее 250 м3/ч; Максимальное давление не более 310 Па; D=243мм, L=186 мм; Вес: не более 3 кг | Вентилятор ВК 100Б должен иметь следующие характеристики: вентилятор канальный для круглых воздуховодов. Напряжение двигателя 220 В; Мощность электродвигателя 0,07 кВт; Частота вращения двигателя 2800 об/мин; Производительность 250 м3/ч; Максимальное давление 310 Па; D=243mm, L=186 мм; Вес: не более 3 кг | Вентилятор ВК 100Б с характеристиками: вентилятор канальный для круглых воздуховодов. Напряжение двигателя - 220 В; Мощность электродвигателя - 0,07 кВт; Частота вращения двигателя - 2800 об/мин; Производительность - 250 м3/ч; Максимальное давление - 310 Па; D=243мм, L=186 мм;Вес: - 3 кг | Вентилятор ВК 100Б должен иметь следующие характеристики: Вентилятор канальный для круглых воздуховодов. Напряжение двигателя не менее 220 в; Мощность электродвигателя не менее 0,07 квт; Частота вращения двигателя не менее 2800 об/мин; Производительность не менее 250 мЗ/ч. Максимальное давление не более 310 Па; D=243мм, L=186 мм, вес: не более 3 кг. |
|  | 15 | Вентилятор HCFB/4-400 с характеристиками: компактный осевой вентилятор с монтажной пластиной, комплектуются пластмассовыми крыльчатками (типоразмеры от 250 до 630) или крыльчатками с алюминиевой ступицей и с пластмассовыми лопатками (типоразмеры от 710 до 1000). В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4, 6 или 8 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями. Стандартное направление движения воздуха «А»: электродвигатель - крыльчатка. Частота вращения: не менее 1200 об/мин Макс. мощность потребления: 340 Вт Макс. ток потребления: не менее 1,6 А Уровень звукового давления: не более 60 дБа Макс. производительность: не менее 5070 м3/ч Масса: не более 9,0 кг Регулятор скорости: REB-2,5 | Вентилятор HCFB/4-400 с характеристиками: компактный осевой вентилятор с монтажной пластиной, комплектуются пластмассовыми крыльчатками Комплектуется 8 полюсным трехфазными электродвигателем. Стандартное направление движения воздуха «А»: электродвигатель - крыльчатка. Частота вращения: 1200 об/мин Макс. мощность потребления: 340 Вт Макс. ток потребления: 1,6 А Уровень звукового давления: 60 дБа Макс. производительность: 5070 мЗ/ч Масса: 9,0 кг Регулятор скорости: REB-2,5 | Вентилятор HCFB/4-400 с характеристиками: компактный осевой вентилятор с монтажной пластиной, комплектуются пластмассовыми крыльчатками (типоразмеры от 250) . Вентилятор комплектуется 8 полюсными трехфазными электродвигателями. Стандартное направление движения воздуха «А»: электродвигатель - крыльчатка. Частота вращения: 1200 об/мин Макс. мощность потребления: 340 Вт Макс. ток потребления: 1,6 А Уровень звукового давления: 60 дБа Макс. производительность: 5070 м3/ч Масса: 9,0 кг Регулятор скорости: REB-2,5 | Вентилятор НСРВ/ 4-400 с характеристиками: Компактный осевой вентилятор с монтажной пластиной, комплектуются пластмассовыми крыльчатками (типоразмеры от 250 до 630) или крыльчатками с алюминиевой ступицей и с пластмассовыми лопатками (типоразмеры от 710 до 1000). В зависимости от модели вентиляторы комплектуются 2.4,6 или 8 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями. Стандартное направление движения воздуха «А»: электродвигатель - крыльчатка. Частота вращения: не менее 1200 об/мин. Макс.мощность потребления: 340 Вт. Макс.ток потребления: 1,6А Уровень звукового давления: не более бОдБа Макс.производительность: не менее 5070 мЗ/час Масса: не более 9,0 кг Регулятор скорости: REB-2,5 |
|  | 16 | Огнезащитное покрытие «Файрекс-300» или эквивалент с характеристиками: огнезащитный состав представляет собой густотёртую пасту светло-или темно-серого цвета, изготовленную на основе неорганического связующего, целевых добавок и инертных наполнителей. Применяется для повышения предела огнестойкости конструкций воздуховодов, систем приточно-вытяжной вентиляции и каналов дымоудаления. предел огнестойкости: 0,5 часа. Плотность 1300 кг/м3; сухой остаток 80 %. | Огнезащитное покрытие «Файрекс-300» с характеристиками: огнезащитный состав представляет собой густотёртую пасту темно-серого цвета, изготовленную на основе неорганического связующего, целевых добавок и инертных наполнителей. Применяется для повышения предела огнестойкости конструкций воздуховодов, систем приточно-вытяжной вентиляции и каналов дымоудаления, предел огнестойкости: 0,5 часа. Плотность 1300 кг/м3; сухой остаток 80 %. | Огнезащитное покрытие «Файрекс-300» с характеристиками: огнезащитный состав представляет собой густотёртую пасту темно-серого цвета, изготовленную на основе неорганического связующего, целевых добавок и инертных наполнителей. Применяется для повышения предела огнестойкости конструкций воздуховодов, систем приточно-вытяжной вентиляции и каналов дымоудаления. предел огнестойкости: 0,5 часа. Плотность 1300 кг/м3; сухой остаток 80 %. | Огнезащитное покрытие «Файрекс-300» или эквивалент с характеристиками: Огнезащитный состав представляет собой густую пасту светло- или темносерого цвета, изготовленную на основе неорганического связующего, целевых добавок и инертных наполнителей. Применяется для повышения предела огнестойкости конструкций воздуховодов, систем приточно-вытяжной вентиляции и каналов дымоудаления. Предел огнестойкости: 0.5 часа. Плотность 1300 кг/мЗ. Сухой остаток 80 %. |
|  | 17 | Приточная установка с комплектом автоматики AS-1R с характеристиками: приток не менее 1610 м3/ч, напор не менее 500Ра. | Приточная установка с комплектом автоматики AS-1R с характеристиками: приток 1610 мЗ/ч, напор 500Ра. | Приточная установка с комплектом автоматики AS-1R с характеристиками: приток 1610 м3/ч, напор 500Ра. | Приточная установка с комплектом автоматики АЗ-1К. с характеристиками: Приток не менее 1610 мЗ/ч Напор не менее 500Ра |
|  | 18 | Вентилятор ВК 355Б с характеристиками: вентилятор канальный применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Частота вращения: не менее 1600 об/мин Уровень шума: не более 57 дБа Макс. производительность: не менее 2160 м3/ч | Вентилятор ВК 355Б с характеристиками: вентилятор канальный применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Частота вращения: 1600 об/мин Уровень шума: 57 дБа Макс. производительность: 2160 мЗ/ч | Вентилятор ВК 355Б с характеристиками: вентилятор канальный применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Частота вращения: 1600 об/мин Уровень шума: 57 дБа Макс. производительность: 2160 м3/ч | Вентилятор ВК-355 Б с характеристиками: Вентилятор канальный применяется в системах приточно- вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Частота вращения: не менее 1600 об/мин. Уровень шума: не более 57 дБа. Макс.производительность: не менее 2160 мЗ/ч |
|  | 19 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" с характеристиками: алюминиевые наружные решетки предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязненного воздуха из зданий. Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, форма которых обеспечивает отделение капель влаги из наружного воздуха и препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. Решетки устанавливаются в стену здания при помощи самонарезающих винтов, что обеспечивает простоту и надежность монтажа, размером 500х800 мм | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" с характеристиками: алюминиевые наружные решетки предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязненного воздуха из зданий. Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, форма которых обеспечивает отделение капель влаги из наружного воздуха и препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. Решетки устанавливаются в стену здания при помощи самонарезающих винтов, что обеспечивает простоту и надежность монтажа, размером 500x800 мм | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" с характеристиками: алюминиевые наружные решетки предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязненного воздуха из зданий. Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, форма которых обеспечивает отделение капель влаги из наружного воздуха и препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. Решетки устанавливаются в стену здания при помощи самонарезающих винтов, что обеспечивает простоту и надежность монтажа, размером 500х800 мм | Решетки вентиляционные алюминиевые «АРКТОС» с характеристиками: Алюминиевые наружные решетки предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязненного воздуха из зданий. Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, форма которых обеспечивает отделение капель влаги из наружного воздуха и препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. Решетки устанавливаются в стену здания при помощи самонарезающих винтов, что обеспечивает простоту и надежность монтажа, размером 500x800 мм. |
|  | 20 | Приточный агрегат VS-40-L-H или эквивалент с характеристиками: пониженный уровень шума вентилятор с преобразователем частоты различные размеры вентилятора для одного типоразмера агрегата усовершенствованная форма рабочих лопаток низкая скорость движения воздуха не менее 2,6 м/с. Простое и надежное управление, понятный интерфейс, дистанционный контроль и управление, коммуникация с любым количеством агрегатов, энергоутилизация и эффективность до 85%, разделение потоков вытяжного и приточного воздуха, использование явной и скрытой теплоты воздуха. | Приточный агрегат VS-40-L-H с характеристиками: пониженный уровень шума вентилятор с преобразователем частоты; размеры: 1168*660*1490*80 мм усовершенствованная форма рабочих лопаток низкая скорость движения воздуха 2,51м/с. Простое и надежное управление, понятный интерфейс, дистанционный контроль и управление, коммуникация с любым количеством агрегатов, энергоутилизация и эффективность до 85%, разделение потоков вытяжного и приточного воздуха, использование явной и скрытой теплоты воздуха. | Приточный агрегат VS-40-L-H с характеристиками: пониженный уровень шума вентилятор с преобразователем частоты различные размеры вентилятора для одного типоразмера агрегата усовершенствованная форма рабочих лопаток низкая скорость движения воздуха 2,6м/с. Простое и надежное управление, понятный интерфейс, дистанционный контроль и управление, коммуникация с любым количеством агрегатов, энергоутилизация и эффективность - 85%, разделение потоков вытяжного и приточного воздуха, использование явной и скрытой теплоты воздуха. | Приточный агрегат VS-40-L-H или эквивалент с характеристиками: -пониженный уровень шума - вентилятор с преобразователем частоты - различные размеры вентилятора для одного типоразмерного агрегата. - усовершенствованная форма рабочих лопаток - низкая скорость движения воздуха не менее 2,6 м/с Простое и надежное управление, понятный интерфейс, дистанционный контроль и управление, коммуникация с любым количеством агрегатов, энергоутилизация и эффективность до 85%, разделение потоков вытяжного и приточного воздуха, использование явной и скрытой теплоты воздуха. |
|  | 21 | Труба ПЭ 100 SDR 17 с характеристиками: труба изготовлена из полиэтилена низкого давления ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001 с номинальным рабочим давлением 10 атм. предназначена для питьевого водоснабжения с наружным диаметром не менее 110х6,6 мм и не более 115х7 мм. | Труба ПЭ 100 SDR 17 с характеристиками: труба изготовлена из полиэтилена низкого давления ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001 с номинальным рабочим давлением 10 атм. предназначена для питьевого водоснабжения с наружным диаметром 110x6,6 мм. | Труба ПЭ 100 SDR 17 с характеристиками: труба изготовлена из полиэтилена низкого давления ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001 с номинальным рабочим давлением 10 атм. предназначена для питьевого водоснабжения с наружным диаметром 110х6,6 мм | Труба ПЭ 100 80К. 17 изготовлена из полиэтилена низкого давления ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001 с номинальным рабочим давлением 10 атм. И предназначена для питьевого водоснабжения с наружным диаметром 110x6,6 мм. |
|  | 22 | Задвижка HAWLE-A DN 100 или эквивалент с характеристиками: задвижка чугунная с фланцем для системы водоснабжения. Рабочее давление не более 16 бар. Температура рабочей среды: до + 40 °С. Вес не более 15 кг. | Задвижка HAWLE-A DN 100 с характеристиками: задвижка чугунная с фланцем для системы водоснабжения. Рабочее давление 16 бар. Температура рабочей среды: до + 40 °С. Вес 15 кг. | Задвижка HAWLE-A DN 100 с характеристиками: задвижкачугунная с фланцем для системы водоснабжения. Рабочее давление 16 бар. Температура рабочей среды: до + 40 °С. Вес 15 кг. | Задвижка HAWLE-A DN 100 или эквивалент с характеристиками: задвижка чугунная с фланцем для системы водоснабжения диаметром 100 мм. Рабочее давление не более 16 бар. Температура рабочей среды: до + 40 °С. Вес не более 15 кг. |
|  | 23 | Фланец HAWLE или эквивалент с характеристиками: фланец из ковкого чугуна с эпоксидным порошковым покрытием, болты из нержавеющей стали, диаметр от 150 мм до 155мм | Фланец HAWLE с характеристиками: фланец из ковкого чугуна с эпоксидным порошковым покрытием, болты из нержавеющей стали, диаметр 150 мм | Фланец HAWLE с характеристиками: фланец из ковкого чугуна с эпоксидным порошковым покрытием, болты из нержавеющей стали, диаметр 150 мм | Фланец HAWLE или эквивалент с характеристиками: фланец из ковкого чугуна с эпоксидным порошковым покрытием, болты из нержавеющей стали, диаметр от 150 мм до 155 мм. |
|  | 24 | Повысительная насосная станция Hydro Multi-E CRE 3-10 или эквивалент с характеристиками: насосная станция с насосами соединенными параллельно и смонтированными на общей раме-основании. Установка оснащена приемным и напорным коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометром, а также реле давления и распределительным шкафом со встроенными автоматами защиты электродвигателей. Максимальное рабочее давление установок не более 10 бар. Температура окружающей среды: +5 до + 40°C. Диапазон мощности от 0,37 до 5,5 кВт на один насос. Класс защиты: IP 54. Сетевое питание: 3 х 400 В, 50 Гц. | Повысительная насосная станция Hydro Multi-E CRE 3-10 с характеристиками: насосная станция с насосами соединенными параллельно и смонтированными на общей раме-основании. Установка оснащена приемным и напорным коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометром, а также реле давления и распределительным шкафом со встроенными автоматами защиты электродвигателей. Максимальное рабочее давление установок 10 бар. Температура окружающей среды: +5 до + 40°С. Диапазон мощности от 0,37 до 5,5 кВт на один насос. Класс защиты: IP 54. Сетевое питание: 3 х 400 В, 50 Гц. | Повысительная насосная станция Hydro Multi-E CRE 3-10 с характеристиками: насосная станция с насосами соединенными параллельно и смонтированными на общей раме-основании. Установка оснащена приемным и напорным коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометром, а также реле давления и распределительным шкафом со встроенными автоматами защиты электродвигателей. Максимальное рабочее давление установок 10 бар. Температура окружающей среды: +5 до + 40°C. Диапазон мощности от 0,37 до 5,5 кВт на один насос. Класс защиты: IP 54. Сетевое питание: 3 х 400 В, 50 Гц | Повысительная насосная станция Hydro Multi-E CRE 3-10 или эквивалент с характеристиками: Насосная станция с насосами соединенными параллельно и смонтированными на общей раме-основании. Установка оснащена приемным и напорным коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометром, а также реле давления и распределительным шкафом со встроенными автоматами защиты электродвигателей. Максимальное рабочее давление установок не более 10 бар. Температура окружающей среды : +5 до +40. Диапозон мощности от 0,37 до 5,5 квт на один насос. Класс защиты:1Р 54.Сетевое питание: 3x400 В,50 Гц. |
|  | 25 | Расходомер ультразвуковой ВЗЛЕТ МР (УРСВ-510Ц) или эквивалент с характеристиками: Расходомер ультразвуковой одноканальный, предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков сточных вод в одном или нескольких напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации. Количество измерительных каналов -1, количество контролируемых трубопроводов – 1. Диаметр условного прохода от 10 до 5 000. Скорость потока от 0,1 до 20 м/с. Глубина архивов измерительной информации, записей: - часового 1440; - суточного 60; -месячного 48; - интервального 14400;- дозирования 512 | Расходомер ультразвуковой ВЗЛЕТ МР (УРСВ-510Ц) с характеристиками: Расходомер ультразвуковой одноканальный, предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков сточных вод в одном или нескольких напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации. Количество измерительных каналов -1, количество контролируемых трубопроводов - 1. Диаметр условного прохода от 10 до 5 ООО. Скорость потока от 0,1 до 20 м/с. Глубина архивов измерительной информации, записей: - часового 1440; - суточного 60; -месячного 48; - интервального 14400;- дозирования 512 | Расходомер ультразвуковой ВЗЛЕТ МР (УРСВ-510Ц) с характеристиками: Расходомер ультразвуковой одноканальный, предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков сточных вод в одном или нескольких напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации. Количество измерительных каналов -1, количество контролируемых трубопроводов – 1. Диаметр условного проходаот 10 до 5 000. Скорость потока от 0,1 до 20 м/с. Глубина архивов измерительной информации, записей: - часового 1440; - суточного 60; -месячного 48; - интервального 14400;- дозирования 512 | Расходометр ультразвуковыи «ВЗЛЕТ» МР (УРСВ-510Ц) или эквивалент с характеристиками: Расходометр ультразвуковой одноканальный, предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков сточных вод в одном или нескольких напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации. Количество измерительных каналов -1; количество контролируемых трубопроводов-1. Диаметр условного прохода от 10 до5000.Скорость потока от 0,1 до 20 м/с. Глубина архивов измерительной информации, записей:- часового 1440;- суточного 60; -месячного 48,- интервального 14400; дозирования 512. |
|  | 26 | Труба POLITRON PROKAN или эквивалент с характеристиками: трубы гофрированные канализационные диаметром 500 мм из полипропилена и применяются для строительства безнапорных наружных канализационных сетей. Конструкция двустенной гофрированной трубы позволяет добиться ее эластичности, благодаря чему труба может деформироваться под действием больших нагрузок, при одновременном сохранении надежных и герметичных соединений. | Труба POLITRON PROKAN с характеристиками: трубы гофрированные канализационные диаметром 500 мм из полипропилена и применяются для строительства безнапорных наружных канализационных сетей. Конструкция двустенной гофрированной трубы позволяет добиться ее эластичности, благодаря чему труба может деформироваться под действием больших нагрузок, при одновременном сохранении надежных и герметичных соединений. | Труба POLITRON PROKAN с характеристиками: трубы гофрированные канализационные диаметром 500 мм из полипропилена и применяются для строительства безнапорных наружных канализационных сетей. Конструкция двустенной гофрированной трубы позволяет добиться ее эластичности, благодаря чему труба может деформироваться под действием больших нагрузок, при одновременном сохранении надежных и герметичных соединений. | Труба POLITRON PROKAN или эквивалент с характеристиками: Трубы гофрированные канализационные диаметром 500 мм из полипропилена и применяются для строительства безнапорных наружных канализационных сетей. Конструкция двустенной гофрированной трубы позволяет добиться ее эластичности, благодаря чему труба может деформироваться под действием больших нагрузок, при одновременном сохранении надежных и герметичных соединений. |
|  | 27 | Задвижка JAFAR DN 500 или эквивалент с характеристиками: задвижка с обрезиненным клином и комплектующие к ним, с высокой степенью защиты от коррозии и долгим сроком службы, предназначены для установки, как в наземных, так и подземных системах водоснабжения, отопления для транспортировки питьевой и промышленной воды температурой от -20С до +70С. Диаметр не менее 500 мм, давление PN в (бар): 16 / 10. Строительная длина (мм): 140 - 390. Класс герметичности: A. | Задвижка JAFAR DN 500 с характеристиками: задвижка с обрезиненным клином и комплектующие к ним, с высокой степенью защиты от коррозии и долгим сроком службы, предназначены для установки, как в наземных, так и подземных системах водоснабжения, отопления для транспортировки питьевой и промышленной воды температурой от -20С до +70С. Диаметр 500 мм, давление PN в (бар): 16 /10. Строительная длина (мм): 350. Класс герметичности: А. | Задвижка JAFAR DN 500 с характеристиками: задвижка с обрезиненным клином и комплектующие к ним, с высокой степенью защиты от коррозии и долгим сроком службы, предназначены для установки, как в наземных, так и подземных системах водоснабжения, отопления для транспортировки питьевой и промышленной воды температурой от -20С до +70С. Диаметр 500 мм, давление PN в (бар): 16. Строительная длина (мм): 140. Класс герметичности: A. | Задвижка JAFAR DN 500 или эквивалент с характеристиками: задвижка с обрезиненным клином и комплектующие к ним, с высокой степенью защиты от коррозии и долгим сроком службы, предназначены для установки, как наземных так и подземных системах водоснабжения, отопления для транспортировки питьевой и промышленной воды температурой от - 20С до +70С.Диаметр не менее 500 мм, давление PN (бар): 16/10.Строительная длина (мм): 140-390.Класс герметичности: А. |
|  | 28 | Канализационная насосная установка Multilift MD 1.80.80.40.4.51D или эквивалент с характеристиками: компактная насосная установка является комплектным изделием и предназначена для сбора и перекачивания канализационных стоков, расположенных ниже уровня самотечной системы, как в частных домах, так и в крупных комплексах Герметичная насосная станция обеспечивает эффективную перекачку сточных вод при минимальном уровне шума. Технические характеристики: количество насосов не менее 2 свободный проход не менее 80 мм максимальная расход до 220 м3/ч максимальный напор 30 м скорость вращения не менее 1435 Об/мин уровень pH от 4 до 10 рабочее колесо однокальное максимальная температура перекачиваемой жидкости 40° C (кратковременно до 60° C) класс защиты IP 68 максимальное количество пусков/остановов в час 20 пуск прямой длина кабеля не менее 10 м напряжение 380-415 В, 50 Гц | Канализационная насосная установка Multilift MD 1.80.80.40.4.5 ID с характеристиками: компактная насосная установка является комплектным изделием и предназначена для сбора и перекачивания канализационных стоков, расположенных ниже уровня самотечной системы, как в частных домах, так и в крупных комплексах Герметичная насосная станция обеспечивает эффективную перекачку сточных вод при минимальном уровне шума. Технические характеристики: количество насосов - 2 свободный проход - 80 мм максимальная расход 220 мЗ/ч максимальный напор 30 м скорость вращения 1435 Об/мин уровень pH - 4 рабочее колесо однокальное максимальная температура перекачиваемой жидкости 40° С (кратковременно до 60° С) класс защиты IP 68 максимальное количество пусков/ остановов в час 20 пуск прямой длина кабеля 10м напряжение 380В, 50 Гц | Канализационная насосная установка Multilift MD 1.80.80.40.4.51D с характеристиками: компактная насосная установка является комплектным изделием и предназначена для сбора и перекачивания канализационных стоков, расположенных ниже уровня самотечной системы, как в частных домах, так и в крупных комплексах Герметичная насосная станция обеспечивает эффективную перекачку сточных вод при минимальном уровне шума. Технические характеристики: количество насосов 2 свободный проход 80 мм максимальная расход 220 м3/ч максимальный напор 30 м скорость вращения 1435 Об/мин уровень pH от 4 до 10 рабочее колесо однокальное максимальная температура перекачиваемой жидкости 40° C (кратковременно до 60° C) класс защиты IP 68 максимальное количество пусков/остановов в час 20 пуск прямой длина кабеля 10 м напряжение 380-415 В, 50 Гц | Канализационная насосная установка Multilift MD 1.80.80.40.4.51D или эквивалент с характеристиками: компактная насосная установка является комплектным изделием и предназначена для сбора и перекачивания канализационных стоков, расположенных ниже уровня самотечной системы, как в частных домах, так и крупных комплексах. Герметичная насосная станция обеспечивает эффективную перекачку сточных вод при минимальном уровне шума. Технические характеристики: количество насосов не менее 2; свободный проход не менее 80 мм; максимальный расход до 220 мЗ/ч; максимальный напор 30 м; скорость вращения не менее 1435 об/мин; - уровень рН от 4 до 10; рабочее колесо одноканальное; максимальная температура перекачиваемой жидкости 40° С (кратковременно до 60°С); класс защиты 1Р 68; максимальное количество пусков/остановов в час 20; пуск прямой; длина кабеля не менее 10 м; напряжение 380-415 В, 50 Гц. |
|  | 29 | Пульт контроля и управления С-2000М с характеристиками: Пульт контроля и управления охранно-пожарный предназначен для использования в составе системы охранной и пожарной сигнализации совместно с приемно-контрольными приборами. Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - до 127 Количество разделов – до 511 Количество групп разделов - до 128 Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - до 2048 Количество пользовательских паролей - до 1023 Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов - до 256 Количество "входных зон" - до 32 Количество пользователей - до 2047 Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений Длина линии интерфейса RS-485 до 4000 м Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером до 20 м Питание - от резервированного источника постоянного тока (например, "РИП-12" или "РИП-24"). Диапазон напряжений питания - от 10,2 до 28,4 В. Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В Рабочий диапазон температур - от 0 до +40 °C Масса - не более 0,3 кг Габаритные размеры - 140х114х25 мм | Пульт контроля и управления С-2000М с характеристиками: Пульт контроля и управления охранно-пожарный предназначен для использования в составе системы охранной и пожарной сигнализации совместно с приемно-контрольными приборами. Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - 127 - Количество разделов - 511 - Количество групп разделов - 128 - Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - 2048 - Количество пользовательских паролей - 1023 - Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов - 256 - Количество "входных зон" - 32 - Количество пользователей - 2047 - Объем кольцевого буфера событий - 1023 сообщений - Длина линии интерфейса RS-485 4000 м - Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером 20 м - Питание - от резервированного источника постоянного тока ("РИП-12"). Диапазон напряжений питания - 12 В. - Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В - Рабочий диапазон температур - от 0 до +40 °С - Масса - 0.3 кг - Габаритные размеры 140x114x25 мм | Пульт контроля и управления С-2000Мс характеристиками: Пульт контроля и управления охранно-пожарный предназначен для использования в составе системы охранной и пожарной сигнализации совместно с приемно-контрольными приборами. Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - 127 Количество разделов - 511 Количество групп разделов - 128 Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - 2048 Количество пользовательских паролей - 1023 Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов - 256 Количество "входных зон" - 32 Количество пользователей - 2047 Объем кольцевого буфера событий - 1023 сообщений Длина линии интерфейса RS-485 - 4000 м Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером - 20 м Питание - от резервированного и сточника постоянного тока ("РИП-12"). Диапазон напряжений питания - от 10,2 до 28,4 В. Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В Рабочий диапазон температур - от 0 до +40 °C Масса - 0,3 кг Габаритные размеры - 140х114х25 мм | Пульт контроля и управления С-2000М с характеристиками: Пульт контроля и управления охранно-пожарный предназначен для использования в составе системы пожарной и охранной сигнализации совместно с приемно-контрольными приборами. Количество подключаемых к выходу К.8- 485 приборов- до 127 Количество разделов - до511 Количество групп разделов - до 128 Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы -до 2048 Количество пользовательских паролей - до 1023 Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов- до 256 Количество «входных зон» - до 32 Количество пользователей - до 2047 Объем кольцевого буфера событий -до 1023 сообщений Длина линии интерфейса К.5- 485 до 4000 м Длина линии интерфейса К.8- 232 для связи с принтером до20 м Питание- от резервированного источника постоянного тока ( «РИП-12» или «РИП-24»). Диапазон напряжений питания -от 10,2 до 28,4 В. Типовой потребляемый ток- 70 мА при напряжении питания 12В или 35 мА при напряжении питания 24 В. Рабочий диапазон температур - от 0 до +40°С Масса - не более 0,3кг. Габаритные размеры - 140x114x25 мм |
|  | 30 | Прибор приемно-контрольный пожарный С2000-4 с характеристиками: 4 шлейфа сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей. Напряжение питания от 10,2 до 28,4 В. Потребляемый прибором ток в дежурном режиме (в режиме "Тревога"), не более: 200 мА (260мА) при напряжении питания 12 В; 110 мА (140 мА) при напряжении питания 24 В; Объем буфера событий – 4088; Объем памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory) – 4096; Рабочий диапазон температур - от минус 40 до +55 °С; Габаритные размеры не более 157x107x36 мм. | Прибор приемно-контрольный пожарный С2000-4 с характеристиками: 4 шлейфа сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей. Напряжение питания от 10,2 до 28,4 В. Потребляемый прибором ток в дежурном режиме (в режиме "Тревога"), 200 мА (260мА) при напряжении питания 12 В; 110 мА (140 мА) при напряжении питания 24 В; Объем буфера событий - 4088; Объем памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory) - 4096; Рабочий диапазон температур - от минус 40 до +55 °С; Габаритные размеры 157x107x36 мм. | Прибор приемно-контрольный пожарный С2000-4 с характеристиками: 4 шлейфа сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей. Напряжение питания от 10,2 до 28,4 В. Потребляемый прибором ток в дежурном режиме (в режиме "Тревога"): 200 мА при напряжении питания 12 В; 110 мА при напряжении питания 24 В; Объем буфера событий – 4088;Объем памяти Proximity-карт (ключей TouchMemory) – 4096; Рабочий диапазон температур - от минус 40 до +55 °С; Габаритные размеры - 157x107x36 мм. | Прибор приемно- контрольный пожарный С200-4 с характеристиками: шлейфа сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей. Напряжение питания от 10,2 до 28,4 В. Потребляемый прибором ток в дежурном режиме( в режиме «Тревога), не более: 200 мА (260мА) при напряжении питания 12В; 110 мА(140 мА) при напряжении питания 24 В; Объем буфера событий -4088; объем памяти Proximity-карт (ключей TouchMemory) - 4096; рабочий диапозон температур - от минус 40 до - 55°С; Габаритные размеры не более 157x107x36 мм. |
|  | 31 | Источник бесперебойного питания Скат-1200 с техническими характеристиками: Напряжение питающей сети, от 170 до 242В. Номинальный ток нагрузки от 0 до 4А. Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ не более 0,4 А. Количество аккумуляторов, 1 шт. Габаритные размеры не более 228х284х117 мм | Источник бесперебойного питания Скат-1200 с техническими характеристиками: Напряжение питающей сети, от 170 до 242В. Номинальный ток нагрузки от 0 до 4А. Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ 0,4 А. Количество аккумуляторов, 1 шт. Габаритные размеры 228x284x117 мм | Источник бесперебойного питания Скат-1200 с техническими характеристиками: Напряжение питающей сети, от 170 до 242В. Номинальный ток нагрузки от 0 до 4А. Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ - 0,4 А. Количество аккумуляторов, 1 шт. Габаритные размеры 228х284х117 мм | Источник бесперебойного питания Скат-1200 с техническими характеристиками: Напряжение питающей сети от 170 до 242 В. Номинальный ток нагрузки от 0 до 4А. максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ не более 0,4 А. Количество аккумуляторов, 1 шт. габаритные размеры не более 228x284x117 мм |
|  | 32 | Аккумуляторная батарея DT12-12 с характеристиками: емкость АКБ 12Ач. Габаритные размеры 151х96х101 мм. Выходное напряжение АКБ 12 В. | Аккумуляторная батарея DT12-12 с характеристиками: емкость АКБ 12Ач. Габаритные размеры 151x96x101 мм. Выходное напряжение АКБ 12 В. | Аккумуляторная батарея DT12-12 с характеристиками: емкость АКБ 12Ач. Габаритные размеры 151х96х101 мм. Выходное напряжение АКБ 12 В. | Аккумуляторная батарея DT12-12 с характеристиками: Емкость АКБ 12Ач. Габаритные размеры 151x96x101 мм. Выходное напряжение АКБ 12В. |
|  | 33 | Оконечное устройство шлейфа Маяк-ШС или эквивалент с характеристиками: устройство контроля шлейфа, пласт. копрус, световой индикатор, клемный разъем, 9-30В, 0,03мА, не более 40х40х15мм, степень защиты IP 66.Предусмотрен для визуального контроля целостности линии шлейфа и устанавливается в непосредственной близости от оконечного устройства, на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. | Оконечное устройство шлейфа Маяк-ШС с характеристиками: устройство контроля шлейфа, пласт, копрус. световой индикатор, клемный разъем, 9-ЗОВ, 0,03мА, 40x40x15мм, степень защиты IP бб.Предусмотрен для визуального контроля целостности линии шлейфа и устанавливается в непосредственной близости от оконечного устройства, на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. | Оконечное устройство шлейфа Маяк-ШС с характеристиками: устройство контроля шлейфа, пласт.копрус, световой индикатор, клемный разъем, 9-30В, 0,03мА, 40х40х15мм, степень защиты IP 66. Предусмотрен для визуального контроля целостности линии шлейфа и устанавливается в непосредственной близости от оконечного устройства, на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. | Оконченное устройство шлейфа Маяк - ШС или эквивалент с характеристиками: устройство контроля шлейфа, пласт.корпус, световой индикатор, клемный разъем, 9-30В, 0,03 м А, не более 40x40x15мм, степень защиты 1Р 66. Предусмотрен для визуального контроля целостности линии шлейфа и устанавливается в непосредственной близости от оконечного устройства, на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. |
|  | 34 | Релейный усилитель УК-ВК/04 с характеристиками: устройство коммутационное применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем, а также коммутацией исполнительных устройств. Количество исполнительных реле: не менее 2 Входное напряжение не менее 24 В Входной ток не менее 30 мА Прочность электрической изоляции “вход-выход” не менее 3500 В Рабочий диапазон температур от минус 30 до 50 °С Тип выходных контактов на переключение Габаритные размеры не более 75х 75х 46 мм Масса, не более 0,1 кг | Релейный усилитель УК-ВК/04 с характеристиками: устройство коммутационное применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем, а также коммутацией исполнительных устройств. Количество исполнительных реле: 2 Входное напряжение 24 В Входной ток 30 мА Прочность электрической изоляции “вход-выход” 3500 В Рабочий диапазон температур от минус 30 до 50 °С Тип выходных контактов на переключение Габаритные размеры 75х 75х 46 мм Масса, 0,1 кг | Релейный усилитель УК-ВК/04 с характеристиками: устройство коммутационное применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем, а также коммутацией исполнительных устройств. Количество исполнительных реле: 2 Входное напряжение 24 В Входной ток 30 мА Прочность электрической изоляции “вход-выход” 3500 В Рабочий диапазон температур от минус 30 до 50 °С Тип выходных контактов на переключение Габаритные размеры 75х 75х 46 мм Масса 0,1 кг | Релейный усилитель УК-ВК/0,4 с характеристиками: устройство коммутационное применяется в системе охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем, а также коммутацией исполнительных устройств. Техническая характеристика: Количество исполнительных реле: не менее 2 Входное напряжение не менее 24 В Входной ток не менее 30 мА Прочность электрической изоляции »вход-выход» не менее 3500 В Рабочий диапазон температур от минус 30 до 50°С Тип выходных контактов на переключение Габаритные размеры не более 75х 75х 46 мм Масса, не более 0,1 кг |
|  | 35 | Световое табло ЛЮКС НБО-220В-Р или эквивалент с характеристиками: электропитания переменного тока не менее 50Гц, 220В. Потребляемый от сети ток, 80 мА. Габаритные размеры, не более 300х100х25мм Масса не более ,22 кг. Степень защиты IP50.. Время работы в автономном режиме, 4 часа. | Световое табло ЛЮКС НБО-220В-Р с характеристиками: электропитания переменного тока 50Гц, 220В. Потребляемый от сети ток, 80 мА. Габаритные размеры, 300x100x25мм. Масса 22 кг. Степень защиты IP50. Время работы в автономном режиме, 4 час | Световое табло ЛЮКС НБО-220В-Р с характеристиками: электропитания переменного тока 50Гц, 220В. Потребляемый от сети ток, 80 мА. Габаритные размеры 300х100х25мм. Масса 22 кг. Степень защиты IP50.. Время работы в автономном режиме - 4 часа. | Световое табло ЛЮКС НБО -220В-Р или эквивалент с характеристиками: Электропитания переменного тока не менее 50Гц,220В. Потребляемый от сети ток-80 мА. Габаритные размеры, не более 300x100x25 мм. Масса не более - 22кг. Степень защита 1Р50. Время работы в автономном режиме - 4 час |
|  | 36 | Светозвуковой оповещатель Маяк-12-3М или эквивалент с характеристиками: оповещатель предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и неотапливаемого типа. Напряжение питания до 12 В. Потребляемый ток до 20 мА. Уровень звукового давления, не менее 105 дБ. Степень защиты оболочкой IP56. Габаритные размеры не более 65х65х50мм. Масса не более 0,44 кг. | Светозвуковой оповещатель Маяк-12-ЗМ с характеристиками: оповещатель предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и неотапливаемого типа. Напряжение питания 12 В Потребляемый ток 20 мА Уровень звукового давления, 105 дБ Степень защиты оболочкой IP56 Габаритные размеры 65x65x50мм Масса 0,44 кг | Светозвуковой оповещатель Маяк-12-3М с характеристиками: оповещатель предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и неотапливаемого типа. Напряжение питания 12 В. Потребляемый ток 20 мА. Уровень звукового давления 105 дБ. Степень защиты оболочкой IP56. Габаритные размеры 65х65х50мм. Масса 0,44 кг. | Светозвуковое оповещатель Маяк -12-ЗМ или эквивалент с характеристиками: Оповещатель предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и пожаро-охранной сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и неотапливаемого типа. Напряжение питания до 12 В Потребляемый ток до 20 мА Уровень звукового давления, не менее 105 дБ Степень защиты оболочкой 1Р56 Габаритные размеры не более 65x65x50 мм Масса не более 0,44 кг |
|  | 37 | Кабель КПСЭнг- FRLS или эквивалент с характеристиками: кабель огнестойкий с низким показателем дымо.-газовыделения, с экраном размером 1х2х0,5. Наружный размер до 5,9 мм. | Кабель КПСЭнг- FRLS с характеристиками: кабель огнестойкий с низким показателем дымо.-газовыделения, с экраном размером 1x2x0,5. Наружный размер 5,9 мм. | Кабель КПСЭнг- FRLS с характеристиками: кабель огнестойкий с низким показателем дымо.- газовыделения, с экраном размером 1х2х0,5. Наружный размер 5,9 мм. | Кабель КПСЭнг- FRLS или эквивалент с характеристиками: Кабель огнестойкий с низкими показателями дымо-газовыделения, с экраном размером 1x2x0,5. наружный размер до 5,9 мм. |
|  | 38 | Установочная коробка GET-SAN или эквивалент: коробка пылевлагозащищенная для открытого монтажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем. Габариты не более 155*115*80 мм | Установочная коробка GET-SAN: коробка пылевлагозащищенная для открытого монтажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем. Габариты 155*115*80 мм | Установочная коробка GET-SAN: коробка пылевлагозащищенная для открытого монтажа используется дляпостроения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими трубами и кабелем. Габариты 155*115*80 мм | Установочная коробка GET-SAN: или эквивалент: коробка пылевлагозащещенная для открытого монтажа. Используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем. Габариты не более 155x115x80 мм |
|  | 39 | Герметик SikaSwell S-2 или эквивалент с характеристиками: полиуретановый герметик, набухающий при контакте с водой. Однокомпонентный. Плотность не менее 1,33 кг/л (23°C). Изменение объема 1 день в водопроводной воде: < 25 % 7 дней в водопроводной воде: > 100 % В соленой воде способность к набуханию снижается и замедляется. | Герметик SikaSwell S-2 с характеристиками: полиуретановый герметик, набухающий при контакте с водой. Однокомпонентный. Плотность 1,33 кг/л (23°С). Изменение объема 1 день в водопроводной воде 23% 7 дней в водопроводной воде 110 % В соленой воде способность к набуханию снижается и замедляется. | Герметик SikaSwell S-2 с характеристиками: полиуретановый герметик, набухающий при контакте с водой. Однокомпонентный. Плотность 1,33 кг/л (23°C). Изменение объема 1 день в водопроводной воде: 24 % 7 дней в водопроводной воде: 110 % В соленой воде способность к набуханию снижается и замедляется. | Герметик SikaSwell S-2 или эквивалент. |
|  | 40 | Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 35 или эквивалент с характеристиками: плиты пенополистирольные экструдированные, из вспенивающего полистирола с добавлением порообразователя, с гладкой или рельефной поверхностью. Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,25 Мпа. Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5) 0С не более 0,033 Вт/(м·К). | Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 35 с характеристиками: плиты пенополистирольные экструдированные, из вспенивающего полистирола с добавлением порообразователя, с гладкой поверхностью. Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации 0,25 Мпа. Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5) °С 0,033 Вт/(м-К). | Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 35 с характеристиками: плиты пенополистирольные экструдированные, из вспенивающего полистирола с добавлением порообразователя, с гладкой поверхностью. Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации 0,25 Мпа.Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5) 0С 0,033 Вт/(м·К). | Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 35 или эквивалент с характеристиками: Плиты пеностирольные эсктрудированные, из вспенивающего полистирола с добавлением порообразователя, с гладкой или рельефной поверхностью. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее 0,25 Мпа.Теплопроводность в сухом состоянии при (25+ 5)°С не более 0,033Вт/мК). |
|  | 41 | Шкаф распределительный силовой: ШР-11-73510 с характеристиками: шкафы рассчитаны на номинальные токи до 400 А и номинальное напряжение до 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60 (до бЗ А), ПН2-100 (до 100 А), ПН2-250 (до 250 А), ПН2-400 (до 400 А). | Шкаф распределительный силовой: ШР-11-73510 с характеристиками: шкафы рассчитаны на номинальные токи до 400 А и номинальное напряжение до 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60 (до 63 А), ПН2-100 (до 100 А), ПН2-250 (до 250 А), ПН2-400 (до 400 А). | Шкаф распределительный силовой: ШР-11-73510 с характеристиками: шкафы рассчитаны на номинальные токи 400 А и номинальное напряжение 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60 (63 А), ПН2-100 (100 А), ПН2-250 (250 А), ПН2-400 (400 А). | Шкаф распределительный силовой : ШР-11-73510 с характеристиками: Шкафы рассчитаны на номинальные токи до 400А и номинальное напряжение до 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60 (до бЗ А), ПН2-100 (до 100 А), ПН2-250 (до 250 А), ПН2-400 (до 400 А). |
|  | 42 | Саморегулирующий греющий кабель TRACECO или эквивалент с характеристиками: саморегулируемый нагревательный кабель используется для защиты от замерзания трубопроводов, резервуаров, водосточных труб и желобов, процессов оттаивания и поддержания низких температур. Используется для монтажа кабеля внутри труб с питьевой водой. Площадь поперечн. сечения: 0,57мм² Размеры: 8,3х5,8. Макс. Длина 100м. Защита (Класс C - D):16А | Саморегулирующий греющий кабель TRACECO с характеристиками: саморегулируемый нагревательный кабель используется для защиты от замерзания трубопроводов, резервуаров, водосточных труб и желобов, процессов оттаивания и поддержания низких температур. Используется для монтажа кабеля внутри труб с питьевой водой. Площадь поперечн. сечения: 0,57мм2 Размеры: 8,3x5,8. Макс. Длина 100м. Защита (Класс С - D):16A | Саморегулирующий греющий кабель TRACECO с характеристиками: саморегулируемый нагревательный кабель используется для защиты от замерзания трубопроводов, резервуаров, водосточных труб и желобов, процессов оттаивания и поддержания низких температур. Используется для монтажа кабеля внутри труб с питьевой водой.Площадь поперечн. сечения: 0,57мм² Размеры:8,3х5,8. Макс.длина 100м.Защита (Класс C - D):16А | Саморегулирующий греющий кабель TRACECO или эквивалент с характеристиками: Саморегулирующий нагревательный кабель используется для защиты от замерзания трубопроводов, резервуаров, водосточныхтруб и желобов, процессов оттаивания и поддержания низких температур. Используется для монтажа кабеля внутри труб с питьевой водой. Площадь поперечн. сечения: 0,57 мм2 Размеры: 8.3x5,8.Максимальная длина 100 м.Защита (Класс C - D): 16А |
|  | 43 | Ящик с понижающим трансформатором и автоматическим выключателем ЯТП-0,25-1 с характеристиками: предназначен для питания сетей местного освещения пониженным напряжением не менее 36 В. Ящик комплектуется автоматическими выключателями ВА 47-29, понижающим трансформатором ОСО-0,25 и штепсельной розеткой. Для ввода и вывода проводов в верхней и нижней стенках ящика предусмотрены отверстия. Масса не более 9 кг. Степень защиты IP31 по ГОСТ 14254-96. | Ящик с понижающим трансформатором и автоматическим выключателем ЯТП- 0,25-1 с характеристиками: предназначен для питания сетей местного освещения пониженным напряжением не менее 36 В. Ящик комплектуется автоматическими выключателями ВА 47-29, понижающим трансформатором 0с0-0,25 и штепсельной розеткой. Для ввода и вывода проводов в верхней и нижней стенках ящика предусмотрены отверстия. Масса 9 кг. Степень защиты IP31 по ГОСТ 14254-96. | Ящик с понижающим трансформатором и автоматическим выключателем ЯТП-0,25-1с характеристиками: предназначен для питания сетей местного освещения пониженным напряжением 36 В. Ящик комплектуется автоматическими выключателями ВА 47-29, понижающим трансформатором ОСО-0,25 и штепсельной розеткой. Для ввода и вывода проводов в верхней и нижней стенках ящика предусмотрены отверстия. Масса 9 кг. Степень защиты IP31 по ГОСТ 14254-96. | Ящик с понижающим трансформатором и автоматическим выключателем ЯТП-0,25-1 с характеристиками: Предназначен для питания сетей местного освещения пониженным напряжением не менее 36 В. Ящик комплектуется автоматическими выключателями ВА 47-29, понижающим трансформатором ОСО-0,25 и штепсельной розеткой. Для ввода и вывода проводов в верхней и нижней стенках ящика предусмотрены отверстия. Масса не более 9 кг. Степень защиты IP31 по ГОСТ 14254-96. |
|  | 44 | Светильник GardenLight КвББ 100W или эквивалент с характеристиками: светильник настенный вниз. Габаритные размеры: не менее 183 х 470 мм. Мощность общ: 100 Вт. Степень защиты IP33 | Светильник GardenLight КвББ 100W с характеристиками: светильник настенный вниз. Габаритные размеры: 183 х 470 мм. Мощность общ.: 100 Вт. Степень защиты IP33 | Светильник GardenLight КвББ 100W с характеристиками: светильник настенный вниз. Габаритные размеры: 183 х 470 мм. Мощность общ: 100 Вт. Степень защиты IP33 | Светильник GardenLight КвББ 100W или эквивалент с характеристиками: светильник настенный вниз. Габаритные размеры: не менее 183 х 470 мм. Мощность общ.: 100 Вт. Степень защиты IP33 |
|  | 45 | Светильник точечный с характеристиками: AMBER 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром. | Светильник точечный с характеристиками: AMBER 50 2 05 R50. неповоротный, с накладным стеклом, хром. | Светильник точечный с характеристиками: AMBER 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром. | Светильник точечный с характеристиками: AMBER 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром. |
|  | 46 | Труба Корсис DN/OD 630 SN16 или эквивалент с характеристиками: труба полученная методом cоэкструзии полиэтилена с двойной стенкой, гофрированная снаружи и гладкая изнутри, длиной 6м | Труба Корсис DN/OD 630 SN16 с характеристиками: труба полученная методом соэкструзии полиэтилена с двойной стенкой, гофрированная снаружи и гладкая изнутри, длиной 6м | Труба Корсис DN/OD 630 SN16 с характеристиками: труба полученная методом cоэкструзии полиэтилена с двойной стенкой, гофрированная снаружи и гладкая изнутри, длиной 6м | Труба Корсис DN/OD 630 SN16 или эквивалент с характеристиками: труба полученная методом cоэкструзии полиэтилена с двойной стенкой, гофрированная снаружи и гладкая изнутри, длиной 6м. |
|  | 47 | Лотковое оборудование ОДВ-300ЛА УФ с характеристиками: оборудование предназначено для обеззараживания очищенной и дочищенной сточной воды, поверхностной, оборотной воды Производительность не менее 25–120 м3/час. | Лотковое оборудование ОДВ-З00ЛА УФ с характеристиками: оборудование предназначено для обеззараживания очищенной и дочищенной сточной воды, поверхностной, оборотной воды Производительность 25-120 м3/час. | Лотковое оборудование ОДВ-300ЛА УФ с характеристиками: оборудование предназначено для обеззараживания очищенной и дочищенной сточной воды, поверхностной, оборотной воды. Производительность 120 м3/час. | Лотковое оборудование ОДВ-300ЛА УФ с характеристиками: оборудование предназначено для обеззараживания очищенной и дочищенной сточной воды, поверхностной, оборотной воды Производительность не менее 25–120 м3/час. |
|  | 48 | Газонная смесь «Городская» или эквивалент с характеристиками: универсальная травосмесь для создания лугового газона на детских площадках, в парках, скверах, а также для благоустройства дворовых территорий в черте города. Отличается быстрым развитием, высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, зимостойкостью и долголетием. Высота скашивания травостоя не более 6-8 см, норма высева не менее 3 и не более 4 кг на 100 м2. | Газонная смесь «Городская» с характеристиками: универсальная травосмесь для создания лугового газона на детских площадках, в парках, скверах, а также для благоустройства дворовых территорий в черте города. Отличается быстрым развитием, высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, зимостойкостью и долголетием. Высота скашивания травостоя 6-8 см, норма высева 3 кг на 100 м2 | Газонная смесь «Городская» с характеристиками: универсальная травосмесь для создания лугового газона на детских площадках, в парках, скверах, а также для благоустройства дворовых территорий в черте города. Отличается быстрым развитием, высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, зимостойкостью и долголетием. Высота скашивания травостоя 8 см, норма высева 3х2 кг на 100 м2. | Газонная смесь «Городская» или эквивалент с характеристиками: универсальная травосмесь для создания лугового газона на детских площадках, в парках, скверах, а также для благоустройства дворовых территорий в черте города. Отличается быстрым развитием, высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, зимостойкостью и долголетием. Высота скашивания травостоя не более 6-8 см, норма высева не менее 3 и не более 4 кг на 100 м2. |
|  | 49 | Песок природный средний, модуль крупности Мк не менее 2,0 не более 2,5 полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%. | Песок природный средний, модуль крупности Мк 2,0 полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: 45% Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%. | Песок природный средний, модуль крупности Мк 2,0 полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: 45% Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц 2%. | Песок природный средний, модуль крупности Мк не менее 2,0 не более 2,5 полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%. |