ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЁТА НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по монтажу и наладке системы охранного видеонаблюдения, Мира 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм 10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый блок питания V=1 НР=84%,СП=60% | 1 [шт] | 655,34 351,38 | 76,41 13,32 | 227,55 | 655,34 | 351,38 | 76,41 13,32 | 227,55 | 10,10 0,44 | 10,10 0,44 |
| 2 | ПРАЙС-ЛИСТ | Блок питания 1200У 12В, 5А под АКБ V=1 СМ=5500/2.499457 | 1 [шт] | 2200,48 |  | 2200,48 | 2 200,48 |  |  | 2 200,48 |  |  |
| 3 | ТЕРм 10-04-067-21 Применительно | Аппаратура цветного телевидения (регистратор) V=2 НР=97%,СП=65% | 2 [шт] | 152,84 116,85 | 6,95 1,21 | 29,04 | 305,68 | 233,70 | 13,90 2,42 | 58,08 | 4,36 0,04 | 8,72 0,08 |
| 4 | ПРАЙС-ЛИСТ | 16-и канальный Видеорегистратор Н.264, 2Тb, сеть запись 400к/с (CIF) на все, PTZ (Pelco-D), видео вых. VGA, HDMI, 2 BNC, аудио 8 вх./1вых., RS485, RS232, 2USB, руссифицирован, мышь, пульт, ДУ, блок питания 3А V=2 СМ=25694/2.499457 | 2 [шт] | 10279,83 |  | 10279,83 | 20 559,66 |  |  | 20 559,66 |  |  |
| 5 | ПРАЙС-ЛИСТ | Источник бесперебойного питания UPS с сетевым фильтром V=2 СМ=4000/2.499457 | 2 [шт] | 1600,35 |  | 1600,35 | 3 200,70 |  |  | 3 200,70 |  |  |
| 6 | ПРАЙС-ЛИСТ | Жесткий диск 1.5TB Seagate ST1500DL003 Barracuda Green 64 Mb 6.0 GB/s V=2 СМ=3100/2.499457 | 2 [шт] | 1240,27 |  | 1240,27 | 2 480,54 |  |  | 2 480,54 |  |  |
| 7 | ТЕРм 10-04-067-22 | Камера телевизионная передающая V=30 НР=97%,СП=65% | 30 [шт] | 881,81 758,42 | 5,21 0,91 | 118,18 | 26 454,30 | 22 752,60 | 156,30 27,30 | 3 545,40 | 21,80 0,03 | 654,00 0,90 |
| 8 | ПРАЙС-ЛИСТ | Приёмо-передатчик Видеосигнала по Витой паре V=30 СМ=400/2.499457 | 30 [шт] | 160,03 |  | 160,03 | 4 800,90 |  |  | 4 800,90 |  |  |
| 9 | ПРАЙС-ЛИСТ | Коннектор BNC V=60 СМ=40/2.499457 | 60 [шт] | 16,00 |  | 16,00 | 960,00 |  |  | 960,00 |  |  |
| 10 | ПРАЙС-ЛИСТ | Видеокамера цветная купольная NOVIcam высокого разрешения, матрица CCD HAD 1/3", 0.05 люкс, 540 ТВ линий, 12v DC, объектив варифокальный с ручной диафрагмой 2.8мм~12мм V=24 СМ=4472/2.499457 | 24 [шт] | 1789,19 |  | 1789,19 | 42 940,56 |  |  | 42 940,56 |  |  |
| 11 | ПРАЙС-ЛИСТ | Видеокамера цветная погодозащищённая IP66 NOVIcam высокого разрешения, с подсветкой ИК 30м, матрица CCD HAD 1/3", 0.05 люкс, 540 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC, с кронштейном, варифокальный объектив 2.8~12мм V=6 СМ=5575/2.499457 | 6 [шт] | 2230,48 |  | 2230,48 | 13 382,88 |  |  | 13 382,88 |  |  |
| 12 | ТЕРм 10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное (монитор) НР=97%,СП=65% | 1 [шт] | 77,58 75,84 | 1,74 0,30 |  | 77,58 | 75,84 | 1,74 0,30 |  | 2,18 0,01 | 2,18 0,01 |
| 13 | ПРАЙС-ЛИСТ | Монитор 23" E2360V-PN 1920x1080, 250cd/m2 V=1 СМ=14000/2.499457 | 1 [шт] | 5601,22 |  | 5601,22 | 5 601,22 |  |  | 5 601,22 |  |  |
| 14 | ТЕРм 10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим V=305*4/100 НР=84%,СП=60% | 12.2 [100 м] | 1254,21 1029,52 | 52,90 | 171,79 | 15 301,36 | 12 560,14 | 645,38 | 2 095,84 | 34,00 | 414,80 |
| 15 | ПРАЙС-ЛИСТ | Кабель парной скрутки F/UTP Cat5e (бухта-305м) V=4 СМ=9088.98/2.499457 | 4 [бухта] | 3636,38 |  | 3636,38 | 14 545,52 |  |  | 14 545,52 |  |  |
| 16 | ТЕРм 08-02-409-1 | Труба гофрированная по стенам с креплением скобами диаметр 16 мм V=320/100 НР=100%,СП=65% | 3.2 [100 м] | 2538,82 704,24 | 1069,12 554,15 | 765,46 | 8 124,22 | 2 253,57 | 3 421,18 1 773,28 | 2 449,47 | 23,80 16,00 | 76,16 51,20 |
| 17 | ТССЦ 530-9001-086 | Трубы гофрированные легкого типа Дн=16 мм V=320 | 320 [м] | 4,02 |  | 4,02 | 1 286,40 |  |  | 1 286,40 |  |  |
| 18 | ТЕРм 08-08-001-1 Применительно | Кабель-канал шириной 20х40 мм V=900/100 НР=100%,СП=65% | 9 [100 м] | 3054,72 484,87 | 47,49 4,54 | 2522,36 | 27 492,48 | 4 363,83 | 427,41 40,86 | 22 701,24 | 16,20 0,30 | 145,80 2,70 |
| 19 | ТЕРм 10-06-068-17 | Контрольные и приемо-сдаточные испытания НР=84%,СП=60% | 1 [объект] | 24701,34 14721,66 | 9979,68 1669,92 |  | 24 701,34 | 14 721,66 | 9 979,68 1 669,92 |  | 289,00 48,00 | 289,00 48,00 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 215 071,16 | 57 312,72 | 14 722,00 3 527,40 | 143 036,44 |  | 1600,76 103,33 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.1,14,19, Н43=97% по поз.3,7,12, Н43=100% по поз.16,18] |  |  |  |  |  | 55 456,74 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=60% по поз.1,14,19, Н49=65% по поз.3,7,12,16,18] |  |  |  |  |  | 38 080,26 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 308 608,16 | 57 312,72 | 14 722,00 3 527,40 | 143 036,44 |  | 1600,76 103,33 |
|  |  | Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм 10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый блок питания V=1 НР=84%,СП=60% | 1 [шт] | 655,34 351,38 | 76,41 13,32 | 227,55 | 655,34 | 351,38 | 76,41 13,32 | 227,55 | 10,10 0,44 | 10,10 0,44 |
| 21 | ПРАЙС-ЛИСТ | Блок питания 1200У 12В, 5А под АКБ V=1 СМ=5500/2.499457 | 1 [шт] | 2200,48 |  | 2200,48 | 2 200,48 |  |  | 2 200,48 |  |  |
| 22 | ТЕРм 10-04-067-21 Применительно | Аппаратура цветного телевидения (регистратор) V=1 НР=97%,СП=65% | 1 [шт] | 152,84 116,85 | 6,95 1,21 | 29,04 | 152,84 | 116,85 | 6,95 1,21 | 29,04 | 4,36 0,04 | 4,36 0,04 |
| 23 | ПРАЙС-ЛИСТ | 16-и канальный Видеорегистратор Н.264, 2Тb, сеть запись 400к/с (CIF) на все, PTZ (Pelco-D), видео вых. VGA, HDMI, 2 BNC, аудио 8 вх./1вых., RS485, RS232, 2USB, руссифицирован, мышь, пульт, ДУ, блок питания 3А V=1 СМ=25694/2.499457 | 1 [шт] | 10279,83 |  | 10279,83 | 10 279,83 |  |  | 10 279,83 |  |  |
| 24 | ПРАЙС-ЛИСТ | Жесткий диск 1.5TB Seagate ST1500DL003 Barracuda Green 64 Mb 6.0 GB/s V=2 СМ=3100/2.499457 | 2 [шт] | 1240,27 |  | 1240,27 | 2 480,54 |  |  | 2 480,54 |  |  |
| 25 | ТЕРм 10-04-067-22 | Камера телевизионная передающая V=16 НР=97%,СП=65% | 16 [шт] | 881,81 758,42 | 5,21 0,91 | 118,18 | 14 108,96 | 12 134,72 | 83,36 14,56 | 1 890,88 | 21,80 0,03 | 348,80 0,48 |
| 26 | ПРАЙС-ЛИСТ | Приёмо-передатчик Видеосигнала по Витой паре V=16 СМ=400/2.499457 | 16 [шт] | 160,03 |  | 160,03 | 2 560,48 |  |  | 2 560,48 |  |  |
| 27 | ПРАЙС-ЛИСТ | Коннектор BNC V=32 СМ=40/2.499457 | 32 [шт] | 16,00 |  | 16,00 | 512,00 |  |  | 512,00 |  |  |
| 28 | ПРАЙС-ЛИСТ | Видеокамера цветная купольная NOVIcam высокого разрешения, матрица CCD HAD 1/3", 0.05 люкс, 540 ТВ линий, 12v DC, объектив варифокальный с ручной диафрагмой 2.8мм~12мм V=12 СМ=4472/2.499457 | 12 [шт] | 1789,19 |  | 1789,19 | 21 470,28 |  |  | 21 470,28 |  |  |
| 29 | ПРАЙС-ЛИСТ | Видеокамера цветная погодозащищённая IP66 NOVIcam высокого разрешения, с подсветкой ИК 30м, матрица CCD HAD 1/3", 0.05 люкс, 540 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC, с кронштейном, варифокальный объектив 2.8~12мм V=4 СМ=5575/2.499457 | 4 [шт] | 2230,48 |  | 2230,48 | 8 921,92 |  |  | 8 921,92 |  |  |
| 30 | ТЕРм 10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное (монитор) НР=97%,СП=65% | 1 [шт] | 77,58 75,84 | 1,74 0,30 |  | 77,58 | 75,84 | 1,74 0,30 |  | 2,18 0,01 | 2,18 0,01 |
| 31 | ПРАЙС-ЛИСТ | Монитор 23" E2360V-PN 1920x1080, 250cd/m2 V=1 СМ=14000/2.499457 | 1 [шт] | 5601,22 |  | 5601,22 | 5 601,22 |  |  | 5 601,22 |  |  |
| 32 | ПРАЙС-ЛИСТ | Источник бесперебойного питания V=1 СМ=4000/2.499457 | 1 [шт] | 1600,35 |  | 1600,35 | 1 600,35 |  |  | 1 600,35 |  |  |
| 33 | ТЕРм 10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим V=305*3/100 НР=84%,СП=60% | 9.15 [100 м] | 1254,21 1029,52 | 52,90 | 171,79 | 11 476,03 | 9 420,11 | 484,04 | 1 571,88 | 34,00 | 311,10 |
| 34 | ПРАЙС-ЛИСТ | Кабель парной скрутки F/UTP Cat5e (бухта-305м) V=3 СМ=9088.98/2.499457 | 3 [бухта] | 3636,38 |  | 3636,38 | 10 909,14 |  |  | 10 909,14 |  |  |
| 35 | ТЕРм 08-02-409-1 | Труба гофрированная по стенам с креплением скобами диаметр 16 мм V=315/100 НР=100%,СП=65% | 3.15 [100 м] | 2538,82 704,24 | 1069,12 554,15 | 765,46 | 7 997,29 | 2 218,36 | 3 367,73 1 745,57 | 2 411,20 | 23,80 16,00 | 74,97 50,40 |
| 36 | ТССЦ 530-9001-086 | Трубы гофрированные легкого типа Дн=16 мм V=315 | 315 [м] | 4,02 |  | 4,02 | 1 266,30 |  |  | 1 266,30 |  |  |
| 37 | ТЕРм 08-08-001-1 Применительно | Кабель-канал шириной 20х40 мм V=600/100 НР=100%,СП=65% | 6 [100 м] | 3054,72 484,87 | 47,49 4,54 | 2522,36 | 18 328,32 | 2 909,22 | 284,94 27,24 | 15 134,16 | 16,20 0,30 | 97,20 1,80 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 120 598,90 | 27 226,48 | 4 305,17 1 802,20 | 89 067,25 |  | 848,71 53,17 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.20,33, Н43=97% по поз.22,25,30, Н43=100% по поз.35,37] |  |  |  |  |  | 27 092,81 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=60% по поз.20,33, Н49=65% по поз.22,25,30,35,37] |  |  |  |  |  | 18 379,40 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 166 071,11 | 27 226,48 | 4 305,17 1 802,20 | 89 067,25 |  | 848,71 53,17 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 335 670,06 | 84 539,20 | 19 027,17 5 329,60 | 232 103,69 |  | 2449,47 156,50 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 82 549,55 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 56 459,66 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 474 679,27 | 84 539,20 | 19 027,17 5 329,60 | 232 103,69 |  | 2449,47 156,50 |
|  | В том числе, монтажные работы |  |  |  |  |  | 297 470,57 | 84 539,20 | 19 027,17 5 329,60 | 54 894,99 |  | 2449,47 156,50 |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 177 208,70 |  |  | 177 208,70 |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2605,97 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 89 868,80 |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 474 679,27 | 89 868,80 |  |  |  | 2605,97 |
| 1 | Протокол | Индекс СМР 2.499457 |  |  |  |  | 1 186 440,42 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  | 213 559,28 |  |  |  |  |  |
|  | Всего в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  | 1 400 000 | 89 868,80 |  |  |  | 2605,97 |