Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ(техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству территории в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Садовая, д. 1«Б»

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.08.2025

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 09.09.2025

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Объем выполняемых работ:

Наименования, количество и объемы выполняемых работ установлены в проектной документации и локальном сметном расчете, являющейся неотъемлемой частью Технического задания.

Проектно-сметная документация (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельными файлами в формате PDF и Excel является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки.

В случае если извещение об осуществлении закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Требования к применяемым материалам:

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать проектно-сметной документации и действующим нормативным документам.

Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к безопасности работ:

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Демонтированные элементы  (плиты дорожные, тротуарные, люки чугунные) Подрядчик обязан перевести на хранение в место указанное с Заказчиком.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение объектов в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

|  | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контактор | Контактор КМИ малогабаритный Номинальный рабочий ток Ie при AC-3 400 В - 25А Номинальный коммутируем мощность при AC-3 400 В - 11 кВт Номинальное напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц - 230В Количество норм разомкнутых-НО силовых контактов -3 |
| 2 | Реле электротепловое | Реле электротепловое токовое Номинальный ток - 25А Диапазон уставок реле 17-25 А Количество силовых полюсов -3 Количество НО контактов |
| 3 | Кнопка красная | Кнопка красная SВ-7 Кнопка "Стоп" красная, без фиксации, установочный диаметр 22 мм; контакты на переключение (НЗ/НР), Uкоммут. ~230В, Iкоммут. 7.5А; IP40 (IP54 при установке в пост КП), t-раб. -10…+40°С |
| 4 | Кнопка зеленая | Кнопка зеленая SВ-7 "Пуск" Способ монтажа – на лицевую панель, фиксация кнопки –без фиксации, тип толкателя –цилиндрический; количество НО контактов -1; количество НЗ контактов – 1; степень защиты IP54; диаметр отверстия – 22 мм |
| 5 | Таймер цифровой | Таймер цифровой ТЭ15 Номинальный ток - 16А Номинальное рабочее напряжение - 230 В Частота- 50Гц Тип монтажа - на DIN-рейку |
| 6 | Фотореле | Фотореле ФР 602 серый Тип датчика -; Встроенный датчик освещенности. Макс коммутационная мощность, Вт; 5500. Степень защиты - IP; IP44. Номин напряжение, В; 230. |
| 7 | Светильник | Светильник светодиодный 100 Вт, 18 000 Лм, 755х74х99 мм |
| 8 | Кольцо опорно-направляющее | Кольцо опорно-направляющее ОНК 219/426 производят электрическую изоляцию стыка труб, крайне мало поддаются химическим и естественным разрушениям, резким перепадам температуры. |
| 9 | Опознавательный столбик | Опознавательный столбик «ГАЗ» диаметр 108 мм, желтый СОГ-2,5 |
| 10 | Плитка | Плитка полиуретановая тактильная с продольными рифами "Движение прямо" 300х300 мм, цвет- желтый |
| 11 | Светофор транспортный | Светофор транспортный Т.7.2 габариты 400х400 мм, D=300 мм, мигающий, питание от сети, 12В, светодиодный, плоский |
| 12 | Пластик холодный | Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый и желтый, наличие: высокой адгезии к асфальтобетону и бетону, повышенной прочности и устойчивости к истиранию, скорости отверждения, устойчивости к воздействию ультрафиолета, повышенных защитных свойств к воздействию воды и солей, высоких показателей видимости в дневное и ночное время. |
| 13 | Пешеходное ограждение | Пешеходное ограждение типа «Крест», размер: не менее 2000х1200 мм, материал металл. В соответствии с эскизом |