Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

 на выполнение работ по изготовлению и монтажу велопарковок во дворах жилых домов в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты-мансийский автономный округ  г. Югорск, ул. Менделеева во дворе домов №37 «А» и № 41,ул. Никольская  во дворе домов  №11 и №13, ул. Свердлова во дворе дома №14, ул. Свердлова во дворе дома №4, ул. Буряка во дворе дома № 3  «Г», ул. 40 лет Победы во дворе домов №1,№3, ул. Кирова во дворе дома №10, ул. Титова во дворе домов №9, №11, ул. Таежная во дворе домов №16,16/1,16/2, мкр. Югорск-2 во дворе дома №2.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 10.07.2026


Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме,  изготовление, монтаж, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя
	Значение характеристик

	ОКПД 2

25.11.23.119
	 Крытая велопарковка

[image: image1]
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения №1 к извещению установлено ограничение в отношении товаров, происходящих из иностранных государств
	Габаритные размеры: 
Не менее 4000 x 6000х2520 мм. (ШхДхВ)

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Материалы и конструкции


Каркас велопарковки - сварной: труба профильная прямоугольная не менее 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная не менее 40х20х2мм ; Заполнение: труба профильная квадратная  не менее 15х15х1,5мм . 

Фермы покрытия – не менее 7 штук: труба профильная прямоугольная не менее 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная не менее 40х20х2мм. Связи жесткости и прогоны: труба профильная прямоугольная не менее 40х20х2 мм. Покрытие: профлист МП-20 толщиной не менее 0.5 мм. Облицовка стенок: две боковины  и задняя часть обшиты снаружи профлистом от низа до верха, в передней части от низа до середины. Профлист МП-20 толщиной не менее 0.5 мм. Передняя часть обшита изнутри монолитным поликарбонатом толщиной не менее 4 мм от середины до верха.


	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 



	
	
	Цветовое решение


Цвет согласовывается с Муниципальным Заказчиком.

	Значение характеристик не может изменяться участником закупки 

Значение характеристик не может изменяться участником закупки



	
	
	Параметры элементов


Внутри крытой велопарковки должны находится стойки для велосипедов в количестве 3-х штук размерами 700х700х2900 мм (ДхВхШ).


	

	
	
	Эскиз


Поставляемый товар полностью соответствуем эскизу
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки


В связи с наличием требований к характеристикам, которые не предусмотрены позициями КТРУ.  Применение дополнительных характеристик обусловлено необходимостью детального описания объекта закупки. Без использования данного описания заказчик не получит товар, отвечающий целям закупки и обладающей необходимыми функциями и характеристиками.

Применяется Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
Эскизы носят обязательный характер. Несоответствие товаров утвержденным эскизам является основанием для отказа от приемки.

В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику письмо о согласовании цветовых решений изделий применяемых при проведении работ с указанием 2-5 образцов возможного цвета изделий
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по изготовлению и монтажу крытой велопарковки во дворе домов №37"А" и №41 по ул.Менделеева в городе Югорске


	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,04
	
	
	531,00
	
	21,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,116
	
	
	
	
	101,72

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,029
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	46,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,029
	
	
	876,89
	
	25,43

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	2 069,51
	
	180,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	876,89
	
	76,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00015
	2 184,44
	2,25
	4 914,99
	
	0,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,96

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	114,35

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	56,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 146,00
	 
	520,73

	1.1
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	7
	1
	7
	 
	 
	121,07
	 
	847,49

	 
	
	Объем=5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,49

	2
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	294,63

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	545,62
	
	294,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 829,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	437,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	102,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	876,89
	
	56,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	198,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	876,89
	
	50,42


	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 996,27
	
	122,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	750,23
	
	46,14

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	1 357,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	876,89
	
	267,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	1 827,03
	
	47,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	652,79
	
	16,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,75
	62,49
	
	10,94

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 573,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	732,61

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 084,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	981,70


	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 578,80
	 
	4 639,47

	2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	2 220,14
	2,25
	4 995,32
	 
	15 860,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 860,14

	3
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	4 340,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	574,85
	
	4 340,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 367,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	800,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	2 279,69
	
	64,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	876,89
	
	24,99

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 996,27
	
	143,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	750,23
	
	54,02

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,7
	14,52
	
	6,79

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,64
	156,21
	
	24,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	1 827,03
	
	1 018,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	652,79
	
	363,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	805,73
	
	64,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	652,79
	
	52,22

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	94,90
	
	44,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	652,79
	
	305,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462,66

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	22 876,38
	1,37
	31 340,64
	
	5,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,75
	62,49
	
	278,08

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,67
	988,71
	
	271,90

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	1
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	1 254,74

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,69
	54 282,23
	
	325,69

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	53,39

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,56
	74,21
	
	14,06

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,83
	79,79
	
	259,32

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 970,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 140,62

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 608,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 888,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938 686,00
	 
	23 467,15

	3.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщина слоя 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-609,34

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	574,85
	
	-609,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-72,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-179,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	2 279,69
	
	-22,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	876,89
	
	-8,77

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,7
	14,52
	
	-3,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	805,73
	
	-24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	652,79
	
	-19,58

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	94,90
	
	-22,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	652,79
	
	-151,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-22,48

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	-22,48

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-883,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-789,14

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-1 167,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-1 057,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 374,40
	 
	-3 109,36

	3.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	 
	 
	9 549,18
	 
	29 220,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1-2,04

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 220,49

	3.3
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	0,187
	1
	0,187
	317,40
	1,75
	555,45
	 
	103,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,305-0,118

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,87

	3.4
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,23
	188,09
	 
	5 172,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 172,48

	4
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т  // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	12 284,13

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	623,56
	
	12 284,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 996,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	713,69

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	863,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	876,89
	
	245,53

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	850,62

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	935,35
	
	318,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	805,73
	
	185,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	652,79
	
	150,14

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 017,13

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,32
	161,91
	
	323,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 010,98

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	245,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 997,82

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 087,97

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 368,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 713,56
	 
	34 713,56

	4.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	311 475,41
	 
	311 475,41

	 
	
	(Оборудование общего назначения)

	 
	
	Цена=380000,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311 475,41

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство велопарковки
	422 911,43

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	26,77
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,41475
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	Всего
	422 911,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Понижающий коэффициент -  0,96908248
	409 836,06

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по изготовлению и монтажу крытой велопарковки во дворе домов №11 и №13 по ул.Никольская в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,04
	
	
	531,00
	
	21,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,116
	
	
	
	
	101,72

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,029
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	46,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,029
	
	
	876,89
	
	25,43

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	2 069,51
	
	180,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	876,89
	
	76,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00015
	2 184,44
	2,25
	4 914,99
	
	0,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,96

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	114,35

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	56,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 146,00
	 
	520,73

	1.1
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	7
	1
	7
	 
	 
	121,07
	 
	847,49

	 
	
	Объем=5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,49

	2
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	294,63

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	545,62
	
	294,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 829,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	437,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	102,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	876,89
	
	56,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	198,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	876,89
	
	50,42

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 996,27
	
	122,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	750,23
	
	46,14

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	1 357,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	876,89
	
	267,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	1 827,03
	
	47,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	652,79
	
	16,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,75
	62,49
	
	10,94

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 573,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	732,61

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 084,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	981,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 578,80
	 
	4 639,47

	2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	2 220,14
	2,25
	4 995,32
	 
	15 860,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 860,14

	3
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	4 340,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	574,85
	
	4 340,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 367,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	800,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	2 279,69
	
	64,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	876,89
	
	24,99

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 996,27
	
	143,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	750,23
	
	54,02

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,7
	14,52
	
	6,79

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,64
	156,21
	
	24,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	1 827,03
	
	1 018,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	652,79
	
	363,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	805,73
	
	64,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	652,79
	
	52,22

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	94,90
	
	44,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	652,79
	
	305,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462,66

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	22 876,38
	1,37
	31 340,64
	
	5,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,75
	62,49
	
	278,08

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,67
	988,71
	
	271,90

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	1
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	1 254,74

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,69
	54 282,23
	
	325,69

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	53,39

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,56
	74,21
	
	14,06

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,83
	79,79
	
	259,32

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 970,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 140,62

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 608,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 888,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938 686,00
	 
	23 467,15

	3.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщина слоя 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-609,34

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	574,85
	
	-609,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-72,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-179,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	2 279,69
	
	-22,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	876,89
	
	-8,77

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,7
	14,52
	
	-3,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	805,73
	
	-24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	652,79
	
	-19,58

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	94,90
	
	-22,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	652,79
	
	-151,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-22,48

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	-22,48

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-883,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-789,14

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-1 167,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-1 057,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 374,40
	 
	-3 109,36

	3.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	 
	 
	9 549,18
	 
	29 220,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1-2,04

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 220,49

	3.3
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	0,187
	1
	0,187
	317,40
	1,75
	555,45
	 
	103,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,305-0,118

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,87

	3.4
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,23
	188,09
	 
	5 172,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 172,48

	4
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т  // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	12 284,13

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	623,56
	
	12 284,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 996,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	713,69

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	863,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	876,89
	
	245,53

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	850,62

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	935,35
	
	318,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	805,73
	
	185,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	652,79
	
	150,14

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 017,13

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,32
	161,91
	
	323,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 010,98

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	245,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 997,82

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 087,97

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 368,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 713,56
	 
	34 713,56

	4.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	311 475,41
	 
	311 475,41

	 
	
	(Оборудование общего назначения)

	 
	
	Цена=380000,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311 475,41

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство велопарковки
	422 911,43

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	26,77
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,41475
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	Всего
	422 911,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Понижающий коэффициент -  0,96908248
	409 836,06

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по изготовлению и монтажу крытой велопарковки во дворе дома №14 по ул.Свердлова в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,04
	
	
	531,00
	
	21,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,116
	
	
	
	
	101,72

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,029
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	46,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,029
	
	
	876,89
	
	25,43

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	2 069,51
	
	180,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	876,89
	
	76,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00015
	2 184,44
	2,25
	4 914,99
	
	0,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,96

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	114,35

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	56,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 146,00
	 
	520,73

	1.1
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	7
	1
	7
	 
	 
	121,07
	 
	847,49

	 
	
	Объем=5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,49

	2
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	294,63

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	545,62
	
	294,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 829,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	437,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	102,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	876,89
	
	56,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	198,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	876,89
	
	50,42

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 996,27
	
	122,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	750,23
	
	46,14

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	1 357,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	876,89
	
	267,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	1 827,03
	
	47,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	652,79
	
	16,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,75
	62,49
	
	10,94

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 573,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	732,61

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 084,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	981,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 578,80
	 
	4 639,47

	2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	2 220,14
	2,25
	4 995,32
	 
	15 860,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 860,14

	3
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	4 340,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	574,85
	
	4 340,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 367,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	800,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	2 279,69
	
	64,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	876,89
	
	24,99

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 996,27
	
	143,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	750,23
	
	54,02

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,7
	14,52
	
	6,79

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,64
	156,21
	
	24,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	1 827,03
	
	1 018,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	652,79
	
	363,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	805,73
	
	64,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	652,79
	
	52,22

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	94,90
	
	44,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	652,79
	
	305,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462,66

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	22 876,38
	1,37
	31 340,64
	
	5,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,75
	62,49
	
	278,08

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,67
	988,71
	
	271,90

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	1
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	1 254,74

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,69
	54 282,23
	
	325,69

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	53,39

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,56
	74,21
	
	14,06

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,83
	79,79
	
	259,32

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 970,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 140,62

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 608,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 888,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938 686,00
	 
	23 467,15

	3.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщина слоя 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-609,34

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	574,85
	
	-609,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-72,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-179,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	2 279,69
	
	-22,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	876,89
	
	-8,77

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,7
	14,52
	
	-3,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	805,73
	
	-24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	652,79
	
	-19,58

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	94,90
	
	-22,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	652,79
	
	-151,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-22,48

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	-22,48

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-883,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-789,14

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-1 167,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-1 057,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 374,40
	 
	-3 109,36

	3.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	 
	 
	9 549,18
	 
	29 220,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1-2,04

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 220,49

	3.3
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	0,187
	1
	0,187
	317,40
	1,75
	555,45
	 
	103,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,305-0,118

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,87

	3.4
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,23
	188,09
	 
	5 172,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 172,48

	4
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т  // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	12 284,13

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	623,56
	
	12 284,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 996,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	713,69

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	863,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	876,89
	
	245,53

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	850,62

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	935,35
	
	318,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	805,73
	
	185,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	652,79
	
	150,14

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 017,13

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,32
	161,91
	
	323,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 010,98

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	245,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 997,82

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 087,97

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 368,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 713,56
	 
	34 713,56

	4.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	311 475,41
	 
	311 475,41

	 
	
	(Оборудование общего назначения)

	 
	
	Цена=380000,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311 475,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство велопарковки
	422 911,43

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	26,77
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,41475
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	Всего
	422 911,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Понижающий коэффициент -  0,96908248
	409 836,06

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по изготовлению и монтажу крытой велопарковки во дворе дома №4 по ул.Свердлова в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,04
	
	
	531,00
	
	21,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,116
	
	
	
	
	101,72

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,029
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	46,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,029
	
	
	876,89
	
	25,43

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	2 069,51
	
	180,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	876,89
	
	76,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00015
	2 184,44
	2,25
	4 914,99
	
	0,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,96

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	114,35

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	56,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 146,00
	 
	520,73

	1.1
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	7
	1
	7
	 
	 
	121,07
	 
	847,49

	 
	
	Объем=5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,49

	2
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	294,63

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	545,62
	
	294,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 829,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	437,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	102,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	876,89
	
	56,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	198,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	876,89
	
	50,42

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 996,27
	
	122,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	750,23
	
	46,14

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	1 357,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	876,89
	
	267,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	1 827,03
	
	47,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	652,79
	
	16,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,75
	62,49
	
	10,94

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 573,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	732,61

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 084,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	981,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 578,80
	 
	4 639,47

	2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	2 220,14
	2,25
	4 995,32
	 
	15 860,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 860,14

	3
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	4 340,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	574,85
	
	4 340,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 367,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	800,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	2 279,69
	
	64,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	876,89
	
	24,99

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 996,27
	
	143,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	750,23
	
	54,02

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,7
	14,52
	
	6,79

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,64
	156,21
	
	24,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	1 827,03
	
	1 018,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	652,79
	
	363,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	805,73
	
	64,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	652,79
	
	52,22

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	94,90
	
	44,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	652,79
	
	305,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462,66

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	22 876,38
	1,37
	31 340,64
	
	5,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,75
	62,49
	
	278,08

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,67
	988,71
	
	271,90

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	1
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	1 254,74

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,69
	54 282,23
	
	325,69

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	53,39

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,56
	74,21
	
	14,06

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,83
	79,79
	
	259,32

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 970,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 140,62

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 608,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 888,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938 686,00
	 
	23 467,15

	3.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000


	 
	
	толщина слоя 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-609,34

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	574,85
	
	-609,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-72,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-179,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	2 279,69
	
	-22,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	876,89
	
	-8,77

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,7
	14,52
	
	-3,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	805,73
	
	-24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	652,79
	
	-19,58

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	94,90
	
	-22,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	652,79
	
	-151,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-22,48

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	-22,48

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-883,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-789,14

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-1 167,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-1 057,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 374,40
	 
	-3 109,36

	3.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	 
	 
	9 549,18
	 
	29 220,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1-2,04

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 220,49

	3.3
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	0,187
	1
	0,187
	317,40
	1,75
	555,45
	 
	103,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,305-0,118

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,87

	3.4
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,23
	188,09
	 
	5 172,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 172,48

	4
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т  // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	12 284,13

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	623,56
	
	12 284,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 996,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	713,69

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	863,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	876,89
	
	245,53

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	850,62

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	935,35
	
	318,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	805,73
	
	185,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	652,79
	
	150,14

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 017,13

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,32
	161,91
	
	323,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 010,98

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	245,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 997,82

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 087,97

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 368,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 713,56
	 
	34 713,56

	4.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	311 475,41
	 
	311 475,41

	 
	
	(Оборудование общего назначения)

	 
	
	Цена=380000,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311 475,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство велопарковки
	422 911,43

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	26,77
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,41475
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	Всего
	422 911,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Понижающий коэффициент -  0,96908248
	409 836,06

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по изготовлению и монтажу крытой велопарковки во дворе дома №3"Г" по ул.Буряка в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,04
	
	
	531,00
	
	21,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,116
	
	
	
	
	101,72

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,029
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	46,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,029
	
	
	876,89
	
	25,43

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	2 069,51
	
	180,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	876,89
	
	76,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00015
	2 184,44
	2,25
	4 914,99
	
	0,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,96

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	114,35

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	56,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 146,00
	 
	520,73

	1.1
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	7
	1
	7
	 
	 
	121,07
	 
	847,49

	 
	
	Объем=5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,49

	2
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	294,63

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	545,62
	
	294,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 829,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	437,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	102,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	876,89
	
	56,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	198,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	876,89
	
	50,42


	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 996,27
	
	122,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	750,23
	
	46,14

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	1 357,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	876,89
	
	267,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	1 827,03
	
	47,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	652,79
	
	16,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,75
	62,49
	
	10,94

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 573,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	732,61

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 084,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	981,70


	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 578,80
	 
	4 639,47

	2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	2 220,14
	2,25
	4 995,32
	 
	15 860,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 860,14

	3
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	4 340,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	574,85
	
	4 340,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 367,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	800,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	2 279,69
	
	64,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	876,89
	
	24,99

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 996,27
	
	143,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	750,23
	
	54,02

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,7
	14,52
	
	6,79

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,64
	156,21
	
	24,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	1 827,03
	
	1 018,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	652,79
	
	363,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	805,73
	
	64,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	652,79
	
	52,22

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	94,90
	
	44,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	652,79
	
	305,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462,66

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	22 876,38
	1,37
	31 340,64
	
	5,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,75
	62,49
	
	278,08

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,67
	988,71
	
	271,90

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	1
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	1 254,74

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,69
	54 282,23
	
	325,69

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	53,39

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,56
	74,21
	
	14,06

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,83
	79,79
	
	259,32

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 970,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 140,62

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 608,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 888,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938 686,00
	 
	23 467,15

	3.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщина слоя 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-609,34

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	574,85
	
	-609,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-72,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-179,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	2 279,69
	
	-22,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	876,89
	
	-8,77

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,7
	14,52
	
	-3,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	805,73
	
	-24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	652,79
	
	-19,58

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	94,90
	
	-22,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	652,79
	
	-151,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-22,48

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	-22,48

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-883,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-789,14

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-1 167,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-1 057,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 374,40
	 
	-3 109,36

	3.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	 
	 
	9 549,18
	 
	29 220,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1-2,04

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 220,49

	3.3
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	0,187
	1
	0,187
	317,40
	1,75
	555,45
	 
	103,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,305-0,118

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,87

	3.4
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,23
	188,09
	 
	5 172,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 172,48

	4
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т  // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	12 284,13

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	623,56
	
	12 284,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 996,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	713,69

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	863,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	876,89
	
	245,53

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	850,62

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	935,35
	
	318,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	805,73
	
	185,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	652,79
	
	150,14

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 017,13

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,32
	161,91
	
	323,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 010,98

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	245,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 997,82

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 087,97

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 368,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 713,56
	 
	34 713,56

	4.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	311 475,41
	 
	311 475,41

	 
	
	(Оборудование общего назначения)

	 
	
	Цена=380000,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311 475,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство велопарковки
	422 911,43

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	26,77
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,41475
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	Всего
	422 911,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Понижающий коэффициент -  0,96908248
	409 836,06

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по изготовлению и монтажу крытой велопарковки во дворе домов №1,3 по ул.40 лет Победы в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,04
	
	
	531,00
	
	21,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,116
	
	
	
	
	101,72

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,029
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	46,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,029
	
	
	876,89
	
	25,43

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	2 069,51
	
	180,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	876,89
	
	76,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00015
	2 184,44
	2,25
	4 914,99
	
	0,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,96

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	114,35

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	56,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 146,00
	 
	520,73

	1.1
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	7
	1
	7
	 
	 
	121,07
	 
	847,49

	 
	
	Объем=5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,49

	2
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	294,63

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	545,62
	
	294,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 829,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	437,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	102,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	876,89
	
	56,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	198,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	876,89
	
	50,42

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 996,27
	
	122,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	750,23
	
	46,14

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	1 357,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	876,89
	
	267,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	1 827,03
	
	47,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	652,79
	
	16,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,75
	62,49
	
	10,94

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 573,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	732,61

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 084,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	981,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 578,80
	 
	4 639,47

	2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	2 220,14
	2,25
	4 995,32
	 
	15 860,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 860,14

	3
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	4 340,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	574,85
	
	4 340,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 367,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	800,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	2 279,69
	
	64,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	876,89
	
	24,99

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 996,27
	
	143,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	750,23
	
	54,02

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,7
	14,52
	
	6,79

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,64
	156,21
	
	24,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	1 827,03
	
	1 018,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	652,79
	
	363,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	805,73
	
	64,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	652,79
	
	52,22

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	94,90
	
	44,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	652,79
	
	305,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462,66

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	22 876,38
	1,37
	31 340,64
	
	5,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,75
	62,49
	
	278,08

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,67
	988,71
	
	271,90

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	1
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	1 254,74

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,69
	54 282,23
	
	325,69

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	53,39

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,56
	74,21
	
	14,06

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,83
	79,79
	
	259,32

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 970,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 140,62

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 608,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 888,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938 686,00
	 
	23 467,15

	3.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщина слоя 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-609,34

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	574,85
	
	-609,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-72,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-179,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	2 279,69
	
	-22,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	876,89
	
	-8,77

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,7
	14,52
	
	-3,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	805,73
	
	-24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	652,79
	
	-19,58

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	94,90
	
	-22,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	652,79
	
	-151,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-22,48

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	-22,48

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-883,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-789,14

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-1 167,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-1 057,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 374,40
	 
	-3 109,36

	3.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	 
	 
	9 549,18
	 
	29 220,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1-2,04

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 220,49

	3.3
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	0,187
	1
	0,187
	317,40
	1,75
	555,45
	 
	103,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,305-0,118

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,87

	3.4
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,23
	188,09
	 
	5 172,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 172,48

	4
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т  // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	12 284,13

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	623,56
	
	12 284,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 996,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	713,69

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	863,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	876,89
	
	245,53

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	850,62

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	935,35
	
	318,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	805,73
	
	185,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	652,79
	
	150,14

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 017,13

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,32
	161,91
	
	323,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 010,98

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	245,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 997,82

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 087,97

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 368,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 713,56
	 
	34 713,56

	4.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	311 475,41
	 
	311 475,41

	 
	
	(Оборудование общего назначения)

	 
	
	Цена=380000,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311 475,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство велопарковки
	422 911,43

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	26,77
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,41475
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	Всего
	422 911,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Понижающий коэффициент -  0,96908248
	409 836,06

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по изготовлению и монтажу крытой велопарковки во дворе дома №10 по ул.Кирова в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,04
	
	
	531,00
	
	21,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,116
	
	
	
	
	101,72

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,029
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	46,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,029
	
	
	876,89
	
	25,43

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	2 069,51
	
	180,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	876,89
	
	76,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00015
	2 184,44
	2,25
	4 914,99
	
	0,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,96

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	114,35

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	56,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 146,00
	 
	520,73

	1.1
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	7
	1
	7
	 
	 
	121,07
	 
	847,49

	 
	
	Объем=5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,49

	2
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	294,63

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	545,62
	
	294,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 829,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	437,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	102,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	876,89
	
	56,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	198,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	876,89
	
	50,42

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 996,27
	
	122,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	750,23
	
	46,14

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	1 357,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	876,89
	
	267,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	1 827,03
	
	47,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	652,79
	
	16,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,75
	62,49
	
	10,94

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 573,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	732,61

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 084,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	981,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 578,80
	 
	4 639,47

	2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	2 220,14
	2,25
	4 995,32
	 
	15 860,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 860,14

	3
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	4 340,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	574,85
	
	4 340,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 367,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	800,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	2 279,69
	
	64,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	876,89
	
	24,99

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 996,27
	
	143,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	750,23
	
	54,02

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,7
	14,52
	
	6,79

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,64
	156,21
	
	24,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	1 827,03
	
	1 018,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	652,79
	
	363,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	805,73
	
	64,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	652,79
	
	52,22

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	94,90
	
	44,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	652,79
	
	305,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462,66

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	22 876,38
	1,37
	31 340,64
	
	5,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,75
	62,49
	
	278,08

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,67
	988,71
	
	271,90

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	1
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	1 254,74

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,69
	54 282,23
	
	325,69

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	53,39

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,56
	74,21
	
	14,06

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,83
	79,79
	
	259,32

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 970,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 140,62

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 608,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 888,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938 686,00
	 
	23 467,15

	3.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщина слоя 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-609,34

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	574,85
	
	-609,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-72,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-179,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	2 279,69
	
	-22,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	876,89
	
	-8,77

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,7
	14,52
	
	-3,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	805,73
	
	-24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	652,79
	
	-19,58

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	94,90
	
	-22,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	652,79
	
	-151,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-22,48

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	-22,48

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-883,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-789,14

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-1 167,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-1 057,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 374,40
	 
	-3 109,36

	3.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	 
	 
	9 549,18
	 
	29 220,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1-2,04

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 220,49

	3.3
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	0,187
	1
	0,187
	317,40
	1,75
	555,45
	 
	103,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,305-0,118

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,87

	3.4
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,23
	188,09
	 
	5 172,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 172,48

	4
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т  // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	12 284,13

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	623,56
	
	12 284,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 996,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	713,69

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	863,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	876,89
	
	245,53

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	850,62

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	935,35
	
	318,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	805,73
	
	185,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	652,79
	
	150,14

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 017,13

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,32
	161,91
	
	323,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 010,98

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	245,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 997,82

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 087,97

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 368,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 713,56
	 
	34 713,56

	4.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	311 475,41
	 
	311 475,41

	 
	
	(Оборудование общего назначения)

	 
	
	Цена=380000,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311 475,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство велопарковки
	422 911,43

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	26,77
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,41475
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	Всего
	422 911,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Понижающий коэффициент -  0,96908248
	409 836,06

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по изготовлению и монтажу крытой велопарковки во дворе домов №9,11 по ул.Титова в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,04
	
	
	531,00
	
	21,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,116
	
	
	
	
	101,72

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,029
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	46,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,029
	
	
	876,89
	
	25,43

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	2 069,51
	
	180,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	876,89
	
	76,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00015
	2 184,44
	2,25
	4 914,99
	
	0,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,96

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	114,35

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	56,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 146,00
	 
	520,73

	1.1
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	7
	1
	7
	 
	 
	121,07
	 
	847,49

	 
	
	Объем=5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,49

	2
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	294,63

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	545,62
	
	294,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 829,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	437,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	102,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	876,89
	
	56,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	198,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	876,89
	
	50,42

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 996,27
	
	122,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	750,23
	
	46,14

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	1 357,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	876,89
	
	267,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	1 827,03
	
	47,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	652,79
	
	16,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,75
	62,49
	
	10,94

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 573,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	732,61

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 084,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	981,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 578,80
	 
	4 639,47

	2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	2 220,14
	2,25
	4 995,32
	 
	15 860,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 860,14

	3
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	4 340,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	574,85
	
	4 340,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 367,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	800,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	2 279,69
	
	64,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	876,89
	
	24,99

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 996,27
	
	143,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	750,23
	
	54,02

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,7
	14,52
	
	6,79

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,64
	156,21
	
	24,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	1 827,03
	
	1 018,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	652,79
	
	363,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	805,73
	
	64,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	652,79
	
	52,22

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	94,90
	
	44,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	652,79
	
	305,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462,66

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	22 876,38
	1,37
	31 340,64
	
	5,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,75
	62,49
	
	278,08

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,67
	988,71
	
	271,90

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	1
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	1 254,74

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,69
	54 282,23
	
	325,69

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	53,39

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,56
	74,21
	
	14,06

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,83
	79,79
	
	259,32

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 970,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 140,62

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 608,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 888,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938 686,00
	 
	23 467,15

	3.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщина слоя 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-609,34

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	574,85
	
	-609,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-72,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-179,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	2 279,69
	
	-22,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	876,89
	
	-8,77

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,7
	14,52
	
	-3,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	805,73
	
	-24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	652,79
	
	-19,58

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	94,90
	
	-22,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	652,79
	
	-151,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-22,48

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	-22,48

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-883,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-789,14

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-1 167,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-1 057,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 374,40
	 
	-3 109,36

	3.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	 
	 
	9 549,18
	 
	29 220,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1-2,04

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 220,49

	3.3
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	0,187
	1
	0,187
	317,40
	1,75
	555,45
	 
	103,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,305-0,118

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,87

	3.4
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,23
	188,09
	 
	5 172,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 172,48

	4
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т  // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	12 284,13

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	623,56
	
	12 284,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 996,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	713,69

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	863,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	876,89
	
	245,53

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	850,62

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	935,35
	
	318,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	805,73
	
	185,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	652,79
	
	150,14

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 017,13

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,32
	161,91
	
	323,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 010,98

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	245,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 997,82

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 087,97

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 368,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 713,56
	 
	34 713,56

	4.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	311 475,41
	 
	311 475,41

	 
	
	(Оборудование общего назначения)

	 
	
	Цена=380000,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311 475,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство велопарковки
	422 911,43

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	26,77
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,41475
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	Всего
	422 911,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Понижающий коэффициент -  0,96908248
	409 836,06

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по изготовлению и монтажу крытой велопарковки во дворе домов №16,16/1,16/2 по ул.Таежная в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,04
	
	
	531,00
	
	21,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,116
	
	
	
	
	101,72

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,029
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	46,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,029
	
	
	876,89
	
	25,43

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	2 069,51
	
	180,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	876,89
	
	76,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00015
	2 184,44
	2,25
	4 914,99
	
	0,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,96

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	114,35

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	56,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 146,00
	 
	520,73

	1.1
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	7
	1
	7
	 
	 
	121,07
	 
	847,49

	 
	
	Объем=5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,49

	2
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	294,63

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	545,62
	
	294,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 829,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	437,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	102,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	876,89
	
	56,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	198,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	876,89
	
	50,42

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 996,27
	
	122,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	750,23
	
	46,14

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	1 357,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	876,89
	
	267,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	1 827,03
	
	47,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	652,79
	
	16,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,75
	62,49
	
	10,94

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 573,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	732,61

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 084,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	981,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 578,80
	 
	4 639,47

	2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	2 220,14
	2,25
	4 995,32
	 
	15 860,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 860,14

	3
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	4 340,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	574,85
	
	4 340,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 367,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	800,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	2 279,69
	
	64,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	876,89
	
	24,99

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 996,27
	
	143,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	750,23
	
	54,02

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,7
	14,52
	
	6,79

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,64
	156,21
	
	24,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	1 827,03
	
	1 018,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	652,79
	
	363,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	805,73
	
	64,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	652,79
	
	52,22

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	94,90
	
	44,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	652,79
	
	305,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462,66

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	22 876,38
	1,37
	31 340,64
	
	5,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,75
	62,49
	
	278,08

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,67
	988,71
	
	271,90

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	1
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	1 254,74

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,69
	54 282,23
	
	325,69

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	53,39

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,56
	74,21
	
	14,06

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,83
	79,79
	
	259,32

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 970,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 140,62

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 608,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 888,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938 686,00
	 
	23 467,15

	3.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщина слоя 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-609,34

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	574,85
	
	-609,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-72,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-179,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	2 279,69
	
	-22,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	876,89
	
	-8,77

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,7
	14,52
	
	-3,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	805,73
	
	-24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	652,79
	
	-19,58

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	94,90
	
	-22,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	652,79
	
	-151,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-22,48

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	-22,48

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-883,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-789,14

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-1 167,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-1 057,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 374,40
	 
	-3 109,36

	3.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	 
	 
	9 549,18
	 
	29 220,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1-2,04

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 220,49

	3.3
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	0,187
	1
	0,187
	317,40
	1,75
	555,45
	 
	103,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,305-0,118

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,87

	3.4
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,23
	188,09
	 
	5 172,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 172,48

	4
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т  // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	12 284,13

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	623,56
	
	12 284,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 996,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	713,69

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	863,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	876,89
	
	245,53

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	850,62

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	935,35
	
	318,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	805,73
	
	185,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	652,79
	
	150,14

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 017,13

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,32
	161,91
	
	323,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 010,98

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	245,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 997,82

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 087,97

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 368,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 713,56
	 
	34 713,56

	4.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	311 475,41
	 
	311 475,41

	 
	
	(Оборудование общего назначения)

	 
	
	Цена=380000,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311 475,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство велопарковки
	422 911,43

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	26,77
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,41475
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	Всего
	422 911,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Понижающий коэффициент -  0,96908248
	409 836,06

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по изготовлению и монтажу крытой велопарковки во дворе дома №2 мкр.Югорск-2 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,04
	
	
	531,00
	
	21,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,116
	
	
	
	
	101,72

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,029
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	46,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,029
	
	
	876,89
	
	25,43

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	2 069,51
	
	180,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,087
	
	
	876,89
	
	76,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00015
	2 184,44
	2,25
	4 914,99
	
	0,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,96

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	114,35

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	56,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 146,00
	 
	520,73

	1.1
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	7
	1
	7
	 
	 
	121,07
	 
	847,49

	 
	
	Объем=5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,49

	2
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	294,63

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	545,62
	
	294,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 829,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	437,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	102,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	876,89
	
	56,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	198,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	876,89
	
	50,42

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 996,27
	
	122,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	750,23
	
	46,14

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	1 357,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	876,89
	
	267,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	1 827,03
	
	47,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	652,79
	
	16,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,75
	62,49
	
	10,94

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 573,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	732,61

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 084,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	981,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 578,80
	 
	4 639,47

	2.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	2 220,14
	2,25
	4 995,32
	 
	15 860,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 860,14

	3
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	4 340,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	574,85
	
	4 340,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 367,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	800,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	2 279,69
	
	64,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	876,89
	
	24,99

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 996,27
	
	143,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	750,23
	
	54,02

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,7
	14,52
	
	6,79

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,64
	156,21
	
	24,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	1 827,03
	
	1 018,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	652,79
	
	363,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	805,73
	
	64,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	652,79
	
	52,22

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	94,90
	
	44,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	652,79
	
	305,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 462,66

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	22 876,38
	1,37
	31 340,64
	
	5,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,75
	62,49
	
	278,08

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,67
	988,71
	
	271,90

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	1
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	1 254,74

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,69
	54 282,23
	
	325,69

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	53,39

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,56
	74,21
	
	14,06

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,83
	79,79
	
	259,32

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 970,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 140,62

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 608,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 888,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938 686,00
	 
	23 467,15

	3.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщина слоя 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-609,34

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	574,85
	
	-609,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-72,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-179,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	2 279,69
	
	-22,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	876,89
	
	-8,77

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,7
	14,52
	
	-3,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	805,73
	
	-24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	652,79
	
	-19,58

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	94,90
	
	-22,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	652,79
	
	-151,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-22,48

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	-22,48

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-883,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-789,14

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-1 167,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-1 057,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 374,40
	 
	-3 109,36

	3.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	 
	 
	9 549,18
	 
	29 220,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1-2,04

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 220,49

	3.3
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	0,187
	1
	0,187
	317,40
	1,75
	555,45
	 
	103,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,305-0,118

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,87

	3.4
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,23
	188,09
	 
	5 172,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 172,48

	4
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т  // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	12 284,13

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	623,56
	
	12 284,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 996,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	713,69

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	863,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	876,89
	
	245,53

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	850,62

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	935,35
	
	318,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	805,73
	
	185,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	652,79
	
	150,14

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	38,02
	
	95,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 017,13

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,25
	143,30
	
	200,62

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,89
	78,21
	
	18,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	7,96
	
	20,63

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	0,87
	129,51
	
	453,29

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,32
	161,91
	
	323,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 010,98

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	245,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 997,82

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 087,97

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 368,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 713,56
	 
	34 713,56

	4.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	311 475,41
	 
	311 475,41

	 
	
	(Оборудование общего назначения)

	 
	
	Цена=380000,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311 475,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство велопарковки
	422 911,43

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	26,77
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,41475
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	389 946,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 330,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 347,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 874,09

	 
	
	               Материалы
	365 547,06

	 
	
	               Перевозка
	847,49

	 
	
	     Строительные работы
	76 722,46

	 
	
	          Строительные работы
	75 874,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 046,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 351,04

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 160,40

	 
	
	                    материалы
	52 808,84

	 
	
	                    накладные расходы
	7 638,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 869,24

	 
	
	          Перевозка
	847,49

	 
	
	     Монтажные работы
	346 188,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 284,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	713,69

	 
	
	               материалы
	312 738,22

	 
	
	               накладные расходы
	12 087,97

	 
	
	               сметная прибыль
	6 368,93

	 
	
	Всего
	422 911,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	18 204,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 726,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 238,17

	 
	
	Понижающий коэффициент -  0,96908248
	409 836,06

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


[image: image2.png]


