### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2026 года 										№ 65

Об итогах отопительного сезона

2025-2026 и о плане подготовки

объектов жилищно-коммунального

хозяйства, объектов социальной

сферы к эксплуатации в осенне-

зимний период 2026-2027 годов

Рассмотрев информацию администрации города Югорска об итогах отопительного сезона 2025-2026 и о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации города Югорска об итогах отопительного сезона 2025-2026 и о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска                                               Е.Б. Комисаренко

«29» июня 2026 года

(дата подписания)

Приложение

к решению Думы города Югорска

от 29 июня 2026 года № 65

Информация

об итогах отопительного сезона 2025-2026 и о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов

Отопление потребителям тепловой энергии города Югорска подано с 01.10.2025 года в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 19.08.2025 года № 1593-13-п «О начале отопительного периода 2025–2026 годов».

На протяжении всего отопительного периода 2025–2026 годов аварий на объектах теплоснабжения не зафиксировано, все котельные установки и основное оборудование работали стабильно, без сбоев. Система теплоснабжения города Югорска в отопительном периоде 2025–2026 годов работала без перебоев.

Вместе с тем на особо ветхих участках инженерных сетей зарегистрировано 35 технологических инцидентов, при этом ни один из них не привёл к прекращению подачи ресурса потребителям на срок более четырёх часов. Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз» с задачей бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами справилось в полном объёме.

Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска внесены изменения в план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, утверждённые постановлением администрации города Югорска от 12.02.2026 № 249-13-п. Указанные изменения касаются порядка действий с применением электронного моделирования аварийных ситуаций и механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения города Югорска.

Завершение отопительного периода состоялось 25.05.2026 на основании установленного норматива: среднесуточная температура наружного воздуха превышала плюс 8 градусов Цельсия в течение пяти последовательных дней, в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 15.05.2026 № 872-13-п «Об окончании отопительного периода 2025–2026 годов».

Разработан план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2026–2027 годов и утверждён главой города Югорска 12.05.2026. Планом предусмотрена подготовка 1271,59 километров сетей коммунального комплекса, 875,354 километров сетей газоснабжения, 8,734 километров сетей электроснабжения, 246 объектов коммунального комплекса, 1099,7 тысячи квадратных метров жилищного фонда, а также 37 котельных установок, из которых на 17 единицах запланирован ремонт технологического оборудования. Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов ведётся в соответствии с утверждённым планом.

Приказом Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска от 12.05.2026 № 69 утверждены ответственные лица за подготовку к отопительному периоду 2026–2027 годов.

Между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и администрацией города Югорска заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету № 16-ОЗП-2026 от 27.01.2026 на сумму 162 521 411,76 рублей в отношении двух объектов: «Капитальный ремонт (с заменой) участков сетей холодного водоснабжения по ул. Агиришская, пер. Северный, ул. Труда, ул. Мичурина, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Есенина, ул. Советская», «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей тепловодоснабжения от ТК 2-9 по улице 40 лет Победы».

В МУП «Югорскэнергогаз» создан неснижаемый запас материально-технических ресурсов в соответствии с приказом от 12.01.2026 № 3 «О создании и наличии финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций». Для оперативного реагирования на предприятии сформировано 11 аварийно-восстановительных бригад штатной численностью 58 человек. В распоряжении бригад находится 8 единиц техники, в том числе одна единица снегоуборочной техники и один автономный источник тепла и электроэнергии.