Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по уборке свалки и санитарной очистке территории вблизи ул. Калинина, д.64 в городе Югорске

Места выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, вблизи ул. Калинина, д.64

Сроки выполнения работ:

-начало: с даты заключения муниципального контракта;

-окончание: 10.08.2025.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы,  затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик обязан вывезти мусор, и предоставить Муниципальному заказчику документы, подтверждающие прием-передачу отходов на утилизацию в специализированную организацию в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», имеющую лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами. Вывезти и утилизировать мусор на лицензированный полигон, с предоставлением Муниципальному заказчику копии договора с лицензированным полигоном и справки расшифровки о количестве принятых отходов для утилизации.

Работы должны быть выполнены в соответствии  с законодательством Российской Федерации об охране труда, соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, соблюдением требований действующего законодательства:

- Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении правил предоставления работ по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по уборке свалки и санитарной очистке территории вблизи ул. Калинина, д. 64 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Вывоз и утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  |  | т | 1220,8 | 1 | 1220,8 |  |  | 101,37 |  | 123 752,50 |
|  |  | Объем=872*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 752,50 |
| 2 | 02-15-1-01-0006 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км |  |  |  |  | т | 1220,8 | 1 | 1220,8 |  |  | 178,51 |  | 217 925,01 |
|  |  | Объем=872*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 925,01 |
| 3 | калькуляция | Затраты на утилизацию мусора |  |  |  |  | м3 | 872 | 1 | 872 |  |  | 558,33 |  | 486 863,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 863,76 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Вывоз и утилизация мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 541,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 863,76 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 677,51 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 541,27 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 863,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 863,76 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 677,51 |
|  |  | Всего по разделу 1 Вывоз и утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 541,27 |
| Раздел 2. Планировка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 1000 м2 | 1,35 | 1 | 1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1350 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 637,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,134 |  |  |  |  | 926,76 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 0,675 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 1 084,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 0,675 |  |  | 817,25 |  | 551,64 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 |  | 0,459 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 1 552,68 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,459 |  |  | 817,25 |  | 375,12 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 563,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,76 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 834,08 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 379,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 539,14 |  | 4 777,84 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Планировка территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 563,79 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 637,03 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,76 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 777,84 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 637,03 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,76 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,08 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,97 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,76 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,08 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,97 |
|  |  | Всего по разделу 2 Планировка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 777,84 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,134 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 105,06 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 500,79 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,76 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 677,51 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 319,11 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 641,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 500,79 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,76 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,08 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,97 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 677,51 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,76 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,08 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,97 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |